## AG MAÇAMBARÁ_RS
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA A IMPLANTAÇÃO DA AG. MAÇAMBARÁ/RS
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Otacilio Medeiros de Almeida, 850 - Maçambará/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias corridos
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A combinar com a Unidade de Engenharia e com a administração da agencia, atendendo a Legislação Municipal Vigente
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido. Após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, no 4º dia útil da 2ª semana subseqüente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: Plantas, detalhamentos e memoriais serão disponibilizados em mídia portátil pela Unidade de Gestão Patrimonial.
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | OBJETO:OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA A IMPLANTAÇÃO DA AG. MAÇAMBARÁ/RS
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1 | Placa de obra | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | " as built" de todos os projetos | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.3 | Tapumes chapa compensada pintadas com porta -tranca e chave. | 25 | m² |  |  | 0
| 1.4 | Instalações provisórias para mesa atendimento, trabalho e impressoras | 8 | un |  |  | 0
| 1.5 | Relocação de mobiliario em geral para organização do layout decorrente da evolução das obras | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.1 | Demoliçoes:
| 2.1.1 | - alvenaria | 37 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.2 | - rasgo em alvenaria para embutir eletrica | 5 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.3 | - revestimento azulejos | 50 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.4 | - piso ceramico e rodapé | 42 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.5 | - forro de gesso em nivel | 60 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.6 | - forro de pvc em nivel | 24 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2 | Retirada e descarte
| 2.2.1 | - persiana | 8 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.2 | - Retirada de tubulação de água embutida com conexões | 20 | m | x,xx |  | 0
| 2.2.3 | - Retirada de tubulação de esgoto embutida com conexões | 30 | m | x,xx |  | 0
| 2.2.4 | - piso tátil | 4 | m | x,xx |  | 0
| 2.2.5 | - porta de abrir em madeira -completa - PR | 4 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.6 | - janela existente -completa - JR | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.7 | - barra acessivel da pia | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.8 | - remoção de pelicula existente na vidraçaria da fachada | 10 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.9 | - adesivos porta de acesso e vidro fixo | 4 | un | x,xx |  | 0
| 2.3 | Retirada para reinstalação ou reaproveitamento
| 2.3.1 | - forro em placas com estrutura - completo | 56 | m² | x,xx |  | 0
| 2.3.2 | - portico kit atm para reforma e reinstalação | 1 | conj. | xxx |  | 0
| 2.3.3 | - Testeira para para reforma e reinstalação | 1 | conj. | xxx |  | 0
| 2.3.4 | - Tampo em inox e balcão da copa | 1 | conj. | xxx |  | 0
| 2.3.5 | - vaso sanitário existente com caixa acoplada | 2 | conj. | xxx |  | 0
| 2.3.6 | - pia com coluna completa | 2 | conj. | xxx |  | 0
| 2.3.7 | - torneira de parede copa | 1 | conj. | xxx |  | 0
| 2.3.8 | - espelhos sanitários | 2 | conj. | xxx |  | 0
| 2.3.9 | - acessórios sanitários: papeleira, porta papel toalha, saboneteira | 6 | conj. | xxx |  | 0
| 2.3.10 | - barras de 80cm ( bacia sanitários) e barra 40cm ( porta sanitario adaptado) | 3 | conj. | xxx |  | 0
| 2.4 | Retirada de entulho | 18 | m³ |  |  | 0
| 2.5 | Transporte de resíduos e destinação de resíduos obedecendo a legislação do meio ambiente | 8 | m³ |  |  | 0
| 3 | PAREDES
| 3.1 | - tijolo furado (6 furos) | 28 | m² |  |  | 0
| 4 | FORROS
| 4.1 | - forro em placas 125,0 x 62,5cm com perfis metalicos brancos novo a instalar | 60 | m² |  |  | 0
| 4.2 | - forro em placas 125,0 x 62,5cm existente a reinstalar. Perfis de fixação novos a instalar | 50 | m² |  |  | 0
| 4.3 | - PVC em nivel | 40 | m² |  |  | 0
| 5 | PAVIMENTAÇÕES
| 5.1 | Pisos:
| 5.1.1 | - enchimento com cascote de obra | 1.5 | m² |  |  | 0
| 5.1.2 | - regularizaçao para pavimentação colada | 20 | m² |  |  | 0
| 5.1.3 | - ceramica idem existente/ complementar | 8 | m² |  |  | 0
| 5.1.4 | - cimentado anti derrapante a executar | 45 | m² |  |  | 0
| 5.1.8 | - placa cimento amarelo alerta 25,0cm x25,0cm - EXTERNO | 33 | un |  |  | 0
| 5.1.9 | - elementos tatil individual de poliester auto adesivante alerta INTERNO | 19 | un |  |  | 0
| 5.1.10 | - elementos tatil individual de poliester auto adesivantes direcional - INTERNO | 25 | un |  |  | 0
| 5.2 | soleira em basalto tear polido | 10 | m |  |  | 0
| 5.3 | degrau e espelho em basalto tear levigado | 3.5 | m |  |  | 0
| 6 | REVESTIMENTOS
| 6.1 | - chapisco | 60 | m² |  |  | 0
| 6.2 | - emboço | 60 | m² |  |  | 0
| 6.3 | - reboco | 60 | m² |  |  | 0
| 7 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METALICOS
| 7.1 | Madeira:
| 7.1.1 | - PM 01 e PM01' - 90cmx210cm - 01 folha - abrir | 2 | un |  |  | 0
| 7.1.2 | - PM 02 - 80cmx210cm - 01 folha - abrir | 3 | un |  |  | 0
| 7.1.3 | - PM 03 - 70cmx210cm - 01 folha - abrir | 2 | un |  |  | 0
| 7.2 | Aço:
| 7.2.1 | - tela otis para fechamento janelas - JE01 e JE02 | 4 | un |  |  | 0
| 7.3 | Aluminio
| 7.3.1 | - Grade de segurança interna - GR01 | 5 | m² |  |  | 0
| 7.4 | Vidro:
| 7.4.1 | - vidro temperado liso incolor e=10mm - VT01 | 2.5 | m² |  |  | 0
| 8 | FERRAGENS
| 8.1 | Porta de madeira
| 8.1.1 | interna de abrir tipo alavanca - 01 folha - PM01, PM01', PM02 e PM03 | 7 | un |  |  | 0
| 8.1.2 | Mola hidráulica aérea Nº 3 - DORMA - cor prata - para porta acesso circulação interna | 1 | un |  |  | 0
| 9 | PINTURA
| 9.1 | - Acrílica sem emassamento cor Branco fosco - interna | 260 | m² |  |  | 0
| 9.2 | - Acrílica com emassamento cor Branco fosco - interna | 70 | m² |  |  | 0
| 9.3 | - PVA sem emassamento - tapume e laje de concreto depósito | 60 | m² |  |  | 0
| 9.4 | - Esmalte sobre madeira sintético c/ emassamento - PM01, PM01', PM02 e PM03 | 37 | m² |  |  | 0
| 9.5 | - esmalte sobre ferro e madeira sem fundo antiferruginoso - PE, PFE01, PFE02, e grades: JE01, JE02 e JE03 | 25 | m² |  |  | 0
| 10 | LIMPEZA
| 10.1 | Limpeza permanente da obra | 180 | m² |  |  | 0
| 10.2 | Limpeza final da obra | 180 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | SALA DE AUTO-ATENDIMENTO
| 1 | Esquadria Auto Atendimento
| 1.1 | Aluminio
| 1.1.1 | - esquadria aluminio anodizado com grade - completa com vidro- idem existente a instalar | 7 | m² |  |  | 0
| 1.1.2 | - esquadria aluminio anodizado com grade - completa com vidro - existente/retirar/adequar/reinstalar conforme novo lay out | 9.5 | m² | x,xx |  | 0
| 1.1.3 | - esquadria aluminio anodizado sem grade - completa com vidro- idem existente a instalar | 2 | m² |  |  | 0
| 1.1.4 | - esquadria aluminio anodizado sem grade - completa com vidro- existente/retirar/adequar/reinstalar conforme novo lay out | 4 | m² | x,xx |  | 0
| 1.1.5 | - porta em aluminio anodizado cor idem existente completa com vidro 100x210 - abrir | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.2 | Passa objetos de acrílico - existente/ reaproveitar | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.3 | Porta Giratoria Cilindrica 800mm - retirada para reinstalação conforme novo lay out | 1 | conj. |  | x,xx | 0
|  | SUBTOTAL SALA DE AUTO-ATENDIMENTO |  |  | 0 | 0 | 0
| III | PROGRAMAÇÃO VISUAL / FACHADA
| 1 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
| 1.1 | Reinstalar com estrutura de sustentação,Testeira T3-265, medindo 265X54X15cm, em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico termomoldada. - realizar limpeza, substituição de luminárias e repintura. | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | - Reinstalar Pórtico BE - ATM em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico - realizar limpeza, substituição de luminárias e repintura | 1 | un |  |  | 0
| 2 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 2.1 | Adesivos:
| 2.1.1 | A1- LOGO | 4 | un |  |  | 0
| 2.1.2 | A2H2 - Horário Atendimento | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.3 | A2H3 - Horário Autoatendimento | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.4 | A2PO - Passa objetos | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.5 | A3 SIA - Acessibilidade universal, 15cmx15cm | 2 | un |  |  | 0
| 2.1.6 | A4 SIA CG - Cão guia, 15cmx15cm | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.7 | numeração dos caixas | 2 | un |  |  | 0
| 2.1.8 | adesivo de piso - ENTRADA e SAIDA - fluxo caixas | 2 | un |  |  | 0
| 2.2 | Placas de acrílico, conforme projeto anexo
| 2.2.1 | PS2 - Caixas atendimento por senha, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.2 | PS4 - Preferencial, 59cmx32cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.3 | PS10 - Gerente Geral, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.4 | PP1 - Privativo para funcionários, 52,5cmx14cm, colada | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.5 | PP6 - Copa, 52,5cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.6 | PP8 - Sanitário Masculino, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.7 | PP9 - Sanitário Feminino, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.8 | PP10 - Sanitário ppne, 15cmx15cm, colada | 1 | un | x.xx |  | 0
| 2.2.9 | PP13 - Retire sua senha aqui, 24cmx13cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.10 | PP14 - Pressione para sair, 24cmx13cm, colada no pórtico | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.11 | PP15 - Agência e horário, 30cmx17,50cm, colada no pórtico | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.12 | PP16 - Braile unissex, 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | Porta-cartazes:
| 2.3.1 | Porta cartaz grande - PC TAR - dimensão 54x74cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme padronização BANRISUL | 6 | un |  |  | 0
| 2.3.2 | Porta cartaz medio- PC INFO -com dimensão 48,5x33,5cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme padronização BANRISUL | 8 | un |  |  | 0
| 2.4 | Capa assentos preferenciais - AP1 | 3 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL PROGRAMAÇÃO VISUAL |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | INTERIORES
| 1 | DIVISÓRIAS E PAINÉIS:
| 1.1 | Biombos atendimento
| 1.1.1 | Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película jateada intercalada. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme padronização BANRISUL. | 4 | un |  |  | 0
| 1.2 | Divisor de sigilo de Caixa e Divisor de Ambiente - padrão Banrisul
| 1.2.1 | painés de MDF com acabamento em formica liquida fosca cor branco ref. L515 - branco real -catálogo Formica ano 2009 nas superficies externas | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.2.2 | esquadria aluminio anodizado cor branca - completa com vidro | 6 | m² |  |  | 0
| 1.2.3 | pelicula autoadesiva translucida e listrada conforme padrão Banrisul | 6 | m² |  |  | 0
| 1.3 | Divisórias leves
| 1.3.1 | - painel BP Plus padrão idem existente a instalar | 3 | m² |  |  | 0
| 1.3.2 | - painel BP Plus existente/ retirar/adaptar / reinstalar | 8 | m² | x,xx |  | 0
| 1.3.3 | - divisor de sigilo em painel BP Plus existente/reinstalar | 2 | un | x,xx |  | 0
| 1.3.4 | - portas divisória tipo PB Plus padrão idem existente a instalar c/ferragem completa tipo alavanca | 1 | un |  |  | 0
| 2 | ACESSÓRIOS DE DEFICIENTES
| 2.1 | - barra 70,00cm aço inox | 1 | un |  |  | 0
| 2.2 | - barra dupla para pia 40,0cm aço inox | 2 | un |  |  | 0
| 2.3 | - chapa para porta em aço inox | 2 | un |  |  | 0
| 3 | COMPLEMENTOS/DIVERSOS
| 3.1 | Persiana vertical - cor cinza padrão Banrisul | 7 | m² |  |  | 0
| 3.2 | pelicula autoadesiva na vidraçaria da fachada | 9 | m² |  |  | 0
| 3.3 | Organização e montagem geral do leiaute: mobiliário, biombos, estantes metálicas, porta cartazes, banners, relógio, quadros murais, vasos com folhagens, etc - conforme leiaute fornecido | 1 | conj | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL INTERIORES |  |  | 0 | 0 | 0
| V | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 1 | APARELHOS e METAIS SANITÁRIOS
| 1.1 | vaso sanitario c/asento sanit.completo - linha confort - DECA ou similar | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | lavatório com coluna suspensa pequeno - linha vogue plus - DECA ou similar | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Tanque | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | caixa de descarga de embutir na alvenaria- ref. Montana ou similar | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | papeleira em rolo | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | saboneteira | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | toalheiro p/ papel toalha | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | espelhos prata lapidado 50,0 x 90,0cm | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | torneira decamatic para sanitarios | 3 | un |  |  | 0
| 1.10 | torneira para tanque | 1 | un |  |  | 0
| 2 | REDE DE ÁGUA FRIA
| 2.1 | Tubo de PVC CL15 soldável
| 2.1.1 | - ø 20mm | 15 | m |  |  | 0
| 2.2 | Joelho PVC CL 15 soldável
| 2.2.1 | - ø 20mm | 7 | un |  |  | 0
| 2.3 | Joelho soldavel com bucha de latão
| 2.3.1 | - ø 20mm x 1/2" | 8 | un |  |  | 0
| 2.4 | TÊ PVC CL 15 soldável
| 2.4.1 | - ø 20mm | 5 | un |  |  | 0
| 2.5 | Luva PVC CL 15 soldável
| 2.5.1 | - ø 20mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.6 | Engate Flexível 0,60m | 5 | un |  |  | 0
| 2.7 | Tampão (Plug) 1/2" | 2 | un |  |  | 0
| 3 | REDE DE ESGOTO CLOACAL
| 3.1 | Tubo de PVC CL8
| 3.1.1 | - ø 40 mm | 3 | m |  |  | 0
| 3.1.2 | - ø 50 mm | 18 | m |  |  | 0
| 3.1.3 | - ø 100 mm | 6 | m |  |  | 0
| 3.2 | Curva - 90° PVC esgoto - classe 8
| 3.2.1 | - ø 40 mm | 3 | un |  |  | 0
| 3.2.2 | - ø 50 mm | 9 | un |  |  | 0
| 3.2.3 | - ø 100 mm | 3 | un |  |  | 0
| 3.3 | Curva - 45° PVC esgoto - classe 8
| 3.3.1 | - ø 40 mm | 3 | un |  |  | 0
| 3.3.2 | - ø 50 mm | 4 | un |  |  | 0
| 3.3.3 | - ø 100 mm | 5 | un |  |  | 0
| 3.4 | Junção simples PVC rígido para esgoto:
| 3.4.1 | - ø 100 x 100 mm | 1 | un |  |  | 0
| 3.4.2 | - ø 100 x 50 mm | 3 | un |  |  | 0
| 3.5 | Tê PVC rígido para esgoto:
| 3.5.1 | - ø 50 x 50 mm | 4 | un |  |  | 0
| 3.6 | Terminal de Ventilação ø 50mm | 2 | un |  |  | 0
| 3.7 | Caixa de Gordura 250x172x50mm | 1 | un |  |  | 0
| 3.8 | Caixa sifonada com grelha ø 150 x 150 x 50 mm | 3 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | INCÊNDIO
| 1 | EXTINTORES
| 1.1 | Extintor de incêndio PQS-ABC 04 Kg - com placas de identificação | 4 | un |  |  | 0
| 1.2 | Extintor de incêndio AP- agua pressurizada 10l - com placas de identificação - existente/ reinstalar | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2 | PLACAS SINALIZAÇÃO
| 2.1 | Placa advertência "PROIBIDO FUMAR" fotoluminescente- 15x20cm | 4 | un |  |  | 0
| 2.2 | Placa fotoluminescente de balisamento de saída, 10X20cm | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INCENDIO |  |  | 0 | 0 | 0
| VII | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | ENTRADA DE ENERGIA, DADOS E TELECOMUNICAÇÕES
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm² / 0,6/1kv - livres de halogênio, Alimentador do CD-BK (QGBT) | 120 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm² / 0,6/1kv livres de halogênio, - Terras do do CD-BK (QGBT)- VERDE | 30 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo unipolar flexivel seção 25 mm² / 0,6/1kv - livres de halogênio, Alimentador do QGBT | 40 | m |  |  | 0
| 1.4 | Cabo unipolar flexivel seção 25 mm² / 750V antichama - livres de halogênio, Alimentador do QGBT | 60 | m |  |  | 0
| 1.5 | Cabo unipolar flexivel seção 16mm² / 750V - livres de halogênio, antichama | 15 | m |  |  | 0
| 1.6 | Cabo unipolar flexivel seção 16 mm² / 0,6/1kv - livres de halogênio, Alimentador do QGBT | 10 | m |  |  | 0
| 1.7 | Cabo unipolar flexivel seção 25 mm² / 0,6/1kv - livres de halogênio,Cor preta Alimentador do Banco Baterias | 5 | m |  |  | 0
| 1.8 | Cabo unipolar flexivel seção 25 mm² / 0,6/1kv - livres de halogênio, Cor vermelha Alimentador do Banco de Baterias | 5 | m |  |  | 0
| 1.9 | Supressores para transientes DPS 1F 40kA + N 100 kA Nominais, Classe I, base com engate em trilho 4 polos plugáveis (MEDIÇÃO) | 4 | un |  |  | 0
| 1.10 | Supressores para transientes DPS 1F 25kA + N 40 kA Nominais, Classe I, base com engate em trilho 4 polos plugáveis (QGBT) | 4 | un |  |  | 0
| 1.11 | Cabo unipolar flexivel seção 16mm² - PVC 70º 750V - DPS | 30 | m |  |  | 0
| 1.12 | Eletroduto ferro ø 40mm. | 30 | m |  |  | 0
| 1.13 | Eletroduto PVC ø 32mm. | 15 | m |  |  | 0
| 1.14 | Eletroduto PVC ø 50mm. | 20 | m |  |  | 0
| 1.15 | Caixa tipo condulete ø 25mm (1"). | 3 | un |  |  | 0
| 1.16 | Caixa tipo condulete ø 40mm. | 7 | un |  |  | 0
| 1.17 | Caixa tipo condulete ø 50mm. | 6 | un |  |  | 0
| 1.18 | Conector pasra fuso fendido 25mm2 | 8 | un |  |  | 0
| 1.19 | Conector pasra fuso fendido 16mm2 | 2 | un |  |  | 0
| 1.20 | Caixa de passagem 200x200x100mm de aço, com tampa parafusável, pintada com duas demãos de tinta esmalte sintético após instaladas | 1 | un |  |  | 0
| 1.21 | Caixa de passagem 600x600x600mm com tampa de concreto armado | 1 | un |  |  | 0
| 1.22 | Terminais de pressão para ligação CEP a cabo de cobre flex de #10mm2 | 5 | pç |  |  | 0
| 2 | MONTAGEM DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CABOS ELÉTRICOS:
| 2.1 | Quadro metálico de SOBREPOR com tampa e contra-tampa articuladas por dobradiças, em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 7032, com fecho rápido, aterramento na caixa e porta, porta-documentos A4 na parte interna da tampa e plaquetas de acrílico com o número dos circuitos, com espaço p/disjuntor geral, disjuntores parciais caixa moldada, barramentos de cobre eletrolítico paralelos trifásicos para fases recobertos de material isolante termocontrátil mais neutro e proteção, capacidade de correntes mín 3 A/mm2), nas dimensões:
| 2.1.1 | -800x550x150mm, com barramento DIN de FNT para 100 A/ 18kA, com barramentos secundários para 100A , placa de montagem - Completo - CD-ESTAB | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.2 | Desmontagem de quadro bipartido e remontagem como QGBT atrás da máscara dos caixas | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.2 | Acessórios para montagem, fixação, identificação dos quadros e componentes. | 2 | cj |  |  | 0
| 2.3 | Disjuntor de proteção para grupo capacitivo de 2,5 KVAr | 1 | un |  |  | 0
| 2.4 | Disjuntores Tripolar
| 2.4.1 | - 3x50A - Geral (QGBT)-10KA | 2 | un |  |  | 0
| 2.4.2 | - 3x32A - NBK- reaproveitar | 3 | un | x,xx |  | 0
| 2.4.3 | - 3x32A - GERAL NBK -reaproveitar | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.5 | Disjuntores Monopolares/mínimo 4,5kA - tipo minidisjuntor-DPS
| 2.5.1 | - 25A | 4 | un |  |  | 0
| 2.6 | Banco de Capacitores Trifásico fixo 2,5 kVAr em 380VAC, em caixa ABS com tampa, com dispositivos anti-explosão, disjuntor de proteção e distorção máxima de harmônicas de 3% | 1 | un |  |  | 0
| 2.7 | Disjuntores Monopolares/4,5kA
| 2.7.1 | - 16A | 2 | un |  |  | 0
| 2.7.2 | - 20A | 4 | un |  |  | 0
| 2.7.3 | - 25A | 3 | un |  |  | 0
| 2.7.4 | - 16A - reaproveitamento de disjuntores existentes | 16 | un | x,xx |  | 0
| 2.8 | Disjuntores Tripolares/4,5kA
| 2.8.1 | - 32A | 1 | un |  |  | 0
| 2.9 | Dispositivo IDR 2x25A sensibilidade 30mA (bipolar) | 6 | un |  |  | 0
| 2.10 | Dispositivo IDR 4x63A sensibilidade 300mA (tetrapolar) | 1 | un |  |  | 0
| 2.11 | Cabo unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V livres de halogênio | 1530 | m |  |  | 0
| 2.12 | Cabo unipolar #4,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V livres de halogênio | 450 | m |  |  | 0
| 2.13 | Cordoalha de cobre nú #10mm2 (aterramentos eletrodutos e acessórios de fixação) | 20 | m |  |  | 0
| 2.14 | Caixa de equalização de potenciais (equipotencialização) 30x30x10cm com tampa e barra de cobre de 5mmx3/4"x15cm afixada ao fundo da caixa através de isoladores de epóxi isolação 600V | 1 | pç |  |  | 0
| 2.15 | Terminais de pressão para ligação CEP a cabo de cobre flex de #10mm2 | 5 | pç |  |  | 0
| 2.16 | Caixa de inspeção com haste de aterramento de cobre dupla camana de 19mmx2400mm | 3 | cj |  |  | 0
| 3 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 3.1 | Luminária de embutir ou sobrepor em forro modular e gesso, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares tecnologia T8 de 2x32 W, para forros de 1,25m, com corpo em chapa de aço tratada SAE 1010/1020, laminada a frio, com espessura mínima de 0,6mm. Pintura a pó por processo eletrostático tipo epóxi/poliéster na cor branca. Cabeceira em aço com 0,6mm de espessura mínima. Refletor parabólico e aletas parabólicas, ambas em alumínio anodizado brilhante de altíssima pureza (99,85%), com espessura mínima de 0,3mm. Soquetes tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Dimensões mínimas externas da luminária de 63mm de altura, 244mm de largura. Curva luminotécnica que alcance no mínimo 400cd/1000 lúmens, com fator de utilização máximo de 0,72, considerando um ambiente com k igual a 5 e relação de refletância teto, parede e piso igual a 70%, 50% e 10%, respectivamente. Rendimento mínimo de 72%. Referência: INTRAL ou equivalente técnico, completa, com duas lâmpadas de fluorescentes T8 de 32W, Fluxo luminoso mínimo de 2600 Lúmens para cada lâmpada, branco neutro, completa com reator eletrônico 2x32W, distorção harmônica e fator de potência conforme memorial descritivo, Intral, Lumicenter ou equivalente técnico | 21 | un |  |  | 0
| 3.2 | Luminária de embutir ou sobrepor em forro modular e gesso, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares tecnologia T8 de 2x16W, para forros de 62,5cm, com corpo em chapa de aço tratada SAE 1010/1020, laminada a frio, com espessura mínima de 0,6mm. Pintura a pó por processo eletrostático tipo epóxi/poliéster na cor branca. Cabeceira em aço com 0,6mm de espessura mínima. Refletor parabólico e aletas parabólicas, ambas em alumínio anodizado brilhante de altíssima pureza (99,85%), com espessura mínima de 0,3mm. Soquetes tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Dimensões mínimas externas da luminária de 63mm de altura, 244mm de largura. Curva luminotécnica que alcance no mínimo 400cd/1000 lúmens, com fator de utilização máximo de 0,72, considerando um ambiente com k igual a 5 e relação de refletância teto, parede e piso igual a 70%, 50% e 10%, respectivamente. Rendimento mínimo de 72%. Referência: Luminária completa tecnologia T8 de 2x16W, Fluxo luminoso mínimo de 1300 Lúmens por lâmpada , branco neutro, completa com reator eletrônico 2x16W, distorção harmônica e fator de potência conforme memorial descritivo, Intral, Lumicenter ou equivalente técnico | 2 | un |  |  | 0
| 3.3 | Desmontagem e remontagem de luminária 2 x 32W existente no local, com a substituição das duas lâmpadas fluorescentes de 32W e limpeza do conjunto óptico da luminária | 6 | un |  |  | 0
| 3.4 | LUMINÁRIA DECORATIVA DE EMBUTIR, REDONDA, PARA LÂMPADA BULBOLED DE 9W, COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E DIFUSOR DE VIDRO - Garantia de 02 Anos. | 6 | un |  |  | 0
| 3.5 | LUMINÁRIA DECORATIVA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA BULBOLED DE 9W, COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E DIFUSOR DE VIDRO - Garantia de 02 Anos. | 3 | un |  |  | 0
| 3.6 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA BULBOLED DE 9W, COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E DIFUSOR DE VIDRO - Garantia de 02 Anos. | 1 | un |  |  | 0
| 3.7 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego | 15 | un |  |  | 0
| 3.8 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) ou de Alumínio p/ condulete com:
| 3.8.1 | - interruptor simples. | 8 | un |  |  | 0
| 3.8.2 | - interruptor duplo. | 2 | un |  |  | 0
| 3.8.3 | - tomada 1xP+T 20A/250V NBR 14136 (AZUL) | 45 | un |  |  | 0
| 3.9 | Espelho cego 4x2"/4x4" de pvc branco | 32 | un |  |  | 0
| 3.10 | Caixa embutir parede 100x50x50mm (4x2") Dry Wall | 98 | un |  |  | 0
| 3.11 | Caixa tipo condulete com tampa cega:
| 3.11.1 | - ø 20mm. | 125 | un |  |  | 0
| 3.11.2 | - ø 25mm. | 35 | un |  |  | 0
| 3.12 | Eletroduto de ferro:
| 3.12.1 | - ø 20mm. | 86 | m |  |  | 0
| 3.12.2 | - ø 25mm. | 25 | m |  |  | 0
| 3.12.3 | - ø 50mm. | 30 | m |  |  | 0
| 3.13 | Eletroduto de PVC:
| 3.13.1 | - ø 20mm. | 30 | m |  |  | 0
| 3.13.2 | - ø 32mm. | 40 | m |  |  | 0
| 3.14 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, UMA tomada tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (AZUL), mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar. | 4 | un |  |  | 0
| 3.15 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (AZUL), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 5 | un |  |  | 0
| 3.16 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, UMA tomada tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (VERMELHA), mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar. | 2 | un |  |  | 0
| 3.17 | Caixa embutir parede 100x50x50mm (4x2") | 32 | un |  |  | 0
| 3.18 | Canaleta aluminio 73x25 c/ tampa de encaixe - Branca | 9 | m |  |  | 0
| 3.19 | Reaproveitamento de Canaleta aluminio 73x25 c/ tampa de encaixe - Branca | 36 | m | x,xx |  | 0
| 3.20 | Curva 90º Vertical específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 8 | un |  |  | 0
| 3.21 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 20 | un |  |  | 0
| 3.22 | Eletrocalha lisa 150x75mm , c/ 2 septo divisor ( 3 Partições de 100mmx75mm + 50mmx75mm + 50x75mm) | 45 | m |  |  | 0
| 3.23 | Tampa para eletrocalha 150mm | 45 | m |  |  | 0
| 3.24 | Eletrocalha lisa 150x75mm , s/ septo divisor | 5 | m |  |  | 0
| 3.25 | Suporte suspensão para eletrocalha 150x75mm | 33 | un |  |  | 0
| 3.26 | Curva horizontal para eletrocalha 150x75mm | 3 | un |  |  | 0
| 3.27 | Tê para eletrocalha 150x75mm | 10 | un |  |  | 0
| 3.28 | Acoplamento para painel de eletrocalha 150x75mm | 2 | un |  |  | 0
| 3.29 | Acessorios para eletrocalha 150 x 75mm | 50 | un |  |  | 0
| 3.30 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 72 | m |  |  | 0
| 3.31 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 52 | un |  |  | 0
| 3.32 | Vergalhão de 1/4" de sustentação de perfilados e eletrocalhas | 52 | un |  |  | 0
| 3.33 | Base c/ 4 furos fixação externa p/perfilado 38x38mm | 12 | un |  |  | 0
| 3.34 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 72 | un |  |  | 0
| 3.35 | Conjunto Plugs Macho/Femea 2P+T 10A/250V NBR 14136 (ligação luminária) | 38 | un |  |  | 0
| 3.36 | Derivação lateral p/ eletroduto | 25 | un |  |  | 0
| 3.37 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 300 | cj |  |  | 0
| 3.38 | Chumbador rosca interna 1/4" | 52 | un |  |  | 0
| 3.39 | Timer p/ iluminação externa | 1 | un |  |  | 0
| 3.40 | Mini Contactora Tripolar WEG, Siemens ou similar 20 A (Cash-Timer) | 4 | un |  |  | 0
| 3.41 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 75 | m |  |  | 0
| 3.42 | Plug Macho novo padrão - ligação luminárias | 38 | cj |  |  | 0
| 3.43 | Tomada Fêmea (para plugue) novo padrão - ligação luminárias | 38 | cj |  |  | 0
| 3.44 | Sensor de presença omnidirecional c/retardo 10 min, 220V/127V, 250VA | 2 | pç |  |  | 0
| 3.45 | Sirene eletronica áudio/estrobo interna para sanitário PPNE com fonte de alimentação por Bateria | 1 | pç |  |  | 0
| 3.46 | Acionador fixo de alarme para sanitário PPNE tipo botoeira soco com retenção e botão reset. Alimentação por bateria | 1 | pç |  |  | 0
| 3.47 | Cabo unipolar seção 10 mm² -NÚ (Aterramento) | 30 | m |  |  | 0
| 4 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 4.1 | Bloco Autonomo de emergência 80 LEDs Alto-brilho c/bateria p/4horas sem indicação de saída | 1 | un |  |  | 0
| 4.2 | Bloco Autonomo de emergência 80 LEDs Alto-brilho c/bateria p/4horas com SETA INDICADORA DE SAIDA | 1 | un |  |  | 0
| 4.3 | Bloco Autonomo de emergência 80 LEDs Alto-brilho c/bateria p/4horas com INDICAção: SAIDA | 3 | un |  |  | 0
| 4.4 | Bloco Autonomo de emergência 80 LEDs Alto-brilho c/bateria p/4horas com indicador de SAIDA EMERGÊNCIA | 1 | un |  |  | 0
| 4.5 | Módulo Autonomo de emergência com 2 faroletes de 32 LEDs cada, c/bateria p/mais de 32 horas c/ suporte metalico p/ fixação | 3 | un |  |  | 0
| 4.6 | Retirada e reinstalação de Módulo Autonomo de emergência com 2 faroletes de 32 LEDs cada, c/bateria p/mais de 32 horas c/ suporte metalico p/ fixação (utilizar os dois módulos existentes na agência) | 3 | un | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| VIII | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICA E SINAL).
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Cabo unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V livres de halogênio | 1200 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo unipolar #4,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V livres de halogênio | 300 | m |  |  | 0
| 1.3 | Desmontagem e remontagem do quadro elétrico existente, devendo a contratrada instalar plaquetas de identificaão dos disjuntores conforme memorial descritivo (CD-ESTAB) | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Quadro metálico de SOBREPOR com tampa articulada por dobradiças, em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 7032, com fecho rápido, aterramento na caixa e porta, com espaço p/disjuntor geral, disjuntores parciais caixa moldada, barramentos de cobre eletrolítico paralelos trifásicos para fases recobertos de material isolante termocontrátil mais neutro e proteção, para no mínimo 16 disjuntores, do tipo da marca Cemar, tipo QDETG-UX ou Metalúrgica Atlanta (CD-BK) | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Acessórios para montagem, fixação, identificação dos quadros e componentes. | 2 | un |  |  | 0
| 1.6 | Disjuntor monopolar/4,5kA.
| 1.6.1 | -1x16A - (CD-ESTAB) | 16 | un |  |  | 0
| 1.6.2 | -1x20A - (CD-ESTAB) | 2 | un |  |  | 0
| 1.7 | Dispositivo IDR 25A sensibilidade 30mA | 4 | un |  |  | 0
| 1.8 | Eletroduto ferro diametro 20 mm (3/4") | 48 | m |  |  | 0
| 1.9 | Eletroduto ferro diametro 50 mm (2") | 21 | m |  |  | 0
| 1.10 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm(3/4") | 48 | un |  |  | 0
| 1.11 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 60mm (2") | 10 | un |  |  | 0
| 1.13 | Adaptador para canaleta 73x25mm - 3x1 | 6 | un |  |  | 0
| 1.14 | Chave reversora 40A. com 04 câmaras | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.15 | Centro de Distribuição tipo Quadro de Comando para Caixa p/ reversora - GSP.2 | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.16 | Retirada e reinstalação de Canaleta aluminio Dutotec 73x25 c/ tampa de encaixe - Pintura eletrostática branca ou equivalente | 36 | m | x,xx |  | 0
| 1.17 | Canaleta aluminio Dutotec 73x45 c/ tampa de encaixe - Pintura eletrostática branca ou equivalente | 9 | m |  |  | 0
| 1.18 | Caixa derivação 100x100mm tipo X p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 6 | un |  |  | 0
| 1.19 | Caixa de alumínio 100X100mm para instalação embutida | 3 | un |  |  | 0
| 1.20 | Caixa derivação 100x100mm tipo X p/Canaleta de Alumínio de 73x45mm | 8 | un |  |  | 0
| 1.21 | Curva 90 graus p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 3 | un |  |  | 0
| 1.22 | Curva 90 graus p/Canaleta de Alumínio de 73x45mm | 3 | un |  |  | 0
| 1.23 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha e aluminio | 2 | un |  |  | 0
| 1.24 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 3 | un |  |  | 0
| 1.25 | Porta Equipamentos de sobrepor às canaletas de 73mm de largura, marca: Dutotec p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 18 | un |  |  | 0
| 1.26 | TimerSubsittuição de Timers Coel | 3 | un |  |  | 0
| 1.27 | Plug novo padrão brasileiro | 38 | un |  |  | 0
| 1.28 | Cabo tipo PP 3x2,5mm2 | 65 | m |  |  | 0
| 1.29 | Retirada e recolocação de Quadro tipo Caixa de comando 500x400x200mm c/ acessórios - (Cash Timer) | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.30 | Plug adaptador p/tomada padrão brasileiro | 10 | un |  |  | 0
| 1.31 | KIT ATM BANRISUL
| 1.31.1 | Kit ATM Banrisul, conforme memorial em anexo | 1 | un |  |  | 0
| 1.31.2 | Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm². | 40 | m |  |  | 0
| 1.31.3 | Cabo unipolar flexível seção 1,0 mm². | 5 | m |  |  | 0
| 1.31.4 | Eletroduto de ferro diâmetro 25mm para interligar CD Cash Timer com tubulação de alarme. | 6 | m |  |  | 0
| 1.31.5 | Caixa de passagem condulete diam. 25mm com tampa cega. | 3 | un |  |  | 0
| 2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 2.1 | Reaproveitamento de Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DOIS blocos c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00, mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 10 | un | x,xx |  | 0
| 2.2 | Reaproveitamento de Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, UM bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00, mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar. | 5 | un | x,xx |  | 0
| 2.3 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, UM bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00, mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar. | 4 | un |  |  | 0
| 2.4 | Suporte Ref. DT.63450.10 com DOIS bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00, mais DOIS BLOCOS DE TOMADAS, COM DUAS Ref. DT 99230.15 (PRETA) OU similar. | 9 | un |  |  | 0
| 2.5 | Reaproveitamento de Suporte Ref. DT.63450.10 com DOIS bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00, mais DOIS BLOCOS DE TOMADAS, COM DUAS Ref. DT 99230.15 (PRETA) OU similar. - MODELO NOVO | 8 | un | x,xx |  | 0
| 2.6 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 36 | un |  |  | 0
| 2.7 | Cabo UTP 4 Pares 24 awg LSZH (Não Halogenado) Cat.5e | 1200 | m |  |  | 0
| 2.8 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 560mm (Cabeamento Horizontal) fixado na paede a 0,40m do piso, com três bandejas e com kit de ventilação forçada composta d 2 ventiladores (RACK DO BANCO) | 1 | un |  |  | 0
| 2.9 | Patch Panel 24 portas com RJ-45 Cat 5e p/ Rack 19" (Cab. Estruturado - LÓGICA) | 2 | un |  |  | 0
| 2.10 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração cabos e patch-cords (20 unidades) | 2 | un |  |  | 0
| 2.11 | Adapter Cable 2,5m, CAT.5e , (Estações de Trabalho, Impr, ATMs) - Cor Azul com Cover (estações de trabalho) | 30 | un |  |  | 0
| 2.12 | Adapter Cable 4,0m, CAT.5e , (Estações de Trabalho, Impr, ATMs) - Cor Azul com Cover (estações de trabalho) | 2 | un |  |  | 0
| 2.13 | Patch Cord, CAT.5e, 1,0m (Lógica) - Cor Azul | 32 | un |  |  | 0
| 2.14 | Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T em ângulo de 45º p/ Rack | 2 | un |  |  | 0
| 2.15 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 4 | un |  |  | 0
| 2.16 | Plug (macho) RJ45 cat. 5e para sistema de alarme com conectorização/teste | 2 | un |  |  | 0
| 2.17 | Desmontagem e remontagem de Rack de 12 Us existente (RACK DAS OPERADORAS) | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.18 | Guia de cabos 1 U para racks de 19" instalado (organizador horizontal) | 8 | un |  |  | 0
| 2.19 | Patch-cord com dois conectores RJ45-cat. 5e nas duas pontas, certificado, para interligação entre rack do Banco e caixa QDS/RDY/MDR | 1 | un |  |  | 0
| 2.20 | Retirada e recolocação de Canaleta (Duto) de PVC RD 70mm de piso, parte superior abauloada, Hellermann ou equivalente técnico, Material: PVC rígido, de alto impacto e auto-extinguível Temperatura de trabalho: 85ºC. | 5 | m | x,xx |  | 0
| 2.21 | Canaleta (Duto) de PVC RD 70mm de piso, parte superior abauloada, Hellermann ou equivalente técnico, Material: PVC rígido, de alto impacto e auto-extinguível Temperatura de trabalho: 85ºC. | 4 | m |  |  | 0
| 2.22 | Tomada (fêmea) RJ45-cat. 5e para instalação em Suporte Dutotec | 32 | un |  |  | 0
| 2.23 | Certificação de pontos RJ45-cat. 5e | 32 | un | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| IX | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 1.1 | Cabo tipo CTP-APL 50-20 pares | 30 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo tipo CIT 50-20 pares | 20 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo CIT 50-10 pares | 10 | m |  |  | 0
| 1.4 | Cabo CIT 50-5 pares (Alarme) | 25 | m |  |  | 0
| 1.5 | Voice Panel 50 portas com RJ-45 Cat 3 p/ Rack 19" (Rack - RAMAIS) | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Acessórios internos p/ montagem DG´s | 2 | un |  |  | 0
| 1.7 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 4 | un |  |  | 0
| 1.8 | Barra de terra para Bloco M10 | 4 | un |  |  | 0
| 1.9 | Bloco de proteção para centelhadores tripolares a gás 10 pares | 4 | un |  |  | 0
| 1.10 | Reaproveitamento com desmontagem e remontagem do DG - N.º3 (400x400x130mm) - para DG de Entrada | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.11 | DG - N.º3 (400x400x130mm) - de Sobrepor com barra de terra, fixações, acessórios internos p/ montagem | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Patch Cord 2,5m (Cor Verde Estações de Trabalho)-cat.5e | 32 | un |  |  | 0
| 1.13 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde-cat.5e | 32 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| X | INSTALAÇÕES ALARME
| 1 | INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ESPERAS ALARME:
| 1.1 | Quadro de comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x480x220mm tipo CS | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Caixa Plástica de Sobrepor c/tampa de 400x300x200mm tipo CPS (para Módulo de Rede do Alarme) | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Eletroduto ferro ø 25mm(1"). | 155 | m |  |  | 0
| 1.4 | Eletroduto ferro ø 32mm(1.1/4"). | 20 | m |  |  | 0
| 1.5 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 85 | un |  |  | 0
| 1.6 | Caixa passagem condulete ø 32 mm c/tampa cega. | 6 | un |  |  | 0
| 1.7 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 8 | un |  |  | 0
| 1.8 | Canaleta aluminio Dutotec 73x25 c/ tampa de encaixe - Pintura eletrostática branca ou equivalente | 6 | m |  |  | 0
| 1.9 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego | 2 | un |  |  | 0
| 1.10 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com UM bloco c/furo central Ref. DT.99530.00, mais DOIS blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar (Pontos Alarme Máscara e Paredes). | 16 | un |  |  | 0
| 1.11 | Cabo CIT 50-5 pares (Entrada Linhas) | 35 | m |  |  | 0
| 1.12 | Arame Galvanizado n.º16 | 3 | kg |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ALARME |  |  | 0 | 0 | 0
| XI | INSTALAÇÕES DE CFTV
| 1 | INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CFTV:
| 1.1 | Eletroduto ferro ø 25mm(1"). | 64 | m |  |  | 0
| 1.2 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 42 | un |  |  | 0
| 1.3 | Canaleta tipo tubo Metalon 50x50mm - pintura eletrostática Branca com suporte para fixação ao teto e acabamento de fechamento do tubo (plástico branco) na outra extremidade com suporte de fixação da câmera | 6 | m |  |  | 0
| 1.4 | Rack tamanho 12U x 19" x 600mm - Completo - Grau de proteção IP 20, com uma bandeja, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e laterais com aletas para ventilação, conforme memorial descritivo ITEM 4.1 | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" categoria 6 | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Guia/Organizador de cabos para RACK 19" | 3 | un |  |  | 0
| 1.7 | Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T em ângulo de 45º p/ Rack | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Canaleta aluminio 73x25 c/ tampa de encaixe - Branca, com acessórios | 6 | m |  |  | 0
| 1.9 | Cabo UTP cat. 6 (Isolamento LSZH) | 395 | m |  |  | 0
| 1.10 | Patch Cord cat. 6 comprimento 1,0 m - Vermelho | 13 | un |  |  | 0
| 1.11 | Conector RJ45 macho cat. 6 | 12 | un |  |  | 0
| 1.12 | Certificação de pontos RJ45-cat. 6 | 12 | un | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL /CFTV |  |  | 0 | 0 | 0
| XII | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 1.1 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telf./alarme | 6 | un |  |  | 0
| 1.2 | Verificação e certificação final das instalações - chek list | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.3 | Desmontagem DE LUMINÁRIAS e descarte adequado de lâmpadas com a expedição de laudo/certificado de descarte | 6 | un | x,xx |  | 0
| 1.4 | Desmontagem de tubulações, eletrocalhas e perfilados | 45 | m | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0
| XIII | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
| 1. | Sistema de Ar Condicionado e Exaustão
| 1.1. | Rede Frigorígena, Drenos e Acessórios
| 1.1.1 | Tubo e acessórios Ø 1/4" em cobre flexível espessura de parede de 0.79mm. | 29 | kg |  |  | 0
| 1.1.2 | Tubo e acessórios Ø 3/8" em cobre flexível espessura de parede de 0.79mm. | 29 | kg |  |  | 0
| 1.1.3 | Tubo e acessórios Ø 5/8" em cobre flexível espessura de parede de 0.79mm. | 22 | kg |  |  | 0
| 1.1.4 | Tubo e acessórios Ø 3/4" em cobre flexível espessura de parede de 0.79mm. | 14 | kg |  |  | 0
| 1.1.5 | Isolamento térmico para linhas de gás em espuma elastomérica Ø 1/4" | 29 | m |  |  | 0
| 1.1.6 | Isolamento térmico para linhas de gás em espuma elastomérica Ø 3/8" | 29 | m |  |  | 0
| 1.1.7 | Isolamento térmico para linhas de gás em espuma elastomérica Ø 5/8" | 22 | m |  |  | 0
| 1.1.8 | Isolamento térmico para linhas de gás em espuma elastomérica Ø 3/4" | 14 | m |  |  | 0
| 1.1.9 | Ligação dos drenos dos condicionadores aos pontos de ralo | 31 | m |  |  | 0
| 1.1.10 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, etc) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 1.2. | Interligações Elétricas e de Comando
| 1.2.1 | Cabo PIRASTIC FLEX ANTIFLAM 750V - 1.5 mm² | 282 | m |  |  | 0
| 1.2.2 | Cabo PIRASTIC FLEX ANTIFLAM 750V - 2.5 mm² | 141 | m |  |  | 0
| 1.2.3 | Acessórios diversos (cabos, borneira, contatoras, conduletes) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 1.3. | Sistemas de Distribuição de Ar
| 1.3.1 | Duto em chapa aço galvanizado # 26 com acessórios | 41 | kg |  |  | 0
| 1.3.2 | Duto em chapa aço galvanizado # 24 com acessórios | 15 | kg |  |  | 0
| 1.3.3 | Veneziana de tomada de ar externo, 30x15cm palheta fixa | 1 | pç |  |  | 0
| 1.3.4 | Veneziana de descargade ar externo, 15x15cm palheta fixa | 1 | pç |  |  | 0
| 1.3.5 | Veneziana indevassável em alumínio, com dupla moldura, 500x300mm. | 1 | pç |  |  | 0
| 1.3.6 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, fita adesiva, etc) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 1.4. | Equipamentos de Ar Condicionado e de Ventilação
| 1.4.1 | Condicionador de ar tipo Split System 18.000 Btu/h, Quente/ frio, evaporadora tipo piso/teto, condensadora com descarga na horizontal, 220V/1Ph - | 1 | un |  |  | 0
| 1.4.2 | Condicionador de ar tipo Split System 24.000 Btu/h, Quente/ frio, evaporadora tipo piso/teto, condensadora com descarga na horizontal, 220V/1Ph - | 1 | un |  |  | 0
| 1.4.3 | Condicionador de ar tipo Split System 9.000 Btu/h, Quente/ frio, evaporadora tipo high wall, condensadora com descarga na horizontal, 220V/1Ph, inverter | 1 | un |  |  | 0
| 1.4.4 | Unidade ventiladora centrífugo (sirocco), simples aspiração, com caixa plenum equipada com filtro de ar classe G-4, com as seguintes características: 220V/1Ph, 400m³/h, 5 mmca -com timer e contactora para acionamento- ver especificações no projeto | 1 | un |  |  | 0
| 1.4.5 | Exaustor axial com pás de passo fixo, com as seguintes características: 220V/1Ph, 1000m³/h, 1 mmca -com termostato IMIT para acionamento- ver especificações no projeto | 1 | un |  |  | 0
| 1.4.6 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, etc) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 1.4.7 | Limpeza e revisão da unidade condicionadora existente a ser reaproveitada (36.000 BTU/h - piso/teto) | 1 | vb |  |  | 0
| 1.4.8 | PGDM - Desmontagem e montagem da PGDM, remanejo dentro da ag. Obs: montagem e desmontagem serão executadas na mesma data. Banrisul Ag. Maçambará. | 1 | vb | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII) |  |  | 0 | 0 | 0
A - OBSERVAÇÕES CIVIL E ELÉTRICA
1 - O leiaute/projeto fornecido pelo Banco não poderá sofrer modificações durante a execução das obras/serviços. Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Unidade de Engenharia. Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Unidade de Engenharia. A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
2 - A empresa deverá fornecer a ART e/ou a RRT de execução da obra/serviço antes de iniciar o mesmo.
3 - Deverão ser observadas as normas gerais contidas nos memoriais técnicos e plantas.
4 - Os licitantes deverão preencher a planilha na sua INTEGRALIDADE (preços unitários para material e mão de obra e preço total).
5 - A empresa contratada deverá comunicar a Agência, com antecedência, a relação dos funcionários que participarão da obra.
6 - É de responsabilidade da contratada a rigorosa vigilância da obra, tanto no período diurno quanto noturno. Os custos destes serviços devem estar inclusos no BDI (Benefícios e Despesas Indiretas). Deverão ser tomadas todas as providências com relação à depósito de materiais, bem como entrada e saída de pessoal/materiais do imóvel.
7 - Faculta ao proponente comparecer ao local para conferir as medidas. Caso abra mão desta prerrogativa, o Banco não acolherá cobranças extras dos itens relacionados na planilha, por conta de diferenças de medições, inclusive eventuais diferenças no pé-direito informado.
8 - A garantia dos equipamentos, dos materiais e das instalações deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data de conclusão definitiva da obra.
9 - O fornecimento e instalação das divisórias, das esquadrias e das máscaras da sala de auto-atendimento inclui todos os complementos, bem como os perfis e estruturas necessárias para garantir suas estabilidades estruturais, independentemente do pé-direito informado.
10 - Os locais eventualmente atingidos durante as obras deverão ser inteiramente recuperados (pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, dutos do ar condicionado, revestimentos).
11 - A empresa contratada deverá enviar, semanalmente, um relatório de obras para o responsável pela obra, para acompanhamento dos serviços executados.
12 - Uso obrigatório de todos os equipamentos de segurança EPI's e uniformizados
13 - No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na obra, informamos que, durante a execução dos trabalhos deverá ser rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho "(NR-18 Obras de Construção, Demolição e Reparos), NB-252/82 Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção, (NBR-7678) e NB-598/77 Contratação, Execução e Supervisão de Demolições (NBR-5682).
14 - Tapumes: Executar em material rigido e estanque ( de compensado e sem frestas). Vedada a lona preta para uso como tapume.
15 - Qualquer divergencia entre planilha de preços, memorial e projetos entregues deverá ser comunicado imediatamente a Fiscalização do Banco, sob pena de refazimento dos serviços executados e instalados.
16. O CONSTRUTOR deverá informar por escrito o nome e a identidade de todos os operários que vierem a adentrar o recinto das obras, tanto para executar quaisquer tipos de trabalhos, como para receber ou retirar materiais.
17. É obrigatória a utilização de crachás de identificação para todos os operários, bem como a utilização de uniforme com a identificação da empresa.
18. A segurança do Banco impedirá o acesso ao prédio a todos os operários não identificados, não uniformizados ou não relacionados pela construtora.
B - OBSERVAÇÕES AR CONDICIONADO E PDM:
1 - Deverá constar na nota fiscal: o valor, a marca, o modelo e número de série do equipamento(s) de ar condicionado(s) e porta detetora de metais fornecido(s).
2 - Deverá ser fornecido juntamente com a proposta, prospectos emitido pelos fabricantes com as características técnicas de cada tipo de equipamento(s) do ar condicionado e porta detetora de metais.
3 - Além dos itens acima deverão ser considerados custos com deslocamento, mão-de-obra de instalações dos módulos, interligações, elétricas e frigorígenas, limpeza com Nitrogênio passante, vácuo, carga de gás completa, teste e ajustes.
4 - A empresa deverá fazer conjuntamente com as especificações da planilha uma análise prévia do projeto, com o objetivo de orçar com compatibilidade mercadológica os itens da mesma.
5 - A garantia dos equipamentos de ar condicionado e porta detetora de metais deverá ser de 12 (doze) meses. Exceto para os compressores do ar condicionado, que deverá ser de 36 (trinta e seis) meses, ambas a contar apartir da data efetiva de conclusão.
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 0

## Plan1
576 | 48 | 32 | 1.5 | 48 | 1.25 | 0.25 | 48
576 | 48 | 32 | 1.5 |  | 1.25 | 0.25
1152 | 96 | 1056