## AG ESPUMOSO
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA A AG. ESPUMOSO/RS.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA PADRE REUS, 413 - CENTRO, ESPUMOSO/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA:fora do horário de expediente da agência. Atender a legislação municipal vigente.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido. Após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, no 4º dia útil do mês subseqüente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: Leiaute
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
EMPRESA: |  |  | ASS.:
EMAIL: |  |  | TELEFONE: |  |  | CNPJ:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1 |  | OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA A AG. ESPUMOSO/RS.
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1 | Placa de obra | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | " as built" de todos os projetos | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.3 | Instalações provisórias para mesas atendimento, trabalho e impressoras, com rede elétrica, lógica e telefonia. | 30 | un |  |  | 0
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.1 | Demolição
| 2.1.1 | - abertura de rasgos na alvenaria para embutimento de tubulações | 25 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.2 | - piso cerâmico com rodapé cerâmico | 350 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.3 | - azulejos | 24 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.4 | - abertura de rasgos no piso para embutimento de tubulações e caixas de piso | 35 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.5 | - retirada e recolocação de basalto do passeio para canalização de dreno do ar condicionado | 20 | m² |  |  | 0
| 2.2 | Retirada e descarte
| 2.2.1 | - proteção ar condicionado | 7 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.2 | - paineis divisórios, portas e visor | 50 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.3 | - piso tátil interno | 18 | m | x,xx |  | 0
| 2.2.4 | - persiana | 10 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.5 | - vaso sanitário completo | 2 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.6 | - pia com coluna completa | 2 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.7 | - acessórios sanitários | 2 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.3 | Retirada de entulho | 4 | m³ | x,xx |  | 0
| 3 | PAVIMENTAÇÕES
| 3.1 | Pisos:
| 3.1.1 | - regularizaçao para pavimentação colada | 350 | m² |  |  | 0
| 3.1.2 | - Porcelanato esmaltado 60x60cm, retificado, acetinado, PEI 5, junta 1mm alinhada nos dois sentidos, cor cinza e especificação com a Unidade de Engenharia | 350 | m² |  |  | 0
| 3.1.3 | - rodapé em porcelanato mesmo padrão do piso porcelanato | 200 | m |  |  | 0
| 3.1.4 | - elementos tatil individual de poliester autoadesivante alerta - cor cinza escuro - INTERNO | 85 | un |  |  | 0
| 3.1.5 | - elementos tatil individual de poliester autoadesivantes direcional - cor cinza escuro - INTERNO | 33 | un |  |  | 0
| 4 | PAREDES
| 4.1 | - tijolo maciço 25cm para fechamento de vãos de ar condicionado de janela | 7 | m² |  |  | 0
| 4.2 | - Painel de gesso acartonado - duas faces c/uma chapa de cada lado - 10cm | 48 | m² |  |  | 0
| 5 | REVESTIMENTOS
| 5.1 | - azulejo idem existente fornecer e recompor | 20 | m² |  |  | 0
| 5.2 | - chapisco | 14 | m² |  |  | 0
| 5.3 | - emboço | 14 | m² |  |  | 0
| 5.4 | - reboco | 14 | m² |  |  | 0
| 6 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METALICOS
| 6.1 | Ferro
| 6.1.1 | Caixa em estrutura em metalon, com tela expandida galvanizada 12mm x 25mm, para proteção dos equipamentos de ar condicionado. Pintura esmalte aplicada com pistola, sobre prime antiferrugem. Instalada na fachada instalada individualmnte em cada equipamento de ar condicionado. A estrututura deverá possuir acesso com porta e cadeado. Conferir medidas no local. | 20 | m² |  |  | 0
| 6.2 | Madeira
| 6.2.1 | Porta em madeira para retaguarda 0,90m x 2,10m, completa com marco para gesso acartonado, ferragens e fechadura. | 2 | un |  |  | 0
| 6.2.2 | Porta em madeira para retaguarda 0,80m x 2,10m, completa com marco para gesso acartonado, ferragens e fechadura. | 1 | un |  |  | 0
| 7 | PINTURA
| 7.1 | - Acrílica com emassamento | 100 | m² |  |  | 0
| 7.2 | - Acrílica sem emassamento | 200 | m² |  |  | 0
| 7.3 | - Esmalte sintético c/ emassamento sobre madeira | 25 | m² |  |  | 0
| 7.4 | - Esmalte sintético s/ emassamento sobre madeira e ferro | 40 | m² |  |  | 0
| 8 | LIMPEZA
| 8.1 | Limpeza permanente da obra | 450 | m² |  |  | 0
| 8.2 | Limpeza final da obra | 450 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 2 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 2.1 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas à porta por fita dupla-face, conforme projeto.
| 2.1.1 | PP1 - Privativo para funcionários, 52,5cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.2 | PP5 - Arquivo, 52,5cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.3 | PP6 - Copa | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.4 | PP8 - Sanitário Masculino, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.5 | PP9 - Sanitário Feminino, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.6 | PP7 - Sanitário UNISSEX, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.6 | PP10 - Sanitário Acessível, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.7 | PP13 - Retire sua senha aqui, 24cmx13cm, colada | 2 | un |  |  | 0
| 2.1.8 | PP3 - No break, 52,5cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas ao forro com tirantes metálicos, conforme projeto.
| 2.2.1 | PS2 - Caixas atendimento por senha, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.2 | PS3 - Plataforma de Atendimento, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.3 | PS4 - Preferencial, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.4 | PS5 - Atendimento Pessoa Física, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.5 | PS6 - Atendimento Empresarial, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.6 | PS7 - Atendimento de Negócios, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.7 | PS10 - Gerente Geral, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.8 | PS11 - Gerente Adjunto, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | PLACAS EM ACRÍLICO - Placa de acrílico cristal jateado, com texto em braile em ABS e=0,8mm, conforme projeto:
| 2.3.1 | PP18 - Em braile: FEMININO 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.2 | PP17 - Em braile: MASCULINO, 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.3 | PP16 - Em braile: UNISSEX, 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.4 | Adesivos, Brancos em três camadas(branco - cinza - branco), com logomarca impressa nas cores padrão do banco, dupla-face. Resistente à raios UV. Adesivo medindo120X10cm e a logomarca 7,5x47cm
| 2.4.1 | A5 - Caixa Nº | 2 | un |  |  | 0
| 2.4.2 | ENTRADA e SAIDA - fluxo caixas | 2 | un |  |  | 0
| 2.5 | Porta Cartazes
| 2.5.1 | Porta cartaz grande - PC1- dimensão 54x74cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme padronização BANRISUL | 8 | un |  |  | 0
| 2.5.2 | Porta cartaz medio- PC2 -com dimensão 48,5x33,5cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme padronização BANRISUL | 8 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL PROGRAMAÇÃO VISUAL |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | INTERIORES
| 1 | Biombos atendimento
| 1.1 | Biombos em vidro liso transparente 6mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película jateada intercalada. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme padronização BANRISUL. | 11 | un |  |  | 0
| 2 | Esquadrias de alumínio
| 2.1 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio branco (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas. A ALTURA DEVERÁ SER DE 1,8m. | 8 | m² |  |  | 0
| 2.2 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio branco (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de ambiente. A ALTURA DEVERÁ SER DE 1,8m. | 24 | m² |  |  | 0
| 2.3 | Fornecimento e instalação de vidro incolor 6mm. | 32 | m² |  |  | 0
| 2.4 | Filme jateado e tipo venetian 12mm x 6mm, para divisor de ambientes e sigilo. | 32 | m² |  |  | 0
| 3 | MOBILIÁRIO
| 3.1 | Copa:
| 3.1.1 | tampo em inox com cuba e espelho 120,0 x 52,0cm | 1 | conj |  |  | 0
| 3.1.2 | balcão 3 portas e 3 gavetas branco | 1 | conj |  |  | 0
| 3.1.3 | armário aéreo com 3 portas branco 120,0 x 50,0 x 30,0cm | 1 | conj |  |  | 0
| 3.1.4 | armário aéreo para microondas | 1 | conj |  |  | 0
| 3.2 | Agência
| 3.2.1 | Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto. | 1 | un |  |  | 0
| 4 | COMPLEMENTOS/DIVERSOS
| 4.1 | Persiana vertical blackout- cor gelo | 30 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Organização e montagem geral do leiaute: mobiliário, biombos, estantes metálicas, porta cartazes, banners, relógio, quadros murais, vasos com folhagens, etc - conforme leiaute fornecido. | 1 | conj | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL INTERIORES |  |  | 0 | 0 | 0
| V | HIDROSSANITÁRIO
| 1 | REDE DE ÁGUA FRIA
| 1.1 | Tubo PVC rígido soldável
| 1.1.2 | - ø 25 mm | 6 | m |  |  | 0
| 1.2 | Joelho PVC soldável
| 1.2.1 | - ø 25 mm | 6 | un |  |  | 0
| 1.2.2 | - ø 25 mm x 1/2" azul | 3 | un |  |  | 0
| 2 | REDE DE ESGOTO CLOACAL
| 2.1 | Caixa de gordura com tampa 250 x 172 mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.2 | Caixa sifonada com grelha 150 mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.3 | Te sanitário/junção simples PVC rígido para esgoto:
| 2.3.1 | - ø 75 x 75 mm | 3 | un |  |  | 0
| 2.3.2 | - ø 100 x 50 mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.3 | - ø 100 x 75 mm | 1 | un |  |  | 0
| 3 | APARELHOS , ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS
| 3.1 | Vaso sanitario c/assento sanit.completo - DECA ou equivalente | 2 | un |  |  | 0
| 3.2 | Lavatório sanitario com coluna - DECA ou equivalente | 2 | un |  |  | 0
| 3.3 | Registro de gaveta com canopla cromado:
| 3.3.1 | - ø ¾"- para pia da copa | 2 | un |  |  | 0
| 3.4 | torneira para sanitario | 1 | un |  |  | 0
| 3.5 | torneira para copa | 1 | un |  |  | 0
| 3.6 | papeleira | 3 | un |  |  | 0
| 3.7 | saboneteira | 3 | un |  |  | 0
| 3.8 | toalheiro p/ papel toalha | 3 | un |  |  | 0
| 3.9 | espelho cristal 50,0cm x 100,0cm | 3 | un |  |  | 0
| 3.10 | Sifão flexível para lavatório cromado | 2 | un |  |  | 0
| 3.11 | Sistema de dreno para ar condicionado ligado a rede de esgoto pluvial | 42 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL HIDROSSANITÁRIO |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL CIVIL (I, II, III, IV, V) |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | MONTAGEM DE CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO:
| 1.1 | Quadro Geral de Baixa Tensão (existente) - QGBT
| 1.1.1 | Revisão e reaperto dos parafusos dos dijuntores e barramentos do Centro de distribuição de uso aparente para 42 elementos com barramentos com espaço p/ geral ( TIPO STAB.) - QGBT-Térreo | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.1.2 | - disjuntor 1x25A/4,5kA/380V | 5 | un |  |  | 0
| 1.1.3 | - disjuntor 3x10A/4,5kA/380V - Geral Caixa de Ventilação | 1 | un |  |  | 0
| 1.1.4 | - dispositivo DR 2x25A sensibilidade 30mA | 4 | un |  |  | 0
| 1.2 | Quadro Distribuição dos No Break - QD-BK
| 1.2.1 | - disjuntor 1x16A/4,5kA/380V - Exaustor | 1 | un |  |  | 0
| 1.2.2 | - disjuntor 1x20A/4,5kA/380V - Tomada de manutenção. | 1 | un |  |  | 0
| 1.2.3 | - disjuntor 3x50A/4,5kA/380V - Geral CDBK, Reversora e Nobreak. | 3 | un |  |  | 0
| 1.2.4 | - disjuntor 3x16A/4,5kA/380V - Geral Capacitores | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com uma tomada tipo bloco NBR.20A (azul) , mais dois blocos cegos. Tomada de Manutenção Nobreak. | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Capacitor trifásico 2,5kVAr/380V - A ser instalado ao lado do CD BK. | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Eletrocalha lisa 200x50mm - Para ampliação da plataforma esquerda. | 18 | m |  |  | 0
| 1.6 | Tampa para eletrocalha 200mm | 18 | m |  |  | 0
| 1.7 | Divisor perfurado para eletrocalha 200x50mm | 18 | m |  |  | 0
| 1.8 | Suporte suspensão para eletrocalha 200x50mm | 10 | un |  |  | 0
| 1.9 | Curva horizontal para eletrocalha 200x50mm | 2 | un |  |  | 0
| 1.10 | Curva de inversão para eletrocalha 200x50mm | 6 | un |  |  | 0
| 1.11 | TE Horizontal 90 para eletrocalha 200x50mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Acessorios para eletrocalha 200 x50mm | 20 | un |  |  | 0
| 1.13 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 200x50mm | 6 | un |  |  | 0
| 1.14 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 200x50mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.15 | Derivação lateral p/ eletroduto | 10 | un |  |  | 0
| 1.16 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 150 | cj |  |  | 0
| 1.17 | Vergalhão rosca total 1/4" | 9 | m |  |  | 0
| 2 | PONTOS DE LUZ /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 2.1 | Cabo unipolar flexivel afumex /750V - Livre de halogênios.
| 2.1.1 | - seção 2,5mm² - (iluminação/Tomadas). | 300 | m |  |  | 0
| 2.1.2 | - seção 4,0mm² - (Tomadas da máquina de cfé/bebedouro e pontos novos de AC Split). | 300 | m |  |  | 0
| 2.2 | Suporte de canaleta de aluminio branco com um interruptor duplo. | 3 | un |  |  | 0
| 2.3 | Suporte de canaleta de aluminio branco com uma tomada Azul novo padrão brasileiro 20A | 6 | un |  |  | 0
| 2.4 | Eletroduto de aço galvanizado semipesado:
| 2.4.1 | - ø 20mm (3/4"). | 30 | m |  |  | 0
| 2.4.2 | - ø 25mm (1"). Para passagem do cabo de fibra da Ávato apartir do DG do Condomínio até Rack das Operadoras. | 24 | m |  |  | 0
| 2.4.3 | - ø 32mm (1.1/4"). Para cabo da antena VSAT da Embratel e Cabo de Rádio da Ávato da sacada até Rack das Operadoras. | 45 | m |  |  | 0
| 2.5 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm | 10 | un |  |  | 0
| 2.6 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm. Para passagem do cabo de fibra da Ávato aprtir do DG do Condomínio até Rack das Operadoras. | 6 | un |  |  | 0
| 2.7 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 32mm. Para cabo da antena VSAT da Embratel e Cabo de Rádio da Ávato da sacada até Rack das Operadoras. | 10 | un |  |  | 0
| 2.8 | Timer programável Bivolt COEL RSTS20 - Timer p/ Caixa de ventilação | 1 | un |  |  | 0
| 2.9 | Contactora WEG CWM25 A - Caixa de Ventilação | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| VII | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICA E SINAL).
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel afumex /750V - Livre de halogênios - seção 2,5 mm2. | 900 | m |  |  | 0
| 1.2 | Centro de distribuição de uso aparente para 24 elementos com dimensões minimas de750x550x150mm, com barramento DIN de FNT, placa de montagem espaço para Disjuntor Geral, com espaço para até 08(oito) Dispositivo DR e com barramentos, Com sobretampa com dobradiças e tampa Externa - ( TIPO STAB - Met. Atlanta), ou rigorosamente equivalente. | 1 | un |  |  | 0
| 1.2.1 | - disjuntor 1x16A/4,5kA - (CD-ESTAB) - Remanejar do CD Estab antigo. | 13 | un | x,xx |  | 0
| 1.2.2 | - disjuntor 1x16A/4,5kA - (CD-ESTAB) | 2 | un |  |  | 0
| 1.2.3 | - disjuntor 1x20A/4,5kA - (CD-ESTAB) - Remanejar do CD Estab antigo. | 5 | un | x,xx |  | 0
| 1.3 | Dispositivo DR 25A sensibilidade 30mA | 6 | un |  |  | 0
| 1.4 | Eletroduto ferro galv. diametro 25 mm | 21 | m |  |  | 0
| 1.5 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 10 | un |  |  | 0
| 1.6 | Adaptador para canaleta Dutotec 73x25mm - 3x1" | 6 | un |  |  | 0
| 1.7 | Conjunto composto de: Suporte para caixa de piso dupla SQR para eletroduto tipo DT 72900.20, Caixa de Piso SQR Rotation de nivel com tampa lisa para Canaleta de aluminio 73x25 dupla - Tipo Dutotec DT71702.10 e miolo metálico Adaptador SQR tipo Dutotec DT72522.20 para caixa dupla para 10 blocos com duas tomadas pretas 20A tipo DT99230.20 e com dois blocos com conector RJ 45 fêmea tipo QM99040.00 para fonia e lógica mais seie blocos cegos tipo QM99200.00 ou rigoramente equivalente | 16 | un |  |  | 0
| 1.8 | Conjunto composto de: Suporte para caixa de piso dupla SQR para eletroduto tipo DT 72900.20, Caixa de Piso SQR Rotation de nivel com tampa lisa para Canaleta de aluminio 73x25 dupla - Tipo Dutotec DT71702.10 e miolo metálico Adaptador SQR tipo Dutotec DT72522.20 para caixa dupla para 10 blocos com duas tomadas vermelhass 20A tipo DT99230.20 e com dois blocos com conector RJ 45 fêmea tipo QM99040.00 para fonia e lógica mais seie blocos cegos tipo QM99200.00 ou rigoramente equivalente | 2 | un |  |  | 0
| 1.9 | Reaproveitamento de Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada retirada das paredes para embutir no piso na plataforma | 27 | m | x,xx |  | 0
| 1.10 | Canaleta aluminio 73x25 Dupla c/ tampa de encaixe - Branca - Substituição das canaletas existentes amareladas. | 72 | m |  |  | 0
| 1.11 | Caixa de aluminio 100x100x50mm específica de canaleta de aluminio -73x25mm | 12 | un |  |  | 0
| 1.12 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de aluminio -73x25mm | 30 | un |  |  | 0
| 1.13 | Curva horizontal 90º metálica - específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 12 | un |  |  | 0
| 1.14 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha x canaleta de aluminio 73x45mm | 8 | un |  |  | 0
| 1.15 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego. | 40 | un |  |  | 0
| 1.16 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com duas tomadas tipo bloco NBR.20A (vermelha), mais um bloco cego. | 5 | un |  |  | 0
| 1.17 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com uma tomada tipo bloco NBR.20A (azul) , mais dois blocos cegos. | 15 | un |  |  | 0
| 1.20 | Plug adaptador p/tomada padrão brasileiro | 15 | un |  | x,xx | 0
| 2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 2.1 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com um bloco c/RJ.45 , mais dois blocos cegos. | 5 | un |  |  | 0
| 2.2 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com dois blocos c/RJ.45, mais um bloco cego. | 18 | un |  |  | 0
| 2.3 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com tres blocos c/RJ.45. | 1 | un |  |  | 0
| 2.4 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases)LSZH | 305 | m |  |  | 0
| 2.5 | Cabo CIT-10 pares entre DG4 e Rack das Operadoras. | 20 | m |  |  | 0
| 2.6 | Retirada de Rack 10 U e descarte do mesmo. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.7 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, profundidade 570mm livres internamente, fixado na parede com três bandejas de 4 apoios e 64 conjuntos de parafusos porca/gaiola. Cor Cinza RAL 7032. | 1 | un |  |  | 0
| 2.8 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm livres internamente, fixado na parede com 01(UMA) bandeja, 08(OITO) organizadores de cabos, 08(OITO) tampas cegas de 1U para rack 19" e 96 conjuntos de parafusos porca/gaiola. Cor Cinza RAL 7032. | 1 | un |  |  | 0
| 2.9 | Conector macho RJ 45 - Utilizar nos patchs cords entre o Rack das Operadoras e Rack de Ativos. | 12 | un |  |  | 0
| 2.10 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" | 2 | un | x,xx |  | 0
| 2.11 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho) | 8 | un |  | x,xx | 0
| 2.12 | Patch Cord 1,0m - Azul (Rack) | 25 | un |  | x,xx | 0
| 2.13 | Régua com 8 tomadas anguladas em 45° para rack 19" | 4 | un |  |  | 0
| 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS MÓVEL DIVISOR DE SIGILO.
| 3.1 | Desinstalação e Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo | 1 | un | x,xx |  | 0
| 3.2 | Desinstalação e Instalação da TV no armário divisor de sigilo | 1 | un | x,xx |  | 0
| 3.3 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca para instalação no móvel divisor de sigilo. | 3 | m |  |  | 0
| 3.4 | Caixa de aluminio 100x100x50mm específica de canaleta de aluminio | 1 | un |  |  | 0
| 3.5 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de aluminio -73x25mm | 1 | un |  |  | 0
| 3.6 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego. Para o Divisor de Sigilo. | 4 | un |  |  | 0
| 3.7 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 75 | m |  |  | 0
| 3.8 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 12 | m |  |  | 0
| 3.9 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 4 | un |  |  | 0
| 3.10 | Minidisjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A - Para TV Corporativa, Monitor de senhas e dispensador de senhas. | 1 | un |  |  | 0
| 3.11 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 3.11.1 | Eletroduto ferro ø 25mm. | 12 | m |  |  | 0
| 3.11.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 4 | un |  |  | 0
| 3.11.3 | Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente. | 2 | un |  |  | 0
| 3.11.4 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases)LSZH | 100 | m |  |  | 0
| 3.11.5 | Patch cordon de 2,5m | 2 | un |  | x,xx | 0
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ REMANEJO DA SALA DO NOBREAK.
| 4.1 | Centro de distribuição de uso aparente para 18 elementos com barramentos (QD-BK) para mini disjuntores tipo DIN. | 1 | un |  |  | 0
| 4.2 | Eletroduto ferro ø 25mm. | 12 | m |  |  | 0
| 4.3 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 2 | un |  |  | 0
| 4.4 | Adaptador 2x1" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 1 | un |  |  | 0
| 4.5 | Reaproveitamento de Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada retirada das paredes para embutir no piso na plataforma | 30 | m | x,xx |  | 0
| 4.6 | Reaproveitamento de Caixa de aluminio 100x100x50mm específica de Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada retirada das paredes para embutir no piso na plataforma | 2 | m | x,xx |  | 0
| 4.7 | Reaproveitamento de Curva 90º metálica especifica de canaleta de aluminio -73x25mm dupla c/ tampa de encaixe - Pintada retirada das paredes para embutir no piso na plataforma | 2 | m | x,xx |  | 0
| 4.8 | Desmontagem e remanejo reversora e cabeamento 10,00mm² existente | 1 | un | x,xx |  | 0
| 4.9 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 10 mm2 - Alimentadores do QDBK e CD ESTAB, deverão ser emendados, estanhados e isolados com fita auto fusão e fita isolante de PVC dentro da eletrocalha para a nova posição. | 100 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| VIII | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 1 | TUBULAÇÃO SECUNDARIA COM ESPERAS TELEFÔNICAS:
| 1.1 | Remanejamento do circuito estabilizado da Central Telefônica para dentro do Rack dos Ativos do Banco | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.2 | Cabo UTP cat. 5e (isolamento baixa emissão de gases) | 305 | m |  |  | 0
| 1.3 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Estações de Trabalho) | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | Voice Panel 30 portas p/ Rack 19" (Ramais Central) | 1 | un |  | x,xx | 0
| 1.5 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde | 24 | un |  | x,xx | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| IX | INSTALAÇÕES DE CFTV
| 1 | INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CFTV:
| 1.1 | Eletroduto ferro ø 25mm(1"). | 42 | m |  |  | 0
| 1.2 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 18 | un |  |  | 0
| 1.3 | Eletrocalha lisa 75x50mm | 60 | m |  |  | 0
| 1.4 | Tampa para eletrocalha 75mm | 60 | m |  |  | 0
| 1.5 | Suporte suspensão para eletrocalha 75x50mm | 30 | un |  |  | 0
| 1.6 | Curva vertical de inversão para eletrocalha 75x50mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Curva horizontal 90º para eletrocalha 75x50mm | 3 | un |  |  | 0
| 1.8 | Acessórios para eletrocalha 75x50mm | 20 | un |  |  | 0
| 1.9 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 75x50mm | 25 | un |  |  | 0
| 1.10 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 75x50mm | 4 | un |  |  | 0
| 1.11 | Canaleta tipo tubo Metalon 50x50mm - pintura eletrostática Branca com suporte para fixação ao teto e acabamento de fechamento do tubo (plástico branco) na outra extremidade com suporte de fixação da câmera | 6 | m |  |  | 0
| 1.12 | Rack tamanho 12U x 19" x 600mm - Completo - Grau de proteção IP 20, com uma bandejas de 4 apoios e 64 conjuntos de parafusos porca/gaiola, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e laterais com aletas para ventilação, conforme memorial descritivo ITEM 4.1 | 1 | un |  |  | 0
| 1.13 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego | 1 | un |  |  | 0
| 1.14 | Suporte p/tres blocos com UM bloco c/furo central Ref. DT.99530.00, mais DOIS blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar (Pontos Alarme Máscara e Paredes). | 16 | un |  |  | 0
| 1.15 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" categoria 6 | 1 | un |  |  | 0
| 1.16 | Guia/Organizador de cabos para RACK 19" | 3 | un |  |  | 0
| 1.17 | Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T em ângulo de 45º p/ Rack | 1 | un |  |  | 0
| 1.18 | Canaleta aluminio 73x25 c/ tampa de encaixe - Branca, com acessórios | 6 | m |  |  | 0
| 1.19 | Cabo UTP cat. 6 (Isolamento LSZH) | 600 | m |  |  | 0
| 1.20 | Patch Cord cat. 6 comprimento 1,0 m - Vermelho | 16 | un |  | x,xx | 0
| 1.21 | Conector RJ45 macho cat. 6 | 16 | un |  |  | 0
| 1.22 | Certificação de pontos RJ45-cat. 6 | 16 | un | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL ALARME/CFTV |  |  | 0 | 0 | 0
| X | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 1 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telef./alarme | 2 | m² |  |  | 0
| 2 | Certficação dos Cabos de Rede UTP Cat. 5E | 60 | un | x,xx |  | 0
| 3 | Desmontagem de CD ESTAB existente. O CD ESTAB retirado com os barramentos deve ser entregue em nosso depósito na Bagergs em canoas/RS. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 4 | Desmontagem e remontagem de cabos de rede lógica e fonia existentes para substituição das canaletas dutotec. | 56 | un | x,xx |  | 0
| 5 | Desmontagem e remanejo de cabo CIT 30 pares e DG4 existente para parede oposta. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 6 | Retirada de duto de alumínio (dutotec) 73x25mm existentes | 70 | m | x,xx |  | 0
| 7 | Fornecimento de placas de PVC ou acrílico de 6x4cm, fundo preto e letras brancas a serem instalados de forma centralizada na parte superior das tampas dos respectivos quadros:
| 7.1 | - "CD ESTAB" | 1 | un |  |  | 0
| 7.2 | - "RACK DOS ATIVOS" | 1 | un |  |  | 0
| 7.3 | - "RACK DAS OPERADORAS" | 1 | un |  |  | 0
| 7.4 | - "DG AUTOMAÇÃO" | 1 | un |  |  | 0
| 7.5 | - "CD TIMER" | 1 | un |  |  | 0
| 7.6 | - "CD CORTINA" | 1 | un |  |  | 0
| 7.7 | - "QGBT" | 1 | un |  |  | 0
| 7.8 | - "NOBREAK" | 1 | un |  |  | 0
| 7.9 | - "REVERSORA" | 1 | un |  |  | 0
| 7.10 | - "BANCO DE CAPACITORES" | 1 | un |  |  | 0
| 7.11 | - "EXAUSTOR" | 1 | un |  |  | 0
| 7.12 | - "CDBK" | 2 | un |  |  | 0
| 8 | Fornecimento de placa de PVC ou acrílico de 6x4cm, fundo branco e letras vermelhas com os dizeres "NÃO DESLIGUE AUTOMAÇÃO", escrito em duas linhas a ser instalado ao lado do disjuntor geral do CDBK no "QGBT". | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO ( VI, VII, VIII,IX, X) |  |  | 0 | 0 | 0
| XI | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
| 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
| 1.1 | Condicionador mini split , evaporadora piso teto com controle remoto sem fio, condensadora descarga axial vertical, ciclo reverso, fluído refrigerante isento de cloro (HFC), 30.000 Btu/h, 220V-1F-60Hz. | 2 | unid. |  |  | 0
| 1.2 | Condicionador mini split , evaporadora cassete 4 vias com controle remoto sem fio, condensadora descarga axial vertical, ciclo reverso, fluído refrigerante isento de cloro (HFC), 30.000 Btu/h, 220V-1F-60Hz. | 4 | unid. |  |  | 0
| 1.3 | Condicionador mini split inverter, evaporadora Hi Wall com controle remoto sem fio, condensadora descarga horizontal, ciclo reverso, fluído refrigerante R410A 9.000 Btu/h, 220V-1F-60Hz. | 1 | unid. |  |  | 0
| 1.4 | Suporte metálico para sustentação das condensadoras | 6 | par |  |  | 0
| 1.5 | Suporte para evaporadoras com perfilados e cabo de aço | 6 | par |  |  | 0
| 1.6 | Cano de cobre ø1/4", esp. parede 0,79mm | 1.5 | kg |  |  | 0
| 1.7 | Cano de cobre ø3/8", esp. parede 0,79mm | 12 | kg |  |  | 0
| 1.8 | Cano de cobre ø5/8", esp. parede 0,79mm | 16 | kg |  |  | 0
| 1.9 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1/4" | 12 | m |  |  | 0
| 1.10 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/8" | 70 | m |  |  | 0
| 1.11 | Isolamento Borracha Elastomérica ø5/8" | 65 | m |  |  | 0
| 1.12 | Cano de PVC diam. 32mm, para ligação dos drenos dos condicionadores aos pontos de ralo. | 40 | m |  |  | 0
| 1.13 | Isolamento térmico para tubulação de dreno diam 32mm | 40 | m |  |  | 0
| 1.14 | Carga de gás refrigerante adicional | 6 | kg |  |  | 0
| 1.15 | Interligação elétrica entre unidades evaporadoras e condensadoras | 120 | m |  |  | 0
| 1.16 | Nitrogênio para soldagem e pressurização dos sistemas para teste de vazamento | 6 | m³ |  |  | 0
| 1.17 | Acessórios diversos (suporte para fixação, pinos, parafusos, curvas, soldas,fita pvc). | 1 | vb |  |  | 0
| 1.18 | Ventilador helicocentrífugo, carcaça em chapa de aço galvanizado, motor de 02 velocidades regulável, protetor térmico, corpo motor desmontável, rolamento de esferas. Vazão 1.360m³/h a 160Pa. Alimentação: 220V-1F-60Hz. | 1 | pç |  |  | 0
| 1.19 | Termostato on/off com dial e tecla liga/desliga | 1 | unid. |  |  | 0
| 1.20 | Veneziana indevassável em alumínio com moldura dupla, para retorno do ar em porta 500x500 mm. | 1 | unid. |  |  | 0
| 1.21 | Grelha tipo simples deflexão horizontal, 800x300mm (fornecido na cor branca) | 1 | pç |  |  | 0
| 1.22 | Grelha de descarga de ar fabricada em alumínio extrudado, 300x300mm. Evita a entrada de água e corpos estranhos (fornecido na cor branca). | 1 | unid. |  |  | 0
| 1.23 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 26, com acessórios, para exautão do no break | 30 | kg |  |  | 0
| 1.24 | Gabinete de ventilação para instalação no forro, 1000 m3/h, rotor sirocco, acionamento por correia e polias, com gaveta para filtro G4, motor 0,12 kW, 380V/3F/60Hz | 1 | unid. |  |  | 0
| 1.25 | Veneziana de tomada de ar exterior com tela e grade de proteção em ferrro. Dimensões 400X400mm | 1 | unid. |  |  | 0
| 1.26 | Duto em chapa de aço galvanizada bitola n. 26, com acessórios. | 60 | kg |  |  | 0
| 1.27 | Difusor de duas direções equipado com caixa plenum e registro borboleta no bocal, 9x9" | 3 | unid. |  |  | 0
| 1.28 | Duto circular flexivel fabricado em alumínio, poliéster e arame bronzeado, sem isolamento. Sistema de exaustão sanitário PNE e renovação de ar. | 6 | m |  |  | 0
| 1.29 | Desinstalação, limpeza, embalamento de equipamento de ar condicionado tipo janela. Transportar até a Bagergs - Canoas -RS | 7 | unid. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0