## AG SANTIAGO
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E MECÂNICA PARA REFORMA DA AGÊNCIA SANTIAGO (RS)
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Venâncio Aires, 959 - Centro - Santiago/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 150 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A combinar com a Unidade de Engenharia e administração da agência
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido. Após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, no 4º dia útil do mês subsequente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL
1 |  | OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E MECÂNICA PARA REFORMA DA AGÊNCIA SANTIAGO (RS) |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | R$
| I | OBRAS CIVIS
|  | Administração da Obra | 1 | un | x,xx |  | 0
|  | Placa de Obra | 1 | un |  |  | 0
| 1 | DEMOLIÇÕES
| 1.1 | Retirada de testeira modelo antigo junto a fachada principal | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.2 | Retirada de complementos laterais da testeira | 2 | un | x,xx |  | 0
| 1.3 | Retirada de pórtico modelo antigo | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.4 | Retirada de totem modelo antigo e poste metálico | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.5 | Retirada de testeira antiga fixada em base de concreto (mastros) | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.6 | Demolição de esquadrias | 630 | m² | x,xx |  | 0
| 1.7 | Demolição de esquadria em alumínio e vidro do auto atendimento | 78 | m² | x,xx |  | 0
| 1.8 | Demolição de acabamento de peitoril das janelas em cerâmica | 32 | m | x,xx |  | 0
| 1.9 | Retirar as divisórias leves tipo Divilux Naval | 72 | m² | x,xx |  | 0
| 1.10 | Demolição parcial do piso externo em basalto | 24 | m² | x,xx |  | 0
| 1.11 | Retirar corrimãos das escadas para adequar à NBR 9050 | 6 | un | x,xx |  | 0
| 1.12 | Retirar soleira em basalto junto a escada externa | 9 | un | x,xx |  | 0
| 1.13 | Retirar telhas em fibrocimento, cumeeira e rincão junto a cobertura da Agência | 10 | cj. | x,xx |  | 0
| 1.14 | Demolição do forro em gesso | 410 | m² | x,xx |  | 0
| 1.15 | Retirar PDGM junto ao acesso da Agência (relocalização provisória) | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.16 | Retirar piso em carpete/tapete | 6 | un | x,xx |  | 0
| 1.17 | Demolição dos pisos cerâmicos, mármore e taco | 900 | m² | x,xx |  | 0
| 1.18 | Demolição dos azulejos dos sanitários e copa | 245 | m² | x,xx |  | 0
| 1.19 | Demolição das louças e metais dos sanitários | 18 | un | x,xx |  | 0
| 1.20 | Retirar as portas interna em veneziandas (duplas) e semiocas (simples) | 18 | un | x,xx |  | 0
| 1.21 | Demolição paredes para os rasgos para passagem denos e eletrodutos | 80 | m | x,xx |  | 0
| 1.22 | Demolição paredes de alvenaria (sanitários copa) e abertura de portas | 60 | m² | x,xx |  | 0
| 1.23 | Transporte de conteiners para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil (atentar para observação 24 e orientações) | 50 | m³ | x,xx |  | 0
| 1.24 | Destinação de resíduos (atentar para observação 24 e orientações) | 50 | m³ | x,xx |  | 0
| 1.25 | Retirada de ATM's | 10 | un | x,xx |  | 0
| 1.26 | Retirar pia da copa com tampo de inox | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.27 | Retirar armários sob a bancada da pia e aéreo na copa do térreo | 2 | un | x,xx |  | 0
| 1.28 | Remoção de revestimento de madeira das paredes da área de atendimento | 55 | m² | x,xx |  | 0
| 1.29 | Limpeza e remoção de camada impereabilizante do reservatório | 35 | m² | x,xx |  | 0
| 1.30 | Remoção do piso da torre de ar condicionado | 20 | m² | x,xx |  | 0
| 1.31 | Retirada de impermeabilização e raspagem da massa de acentamento até o nível da laje (torre ar condicionado) | 20 | m² | x,xx |  | 0
| 1.32 | Demolição parcial de laje em concreto armado para instalação do elevador hidráulico - dimensões 1,44m x 1,62m | 0.5 | m³ | x,xx |  | 0
| 1.33 | Desmontagem e descarte de estantes de madeira | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2 | FORRO
| 2.1 | Forro mineral 125x62,5cm na cor branca | 955 | m² |  |  | 0
| 2.2 | Sancas em Gesso Acartonado junto às Casas de Máquinas do ar condicionado | 25 | m² |  |  | 0
| 2.3 | Fechamento superior em Gesso Acartonado junto às grelhas de retorno do ar condicionado (entre forro e laje) | 60 | m² |  |  | 0
| 3 | PAVIMENTAÇÃO
| 3.1 | - Regularizaçao de base para colocação de porcelanato | 757 | m² |  |  | 0
| 3.2 | - Regularizaçao de base para colocação de piso cerâmico | 143 | m² |  |  | 0
| 3.3 | Pisos:
| 3.3.1 | - Piso Porcelanato 60x60cm, retificado, antederrapante, PEI 5, junta 1mm alinhada nos dois sentidos, consultar cor e especificação com a Engenharia | 757 | m² |  |  | 0
| 3.3.2 | - Cerâmica Cargo Plus Gray 45x45cm da Eliane ou equivalente (retaguarda) | 143 | m² |  |  | 0
| 3.3.3 | - Soleira de granito polido - largura= 25cm | 4.5 | m |  |  | 0
| 3.3.4 | - Elemento tátil em poliéster interno de alerta colado (placas 25x25cm) - cor azul | 70 | pç |  |  | 0
| 3.3.5 | - Elemento tátil em poliéster interno direcional colado (placas 25x25cm) - cor azul | 38 | pç |  |  | 0
| 3.3.6 | - Podotátil em concreto estampado externo (entrada, escada e rampa) (placas 25x25cm) | 77 | pç |  |  | 0
| 3.3.7 | - Basalto reinstalação e complementação junto ao acesso e rampa, mesma espessura de junta e paginação | 24 | m² | x,xx |  | 0
| 3.4 | Rodapés:
| 3.4.1 | - Porcelanato idêntico ao piso colocado - h=10cm | 225 | m |  |  | 0
| 3.4.2 | - Cerâmica Cargo Plus Gray da Eliane ou equivalente (retaguarda) - h=10cm | 165 | m |  |  | 0
| 3.5 | Fita adesiva antiderrapante para escadas internas - e = 5cm | 50 | m |  |  | 0
| 3.6 | Base em concreto - Fck 30MPa para instalação dos condensadores do ar condicionado | 2 | m³ |  |  | 0
| 4 | TELHADO
| 4.1 | Bloco frontal
| 4.1.1 | Estrutura metálica para telhado para receber telha metálica - 6 águas - manter projeto original | 400 | m² |  |  | 0
| 4.1.2 | Telha metálica termoacústica fixada em estrutura metálica | 400 | m² |  |  | 0
| 4.1.3 | Calha em chapa galvanizada dobrada | 1240 | m |  |  | 0
| 4.1.4 | Algeroz em chapa galvanizada dobrada | 100 | m |  |  | 0
| 4.1.5 | Fornecer e instalar ralos tipo abacaxi nas descidas pluviais da cobertura | 15 | un |  |  | 0
| 4.1.6 | Limpeza da laje de cobertura | 400 | m² | x,xx |  | 0
| 4.2 | Bloco fundos
| 4.2.1 | Estrutura metálica para telhado para receber telha metálica - 4 águas - manter projeto original | 128 | m² |  |  | 0
| 4.2.2 | Telha metálica termoacústica fixada em estrutura metálica | 162 | m² |  |  | 0
| 4.2.3 | Calha em chapa galvanizada dobrada | 26 | m |  |  | 0
| 4.2.4 | Fornecer e instalar ralos tipo abacaxi nas descidas pluviais da cobertura | 2 | un |  |  | 0
| 4.2.5 | Tubos de queda em PVC | 14 | m |  |  | 0
| 4.2.6 | Limpeza da laje de cobertura | 128 | m² |  |  | 0
| 4.3 | Impermeabilização do reservatório
| 4.3.1 | Manta impermeabilizante a base de asfalto modificado c/polimeros de APP tipo Torodim 4mm Viapol ou equivalente | 35 | m² |  |  | 0
| 4.4 | Laje da torre do ar condicionado
| 4.4.1 | Lajota glasurada 30x30cm - para torre de ar condicionado - assentado sobre cimento, rejunte de 2cm | 20 | m² |  |  | 0
| 4.4.2 | Manta asfáltica impermeabilizante - aplicada sobre laje de concreto | 20 | m² |  |  | 0
| 4.5 | Acabamento do peitoril das marquises de cobertura com basalto polido largura 20cm - com pingadeira | 88 | m |  |  | 0
| 5 | PAREDES
| 5.1 | - Em Alvenaria de tijolos furados com 15cm de espessura | 108 | m² |  |  | 0
| 5.2 | - Em Gesso Acartonado 10cm de espessura | 236 | m² |  |  | 0
| 5.3 | - Paineis de granito, cinza andorinha e = 20mm, acabamento polido, para divisória nos sanitários | 42 | m² |  |  | 0
| 5.4 | - Reforço metálico em parede de gesso para instalação das barras de apoio e pia do sanitário PNE | 2 | cj. |  |  | 0
| 6 | REVESTIMENTOS PAREDES/PILARES EXISTENTES
| 6.1 | - Chapisco | 316 | m² |  |  | 0
| 6.2 | - Emboço | 316 | m² |  |  | 0
| 6.3 | - Reboco | 316 | m² |  |  | 0
| 6.4 | - Revestimento cerâmico nas paredes dos sanitários | 220 | m² |  |  | 0
| 6.5 | Acabamento do peitoril das janelas com basalto polido largura 20cm - com pingadeira - Todas as janelas | 107 | m |  |  | 0
| 7 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS
| 7.1 | Madeira:
| 7.1.1 | - Porta dupla de madeira semi-oca, medindo 77x210 com ferragens comp., marco de madeira maciça e vedação em EPDM para isolamento acústico, Casa de Máq. do Ar Condicionado | 4 | cj. |  |  | 0
| 7.1.2 | - Porta de madeira semi-oca, medindo 80x210 com ferragens completas, com marco de madeira maciça, para circulações,caixas, arquivo, sanitários, no break, retaguarda, sala de reunião e sala de negócios | 10 | un |  |  | 0
| 7.1.3 | - Porta de madeira semi-oca, medindo 90x210 com ferragens completas, com marco de madeira maciça, para Sanitários PNE e acesso à retaguarda | 4 | un |  |  | 0
| 7.1.4 | - Porta em laminado estrutural ts, medindo 60x210 com ferragens completas, para sanitários | 12 | un |  |  | 0
| 7.2 | Ferro:
| 7.2.1 | - Estrutura em ferro cantoneira 4x4cm e espessura de 1/4" para estruturar a testeira junto a fachada | 330 | kg |  |  | 0
| 7.2.2 | - Grade em aço carbono com porta completa para a Peça Forte perfil Ø12,5mm cada 10cm | 12 | m² |  |  | 0
| 7.2.3 | - Grade de ferro -1/2''-espaçamento de 10cm entre barras, barra transversal com ferro chato 1x1/4", pintada, com tinta antiferruginosa e tinta esmalte-branca - instalar internamente nas janelas do subsolo | 97 | m² |  |  | 0
| 7.2.4 | - Porta de grade de ferro 1,00x2,10m -1/2''-espaçamento de 10cm entre barras, barra transversal com ferro chato 1x1/4", pintada, com tinta antiferruginosa e tinta esmalte-branca - instalar internamente | 2 | un |  |  | 0
| 7.2.5 | - Corrimão e guarda-corpo complementação e adaptação do existente à NBR 9050 (rampa e escadas interna e externa) | 110 | m |  |  | 0
| 7.3 | Alumínio:
| 7.3.1 | - Revestimento em ACM para o fundo da testeira | 15 | m² |  |  | 0
| 7.3.2 | - Esquadria Maxim Ar e fixa em alumínio anodizado branca série 31 | 227 | m² |  |  | 0
| 7.3.3 | - Porta 100x210cm alumínio anodizado cor branco, perfil série 30 SAA - externa - circulação | 1 | un |  |  | 0
| 7.3.4 | - Porta 100x210cm alumínio anodizado cor branco, perfil série 30 SAA - externa - atendimento subsolo | 1 | un |  |  | 0
| 8 | PINTURA
| 8.1 | - Acrílica sobre massa acrílica (aplicado sobre paredes internas e externas) | 1450 | m² |  |  | 0
| 8.2 | - Fundo com Super Galvite e no mínimo duas demãos de tinta esmalte sintétito sobre chapa galvanizada: algeroz e calhas existentes | 60 | m² |  |  | 0
| 8.3 | - Esmalte sobre esquadrias de madeira, grades metálicas e corrimãos metálicos | 200 | m² |  |  | 0
| 9 | DIVERSOS
| 9.1 | Organização e montagem geral do leiaute provisórios: mobiliário, biombos e/ou div leves (tapumes), etc. - conforme leiaute fornecido | 4 | cj |  |  | 0
| 9.2 | Montagem de estantes de aço | 27 | un | x,xx |  | 0
| 9.3 | Passa objeto de acrílico conforme padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
| 9.4 | Persianas verticais 100% PVC isento de chumbo, cor cinza claro, giro de 180º das lâminas de 90mm de largura; trilhos de alumínio anodizado, comandos em nylon e PVC e carrinhos de polipropileno, h=diversas nas esquadrias da Agência nos dois pavimentos | 140 | m² |  |  | 0
| 9.5 | Película 3M de proteção solar | 46 | m² |  |  | 0
| 10 | ACESSÓRIOS E METAIS (SANITÁRIOS)
| 10.1 | Saboneteira para refil transparente JOEFEL AC 81 ou equivalente | 7 | un |  |  | 0
| 10.2 | Porta-papel higiênico em rolo transparente JOEFEL AE 52 ou equivalente | 8 | un |  |  | 0
| 10.3 | Toalheiro interfolhas transparente JOEFEL AH 34 ou equivalente | 7 | un |  |  | 0
| 10.4 | Espelho para sanitários 90x50cm borda em alumínio anodizado natural | 11 | un |  |  | 0
| 10.5 | Espelho para sanitários 180x90cm borda em alumínio anodizado natural | 1 | un |  |  | 0
| 10.6 | Barras de apoio para sanitário PNE - 80cm | 6 | um |  |  | 0
| 10.7 | Chapa em aço inox para portas sanitário pne | 4 | un |  |  | 0
| 10.8 | Barra em aço inox de 40 cm para fixação nas portas dos sanitários pne | 2 | un |  |  | 0
| 10.9 | Bacia sanitária para PNE completa com tampo - sem abertura frontal | 14 | un |  |  | 0
| 10.10 | Lavatório de canto M da Celite cod. 04013 - ou equivalente - cor branco, com sifão cromado | 2 | un |  |  | 0
| 10.11 | Caixa de descarga de embutir modelo Montana 9000 ou equivalente | 2 | un |  |  | 0
| 10.12 | Torneira para sanitário - tipo alavanca | 11 | un |  |  | 0
| 10.13 | Bancada em granito cinza andorinha 260x55cm - acabamento polido, com espelho e borda - com 03 cubas em aço inox completa com sifão metálico | 1 | un |  |  | 0
| 10.14 | Bancada em granito cinza andorinha 390x55cm - acabamento polido, com espelho e borda - com 04 cubas em aço inox completa com sifão metálico | 1 | un |  |  | 0
| 10.15 | Adaptação das instalações hidráulicas | 1 | cj. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | SALA DE AUTOATENDIMENTO
| 1 | ELEMENTOS DIVISÓRIOS
| 1.1 | Caixilharia de alumínio anodizado cor branco, perfil série 30 SAA | 11 | m² |  |  | 0
| 1.2 | Porta 110x210cm alumínio anodizado cor branco, perfil série 30 SAA | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Mascara padrão novo para máquinas de autoatendimento | 11 | un |  |  | 0
| 1.4 | Fechamento superior e lateral da máscara em gesso acarotnado | 15 | m² |  |  | 0
| 1.5 | Grade em alumínio anodizado na cor branca perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser acoplada à esquadria de alumínio, h=210cm, espaçamento a cada 12cm na SAA | 4.5 | m² |  |  | 0
| 1.6 | Porta em vidro temperado com ferragens: fechadura central, mola de piso e puxador tipo alça | 2 | cj. |  |  | 0
| 1.7 | Mola hidráulica aérea Nº 3 - DORMA - cor prata - para portas Sanitário PNE Sanitários do Térreo, Abastecimento dos ATM's, Circulações, Retaguarda e Caixas | 8 | un |  |  | 0
| 2 | REFORÇO ESTRUTURAL
| 2.1 | Executar reforço estrutural da laje de forro do subsolo, para instalação da plataforma elevatória (Projeto, ART e Execução) | 1 | un |  |  | 0
| 2.2 | Executar reforço estrutural da laje de forro do subsolo, para sustentação da carga adicional dos terminais de auto atendimento (Projeto, ART e Execução) | 1 | un |  |  | 0
| 3 | VIDROS
| 3.1 | Porta em vidro temperado 10mm completa (puxador, mola de piso, pinos, etc) | 2 | un |  |  | 0
| 3.2 | Vidro laminado 6mm incolor parte superior da esquadria da SAA (acima 2,10m) | 4 | m² |  |  | 0
| 3.3 | Vidro laminado 8mm incolor parte inferior da divisória da SAA (h= até 2,10m) | 6.4 | m² |  |  | 0
| 3.4 | Vidro laminado 6mm incolor esquadrias externas | 331 | m² |  |  | 0
| 4 | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 4.1 | PÓRTICO c/ legenda BANRISUL ELETRÔNICO conforme padrão. | 1 | un |  |  | 0
| 4.2 | KIT ATM (AUTOMATIZA) Banrisul composto por: | 1 | kit |  |  | 0
- 1 eletroímã 150 kgf. com sensor
- 1 fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria
- 1 placa ATM padrão Banrisul
- 1 kit de suportes de fixação para porta de alumínio
- 2 botões de acionamento (internos)
| 4.3 | PP14-PRESS | 1 | un |  |  | 0
| 4.4 | Bateria selada 12V 7Ah | 1 | pç |  |  | 0
| 4.5 | Cilindro contato elétrico 510 Pacri | 1 | pç |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SALA DE AUTO-ATENDIMENTO |  |  | 0 | 0 | 0
| III | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 1 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
| 1.1 | TESTEIRA Padrão D2 - 600x110x17cm (Luminoso tipo painel horizontal de chapa galvanizada, conforme detalhe padrão do banco). | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | LOGO Retroiluminado em aço escovado parafusados na parede em alvenaria, dimensões 65x60cm, confrme padrão do Banrisul | 1 | un |  |  | 0
| 2 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 2.1 | Adesivos:
| 2.1.1 | A1-LOGO | 10 | un |  |  | 0
| 2.1.2 | A2H1 | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.3 | A2H3 | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.4 | A3 | 2 | un |  |  | 0
| 2.1.5 | A2PO | 1 | un |  |  | 0
| 2.2 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas à porta/parede por fita dupla-face, conforme projeto.
| 2.2.1 | PP1-PRIV | 2 | un |  |  | 0
| 2.2.2 | PP6-COPA | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.3 | PP7-REUNIÃO | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.4 | PP8-M | 2 | un |  |  | 0
| 2.2.5 | PP9-F | 2 | un |  |  | 0
| 2.2.6 | PP10-PNE | 2 | un |  |  | 0
| 2.2.7 | PP13-SENHA | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas ao forro com tirantes metálicos, conforme projeto.
| 2.3.1 | PS10-GG | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.2 | PS11-GA | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.3 | PS3 | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.4 | PS2 | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.5 | PS1 | 1 | un |  |  | 0
| 2.4 | PLACAS EM ACRÍLICO - Placa de acrílico cristal jateado, com texto em braile em ABS e=0,8mm, presas ao pórtico Banrisul Eletrônico através de rebite, conforme projeto.
| 2.4.1 | PP14-PRESS | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.2 | PP15-AG/HOR | 1 | un |  |  | 0
| 2.5 | PLACAS EM ACRÍLICO - Placa de acrílico cristal jateado, com texto em braile em ABS e=0,8mm, presas a parede através de fita dupla-face, conforme projeto.
| 2.5.1 | PP16-UNI | 2 | un |  |  | 0
| 2.5.2 | PP17-M | 2 | un |  |  | 0
| 2.5.3 | PP18-F | 2 | un |  |  | 0
| 2.6 | Porta cartaz - Fornecer e Instalar conforme projeto:
| 2.6.1 | PC-INFORMA | 6 | un |  |  | 0
| 2.6.2 | PC-TARIFA | 6 | un |  |  | 0
| 2.7 | Capa para assento preferencial | 9 | un |  |  | 0
| 2.8 | Tampo e totem - estação acessível | 1 | cj. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL PROGRAMAÇÃO VISUAL |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | INTERIORES
| 1 | DIVISÓRIAS E PAINÉIS
| 1.1 | Biombo em vidro liso transparente 4mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m. Inclui: fornecimento, montagem, adesivos, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe padrão | 25 | un |  |  | 0
| 1.2 | Divisor de ambiente com e sem porta, completo em vidro liso transparente com película jateada, espessura 6mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões conforme projeto. Inclui: fornecimento, montagem, adesivos, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente e demais acessórios de fixação. | 33 | un |  |  | 0
| 1.3 | Divisor de sigilo padrão bancada e vidro laminado liso transparente 4mm, com película, na parte superior adesivo jateado e parte inferior, adesivo jateado intercalado - requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 0,60x1,80m. Inclui: fornecimento, montagem, adesivos, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme padrão e detalhes. | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INTERIORES |  |  | 0 | 0 | 0
| V | DIVERSOS
| 1 | Limpeza permanente da obra | 1100 | m² |  |  | 0
| 2 | Limpeza final da obra | 1100 | m² |  |  | 0
| 3 | AS BUILT | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL DIVERSOS |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | ITENS IMOBILIZÁVEIS
| 1 | Porta detectora de metais, modelo cilíndrica, cor branca, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm, conforme memorial tecnico descritivo e leiaute em anexo. | 1 | un |  |  | 0
| 2 | Instalação dos armários da copa (sob a pia e aéreo) | 2 | cj | x,xx |  | 0
| 3 | Fornecimento e instalação de uma plataforma hidráulica do tipo enclausurada em estrutura de alumínio com perfis de montagem alinhados, pintado com tinta epoxi cor branca, com capacidade de 250kg: Percurso 3,57m, velocidade 6m/min, 02 paradas, 01 entrada na cabina, acionamento hidráulico com central motriz de baixo ruído, uso interno - Conforme ISO 9386 e NBR 15655-1 | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ITENS IMOBILIZÁVEIS |  |  | 0 | 0 | 0
| VII | PPCI
| 1.1 | Placa sinalizadora fotoluminescente "PROIBIDO FUMAR" | 14 | un |  |  | 0
| 1.2 | Placa sinalizadora fotoluminescente Rota de Fuga | 16 | un |  |  | 0
| 1.3 | Placa sinalizadora fotoluminescente Rota de Fuga com suporte no forro | 21 | un |  |  | 0
| 1.4 | Placa sinalizadora fotoluminescente EXTINTOR | 18 | un |  |  | 0
| 1.5 | Extintor de incêncio PQS ABC 2A:20B:C 4kg | 8 | un |  |  | 0
| 1.6 | Extintor de incêncio CO2 5B:C 6kg | 3 | un |  |  | 0
| 1.7 | Abrigo metálico uso interno para extintor 4kg tipo caixa para extintor de incêndio em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó cor vermelha com ventilação lateral e vidro frontal estilhaçante com adesivo "EM CASO DE INCENDIO QUEBRE O VIDRO" | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Kit saída de emergênic composto por caixa porta-chave tipo quebre o vidro, com acionamento, sirene strobo acústica, fonte de alimentação chaveada 24 VDC / 127/220V, modelo KIT-SE padrão Banrisul, instalada sobre caixa de passagem termoplástica de 150X150X68mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Suporte de piso para Extintor de incêndio em ferro redondo com acabamento cromado e pés de borracha para extintores de PQS de 4 à 6 kG. | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Placa sinalizadora fotoluminescente "ACIONADOR MANUAL" de alarme de incêndio | 8 | un |  |  | 0
| 1.11 | Placa sinalizadora fotoluminescente "AVISADOR" de alarme de incêndio | 8 | un |  |  | 0
| 1.12 | Central de alarme de incêndio tipo convencional supervisionada com fonte, carregador e flutuador de baterias, 6 laços, 24 VDC, 127/220VAC, autonomia de 24 horas em supervisão e 15 min em alarme, proteção por fusíveis de ação rápida 20ag, com baterias, de acordo com a nbr 17.240-2010. | 1 | un |  |  | 0
| 1.13 | Acionador manual convencional de alarme 24 VDC, para uso interno com vidro e martelinho; | 8 | un |  |  | 0
| 1.14 | Sirene áudio-visual convencional bitonal com leds de alto brilho na cor vermelha, 24 VDC, 110 dB e flash strobe de 8000mcd; | 8 | un |  |  | 0
| 1.15 | Cabo de cobre blindado para central de alarme convencional, blindagem em fita de poliester-alumínio, fio dreno, PVC 105°C, 2 vias #1,0mm2 (preto/vermelho), isolação 600V, capa anti-chama cor vermelho segurança (Sirenes). | 100 | m |  |  | 0
| 1.16 | Cabo de cobre blindado para central de alarme convencional, blindagem em fita de poliester-alumínio, fio dreno, PVC 105°C, 4 vias #0,5mm2 (preto/branco/azul/vermelho), isolação 600V, capa anti-chama cor vermelho segurança (Laços). | 150 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL PPCI |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| VIII | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
| 1 | EQUIPAMENTOS
| 1.1 | Condicionador de ar tipo SELF 7,5TR, Compressor scroll, gás refrigerante R410A, linha LEVE, Condensador axial descarga vertical. Conforme memorial descitivo. | 8 | un |  |  | 0
| 1.2 | Reinstalação de ar condicionado Hi Wall capacidade12.000 Btu/h, prevendo linhas frigorígenas novas de cobre com isolamento térmico solda, alto vácuo, complemento de fluído refrigerante, adequação no ponto elétrico, adequação no dreno. Equipamento existente na agência | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Exaustor axial tubular, diâmetro 100 mm, vazão 80m³h, 10 mmCa, 220V/1F/1/20 W, com grade defletora autofechante na saida de ar . | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Tubo 3/8" cobre flexível. | 13 | kg |  |  | 0
| 1.5 | Tubo 1/2" cobre flexível. | 30 | kg |  |  | 0
| 1.6 | Tubo 1/4" cobre flexível. | 9 | kg |  |  | 0
| 1.7 | Tubo Elastomérico espessura 19mm p/ tubo cobre 3/8" . | 64 | m |  |  | 0
| 1.8 | Tubo Elastomérico espessura 19mm p/ tubo cobre 1/2" . | 84 | m |  |  | 0
| 1.9 | Tubo Elastomérico espessura 19mm p/ tubo cobre 1/4" . | 20 | m |  |  | 0
| 1.10 | Ligação de drenos aos equipamentos. | 20 | m |  |  | 0
| 1.11 | Carga de gás refrigerante adicional (tubulações). | 6 | kg |  |  | 0
| 1.12 | Nitrôgenio | 15 | m³ |  |  | 0
| 2 | DIFUSÃO DE AR |  |  |  |  | 0
| 2.1 | Difusor Quadrado com 4 vias de distribuição, em chapa de aluminio, pintado na cor branca, tamanho 4 (410x410mm), com Caixa Plenum C/Registro Acionado Pela Difusor E Equalizador Fluxo De Ar,Alimentação Lateral. | 47 | un |  |  | 0
| 2.2 | Difusor Quadrado com 4 vias de distribuição, em chapa de aluminio, pintado na cor branca, tamanho 4 (410x410mm), sem Caixa Plenum C/Registro Acionado Pela Difusor E Equalizador Fluxo De Ar,Alimentação Superior | 3 | un |  |  | 0
| 2.3 | Difusor Quadrado com 4 vias de distribuição, em chapa de aluminio, pintado na cor branca, tamanho 5 (468x468mm), com Caixa Plenum C/Registro Acionado Pela Difusor E Equalizador Fluxo De Ar,Alimentação Lateral. | 3 | un |  |  | 0
| 2.4 | Registro Leve de laminas opostas para saida de dutos-difusor | 3 | un |  |  | 0
| 2.5 | Colarinho Rosqueável, Em Chapa De Aço Galvanizado, Diâmetro 205 mm. | 3 | un |  |  | 0
| 2.6 | Colarinho Rosqueável, Em Chapa De Aço Galvanizado, Diâmetro 185 mm. | 50 | un |  |  | 0
| 2.7 | Grelha De Retorno De Forro, 1225x525 mm | 18 | un |  |  | 0
| 2.8 | Grelha retorno de porta 497 x497 mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.9 | Tomada De Ar Exterior, Completa ( Filtro, Registro, Veneziana E Acabamentos), 397x 597 mm . Ref. Trox Vdf-Fmb | 8 | un |  |  | 0
| 2.10 | Registro De Vazão, Laminas Opostas, Em Aço Galvanizado, 400 X300 mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.11 | Registro De Vazão, Laminas Opostas, Em Aço Galvanizado, 600 X300 mm | 4 | un |  |  | 0
| 2.12 | Registro De Vazão, Laminas Opostas, Em Aço Galvanizado, 300 X300 mm | 3 | un |  |  | 0
| 3 | REDE DE DUTOS |  |  |  |  | 0
| 3.1 | Chapa #20 aço galvanizado. | 85 | kg |  |  | 0
| 3.2 | Chapa #22 aço galvanizado. | 1100 | kg |  |  | 0
| 3.3 | Chapa #24 aço galvanizado. | 590 | kg |  |  | 0
| 3.4 | Chapa #26 aço galvanizado. | 180 | kg |  |  | 0
| 3.5 | Rede de dutos, acessórios (fita perf., parafusos, etc.). | 8 | cj |  |  | 0
| 3.6 | Manta em rolo 15m² de lã de vidro aglomerada revestida com papel kraft aluminizado - Esp. 1'' - RT a 24°C de 1.3m²°C/W. Ver especificação do projeto. | 600 | m² |  |  | 0
| 3.7 | Duto flexivel circular, com isolamento térmico e acústico, diâmetro cfe Cx plenum. Diâmetro referência: 185 mm | 130 | m |  |  | 0
| 3.8 | Duto flexivel circular, com isolamento térmico e acústico, diâmetro cfe Cx plenum. Diâmetro referência: 205 mm | 10 | m |  |  | 0
| 4 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0
| 4.1 | Demolição de Selfs antigos, tubulação de condensação, quadros elétricos, eletrodutos e demais acessórios | 2500 | kg |  |  | 0
| 4.2 | Kit de Resistências Elétricas 2 x 4,5 kW, completo ( fiação, resistências, sensores, proteções, contatoras, etc. ) incorporado ao Self ou em quadro independente. | 8 | cj |  |  | 0
| 4.3 | Interligação elétrica entre evaporadoras e condensadoras. | 48 | m |  |  | 0
| 4.4 | Interligação elétrica entre máquinas e ponto de força | 10 | cj |  |  | 0
| 4.5 | Calço amortecedor de vibração, em neoprene. | 16 | cj |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
| IX | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1 | ENTRADA DE ENERGIA, DADOS E TELECOMUNICAÇÕES
| 1.1 | Para Raios poliméricos - 10 kA - 15 kV | 3 | un. |  |  | 0
| 1.2 | Trasnsformador Trif. 112,5kVA-220/380volts/13.8kV-15kV- A SECO | 1 | un. |  |  | 0
| 1.3 | Readequação do QGBT existente junto à Subestação, incluindo substituição do disjuntor geral e parciais, instalação de novo barramento de terra ligado ao aterramento na medição, interligação neutro-terra na medição, retirada fusível Diazed, revisão e correção barramento fases, reapertos, identificações quadro e componentes, suportes para os novos componentes, conectores, terminais, recomposição pontos com ferrugem, limpeza, instalação novo fecho. | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Disjuntor termomagnético tripolar, caixa moldada - 3x175 A - 18kA/380V, IEC-974-2, curva de disparo "C", com fixações e terminais p/ cabos. (MEDIÇÃO) | 1 | pç |  |  | 0
| 1.5 | Cabo unipolar #50,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 10 | m |  |  | 0
| 1.6 | Caixa Unificadora de Potenciais CUP - em aço, de sobrepor dim 210x210x90mm, com tampa, com barra de cobre de 6mm de espessura, para 9 terminais, modelo TEL 901 da Termotécnica ou similar. | 1 | pç |  |  | 0
| 1.7 | Terminais de pressão para ligação CUP a cabo de cobre flex de #10mm2 | 3 | pç |  |  | 0
| 1.8 | Cabo de cobre Nú 50mm² (7 FIOS NBR 6524) - Aterramento Totem - modelo TEL 5750 da Termotécnica ou similar | 1 | m |  |  | 0
| 1.9 | Conector Fixador Universl de latão estanhado para junção Totem-Cabo de cobre TEL 5023 (para cabos de #16 a #50mm2) da Termotécnica ou similar | 1 | pç |  |  | 0
| 1.10 | Haste de aço cobreado alta camada Ø3/4"x 2400mm enterrada no solo TEL-5822 da Termotécnica ou similar. | 1 | pç |  |  | 0
| 1.11 | Conector Cabo-Haste em Bronze Natural Para Um Cabo de Cobre 16-70mm² c/ Grampo U e Porcas em Aço GF - TEL-585 da Termotécnica ou similar | 1 | pç |  |  | 0
| 2 | MONTAGEM DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CABOS ELÉTRICOS:
| 2.1 | Desmontagem, retirada, adequação e recomposições das instalações existentes para instalação dos novos quadros QFACs. | 2 | un |  |  | 0
| 2.2 | Desmontagem, retirada, adequação e recomposições das instalações existentes para instalação dos novos quadros CDs de Iluminação e Tomadas | 2 | un |  |  | 0
| 2.3 | Quadro metálico de SOBREPOR com tampa e contra-tampa articuladas por dobradiças, em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002, com fecho rápido, aterramento na caixa e porta, porta-documentos na parte interna da tampa e plaquetas de acrílico com o número dos circuitos, com espaço p/disjuntor geral, disjuntores parciais caixa moldada, barramentos de cobre eletrolítico paralelos trifásicos para fases recobertos de material isolante termocontrátil mais neutro e proteção, capacidade de correntes mín 3 A/mm2), nas dimensões:
| 2.3.1 | - 600x480x170mm QFACs | 2 | un |  |  | 0
| 2.4 | Quadro de metálico d SOBREPOR com espaço para 50 disjuntores monopolares e disjuntor geral, c/barramentos de ligação paralelos tripolares isolados para 80A com bornes p/fases, perfil de proteção, e barramentos neutro e proteção, obturadores de banda e acessórios, tampa e contra-tampa metálicas com dobradiças, com fecho, aterramento caixa e porta. (CDs) | 1 | pç |  |  | 0
| 2.5 | Quadro de metálico d SOBREPOR com espaço para 48 disjuntores monopolares e disjuntor geral, c/barramentos de ligação paralelos tripolares isolados para 80A com bornes p/fases, perfil de proteção, e barramentos neutro e proteção, obturadores de banda e acessórios, tampa e contra-tampa metálicas com dobradiças, com fecho, aterramento caixa e porta. (CDs) | 1 | pç |  |  | 0
| 2.6 | Acessórios para montagem, fixação, identificação dos quadros e componentes. | 2 | un |  |  | 0
| 2.7 | Mini Disjuntores Termomagnéticos - 4,5 kA com fixações e terminais p/ cabos
| 2.7.1 | - 1x16A | 60 | un |  |  | 0
| 2.7.2 | - 1x20A | 22 | un |  |  | 0
| 2.8 | Mini Disjuntores Termomagnéticos -10kA com fixações e terminais p/ cabos
| 2.8.1 | - 3x50A | 3 | un |  |  | 0
| 2.9 | Disjuntores Termomagnéticos Caixa Moldada -10kA com fixações e terminais p/ cabos
| 2.9.1 | - 3x100A | 2 | un |  |  | 0
| 2.9.2 | - 3x90A | 2 | un |  |  | 0
| 2.9.3 | - 3x50A | 7 | un |  |  | 0
| 2.9.4 | - 3x40A | 8 | un |  |  | 0
| 2.9.5 | - 1x20A | 1 | un |  |  | 0
| 2.10 | Cabo unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 5500 | m |  |  | 0
| 2.11 | Cabo unipolar #4,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 2200 | m |  |  | 0
| 2.12 | Cabo unipolar #10,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 600 | m |  |  | 0
| 2.13 | Cabo unipolar 16,0#mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V FUMEX, AFITOX ou similar | 70 | m |  |  | 0
| 2.14 | Dispositivo IDR 25A Bipolar sensibilidade 30mA | 17 | un |  |  | 0
| 2.15 | Dispositivo IDR 25A Bipolar sensibilidade 300mA | 1 | un |  |  | 0
| 2.16 | Disjuntor Caixa Moldada -10kA em 380V - 3x40A (proteção Banco Capacitores)-instalado no CD-BK | 1 | un |  |  | 0
| 2.17 | Banco de Capacitores Trifásico fixo 3,0 kVAr em 380VAC, em caixa ABS com tampa, com dispositivos anti-explosão, disjuntor de proteção e distorção máxima de harmônicas de 3% | 1 | pç |  |  | 0
| 3 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 3.1 | Luminária de EMBUTIR - 2x28W COM REFLETOR PARABÓLICO E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, completa - Suportes, Lâmpadas T5 Trifósforo 2x28W 840 e reator eletrônico Bivolt AFP - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 163 | un |  |  | 0
| 3.2 | Luminária de SOBREPOR - 2x28W COM REFLETOR PARABÓLICO E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, completa - Suportes, Lâmpadas T5 Trifósforo 2x28W 840 e reator eletrônico Bivolt AFP - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 34 | un |  |  | 0
| 3.3 | Luminária de Alumínio redonda de SOBREPOR para lampadas FLUORESCENTE COMPACTA PL 2x26W - com difusor em vidro jateado, completa | 1 | un |  |  | 0
| 3.4 | Luminária tipo Projetor em alumínio fundido, uso externo, fechado retangular c/aletas, lente plana cristal, suporte em U para lâmpadas halógena palito, com uma lâmpada halógena palito 400W | 2 | un |  |  | 0
| 3.5 | Sensor de presença omnidirecional c/retardo 10 min, 220V/127V, 250VA | 1 | pç |  |  | 0
| 3.6 | Cabo PP Cordplast 3x1,5mm² HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou similar (Ligação PGDM, Interfone, Fecho SAA, Ilum. Pórtico, Ligação Luminárias, Bateria Módulo Aut. Emergênca ) | 550 | m |  |  | 0
| 3.7 | Conjunto Plugs Macho/Femea 2P+T 10A/250V NBR 14136 (ligação luminária-reator) | 202 | un |  |  | 0
| 3.8 | Cabo PP Cordplast 3x1,0mm² HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou similar (Sensores de Presença) | 10 | m |  |  | 0
| 3.9 | Campaínha com fio (cigarra) 127/220V | 1 | pç |  |  | 0
| 3.10 | Caixa de passagem FORRO de ferro galv 100mm x 100mm c/tampa | 10 | pç |  |  | 0
| 3.11 | Caixa embutir FG PAREDE 100x50x50mm (4x2") | 66 | un |  |  | 0
| 3.12 | Caixa embutir FG PAREDE 100x100x50mm (4x4") | 6 | un |  |  | 0
| 3.13 | Condulete alumínio ø ¾" c/ tampa | 86 | un |  |  | 0
| 3.14 | Condulete alumínio ø 1" c/tampa | 190 | un |  |  | 0
| 3.15 | Espelho de PVC 4x2" (100x50mm) ou de alumínio p/condulete de diam. ø ¾" com:
| 3.15.1 | - interruptor simples | 10 | un |  |  | 0
| 3.15.2 | - interruptor duplo | 6 | un |  |  | 0
| 3.15.3 | - interruptor triplo | 6 | un |  |  | 0
| 3.15.4 | - interruptor Hotel | 2 | un |  |  | 0
| 3.15.5 | - tomada 1xP+T 20A/250V NBR 14136 (AZUL) | 66 | un |  |  | 0
| 3.15.6 | - tomada 1xP+T 20A/250V NBR 14136 (VERMELHA) | 6 | un |  |  | 0
| 3.15.7 | - tomada 1xP+T 20A/250V NBR 14136 (AZUL) com interruptor simples | 8 | un |  |  | 0
| 3.15.8 | - tomada 2xP+T 20A/250V NBR 14136 (AZUL) | 7 | un |  |  | 0
| 3.16 | Suporte Ref. DT.64.140.00 com UM interruptor Universal 10A cor branca, ou equivalente. | 2 | un |  |  | 0
| 3.17 | Suporte Ref. DT.64.240.00 com DOIS interruptores Universais 10A cor branca, ou equivalente. | 4 | un |  |  | 0
| 3.18 | Suporte Ref. DT.64.340.00 com TRÊS interruptores Universais 10A cor branca, ou equivalente. | 6 | un |  |  | 0
| 3.19 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, UMA tomada tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (AZUL), mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar. | 12 | un |  |  | 0
| 3.20 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (AZUL), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 4 | un |  |  | 0
| 3.21 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, UMA tomada tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (VERMELHA), mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar. | 6 | un |  |  | 0
| 3.22 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com UM bloco c/furo central Ref. DT.99530.00, mais DOIS blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar (Pontos Alarme Máscara e Paredes). | 2 | un |  |  | 0
| 3.23 | Eletroduto de Ferro Falvanizado Leve:
| 3.23.1 | - ø 20mm. 3/4" | 261 | m |  |  | 0
| 3.23.2 | - ø 25mm. 1" | 930 | m |  |  | 0
| 3.24 | Eletroduto F.G. Pesado Galv. a Fogo:
| 3.24.1 | - ø 25mm. 1" | 25 | m |  |  | 0
| 3.25 | Eletroduto de PVC rigido diametro 25mm (1") | 100 | m |  |  | 0
| 3.26 | Eletroduto Conduite PVC Flexível 3/4" ou 1” corrugado cor amarela (Tigreflex ou similar) | 66 | m |  |  | 0
| 3.27 | Eletroduto Flexível com alma de aço revestimento PVC com boxes- Sealtube - 3/4 a 1" | 100 | m |  |  | 0
| 3.28 | Conectores tipo Box Reto de Alumínio para Sealtube 3/4" a 1" | 100 | pç |  |  | 0
| 3.29 | Caixa de alvenaria argamassada com tampa de concreto e drenagem c/brita, com dimensões internas de 300x300x600mm | 1 | pç |  |  | 0
| 3.30 | Eletroduto PEAD flexível corrugado Kanaflex Subterraneo Ø25 mm PEAD dupla parede | 15 | m |  |  | 0
| 3.31 | Eletrocalha lisa/perfurada 50x50mm | 40 | m |  |  | 0
| 3.32 | Tampa para eletrocalha 50mm | 40 | m |  |  | 0
| 3.33 | Curva Horizontal 90° p/ eletrocalha 50x50mm | 5 | un |  |  | 0
| 3.34 | Curva Vertical descida p/ eletrocalha 50x50mm | 3 | m |  |  | 0
| 3.35 | Eletrocalha lisa/perfurada 100x50mm | 125 | m |  |  | 0
| 3.36 | Tampa para eletrocalha 100mm | 125 | m |  |  | 0
| 3.37 | Curva Horizontal 90° p/ eletrocalha 100x50mm | 4 | un |  |  | 0
| 3.38 | Curva Vertical descida p/ eletrocalha 100x50mm | 3 | m |  |  | 0
| 3.39 | TE horizontal p/eletrocalha 100x50mm | 3 | un |  |  | 0
| 3.40 | Flange p/quadro p/eletrocalha 100x50mm | 2 | m |  |  | 0
| 3.41 | Redução para eletrocalha 50x50mm | 2 | un |  |  | 0
| 3.42 | Eletrocalha lisa/perfurada 100x100mm | 76 | m |  |  | 0
| 3.43 | Tampa para eletrocalha 100mm | 76 | m |  |  | 0
| 3.44 | Curva Horizontal 90° p/ eletrocalha 100x100mm | 4 | un |  |  | 0
| 3.45 | Curva Vertical 90° p/ eletrocalha 100x100mm | 4 | un |  |  | 0
| 3.46 | TE horizontal p/eletrocalha 100x100mm | 1 | un |  |  | 0
| 3.47 | Flange p/1quadro p/eletrocalha 100x100mm | 2 | un |  |  | 0
| 3.48 | Perfilado 38x38mm | 180 | m |  |  | 0
| 3.49 | Base c/ 4 furos fixação externa p/perfilado 38x38mm | 30 | un |  |  | 0
| 3.50 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 30 | un |  |  | 0
| 3.51 | Emendas "T" para perfilado 38x38mm | 4 | un |  |  | 0
| 3.52 | Vergalhão rosca total 1/4" | 210 | m |  |  | 0
| 3.53 | Chumbador rosca interna 1/4" | 210 | un |  |  | 0
| 3.54 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 210 | cj |  |  | 0
| 3.55 | Timer Programador Horário 1 NA/NF 16A (Cash-Timer: Kit ATM, AC SAA, Ilum SAA e Máscara, Luminoso e Pórtico) | 4 | un |  |  | 0
| 3.56 | Mini Contactora Tripolar WEG, Siemens ou similar 20 A (Cash-Timer) | 3 | un |  |  | 0
| 3.57 | Mini Contactora Tripolar WEG, Siemens ou similar 40 A (Cash-Timer) | 1 | un |  |  | 0
| 3.58 | Sirene eletronica áudio/estrobo interna para sanitário PPNE com fonte de alimentação por Bateria | 1 | pç |  |  | 0
| 3.59 | Acionador fixo de alarme para sanitário PPNE tipo botoeira soco com retenção e botão reset. Alimentação por bateria | 1 | pç |  |  | 0
| 3.60 | Exaustor uso residencial embutido parede 200W-127/220V | 1 | pç |  |  | 0
| 3.61 | Exaustor uso industrial embutido parede 350W-127/220V (Sala Baterias) | 1 | pç |  |  | 0
| 3.62 | Controle termostato para exaustor Sala Baterias | 1 | pç |  |  | 0
| 3.63 | Terminais de pressão pré-isolados tipos pino,olhal, garfo para cabos flex #1,5mm2 e #2,5mm2, anilhas de identificação Hellerman nas bitolas apropriadas aos fios a serem conectados | 830 | pç |  |  | 0
| 3.64 | Anilhas de identificação Hellerman nas bitolas apropriadas aos fios a serem conectados para cabos de energia | 600 | pç |  |  | 0
| 3.65 | Desativação dos circuitos e instalações da torre de Ar-condicionado | 1 | un |  |  | 0
| 4 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO/SINALIZAÇÂO DE EMERGÊNCIA
| 4.1 | Módulo Autonomo de emergência 2X32 LEDs c/bateria p/mais de 32 horas c/ suporte metalico p/ fixação | 12 | un |  |  | 0
| 4.2 | Bloco Autonomo de emergência 80 LEDs Alto-brilho c/bateria p/4horas sem indicação de saída | 31 | un |  |  | 0
| 4.3 | Bloco Autonomo de emergência 30 LEDs Alto-brilho c/bateria p/4horas com indicador de SAIDA ou SAIDA EMERGÊNCIA | 3 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| X | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL).
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Quadro de metálico d SOBREPOR com espaço para 50 disjuntores monopolares e disjuntor geral, c/barramenos de ligação paralelos tripolares isolados para 80A com bornes p/fases, perfil de proteção, e barramentos neutro e proteção, obturadores de banda e acessórios, tampa e contra-tampa metálicas com dobradiças, com fecho, aterramento caixa e porta. (CD-ESTAB) | 1 | pç |  |  | 0
| 1.2 | Acessórios para montagem, fixação, identificação dos quadros e componentes. | 2 | un |  |  | 0
| 1.3 | Centro de distribuição de sobrepor com dimensões mínimas 500x500x200mm com com espaço p/ geral e 12 disjuntores caixa moldada CD-BK | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Chave Reversora 63A. com 04 câmaras | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Centro de Distribuição tipo Quadro de Comando para Caixa p/ reversora - GSP.2 | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Quadro tipo Caixa de comando 600x480x220mm c/ acessórios - (Cash Timer) | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Caixa de piso SQR Rotation Dupla tipo de Nível com 2 tomadas 2P+T 20A/250V NBR 14136 (PRETA) e 2 tomadas RJ45, completa com janela prensa cabos, tampa lisa de alumínio polido e arremates de piso, parafusos reguladores, arremate de piso, ou similar | 42 | un |  |  | 0
| 1.8 | Suportes metálico para Tomadas para Caixa SQR Rotation, ou similar | 42 | un |  |  | 0
| 1.9 | DOIS Blocos de tomadas NBR.20A (PRETA) para caixa SQR | 42 | un |  |  | 0
| 1.10 | DOIS Blocos de tomadas RJ-45 Cat.5e para caixa SQR | 42 | un |  |  | 0
| 1.11 | Caixa Guia em ABS para caixa de piso SQR Rotation Dupla | 42 | un |  |  | 0
| 1.12 | Espelho de pvc 4x2" (100x50mm) ou de Alumínio p/condulete diam. 3/4" com:
| 1.12.1 | - tomada 2xP+T 20A/250V NBR 14136 (PRETA) | 6 | un |  |  | 0
| 1.13 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 47 | un |  |  | 0
| 1.14 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, TRÊS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (DUAS PRETAS e UMA VERMELHA) ou similar. | 3 | un |  |  | 0
| 1.15 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com DOIS blocos c/furo central Ref. DT.99530.00, mais UM bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar | 1 | un |  |  | 0
| 1.16 | Canaleta de Alumínio de 73x25mm tripla com /tampa e pintura eletrostática branca | 267 | m |  |  | 0
| 1.17 | Curva 90 graus p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 6 | pç |  |  | 0
| 1.18 | Derivação saída eletrodutos p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 100 | pç |  |  | 0
| 1.19 | Caixa derivação 100x100mm tipo X p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 18 | pç |  |  | 0
| 1.20 | Canaleta em alumínio extrurado abaluado 53x14mm com septo divisor e tampa, em pintura a pó na cor branca, Duto Slim Dutotec ou equivalente | 24 | m |  |  | 0
| 2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 2.1 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, UM bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00, mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar. | 15 | un |  |  | 0
| 2.2 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DOIS blocos c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00, mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 21 | un |  |  | 0
| 2.3 | Caixa embutir FG PAREDE 100x50x50mm (4x2") | 5 | un |  |  | 0
| 2.4 | Espelho de pvc 4x2" (100x50mm) ou de alumínio p/condulete diam. 1" com:
| 2.4.1 | - 2 tomadas RJ-45 Cat.5e | 5 | un |  |  | 0
| 2.5 | Cabo UTP 4 Pares LSZH (Não Halogenado) Cat.5e | 3500 | m |  |  | 0
| 2.6 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm (Cabeamento Horizontal) fixado na paede a 0,40m do piso | 1 | pç |  |  | 0
| 2.7 | Bandeja fixa para rack 19"x 470mm profundidade, instalada. | 3 | pç |  |  | 0
| 2.8 | Kit de ventilação forçada c/ 2 ventiladores, instalado | 1 | pç |  |  | 0
| 2.9 | Patch Panel 24 portas com RJ-45 Cat 5e p/ Rack 19" (Cab. Estruturado - LÓGICA) | 4 | un |  |  | 0
| 2.10 | Guia de cabos 1 U para racks de 19" instalado (organizador horizontal) | 8 | pç |  |  | 0
| 2.11 | Fechamento 1 U para racks de 19" instalado | 6 | pç |  |  | 0
| 2.12 | Adapter Cable 2,5m (Estações de Trabalho, Impr, ATMs) - Cor Azul com Cover | 80 | un |  |  | 0
| 2.13 | Patch Cord 1,0m (Lógica) - Cor Amarela | 80 | un |  |  | 0
| 2.14 | Régua de 19" com 8 tomadas 2P+T 20A | 2 | un |  |  | 0
| 2.15 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração cabos e patch-cords (20 unidades) | 6 | cj |  |  | 0
| 2.16 | Certificação pontos lógicos Cat.5e com relatório | 75 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| XI | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 1.1 | Voice Panel 50 portas com RJ-45 Cat 3 p/ Rack 19" (Rack - RAMAIS) | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Patch Panel 24 portas com RJ-45 Cat 5e p/ Rack 19" (Cab. Estruturado - TELEFONIA) | 4 | un |  |  | 0
| 1.3 | Guia de cabos 1 U para racks de 19" instalado (organizador horizontal) | 4 | un |  |  | 0
| 1.4 | Fechamento 1 U para racks de 19" instalado | 3 | pç |  |  | 0
| 1.5 | Patch Cord 1,0m (Telefonia-Linhas/Ramais) - Cor Verde | 51 | un |  |  | 0
| 1.6 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração cabos e patch-cords (20 unidades) | 5 | cj |  |  | 0
| 1.7 | Cabo CIT-50-5 pares | 5 | m |  |  | 0
| 1.8 | Cabo CIT-50-10 pares | 15 | m |  |  | 0
| 1.9 | Cabo CIT-50-30 pares | 10 | m |  |  | 0
| 1.10 | Cabo UTP 4 Pares LSZH (Não Halogenado) Cat.5e | 1200 | m |  |  | 0
| 1.11 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 7 | un |  |  | 0
| 1.12 | Barra de terra para Bloco M10 | 2 | pç |  |  | 0
| 1.13 | Bloco de proteção para centelhadores tripolares 10 pares | 2 | pç |  |  | 0
| 1.14 | Centelhador tripolar 230-5 A/5 kA | 20 | pç |  |  | 0
| 1.15 | Rack tamanho 12U x 600 - Completo, com régua com 8 tomadas p/ Rack e com tres bandeijas. | 1 | un |  |  | 0
| 1.16 | DG - N.º3 (400x400x130mm) - Sobrepor/Embutir com barra de terra, fixações, acessórios internos p/ montagem | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| XII | INSTALAÇÕES ALARME E CFTV
| 1 | INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA COM RESPECTIVAS ESPERAS ALARME E CFTV:
| 1.1 | Quadro de Comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x480x220mm tipo CS | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Caixa Plástica de Sobrepor c/tampa de 200X200mm tipo CPS (para Módulo de Rede do Alarme) | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com UM bloco c/furo central Ref. DT.99530.00, mais DOIS blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar (Pontos Alarme Máscara e Paredes). | 35 | un |  |  | 0
| 1.4 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com DOIS blocos c/furo central Ref. DT.99530.00, mais UM bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar (Pontos CFTV em Paredes). | 21 | un |  |  | 0
| 1.5 | Caixa Plástica de sobrepor Cemar CMS - 18M OP 323x250x120mm com tampa plástica de aparafusar, IP44, (Saida Cabos do CFTV) ou similar. | 3 | un |  |  | 0
| 1.6 | Cabo CIT-50-5 pares | 35 | m |  |  | 0
| 1.7 | Terminal para cabo coaxial tipo BNC LN 75 KLC | 50 | un |  |  | 0
| 1.8 | Arame Galvanizado n.º16 (Alarme) | 20 | kg |  |  | 0
| 1.9 | Spiral tube PVC 3/4" branco | 18 | m |  |  | 0
| 1.10 | Rack tamanho 12U x 600 - Completo - Grau de proteção IP 54, com uma bandeja, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e laterais com aletas para ventilação | 2 | un |  |  | 0
| 1.11 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" categoria 6 | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Guia/Organizador de cabos para RACK 19" | 1 | un |  |  | 0
| 1.13 | Régua com 8 tomadas p/ Rack | 3 | un |  |  | 0
| 1.14 | Cabo UTP cat. 6 (Isolamento LSZH) | 920 | m |  |  | 0
| 1.15 | Patch Cord cat. 6 comprimento 1,0 m - Vermelho | 16 | un |  |  | 0
| 1.16 | Conector RJ45 macho cat. 6 | 16 | un |  |  | 0
| 1.17 | Conversor de vídeo UTP 1 canal com alimentação | 32 | un |  |  | 0
| 1.18 | Fonte de Alimentação 12V - 10A Bivolt | 1 | un |  |  | 0
| 1.19 | Certificação pontos lógicos Cat.6e com relatório | 16 | un |  |  | 0
| 1.20 | Conector P4 para conexão da fonte de alimentação com o Conversor de Vídeo | 16 | un |  |  | 0
| 1.21 | Caixa de proteção para câmera em alumínio com suporte metálico uso externo | 3 | pç |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ALARME/CFTV |  |  | 0 | 0 | 0
| XIII | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 1.1 | As-Built das Instalações Elet./Log./Telf./Alarme/CFTV | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Verificação e certificação final das instalações - chek list | 1 | conj. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÃO:
Na proposta da empresa licitante ou em anexo a esta, deverá ser informado explicitamente: marca e modelo de todos os equipamentos (portas giratórias detectora de metais, condicionadores de ar, elevadores, plataformas elevatórias, escadas rolantes, e etc.) a serem fornecidos e/ou instalados. Para maiores esclarecimentos a empresa poderá anexar catálogos atualizados com especificações técnicas dos equipamentos.
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0