## Ag. Cachoeirinha
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO:Manutenções na agência Cachoeirinha e mudanças no sistema do ar condicionado.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. CEL. J. Batista S. S. Souza, 68 - Cachoeirinha - RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: a combinar
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme medição, após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, no 4º dia útil do mês subsequente a entrega da nota fiscal/fatura/
duplicata.
6. ANEXOS:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | Manutenções na agência Cachoeirinha e mudanças no sistema do ar condicionado
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | Telhado
| 1.1 | Revisão total do telhado, com desentupimento de dutos, limpeza de calhas. | 1 | vb | x,xx |  | 0
| 1.2 | Colocação de manta de alumínio com 80 cm de largura sobre as cumeeiras do telhado onde existe o encontro de águas. | 50 | m² |  |  | 0
| 1.3 | Retirada de telhas trincadas | 25 | un. | x,xx |  | 0
| 1.4 | Fornecimento e colocação de telhas fibro cimento, 8 mm, igual a existente. | 25 | un. |  |  | 0
| 1.5 | Recuperação com chapeamento e pintura da tampa do alçapão do terraço. | 1 | m² |  |  | 0
| 1.6 | Fornecimento de guias de 1" x 10 cm, de pinos para servir como plataforma na instalação da estrutura de alumínio e vidro sobre as clarabóias. | 10 | m² |  |  | 0
| 1.7 | Fornecimento de tábuas de 1" x 30 cm, de pinos para servir como plataforma na instalação da estrutura de alumínio e vidro sobre as clarabóias. | 30 | m² |  |  | 0
| 1.8 | Fornecimento e colocação de estrutura de alumínio, anodizado branco e vidro laminado 3 + 3 mm, medindo 6,50 x 10 m, conforme projeto fornecido, no local das clarabóias sobre a escada interna. | 65 | m² |  |  | 0
| 1.9 | Fornecimento e colocação de estrutura de alumínio, anodizado branco e vidro laminado 3 + 3 mm, medindo 2,00 x 5,40 m, conforme projeto fornecido, no local das clarabóias sobre a entrada da agência. | 10.8 | m² |  |  | 0
| 1.10 | Podar a árvore do interior da agência | 1 | un. |  |  | 0
| 2 | Forro
| 2.1 | Fornecimento, recomposição, ajuste e colocação de chapas metálicas h x l = 1 x 8 cm que faltam para complementação do forro pintado na cor cinza médio, igual a existente. | 10 | m² |  |  | 0
| 3 | Paredes de gesso acartonado
| 3.1 | Execução de parede de gesso acartonado para completar as paredes do banheiro adaptado e lateral da escada interna. | 10 | m² |  |  | 0
| 3.2 | Pintura com tinta acrilica semibrilho, branca (2 demãos). | 20 | m² |  |  | 0
| 3.3 | Colocação na parede de gesso uma grelha de ventilação 30 x 30 cm, de alumínio na cor branca, para o banheiro feminino que fica ao lado. | 1 | un. |  |  | 0
| 4 | Banheiros
| 4.1 | Fornecimento e colocação de azulejos, cor branca, 15 x 15 cm, com rejunte branco, iguais aos existentes. | 10 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Fornecimento e instalação reparos completo de válvulas de descarga Hidra para vasos sanitários com tampas | 8 | un. |  |  | 0
| 4.3 | Fornecimento e instalação de válvulas de mictórios com fechamento automático | 6 | un. |  |  | 0
| 4.4 | Fornecimento e instalação de válvulas de saída de esgoto com sifão para mictórios | 6 | un. |  |  | 0
| 4.5 | Torneira de mesa com fechamento automático DECAMATIC ECO, modelo 1173.C.CONF ou equivalente | 11 | un. |  |  | 0
| 5 | Pintura Geral (2 demãos)
| 5.1 | Aluguel de andaime para a latura de 10 m. | 1 | un |  |  | 0
| 5.2 | Lavar com o uso de lava-jato paredes externas antes da pintura. | 600 | m² |  |  | 0
| 5.3 | Preparação e pintura com tinta acrílica cor branco semibrilho (aplicada sobre paredes de alvenaria internas) Suvinil ou equivalente | 300 | m² |  |  | 0
| 5.4 | Preparação e pintura com tinta acrílica cor branco semibrilho (aplicada sobre paredes de alvenaria externas da fachada) Suvinil ou equivalente | 200 | m² |  |  | 0
| 5.5 | Preparação e pintura com tinta acrílica cor branco semibrilho (aplicada sobre paredes de alvenaria externas da fachada lateral) Suvinil ou equivalente | 600 | m² |  |  | 0
| 5.6 | Preparação e pintura com tinta esmalte cor cinza (aplicada sobre as grades da frente da agência e do estacionamento) Suvinil ou equivalente | 100 | m² |  |  | 0
| 6 | Máscara
| 5.1 | Fornecer e executar paredes de gesso acartonado para complementar as laterais da máscara e do topo da mesma até o teto. | 25 | m² |  |  | 0
| 5.2 | Fornecer e instalar modulo da máscara dos cashes medindo 1,00 m de largura, conforme projeto | 12 | un. |  |  | 0
| 5.3 | Fornecer e instalar modulo da máscara dos cashes medindo 1,20 m de largura, conforme projeto | 1 | un. |  |  | 0
| 7 | Programação visual interna
| 7.1 | Adesivos:
| 7.1.1 | A1-LOGO | 9 | un. |  |  | 0
| 7.1.2 | A2H1 - horário a corfirmar com a Engenharia | 1 | un. |  |  | 0
| 7.1.3 | A2H3 - horário a confirmar com a Engenharia | 1 | un. |  |  | 0
| 7.1.4 | A3 - SIA | 3 | un. |  |  | 0
| 7.1.5 | A4 - SIA CG | 1 | un. |  |  | 0
| 7.1.6 | A2PO | 1 | un. |  |  | 0
| 7.2 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas à porta por fita dupla-face, conforme projeto.
| 7.2.1 | - PP8 - M | 2 | un. |  |  | 0
| 7.2.2 | - PP9 - F | 2 | un. |  |  | 0
| 7.2.3 | - PP11 - MPNE | 1 | un. |  |  | 0
| 7.2.4 | - PP12 - FPNE | 1 | un. |  |  | 0
| 7.2.5 | - PP6 - COPA | 1 | un. |  |  | 0
| 7.2.6 | - PP1 - PRIV | 2 | un. |  |  | 0
| 7.2.7 | - PP2 - AC | 1 | un. |  |  | 0
| 7.2.8 | - PP3 - NBK | 1 | un. |  |  | 0
| 7.2.9 | - PP5 - ARQ | 1 | un. |  |  | 0
| 7.4 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas ao forro com tirantes metálicos, conforme projeto.
| 7.4.1 | - PS10 - GG | 1 | un. |  |  | 0
| 7.4.2 | - PS11 - GA | 1 | un. |  |  | 0
| 7.4.3 | - PS1 | 1 | un. |  |  | 0
| 7.4.4 | - PS2 | 1 | un. |  |  | 0
| 7.4.5 | - PS3 | 1 | un. |  |  | 0
| 7.4.6 | - PS4 | 1 | un. |  |  | 0
| 7.4.7 | - PS5 | 1 | un. |  |  | 0
| 7.4.8 | - PS7 | 1 | un. |  |  | 0
| 7.5 | PLACAS EM ACRÍLICO - Placa de acrílico cristal jateado, com texto em braile em ABS e=0,8mm, presas ao pórtico Banrisul Eletrônico através de rebite, conforme projeto.
| 7.5.1 | - PP15 - AG/HOR (confirmar com a Engenharia o Horário de funcionamento da Agência) | 1 | un. |  |  | 0
| 7.5.2 | - PP14 - PRESS | 1 | un. |  |  | 0
| 7.5.3 | - PP17 - M | 2 | un. |  |  | 0
| 7.5.4 | - PP18 - F | 2 | un. |  |  | 0
| 7.6 | PP13 - SENHA | 1 | un. |  |  | 0
| 7.7 | Porta Cartazes
| 7.7.1 | PC INFORMA - com dimensão 48,5x33,5cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme detalhe em anexo | 8 | un. |  |  | 0
| 7.7.2 | PC TARIFAS - dimensão 54x74cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme detalhe anexo | 6 | un. |  |  | 0
| 8 | Acessibilidade
| 8.1 | Capa assentos preferenciais | 6 | un. |  |  | 0
| 8.2 | Fornecer e colocar placas de piso tátil - alerta | 6 | un. |  |  | 0
| 8.3 | Fornecer e colocar placas de piso tátil - direcional | 6 | un. |  |  | 0
| 8.4 | Fornecer e colocar fitas adesivas de alerta na escada | 60 | m |  |  | 0
| 8.5 | Fornecer e colocar fitas adesivas antiderrapante na rampa | 60 | m |  |  | 0
| 8.6 | Fornecer e fixar corrimãos de inox, de bitolas iguais a do existente, duplo nas alturas de 92 cm e 70 cm, para repor o que foi roubado na rampa de acesso à agência | 2.7 | m |  |  | 0
| 9 | Recuperação do Terraço
| 9.1 | Retirada/Remoção/Limpeza
| 9.1.1 | Retirada e recolocação de capeamento em chapa metálica da platibanda do terraço para impermeabilização das paredes. | 18 | m² | x,xx |  | 0
| 9.1.2 | Retirada do reboco das paredes da platibanda do terraço até o tijolo - h=40cm | 8 | m² | x,xx |  | 0
| 9.1.3 | Retirada do piso cerâmico , proteção mecânica e manta asfáltica do terraço da torre do ar condicionado até o contrapiso | 19 | m² | x,xx |  | 0
| 9.1.4 | Demolição de blocos de tijolos / concreto, usados como base para torre e bombas | 4 | m² | x,xx |  | 0
| 9.2 | Fornecimento e colocação - Impermeabilização - Terraço
| 9.2.1 | Paredes-Primer,manta asfáltica com tela | 8 | m² |  |  | 0
| 9.2.2 | Piso-Regularização do contrapiso, primer, manta asfáltica, proteção mecânica para o terraço . | 19 | m² |  |  | 0
| 9.2.3 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V-40X40, com rejuntes, colocado no terraço, paredes da platibanda (até h=40cm) e piso. | 25 | m² |  |  | 0
| 9.2.4 | Pintura do capeamento e algeroz em chapa metálica da platibanda do terraço | 20 | m² |  |  | 0
| 9.2.5 | Pintura-tinta acrílica nas paredes do terraço e reservatório superior | 90 | m² |  |  | 0
| 9.2.6 | Remoção e transporte de entulhos e resíduos | 3 | m³ | x,xx |  | 0
| 9.2.7 | Destinação de entulhos e resíduos | 3 | m³ | x,xx |  | 0
| 10 | DIVERSOS
| 10.1 | Recuperar, reforçar e pintar as tampas de grade das caixas de inspeção (50 x 50 cm) que entortaram devido ao uso | 8 | un. |  |  | 0
| 10.2 | Limpeza das floreiras existentes nos pergolados, reposição de terra preta e substituição das plantas existentes por outras de menor porte. | 22 | un. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
| 1 | REMANEJAR
| 1.1 | Retirada/desmontagem e descarte da torre de resfriamento (atendendo a resolução ambiental) | 1 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2 | Retirada, manutenção e limpeza da(s) bomba (s). Entrega das bombas na BAGERGS. | 2 | un. |  |  | 0
| 1.3 | Retirada/desmontagem e descarte do(s) condensador(es) resfriado(s) a água | 1 | cj | x,xx |  | 0
| 1.4 | Retirada para reutilização (lacre estanque) do(s) compressor(es) antigos, Entrega do(s) compressor(es) na Bagergs | 1 | cj | x,xx |  | 0
| 1.5 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico para condensadoras, adequação de entrada/saida do quadro | 1 | cj |  |  | 0
| 1.6 | Adequação elétrica do quadro de comando dos equipamentos | 1 | cj |  |  | 0
| 1.7 | Fornecer e instalar plataforma metálica em aço galvanizado a fogo (tratamento executado em peça pronta) com guarda corpo e escada de acesso para manutenção, para suportar o peso de 10 condensadoras de 7,5 TR , 2 de 5,0 TR mais o peso de 150 Kg para os servidores de manutenção. | 1 | un. |  |  | 0
| 1.8 | Fornecimento e instalação de unidade(s) condensadora(s), 7,5.00 TR, resfriadas a ar com descarga horizontal/vertical, Suporte Split Aço Inox, Tubulação de cobre c/ isolamento térmico, Fornecimento e Instalação de termostatos Q/F. | 10 | cj |  |  | 0
| 1.9 | Fornecimento e instalação de unidade(s) condensadora(s), 5.00 TR, resfriadas a ar com descarga horizontal/vertical, Suporte Split Aço Inox, Tubulação de cobre c/ isolamento térmico, Fornecimento e Instalação de termostatos Q/F. | 2 | cj |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| III | CABEAMENTO ESTRUTURADO, TROCA DE RACKS E TROCA DAS LÂMPADAS NA AG CACHOEIRINHA
| 1 | CABEAMENTO ESTRUTURADO E TROCA DE PORTA EQUIPAMENTOS PARA NOVO PADRÃO elétrica/lógica/telefonia
| 1.1 | Cabo multi lan CAT5 | 3300 | m |  |  | 0
| 1.2 | Canaleta alumínio dupla c/ tampa de encaixe - Branca |  | m
| 1.2.1 | -73x25mm | 120 | m |  |  | 0
| 1.2.2 | -73x45mm | 30 | m |  |  | 0
| 1.3 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de aluminio
| 1.3.1 | -73x25mm | 60 | un. |  |  | 0
| 1.3.2 | -73x45mm | 28 | un. |  |  | 0
| 1.4 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 7 | pç |  |  | 0
| 1.5 | Suporte para canaleta de aluminio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca | 70 | un. |  |  | 0
| 1.6 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com uma tomadas tipo bloco NBR 20A (VERMELHA) mais dois blocos cegos na cor branca | 6 | un. |  |  | 0
| 1.7 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca. | 55 | un. |  |  | 0
| 1.8 | Canaleta de alumínio 73x25 dupla - Pintada (0,25m) com dois suportes e tampas terminais rebitadas nas pontas, sendo um suporte com duas tomadas pretas 20A e um bloco cego e um suporte com dois RJ 45 fêmea para fonia e lógica mais um bloco cego ou rigorosamente equivalente. | 36 | un. |  |  | 0
| 1.9 | patch cord verde 2,5mts para as mesas | 36 | un. |  |  | 0
| 1.10 | patch cord azul 2,5mts para as mesas | 36 | un. |  |  | 0
| 1.11 | Disjuntores Monopolar/4,5kA - 16A | 3 | un. |  |  | 0
| 1.12 | Retirada de infra antiga de elétrica/lógica/telefonia e fazer o descarte | 36 | un. | x,xx |  | 0
| 1.13 | Montagem e remontagem de canaletas RD70 e extensões elétricas com mudança do plug para novo padrão. | 36 | un. | x,xx |  | 0
| 1.14 | Canaletas RD70 de PVC tipo Hellermann | 30 | m |  |  | 0
| 1.15 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas | 90 | m |  |  | 0
| 1.16 | Plug tipo Macho novo padrão 10A. | 36 | un. |  |  | 0
|  | Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | INFRAESTRUTURA PARA TROCA DE RACKS
| 2.1 | Cabo multi lan CAT5 | 100 | m |  |  | 0
| 2.2 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 100 | m |  |  | 0
| 2.3 | Suporte para canaleta de aluminio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca | 4 | un. |  |  | 0
| 2.4 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 4 | un. |  |  | 0
| 2.5 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x45mm | 2 | un. |  |  | 0
| 2.6 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | un. |  |  | 0
| 2.7 | Patch panel CAT5E Plus 24P | 5 | un. |  |  | 0
| 2.8 | Voice panel 50P com RJ45 CAT5E para RACK OPERADORAS | 1 | un. |  |  | 0
| 2.9 | Disjuntores Monopolar/4,5kA - 16A | 1 | un. |  |  | 0
| 2.10 | Régua com 8 tomadas para racks 19" com ângulo de 45º | 4 | un. |  |  | 0
| 2.11 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm fixado na parede com UMA bandeja de 4 apoios e 96 conjuntos de parafusos porca/gaiola e 07(SETE) organizadores de cabos - Cor RAL 7032 | 1 | un. |  |  | 0
| 2.12 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, profundidade 570mm livres internamente, fixado na parede com três bandejas de 4 apoios e 64 conjuntos de parafusos porca/gaiola. Cor Cinza RAL 7032. | 1 | un. |  |  | 0
| 2.13 | Retirada de Rack 10 U e descarte | 2 | un. |  |  | 0
| 2.14 | Cabo CIT-10 pares | 30 | m |  |  | 0
| 2.15 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 2 | un. |  |  | 0
| 2.16 | patch cord azul 1,0 mts para o Rack | 65 | un. |  | x,xx | 0
| 2.17 | patch cord verde 1,0 mts para o Rack | 46 | un. |  | x,xx | 0
| 2.18 | patch cord azul 2,5 mts para interligações Racks com RJ nas pontas | 6 | un. |  | x,xx | 0
| 2.19 | Religação dos pontos logicos e telefônicos existente no Rack e identificação dos mesmos | 1 | vb | x,xx |  | 0
|  | Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | TROCA DAS LÂMPADAS PARA LED
| 3.1 | Lâmpada tubular LED HO T8, corpo em alumínio e difusor em policarbonato leitoso anti-ofuscamento, 40W (2400mm/4000lm), 4000K branco neutro, IRC>80, FP 0,95, IP 20, 25.000h, ângulo de abertura de 125°, 127/220v, cabeçeira em policarbonato branco anti-uv e anti-chamas, base G-13, modelo TUBO LED HO da INTRAl, SUPERLED TUBE HO 40W da OUROLUX, ou equivalente. | 235 | un. |  |  | 0
| 3.2 | Lâmpadas tubulares T8, super LED 11 W/220V AFP - 4000k - Branco Neutro - Vida útil mínima de 25.000h (L-70), Fluxo Luminoso mínimo de 900 Lúmens. Certificação CE, Garantia de 02 Anos. Marca Intral LSE-100 ou equivalente. | 44 | un. |  |  | 0
|  | Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | PONTOS PARA A MÁSCARA DOS CASHES (12 ATM)
| 4.1 | Canaleta de aluminio 73x25 tripla c/tampa de encaixe Pintada branca | 24 | m |  |  | 0
| 4.2 | Eletroduto conduíte tipo sealtube 3/4" com alma de aço | 15 | m |  |  | 0
| 4.3 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 1 | un. |  |  | 0
| 4.4 | Suporte para canaleta de aluminio p/ quatro blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (preta) mais dois blocos c/ RJ45 e um cego modelo DT-63440.10 (ATMs) | 5 | un. |  |  | 0
| 4.5 | Suporte para canaleta de aluminio p/ três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (vermelha e preta) mais um blocos c/ RJ45 e um cego (ATMs) | 1 | un. |  |  | 0
| 4.6 | Caixa de aluminio 100x100x50mm específica de canaleta de aluminio - 73x25mm | 2 | un. |  |  | 0
| 4.7 | Curva Vertical 90º metálica especifica de canaleta de aluminio 73x25mm | 2 | un. |  |  | 0
| 4.8 | Cabo unipolar tipo flexivel, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 100 | m |  |  | 0
| 4.9 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases) LSZH | 250 | m |  |  | 0
|  | Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 5.1 | Certficação dos Cabos de Rede UTP Cat. 5E | 110 | un. | x,xx |  | 0
| 5.2 | Retirada de lâmpadas fluorescentes tubulares de 110W e reatores 2x110W e 2x32 das luminárias existentes, acondicionar e entregar na BAGERGS | 1 | vb | x,xx |  | 0
| 5.3 | Desmontagem e remontagem de Canaleta RD70 de PVC, extensão elétrica, cabos de rede lógica e fonia existentes para mesas. | 36 | un. | x,xx |  | 0
| 5.4 | Desmontagem elétrico e lógico de modulos de caixas | 5 | un. | x,xx |  | 0
| 5.5 | Desmontagem elétrico e lógico dos ATMs | 12 | un. | x,xx |  | 0
| 5.6 | Reinstalação de pontos de alarme e CFTV na porta da SAA e Esquadria | 1 | un. | x,xx |  | 0
|  | Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0