## 5º andar
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICA PARA REFORMA NO 5º ANDAR DO ED. SEDE
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Caldas Júnior, 108 - 5º andar
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Horário das 19h às 6h nos dias úteis, e livre nos sábados, domingos e feriados, atendendo a legislação municipal vigente e as regras do condomínio.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido. Após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, no 4º dia útil do mês subseqüente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICA PARA REFORMA NO 5º ANDAR DO ED. SEDE
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1 | Tapumes com painéis de divisória revestida em laminado melamínico, miolo incombustível, semi-acústico estruturada com perfis de aço pintado duplo, sem vidro (espessura: 35mm / tipo de revestimento: laminado melamínico) | 22 | m² |  |  | 0
| 1.2 | Administração da obra | 3 | mês | x,xx |  | 0
| 1.3 | "As built" civil | 1 | cj |  |  | 0
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.1 | REMOÇÃO completa de divisória leve, tipo naval, no acesso (3,00x2,85m), com portas duplas, sem reaproveitamento | 9 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2 | REMOÇÃO completa de esquadria em alumínio, medindo 1,00x2,30m, com aproveitamento | 2.3 | m² |  |  | 0
| 2.3 | REMOÇÃO completa de esquadria em alumínio, tipo basculante, 0,70x1,40m, sem aproveitamento | 1 | m² |  |  | 0
| 2.4 | REMOÇÃO completa de esquadria em alumínio, tipo correr, 2,40x1,40m, sem aproveitamento | 7 | m² |  |  | 0
| 2.5 | REMOÇÃO completa de portas de madeira com vidro e bandeira fixa , medindo 2,00x2,55m, sem aproveitamento | 5 | m² |  |  | 0
| 2.6 | REMOÇÃO completa de portas de madeira e bandeira fixa, medindo 2,00x2,55m, sem aproveitamento | 5 | m² |  |  | 0
| 2.7 | REMOÇÃO completa de portas de madeira 0,80x2,10m, sem aproveitamento | 4 | m² |  |  | 0
| 2.8 | REMOÇÃO TEMPORÁRIA das bandeiras (fixas e móveis) das janelas, para substituição dos vidros e recomposição da modulação original da esquadria, Módulos: 1,40x0,60 (6); 1,40x1,50 (3); 0,70x1,40m (1); 0,70x1,65m (1) | 13.2 | m² |  |  | 0
| 2.9 | DEMOLIÇÃO de alvenaria - tijolos furados | 7.5 | m³ | x,xx |  | 0
| 2.10 | REMOÇÃO de piso cerâmico | 5 | m² | x,xx |  | 0
| 2.11 | REMOÇÃO de rodapé | 18 | m | x,xx |  | 0
| 2.12 | REMOÇÃO de revestimento em madeira em pilar | 9 | m² | x,xx |  | 0
| 2.13 | REMOÇÃO de peitoril cerâmico/madeira | 1.5 | m² | x,xx |  | 0
| 2.14 | Abertura de vãos para passagem de tubulações elétricas, AC e hidráulicas | 2 | m² |  |  | 0
| 2.15 | Carga/transporte de entulho em container V=5m³, para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, alumínio, vidro, madeiras, cerâmicas, etc. produzidos pela construção civil (atentar observações) | 20 | m³ |  |  | 0
| 2.16 | Destinação de resíduos (atentar observações) | 20 | m³ | x,xx |  | 0
| 3 | PISOS, REVESTIMENTOS, SOLEIRAS E RODAPÉS
| 3.1 | Regularização e execução de argamassa autonivelante | 489 | m² |  |  | 0
| 3.2 | Impermeabilização da Copa com manta asfáltica e=3 mm | 14 | m² |  |  | 0
| 3.3 | Impermeabilização com fibra de vidro - igual a existente (área externa) | 10 | m² |  |  | 0
| 3.4 | Execução de rampa interna (medidas: 1,20x1,45m e 1,50x0,75m) para atender desnível de 6cm | 1 | vb |  |  | 0
| 3.5 | Piso elevado modular em placas de 60x60cm (eixo-eixo) com canaletas para passagem de cabeamento. H=6cm (Incluso acessórios de instalação) | 430 | m² |  |  | 0
| 3.6 | Piso vinílico em placa 50cm x 50cm x 4,7mm fixado com cola à base d'água, sobre piso elevado | 430 | m² |  |  | 0
| 3.7 | Tapete articulado, retentor de partículas, altura 14mm, acabamento em carpete, cor grafite, embutido no piso | 2.2 | m² |  |  | 0
| 3.8 | Rodapé em poliestireno, cor branco, h= 7cm, ref. Santa Luzia - 451, Linha Moderna | 126 | m |  |  | 0
| 3.9 | Rodapé cerâmico, h=10cm, igual ao existente na circulação do andar | 17 | m |  |  | 0
| 3.10 | Porcelanato, formato 60x60cm, acabamento polido, borda reta - piso/parede Copa | 17 | m² |  |  | 0
| 3.11 | Soleira/peitoril em granito cinza andorinha, l= até 15cm | 29 | m |  |  | 0
| 3.12 | Granito cinza andorinha em placa, 105x35cm (5 unidades), espessura 20mm, acabamento polido, assentado com argamassa colante | 2 | m² |  |  | 0
| 3.13 | Piso elevado em chapas de madeira, 35mm, com barrotes de madeira para sustentação, para a área do Rack | 9 | m² |  |  | 0
| 4 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
| 4.1 | Paredes
| 4.1.1 | ALVENARIA em tijolo furado e=15cm, assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), e=1cm | 8 | m² |  |  | 0
| 4.1.2 | Chapisco em paredes, traço 1:3 (cimento e areia), E=0,5cm | 14 | m² |  |  | 0
| 4.1.3 | Emboço em paredes internas, traço 1:2:10 (cimento, cal e areia média), E=2,0cm | 14 | m² |  |  | 0
| 4.1.4 | Reboco para paredes argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm. | 14 | m² |  |  | 0
| 4.1.5 | Recomposição de paredes após abertura para passagem de tubulações elétricas, AC e hidráulicas | 2 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Paredes de gesso acartonado
| 4.2.1 | DIVISÓRIA de gesso acartonado acustica com lã de rocha interna | 66 | m² |  |  | 0
| 4.2.2 | DIVISÓRIA de gesso acartonado resistente ao fogo (RF) - circulação acesso à copa sob escada | 13 | m² |  |  | 0
| 4.2.3 | DIVISÓRIA de gesso acartonado resistente à umidade | 6 | m² |  |  | 0
| 4.3 | Divisórias especiais e complementos
| 4.3.1 | Painel piso-teto com vidro temperado 8mm duplo para receber persiana interna. Módulo padrão 90mm, com variações de acordo com o leiaute. Completa, com rodapé, ângulos e arremates | 54 | m² |  |  | 0
| 4.3.2 | Painel piso-teto com MDF duplo. Módulo padrão 90mm - com variações de acordo com o leiaute. Completa, com rodapé, ângulos e arremates | 82 | m² |  |  | 0
| 4.3.3 | Painel piso-teto com vidro temperado 8mm simples com película jateada listrada. Módulo padrão 90mm, com variações de acordo com o leiaute. Completa, com rodapé, ângulos e arremates | 8 | m² |  |  | 0
| 4.3.4 | Persiana de alumínio 16mm para ser instalada no interior da divisória dupla. | 54 | m² |  |  | 0
| 4.3.5 | Porta simples de abrir, em MDF 38mm revestido em melamina BP, cor cinza cristal. Batentes em alumínio, dobradiças e fechadura. Inclui coluna para fiação elétrica junto às portas das divisórias | 6 | m² |  |  | 0
| 4.3.6 | Coluna para fiação elétrica junto às portas das divisórias | 6 | m² |  |  | 0
| 5 | ESQUADRIAS
| 5.1 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, completa, com dobradiças e fechadura | 1 | un |  |  | 0
| 5.2 | Porta de madeira de correr venezianada, 414x210x3cm, 4 folhas, completa, com dobradiças e fechadura, a ser instalada na área do Rack | 1 | un |  |  | 0
| 5.3 | Esquadria em alumínio natural, com duas bandeiras fixas, medindo 0,70x2,35m | 1.7 | m² |  |  | 0
| 5.4 | Esquadria em alumínio natural, com duas bandeiras fixas e quatro folhas de correr, igual à existente, medindo 2,40x2,35m. Completa, com guarnição. | 11.4 | m² |  |  | 0
| 5.5 | Adaptação de esquadria em alumínio natural, medindo 1,00x2,30m, com bandeira fixa superior de 1,00x0,75m e módulo 1,00x1,55m de abrir (saída de emergência) | 2.3 | m² |  |  | 0
| 5.6 | Recomposição da modulação original da esquadria, Módulos: 1,40x0,60 (6); 1,40x1,50 (3); 0,70x1,40m (1); 0,70x1,65m (1), incluindo perfis e baguetes novos, mantendo o padrão existente de quadro e requadro em alumínio natural. | 14 | m² |  |  | 0
| 5.7 | Vidro liso, comum, transparente, com espessura 4mm, para as esquadrias dos itens 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 | 29 | m² |  |  | 0
| 5.8 | Grelha em alumínio, cor branca, fixada em sanca de gesso, com aletas horizontais fixas, para acesso às máquinas de AC. Dimensão: 1225x525mm | 2 | un |  |  | 0
| 5.9 | Filme com alumínio vaporizado e cobertura resistente a riscos. Rejeita aproximadamente 79% da energia solar, retém cerca de 95% dos raios ultra-violetas e transmite 18% da luz visível. | 113 | m² |  |  | 0
| 6 | FORROS E SANCAS
| 6.1 | Forro em placa de fibra mineral, acústico, módulos 625x625cm, e=15mm, com borda Lay-in, aplicado com perfis de aço galvanizado tipo “T” 24mm, pintura eletrostática à base poliéster, suspenso em arame galvanizado nº 10 e acessórios | 386 | m² |  |  | 0
| 6.2 | Forro de gesso acartonado, chapa e=15mm, com alçapão e abertura para instalação de luminárias, conforme projeto | 23 | m² |  |  | 0
| 6.3 | Cortineiro em Gesso Acartonado, com perfil de aço galvanizado, arame nº10, massa, fita e acessórios. Dimensões conforme projeto. | 50 | m |  |  | 0
| 6.4 | Sanca de gesso acartonado, várias dimensões, conforme projeto | 13 | m |  |  | 0
| 7 | PINTURAS
| 7.1 | Massa corrida PVA com lixamento (forros, espelhos, cortineiros e divisórias de gesso acartonado e alvenarias novas) | 226 | m² |  |  | 0
| 7.2 | Fundo selador PVA (forros, espelhos, cortineiros e divisórias de gesso acartonado e alvenarias novas) | 226 | m² |  |  | 0
| 7.3 | Látex PVA (forros, espelhos, cortineiros e divisórias de gesso acartonado) | 212 | m² |  |  | 0
| 7.4 | Látex acrílico acetinado, cor conforme projeto, para paredes internas | 260 | m² |  |  | 0
| 7.5 | Emassamento e esmalte sintético sobre portas de madeira novas | 2 | m² |  |  | 0
| 7.6 | Recomposição de áreas conforme pintura existente no hall do andar | 40 | m² |  |  | 0
| 8 | GUARDA CORPO E CORRIMÃO
| 8.1 | Guarda-corpo em aço inoxidável, a ser instalado sobre piso elevado e com fixação na laje | 2.65 | m |  |  | 0
| 8.2 | Corrimão duplo em aço inox | 2.7 | m |  |  | 0
| 9 | COPA
| 9.1 | Bancada para pia de cozinha em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, com borda elevada, 160x60cm, incluindo frontão h=10cm e guarnição, com cuba de aço inoxidável 58 x 42 cm, válvula americana e sifão cromado, completa | 1 | un |  |  | 0
| 9.2 | Torneira cromada tubo movel para bancada 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrao alto - fornecimento e instalacao | 1 | un |  |  | 0
| 9.3 | Dispenser para papel toalha | 1 | un |  |  | 0
| 9.4 | Balcão em MDF, 160x55cm, revestido com laminado melamínico, cor branco, com quatro portas de abrir | 1 | un |  |  | 0
| 9.5 | Balcão em MDF, 80x55cm, revestido com laminado melamínico, com duas portas e prateleira interna, cor branco | 1 | un |  |  | 0
| 9.6 | Armário aéreo em MDF, 80x35cm, revestido com laminado melamínico, com duas portas, cor branco | 2 | un |  |  | 0
| 9.7 | Bancada em MDF, revestido com laminado melamínico, cor branco, 207x45cm. Inclui frontão h=10cm e saia h=10cm | 1.5 | m² |  |  | 0
| 9.8 | Mesa retangular 130x75cm, com base em tubo de aço inoxidável e tampo em vidro cristal temperado | 1 | un |  | x,xx | 0
| 9.9 | Cadeira com estrutura em tubo de aço cromado e assento/encosto em compensado multilaminado curvado com acabamento laqueado, cor branco. Possui sapatas emborrachadas. | 4 | un |  | x,xx | 0
| 9.10 | Banco alto, com estrutura em tubo de aço com acabamento cromado e assento em compensado multilaminado com espuma de poliuretano (D40) e revestimento sintético em PVC, cor branco. Possui sapatas plásticas. | 3 | un |  | x,xx | 0
| 10 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 10.1 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílico sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas à porta/parede por fita dupla-face, conforme projeto.
| 10.1.1 | Contratações e Pagadoria | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.2 | Sala de reunião 1 | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.3 | Sala de reunião 2 | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.4 | Privativo para funcionários | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.5 | Superintendente | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.6 | Arquivo | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.7 | Copa | 1 | un |  |  | 0
| 11 | DIVERSOS
| 11.1 | Execução de ponto de esgoto para pia de cozinha e bebedouro, incluindo caixa de gordura sifonada, Ø 250 mm, com tampa e saída de ∅75mm, bem como todas as tubulações, conexões e sifões necessários para ligação com os pontos existentes. | 1 | cj |  |  | 0
| 11.2 | Execução de ponto de água fria, com tubos de PVC, todas as conexões e registro, Ø 25 mm, provenientes do ponto existente mais próximo. Inclui abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. Para pia da copa, purificador de água e máquina de café. | 3 | cj |  |  | 0
| 11.3 | Canalização da rede de drenos do AC, com as tubulações e conexões com os pontos existentes. | 1 | cj |  |  | 0
| 11.4 | Revestimento de pilares em MDF com acabamento em laca branco fosco, e=25mm, e filetes. Possui abertura frontal para acesso aos PCCs, com fechadura para móveis (ref. Soprano 268) e dobradiças tipo super curva (porta embutida). Dimensões variáveis, conforme projeto | 40 | m² |  |  | 0
| 11.5 | Persianas verticais tipo blackout, cor cinza soleil, giro 180º das lâminas de 90mm de largura; trilhos alumínio anodizado, comandos em nylon e PVC e carrinhos de polipropileno, altura variável conforme projeto. Dimensões: 275x320cm; 290x320cm; 145x255cm; 430x320cm; 720x255cm; 610x255cm; 100x255cm (2); 605x255cm; 700x160cm; 320x190cm; 340x255cm. | 120 | m² |  |  | 0
| 11.6 | Lixeira com tampa basculante, 65L, em polietileno, nas cores verde e marrom (COPA) | 2 | un |  | x,xx | 0
| 11.7 | Lixeira em inox, 40L, Ø30x60cm, com tampa basculante em polietileno, nas cores verde e marrom (recepção) | 2 | un |  | x,xx | 0
| 11.8 | Porta guarda chuvas em inox, Ø20x43cm | 1 | un |  | x,xx | 0
| 11.9 | Cachepot de aço inox Ø40cm, com 4 rodízios, 37kg | 2 | un |  | x,xx | 0
| 11.10 | Fornecimento de conjunto de folhagem e vaso plástico na cor preta e folhagens (palmeira raphis, h máx. 120cm), montado com acabamento de pedras brancas ou casca de pinus | 2 | un |  | x,xx | 0
| 11.11 | Organização e montagem final do leiaute, incluindo mobiliário corporativo | 1 | vb | x,xx |  | 0
| 11.12 | Limpeza permanente da obra (inclui área que será isolada e não fará parte da Unidade de Contratações e Pagadoria) | 480 | m² |  |  | 0
| 11.13 | Limpeza final da obra, com limpeza fina (inclui área que será isolada e não fará parte da Unidade de Contratações e Pagadoria) | 480 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | MONTAGEM DO QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO / TOMADAS E AC
| 1.1 | Quadro de Força de embutir montado em caixa de comando com dimensões minimas de 900x600x200mm, com barramento DIN de FNT p/ 250A, placa de montagem - Completo para 42 elementos | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Quadro de Força de embutir montado em caixa de comando com dimensões minimas de 900x600x200mm, com barramento DIN de FNT p/ 150A, placa de montagem - Completo para 44 elementos | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Placa de montagem com dimensões minimas de 900x600x200mm, com barramento DIN de FNT p/ 150A, placa de montagem - Completo para 42 elementos | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Disjuntores Tripolar padrão caixa Moldada
| 1.4.1 | - 3x175A | 2 | un |  |  | 0
| 1.4.2 | - 3x100A | 2 | un |  |  | 0
| 1.5 | Disjuntores Tripolar padrão DIN - 4,5kA
| 1.5.1 | - 3x100A | 1 | un |  |  | 0
| 1.5.2 | - 3x80A | 2 | un |  |  | 0
| 1.5.3 | - 3x50A | 2 | un |  |  | 0
| 1.6 | Disjuntores Bipolar padrão DIN - 4,5kA
| 1.6.1 | - 2x16A | 26 | un |  |  | 0
| 1.6.2 | - 2x10A | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Disjuntores Monopolar DIN - 4,5kA |  |  |  |  | 0
| 1.7.1 | - 1x32A | 1 | un |  |  | 0
| 1.7.2 | - 1x25A | 2 | un |  |  | 0
| 1.7.3 | - 1x20A | 21 | un |  |  | 0
| 1.7.4 | - 1x10A | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Supressores de Surto com encapsulamento 45kA | 8 | un |  |  | 0
| 1.9 | Cabo unipolar flexivel seção 95 mm² / 750 V - Afumex | 450 | m |  |  | 0
| 1.10 | Cabo unipolar flexivel seção 50 mm² / 750 V - Afumex | 125 | m |  |  | 0
| 1.11 | Cabo unipolar flexivel seção 25 mm² / 750 V - Afumex | 550 | m |  |  | 0
| 1.12 | Cabo unipolar flexivel seção 16 mm² / 750 V - Afumex | 100 | m |  |  | 0
| 2 | PONTOS DE LUZ /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 2.1 | Luminária de EMBUTIR com refletor e aletas em aluminio, 4 lampadas LED 10W - Completa (Garantia de 02 Anos.) | 118 | un |  |  | 0
| 2.2 | Luminária de EMBUTIR para lâmpada PL 2x26W / 220V - Completa | 5 | un |  |  | 0
| 2.3 | Condutor unipolar flexível Afumex:
| 2.3.1 | - seção 2,5mm² - (iluminação/Tomadas). | 4300 | m |  |  | 0
| 2.3.2 | - seção 4,0mm² - (Tomadas). | 900 | m |  |  | 0
| 2.4 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) com:
| 2.4.1 | - interruptor simples. | 4 | un |  |  | 0
| 2.4.2 | - interruptor duplo. | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.3 | - tomada novo padrão brasileiro | 12 | un |  |  | 0
| 2.5 | Interruptor simples para instalação em divisória | 2 | un |  |  | 0
| 2.6 | Interruptor duplo para instalação em divisória | 4 | un |  |  | 0
| 2.7 | Caixa condulete diam. 20mm com:
| 2.7.1 | - interruptor simples. | 4 | un |  |  | 0
| 2.7.2 | - interruptor duplo. | 2 | un |  |  | 0
| 2.7.3 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 6 | un |  |  | 0
| 2.8 | Suporte de canaleta de aluminio com :
| 2.8.1 | - interruptor simples. | 3 | un |  |  | 0
| 2.8.2 | - interruptor duplo. | 6 | un |  |  | 0
| 2.8.3 | - interruptor triplo. | 2 | un |  |  | 0
| 2.8.4 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 6 | un |  |  | 0
| 2.9 | Caixa de embutir parede 4x2" | 8 | un |  |  | 0
| 2.10 | Caixa de embutir parede 4x4" | 2 | un |  |  | 0
| 2.11 | Caixa tipo condulete com tampa cega:
| 2.11.1 | - ø 20mm. | 9 | un |  |  | 0
| 2.11.2 | - ø 25mm. | 4 | un |  |  | 0
| 2.11.3 | - ø 32mm. | 4 | un |  |  | 0
| 2.12 | Caixa tipo de comando de sobrepor 200x200x120mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.13 | Eletroduto de ferro:
| 2.13.1 | - ø 20mm. | 108 | m |  |  | 0
| 2.13.2 | - ø 25mm. | 57 | m |  |  | 0
| 2.13.3 | - ø 32mm. | 30 | m |  |  | 0
| 2.13.4 | - ø 50mm. | 36 | m |  |  | 0
| 2.13.5 | - ø 75mm. | 21 | m |  |  | 0
| 2.13.6 | - ø 100mm. | 75 | m |  |  | 0
| 2.14 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 70 | m |  |  | 0
| 2.15 | Adaptador para canaleta Dutotec 73x25mm - 3x1 | 15 | un |  |  | 0
| 2.16 | Eletrocalha lisa 200x100mm | 66 | m |  |  | 0
| 2.17 | Eletrocalha lisa 100x100mm | 45 | m |  |  | 0
| 2.18 | Tampa para eletrocalha 200mm | 66 | m |  |  | 0
| 2.19 | Tampa para eletrocalha 100mm | 45 | m |  |  | 0
| 2.20 | Suporte suspensão para eletrocalha 200x100mm | 35 | un |  |  | 0
| 2.21 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x100mm | 30 | un |  |  | 0
| 2.22 | Curva horizontal para eletrocalha 100x100mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.23 | Curva vertical para eletrocalha 200x100mm | 4 | un |  |  | 0
| 2.24 | Acessorios tipo "T" para eletrocalha 200 x 100mm | 4 | un |  |  | 0
| 2.25 | Acessorios tipo "T" para eletrocalha 100 x 100mm | 6 | un |  |  | 0
| 2.26 | Acessorios tipo "X" para eletrocalha 200 x 100mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.27 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 200x100mm | 60 | un |  |  | 0
| 2.28 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 100x100mm | 40 | un |  |  | 0
| 2.29 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 200x100mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.30 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 100x100mm | 4 | un |  |  | 0
| 2.31 | Derivação lateral de eletrocalha para perfilado | 18 | un |  |  | 0
| 2.32 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 258 | m |  |  | 0
| 2.33 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 150 | un |  |  | 0
| 2.34 | Base c/ 4 furos fixação externa p/perfilado 38x38mm | 15 | un |  |  | 0
| 2.35 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 28 | un |  |  | 0
| 2.36 | Emendas "T" para perfilado 38x38mm | 22 | un |  |  | 0
| 2.37 | Emendas "X" para perfilado 38x38mm | 6 | un |  |  | 0
| 2.38 | Derivação lateral de perfilado para eletroduto | 24 | un |  |  | 0
| 2.39 | Caixa de perfilado com tomada 2P+T | 19 | un |  |  | 0
| 2.40 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalhas | 2000 | cj |  |  | 0
| 2.41 | Vergalhão rosca total 1/4" | 300 | m |  |  | 0
| 2.42 | Chumbador rosca interna 1/4" | 220 | un |  |  | 0
| 2.43 | Dispositivo DR bipolar 25A sensibilidade 30mA | 3 | un |  |  | 0
| 2.44 | Cabo flexível PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 250 | m |  |  | 0
| 2.45 | Plug Macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias | 119 | cj |  |  | 0
| 2.46 | Prensa cabo de seção 2,5mm² | 119 | cj |  |  | 0
| 2.47 | Sensor de Presença 400W / 220V - com regulagem de pulso | 1 | un |  |  | 0
| 3 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 3.1 | Módulo Autonomo de emergência 2X20W c/ suporte metalico p/ fixação | 5 | un |  |  | 0
| 3.2 | Módulo Autonomo de emergência 1x9W com indicador de SAIDA e de SAIDA EMERGÊNCIA | 5 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL)
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Cabo tipo PP 3x2,5mm² - Circuitos sob o piso elevado | 800 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo tipo PP 3x4,0mm² - Circuitos sob o piso elevado | 900 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 300 | m |  |  | 0
| 1.4 | Cabo unipolar flexivel seção 10 mm² / 750V | 400 | m |  |  | 0
| 1.5 | Quadro de Força de SOBREPOR montado em caixa de comando com dimensões minimas de 600x400x150mm, com barramento DIN de FNT, placa de montagem - Completo para 24 elementos - CD-Estabilizado | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Disjuntor monopolar/4,5kA.
| 1.6.1 | -1x16A - (CD-ESTAB) | 2 | un |  |  | 0
| 1.6.2 | -1x20A - (CD-ESTAB) | 4 | un |  |  | 0
| 1.7 | Disjuntor triplolar / 4,5kA.
| 1.7.1 | -3x32A - (CD-ESTAB) | 2 | un |  |  | 0
| 1.8 | Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 45 | m |  |  | 0
| 1.9 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 8 | un |  |  | 0
| 1.10 | Tomada 2P+T (Vermelha) ESTABILIZADA - instalação nas estações de trabalho | 12 | un |  |  | 0
| 1.11 | Tomada 2P+T (Preto) - instalação nas estações de trabalho | 237 | un |  |  | 0
| 1.12 | Espelho de pvc 4x4" com duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego | 2 | un |  |  | 0
| 1.13 | Espelho de pvc 4x2" com uma tomadas tipo bloco NBR.20A (azul), mais um bloco cego | 4 | un |  |  | 0
| 1.14 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego. | 2 | un |  |  | 0
| 1.15 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego. | 2 | un |  |  | 0
| 2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS/TELEFONE/CFTV:
| 2.1 | Caixa metálica de sobrepor dimensões 700x260x50mm - Instalação Patch Panel nas colunas (PCC) | 11 | un |  |  | 0
| 2.2 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 159 | m |  |  | 0
| 2.3 | Adaptador para canaleta Dutotec 73x25mm - 3x1 | 25 | un |  |  | 0
| 2.4 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de aluminio
| 2.4.1 | -73x25mm | 25 | un |  |  | 0
| 2.5 | Suporte para canaleta de aluminio p/ tres blocos com, dois blocos c/ RJ.45 cat. 6, mais um bloco cego. | 4 | un |  |  | 0
| 2.6 | Caixa condulete diametro 25mm com espelho e tomada RJ45 cat. 6 | 5 | un |  |  | 0
| 2.7 | Espelho de pvc 4x2" com duas tomadas RJ45 cat. 6 | 2 | un |  |  | 0
| 2.8 | Espelho de pvc 4x2" com uma tomadas RJ45 cat. 6 | 1 | un |  |  | 0
| 2.9 | Espelho de pvc 4x2" com furo no centro | 4 | un |  |  | 0
| 2.10 | Patch Cord cat. 6 comprimento 4,0m - Azul | 30 | un |  |  | 0
| 2.11 | Patch Cord cat. 6 comprimento 6,0m - Azul | 30 | un |  |  | 0
| 2.12 | Patch Cord cat. 6 comprimento 8,0m - Azul | 30 | un |  |  | 0
| 2.13 | Cabo UTP cat. 6 | 14000 | m |  |  | 0
| 2.14 | Cordão óptico com conectores LC-LC, fabricados com fibras ópticas multimodo 62,5/125um, 50/125um OM4 - Completo | 30 | m |  |  | 0
| 2.15 | Cabo coaxial RG-59/75 Ohms/ 97% de malha. | 100 | m |  |  | 0
| 2.16 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" - Descarregado categoria 6 | 12 | un |  |  | 0
| 2.17 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" categoria 6 | 12 | un |  |  | 0
| 2.18 | Organizador de cabos de ALTA DESNSIDADE para RACK 19" | 25 | un |  |  | 0
| 2.19 | Rack 44U, aberto com guias laterais de Alta Densidade - Completo | 4 | un |  |  | 0
| 2.20 | Tomada RJ45 (fêmea) CAT. 6 (vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro) | 90 | un |  |  | 0
| 2.21 | Régua com 6 tomadas p/ Rack | 8 | un |  |  | 0
| 2.22 | Eletroduto ferro ø 25mm. | 45 | m |  |  | 0
| 2.23 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 15 | un |  |  | 0
| 2.24 | Eletrocalha lisa 300x100mm | 45 | m |  |  | 0
| 2.25 | Eletrocalha lisa 100x100mm | 80 | m |  |  | 0
| 2.26 | Eletrocalha lisa 50x50mm | 72 | m |  |  | 0
| 2.27 | Tampa para eletrocalha 300mm | 45 | m |  |  | 0
| 2.28 | Tampa para eletrocalha 100mm | 80 | m |  |  | 0
| 2.29 | Tampa para eletrocalha 50mm | 72 | m |  |  | 0
| 2.30 | Suporte suspensão para eletrocalha 300x100mm | 30 | un |  |  | 0
| 2.31 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x100mm | 55 | un |  |  | 0
| 2.32 | Suporte suspensão para eletrocalha 50x50mm | 48 | un |  |  | 0
| 2.33 | Curva horizontal para eletrocalha 100x50mm | 4 | un |  |  | 0
| 2.34 | Curva vertical para eletrocalha 300x100mm | 4 | un |  |  | 0
| 2.35 | Curva vertical para eletrocalha 100x50mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.36 | Acessorios tipo "T" para eletrocalha 300 x 100mm | 3 | un |  |  | 0
| 2.37 | Acessorios tipo "T" para eletrocalha 100 x 50mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.38 | Acessorios tipo "T" para eletrocalha 50 x 50mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.39 | Acessorios tipo "X" para eletrocalha 300 x 100mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.40 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 300x100mm | 15 | un |  |  | 0
| 2.41 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 100x50mm | 26 | un |  |  | 0
| 2.42 | Redução concêntrica 300x100mm | 5 | un |  |  | 0
| 2.43 | Redução concêntrica 100x50mm | 8 | un |  |  | 0
| 2.44 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 100x100mm | 4 | un |  |  | 0
| 2.45 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 50x50mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.46 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalhas | 3000 | cj |  |  | 0
| 2.47 | Vergalhão rosca total 1/4" | 200 | m |  |  | 0
| 2.48 | Chumbador rosca interna 1/4" | 110 | un |  |  | 0
| 2.49 | Derivação lateral de eletrocalha para eletroduto | 22 | un |  |  | 0
| 2.50 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha de aluminio | 11 | un |  |  | 0
| 2.51 | Caixa de tomadas específica para piso elevado | 5 | un |  |  | 0
| 2.52 | Fita espiral tube 3/4 de cor branca | 100 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 1 | TUBULAÇÃO SECUNDARIA COM ESPERAS TELEFÔNICAS:
| 1.1 | Eletroduto de ferro diametro ø 75mm. | 15 | m |  |  | 0
| 1.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 75mm | 4 | un |  |  | 0
| 1.3 | Cabo tipo CIT 50/250 pares (Entrada Linhas) | 100 | m |  |  | 0
| 1.4 | Voice Panel 50 portas p/ Rack 19" | 4 | un |  |  | 0
| 1.5 | Extensão Telefônica de 10 metros - cabo chato de cor preta com 4 vias com tomada macho RJ45 numa ponta e RJ11 na outra - Interligação com estações de trabalho | 80 | un |  |  | 0
| 1.6 | Patch Cord cat. 6 comprimento 4,0m - Amarelo | 30 | un |  |  | 0
| 1.7 | Patch Cord cat. 6 comprimento 6,0m - Amarelo | 30 | un |  |  | 0
| 1.8 | Patch Cord cat. 6 comprimento 8,0m - Amarelo | 30 | un |  |  | 0
| 1.9 | Acessórios internos p/ montagem DG´s junto a Central no 8º pavto | 30 | un |  |  | 0
| 1.10 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 25 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| V | INSTALAÇÕES ALARME DE INCÊNDIO
| 1 | INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA COM RESPECTIVAS ESPERAS ALARME DE INCÊNDIO:
| 1.1 | Eletroduto ferro ø 20mm. | 45 | m |  |  | 0
| 1.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm | 12 | un |  |  | 0
| 1.3 | Caixa de embutir 4x2" com espelho cego | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | Cabo flexível 2x 1,5mm2 (preto e vermelho) | 50 | m |  |  | 0
| 1.5 | Spiral tube | 4 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ALARME |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 1 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telef./alarme | 4 | m² |  |  | 0
| 2 | Interligação do sistema de Telefonia/Alarme de Incêndio/Rede Lógica/Fibra òtica com a rede existente do prédio | 1 | cj |  |  | 0
| 3 | Retirada da infra-estrutura elétrica existente (Eletrodutos/Caixas/Etc, que não serão reutilizadas) | 1 | cj |  |  | 0
| 4 | Identificação Geral rede elétrica/lógica/telefônica (Quadros/Tomadas/Cabos/Rack/Pacth Panel/Etc) | 1 | cj |  |  | 0
| 5 | Remanejamento/Adequação da infra-estrutura (Caixas/Sirene/Teclado) do sistema de Prevenção de incêncio existente no andar | 1 | cj |  |  | 0
| 6 | Certificação/Homologação cabeamento estruturado categoria 6 | 1 | cj |  |  | 0
| 7 | Interligações Gerais para instalação dos pontos (Elétricos/Logico/Telefone) no mobiliário | 1 | cj |  |  | 0
| 8 | Abertura e recomposição do forro de gesso | 1 | cj |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ELÉTRICA (II+III+IV+V+VI) |  |  | 0 | 0 | 0
| VII | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
| 1 | REDE FRIGORÍGENA, DRENOS E ACESSÓRIOS
| 1.1 | Conjunto junta de derivação em forma de "Y" para tubulações cfe bitola | 13 | un |  |  | 0
| 1.2 | Cano de cobre p/ sistema VRF ø1/4" esp. 0.79mm | 5 | kg |  |  | 0
| 1.3 | Cano de cobre p/ sistema VRF ø3/8" esp. 0.79mm | 22 | kg |  |  | 0
| 1.4 | Cano de cobre p/ sistema VRF ø1/2" esp. 0.79mm | 11 | kg |  |  | 0
| 1.5 | Cano de cobre p/ sistema VRF ø5/8" esp. 1.58mm | 60 | kg |  |  | 0
| 1.6 | Cano de cobre p/ sistema VRF ø3/4" esp. 1.58mm | 13 | kg |  |  | 0
| 1.7 | Cano de cobre p/ sistema VRF ø7/8" esp. 1.58mm | 22 | kg |  |  | 0
| 1.8 | Cano de cobre p/ sistema VRF ø1 1/8" esp. 1.58mm | 35 | kg |  |  | 0
| 1.9 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1/4", espessura crescente, 13 a 16 mm | 33 | m |  |  | 0
| 1.10 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/8", espessura crescente, 13 a 16 mm | 95 | m |  |  | 0
| 1.11 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1/2", espessura crescente, 13 a 16 mm | 36 | m |  |  | 0
| 1.12 | Isolamento Borracha Elastomérica ø5/8", espessura crescente, 13 a 16 mm | 84 | m |  |  | 0
| 1.13 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/4", espessura crescente, 13 a 16 mm | 18 | m |  |  | 0
| 1.14 | Isolamento Borracha Elastomérica ø7/8", espessura crescente, 13 a 16 mm | 22 | m |  |  | 0
| 1.15 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1 1/8", espessura crescente, 13 a 16 mm | 28 | m |  |  | 0
| 1.16 | Valvula de bloqueio 1/4" para unidade evaporadora acionamento manual | 5 | un |  |  | 0
| 1.17 | Valvula de bloqueio 1/2" para unidade evaporadora acionamento manual | 5 | un |  |  | 0
| 1.18 | Valvula de bloqueio 3/8" para unidade evaporadora acionamento manual | 10 | un |  |  | 0
| 1.19 | Valvula de bloqueio 5/8" para unidade evaporadora acionamento manual | 10 | un |  |  | 0
| 1.20 | Carga de gás refrigerante R-410A | 25 | kg |  |  | 0
| 1.21 | Nitrogênio para soldagem e pressurização dos sistemas para teste de vazamento | 30 | m³ |  |  | 0
| 1.22 | Tubo soldável de PVC marrom, com conexões, ø3/4" | 70 | m |  |  | 0
| 1.23 | Tubo soldável de PVC marrom, com conexões, ø1" | 30 | m |  |  | 0
| 1.24 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/4" para a drenagem espessura 9 mm | 70 | m |  |  | 0
| 1.25 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1" para a drenagem espessura 9 mm | 30 | m |  |  | 0
| 1.26 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, etc) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 2 | INTERLIGAÇÕES E QUADROS ELÉTRICOS
| 2.1 | Cabo shield com malha 3x1,5 mm2 | 200 | m |  |  | 0
| 2.2 | Quadro elétrico metálico | 2 | un |  |  | 0
| 2.3 | Eletroduto galvanizado tipo leve, ø3/4" | 40 | m |  |  | 0
| 2.4 | Eletroduto galvanizado tipo leve, ø1" | 80 | m |  |  | 0
| 2.5 | Acessórios diversos (joelhos, curvas, T, redução, luvas, etc) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 3 | SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR
| 3.1 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 24, união tipo TDC e com acessórios | 485 | kg |  |  | 0
| 3.2 | Duto circular flexível com isolamento térmico e acústico, ø6" | 20 | m |  |  | 0
| 3.3 | Manta de isolamento em la de vidro, esp. 38mm envelopada com papel kraft | 100 | m² |  |  | 0
| 3.4 | Colarinho rosqueável em chapa de aço galvanizado, sem registro, ø6" | 15 | un |  |  | 0
| 3.5 | Difusor quadrado (244x244)mm de 02 via equipado com caixa plenum e registro borboleta no bocal | 12 | un |  |  | 0
| 3.6 | Veneziana de tomada de ar exterior com tela, sem registro. Dim: 1300x500 mm | 2 | un |  |  | 0
| 3.7 | Acessórios diversos (lona flexível, fita adesiva, cola, arrebites, parafusos, porcas, etc) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 4 | SISTEMAS DE RENOVAÇÃO DE AR
| 4.1 | Chapa galvanizada #20 para caixa plenum e quadro metalico do filtro | 70 | kg |  |  | 0
| 4.2 | Tela de arame para filtro | 4 | m² |  |  | 0
| 4.3 | Filtro G4 em manta lavável | 4 | m² |  |  | 0
| 4.4 | Dobradissa | 4 | un |  |  | 0
| 4.5 | Tramela | 2 | un |  |  | 0
| 5 | SISTEMAS DE FIXAÇÃO E DESCARGA DAS CONDENSADORAS
| 5.1 | Executar curva em chapa # 20 de aço galvanizado com pintura anticorrosiva | 200 | kg |  |  | 0
| 5.2 | Viga em aço carbono tipo "I" h= 0,30m | 12 | m |  |  | 0
| 5.3 | Desmontagem casa de maquinas existente em paineis metálicos | 1 | vb | x.xx |  | 0
| 5.4 | Executar laje tipo base em concreto armado no piso para sapata | 2 | m³ |  |  | 0
| 6 | EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
| 6.1 | Unidade condensadora do tipo VRV, 20 HP,ciclo reverso, 220V/3Ph | 2 | un |  |  | 0
| 6.2 | Unidade evaporadora tipo Hi-wall, 12.000Btu/h ciclo reverso 220V/1Ph | 1 | un |  |  | 0
| 6.3 | Unidade evaporadora tipo k7 4vias , 9.000Btu/h ciclo reverso 220V/1Ph | 2 | un |  |  | 0
| 6.4 | Unidade evaporadora tipo k7 4vias , 12.000Btu/h ciclo reverso 220V/1Ph | 1 | un |  |  | 0
| 6.5 | Unidade evaporadora tipo k7 4vias , 15.000Btu/h ciclo reverso 220V/1Ph | 1 | un |  |  | 0
| 6.6 | Unidade evaporadora tipo k7 4vias , 24.000Btu/h ciclo reverso 220V/1Ph | 3 | un |  |  | 0
| 6.7 | Unidade evaporadora tipo k7 4vias , 28.000Btu/h ciclo reverso 220V/1Ph | 5 | un |  |  | 0
| 6.8 | Unidade evaporadora para duto, 100% AE , 48.000Btu/h ciclo reverso 220V/1Ph | 2 | un |  |  | 0
| 6.9 | Painel para K7 4 vias | 12 | un |  |  | 0
| 6.10 | Kit controle remoto com fio | 2 | un |  |  | 0
| 6.11 | Kit controle remoto sem fio | 13 | un |  |  | 0
| 6.12 | Acessórios diversos (barras roscadas, porcas, arruelas, parafuso, etc) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÃO:
Na proposta da empresa licitante ou em anexo a esta, deverá ser informado explicitamente: marca e modelo de todos os equipamentos (condicionadores de ar, elevadores, plataformas elevatórias, escadas rolantes, e etc.) a serem fornecidos e/ou instalados. Para maiores esclarecimentos a empresa poderá anexar catálogos atualizados com especificações técnicas dos equipamentos.