## Planilha de Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: | OBRAS CIVIS, ELÉTRICAS, LÓGICAS E MACÂNICAS PARA REVITALIZAÇÃO DA AGÊNCIA NOVA HARTZ. |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Henrique Hoffmann, 698 - NOVA HARTZ/RS |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS OUT/2020 |  | 111.1%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: | 1 | CNPJ: | 1 |  | FONE: | 1
ENDEREÇO: | 1 | EMAIL: | 1
PROPOSTA
LOTE | ÚNICO
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | unid. | Custos Unitários R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
I | OBRAS CIVIS
1 | Serviços Preliminares
1.1 | Demolição de alvenaria para acesso ao PNE | 5 | m² | x,xx |  | 0
1.2 | Retirada de piso cerâmico sem aproveitamento | 110 | m² | x,xx |  | 0
1.3 | Regularização de contrapiso | 110 | m² |  |  | 0
1.4 | Retira e descarte de forro em PVC e fibra mineral | 550 | m² | xxx |  | 0
1.5 | Retirada de portas de vidro sem aproveitamento | 3 | unid. | x,xx |  | 0
1.6 | Retirada de piso tatil e resquicios de cola | 10 | m² | x,xx |  | 0
1.7 | Retirada de grades internas com aproveitamento | 15 | m² | x,xx |  | 0
1.8 | Retirada e e reinstalação de esquadrias em aluminio da SAA | 27 | m² | x,xx |  | 0
1.9 | Retirada de esquadrias e vidros sem aproveitamento | 25 | m² | x,xx |  | 0
1.10 | Retirada e descarte de máscaras metálicas existentes | 30 | m² | x,xx |  | 0
2 | PAREDES E FORRO
2.1 | Parede de gesso acartonado 2 faces, 1 chapa de cada lado. Complementação máscaras da SAA, conforme leiaute | 18 | m² |  |  | 0
2.2 | Parede de gesso acartonado 2 faces, 1 chapa de cada lado. H = 3m, Até a laje, conforme leiaute | 25 | m² |  |  | 0
2.3 | Abertura em parede de gesso sobre as máscaras para reinstalação de grelhas de ventilação | 5 | m² |  |  | 0
2.4 | Forro acústico de Fibra Mineral Removível, modulação 625x625x15mm, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por perfis rígidos - ref. Armstrong, Sahara - térreo e 2° pavimento | 550 | m2 |  |  | 0
2.5 | Divisória perfil aço, montantes duplos e rodapés simples, mod. 1,20cm, painel cego BP Plus , sem vidro, conforme existente, h=2,10m | 15 | m² |  |  | 0
3 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS
3.1 | Porta ref. PVT100 em vidro temperado (100x210cm) com ferragens: fechadura central e de piso, mola de piso, puxador tipo alça e fecho eletromagnético padrão. Medidas devem ser conferidas no local | 2 | unid. |  |  | 0
3.3 | Complementação de esquadria de alumino natural, perfil série 30, piso-teto, para sala de autoatendimento, com vãos para porta de acesso. | 6 | m² |  |  | 0
3.4 | Grade em alumínio anodizado cor natural, perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser acoplada à esquadria de alumínio, H=210, espaçamento a cada 12 cm | 5 | m² |  |  | 0
3.5 | Fornecimento e colocação de vidro liso laminado transparente, esp. 6 mm, para caixilharia fixa de alumínio | 6 | m² |  |  | 0
3.6 | Porta em alumínio anodizado cor natural, perfil série 30, de abrir, 60x210cm, com ferragens, 2 fechaduras auxiliar tetra-chave (uma delas com acesso apenas pela parte interna da porta) e vidro liso laminado transparente 6 mm. | 2 | unid. |  |  | 0
3.7 | Complementação e adequação de grades de segurança, no mesmo padrão existente para fachada. | 15 | m² |  |  | 0
5 | PINTURA
5.1 | Aplicação de massa corrida - fechamento de fissuras e furos | 100 | m² |  |  | 0
5.2 | Aplicação de selador (parede gesso acartonado) | 100 | m² |  |  | 0
5.3 | Acrílica com emassamento - paredes internas de alvenaria e gesso acartonado, cor cinza claro | 180 | m² |  |  | 0
5.4 | Tinta Esmalte, cor branco, mínimo duas demãos - grades metálicas e portas de madeira | 60 | m² |  |  | 0
6 | PISO
6.1 | Assentamento de piso porcelanato 60 x 60cm - PEI 5 Alto tráfego - antiderrapante - cor clara | 110 | m² | xxx |  | 0
6.2 | Assentamento de rodapé cerâmico (igual ao piso) - Altura 10 cm | 30 | m | xxx |  | 0
6.3 | Elemento tátil em placas 25 x 25 cm (alerta e direcional), conforme NBR 9050, para uso interno, em poliéster auto adesivante cor azul. Aplicação conforme leiaute. | 5 | m² |  |  | 0
6.4 | Fornecimento e instalação de soleira de basalto polido, L=15cm, para divisão entre o piso da SAA e saguão da agência | 9 | m |  |  | 0
7 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA E EXTERNA
7.1 | Adesivos
7.1.1 | A2 SAA1 - A1LP- LOGO PADRÃO | 6 | unid. |  |  | 0
7.1.2 | A2 AT1 - Horário Atendimento Sala de Negócios: Segunda a Sexta das 10h –15h | 1 | unid. |  |  | 0
7.1.3 | A3 - SIA - Medidas 15x15cm. | 2 | unid. |  |  | 0
7.1.4 | A4 - SIA CG - Medidas 15x15cm. | 2 | unid. |  |  | 0
7.1.5 | A6 - PUXE / EMP | 2 | unid. |  |  | 0
7.2 | Placas de Porta - Tipo 1
7.2.1 | P 1 - PRIV | 1 | unid. |  |  | 0
7.3 | Placas Suspensas
7.3.1 | P S 1 - AUTOATENDIMENTO | 1 | unid. |  |  | 0
7.3.2 | P S 4 - PREFERENCIAL | 1 | unid. |  |  | 0
7.3.3 | P S 7 - NEGÓCIOS PESSOA FÍSICA | 1 | unid. |  |  | 0
7.4 | Placas de Porta - Especiais
7.4.1 | P P 14 - PRESS | 1 | unid. |  |  | 0
7.4.2 | P P 15 - AG E HOR - Segunda a Sexta das 10h – 15h | 1 | unid. |  |  | 0
7.5 | Porta Cartazes
7.5.1 | P C TARIFAS - 54x74cm | 4 | unid. |  |  | 0
7.7 | Programação visual Externa
7.7.1 | Reforma logo tipo bandeira | 1 | unid. |  |  | 0
7.6.2 | Reforma logo tipo pórtico BE | 1 | unid. |  |  | 0
7.6.3 | Reforma logo tipo testeira | 1 | unid. |  |  | 0
8 | DIVERSOS
8.3 | Barra de porta 80cm para sanitário PNE | 1 | unid. |  |  | 0
8.4 | Caixa descarga embutida montana | 1 | un |  |  | 0
8.5 | Adequação de ponto hidráulico para instalação de purificador de água | 1 | un |  |  | 0
8.6 | Elaboração de Laudo Técnico de Acessibilidade - conforme modelo - assinado por profissional habilitado com RRT/ART | 1 | un | x,xx |  | 0
8.7 | Máscara Metálica Padrão
8.7.1 | Máscaras Metálica Padrão conforme arquivo de projeto anexo | 6 | unid. |  |  | 0
9 | PPCI
9.1 | Serviços Preliminares
9.1.1 | Emissão de art ou rrt de execução | 1 | unid. | xxx |  | 0
9.1.2 | Treinamento de brigadista de incêndio com curso rt-14 | 2 | unid. |  |  | 0
9.2 | Extintores de incêndio
9.2.1 | Retirada e descarte de extintor existente | 9 | unid. |  |  | 0
9.2.2 | Extintor de pqs 4kg (2:a/20:bc) - fornecimento e instalacao | 4 | unid. |  |  | 0
9.2.3 | Extintor de co2 6kg (5:bc) - fornecimento e instalacao | 1 | unid. |  |  | 0
9.2.4 | Abrigo metálico para extintor com pingadeira, dimensões 70x30x25cm | 1 | unid. |  |  | 0
9.3 | Iluminação de emergência
9.3.1 | retirada e descarte das luminárias de emergência existentes com defeito de funcionamento | 5 | unid. |  |  | 0
9.3.2 | bloco autonomo p/ sinalizacao e iluminação de emergência em led - fornecimento e instalação | 4 | unid. |  |  | 0
9.3.3 | luminaria balizador de parede quadrado led 2,5w | 6 | unid. |  |  | 0
9.3.4 | eletroduto ferro galvanizado 3/4" | 28.25 | m |  |  | 0
9.3.5 | condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | 5 | unid. |  |  | 0
9.3.6 | condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | 2 | unid. |  |  | 0
9.3.7 | fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 | 85 | m | xxx |  | 0
9.3.8 | fixação de tubos horizontais de ppr diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente na laje. af_05/2015 | 28.25 | m |  |  | 0
9.4 | Sinalização de emergência
9.4.1 | placa de orientação de saída nº 17 - fornecimento e instalação | 2 | unid. |  |  | 0
9.4.2 | placa de orientação de saída nº 14 - fornecimento e instalação | 11 | unid. |  |  | 0
9.4.3 | placa de orientação de saída nº 12 - fornecimento e instalação | 4 | unid. |  |  | 0
9.4.4 | placa de orientação de saída nº 13 - fornecimento e instalação | 5 | unid. |  |  | 0
9.4.5 | placa de localização de extintor - fornecimento e instalação | 5 | unid. |  |  | 0
9.4.6 | placa de orientação de saída nº 19 - fornecimento e instalação | 2 | unid. |  |  | 0
10 | RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA
10.1 | Limpeza final e geral da obra | 100 | m² |  |  | 0
10.2 | Transporte de contêineres para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, cerâmicas, gesso, etc., produzidos pela construção civil | 40 | m³ |  |  | 0
10.3 | Destinação de resíduos com entrega de Manifesto de Transporte de Resíduos e o Recibo de Destinação de Resíduos por empresa licenciada | 40 | m³ | x,xx |  | 0
| SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
II | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
1 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
1.1 | Luminária de embutir em PAINEL LED (4.000K), 618x618mm, 30W, com moldura de alumínio na cor branca. IRC>80%, Difusor em OS (poliestireno), fluxo luminoso 3600 lumens, bivolt, vida útil 50.000 horas, Ref.: BKE-168 da Intral ou equivalente técnico. | 130 | unid. |  |  | 0
1.2 | Luminária de embutir em PAINEL LED (4.000K), 318x618mm, com moldura de alumínio na cor branca. IRC>80%, Difusor em OS (poliestireno), fluxo luminoso 2200 lumens, bivolt, vida útil 50.000 horas, Ref.: BKE-168 da Intral ou equivalente técnico. | 3 | unid. |  |  | 0
1.3 | Lâmpada tubular LED T8 18W, com difusor em policarbonato leitoso anti-ofuscamento, 18W (1200mm/2000lm), 6000K branco neutro, IRC>80, FP 0,95, IP 40, 25.000h, ângulo de abertura de 125°, cabeçeira em policarbonato branco anti-uv e anti-chamas, 127/220V, base G-13, modelo TUBO LED HF BL-168 HF 9W da INTRAL, garantia 2 anos, ou similar. (Trocar as queimadas, inclusive da luminária na subida da escada) | 4 | unid. |  |  | 0
1.4 | Painel de LED SOBREPOR Quadrado 20w 22,5x22,5cm Bivolt Branco Frio Save Energy (banheiros e corredor térreo). Retirar luminárias existentes e descartar. | 5 | unid. |  |  | 0
1.5 | Reinstalar Painel de LED SOBREPOR Quadrado 20w 22,5x22,5cm da SAA nos banheiros do térreo. | 6 | unid. |  |  | 0
1.6 | Sensor de Presença para interruptor de Embutir (Banheiro PNE e banheiros 2 Pav.) | 3 | unid. |  |  | 0
1.7 | Sensor de presença omnidirecional c/retardo 10 min, 220V/127V, 250VA. Retirar interruptor e instalar tampa cega (banheiros térreo, escada e corredores). | 5 | unid. |  |  | 0
1.8 | Suporte soquete G-13 para lâmpadas T8 em policarbonato com tratamento anti-uv, tipo engate rápido com rotor de segurança, contatos em bronze fosforoso, anti-vibratório, marca LALUX modelo T8 (www.targetiluminação.com.br), LUMIN G13 (www.ginawa.com), ou equivalente. | 4 | unid. |  |  | 0
1.9 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 1000 | m |  |  | 0
1.10 | Canaleta metálica branca "X". (Para substituir as descidas dos interruptores) | 16 | m |  |  | 0
1.11 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para UM módulo em ABS com uma tecla para interruptor simples. | 1 | unid. |  |  | 0
1.12 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com Duas teclas para interruptor Duplo. | 2 | unid. |  |  | 0
1.13 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para TRÊS módulos em ABS com Duas teclas para interruptor Triplo | 3 | unid. |  |  | 0
1.14 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 6 | unid. |  |  | 0
1.15 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" | 6 | unid. |  |  | 0
1.16 | Tomada em PVC de embutir branca 2P+T para o segundo pavimento. Retirar as existentes e descartar. | 3 | unid. |  |  | 0
1.17 | Tomada em PVC branca CEGA 10X10 cm para o segundo pavimento. Retirar as existentes e descartar. | 6 | unid. |  |  | 0
2 | KIT ATM BANRISUL
2.1 | KIT ATM BANRISUL COMPOSTO POR :
2.1.1 | - Kit de Suportes de fixação para porta de Alumínio ou vidro temperado. | 1 | unid. |  |  | 0
2.1.2 | - Eletroímã 150Kgf com Sensor | 1 | unid. |  |  | 0
2.1.3 | - Fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria | 1 | unid. |  |  | 0
2.1.4 | - 01 Botoeira de acionamento Preta (NF) (interno) - Retirar botoeira amarela superior e instalar botoeira preta em série com a chave pacri. | 1 | unid. |  |  | 0
2.2 | Bateria selada 12V 7Ah | 1 | unid. |  |  | 0
2.3 | Cilindro contato elétrico pacri - segredos iguais com segredo 3212 padrão Banrisul | 1 | unid. |  |  | 0
2.4 | Desmontagem, embalagem e entrega de KIT ATM usado Completo, composto de Chave pacri, botoeira NA Amarela, Eletroímã 150kgf com sensor, Fonte de Alimentação com carregador flutuante de bateria, bateria selada 12V/7 Ah e Kit de suportes de fixação para porta de alumínio ou vidro. | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PL NOBREAK E CD TIMER
3.1 | Módulo Autônomo de emergência com dois faróis de 32 Led´s cada com bateria 12V-7Ah c/ suporte metálico p/ fixação da bateria | 6 | unid. |  |  | 0
3.2 | Módulo Autônomo de emergência com dois faróis de 32Led´s cada e bateria 12v-7Ah com extensão para instalação dos faróis em separado na sala do Autoatendimento + suporte metálico p/ fixação da bateria | 1 | unid. |  |  | 0
3.3 | Canaleta metálica branca "X". (Para substituir as descidas das luminárias de emergência nas áreas de atendimento ao público) | 6 | m |  |  | 0
3.4 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para UM módulo em ABS com uma tomada 2P +T. | 1 | unid. |  |  | 0
3.5 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 6 | unid. |  |  | 0
3.6 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" | 6 | unid. |  |  | 0
3.7 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 30 | m |  |  | 0
3.8 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. | 14 | unid. |  |  | 0
3.9 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa e com RJ45 Fêmea. Para infraestrutura do ponto de lógica do Nobreak. | 1 | unid. |  |  | 0
3.10 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para rede Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e. | 40 | m |  |  | 0
3.11 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no Rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
3.12 | Patch cord azul 1,5 mts para o nobreak. | 1 | unid. |  | x,xx | 0
3.13 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 30 | m |  |  | 0
3.14 | Cabo de cobre unipolar #1,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 5 | m |  |  | 0
3.15 | Quadro de comando com dimensões mínimas de 500x400x200mm, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Timer | 1 | unid. |  |  | 0
3.16 | Conector passagem SAK poliamida bege com parafusos para cabos até #2,5mm2 (CD-TIMER). | 12 | unid. |  |  | 0
3.17 | Trilho fixação galvanizado liso DIN 35mm para instalação de conectores tipo SAK, contator DR, disjuntor. (CD-TIMER). | 0.2 | m |  |  | 0
4 | TROCA DE MASCARA DOS ATMS E REINSTALAÇÃO DE PONTOS Elétricos/Lógicos
4.1 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 50 | m |  |  | 0
4.2 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para rede Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e. | 50 | m |  |  | 0
4.3 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 4 | m |  |  | 0
4.4 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 5 | unid. |  |  | 0
4.5 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 1 | unid. |  |  | 0
4.6 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 1 | unid. |  |  | 0
4.7 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm | 6 | unid. |  |  | 0
4.8 | Eletroduto Flexível com alma de aço revestimento PVC com boxes- Sealtube - 1/2 " (descida máscara) | 12 | m |  |  | 0
5 | COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME
5.1 | Eletroduto de Ferro galvanizado semi-pesado com rosca de 25mm (1") pintado de branco onde ficar aparente (Usar nas baixadas da retaguarda) | 90 | m |  |  | 0
5.2 | Caixa de passagem em alumínio com rosca de 25 mm (1"), tipo condulete, pintada de branco onde ficar aparente, com tampa cega (Usar nas baixadas da retaguarda) | 65 | unid. |  |  | 0
5.3 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm² em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 550 | m |  |  | 0
5.4 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para rede Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e. | 130 | m |  |  | 0
5.5 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio tipo "X" | 6 | unid. |  |  | 0
5.6 | Canaleta metálica branca "X" (Usar nas baixadas da área de público) | 6 | m |  |  | 0
5.7 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" - Branca | 6 | m |  |  | 0
5.8 | Remoção da Infraestrutura existente de Alarme | 1 | cj | x,xx |  | 0
5.9 | Quadro de comando de Sobrepor para pereféricos da Central de Alarme junto da automação 400x300x200mm. Ref. Cemar Standard CS | 1 | un |  |  | 0
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
6.1 | Certificação dos Cabos de Rede UTP Cat. 5e | 10 | unid. |  |  | 0
6.2 | Identificar Circuitos elétricos nos CD01 e CD Estab. ao lado dos disjuntores ("ECxx" e "EExx" em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas) e colar na sobretampa a descrição dos circuitos. Também identificar os circuitos nos pontos. | 2 | unid. | x,xx |  | 0
6.3 | Retirar luminárias e lâmpadas LED. Acondicionar e entregar na BAGERGS | 84 | unid. |  |  | 0
6.4 | Retirar luminárias de emergência e descartar. | 7 | unid. | x,xx |  | 0
6.5 | conjunto de 10 (5+5) metros de cabo coaxial 75 Ohms na cor preta RF75 0,4/2,5 com conector tipo BNC reto com solda e conector tipo BNC angular com rosca e solda (mini) | 1 | unid. |  |  | 0
6.6 | Transferir o PA WIFI do Rack dos Ativos para o Rack das Operadoras. | 1 | cj |  |  | 0
6.7 | Retirada e descarte de 4 caixas de som e dois portaequipamentos com tomadas vermelhas antigas das paredes no segundo pavimento e descartar. | 1 | cj | x,xx |  | 0
6.8 | Remanejo de infraestrutura elétrica para motor elétrico da Cortina Metálica existente. | 1 | cj | x,xx |  | 0
6.9 | Abertura e recomposição do forro de PVC para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm. | 6 | un |  |  | 0
| SUBTOTAL INFRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
III | MECÂNICA
1 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR (CORTINA METÁLICA)
1.1 | Fornecimento e Instalação de cortina metálica (porta de enrolar) com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação – ver. 9.19". Considerar o deslocamento da cortina e adaptações necessárias para adaptação no novo local. Largura da cortina atualmente instalada é 90cm maior que o novo espaço disponivel. | 3 | m² |  |  | 0
| SUBTOTAL MECÂNICA |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
Note on C164: RODRIGO ROSA DA SILVA: Coloquei 90m porque poderá ser reutilizado a infro existente, se não usarmos, não precisaria dessa metragem

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)