## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS | [5 empty] | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E MECÂNICA PARA ABERTURA DA AGÊNCIA MONT'SERRAT(RS)
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA CARLOS TREIN FILHO, N° 1325 – PORTO ALEGRE/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 120 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referência.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido, após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, no 4º dia útil do mês subsequente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: Plantas, detalhamentos e memoriais serão disponibilizados em mídia portátil pela Unidade de Licitações e Compras
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | R$
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | Placa de Obra | 1 | un |  |  | 0
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1.1 | Instalação de tapumes da obra com portas de acesso | 33 | m² |  |  | 0
| 1.2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
| 1.2.1 | Desmontagem, Remoção e Descarte da Plataforma Técnica da Cobertura e escada metálica de acesso | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.2.2 | Remoção e Descarte de Equipamentos Sanitários (bacias sanitárias, lavatórios) | 4 | un | x,xx |  | 0
| 1.2.3 | Remoção e Descarte de Esquadrias e Paineis de Vidro Temperado | 80 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.4 | Remoção e Descarte de Esquadrias de Madeira (90x210cm) | 2 | un | x,xx |  | 0
| 1.2.5 | Demolição e Descarte de Paredes de Alvenaria | 24 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.6 | Demolição e Descarte da Marquise | 5 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.7 | Transporte de conteiners para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil(atentar para legislação local e memorial descritivo) | 75 | m³ | x,xx |  | 0
| 1.2.8 | Destinação de resíduos (atentar para legislação local e memorial descritivo) | 75 | m³ | x,xx |  | 0
| 1.3 | AS BUILT
| 1.3.1 | As-Built das Civil | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.2 | As-Built das Instalações Elet./Log./Telf./Alarme/CFTV | 1 | un |  |  | 0
| 2 | FORRO
| 2.1 | Forro em Gesso Acartonado fixado com estrutura bidirecional em aço galvanizado. Alçapões incluídos | 48 | m² |  |  | 0
| 2.2 | Forro mineral 62,5x62,5cm na cor branca | 374 | m² |  |  | 0
| 3 | PAVIMENTAÇÃO
| 3.1 | Pisos:
| 3.1.1 | - Enchimento para nivelamento do contrapiso | 315 | m² |  |  | 0
| 3.1.2 | - Porcelanato 90x90cm, acetinado,retificado, antederrapante, PEI 5, junta 2mm alinhada nos dois sentidos, consultar cor e especificação no memorial | 328 | m² |  |  | 0
| 3.1.3 | - Carpete em placas 50 x 50 cm, espessura de pelo 4,5 mm na cor bege | 112 | m² |  |  | 0
| 3.1.4 | - Carpete em placas 50 x 50 cm, espessura de pelo 4,5 mm na cor cinza | 87 | m² |  |  | 0
| 3.1.5 | - Podotátil em concreto estampado externo de alerta (placas 25x25cm) com pigmentação na cor amarela | 8 | un |  |  | 0
| 3.1.6 | - Elemento tátil individual de alerta - Composição metálica colada com fita dupla face (módulos/unidade do conjunto de 25x25cm) | 65 | un |  |  | 0
| 3.1.7 | - Elemento tátil individual direcional - Composição metálica colada com fita dupla face (módulos/unidade do conjunto de 25x25cm) | 49 | un |  |  | 0
| 3.1.8 | -Degraus e espelho em Granito Cinza Andorinha largura 30 cm espessura 2 cm com frisos antiderrapantes largura 5 cm | 33 | m |  |  | 0
| 3.1.9 | -Soleiras Granito Cinza Andorinha largura 15 cm espessura 2 cm instaladas sob as portas nos ambientes internos | 26 | m |  |  | 0
| 3.1.10 | -Basalto Regular Serrado 46 x 46 cm | 20 | m² |  |  | 0
| 3.1.11 | -Blocos de Concreto conforme existente para reposição | 40 | m² |  |  | 0
| 3.1.12 | -Blocos de Concreto Vazado (concregrama) conforme existente para reposição | 40 | m² |  |  | 0
| 3.1.13 | -Recompactação do Solo e bases de areia e pedra para assentamento (caso necessário) | 100 | m² |  |  | 0
| 3.2 | Rodapés:
| 3.2.1 | -Rodapé em MDF H=40cm com acabamento melamínico cor Noce Málaga ou similar | 48 | m |  |  | 0
| 3.2.2 | -Rodapé de Porcelanato H=90cm L=15cm cor cinza acetinado retificado mesmo linha do piso | 138 | m |  |  | 0
| 3.2.3 | -Rodapé de Poliestireno H=15cm com acabamento em tinta acrílica base solvente e hot stamping (sem pintura) | 87 | m |  |  | 0
| 3.3. | Recomposição de calçada e meio-fio cfe existente | 12 | m |  |  | 0
| 4 | PAREDES
| 4.1 | Em alvenaria de tijolos furados com 15cm de espessura | 175 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Em alvenaria de tijolos maciços com 15cm de espessura | 54 | m² |  |  | 0
| 4.3 | Chapisco, Emboço e reboco | 229 | m² |  |  | 0
| 4.4 | Execução de Furos na alvenaria para Ventilação diâmetro = 40mm | 10 | un. |  |  | 0
| 4.5 | Em gesso acartonado 12cm de espessura | 102 | m² |  |  | 0
| 4.6 | Painel em MDF em tiras horizontais de MDF com acabamento em Melamina cor Noce Málaga para paredes do Espaço Afinidade - cfe projetos específicos | 24 | m² |  |  | 0
| 4.7 | Painel Removível em MDF em tiras horizontais de MDF com acabamento em Melamina cor Noce Málaga, h= 105cm, com 9cm de profundidade, para paredes atrás do Atendimento Afinidade - cfe projetos específicos | 12 | m² |  |  | 0
| 4.8 | Divisória sanitária cor cinza claro Painel Laminado com revestimento dupla face com portas, ferragens e acessórios modelo Alcoplac L-119 ou equivalente. | 14 | m² |  |  | 0
| 4.9 | Azulejo 30x40cm com juntas alinhadas nos dois sentidos de 3mm, Forma Slim Branco Acetinado Eliane ou equivalente. | 47 | m² |  |  | 0
| 5 | VIDRAÇARIA
| 5.1 | PORTAS
| 5.1.1 | PVT 01 - Porta em Vidro Temperado E=10mm medindo 110x220 - incluindo ferragens e molas hidráulica de piso | 2 | un |  |  | 0
| 5.2 | PAINEIS FIXOS
| 5.2.1 | Paineis Fixos em Vidro Temperado e=10mm para Fechamento Interno do Mezanino e Externo no 2° pavto. da Fachada - com perfis | 77 | m² |  |  | 0
| 5.2.2 | Paineis Fixos em Vidro Laminado e=10mm para fechamentos da Fachada Térreo | 34 | m² |  |  | 0
| 5.2.3 | Película Antivandalismo Transparente | 34 | m² |  |  | 0
| 6 | ESTRUTURA
| 6.1 | Escavação manual de valas | 6.41 | m3 | x,xx |  | 0
| 6.2 | Concreto fck=25MPa | 6.88 | m3 |  |  | 0
| 6.3 | Formas de madeira | 24.81 | m2 |  |  | 0
| 6.4 | Aço CA 50 | 321 | kg |  |  | 0
| 6.5 | ESTRUTURA METÁLICA FACHADA
| 6.5.1 | Viga W150x13Kg/m | 1482 | Kg |  |  | 0
| 6.5.2 | Viga W200x19,3Kg/m | 714 | Kg |  |  | 0
| 6.5.3 | Barra ø 3/8" | 5 | Kg |  |  | 0
| 6.5.4 | Perfil 300x200x3,18mm | 375 | Kg |  |  | 0
| 6.6 | ESTRUTURA METÁLICA MEZANINO E PLATAFORMA TÉCNICA
| 6.6.1 | Viga W150x13Kg/m | 210 | Kg |  |  | 0
| 6.6.2 | Viga W150x22,5Kg/m | 1732 | Kg |  |  | 0
| 6.6.3 | Viga W250x22,3Kg/m | 3304 | Kg |  |  | 0
| 6.6.4 | Viga W360x32,9Kg/m | 1431 | Kg |  |  | 0
| 6.6.5 | Placa # 3.18mm | 410 | Kg |  |  | 0
| 6.6.6 | Placa # 1/2" | 63 | Kg |  |  | 0
| 6.6.7 | Placa # 3/8" | 103 | Kg |  |  | 0
| 6.6.8 | Contraventamento 3"x8,5Kg/m | 655 | Kg |  |  | 0
| 6.6.9 | Barra ø10.0mm | 86 | Kg |  |  | 0
| 6.6.10 | Tubo 50mm # 3.18mm | 120 | Kg |  |  | 0
| 6.7 | Painel "Wall"(Material e montagem) | 145 | m2 |  |  | 0
| 6.8 | Impermeabilização para Painel "Wall" da Plataforma técnica | 20 | m² |  |  | 0
| 7 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS
| 7.1 | Madeira:
| 7.1.1 | - PM 01: Porta de madeira semi-oca, medindo 90x210 com ferragens completas, com marco de madeira maciça | 2 | un |  |  | 0
| 7.1.2 | - PM 02: Porta de madeira semi-oca, medindo 90x210 com ferragens completas, com marco de madeira maciça | 2 | un |  |  | 0
| 7.1.3 | - PM 03: Porta de madeira semi-oca, medindo 80x210 com ferragens completas, com marco de madeira maciça | 5 | un |  |  | 0
| 7.1.4 | - PM 04: Porta de madeira semi-oca, medindo 80x210 com ferragens completas, com marco de madeira maciça | 3 | un |  |  | 0
| 7.1.5 | - PM 05: Porta de madeira semi-oca, medindo 60x210 com ferragens completas, com marco de madeira maciça | 1 | un |  |  | 0
| 7.2 | Ferro:
| 7.2.1 | - PF 01: Porta de Ferro revestida com chapa de aço, medindo 90x210cm e grades internas - completa, com puxadores e fechaduras tetrachave | 1 | un |  |  | 0
| 7.2.2 | - PF 02: Porta de Grade medindo 90x210cm - completa, com puxadores e fechaduras tetrachave | 1 | un |  |  | 0
| 7.2.3 | - Barras balizadores L-120cm H= 15cm metálico com abacamento em pintura esmalte cor branca | 6 | un |  |  | 0
| 7.3 | Aço Inox
| 7.3.1 | - Corrimão duplo e guarda-corpo em aço inox conforme NBR 9050 para atender a escada interna | 18 | m |  |  | 0
| 7.4 | Alumínio
| 7.4.1 | - Portas para Shafts 225 x 210 cm com 4 folhas venezianadas de abrir acabamento em pintura eletrostática cor Branca | 2 | cj |  |  | 0
| 8 | COBERTURA E FACHADA
| 8.1 | Fechamento da Estrutura Metálicada da fachada em Chapas de Alumíno com acabamento em pintura eletrostática na cor Azul (ref. Pantone 300C) | 40 | m² |  |  | 0
| 8.2 | Revestimento em Placas ACM cor prata espessura 6 mm com estruturação em metalon | 33 | m² |  |  | 0
| 8.3 | Retiradas e Fechamentos em telha metálica após a instalação da plataforma técnica e shaft da cobertura | 23 | m² |  |  | 0
| 8.4 | Caixilharia de alumínio anodizado cor natural, perfil série 30 SAA com perfis 5 x 10 cm para Vidros Laminados da Fachada Térreo | 34 | m² |  |  | 0
| 8.5 | Fornecimento, cortes e instalação de Telha Metálica igual a existente | 10 | m² |  |  | 0
| 8.6 | Fornecimento e ou manutenção de capeamentos calhas e rufos galvanizados | 25 | m |  |  | 0
| 9 | PINTURA
| 9.1 | Massa Corrida sobre as paredes internas | 481 | m² |  |  | 0
| 9.2 | Acrílica sobre massa corrida (aplicado sobre paredes internas) | 188 | m² |  |  | 0
| 9.3 | Tinta PVA sobre massa corrida (forro em gesso) | 48 | m² |  |  | 0
| 9.4 | Tinta PVA sobre massa corrida cor Branca(aplicado sobre parede de gesso acartonado) | 245 | m² |  |  | 0
| 9.5 | Tinta PVA sobre massa corrida cor Azul(aplicado sobre parede de gesso acartonado) | 48 | m² |  |  | 0
| 9.6 | Tinta esmalte sem cheiro sobre esquadrias de ferro | 4 | m² |  |  | 0
| 9.7 | Tinta esmalte sem cheiro sobre esquadrias de madeira | 23 | m² |  |  | 0
| 10 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
| 10.1 | Rede de Água Fria
| 10.1.1 | Tubo PVC Soldável Classe 15 - 25mm | 57 | m |  |  | 0
| 10.1.2 | Tubo PVC Soldável Classe 15 - 32mm | 58 | m |  |  | 0
| 10.1.3 | Tubo PVC Soldável Classe 15 - 40mm | 7 | m |  |  | 0
| 10.1.4 | Joelho PVC Soldável 90º - 25mm | 42 | un |  |  | 0
| 10.1.5 | Joelho PVC Soldável 90º- 32mm | 26 | un |  |  | 0
| 10.1.6 | Joelho PVC Soldável 90º- 40mm | 5 | un |  |  | 0
| 10.1.7 | Joelho PVC Soldável 45º - 25mm | 18 | un |  |  | 0
| 10.1.8 | Joelho PVC Soldável 45º- 32mm | 18 | un |  |  | 0
| 10.1.9 | Joelho PVC Soldável 45º- 40mm | 2 | un |  |  | 0
| 10.1.10 | Adaptador PVC Soldável 25x3/4" Curto | 26 | un |  |  | 0
| 10.1.11 | Adaptador PVC Soldável 32x1" Curto | 18 | un |  |  | 0
| 10.1.12 | Adaptador PVC Soldável 40x1 1/4" Curto | 4 | un |  |  | 0
| 10.1.13 | Adaptador com Flanges e Anel 25x3/4" | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.14 | Adaptador com Flanges e Anel 32x1" | 3 | un |  |  | 0
| 10.1.15 | Adaptador com Flanges e Anel 40x1 1/4" | 4 | un |  |  | 0
| 10.1.16 | Têe PVC Soldável 25mm | 8 | un |  |  | 0
| 10.1.17 | Têe PVC Soldável 32mm | 4 | un |  |  | 0
| 10.1.18 | Têe PVC Soldável 40mm | 3 | un |  |  | 0
| 10.1.19 | Joelho PVC Azul 25x1/2" | 20 | un |  |  | 0
| 10.1.20 | Têe Azul Soldável Bucha 25x1/2" | 4 | un |  |  | 0
| 10.1.21 | Têe Redução 32x25mm | 9 | un |  |  | 0
| 10.1.22 | Torneira Bóia 3/4" | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.23 | Torneira Bóia 1" | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.24 | Registro de Gaveta 3/4" | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.25 | Registro de Gaveta 1 1/4" | 2 | un |  |  | 0
| 10.1.26 | Registro de Gaveta 1" | 7 | un |  |  | 0
| 10.1.27 | Bucha de Redução Curta Soldável 32x25mm | 3 | un |  |  | 0
| 10.1.28 | Bucha de Redução Longa Soldável 40x25mm | 2 | un |  |  | 0
| 10.1.29 | União Soldável 32mm | 7 | un |  |  | 0
| 10.1.30 | Luva Soldável 32mm | 4 | un |  |  | 0
| 10.1.31 | Torneira de Limpeza 1/2" | 4 | un |  |  | 0
| 10.1.32 | Caixa Dágua 500 Litros | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.33 | Reservatório Dágua 2.000 Litros | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.34 | Bomba de Recalque 2 x 1/3 CV | 2 | un |  |  | 0
| 10.1.35 | Chave Bóia 16A/250V | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.36 | Rasgo em Alvenaria para Ramais/Distribuição(R$8,45/m) | 60 | Horas | x,xx |  | 0
| 10.1.37 | Rasgo em Contrapiso para Ramais/Distribuição (R$19,73/m) | 40 | Horas | x,xx |  | 0
| 10.1.38 | Materiais Diversos ( Adesivo, Solução Limpadora, Lixa Ferro, Fita Veda Rosca, Silicone Incolor, Serras, Fitas Walsywa, Buchas S8, Parafusos S8, Broca de Videa, Broca de Ferro) | 1 | Vb. |  | x,xx | 0
| 10.2 | Rede de Esgoto Cloacal
| 10.2.1 | Tubo PVC Soldável Classe 8 - 40mm | 12 | m |  |  | 0
| 10.2.2 | Tubo PVC Soldável Classe 8 - 50mm | 36 | m |  |  | 0
| 10.2.3 | Tubo PVC Soldável Classe 8 - 75mm | 8 | m |  |  | 0
| 10.2.4 | Tubo PVC Soldável Classe 8 - 100mm | 25 | m |  |  | 0
| 10.2.5 | Joelho PVC Soldável Esgoto 90º- 40mm | 14 | un |  |  | 0
| 10.2.6 | Joelho PVC Soldável Esgoto 90º- 50mm | 6 | un |  |  | 0
| 10.2.7 | Joelho PVC Soldável Esgoto 90º- 75mm | 1 | un |  |  | 0
| 10.2.8 | Joelho PVC Soldável Esgoto 90º- 100mm | 6 | un |  |  | 0
| 10.2.9 | Joelho PVC Soldável Esgoto 45º- 40mm | 10 | un |  |  | 0
| 10.2.10 | Joelho PVC Soldável Esgoto 45º- 50mm | 18 | un |  |  | 0
| 10.2.11 | Joelho PVC Soldável Esgoto 45º- 75mm | 6 | un |  |  | 0
| 10.2.12 | Joelho PVC Soldável Esgoto 45º- 100mm | 1 | un |  |  | 0
| 10.2.13 | Joelho Raio Longo PVC Soldável Esgoto 45º- 100mm | 1 | un |  |  | 0
| 10.2.14 | Joelho Raio Longo PVC Soldável Esgoto 45º- 75mm | 1 | un |  |  | 0
| 10.2.15 | CAP Esgoto 75mm | 1 | un |  |  | 0
| 10.2.16 | Caixa Sifonada PVC 250x230x75mm | 1 | un |  |  | 0
| 10.2.17 | Caixa Sifonada PVC 150x185x75mm | 5 | un |  |  | 0
| 10.2.18 | Caixa Sifonada PVC 150x150x50mm | 1 | un |  |  | 0
| 10.2.19 | Caixa Sifonada PVC 100x100x50mm | 1 | un |  |  | 0
| 10.2.20 | Grelha Quadrada Inox Fecho/Moldura 150mm | 6 | un |  |  | 0
| 10.2.21 | Grelha Quadrada Inox Fecho/Moldura 100mm | 1 | un |  |  | 0
| 10.2.22 | Tampa Cega Inox 250mm | 1 | un |  |  | 0
| 10.2.23 | Junção PVC Primário 100x75mm | 4 | un |  |  | 0
| 10.2.24 | Junção PVC Primário 100x100mm | 1 | un |  |  | 0
| 10.2.25 | Têe PVC Soldável Esgoto 50mm | 5 | un |  |  | 0
| 10.2.26 | Têe de Redução PVC Soldável Esgoto 75x50mm | 5 | un |  |  | 0
| 10.2.27 | Adaptador Esgoto Válvula Pia e Lavatório 40mm | 8 | un |  |  | 0
| 10.2.28 | Junção PVC Esgoto 100x100mm | 4 | un |  |  | 0
| 10.2.29 | Redução PVC Esgoto 100x75mm | 3 | un |  |  | 0
| 10.2.30 | Materiais Diversos ( Adesivo, Solução Limpadora, Lixa Ferro, Fita Veda Rosca, Silicone Incolor, Serras, Fitas Walsywa, Buchas S8, Parafusos S8, Broca de Videa, Broca de Ferro) | 1 | Vb. |  | x,xx | 0
| 10.2.31 | Caixa de Passagem de Alvenaria 60x60x70cm com Tampa | 3 | un |  |  | 0
| 10.2.32 | Rasgo em Alvenaria para Ramais/Distribuição | 40 | Hora | x,xx |  | 0
| 10.2.33 | Rasgo em Contrapiso para Ramais/Distribuição | 60 | Hora | x,xx |  | 0
| 10.2.34 | Caçamba com 4m³ para descarte de caliça, gesso, cerâmica, ferro, etc. | 2 | un | x,xx |  | 0
| 11 | COMPLEMENTOS E DIVERSOS
| 11.1 | Organização e montagem geral dos leiautes: mobiliário, biombos , estantes metálicas, etc. | 1 | un |  |  | 0
| 11.2 | Persiana rolô "blackout" cor cinza | 12 | m² |  |  | 0
| 11.3 | LIXEIRAS
| 11.3.1 | Cesto em aço inox com Capacidade para 11L | 12 | un |  | x,xx | 0
| 11.3.2 | Cesto em aço inox com Capacidade para 20L | 6 | un |  | x,xx | 0
| 11.3.3 | Lixeira em aço inox com Tampa Vai e Vem - Capacidade para 11L | 6 | un |  | x,xx | 0
| 11.3.4 | Lixeira em polipropileno com Tampa Vai e Vem - Capacidade para 11L | 4 | un |  | x,xx | 0
| 11.3.5 | Cesto em Polipropileno com Capacidade para 40L | 2 | un |  | x,xx | 0
| 11.3.6 | Lixeira em Polipropileno com Pedal e Suporte para Sacos de Lixo - Capacidade 75L | 2 | un |  | x,xx | 0
| 12 | ACESSÓRIOS E METAIS (SANITÁRIOS)
| 12.1 | COPA
| 12.1.1 | Tanque de Louça 30 litros na cor branca + Ligações | 1 | un. |  |  | 0
| 12.1.2 | Torneira Metálica Fixa para Tanque | 1 | un. |  |  | 0
| 12.1.3 | Tampo em Granito Cinza Andorinha 140x60cm | 1 | m² |  |  | 0
| 12.1.4 | Cuba em Aço Inox + Ligações | 1 | un. |  |  | 0
| 12.1.5 | Torneira com Bica Móvel e Arejador | 1 | un. |  |  | 0
| 12.1.6 | Toalheiro interfolhas transparente JOEFEL AH 34 ou equivalente | 1 | un. |  |  | 0
| 12.1.7 | Armário Aéreo completo com 03 portas nas dimensões 120x55,3x31,8cm da Linha Allegra TOP na cor branco, COD.: 54057RE, da marca Bertolini ou equivalente. | 1 | un. |  |  | 0
| 12.1.8 | Balcão Triplo completo com 02 portas e 04 gavetas sem tampo, da linha Allegra TOP na cor branco, dimensões: 120x86,5x48,3cm, COD.: 97257RE, da marca Bertolini ou equivalente | 1 | un. |  |  | 0
| 12.2 | SANITÁRIOS
| 12.2.1 | Tampo em Granito Cinza Andorinha 140x60cm | 2 | m² |  |  | 0
| 12.2.2 | Saboneteira para refil transparente JOEFEL AC 81 ou equivalente | 4 | un. |  |  | 0
| 12.2.3 | Porta-papel higiênico em rolo transparente JOEFEL AE 52 ou equivalente | 6 | un. |  |  | 0
| 12.2.4 | Toalheiro interfolhas transparente JOEFEL AH 34 ou equivalente | 4 | un. |  |  | 0
| 12.2.5 | Espelho para sanitários 75x90cm borda em alumínio anodizado natural | 6 | un. |  |  | 0
| 12.2.6 | Chapa em aço inox para porta sanitário pne - proteção mecânica 2 lados. | 4 | un. |  |  | 0
| 12.2.7 | Barra de apoio em aço inox de 40 cm | 6 | un. |  |  | 0
| 12.2.8 | Barra de apoio em aço inox de 80 cm | 6 | un. |  |  | 0
| 12.2.9 | Torneira com Acionamento sob Pressão e fechamento automático + Ligações | 6 | un. |  |  | 0
| 12.2.10 | Bacia Sanitária com Caixa Acoplada (que atenda a NBR9050/2015)+ ligações - ref. Deca Vogue Plus P.515.17, caixa Vogue Plus CDC 01F.17 | 6 | un. |  |  | 0
| 12.2.11 | Lavatório suspenso + ligações | 2 | un. |  |  | 0
| 12.2.12 | Cuba de Embutir + ligações | 4 | un. |  |  | 0
| 12.2.13 | Purificador de Água com vazão mínima 40L/h | 2 | un. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | SALA DE AUTOATENDIMENTO
| 1 | ELEMENTOS DIVISÓRIOS
| 1.1 | Caixilharia reforçada de alumínio anodizado cor natural, perfil série 30 SAA com perfis 5 x 10 cm e 10 x 10 cm | 163 | m² |  |  | 0
| 1.2 | Porta PA-01 220x210cm alumínio anodizado cor natural, perfil série 30 SAA com ferragens incluídas | 2 | un. |  |  | 0
| 1.3 | Porta PA-02 110x210cm alumínio anodizado cor natural, perfil série 30 SAA com ferragens incluídas | 1 | un. |  |  | 0
| 1.4 | Máscaras para maquinas de autoatendimento com tampões. Largura 100cm | 3 | un |  |  | 0
| 1.5 | Máscaras para maquinas de autoatendimento com tampões. Largura 120cm | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Fechamento superior e lateral da máscara em gesso acartonado reforçado com perfis verticias a cada 30 cm | 66 | m² |  |  | 0
| 1.7 | Grade de ferro com pintura antiferruginosa a ser instalada no interior das paredes de gessos do abastacimento | 21 | m² |  |  | 0
| 1.8 | Vidro Laminado E=6mm (3+3mm) (acima de h=2,10m) | 115 | m² |  |  | 0
| 1.9 | Vidro Laminado E=10mm (5+5mm) (até h=2,10m) | 44 | m² |  |  | 0
| 1.10 | Película Antivandalismo Transparente (até h=2,10m) | 44 | m² |  |  | 0
| 1.11 | Passa objeto de acrílico conforme padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SALA DE AUTOATENDIMENTO |  |  | 0 | 0 | 0
| III | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 1 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
| 1.1 | PÓRTICO c/ legenda BANRISUL ELETRÔNICO conforme padrão com altura especial 220cm - modelo novo | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Testeira T6 - 600x110x22cm - modelo novo | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Placa Banrisul Afinidade em Inox 1 x 1m | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | KIT ATM (AUTOMATIZA) Banrisul composto por: | 1 | kit |  |  | 0
- 1 eletroímã 150 kgf. com sensor
- 1 fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria
- 1 placa ATM padrão Banrisul
- 1 kit de suportes de fixação para porta de alumínio
- 2 botões de acionamento (internos)
- 1 adesivo de orientação: "Após 22hs pressione o botão para sair"
| 1.5 | Bateria selada 12V 7Ah | 1 | pç |  |  | 0
| 1.6 | Cilindro contato elétrico 510 Pacri | 1 | pç |  |  | 0
| 1.7 | Execução de Totem de Concreto H=2m, L=1,1 m espessura 20 cm para fixação dos letreiros afinidades | 1 | pç |  |  | 0
| 2 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 2.1 | Logomarcas em Aço Inoxidável
| 2.2 | Logo Banrisul em Inox (letras separadas) 4,00x0,70m - instalados nos paines com fechamento em chapa de alumínio | 2 | cj |  |  | 0
| 2.3 | Logo Banrisul "Dados" em aço inoxidável 85x80cm - instalados nos paines com fechamento em chapa de alumínio | 2 | un |  |  | 0
| 2.4 | Logo Banrisul "Dados" padrão afinidade, vazado, em aço inoxidável 76x70cm (RECEPÇÃO E PAINEL TV DO MEZANINO) | 2 | un |  |  | 0
| 2.5 | Adesivos:
| 2.5.1 | A1P - LOGO | 26 | un |  |  | 0
| 2.5.2 | A2H2 - Horário de Atendimento 10 às 16 horas | 1 | un |  |  | 0
| 2.5.3 | A2H4 - Horário Autoatendimento - confirmar com Banco | 1 | un |  |  | 0
| 2.5.4 | A2PO - PASSA OBJETOS | 2 | un |  |  | 0
| 2.5.5 | A4-SIA - CÃO GUIA | 1 | un |  |  | 0
| 2.6 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas à porta por fita dupla-face, conforme projeto.
| 2.6.1 | PP1 - PRIVATIVO FUNCIONÁRIOS | 1 | un |  |  | 0
| 2.6.2 | PP2 - AR CONDICIONADO | 1 | un |  |  | 0
| 2.6.3 | PP3 - NO BREAK | 1 | un |  |  | 0
| 2.6.4 | PP5 - ARQUIVO | 1 | un |  |  | 0
| 2.6.5 | PP6 - COPA | 1 | un |  |  | 0
| 2.6.6 | PP8 - WC MASCULINO | 1 | un |  |  | 0
| 2.6.7 | PP9 - WC FEMININO | 1 | un |  |  | 0
| 2.6.8 | PP11 - WC MASCULINO PNE | 1 | un |  |  | 0
| 2.6.9 | PP12 - WC FEMININO PNE | 1 | un |  |  | 0
| 2.7 | PLACAS E FORMATOS ESPECIAIS - CHAPA DE ACRÍLICO e=3mm - AZUL (PANTONE 300C)
| 2.7.1 | PP13 - RETIRE SUA SENHA AQUI | 1 | un |  |  | 0
| 2.7.2 | PP14 - PRESSIONE PARA SAIR | 1 | un |  |  | 0
| 2.7.3 | PP15 - AGÊNCIA E HORÁRIO | 1 | un |  |  | 0
| 2.7.4 | PP17 - MASCULINO BRAILE | 1 | un |  |  | 0
| 2.7.5 | PP18 - FEMININO BRAILE | 1 | un |  |  | 0
| 2.8 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas ao forro com tirantes metálicos, conforme projeto.
| 2.8.1 | PS1 - AUTOATENDIMENTO | 1 | un |  |  | 0
| 2.8.2 | PS2 - CAIXAS ATENDIMENTO POR SENHA | 2 | un |  |  | 0
| 2.8.3 | PS3 - PLATAFORME DE ATENDIMENTO | 1 | un |  |  | 0
| 2.8.4 | PS4 - PREFERENCIAL | 1 | un |  |  | 0
| 2.8.5 | PS7 - ATENDIMENTO NEGÓCIOS | 1 | un |  |  | 0
| 2.8.6 | PS8 - BANRISUL EMPRESARIAL | 1 | un |  |  | 0
| 2.8.7 | PS10 - GERENTE GERAL | 1 | un |  |  | 0
| 2.8.8 | PS11 - GERENTE ADJUNTO | 1 | un |  |  | 0
| 2.8.9 | BANRISUL AFINIDADE | 1 | un |  |  | 0
| 2.9 | LETRA CAIXA BANRISUL AFINIDADE (RECEPÇÃO) - letra caixa em poliuretano 18mm (Banrisul) e=12mm (afinidade), incluindo tira que separa (12mm), com pintura P.U.; cor prata fosco (PRATA LUNAR VOLKSWAGEN), fixados com fita dupla face. Dimensões: 1,00 x 0,42m | 1 | un |  |  | 0
| 2.10 | Porta cartaz - Fornecer e Instalar conforme projeto:
| 2.10.1 | PC INFORMA | 8 | un |  |  | 0
| 2.10.2 | PC TARIFAS | 6 | un |  |  | 0
| 2.11 | Sinalização de Degraus conforme NBR 9050/2015
| 2.11.1 | Fita fotoluminescente adesiva emissão de cor verde 3 x 10 cm para degraus da escada | 5 | m |  |  | 0
| 2.12 | Sinalização de Pavimento conforme NBR 9050/2015
| 2.12.1 | Placa de alumínio 10 x 3 cm com indicação do pavimento em Braile instalada no corrimão da escada | 4 | un |  |  | 0
| 2.12.2 | Placa de alumínio 10 x 10 cm com indicação de pavimento em texto e em Braile instalada nas paredes laterais junto a escada | 2 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL PROGRAMAÇÃO VISUAL |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | INTERIORES
| 1 | DIVISÓRIAS E PAINÉIS
| 1.1 | Divisor de sigilo caixas - conforme modelo padrão Banrisul:
| 1.1.1 | Esquadria em aluminio l.30 (30001), Estruturada em tubos de aluminio (TG- 018), Fechamento nas extremidades em 45 graus e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo dos caixas | 3 | m² |  |  | 0
| 1.1.2 | Vidro incolor 6mm | 3 | m² |  |  | 0
| 1.1.3 | Película branco translúcido na metade superior e listrada 12x6mm na metade inferior, conforme detalhamento, para divisor de sigilo caixas | 3 | m² |  |  | 0
| 1.1.4 | Fornecimento e instalação de armario em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de aluminio (CT-026) parafussos de inox conforme projeto. | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Divisor de Ambientes H=180cm - conforme modelo padrão Banrisul:
| 1.2.1 | Esquadria em aluminio l.30 (30001) Estruturada em tubos de aluminio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 graus e intervalos de topo conforme projeto para divisor de ambientes. | 15 | m² |  |  | 0
| 1.2.2 | Vidro incolor 6mm | 15 | m² |  |  | 0
| 1.2.3 | Película branco translúcido conforme detalhamento, para divisor ambientes. | 15 | m² |  |  | 0
| 1.3 | Painel em Estrutura Metálica e Fechamento em Chapas de Alumíno com acabamento em pintura eletrostática na cor Azul (ref. Pantone 300C) - instalado junto a Sala de Atendimento do Pavimento Térreo | 37 | m² |  |  | 0
| 1.4 | Painel em Estrutura Metálica e Fechamento em Chapas de Alumíno com acabamento em pintura eletrostática na cor Azul (ref. Pantone 300C) instalado junto a Sala de Estar do Pavimento Térreo | 37 | m² |  |  | 0
| 2 | MOBILIÁRIO AGÊNCIA
| 2.1 | Balcão de Atendimento - modelo novo | 6 | un |  | x,xx | 0
| 2.2 | Biombo para Mesa de Atendimento - modelo novo | 7 | un |  | x,xx | 0
| 2.3 | Birô 150 - modelo novo | 2 | un |  | x,xx | 0
| 2.4 | Birô 130 - modelo novo | 9 | un |  | x,xx | 0
| 2.5 | Cachepot em inox, com palmeira raphis | 2 | un |  | x,xx | 0
| 2.6 | Cadeira Copa em madeira com acabamento em pintura branca | 3 | un |  | x,xx | 0
| 2.7 | Console Padrão - modelo novo | 3 | un |  | x,xx | 0
| 2.8 | Console Vigilante - modelo novo | 1 | un |  | x,xx | 0
| 2.9 | Guarda Volumes - modelo atual, com revestimento em laminado melamínico cor argila | 1 | un |  |  | 0
| 2.10 | Mesa Auxiliar - modelo novo | 1 | un |  | x,xx | 0
| 2.11 | Mesa Copa 80 x 80 cm de madeira | 1 | un |  | x,xx | 0
| 2.12 | Módulo Caixa - modelo novo | 2 | un |  | x,xx | 0
| 2.13 | Mesa de Atendimento Birô acessível - modelo novo, completa com totem | 1 | un |  | x,xx | 0
| 2.14 | Móvel para TV no Estar do Térreo, 300 x 67,5cm, em marcenaria com acabamento Louro Freijó cfe. Detalhamento prancha 12 | 1 | un |  |  | 0
| 2.15 | Capas para Assentos Preferenciais | 3 | un |  |  | 0
| 3 | MOBILIÁRIO AFINIDADE
| 3.1 | Poltrona com Braços e encosto - mod. 36205, linha connect marca cavaletti | 10 | un |  | x,xx | 0
| 3.2 | Tapete Padrão Banrisul Afinidade - ref. Baltimore Five Star Collection, cor 922BB2, com acabamento nas bordas, medida 300x300cm | 1 | un |  | x,xx | 0
| 3.3 | Mesa de Centro 100 x 100 m em mdf com acabamento noce malaga cfe padrão afinidade | 2 | un |  | x,xx | 0
| 3.4 | Mesa de Atendimento Espaço Afinidade, 150 x 80cm, completa, com gaveteiro em mdf com acabamento noce malaga cfe padrão afinidade - ver projetos específicos | 4 | un |  | x,xx | 0
| 3.5 | Mesa Recepção afinidade com gaveteiros em mdf com acabamento noce malaga cfe padrão afinidade | 1 | un |  | x,xx | 0
| 3.6 | Armário Impressora Recepção, 56x75cm, em mdf, revestido com fórmica steel Silver | 2 | un |  | x,xx | 0
| 3.7 | Painel de TV em Marcenaria - Banrisul Afinidade - cfe. Prancha 11 | 1 | un |  |  | 0
| 3.8 | Divisória (biombo em L) em MDF Noce Málaga e vidro temperado 10mm na parte superior, com dados, padrão Banrisul Afinidade - ver projeto específicos | 4 | un |  |  | 0
| 3.9 | Mesa Impressora Atendimento - ver projetos específicos | 1 | un |  | x,xx | 0
| 3.10 | Mesa de Atendimento PNE - ver projetos específicos | 1 | un |  | x,xx | 0
|  | SUBTOTAL INTERIORES |  |  | 0 | 0 | 0
| V | DIVERSOS
| 1 | Execução de manutenção dos pisos do recuo de jardim, jardinagem e paisagismo | 225 | m² |  |  | 0
| 2 | Limpeza permanente da obra | 426 | m² |  |  | 0
| 3 | Limpeza final da obra | 426 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL DIVERSOS |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | ITENS IMOBILIZÁVEIS
| 1 | Fornecimento e Instalação da porta detectora de metais, modelo cilíndrica, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm, conforme memorial tecnico descritivo e leiaute em anexo. | 1 | un |  |  | 0
| 2 | Esquadria Metálica com acabamento em Pintura Eletrostática na cor branca + Fechamento em vidro laminado 6mm - para elevador | 2 | cj |  |  | 0
| 3 | Elevador de Uso Restrito com capacidade para 225Kg ou 3 Pessoas | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ITENS IMOBILIZÁVEIS |  |  | 0 | 0 | 0
| VII | PPCI
| 1.1 | Placa sinalizadora fotoluminescente "PROIBIDO FUMAR" | 6 | un |  |  | 0
| 1.2 | Placa sinalizadora fotoluminescente Rota de Fuga | 2 | un |  |  | 0
| 1.3 | Placa sinalizadora fotoluminescente Rota de Fuga com suporte no forro | 4 | un |  |  | 0
| 1.4 | Placa sinalizadora fotoluminescente EXTINTOR | 7 | un |  |  | 0
| 1.5 | Extintor de incêncio PQS ABC 2A:20B:C 4kg | 5 | un |  |  | 0
| 1.6 | Extintor de incêncio CO2 5B:C 6kg | 2 | un |  |  | 0
| 1.7 | Kit saída de emergência composto por caixa porta-chave tipo quebre o vidro, com acionamento, sirene strobo acústica, fonte de alimentação chaveada 24 VDC / 127/220V, modelo KIT-SE padrão Banrisul, instalada sobre caixa de passagem termoplástica de 150X150X68mm | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL PPCI |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| VIII | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
| 1 | Rede Frigorígena, Drenos e Acessórios
| 1.1 | Cano de cobre sem costura, parede espessura 0,79 mm, ø3/8" | 16 | kg |  |  | 0
| 1.2 | Cano de cobre sem costura, parede espessura 0,79 mm, ø1/2" | 12 | kg |  |  | 0
| 1.3 | Cano de cobre sem costura, parede espessura 0,79 mm, ø1/2" | 8 | kg |  |  | 0
| 1.4 | Cano de cobre sem costura, parede espessura 1,59 mm, ø1" | 32 | kg |  |  | 0
| 1.5 | Tubo isolante térmico em polietileno expandido, ø1/2", espessura 10 mm | 30 | m |  |  | 0
| 1.6 | Tubo isolante térmico em polietileno expandido, ø1", espessura 10 mm | 30 | m |  |  | 0
| 1.7 | Tubo soldável de PVC marrom, com conexões, ø25 mm | 10 | m |  |  | 0
| 1.8 | Isolamento borracha elastomérica, espessura 9 mm | 5 | m |  |  | 0
| 1.9 | Válvula solenóide 3/8" | 3 | pç |  |  | 0
| 1.10 | Bobina solenóide 220 V 10 W | 3 | pç |  |  | 0
| 1.11 | Acessórios diversos (carga de gás, nitrogênio, solda, suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, etc) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 2. | Interligações Elétricas e de Comando
| 2.1 | Quadro elétrico metálico | 1 | pç |  |  | 0
| 2.2 | Interligação de alimentação e comando entre unidades evaporadoras e condensadoras | 80 | m |  |  | 0
| 2.3 | Termostato de ambiente On/OFF; 220 Vac; tecla liga-desliga. | 1 | pç |  |  | 0
| 2.4 | Sensor de temperatura para instalação no ambiente com acabamento em plástico | 2 | pç |  |  | 0
| 2.5 | Controle termostato eletrônico sem display; 01 estágio nos modos refrigeração e aquecimento; Leds com indicação de funcionamento; Sensor local ou remoto. | 1 | pç |  |  | 0
| 2.6 | Controle termostato eletrônico sem display; 02 estágios nos modos refrigeração e aquecimento; Leds com indicação de funcionamento; Sensor local ou remoto. | 1 | pç |  |  | 0
| 2.7 | Interruptor horário com programação semanal. Alimentação: 100 a 240 VCA | 1 | pç |  |  | 0
| 2.8 | Eletroduto galvanizado tipo leve, ø1/2" | 50 | m |  |  | 0
| 2.9 | Cabo blindado, 2 fios 0,75mm² com malha trançada | 25 | m |  |  | 0
| 2.10 | Resistência elétrica 1500 W-220 V, aletas em aço inox AISI 304 | 6 | pç |  |  | 0
| 2.11 | Resistência elétrica 2000 W-220 V, aletas em aço inox AISI 304 | 6 | pç |  |  | 0
| 2.12 | Armação para resistências | 4 | pç |  |  | 0
| 2.13 | Contatora | 2 | pç |  |  | 0
| 2.14 | Cabo 2,5mm²- isol. fiber glass | 50 | m |  |  | 0
| 2.15 | Conector 3ø baquelite, 4,0mm² | 2 | pç |  |  | 0
| 2.16 | Termostato segurança | 4 | pç |  |  | 0
| 2.17 | Chave de fluxo | 2 | pç |  |  | 0
| 2.18 | Acessórios diversos (cabos, termostato, borneira, cabos, contatoras, conduletes) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 3. | Sistema de distribuição de ar
| 3.1 | Painél sanduíche construído em chapas de alumínio gofrado com enchimento em polipropileno (MPU); tamanho da placa: 2000x1200 mm; espessura mínima: 20 mm | 95 | pç |  |  | 0
| 3.2 | Fita de alumínio; 50mm x 50 m | 15 | pç |  |  | 0
| 3.3 | Cola para painél; lata com 2,8 kg | 7 | l |  |  | 0
| 3.4 | Canto de acabamento em nylon; pacote com 100 peças | 1 | pç |  |  | 0
| 3.5 | Disco de reforço em alumínio, 100 mm; pacote com 100 peças | 2 | pç |  |  | 0
| 3.6 | Cola para perfil, 500 g | 1 | pç |  |  | 0
| 3.7 | Canto de reforço, pacote com 100 peças | 2 | pç |  |  | 0
| 3.8 | Barra de reforço em alumínio; barra com 3 m | 5 | pç |  |  | 0
| 3.9 | Perfil de conexão 20 mm em PVC; barra com 3 m | 3 | pç |  |  | 0
| 3.10 | Baioneta de PVC, barra com 2 m | 2 | pç |  |  | 0
| 3.11 | Perfil cadeira (h) em alumínio, 20 mm; com 3 m | 3 | pç |  |  | 0
| 3.12 | Perfil "U" em alumínio, 20 mm; barra com 3 m | 7 | pç |  |  | 0
| 3.13 | Perfil "F" em alumínio, 20 mm; barra com 3 m | 6 | pç |  |  | 0
| 3.14 | Lâmina para faca MPU; embalagem com 10 peças | 1 | un |  |  | 0
| 3.15 | Parafuso para barra de reforço MPU com 200 peças | 1 | un |  |  | 0
| 3.16 | Selante acrílico 5443 | 17 | pç |  |  | 0
| 3.17 | Solvente para cola do painél (reducola 900 ml) | 1 | l |  |  | 0
| 3.18 | Junta flexível 45/100 com 5 m | 2 | un |  |  | 0
| 3.19 | Duto circular flexível com isolamento térmico e acústico, ø8" | 36 | m |  |  | 0
| 3.20 | Duto circular flexível com isolamento térmico e acústico, ø10" | 18 | m |  |  | 0
| 3.21 | Colarinho rosqueável em chapa de aço galvanizado, sem registro, ø8" | 18 | pç |  |  | 0
| 3.22 | Colarinho rosqueável em chapa de aço galvanizado, sem registro, ø10" | 10 | pç |  |  | 0
| 3.23 | Difusor quadrado de 04 vias, equipado com caixa plenum e registro borboleta no bocal, tamanho 3, bocal ø200mm; fornecido na cor branco. | 2 | pç |  |  | 0
| 3.24 | Difusor quadrado de 04 vias, equipado com caixa plenum e registro borboleta no bocal, tamanho 4, bocal ø200mm; fornecido na cor branco. | 10 | pç |  |  | 0
| 3.25 | Difusor quadrado de 04 vias, equipado com caixa plenum e registro borboleta no bocal, tamanho 4, bocal ø250mm; fornecido na cor branco. | 9 | pç |  |  | 0
| 3.26 | Grelha tipo rotacore, com moldura, sem registro, 1000x350 mm. Fornecido na cor branca. | 1 | pç |  |  | 0
| 3.27 | Grelha tipo rotacore, com moldura, sem registro, 1000x500 mm. Fornecido na cor branca. | 1 | pç |  |  | 0
| 3.28 | Grelha tipo rotacore, com moldura, sem registro, 1500x500 mm. Fornecido na cor branca. | 1 | pç |  |  | 0
| 3.29 | Grelha contínua contruída em alumínio, dupla deflexão, equipada com registro; 1000x150 mm | 4 | pç |  |  | 0
| 3.30 | Grelha contínua contruída em alumínio, dupla deflexão, sem registro; 1200x200 mm | 1 | pç |  |  | 0
| 3.31 | Grelha contínua contruída em alumínio, dupla deflexão, sem registro; 1000x200 mm | 2 | pç |  |  | 0
| 3.32 | Grelha em alumínio do tipo simples deflexão, com aletas fixas horizontais; equipada com registro de lâminas opostas; tamanho: 150x150 mm | 7 | pç |  |  | 0
| 3.33 | Veneziana indevassável em alumínio, com dupla moldura, 200x300 mm; fornecida na cor branca. | 3 | pç |  |  | 0
| 3.34 | Veneziana indevassável em alumínio, com dupla moldura, 400x400 mm; fornecida na cor branca. | 4 | pç |  |  | 0
| 3.35 | Veneziana indevassável em alumínio, com dupla moldura, 500x500 mm; fornecida na cor branca. | 2 | pç |  |  | 0
| 3.36 | Veneziana indevassável em alumínio, com dupla moldura, 500x1000 mm; fornecida na cor branca. | 2 | pç |  |  | 0
| 3.37 | Damper de regulagem de vazão com lâminas convergentes, acionamento manual, 150x300 mm | 1 | pç |  |  | 0
| 3.38 | Damper de regulagem de vazão com lâminas convergentes, acionamento manual, 200x300 mm | 1 | pç |  |  | 0
| 3.39 | Damper de regulagem de vazão com lâminas convergentes, acionamento manual, 300x300 mm | 1 | pç |  |  | 0
| 3.40 | Damper de regulagem de vazão com lâminas convergentes, acionamento manual, 400x300 mm | 2 | pç |  |  | 0
| 3.41 | Damper de regulagem de vazão com lâminas convergentes, acionamento manual, 500x300 mm | 2 | pç |  |  | 0
| 3.42 | Isolamento térmico em espuma elastomérica à base de borracha sintética com película de alumínio; espessura 25 mm. Utilizado nas caixas plenum dos difusores e grelhas | 40 | m2 |  |  | 0
| 3.43 | Atenuador de ruído 01 | 1 | pç |  |  | 0
| 3.44 | Atenuador de ruído 02 | 1 | pç |  |  | 0
| 3.45 | Manta de filtragem classe G4 | 1 | m2 |  |  | 0
| 3.46 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, fita adesiva, etc) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 4. | Equipamentos de Ar Condicionado, de Ventilação e Acessórios
| 4.1 | Self Contained; módulos ventilador e trocador com capacidade nominal de refrigeração de 10 TR | 1 | pç |  |  | 0
| 4.2 | Unidade condensadora a ar remoto do tipo axial vertical; capacidade nominal de refrigeração de 5,0 TR; alimentação elétrica: 1 F / 220 V / 60 Hz | 2 | pç |  |  | 0
| 4.3 | Self Contained; módulos ventilador e trocador com capacidade nominal de refrigeração de 7,5TR | 1 | pç |  |  | 0
| 4.4 | Unidade condensadora a ar remoto do tipo axial vertical; capacidade nominal de refrigeração de 7,5 TR; alimentação elétrica: 1 F / 220 V / 60 Hz | 1 | pç |  |  | 0
| 4.5 | Condicionador de ar tipo split; unidade evaporadora tipo built in; unidade condensadora tipo descarga axial vertical, quente/frio; 60.000 Btu/h; alimentação elétrica: 3 F / 220 V /60 Hz, equipado com controle remoto com fio | 1 | pç |  |  | 0
| 4.6 | Controle remoto com fio para o condicionador split | 1 | pç |  |  | 0
| 4.7 | Ventilador helicocentrífugo para instalação em linha; construído em polipropileno, com rolamento de esferas blindado; ø150; alimentação elétrica: 1 F / 220 V / 60 Hz | 1 | pç |  |  | 0
| 4.8 | Ventilador helicocentrífugo para instalação em linha; construído em polipropileno, com rolamento de esferas blindado; ø200; alimentação elétrica: 1 F / 220 V / 60 Hz | 1 | pç |  |  | 0
| 4.9 | Ventilador helicocentrífugo para instalação em linha; construído em chapa de aço, com rolamento de esferas blindado; ø355; alimentação elétrica: 1 F / 220 V / 60 Hz | 1 | pç |  |  | 0
| 4.10 | Ventilador axial construído em aço; tamanho: ø315; alimentação elétrica: 3F / 220 V / 60 Hz | 1 | pç |  |  | 0
| 4.11 | Calço amortecedor de vibração para unidades evaporadoras | 8 | pç |  |  | 0
| 4.12 | Calço amortecedor de vibração para unidades condensadoras | 16 | pç |  |  | 0
| 4.13 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, etc) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 5 | Anteparo Acústico
| 5.1 | Chapa metálica galvanizada USG 20, espessura 0,91 mm | 135 | kg |  |  | 0
| 5.2 | Tela metálica ondulada, malha 30, arame de aço galvanizado | 9 | m² |  |  | 0
| 5.3 | Manta de lã de Pet, espessura 50 mm, 10 kg/m³ | 6 | m² |  |  | 0
| 5.4 | Cantoneira de aço, 2"x1/4" | 40 | m |  |  | 0
| 5.5 | Acessórios para instalação e fixação (parafusos, porcas, cabos de aço, solda, pintura) | 1 | vb |  |  | 0
|  | TOTAL INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
| IX | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | ENTRADA DE ENERGIA, DADOS E TELECOMUNICAÇÕES
| 1.1 | Disjuntor termomagnético tripolar, caixa moldada - 3x200 A - 18kA/380V, IEC-974-2, curva de disparo "C", com fixações e terminais p/cabos. (MEDIÇÃO) | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm² / 0,6/1kv - livres de halogênio, Alimentador do CD-BK (QGBT) | 100 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm² / 0,6/1kv livres de halogênio, - Terras do do CD-BK (QGBT)- VERDE | 20 | m |  |  | 0
| 1.4 | Cabo unipolar flexivel seção 25 mm² / 0,6/1kv - livres de halogênio, Alimentador do QDAC ao QGBT | 160 | m |  |  | 0
| 1.5 | Cabo unipolar flexivel seção 25 mm² / 0,6/1kv - livres de halogênio,Cor preta Alimentador do Banco Baterias | 15 | m |  |  | 0
| 1.6 | Cabo unipolar flexivel seção 25 mm² / 0,6/1kv - livres de halogênio, Cor vermelha Alimentador do Banco de Baterias | 15 | m |  |  | 0
| 1.7 | Cabo unipolar flexivel seção 16 mm² / 0,6/1kv - livres de halogênio, Aterramento do QDAC e CD1 ao QGBT-VERDE | 40 | m |  |  | 0
| 1.8 | Cabo unipolar flexivel seção 120 mm² / 0,6/1kv - livres de halogênio, Alimentador do QGBT | 120 | m |  |  | 0
| 1.9 | Cabo unipolar flexivel seção 70 mm² / 0,6/1kv - livres de halogênio, Alimentador do QGBT cor verde | 40 | m |  |  | 0
| 1.10 | Supressores para transientes DPS 3F 40kA + N 100 kA Nominais, Classe I, base com engate em trilho 4 polos plugáveis (MEDIÇÃO) | 1 | un |  |  | 0
| 1.11 | Supressores para transientes DPS 3F 25kA + N 40 kA Nominais, Classe I, base com engate em trilho 4 polos plugáveis (CD-01) | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Cabo unipolar flexivel seção 16mm² - PVC 70º 750V - DPS | 15 | m |  |  | 0
| 1.13 | Eletroduto ferro ø 40mm. | 80 | m |  |  | 0
| 1.14 | Eletroduto ferro ø 50mm. | 20 | m |  |  | 0
| 1.15 | Eletroduto ferro ø 75mm. | 3 | m |  |  | 0
| 1.16 | Caixa tipo condulete ø 40mm. | 20 | un |  |  | 0
| 1.17 | Caixa tipo condulete ø 50mm. | 6 | un |  |  | 0
| 1.18 | Caixa tipo condulete ø 75mm. | 2 | un |  |  | 0
| 1.19 | Caixa de equalização de potenciais (equipotencialização) 30x30x10cm com tampa e barra de cobre de 5mmx3/4"x15cm afixada ao fundo da caixa através de isoladores de epóxi isolação 600V | 1 | pç |  |  | 0
| 1.20 | Terminais de pressão para ligação CEP a cabo de cobre flex de #70mm2 | 2 | pç |  |  | 0
| 1.21 | Terminais de pressão para ligação CEP a cabo de cobre flex de #10mm2 | 5 | pç |  |  | 0
| 2 | MONTAGEM DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CABOS ELÉTRICOS:
| 2.1 | Quadro metálico de SOBREPOR com tampa e contra-tampa articuladas por dobradiças, em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002, com fecho rápido, aterramento na caixa e porta, porta-documentos A4 na parte interna da tampa e plaquetas de acrílico com o número dos circuitos, com espaço p/disjuntor geral, disjuntores parciais caixa moldada, barramentos de cobre eletrolítico paralelos trifásicos para fases recobertos de material isolante termocontrátil mais neutro e proteção, capacidade de correntes mín 3 A/mm2), nas dimensões:
| 2.1.1 | - 800x550x150mm, com barramento DIN de FNT PARA 250 A/18kA, com barramentos secundários para 100A, placa de montagem - Completo - QGBT | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.2 | -800x550x150mm, com barramento DIN de FNT para 150 A/ 10kA, com barramentos secundários para 100A , placa de montagem - Completo - (QDAC) | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.3 | -800x550x150mm, com barramento DIN de FNT para 100 A/ 18kA, com barramentos secundários para 100A , placa de montagem - Completo - (CD-1) | 1 | un |  |  | 0
| 2.2 | Acessórios para montagem, fixação, identificação dos quadros e componentes. | 3 | cj |  |  | 0
| 2.3 | Disjuntor de proteção para grupo capacitivo de 2,5 KVAr | 1 | un |  |  | 0
| 2.4 | Disjuntores Tripolar/10,0kA
| 2.4.1 | - 3x50A - Geral (CD- BK) | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.2 | - 3x50A - NBK | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.3 | - 3x50A - GERAL NBK | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.4 | - 3x50A - 18 KA QGBT- NBK | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.5 | - 3x63A - GERAL CD-1 | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.6 | - 3x70A - 18KA - QGBT - CD-1 | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.7 | - 3x90A - GERAL QDAC | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.8 | - 3x90A - 18KA - QGBT - QDAC | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.9 | - 3x200A-18kA - GERAL QGBT e MEDIÇÃO | 2 | un |  |  | 0
| 2.5 | Disjuntores Monopolares/mínimo 4,5kA - DPS
| 2.5.1 | - 80A | 3 | un |  |  | 0
| 2.5.2 | - 50A | 3 | un |  |  | 0
| 2.5.3 | - 25A | 3 | un |  |  | 0
| 2.6 | Banco de Capacitores Trifásico fixo 2,5 kVAr em 380VAC, em caixa ABS com tampa, com dispositivos anti-explosão, disjuntor de proteção e distorção máxima de harmônicas de 3% | 1 | un |  |  | 0
| 2.7 | Disjuntores Monopolares/4,5kA |  |  |  |  | 0
| 2.7.1 | - 16A | 25 | un |  |  | 0
| 2.7.2 | - 20A | 7 | un |  |  | 0
| 2.8 | Disjuntores Bipolares/4,5kA |  |  |  |  | 0
| 2.8.1 | - 16A | 5 | un |  |  | 0
| 2.8.2 | - 32A | 1 | un |  |  | 0
| 2.9 | Disjuntores Tripolares/4,5kA |  |  |  |  | 0
| 2.9.1 | - 32A | 1 | un |  |  | 0
| 2.9.2 | - 50A | 4 | un |  |  | 0
| 2.10 | Dispositivo IDR 25A sensibilidade 30mA | 9 | un |  |  | 0
| 2.11 | Cabo unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V livres de halogênio | 3200 | m |  |  | 0
| 2.12 | Cabo unipolar #4,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V livres de halogênio | 960 | m |  |  | 0
| 2.13 | Cabo unipolar #10,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V livres de halogênio | 100 | m |  |  | 0
| 2.14 | Cordoalha de cobre nú #35mm2 (aterramentos eletrodutos e acessórios de fixação) | 15 | m |  |  | 0
| 3 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 3.1 | Luminária a LED, de embutir, para forro modular de 62,5cmx62,5cm, com refletores e aletas em alumínio alto brilho, combinados com difusores em acrílico leitoso. Ideal para ambientes com maior controle de ofuscamento, como escritórios, bancos e outros ambientes corporativos. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Potência das mesmas : 37W, de embutir, mínimo 3400lúmens, 4000K (para as áreas de pé direito simples) ref. Itaim,Lumicenter ou equivalente técnico Garantia de 02 Anos. | 71 | un |  |  | 0
| 3.1 | Luminária a LED, de sobrepor dimensão de 62,5cmx62,5cm, com refletores e aletas em alumínio alto brilho, combinados com difusores em acrílico leitoso. Ideal para ambientes com maior controle de ofuscamento, como escritórios, bancos e outros ambientes corporativos. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Potência das mesmas : 37W, de embutir, mínimo 3400lúmens, 4000K (para as áreas de pé direito simples) ref. Itaim,Lumicenter ou equivalente técnico Garantia de 02 Anos. | 4 | un |  |  | 0
| 3.2 | Luminária a LED, de embutir, para forro modular de 62,5cmx62,5cm, com refletores e aletas em alumínio alto brilho, combinados com difusores em acrílico leitoso. Ideal para ambientes com maior controle de ofuscamento, como escritórios, bancos e outros ambientes corporativos. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Potência das mesmas : 49W, de embutir, mínimo 7000 lúmens, 4000K (para as áreas de pé direito duplo). ref. Itaim,Lumicenter ou equivalente técnico | 45 | un |  |  | 0
| 3.3 | LUMINÁRIA DECORATIVA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA BULBOLED DE 9W COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E DIFUSOR DE VIDRO - Garantia de 02 Anos. | 6 | un |  |  | 0
| 3.4 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA BULBOLED DE 9W COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E DIFUSOR DE VIDRO - Garantia de 02 Anos. | 6 | un |  |  | 0
| 3.5 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego | 39 | un |  |  | 0
| 3.6 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) ou de Alumínio p/ condulete com:
| 3.6.1 | - interruptor simples. | 11 | un |  |  | 0
| 3.6.2 | - interruptor duplo. | 2 | un |  |  | 0
| 3.6.3 | - interruptor triplo | 4 | un |  |  | 0
| 3.6.4 | - interruptor paralelo | 2 | un |  |  | 0
| 3.6.5 | - tomada 1xP+T 20A/250V NBR 14136 (AZUL) | 39 | un |  |  | 0
| 3.7 | Espelho cego 4x2"/4x4" de pvc branco | 72 | un |  |  | 0
| 3.8 | Caixa embutir parede 100x50x50mm (4x2") Dry Wall | 85 | un |  |  | 0
| 3.9 | Caixa tipo condulete com tampa cega: |  |  |  |  | 0
| 3.9.1 | - ø 20mm. | 201 | un |  |  | 0
| 3.9.2 | - ø 25mm. | 30 | un |  |  | 0
| 3.10 | Eletroduto de ferro: |  |  |  |  | 0
| 3.10.1 | - ø 20mm. | 98 | m |  |  | 0
| 3.10.2 | - ø 25mm. | 24 | m |  |  | 0
| 3.10.3 | - ø 50mm. | 26 | m |  |  | 0
| 3.11 | Eletroduto de PVC: |  |  |  |  | 0
| 3.11.1 | - ø 20mm. | 30 | m |  |  | 0
| 3.11.2 | - ø 32mm. | 20 | m |  |  | 0
| 3.12 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, UMA tomada tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (AZUL), mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar. | 5 | un |  |  | 0
| 3.13 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (AZUL), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 6 | un |  |  | 0
| 3.14 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, UMA tomada tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (VERMELHA), mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar. | 5 | un |  |  | 0
| 3.15 | Caixa embutir parede 100x50x50mm (4x2") | 41 | un |  |  | 0
| 3.16 | Canaleta aluminio 73x25 bipartida c/ tampa de encaixe - de embutir no piso | 12 | m |  |  | 0
| 1.30 | Caixa de piso SQR Rotation Dupla tipo de Nível com espaço para 4 tomadas 2P+T 20A/250V NBR 14136 (PRETA) e 4 tomadas RJ45, completa com janela prensa cabos, tampa lisa de alumínio polido e arremates de piso, parafusos reguladores, Dutotec ou similar | 4 | un |  |  | 0
| 3.16 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 82 | m |  |  | 0
| 3.16 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Branca | 30 | m |  |  | 0
| 3.17 | Curva 90º Vertical específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 20 | un |  |  | 0
| 3.18 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 16 | un |  |  | 0
| 3.19 | Eletrocalha lisa 150x75mm , c/ 2 septo divisor ( 3 Partições de 100mmx75mm + 50mmx75mm + 50x75mm) | 92 | m |  |  | 0
| 3.20 | Tampa para eletrocalha 150mm | 104 | m |  |  | 0
| 3.21 | Eletrocalha lisa 150x75mm , s/ septo divisor | 12 | m |  |  | 0
| 3.22 | Suporte suspensão para eletrocalha 150x75mm | 70 | un |  |  | 0
| 3.23 | Curva horizontal para eletrocalha 150x75mm | 12 | un |  |  | 0
| 3.24 | Tê para eletrocalha 150x75mm | 6 | un |  |  | 0
| 3.25 | Acoplamento para painel de eletrocalha 150x75mm | 2 | un |  |  | 0
| 3.26 | Acessorios para eletrocalha 150 x 75mm | 80 | un |  |  | 0
| 3.27 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 150 | m |  |  | 0
| 3.28 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 105 | un |  |  | 0
| 3.29 | Vergalhão de 1/4" de sustentação de perfilados e eletrocalhas | 175 | m |  |  | 0
| 3.30 | Base c/ 4 furos fixação externa p/perfilado 38x38mm | 56 | un |  |  | 0
| 3.31 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 72 | un |  |  | 0
| 3.32 | Conjunto Plugs Macho/Femea 2P+T 10A/250V NBR 14136 (ligação luminária) | 132 | un |  |  | 0
| 3.33 | Derivação lateral p/ eletroduto | 40 | un |  |  | 0
| 3.34 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 450 | cj |  |  | 0
| 3.35 | Chumbador rosca interna 1/4" | 160 | un |  |  | 0
| 3.36 | Timer p/ iluminação externa | 1 | un |  |  | 0
| 3.37 | Mini Contactora Tripolar WEG, Siemens ou similar 20 A (Cash-Timer) | 4 | un |  |  | 0
| 3.38 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 200 | m |  |  | 0
| 3.39 | Sensor de presença omnidirecional c/retardo 10 min, 220V/127V, 250VA | 7 | pç |  |  | 0
| 3.40 | Sirene eletronica áudio/estrobo interna para sanitário PPNE com fonte de alimentação por Bateria | 1 | pç |  |  | 0
| 3.41 | Acionador fixo de alarme para sanitário PPNE tipo botoeira soco com retenção e botão reset. Alimentação por bateria | 1 | pç |  |  | 0
| 3.42 | Cabo unipolar seção 10 mm² -NÚ (Aterramento) | 70 | m |  |  | 0
| 3.43 | Cabo unipolar seção 70 mm² -NÚ (Aterramento) | 15 | m |  |  | 0
| 3.44 | Haste cooperweld ø 19x2400mm c/conector/caixa e tampa | 3 | un |  |  | 0
| 3.45 | Caixa de Inspeção de solo em Polipropileno Preta Ø 300x400mm, com Tampa em Ferro Fundido Ø 300mm Aba Larga TEL-505 e TEL-506 da Termotécnica ou similar | 3 | pç |  |  | 0
| 4 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 4.1 | Bloco Autonomo de emergência 80 LEDs Alto-brilho c/bateria p/4horas sem indicação de saída | 8 | un |  |  | 0
| 4.2 | Bloco Autonomo de emergência 80 LEDs Alto-brilho c/bateria p/4horas com SETA INDICADORA DE SAIDA | 6 | un |  |  | 0
| 4.3 | Bloco Autonomo de emergência 80 LEDs Alto-brilho c/bateria p/4horas com indicador de SAIDA EMERGÊNCIA | 6 | un |  |  | 0
| 4.4 | Módulo Autonomo de emergência com 2 faroletes de 32 LEDs cada, c/bateria p/mais de 32 horas c/ suporte metalico p/ fixação | 5 | un |  |  | 0
| 4.5 | Canaleta tipo tubo Metalon de aluminio 50x50mm - pintura eletrostática Branca com suporte para fixação ao teto e acabamento de fechamento do tubo (plástico branco) na outra extremidade suporte para fixaçãopara indicador de saída, constituído de chapa de almínio pintado na cor branca, com desenho da base igual ao desenho da câmera fornecida, de maneira que não sobre nenhuma parte da câmara para fora do suporte | 21 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELETRICA |  |  | 0 | 0 | 0
| X | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL).
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Cabo unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V livres de halogênio | 2700 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo unipolar #10,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V livres de halogênio | 180 | m |  |  | 0
| 1.3 | Quadro de metálico de SOBREPOR com espaço para 54 disjuntores monopolares e disjuntor geral, c/barramentos de ligação tripolares paralelos isolados para 80A com bornes p/fases, perfil de proteção, e barramentos neutro e proteção, obturadores de banda e acessórios, tampa e contra-tampa metálicas com dobradiças, com fecho, aterramento caixa e porta. (CD-ESTAB) | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Quadro metálico de SOBREPOR com tampa articulada por dobradiças, em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002, com fecho rápido, aterramento na caixa e porta, com espaço p/disjuntor geral, disjuntores parciais caixa moldada, barramentos de cobre eletrolítico paralelos trifásicos para fases recobertos de material isolante termocontrátil mais neutro e proteção, capacidade de correntes mín 3 A/mm2), 600x480x170mm / Barramento para 100A, 18kA, barramentos secundários para 100 A (CD-BK) | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Acessórios para montagem, fixação, identificação dos quadros e componentes. | 2 | cj |  |  | 0
| 1.6 | Disjuntor monopolar/4,5kA. |  |  |  |  | 0
| 1.6.1 | -1x16A - (CD-ESTAB) | 24 | un |  |  | 0
| 1.6.2 | -1x20A - (CD-ESTAB) | 4 | un |  |  | 0
| 1.6.3 | -3x50A - (CD-ESTAB) | 2 | un |  |  | 0
| 1.7 | Dispositivo IDR 25A sensibilidade 30mA | 5 | un |  |  | 0
| 1.8 | Eletroduto ferro diametro 20 mm (3/4") | 68 | m |  |  | 0
| 1.9 | Eletroduto ferro diametro 40 mm (1.1/4") | 18 | m |  |  | 0
| 1.10 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm | 65 | un |  |  | 0
| 1.11 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 40mm | 12 | un |  |  | 0
| 1.12 | Caixa de saida condulete diam. 25 mm com tampa e com: |  |  |  |  | 0
| 1.13 | - 02 (duas) tomadas novo padrão brasileiro | 11 | un |  |  | 0
| 1.14 | Adaptador para canaleta 73x25mm - 3x1 | 21 | un |  |  | 0
| 1.15 | Chave reversora 63A. com 04 câmaras | 1 | un |  |  | 0
| 1.16 | Centro de Distribuição tipo Quadro de Comando para Caixa p/ reversora - GSP.2 | 1 | un |  |  | 0
| 1.17 | Canaleta aluminio Dutotec 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Pintura eletrostática branca ou equivalente | 48 | m |  |  | 0
| 1.17 | Canaleta aluminio Dutotec 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintura eletrostática branca ou equivalente | 24 | m |  |  | 0
| 1.18 | Canaleta aluminio Dutotec 73x45 c/ tampa de encaixe - Pintura eletrostática branca ou equivalente | 28 | m |  |  | 0
| 1.19 | Caixa derivação 100x100mm tipo X p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 25 | un |  |  | 0
| 1.20 | Caixa derivação 100x100mm tipo X p/Canaleta de Alumínio de 73x45mm | 16 | un |  |  | 0
| 1.21 | Curva 90 graus p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 12 | un |  |  | 0
| 1.21 | Curva 90 graus p/Canaleta de Alumínio de 73x45mm | 4 | un |  |  | 0
| 1.22 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha e aluminio | 2 | un |  |  | 0
| 1.23 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 25 | un |  |  | 0
| 1.24 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 37 | un |  |  | 0
| 1.25 | Timer p/ KIT ATM | 1 | un |  |  | 0
| 1.26 | Plug novo padrão brasileiro | 52 | un |  |  | 0
| 1.27 | Cabo tipo PP 3x2,5mm2 | 65 | m |  |  | 0
| 1.28 | Quadro tipo Caixa de comando 680x480x170mm c/ acessórios - (Cash Timer) | 1 | un |  |  | 0
| 1.29 | Plug adaptador p/tomada padrão brasileiro | 26 | un |  | x,xx | 0
| 2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 2.1 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DOIS blocos c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00, mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 30 | un |  |  | 0
| 2.2 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, UM bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00, mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar. | 8 | un |  |  | 0
| 2.3 | Suporte Ref. DT.63450.10 com DOIS bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00, mais DOIS BLOCOS DE TOMADAS, COM DUAS Ref. DT 99230.15 (PRETA) OU similar. | 3 | un |  |  | 0
| 2.4 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 36 | un |  |  | 0
| 2.5 | Cabo UTP 4 Pares 24 awg LSZH (Não Halogenado) Cat.5e | 2750 | m |  |  | 0
| 2.6 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm (Cabeamento Horizontal) fixado na parede a 0,40m do piso, com três bandejas e com kit de ventilação forçada composta d 2 ventiladores (RACK DO BANCO) - Cor RAL 7032 | 1 | un |  |  | 0
| 2.7 | Patch Panel 24 portas com RJ-45 Cat 5e p/ Rack 19" (Cab. Estruturado - LÓGICA) | 3 | un |  |  | 0
| 2.8 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração cabos e patch-cords (20 unidades) | 5 | un |  |  | 0
| 2.9 | Adapter Cable 2,5m (Estações de Trabalho, Impr, ATMs) - Cor Azul com Cover (estações de trabalho) | 39 | un |  |  | 0
| 2.10 | Patch Cord 1,0m (Lógica) - Cor Azul | 39 | un |  |  | 0
| 2.11 | Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T em ângulo de 45º p/ Rack | 2 | un |  |  | 0
| 2.12 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 6 | un |  |  | 0
| 2.13 | Plug (macho) RJ45 cat. 5e para sistema de alarme com conectorização/teste | 1 | un |  |  | 0
| 2.14 | Rack tamanho 16U x 19" x 600mm(profundidade interna) - Completo - Grau de proteção IP 20, com uma bandeja, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e laterais com aletas para ventilação (RACK DAS OPERADORAS) - Cor RAL 7032. | 1 | un |  |  | 0
| 2.15 | Guia de cabos 1 U para racks de 19" instalado (organizador horizontal) | 15 | un |  |  | 0
| 2.16 | Teclado de senhas conexão TCP/IP - Cadastro para até 30.000 usuários, DUO da Automatiza ou equivalente (2) | 4 | un |  |  | 0
| 2.17 | Patch-cord com dois conectores RJ45-cat. 5e nas duas pontas, certificado, para interligação entre rack do Banco e caixa QDS/RDY/MDR | 1 | un |  |  | 0
| 2.18 | Certificação de pontos RJ45-cat. 5e | 74 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| XI | INSTALAÇÕES CONTROLE DE ACESSO
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Cabo tipo flexivel, seção 2,5 mm². | 200 | m |  |  | 0
| 1.2 | Eletroduto FG Ø 25 mm. 1" | 10 | m |  |  | 0
| 1.3 | Adaptador 3x3/4" para conexão canaleta de aluminio 73x25mm e eletroduto de ferro | 5 | un |  |  | 0
| 1.4 | Tampa terminal para canaleta de aluminio 73x25mm em ABS branca | 5 | un |  |  | 0
| 1.5 | Canaleta aluminio 73x25mm tripla c/ tampa de encaixe - Pintada branca | 4 | m |  |  | 0
| 1.6 | Caixa de aluminio 100x100x50mm específica de canaleta de aluminio - 73x25mm | 4 | un |  |  | 0
| 1.7 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 4 | un |  |  | 0
| 1.8 | Cabo UTP cat.5e (isolamento baixa emissão de gases) | 200 | m |  |  | 0
| 1.9 | Teclado de senhas + Leitor de proximidade – Modelo DUO – Cadastra 30.000 Usuários – Conexão TCP/IP | 5 | un |  |  | 0
| 1.10 | Caixa metálica e fonte de alimentação grande NO-BREAK – Espaço para abrigar bateria até 63Ah | 4 | un |  |  | 0
| 1.11 | Placa de intertravamento | 4 | un |  |  | 0
| 1.12 | Fechadura de 150 Kgf com sensor interno de porta + Suporte de fixação universal | 4 | un |  |  | 0
| 1.13 | Caixa quebra vidro de emergência | 3 | un |  |  | 0
| 1.14 | Chave PACRI Elétrica 02 Posições 220V-3A em latão, acabamento cromado, acionamento por chave, fixação por porca. | 4 | un |  |  | 0
| 1.15 | Treinamento para utilização e operação do equipamento de controle de acesso | 1 | un |  |  | 0
| 1.16 | Bateria selada 12V/40AH | 4 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CONTROLE DE ACESSO |  |  | 0 | 0 | 0
| XII | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 1.1 | Cabo tipo CTP-APL 50-30 pares | 60 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo tipo CIT 50-30 pares | 30 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo CIT 50-10 pares | 30 | m |  |  | 0
| 1.4 | Cabo CIT 50-5 pares (Alarme) | 40 | m |  |  | 0
| 1.5 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Estações de Trabalho) | 2 | un |  |  | 0
| 1.6 | Voice Panel 50 portas com RJ-45 Cat 3 p/ Rack 19" (Rack - RAMAIS) | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Acessórios internos p/ montagem DG´s | 3 | un |  |  | 0
| 1.8 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 12 | un |  |  | 0
| 1.9 | Barra de terra para Bloco M10 | 12 | un |  |  | 0
| 1.10 | Bloco de proteção para centelhadores tripolares a gás 10 pares | 12 | un |  |  | 0
| 1.11 | DG - N.º3 (400x400x130mm) - de Sobrepor com barra de terra, fixações, acessórios internos p/ montagem | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | DG - N.º4 (600x600x130mm) - de Sobrepor com barra de terra, fixações, acessórios internos p/ montagem | 1 | un |  |  | 0
| 1.13 | Patch Cord 2,5m (Cor Verde Estações de Trabalho) | 29 | un |  |  | 0
| 1.14 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde | 29 | un |  |  | 0
| 1.15 | Eletroduto PVC Rígido / PEAD 50mm (2.1/2") | 40 | m |  |  | 0
| 1.16 | Eletroduto PVC Rígido / PEAD 85mm (3") | 30 | m |  |  | 0
| 1.17 | Eletroduto Aço Galvanizado a fogo diâmetro 75mm (3") | 3 | m |  |  | 0
| 1.18 | Curva longa 90 graus, em Aço Galvanizado a fogo diâmetro 75mm (3") | 1 | pç |  |  | 0
| 1.19 | Caixa de passagem para Telefonia, padrão Telebrás 60cmx60cmx60cm | 40 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| XIII | INSTALAÇÕES DE ALARME
| 1 | INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ESPERAS ALARME:
| 1.1 | Quadro de comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x480x220mm tipo CS | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Caixa Plástica de Sobrepor c/tampa de 300X300mmX100mm tipo CPS (para Módulo de Rede do Alarme) | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Eletroduto ferro ø 25mm(1"). | 285 | m |  |  | 0
| 1.4 | Eletroduto ferro ø 32mm(1.1/4"). | 10 | m |  |  | 0
| 1.5 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 162 | un |  |  | 0
| 1.6 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 20 | un |  |  | 0
| 1.7 | Canaleta aluminio Dutotec 73x25 c/ tampa de encaixe - Pintura eletrostática branca ou equivalente | 78 | m |  |  | 0
| 1.8 | Caixa de sobrepor c/ tampa medindo 50cmx50cmx15cm, para abrigar sistema de alarme | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego | 2 | un |  |  | 0
| 1.10 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com UM bloco c/furo central Ref. DT.99530.00, mais DOIS blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar (Pontos Alarme Máscara e Paredes). | 16 | un |  |  | 0
| 1.11 | Cabo CIT 50-5 pares (Entrada Linhas) | 28 | m |  |  | 0
| 1.12 | Arame Galvanizado n.º16 | 3 | kg |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ALARME: |  |  | 0 | 0 | 0
| XIV | INSTALAÇÕES DE CFTV
| 1 | INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CFTV:
| 1.1 | Eletroduto ferro ø 25mm(1"). | 63 | m |  |  | 0
| 1.2 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 59 | un |  |  | 0
| 1.3 | Canaleta tipo tubo Metalon 50x50mm - pintura eletrostática Branca com suporte para fixação ao teto e acabamento de fechamento do tubo (plástico branco) na outra extremidade com suporte de fixação da câmera | 6 | m |  |  | 0
| 1.4 | Rack tamanho 12U x 19" x 600mm - Completo - Grau de proteção IP 20, com uma bandeja, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e laterais com aletas para ventilação, conforme memorial descritivo ITEM 6.6 - Cor RAL 7032. | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" categoria 6 | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Guia/Organizador de cabos para RACK 19" | 3 | un |  |  | 0
| 1.7 | Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T em ângulo de 45º p/ Rack | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Cabo UTP cat. 6 (Isolamento LSZH) | 625 | m |  |  | 0
| 1.9 | Patch Cord cat. 6 comprimento 1,0 m - Vermelho | 17 | un |  |  | 0
| 1.10 | Conector RJ45 macho cat. 6 | 16 | un |  |  | 0
| 1.11 | Certificação de pontos RJ45-cat. 6 | 16 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CFTV: |  |  | 0 | 0 | 0
| XV | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 1.1 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telf./alarme | 10 | un |  |  | 0
| 1.2 | Verificação e certificação final das instalações - chek list | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÃO:
Na proposta da empresa licitante ou em anexo a esta, deverá ser informado explicitamente: marca e modelo de todos os equipamentos (portas giratórias detectora de metais, condicionadores de ar, elevadores, plataformas elevatórias, escadas rolantes, e etc.) a serem fornecidos e/ou instalados. Para maiores esclarecimentos a empresa poderá anexar catálogos atualizados com especificações técnicas dos equipamentos.