## Sete de Setembro 760 - 3a
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS |  |  |  | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: Execução de obras civis e de infraestrutura (elétrica, lógica, mecânica) no Ed. Sete de Setembro, 760, 1º, 2º e 3º andares.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua 7 de Setembro, 760 - 1º, 2º e 3º andares - Centro Histórico - Porto Alegre/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referência
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Termo de Referência
6. ANEXOS: Conforme Termo de Referência
PROPONENTE
NOME: |  |  | CREA/CAU
EMAIL/FONE: |  |  | CNPJ: |  |  | TELEFONE:
ITEM | DESCRIÇÃO |  | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 | Execução de obras civis e de infraestrutura (elétrica, lógica, mecânica) no Ed. Sete de Setembro, 760, 1º, 2º e 3º andares.
| I | OBRAS CIVIS 1º ANDAR
| 1 | DESMONTAGEM/RETIRADA:
| 1.1 | Demolição de revestimento com argamassa - piso cerâmico | 255 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2 | Retirada de revestimento com azulejo - paredes sanitários (20%) - com reaproveitamento. | 13.3 | m² | x,xx |  | 0
| 1.3 | Retirada de persianas para descarte. | 21.84 | m² | x,xx |  | 0
| 1.4 | Retirada de películas para descarte. | 21.84 | m² | x,xx |  | 0
| 1.5 | Retirada de portas e marcos, conforme indicação no projeto. | 8 | un | x,xx |  | 0
| 1.6 | Retirada de forro de PVC e entarugamento para descarte. | 70 | m² | x,xx |  | 0
| 1.7 | Demolição de forro de gesso com destinação à empreendimento licenciado para coleta de gesso. | 162 | un | x,xx |  | 0
| 1.8 | Demolição de divisórias em chapas - gesso acartonado e estrutura, com destinação a empreendimento licenciado para coleta de gesso. | 102.5 | m² | x,xx |  | 0
| 1.9 | Rasgos de 15cm de largura e 10cm de profundidade, inclui posterior fechamento, em parede e/ou pisos para canalizações de água. | 4 | m |  |  | 0
| 1.10 | Retirada de filtro para água da copa para reuso. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.11 | Carga Manual e Transporte Entulho - caminhão 5km. Retirada e transporte de entulho. | 60.28 | m³ |  |  | 0
| 2 | DIVISÓRIAS NOVAS
| 2.1 | Divisórias navais, painel branco, tipo BP PLUS, largura padrão de 1,20m, piso/teto aprox.=2,60m, montantes e rodapés simples, em aço com pintura eletrostática branca, padrão painel-vidro-vidro | 46.8 | m² |  |  | 0
| 2.2 | Porta de divisória, painel cor branca, tipo BP PLUS, com perfis brancos, 80x210cm, com visor de vidro de 60x90cm, com ferragens incluídas. | 4 | un |  |  | 0
| 2.3 | Porta dupla de divisória, painel cor branca, tipo BP PLUS, com perfis brancos, 02 portas de 80x210cm, sem visor, com ferragens incluídas. | 1 | un |  |  | 0
| 3 | ALVENARIAS E PISOS
| 3.1 | Nivelamento do piso com nata de cimento para aplicação de piso vinílico. | 255 | m² |  |  | 0
| 3.2 | Piso vinílico semiflexível padrão liso, tráfego médio/alto, uso comercial, espessura=3mm, em régua, cor cinza, Ambienta Liso Tarkett ou similar, incluindo preparo do piso e fixado com cola. | 255 | m² |  |  | 0
| 3.3 | Rodapé em madeira, altura 7cm, com quina superior boleada, fixado em peças de madeira. | 106 | m² |  |  | 0
| 4 | REVESTIMENTO
| 4.1 | Completar revestimento de azulejos no sanitários, de acordo com o padrão existente. Preferencialmente com as peças soltas retiradas. | 13.3 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Instalar 02 fiadas azulejos brancos, de 30x20cm, posição paisagem, sobre as pias de tampos de inox, dimensões aprox. do conjunto de fiadas: 2,10mx0,40m | 2 | m² |  |  | 0
| 5 | ESQUADRIAS
| 5.1 | Recomposição soleira esquadria de alumínio da fachada. | 1 | m |  |  | 0
| 5.2 | Remoção de esquadria de janela. | 1.69 | m² | x,xx |  | 0
| 5.3 | Fornecimento e instalação, inclui recomposição e ajuste de alvenraia, de esquadria de janela em alumínio com pintura eletrostática branca, vidro comum 5mm, translúcido (miniboreal ou aplicação de película jateada), com 02 (duas) folhas de abertura Maxim-ar de 60x90cm (LxA) e, na parte de baixo, 02 (duas) folhas fixas de 60x30cm (LxA), batente com largura mínima de 4,5cm. Referência: Janela de Abrir Maxim-Ar Alumínio 3A. | 1.69 | m² |  |  | 0
| 6 | PINTURA
| 6.1 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 02 demãos, inclui preparo da superfície (correção de imperfeições, lixação, limpeza), tinta premium, acetinado, cor branca. | 275.6 | m² |  |  | 0
| 6.2 | Aplicação manual de pintura com tinta PVA sobre selador no forro de gesso e alçapões de gesso, 02 demãos, inclui preparo da superfície (correção de imperfeições, lixação, limpeza e selador), fosco, cor branca. | 23 | m² |  |  | 0
| 6.3 | Pintura esmalte acetinado para madeira, 02 demãos, sobre fundo nivelador branco, inclui preparo da superfície (correção de imperfeições, lixação, limpeza) das portas internas e dos rodapés, cor branca. | 106.8 | m² |  |  | 0
| 6.4 | Pintura epóxi base água para azulejos, 02 demãos, cor branca. | 70 | m² |  |  | 0
| 6.5 | Porta principal: verniz semi brilho. | 6 | m² |  |  | 0
| 7 | FORRO - Fornecimento e instalação
| 7.1 | Forro pacote com perfil de aço, padrão forro mineral 125x62,5cm. | 161 | m² |  |  | 0
| 7.2 | Recuperação de forro de gesso - sanitários e copa - 25%. | 6 | m² |  |  | 0
| 7.3 | Corte, acabamento e instalação de alçapão em gesso, Ø70cm. | 3 | un |  |  | 0
| 8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 8.1 | Torneira para cozinha, de parede, cromada, acabamento de registro cruzeta, indica-se linha Trio da Docol ou similar. | 2 | un |  |  | 0
| 8.2 | Torneira baixa de mesa para lavatório, cromada, acabamento de registro cruzeta, indica-se linha Trio da Docol ou similar. | 3 | un |  |  | 0
| 8.3 | Acabamento de válvula de descarga hydra, cromado e preto, clássica Docol ou similar. | 4 | un |  |  | 0
| 8.4 | Dispenser para papel higiênico em rolo, 30,2x30,3x16,2cm, branco, Kimerly-Clark Professional ou similar. | 4 | un |  |  | 0
| 8.5 | Dispenser para papel toalha interfolhado, 40x35x17cm, branco, Kimerly-Clark Professional ou similar. | 2 | un |  |  | 0
| 8.6 | Dispenser para sabonete líquido spray, 10,5x14x21,5cm, branco, Kimerly-Clark Professional ou similar. | 2 | un |  |  | 0
| 8.7 | Assento sanitário convencional polipropileno branco fechamento comum, Celite ou similar. | 4 | un |  |  | 0
| 8.8 | Execução de 03 pontos d'água, para torneira baixa na copa, bebedouro e máquina de café, incluindo tubulação PVC 25mm, conexões, cola, proveniente do ponto existente mais próximo. | 3 | m |  |  | 0
| 8.9 | Execução de ponto de esgoto para bebedouro, incluindo tubulação de PVC 50mm, conexões, cola. | 1 | m |  |  | 0
| 8.10 | Instalação de filtro d´água retirado no ponto d´água para máquina de café. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 8.11 | Torneira cromada para ponto d´água para torneira baixa na copa, tipo torneira de parede para máquina de lavar, Sensea DCBRB3 ou similar. | 1 | un |  |  | 0
| 9 | DIVERSOS - fornecimento e instalação:
| 9.1 | Espelho cristal 6mm colado sobre chapa de MDF 5mm, instalado junto aos lavatórios, 60x140cm, fixado à parede por parafusos com tampa de inox. | 1.68 | m² |  |  | 0
| 9.2 | Fornecimento e instalação de 03 (três) conjuntos de persianas verticais com 02 (dois) comandos em cada conjunto. Persianas com lâminas de 68 mm, giro 180º, em trilhos de alumínio anodizado, comandos em nylon e PVC, carrinhos de polipropileno. Padrão de referência: Persianas Verticais Sunset, linha Nova Jersey, cor Cinza, 729 ou similar (apresentada e validada junto à Unidade de Engenharia). Espaço de instalação: 03 (três) vãos de dimensões gerais de 280cm de largura x 260cm de altura. | 21.84 | m² |  |  | 0
| 9.3 | Fornecimento e instalação de película unidirecional e anti-calor prata fumê, 15 IGR (15% de "Luz Visível Transmitida"). Padrão de referência: Película Espelho Unidirecional Anti-Calor Insulfilme Prata Fumê 15 IGR ou similar (apresentada e validada junto à Unidade de Engenharia). Espaço de instalação: 03 (três) vãos de esquadrias, divididos em 06 folhas cada, de dimensões gerais de 280cm de largura x 260cm de altura. Instalação conforme especificações técnicas do produto - implica limpeza e isenção de poeira, gordura ou quaisquer substâncias - pelo lado interno do vidro, lado espalhado da película voltado para área externa da edificação. | 21.84 | m² |  |  | 0
| 9.4 | Limpeza do ralo da sala de máquinas e vedação do mesmo. | 1 | un |  |  | 0
| 9.5 | Fornecimento e instalação de espuma acústica, de poliuretano flexível, autoextinguível (não propaga fogo), espessura 50mm. Padrão de referência: Herrmann Sonique Wave, cor Grafite ou similar (apresentado e validado junto à Unidade de Engenharia). | 5.72 | m² |  |  | 0
| 9.6 | Fornecimento e instalação de conjunto de fechadura externa tipo alavanca, acabamento oxidado, espelho único, similar ao existente, referência no modelo Duna Imab. | 1 | un |  |  | 0
| 9.7 | Fornecimento e instalação de conjunto de fechadura interna tipo alavanca, acabamento cromado, Zamak Papaiz MZ271 ou similar. | 7 | un |  |  | 0
| 9.8 | Fornecimento e fixação de quadro branco de 1,2x0,9m com moldura de alumínio AL-90120 Easy Office PT ou similar. | 1 | un |  |  | 0
| 9.9 | Fornecimento e instalação de placas em acrílico 02 espessuras de 3mm cada, azul padrão Banrisul, PANTONE 300C, com dizeres em adesivo vinil PANTONE 298C e letras em vinil BRANCO. Dimensões de 190x150mm. Fixação com fita dupla-face. Modelos PP6-COPA, PP8-M, PP9F. | 3 | un |  |  | 0
| 9.10 | Fornecimento de lixeiras para box de 11L, em polipropileno, h=30cm ø25cm (sanitários-box), com tampa basculante - cor cinza. | 4 | un |  | x,xx | 0
| 9.11 | Fornecimento de lixeiras de 45L, 31x38x66, com tampa basculante - cor branca - COPA. | 5 | un |  | x,xx | 0
| 9.12 | Limpeza fina geral, 02 vezes, inclusive louças. Primeiro, logo após a remoção do entulho. Segundo, para vistoria de entrega final. | 510 | m² |  |  | 0
| 9.13 | Recebimento e montagem do mobiliário, organização geral do espaço conforme leiaute interno fornecido. | 1 | cj | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS 1º ANDAR |  |  | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA
| 1.1 | Cabo unipolar livre de halogêneo tipo flexível seção 2,5 mm² (circuitos novos comuns para iluminação, tomadas, estabilizados e luz de emergência das escadarias) | 1400 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo unipolar livre de halogêneo tipo flexível seção 4,0 mm² (circuitos novos para impressoras e/ou ponto de força para ar condicionado) | 200 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo unipolar livre de halogênio tipo flexível seção 10,00mm² (interligações para alimentação do CD bipartido e no-break) | 200 | m |  |  | 0
| 1.4 | Cabo tipo PP livre de halogênio tipo flexível seção 3x1,5mm² (ligações para as luminárias e extensões elétricas para as mesas) | 200 | m |  |  | 0
| 1.5 | Conjunto de pluugue macho e fêmea para a ligação das luminárias e extensões ele´tricas para os pontos nas mesas | 100 | un |  |  | 0
| 1.6 | Centro de distribuição montado em caixa tipo de comando de uso aparente para 36 elementos (18+18) no barram. principal, 2 barram. de neutro e um de proteção, espaço para geral, DR e DPS padrão Atlanta | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Chave reversora 40A, com 4 câmeras | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.8 | Caixa de PVC para reversora | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Disjuntor monopolar/4,5kA.
|  | -1x16A - (CD-ESTAB e CD-COMUM) | 9 | un |  |  | 0
|  | -1x20A - (CD-ESTAB e CD-COMUM) | 9 | un |  |  | 0
|  | -3x32A - (CD-ESTAB) | 3 | un |  |  | 0
|  | -3x50A - (CD-COMUM) | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Modulo DPS, nível de sobretensão Up<= 4kV, tensão nominal máxima de operação Uc=175V, 50/60Hz, Classe C(IEC 61643-1) Capacidade dos Surtos Unipolar 40kA (8/20us) junto a medição/QGBT. | 4 | un |  |  | 0
| 1.11 | Dispositivo DR 4x63A - sensibilidade 30mA | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Eletrocalha 200x100mm | 15 | m |  |  | 0
| 1.13 | Eletrocalha 100x100mm | 15 | m |  |  | 0
| 1.14 | Tampa para eletrocalha 200mm | 15 | m |  |  | 0
| 1.15 | Tampa para eletrocalha 100mm | 15 | m |  |  | 0
| 1.16 | Suporte suspensão para eletrocalha 200x100mm | 8 | un |  |  | 0
| 1.17 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x100mm | 7 | un |  |  | 0
| 1.18 | Curva horizontal/vertical para eletrocalha 200x100mm | 2 | un |  |  | 0
| 1.19 | Emenda interna tipo U para eletrocalha 200x100mm | 15 | un |  |  | 0
| 1.20 | Emenda interna tipo U para eletrocalha 200x100mm | 15 | un |  |  | 0
| 1.21 | Redução para eletrocalha de 200x100mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.22 | Derivação lateral para eletroduto 25mm | 20 | un |  |  | 0
| 1.23 | Prensa cabo na eletrocalha para passagem do cabo PP p/luminárias | 55 | um |  |  | 0
| 1.24 | Vergalhão rosca total 1/4" | 30 | un |  |  | 0
| 1.25 | Chumbador rosca interna 1/4" | 15 | un |  |  | 0
| 1.26 | Eletroduto de ferro rígido ou flexível diâm. 25mm (interligar eletrocalhas com descidas em dutotec | 60 | m |  |  | 0
| 1.27 | Adaptador de eletroduto para canaleta dutotec | 6 | un |  |  | 0
| 1.28 | Parafusos, porcas e arruelas para eletrocalhas | 400 | un |  |  | 0
| 1.29 | Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 45 | m |  |  | 0
| 1.30 | Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio | 5 | un |  |  | 0
| 1.31 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio
|  | -73x25mm | 7 | un |  |  | 0
| 1.32 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego. | 25 | un |  |  | 0
| 1.33 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (vermelha), mais um bloco cego. | 3 | un |  |  | 0
| 1.34 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego (inclui luz de emergência escadaria) | 24 | un |  |  | 0
| 1.35 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, dois RJ-45 femea, mais um bloco cego - cat 6 | 25 | un |  |  | 0
| 1.36 | Modulo autônomo indicador Lumymaster, 115/220V com 80 led's bateria 6V- 5Ah, autonomia 4 horas, gabinete em metal pintura epóxi com indicador de "SAIDA" | 2 | un |  |  | 0
| 1.37 | Modulo autônomo com 2 faróis de 32 led's cada, bateria 12V-7Ah autonomia 12 horas, gabinete em metal pintura epóxi | 2 | un |  |  | 0
| 1.38 | Cabo UTP categoria 6 (46 pontos duplos estruturados com comprimento médio de 20m mais interligação com 3 cabos entre os rack´s do 6º e 1º a) | 1900 | m |  |  | 0
| 1.39 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio par cabeamento estruturado de 16U, profunidade de 570mm, fixado na parede com 2 bandejas e 06 organizadores de cabo. | 2 | un |  |  | 0
| 1.40 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" cat 6 | 4 | un |  |  | 0
| 1.41 | Voice Pannel 50P | 2 | un |  |  | 0
| 1.42 | Régua com 8 tomadas p/ Rack | 2 | un |  |  | 0
| 1.43 | Cabo CIT 50 pares (interligação entre rack 6º andar e o rack no 1º andar | 25 | m |  |  | 0
| 1.44 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Azul - cat 6 | 46 | un |  |  | 0
| 1.45 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde - cat 6 | 46 | un |  |  | 0
| 1.46 | Patch Cord 2,5m (Mesa) - Cor Azul - cat 6 | 46 | un |  |  | 0
| 1.47 | Canaleta de PVC ventitada 5x5 tipo hellermann | 26 | un |  |  | 0
| 1.48 | Luminária para 2 lâmpadas de 32W de sobrepor (s/ lâmpada e s/ reator) | 55 | un | x,xx |  | 0
| 1.49 | Lâmpada tubular led T* de 120cm, 18 a 21W, 4.000k, 90-240V., FP=0,9, vida útil mín 25.000h (L-70), certificado CE e garantia mín. de 2 anos | 110 | un |  |  | 0
| 1.50 | Revisão/Retirada de centro de distibuição existente c/ até 24 elementos do tipo UL c/ disjuntor geral (se houver necessidade de troca de disjuntores serão fornecidos pelo Banco) | 3 | cj | x,xx |  | 0
| 1.51 | Eletroduto ferro diâm. 20mm (iluminação de emergência escadarias) | 60 | un |  |  | 0
| 1.52 | Caixa condulete diâm. 20mm com espelho e tomada 3P-10A (escadarias) | 10 | un |  |  | 0
| 1.53 | Modulo autônomo s/indicador Lumymaster, 115/220V com 80 led's bateria 6V- 5Ah, autonomia 4 horas, gabinete em metal pintura epóxi (escadarias) | 10 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL DE INFRAEST. ELÉTRICA E LÓGICA - 1º ANDAR |  |  | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - 1º ANDAR
| 1 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
| 1.1 | Executar revitalização (lixação e tratamento de fundo) com pintura epoxi de difusores 4 direções (65x65), cor a definir em obra | 11 | un |  |  | 0
| 1.2 | Executar limpeza especializada em rede de dutos com aproximadamente 50m sobre forro. | 1 | cj | x,xx |  | 0
| 1.3 | Fornecer e instalar exaustor axial em linha 552m³/h para forro modelo TURBO150 multivac para exaustão das copas (acionamento no interruptor) | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | Fornecer e instalar duto flexível 150mm com isolamento acustico para exasutão da copa | 20 | m |  |  | 0
| 1.5 | Fornecer e instalar grelha autofechante ø150mm | 2 | un |  |  | 0
| 1.6 | Fornecer e instalar exaustor axial 96m³/h modelo muro100 e duto flexível até a área externa para exaustão de banheiros (acionamento no interrruptor) | 4 | un |  |  | 0
| 1.7 | Revisar, limpar e Instalar condicionador de ar tipo split system modelo piso teto 30.000 Btu/h ciclo reverso com todos os materiais necessários (tubos, isolamentos, ingterligações elétricas de comando e força, suportes de fixação, drenagem, testes e ajustes), Retirada do equipamento na BAGERGS e transportar até local da obra. | 1 | cj |  |  | 0
| 1.8 | Fornecer e instalar exasutor axial ø30cm 1500m³/h acionado por termostato tipo ambiente para exaustão no-break | 1 | cj |  |  | 0
| 1.9 | Fornecer e instalar grelha (50x50) de porta tipo indevassável com dupla moldura (salas gerentes) | 2 | un |  |  | 0
| 1.10 | Fornecer e instalar grelha de retorno (120x45) para forro | 3 | un |  |  | 0
| 1.11 | Fornecer e instalar TAE (tomada de ar externo) (60x40) com registro e filtro G4 | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Efetuar ajuste na rede de dutos a fim de deslocar difusor em 40cm | 2 | un |  |  | 0
| 1.13 | Desisntalar, limpar e embalar equipamento tipo split hi-wall 18.000Btu/h. | 1 | un |  |  | 0
| 1.14 | Executar limpeza da evaporadora e condensadora e revisão COMPLETA,em condicionador de ar existente tipo multisplit 10TR HITACHI, modelo RPR100A5P | 1 | cj |  |  | 0
| 1.15 | Fornecer e instalar compressor de 5TR para R22. | 2 | un |  |  | 0
| 1.46 | Fornecer e instalar difisor 65x65 4 vias na cor branca com registro. | 3 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - 1º ANDAR |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL 1º ANDAR |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | OBRAS CIVIS 2º ANDAR
| 1 | DESMONTAGEM/RETIRADA:
| 1.1 | Demolição de revestimento com argamassa - piso cerâmico | 185 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2 | Retirada de revestimento com azulejo - paredes sanitários (20%) - com reaproveitamento. | 12.5 | m² | x,xx |  | 0
| 1.3 | Retirada de persianas para descarte. | 36.4 | m² | x,xx |  | 0
| 1.4 | Retirada de películas para descarte. | 36.4 | m² | x,xx |  | 0
| 1.5 | Demolição de forro de gesso com destinação à empreendimento licenciado para coleta de gesso. | 185 | un | x,xx |  | 0
| 1.6 | Remoção para descarte de quadros, dutos, mãos-francesas e demais elementos fixos nas paredes, inclusive porta-papeis, espelhos. | 1 | verba | x,xx |  | 0
| 1.7 | Remoção para descarte de vidro simples. | 6.16 | m² | x,xx |  | 0
| 1.8 | Remoção de divisória leve tipo BP PLUS e perfis. | 2.4 | m² | x,xx |  | 0
| 1.9 | Remoção de porta de divisória leve tipo BP PLUS. | 2 | un | x,xx |  | 0
| 1.10 | Rasgos de 15cm de largura e 10cm de profundidade, inclui posterior fechamento, em parede e/ou pisos para canalizações de água. | 6 | m |  |  | 0
| 1.11 | Retirada de filtro para água do sanitário para reuso. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.12 | Carga Manual e Transporte Entulho - caminhão 5km. Retirada e transporte de entulho. | 38.25 | m³ |  |  | 0
| 2 | DIVISÓRIAS NOVAS
| 2.1 | Divisórias navais, painel branco, tipo BP PLUS, largura padrão de 1,20m, piso/teto aprox.=2,60m, montantes e rodapés simples, em aço com pintura eletrostática branca, padrão painel-vidro-vidro | 30.81 | m² |  |  | 0
| 2.2 | Divisórias navais, painel branco, tipo BP PLUS, largura padrão de 1,20m, piso/teto aprox.=2,60m, montantes e rodapés simples, em aço com pintura eletrostática branca, padrão painel-vidro canelado-vidro | 6.24 | m² |  |  | 0
| 2.3 | Divisórias navais, painel branco, tipo BP PLUS, largura padrão de 1,20m, piso/teto aprox.=2,60m, montantes e rodapés simples, em aço com pintura eletrostática branca, padrão painel cego | 8.64 | m² |  |  | 0
| 2.4 | Porta de divisória, painel cor branca, tipo BP PLUS, com perfis brancos, 80x210cm, com visor de vidro de 60x90cm, com ferragens incluídas. | 3 | un |  |  | 0
| 2.5 | Porta de divisória, painel cor branca, tipo BP PLUS, com perfis brancos, 80x210cm, sem visor. | 1 | un |  |  | 0
| 2.6 | Porta dupla de divisória, painel cor branca, tipo BP PLUS, com perfis brancos, 02 portas de 80x210cm, sem visor, com ferragens incluídas. | 1 | un |  |  | 0
| 3 | ALVENARIAS E PISOS
| 3.1 | Nivelamento do piso com nata de cimento para aplicação de piso vinílico. | 185 | m² |  |  | 0
| 3.2 | Piso vinílico semiflexível padrão liso, tráfego médio/alto, uso comercial, espessura=3mm, em régua, cor cinza, Ambienta Liso Tarkett ou similar, incluindo preparo do piso e fixado com cola. | 185 | m² |  |  | 0
| 3.3 | Rodapé em madeira, altura 7cm, com quina superior boleada, fixado em peças de madeira. | 57.2 | m² |  |  | 0
| 4 | REVESTIMENTO
| 4.1 | Completar revestimento de azulejos no sanitários, de acordo com o padrão existente. Preferencialmente com as peças soltas retiradas. | 12.5 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Instalar 01 fiadas azulejos brancos, de 30x20cm, posição paisagem, sobre a pia de tampo de inox, dimensões da fiadas: 1,2mx0,40m | 1 | m² |  |  | 0
| 5 | ESQUADRIAS
| 5.1 | Fornecimento e instalação de vidro transparente 4mm liso com recomposição de esquadria, mantendo padrão existente, de quadro e requadro em alumínio. | 6.16 | m² |  |  | 0
| 6 | PINTURA
| 6.1 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 02 demãos, inclui preparo da superfície (correção de imperfeições, lixação, limpeza), tinta premium, acetinado, cor branca. | 148.72 | m² |  |  | 0
| 6.2 | Aplicação manual de pintura com tinta PVA sobre selador no forro de gesso e alçapões de gesso, 02 demãos, inclui preparo da superfície (correção de imperfeições, lixação, limpeza e selador), fosco, cor branca. | 9 | m² |  |  | 0
| 6.3 | Pintura esmalte acetinado para madeira, 02 demãos, sobre fundo nivelador branco, inclui preparo da superfície (correção de imperfeições, lixação, limpeza) das portas internas e dos rodapés, cor branca. | 67.76 | m² |  |  | 0
| 6.4 | Pintura epóxi base água para azulejos, 02 demãos, cor branca. | 62.5 | m² |  |  | 0
| 6.5 | Porta principal: verniz semi brilho | 6 | m² |  |  | 0
| 7 | FORRO - Fornecimento e instalação
| 7.1 | Forro pacote com perfil de aço, padrão forro mineral 125x62,5cm. | 176 | m² |  |  | 0
| 7.2 | Recuperação de forro de gesso - sanitários e copa - 25% | 2.25 | m² |  |  | 0
| 7.3 | Corte, acabamento e instalação de alçapão em gesso, Ø70cm | 2 | un |  |  | 0
| 8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 8.1 | Torneira alta de mesa para pia de cozinha, cromada, acabamento de registro cruzeta, indica-se linha Trio da Docol ou similar. | 1 | un |  |  | 0
| 8.2 | Torneira baixa de mesa para lavatório, cromada, acabamento de registro cruzeta, indica-se linha Trio da Docol ou similar. | 2 | un |  |  | 0
| 8.3 | Acabamento de válvula de descarga hydra, cromado e preto, clássica Docol ou similar. | 3 | un |  |  | 0
| 8.4 | Dispenser para papel higiênico em rolo, 30,2x30,3x16,2cm, branco, Kimerly-Clark Professional ou similar. | 3 | un |  |  | 0
| 8.5 | Dispenser para papel toalha interfolhado, 40x35x17cm, branco, Kimerly-Clark Professional ou similar. | 2 | un |  |  | 0
| 8.6 | Dispenser para sabonete líquido spray, 10,5x14x21,5cm, branco, Kimerly-Clark Professional ou similar. | 2 | un |  |  | 0
| 8.7 | Assento sanitário convencional polipropileno branco fechamento comum, Celite ou similar. | 3 | un |  |  | 0
| 8.8 | Execução de 04 pontos d'água, para pia de cozinha, torneira baixa no banheiro, bebedouro e máquina de café, incluindo tubulação PVC 25mm, conexões, cola, proveniente do ponto existente mais próximo. | 4 | m |  |  | 0
| 8.9 | Execução de ponto de esgoto para pia de cozinha e bebedouro, incluindo tubulação de PVC 50mm, conexões, sifão, caixa de gordura, cola. | 2 | m |  |  | 0
| 8.10 | Instalação de filtro d´água retirado no ponto dágua para máquina de café | 1 | un | x,xx |  | 0
| 8.11 | Torneira cromada no local do filtro d'água retirado para torneira baixa no sanitário, tipo torneira de parede para máquina de lavar, Sensea DCBRB3 ou similar. | 1 | un |  |  | 0
| 8.12 | Balcão de cozinha de MDF, 2 portas, 1 prateleira, 3 gavetas, revestimento em fórmica, altura de 75cm e de tampo de inox 0,60mx1,20m com 01 cuba, completo. | 1 | um |  |  | 0
| 9 | DIVERSOS - fornecimento e instalação:
| 9.1 | Espelho cristal 6mm colado sobre chapa de MDF 5mm, instalado junto aos lavatórios, 60x140cm, fixado à parede por parafusos com tampa de inox. | 1.68 | m² |  |  | 0
| 9.2 | Fornecimento e instalação de 05 (cinco) conjuntos de persianas verticais com 02 (dois) comandos em cada conjunto. Persianas com lâminas de 68 mm, giro 180º, em trilhos de alumínio anodizado, comandos em nylon e PVC, carrinhos de polipropileno. Padrão de referência: Persianas Verticais Sunset, linha Nova Jersey, cor Cinza, 729 ou similar (apresentada e validada junto à Unidade de Engenharia). Espaço de instalação: 05 (cinco) vãos de dimensões gerais de 280cm de largura x 260cm de altura. | 36.4 | m² |  |  | 0
| 9.3 | Fornecimento e instalação de película unidirecional e anti-calor prata fumê, 15 IGR (15% de "Luz Visível Transmitida"). Padrão de referência: Película Espelho Unidirecional Anti-Calor Insulfilme Prata Fumê 15 IGR ou similar (apresentada e validada junto à Unidade de Engenharia). Espaço de instalação: 05 (cinco) vãos de esquadrias, divididos em 06 folhas cada, de dimensões gerais de 280cm de largura x 260cm de altura. Instalação conforme especificações técnicas do produto - implica limpeza e isenção de poeira, gordura ou quaisquer substâncias - pelo lado interno do vidro, lado espalhado da película voltado para área externa da edificação. | 36.4 | m² |  |  | 0
| 9.4 | Limpeza do ralo da sala de máquinas e vedação do mesmo. | 1 | un |  |  | 0
| 9.5 | Fechamento interno de veneziana metálica da sala de máquina do ar condicionado com fornecimento e instalação de chapa metálica fixada em requadro e neoprane. | 2.4 | m² |  |  | 0
| 9.6 | Fornecimento e instalação de espuma acústica, de poliuretano flexível, autoextinguível (não propaga fogo), espessura 50mm. Padrão de referência: Herrmann Sonique Wave, cor Grafite ou similar (apresentado e validado junto à Unidade de Engenharia). | 8.84 | m² |  |  | 0
| 9.7 | Fornecimento e instalação de conjunto de fechadura externa tipo alavanca, acabamento oxidado, espelho único, similar ao existente, referência no modelo Duna Imab. | 1 | un |  |  | 0
| 9.8 | Fornecimento e instalação de conjunto de fechadura interna tipo alavanca, acabamento cromado, Zamak Papaiz MZ271 ou similar. | 5 | un |  |  | 0
| 9.9 | Fornecimento e fixação de quadro branco de 1,2x0,9m com moldura de alumínio AL-90120 Easy Office PT ou similar. | 1 | un |  |  | 0
| 9.10 | Fornecimento e instalação de placas em acrílico 02 espessuras de 3mm cada, azul padrão Banrisul, PANTONE 300C, com dizeres em adesivo vinil PANTONE 298C e letras em vinil BRANCO. Dimensões de 190x150mm. Fixação com fita dupla-face. Modelos PP6-COPA, PP8-M, PP9F. | 3 | un |  |  | 0
| 9.11 | Fornecimento de lixeiras para box de 11L, em polipropileno, h=30cm ø25cm (sanitários-box), com tampa basculante - cor cinza. | 3 | un |  | x,xx | 0
| 9.12 | Fornecimento de lixeiras de 45L, 31x38x66, com tampa basculante - cor branca - COPA. | 4 | un |  | x,xx | 0
| 9.13 | Limpeza fina geral, 02 vezes, inclusive louças. Primeiro, logo após a remoção do entulho. Segundo, para vistoria de entrega final. | 370 | m² |  |  | 0
| 9.14 | Recebimento e montagem do mobiliário, organização geral do espaço conforme leiaute interno fornecido. | 1 | cj | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS 2º ANDAR |  |  | 0 | 0 | 0
| V | INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA
| 1.1 | Cabo unipolar livre de halogêneo tipo flexível seção 2,5 mm² (circuitos novos comuns para iluminação, tomadas e estabilizados) | 1200 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo unipolar livre de halogêneo tipo flexível seção 4,0 mm² (circuitos novos para impressoras e/ou ponto de força para ar condicionado) | 200 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo unipolar livre de halogênio tipo flexível seção 10,00mm² (interligações para alimentação do CD bipartido e no-break) | 200 | m |  |  | 0
| 1.4 | Cabo tipo PP livre de halogênio tipo flexível seção 3x1,5mm² (ligações para as luminárias e extensões elétricas para as mesas) | 200 | m |  |  | 0
| 1.5 | Conjunto de plugue macho e fêmea para a ligaçaõ das luminárias e extensões ele´tricas para os pontos nas mesas | 100 | un |  |  | 0
| 1.6 | Centro de distribuição montado em caixa tipo de comando de uso aparente para 36 elementos (18+18) no barram. principal, 2 barram. de neutro e um de proteção, espaço para geral, DR e DPS padrão Atlanta | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Chave reversora 40A, com 4 câmeras | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.8 | Caixa de PVC para reversora | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Disjuntor monopolar/4,5kA.
|  | -1x16A - (CD-ESTAB e CD-COMUM) | 9 | un |  |  | 0
|  | -1x20A - (CD-ESTAB e CD-COMUM) | 9 | un |  |  | 0
|  | -3x32A - (CD-ESTAB) | 3 | un |  |  | 0
|  | -3x50A - (CD-COMUM) | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Modulo DPS, nível de sobretensão Up<= 4kV, tensão nominal máxima de operação Uc=175V, 50/60Hz, Classe C(IEC 61643-1) Capacidade dos Surtos Unipolar 40kA (8/20us) junto a medição/QGBT. | 4 | un |  |  | 0
| 1.11 | Dispositivo DR 4x63A - sensibilidade 30mA | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Eletrocalha 200x100mm | 15 | m |  |  | 0
| 1.13 | Eletrocalha 100x100mm | 15 | m |  |  | 0
| 1.14 | Tampa para eletrocalha 200mm | 15 | m |  |  | 0
| 1.15 | Tampa para eletrocalha 100mm | 15 | m |  |  | 0
| 1.16 | Suporte suspensão para eletrocalha 200x100mm | 8 | un |  |  | 0
| 1.17 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x100mm | 7 | un |  |  | 0
| 1.18 | Curva horizontal/vertical para eletrocalha 200x100mm | 2 | un |  |  | 0
| 1.19 | Emenda interna tipo U para eletrocalha 200x100mm | 15 | un |  |  | 0
| 1.20 | Emenda interna tipo U para eletrocalha 200x100mm | 15 | un |  |  | 0
| 1.21 | Redução para eletrocalha de 200x100mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.22 | Derivação lateral para eletroduto 25mm | 20 | un |  |  | 0
| 1.23 | Prensa cabo na eletrocalha para passagem do cabo PP p/luminárias | 55 | um |  |  | 0
| 1.24 | Vergalhão rosca total 1/4" | 30 | un |  |  | 0
| 1.25 | Chumbador rosca interna 1/4" | 15 | un |  |  | 0
| 1.26 | Eletroduto de ferro rígido ou flexível diâm. 25mm (interligar eletrocalhas com descidas em dutotec | 60 | m |  |  | 0
| 1.27 | Adaptador de eletroduto para canaleta dutotec | 6 | un |  |  | 0
| 1.28 | Parafusos, porcas e arruelas para eletrocalhas | 400 | un |  |  | 0
| 1.29 | Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 45 | m |  |  | 0
| 1.30 | Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio | 5 | un |  |  | 0
| 1.31 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio
|  | -73x25mm | 7 | un |  |  | 0
| 1.32 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego. | 25 | un |  |  | 0
| 1.33 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (vermelha), mais um bloco cego. | 4 | un |  |  | 0
| 1.34 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego. | 14 | un |  |  | 0
| 1.35 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, dois RJ-45 femea, mais um bloco cego - cat 6 | 25 | un |  |  | 0
| 1.36 | Modulo autônomo indicador Lumymaster, 115/220V com 80 led's bateria 6V- 5Ah, autonomia 4 horas, gabinete em metal pintura epóxi com indicador de "SAIDA" | 2 | un |  |  | 0
| 1.37 | Modulo autônomo com 2 faróis de 32 led's cada, bateria 12V-7Ah autonomia 12 horas, gabinete em metal pintura epóxi | 2 | un |  |  | 0
| 1.38 | Cabo UTP categoria 6 (46 pontos com comprimento médio de 25m mais interligação com 3 cabos entre os rack´s do 6º e 2º andares) | 1900 | m |  |  | 0
| 1.39 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio par cabeamento estruturado de 16U, profunidade de 570mm, fixado na parede com 2 bandejas e 06 organizadores de cabo. | 1 | un |  |  | 0
| 1.40 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" cat 6 | 4 | un |  |  | 0
| 1.41 | Voice Pannel 50P | 2 | un |  |  | 0
| 1.42 | Régua com 8 tomadas p/ Rack | 1 | un |  |  | 0
| 1.43 | Cabo CIT 50 pares (interligação entre rack 6º andar e o rack no 2º andar | 20 | m |  |  | 0
| 1.44 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Azul - cat 6 | 46 | un |  |  | 0
| 1.45 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde - cat 6 | 46 | un |  |  | 0
| 1.46 | Patch Cord 2,5m (Mesa) - Cor Azul - cat 6 | 46 | un |  |  | 0
| 1.47 | Canaleta ventitada 5x5 | 26 | un |  |  | 0
| 1.48 | Luminária para 2 lâmpadas de 32W de sobrepor (s/ lâmpada e s/ reator) | 55 | un | x,xx |  | 0
| 1.49 | Lâmpada tubular led T* de 120cm, 18 a 21W, 4.000k, 90-240V., FP=0,9, vida útil mín 25.000h (L-70), certificado CE e garantia mín. de 2 anos | 110 | un |  |  | 0
| 1.50 | Revisão/Retirada de centro de distibuição existente c/ até 24 elementos do tipo UL c/ disjuntor geral (se houver necessidade de troca de disjuntores serão fornecidos pelo Banco) | 1 | cj | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL DE INFRAEST. ELÉTRICA E LÓGICA - 2º ANDAR |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - 2º ANDAR
| 2 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
| 2.1 | Executar revitalização (lixação e tratamento de fundo) com pintura epoxi de difusores 4 direções (65x65), cor a definir em obra | 11 | un |  |  | 0
| 2.2 | Executar limpeza especializada em rede de dutos com aproximadamente 50m sobre forro. | 1 | cj | x,xx |  | 0
| 2.3 | Executar limpeza da evaporadora e condensadora e revisão COMPLETA em equipamento de ar condicionado tipo self de 10TR, marca TRANE. Trasporte da BAGERGS em Canoas até o local da obra. | 1 | un |  |  | 0
| 2.4 | Fornecer e instalar compressor de 5TR para R22. | 2 | un |  |  | 0
| 2.5 | Fornecer e instalar grelha de retorno (120x45) para forro | 3 | un |  |  | 0
| 2.6 | Fornecer e instalar exaustor axial 96m³/h modelo muro100 para exaustão de banheiros (acionamento no interrruptor) | 4 | un |  |  | 0
| 2.7 | Fornecer e instalar exaustor axial em linha 552m³/h para forro modelo TURBO150 multivac para exaustão da copa (acionamento no interruptor) | 1 | un |  |  | 0
| 2.8 | Fornecer e instalar duto flexível 150mm com isolamento acustico para exasutão da copa | 10 | m |  |  | 0
| 2.9 | Fornecer e instalar grelha autofechante ø150mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.10 | Desinstalar, limpar e embalar equipamento tipo ar de janela. | 4 | un |  |  | 0
| 2.11 | Fechar ramal de duto existente, adequar novo ramal. | 1 | un |  |  | 0
| 2.12 | Fornecer e instalar grelha (50x50) de porta tipo indevassável com dupla moldura (salas gerentes) | 2 | un |  |  | 0
| 2.13 | Fornecer e instalar TAE (tomada de ar externo) (60x40) com registro e filtro G4 | 1 | un |  |  | 0
| 2.14 | Fornecer e instalar difisor 65x65 4 vias na cor branca com registro. | 3 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - 2º ANDAR |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL 2º ANDAR |  |  | 0 | 0 | 0
| VII | OBRAS CIVIS 3º ANDAR
| 1 | DESMONTAGEM/RETIRADA:
| 1.1 | Demolição de revestimento com argamassa - piso cerâmico | 188 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2 | Retirada de revestimento com azulejo - paredes sanitários (20%) - com reaproveitamento. | 23 | m² | x,xx |  | 0
| 1.3 | Retirada de persianas para descarte. | 36.4 | m² | x,xx |  | 0
| 1.4 | Retirada de películas para descarte. | 36.4 | m² | x,xx |  | 0
| 1.5 | Demolição de forro de gesso com destinação à empreendimento licenciado para coleta de gesso. | 188 | un | x,xx |  | 0
| 1.6 | Remoção para descarte de quadros, dutos, mãos-francesas e demais elementos fixos nas paredes, inclusive porta-papeis, espelhos. | 1 | verba | x,xx |  | 0
| 1.7 | Remoção para descarte de vidro simples. | 8.82 | m² | x,xx |  | 0
| 1.8 | Remoção de divisória leve tipo BP PLUS e perfis. | 2.4 | m² | x,xx |  | 0
| 1.9 | Remoção de porta de divisória leve tipo BP PLUS. | 2 | un | x,xx |  | 0
| 1.10 | Rasgos de 15cm de largura e 10cm de profundidade, inclui posterior fechamento, em parede e/ou pisos para canalizações de água. | 6 | m | x,xx |  | 0
| 1.11 | Retirada de filtro para água da copa para reuso. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.12 | Carga Manual e Transporte Entulho - caminhão 5km. Retirada e transporte de entulho. | 39.9 | m³ |  |  | 0
| 2 | DIVISÓRIAS NOVAS
| 2.1 | Divisórias navais, painel branco, tipo BP PLUS, largura padrão de 1,20m, piso/teto aprox.=2,60m, montantes e rodapés simples, em aço com pintura eletrostática branca, padrão painel-vidro-vidro | 30.81 | m² |  |  | 0
| 2.2 | Divisórias navais, painel branco, tipo BP PLUS, largura padrão de 1,20m, piso/teto aprox.=2,60m, montantes e rodapés simples, em aço com pintura eletrostática branca, padrão painel-vidro canelado-vidro | 6.11 | m² |  |  | 0
| 2.3 | Divisórias navais, painel branco, tipo BP PLUS, largura padrão de 1,20m, piso/teto aprox.=2,60m, montantes e rodapés simples, em aço com pintura eletrostática branca, padrão painel cego | 8.64 | m² |  |  | 0
| 2.4 | Porta de divisória, painel cor branca, tipo BP PLUS, com perfis brancos, 80x210cm, com visor de vidro de 60x90cm, com ferragens incluídas. | 3 | un |  |  | 0
| 2.5 | Porta de divisória, painel cor branca, tipo BP PLUS, com perfis brancos, 80x210cm, sem visor. | 1 | un |  |  | 0
| 2.6 | Porta dupla de divisória, painel cor branca, tipo BP PLUS, com perfis brancos, 02 portas de 80x210cm, sem visor, com ferragens incluídas. | 1 | un |  |  | 0
| 3 | ALVENARIAS E PISOS
| 3.1 | Nivelamento do piso com nata de cimento para aplicação de piso vinílico. | 188 | m² |  |  | 0
| 3.2 | Piso vinílico semiflexível padrão liso, tráfego médio/alto, uso comercial, espessura=3mm, em régua, cor cinza, Ambienta Liso Tarkett ou similar, incluindo preparo do piso e fixado com cola. | 188 | m² |  |  | 0
| 3.3 | Rodapé em madeira, altura 7cm, com quina superior boleada, fixado em peças de madeira. | 57.2 | m² |  |  | 0
| 4 | REVESTIMENTO
| 4.1 | Completar revestimento de azulejos no sanitários, de acordo com o padrão existente. Preferencialmente com as peças soltas retiradas. | 15 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Instalar 01 fiadas azulejos brancos, de 30x20cm, posição paisagem, sobre a pia de tampo de inox, dimensões da fiadas: 1,2mx0,40m | 2 | m² |  |  | 0
| 5 | ESQUADRIAS
| 5.1 | Fornecimento e instalação de vidro transparente 4mm liso com recomposição de esquadria, mantendo padrão existente, de quadro e requadro em alumínio. | 8.82 | m² |  |  | 0
| 6 | PINTURA
| 6.1 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 02 demãos, inclui preparo da superfície (correção de imperfeições, lixação, limpeza), tinta premium, acetinado, cor branca. | 148.72 | m² |  |  | 0
| 6.2 | Aplicação manual de pintura com tinta PVA sobre selador no forro de gesso e alçapões de gesso, 02 demãos, inclui preparo da superfície (correção de imperfeições, lixação, limpeza e selador), fosco, cor branca. | 12 | m² |  |  | 0
| 6.3 | Pintura esmalte acetinado para madeira, 02 demãos, sobre fundo nivelador branco, inclui preparo da superfície (correção de imperfeições, lixação, limpeza) das portas internas e dos rodapés, cor branca. | 72.16 | m² |  |  | 0
| 6.4 | Pintura epóxi base água para azulejos, 02 demãos, cor branca. | 75 | m² |  |  | 0
| 6.5 | Porta principal: verniz semi brilho | 6 | m² |  |  | 0
| 7 | FORRO
| 7.1 | Forro pacote com perfil de aço, padrão forro mineral 125x62,5cm. | 175 | m² |  |  | 0
| 7.2 | Recuperação de forro de gesso - sanitários e copa - 25% | 3 | m² |  |  | 0
| 7.3 | Corte, acabamento e instalação de alçapão em gesso, Ø70cm | 2 | un |  |  | 0
| 8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 8.1 | Torneira alta de mesa para pia de cozinha, cromada, acabamento de registro cruzeta, indica-se linha Trio da Docol ou similar. | 1 | un |  |  | 0
| 8.2 | Torneira baixa de mesa para lavatório, cromada, acabamento de registro cruzeta, indica-se linha Trio da Docol ou similar. | 4 | un |  |  | 0
| 8.3 | Acabamento de válvula de descarga hydra, cromado e preto, clássica Docol ou similar. | 4 | un |  |  | 0
| 8.4 | Dispenser para papel higiênico em rolo, 30,2x30,3x16,2cm, branco, Kimerly-Clark Professional ou similar. | 4 | un |  |  | 0
| 8.5 | Dispenser para papel toalha interfolhado, 40x35x17cm, branco, Kimerly-Clark Professional ou similar. | 2 | un |  |  | 0
| 8.6 | Dispenser para sabonete líquido spray, 10,5x14x21,5cm, branco, Kimerly-Clark Professional ou similar. | 3 | un |  |  | 0
| 8.7 | Assento sanitário convencional polipropileno branco fechamento comum, Celite ou similar. | 4 | un |  |  | 0
| 8.8 | Execução de 04 pontos d'água, para pia de cozinha, torneira baixa no banheiro, bebedouro e máquina de café, incluindo tubulação PVC 25mm, conexões, cola, proveniente do ponto existente mais próximo. | 4 | m |  |  | 0
| 8.9 | Execução de ponto de esgoto para pia de cozinha e bebedouro, incluindo tubulação de PVC 50mm, conexões, sifão, caixa de gordura, cola. | 2 | m |  |  | 0
| 8.10 | Instalação de filtro d´água retirado no ponto d´água para máquina de café. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 8.11 | Torneira cromada no local do filtro d'água retirado para torneira baixa no sanitário, tipo torneira de parede para máquina de lavar, Sensea DCBRB3 ou similar. | 1 | un |  |  | 0
| 8.12 | Balcão de cozinha de MDF, 2 portas, 1 prateleira, 3 gavetas, revestimento em fórmica, altura de 75cm e de tampo de inox 0,60mx1,20m com 01 cuba, completo. | 1 | um |  |  | 0
| 9 | DIVERSOS - fornecimento e instalação:
| 9.1 | Espelho cristal 6mm colado sobre chapa de MDF 5mm, instalado junto aos lavatórios, 60x140cm, fixado à parede por parafusos com tampa de inox. | 1.68 | m² |  |  | 0
| 9.2 | Fornecimento e instalação de 05 (cinco) conjuntos de persianas verticais com 02 (dois) comandos em cada conjunto. Persianas com lâminas de 68 mm, giro 180º, em trilhos de alumínio anodizado, comandos em nylon e PVC, carrinhos de polipropileno. Padrão de referência: Persianas Verticais Sunset, linha Nova Jersey, cor Cinza, 729 ou similar (apresentada e validada junto à Unidade de Engenharia). Espaço de instalação: 05 (cinco) vãos de dimensões gerais de 280cm de largura x 260cm de altura. | 36.4 | m² |  |  | 0
| 9.3 | Fornecimento e instalação de película unidirecional e anti-calor prata fumê, 15 IGR (15% de "Luz Visível Transmitida"). Padrão de referência: Película Espelho Unidirecional Anti-Calor Insulfilme Prata Fumê 15 IGR ou similar (apresentada e validada junto à Unidade de Engenharia). Espaço de instalação: 05 (cinco) vãos de esquadrias, divididos em 06 folhas cada, de dimensões gerais de 280cm de largura x 260cm de altura. Instalação conforme especificações técnicas do produto - implica limpeza e isenção de poeira, gordura ou quaisquer substâncias - pelo lado interno do vidro, lado espalhado da película voltado para área externa da edificação. | 36.4 | m² |  |  | 0
| 9.4 | Limpeza do ralo da sala de máquinas e vedação do mesmo. | 1 | un |  |  | 0
| 9.5 | Fechamento interno de veneziana metálica da sala de máquina do ar condicionado com fornecimento e instalação de chapa metálica fixada em requadro e neoprane. | 2.4 | m² |  |  | 0
| 9.6 | Fornecimento e instalação de espuma acústica, de poliuretano flexível, autoextinguível (não propaga fogo), espessura 50mm. Padrão de referência: Herrmann Sonique Wave, cor Grafite ou similar (apresentado e validado junto à Unidade de Engenharia). | 8.84 | m² |  |  | 0
| 9.7 | Fornecimento e instalação de conjunto de fechadura externa tipo alavanca, acabamento oxidado, espelho único, similar ao existente, referência no modelo Duna Imab. | 1 | un |  |  | 0
| 9.8 | Fornecimento e instalação de conjunto de fechadura interna tipo alavanca, acabamento cromado, Zamak Papaiz MZ271 ou similar. | 6 | un |  |  | 0
| 9.9 | Fornecimento e fixação de quadro branco de 1,2x0,9m com moldura de alumínio AL-90120 Easy Office PT ou similar. | 1 | un |  |  | 0
| 9.10 | Fornecimento e instalação de placas em acrílico 02 espessuras de 3mm cada, azul padrão Banrisul, PANTONE 300C, com dizeres em adesivo vinil PANTONE 298C e letras em vinil BRANCO. Dimensões de 190x150mm. Fixação com fita dupla-face. Modelos PP6-COPA, PP8-M, PP9F. | 3 | un |  |  | 0
| 9.11 | Fornecimento de lixeiras para box de 11L, em polipropileno, h=30cm ø25cm (sanitários-box), com tampa basculante - cor cinza. | 4 | un |  | x,xx | 0
| 9.12 | Fornecimento de lixeiras de 45L, 31x38x66, com tampa basculante - cor branca - COPA. | 4 | un |  | x,xx | 0
| 9.13 | Limpeza fina geral, 02 vezes, inclusive louças. Primeiro, logo após a remoção do entulho. Segundo, para vistoria de entrega final. | 190 | m² |  |  | 0
| 9.14 | Recebimento e montagem do mobiliário, organização geral do espaço conforme leiaute interno fornecido. | 1 | cj | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS 3º ANDAR |  |  | 0 | 0 | 0
| VIII | INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA
| 1.1 | Cabo unipolar livre de halogêneo tipo flexível seção 2,5 mm² (circuitos novos comuns para iluminação, tomadas e estabilizados) | 1200 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo unipolar livre de halogêneo tipo flexível seção 4,0 mm² (circuitos novos para impressoras e/ou ponto de força para ar condicionado) | 200 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo unipolar livre de halogênio tipo flexível seção 10,00mm² (interligações para alimentação do CD bipartido e no-break) | 200 | m |  |  | 0
| 1.4 | Cabo tipo PP livre de halogênio tipo flexível seção 3x1,5mm² (ligações para as luminárias e extensões elétricas para as mesas) | 200 | m |  |  | 0
| 1.5 | Conjunto de plugue macho e fêmea para a ligação das luminárias e extensões elétricas para os pontos nas mesas | 100 | un |  |  | 0
| 1.6 | Centro de distribuição montado em caixa tipo de comando de uso aparente para 36 elementos (18+18) no barram. principal, 2 barram. de neutro e um de proteção, espaço para geral, DR e DPS padrão Atlanta | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Chave reversora 40A, com 4 câmeras | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.8 | Caixa de PVC para reversora | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Disjuntor monopolar/4,5kA.
|  | -1x16A - (CD-ESTAB e CD-COMUM) | 9 | un |  |  | 0
|  | -1x20A - (CD-ESTAB e CD-COMUM) | 9 | un |  |  | 0
|  | -3x32A - (CD-ESTAB) | 3 | un |  |  | 0
|  | -3x50A - (CD-COMUM) | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Modulo DPS, nível de sobretensão Up<= 4kV, tensão nominal máxima de operação Uc=175V, 50/60Hz, Classe C(IEC 61643-1) Capacidade dos Surtos Unipolar 40kA (8/20us) junto a medição/QGBT. | 4 | un |  |  | 0
| 1.11 | Dispositivo DR 4x63A - sensibilidade 300mA | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Eletrocalha 200x100mm | 15 | m |  |  | 0
| 1.13 | Eletrocalha 100x100mm | 15 | m |  |  | 0
| 1.14 | Tampa para eletrocalha 200mm | 15 | m |  |  | 0
| 1.15 | Tampa para eletrocalha 100mm | 15 | m |  |  | 0
| 1.16 | Suporte suspensão para eletrocalha 200x100mm | 8 | un |  |  | 0
| 1.17 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x100mm | 7 | un |  |  | 0
| 1.18 | Curva horizontal/vertical para eletrocalha 200x100mm | 2 | un |  |  | 0
| 1.19 | Emenda interna tipo U para eletrocalha 200x100mm | 15 | un |  |  | 0
| 1.20 | Emenda interna tipo U para eletrocalha 200x100mm | 15 | un |  |  | 0
| 1.21 | Redução para eletrocalha de 200x100mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.22 | Derivação lateral para eletroduto 25mm | 20 | un |  |  | 0
| 1.23 | Prensa cabo na eletrocalha para passagem do cabo PP p/luminárias | 55 | um |  |  | 0
| 1.24 | Vergalhão rosca total 1/4" | 30 | un |  |  | 0
| 1.25 | Chumbador rosca interna 1/4" | 15 | un |  |  | 0
| 1.26 | Eletroduto de ferro rígido ou flexível diâm. 25mm (interligar eletrocalhas com descidas em dutotec | 60 | m |  |  | 0
| 1.27 | Adaptador de eletroduto para canaleta dutotec | 6 | un |  |  | 0
| 1.28 | Parafusos, porcas e arruelas para eletrocalhas | 400 | un |  |  | 0
| 1.29 | Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 45 | m |  |  | 0
| 1.30 | Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio | 5 | un |  |  | 0
| 1.31 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio
|  | -73x25mm | 7 | un |  |  | 0
| 1.32 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego. | 25 | un |  |  | 0
| 1.33 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (vermelha), mais um bloco cego. | 4 | un |  |  | 0
| 1.34 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego. | 14 | un |  |  | 0
| 1.35 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, dois RJ-45 femea, mais um bloco cego - cat 6 | 25 | un |  |  | 0
| 1.36 | Modulo autônomo indicador Lumymaster, 115/220V com 80 led's bateria 6V- 5Ah, autonomia 4 horas, gabinete em metal pintura epóxi com indicador de "SAIDA" | 2 | un |  |  | 0
| 1.37 | Modulo autônomo com 2 faróis de 32 led's cada, bateria 12V-7Ah autonomia 12 horas, gabinete em metal pintura epóxi | 2 | un |  |  | 0
| 1.38 | Cabo UTP categoria 6 (46 pontos com comprimento médio de 25m mais interligação com 3 cabos entre os rack´s do 6º e 3º andares) | 1900 | m |  |  | 0
| 1.39 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio par cabeamento estruturado de 16U, profunidade de 570mm, fixado na parede com 2 bandejas e 06 organizadores de cabo. | 1 | un |  |  | 0
| 1.40 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" cat 6 | 4 | un |  |  | 0
| 1.41 | Voice Pannel 50P | 2 | un |  |  | 0
| 1.42 | Régua com 8 tomadas p/ Rack | 1 | un |  |  | 0
| 1.43 | Cabo CIT 50 pares (interligação entre rack 6º andar e o rack no 3º andar | 15 | m |  |  | 0
| 1.44 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Azul - cat 6 | 46 | un |  |  | 0
| 1.45 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde - cat 6 | 46 | un |  |  | 0
| 1.46 | Patch Cord 2,5m (Mesa) - Cor Azul - cat 6 | 46 | un |  |  | 0
| 1.47 | Canaleta ventitada 5x5 | 26 | un |  |  | 0
| 1.48 | Luminária para 2 lâmpadas de 32W de sobrepor (s/ lâmpada e s/ reator) | 55 | un | x,xx |  | 0
| 1.49 | Lâmpada tubular led T* de 120cm, 18 a 21W, 4.000k, 90-240V., FP=0,9, vida útil mín 25.000h (L-70), certificado CE e garantia mín. de 2 anos | 110 | un |  |  | 0
| 1.50 | Revisão/Retirada de centro de distibuição existente c/ até 24 elementos do tipo UL c/ disjuntor geral (se houver necessidade de troca de disjuntores serão fornecidos pelo Banco) | 1 | cj | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL DE INFRAEST. ELÉTRICA E LÓGICA - 3º ANDAR |  |  | 0 | 0 | 0
| IX | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - 3º ANDAR
| 2 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
| 2.1 | Executar revitalização (lixação e tratamento de fundo) com pintura epoxi de difusores 4 direções (65x65), cor a definir em obra | 11 | un |  |  | 0
| 2.2 | Executar limpeza especializada em rede de dutos com aproximadamente 50m sobre forro. | 1 | cj | x,xx |  | 0
| 2.3 | Executar limpeza da evaporadora e condensadora e revisão COMPLETA em equipamento de ar condicionado tipo self de 10TR, marca TRANE. Trasporte da BAGERGS em Canoas até o local da obra. | 1 | un |  |  | 0
| 2.4 | Fornecer e instalar compressor de 5TR para R22. | 2 | un |  |  | 0
| 2.5 | Fornecer e instalar grelha de retorno (120x45) para forro | 3 | un |  |  | 0
| 2.6 | Fornecer e instalar exaustor axial 96m³/h modelo muro100 para exaustão de banheiros (acionamento no interrruptor) | 4 | un |  |  | 0
| 2.7 | Fornecer e instalar exaustor axial em linha 552m³/h para forro modelo TURBO150 multivac para exaustão da copa (acionamento no interruptor) | 1 | un |  |  | 0
| 2.8 | Fornecer e instalar duto flexível 150mm com isolamento acustico para exasutão da copa | 10 | m |  |  | 0
| 2.9 | Fornecer e instalar grelha autofechante ø150mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.10 | Desinstalar, limpar e embalar equipamento tipo ar de janela. | 5 | un |  |  | 0
| 2.11 | Fechar ramal de duto existente, adequar novo ramal nas salas dos gerentes. | 1 | un |  |  | 0
| 2.12 | Fornecer e instalar grelha (50x50) de porta tipo indevassável com dupla moldura (salas gerentes) | 2 | un |  |  | 0
| 2.13 | Fornecer e instalar TAE (tomada de ar externo) (60x40) com registro e filtro G4 | 1 | un |  |  | 0
| 2.14 | Fornecer e instalar difisor 65x65 4 vias na cor branca com registro. | 3 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - 3º ANDAR |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS 3º ANDAR |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL OBRAS |  |  | 0 | 0 | 0