## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS |  |  |  | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E MECÂNICA PARA TROCA DE LOCAL DA AG. PALÁCIO DA POLÍCIA (RS)
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: AV. AZENHA, Nº 473 - BAIRRO PRAIA DE BELAS - POA/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 120 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referência.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido, após fiscalização e aceite do Gestor, será efetuado o pagamento à contratada, no 4° dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços
6. ANEXOS: Plantas, detalhamentos e memoriais serão disponibilizados em mídia portátil pela Unidade de Licitações e Compras
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | R$
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | Placa de Obra | 1 | un |  |  | 0
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Demolição de Esquadrias em Vidro Temperado | 35 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2 | Demolição de Parede de Alvenaria | 19 | m² | x,xx |  | 0
| 1.3 | Demolição de Piso em Porcelanato | 77 | m² | x,xx |  | 0
| 1.4 | Demolição da Escada de Concreto | 3 | m³ | x,xx |  | 0
| 1.5 | Demolição de Forro de Gesso | 175 | m² | x,xx |  | 0
| 1.6 | Demolição de Divisórias Leves | 50 | m² | x,xx |  | 0
| 1.7 | Remoção de louças e metais dos sanitários | 4 | un. | x,xx |  | 0
| 1.8 | Remoção de portas internas | 2 | un. | x,xx |  | 0
| 1.9 | Transporte de conteiners para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil | 80 | m³ | x,xx |  | 0
| 1.10 | Destinação de resíduos (atentar para legislação local e memorial descritivo) | 80 | m³ | x,xx |  | 0
| 1.11 | As-Built das Civil | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | As-Built das Instalações Elet./Log./Telf./Alarme/CFTV | 1 | un |  |  | 0
| 1.13 | Instalações Provisórias:
| 1.13.1 | - Tapumes da obra com portas de acesso | 106 | m² | x,xx |  | 0
| 2 | ESTRUTURA
| 2.1 | ESTRUTURA PARA FECHAMENTO DE VÃO DA ESCADA
| 2.1.1 | Viga I 3"x8,5Kg/m | 81 | kg |  |  | 0
| 2.1.2 | Viga W150x13Kg/m | 54 | kg |  |  | 0
| 2.1.3 | Placa # 10mm | 24 | kg |  |  | 0
| 2.2 | ESTRUTURA PARA PLATAFORMA DE AR CONDICIONADO
| 2.2.1 | Viga W150x13Kg/m | 365 | kg |  |  | 0
| 2.2.2 | Placa # 10mm | 8 | kg |  |  | 0
| 2.2.3 | Placa # 12.5mm | 42 | kg |  |  | 0
| 2.2.4 | Tirante Tubo 50mm #3.18mm | 25 | kg |  |  | 0
| 2.2.5 | Grades GS - Piso Plataforma | 180 | kg |  |  | 0
| 2.2.6 | Painel "Wall"(Material e montagem) | 6.72 | m2 |  |  | 0
| 3 | FORRO
| 3.1 | Forro em Gesso Acartonado fixado com estrutura bidirecional em aço galvanizado. Alçapões incluídos | 57 | m² |  |  | 0
| 3.2 | Fechamento das Caixas das Cortinas Automatizadas em Gesso Acartonado | 13 | m |  |  | 0
| 3.3 | Forro mineral 62,5x62,5cm na cor branca | 416 | m² |  |  | 0
| 4 | PAVIMENTAÇÃO
| 4.1 | Pisos:
| 4.1.1 | - Porcelanato 60x60cm, retificado natural, antederrapante, PEI 5, junta 1mm alinhada nos dois sentidos, coeficiente de atrito >=0,4 - consultar cor e especificação com a Unidade de Engenharia | 11 | m² |  |  | 0
| 4.1.2 | - Porcelanato 60x60cm - igual ao existente | 66 | m² |  |  | 0
| 4.1.3 | - Elemento tátil em poliuretano interno de alerta colado (módulos de 25x25cm) - cor cinza | 35 | un |  |  | 0
| 4.1.4 | - Elemento tátil em poliéster interno direcional colado (placas 25x25cm) - cor cinza | 57 | un |  |  | 0
| 4.1.5 | - Podotátil em concreto estampado externo de alerta (placas 25x25cm) | 6 | un. |  |  | 0
| 4.1.6 | - Basalto Serrado - 40x40 - Natural - Desnível de Acesso | 10 | m² |  |  | 0
|  | - Soleiras Granito Cinza Andorinha largura 15 cm espessura 2 cm instaladas sob as portas nos ambientes internos | 5 | m |  |  | 0
| 5 | PAREDES
| 5.1 | Em alvenaria de tijolos maciços com 15cm de espessura | 45 | m² |  |  | 0
| 5.2 | Em alvenaria de tijolos maciços com 25cm de espessura | 46 | m² |  |  | 0
| 5.3 | Em alvenaria de tijolos furados com 15cm de espessura | 69 | m² |  |  | 0
| 5.4 | Chapisco, Emboço e reboco | 160 | m² |  |  | 0
| 5.5 | Execução de Furos na alvenaria para Ventilação diâmetro = 40mm | 10 | un. |  |  | 0
| 5.6 | Em gesso acartonado 12cm de espessura | 126 | m² |  |  | 0
| 5.7 | Divisória sanitária cor cinza claro Painel Laminado com revestimento dupla face com portas, ferragens e acessórios modelo Alcoplac L-119 ou equivalente. | 11 | m² |  |  | 0
| 6 | REVESTIMENTOS PAREDES, VIGAS E PILARES
| 6.1 | Azulejo 32x45cm com juntas alinhadas nos dois sentidos de 3mm, linha Monocrom, Portinari ou equivalente técnico | 73 | m² |  |  | 0
| 6.2 | Revestimento de Parede em Granito - Padrão Existente no Local | 15 | m² |  |  | 0
| 6.3 | Substituição de Chapas de ACM danificadas - Padrão Existente | 20 | m² |  |  | 0
| 7 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS
| 7.1 | Madeira:
| 7.1.1 | PM 01 - 90x210 - Porta de Madeira semi-oca com ferragens completas, com marco de madeira maciça e ferragens para sanitário PNE | 1 | un. |  |  | 0
| 7.1.2 | PM 02 - 90x210 - Porta de Madeira semi-oca com ferragens completas, com marco de madeira maciça a ser instalada em paredes de gesso acartonado | 5 | un. |  |  | 0
| 7.1.3 | PM 03 - 80x210 - Porta de Madeira semi-oca com ferragens completas, com marco de madeira maciça a ser instalada em paredes de gesso acartonado | 3 | un. |  |  | 0
| 7.1.4 | PM 04 - 80x210 - Porta de Madeira semi-oca com ferragens completas, com marco de madeira maciça a ser instalada em paredes de alvenaria | 2 | un. |  |  | 0
| 7.2 | Ferro |  |  |  |  | 0
| 7.2.1 | PF 01 - 90x210 - PortaTipo Caixa Forte em chapa de aço e barras de aço internas conforme padrão banrisul | 2 | un. |  |  | 0
| 7.2.2 | PF 02 - 80x210 - PortaTipo Caixa Forte em chapa de aço e barras de aço internas conforme padrão banrisul | 1 | un. |  |  | 0
| 7.2.3 | PF 03 - 70x230 - PortaTipo Caixa Forte em chapa de aço e barras de aço internas conforme padrão banrisul - Célula de segurança | 1 | un. |  |  | 0
| 7.2.4 | PG 01 - 90x210 - Porta Grade em aço e barras de aço conforme padrão banrisul | 1 | un. |  |  | 0
| 7.2.5 | Grade em barras de aço conforme padrão banrisul sobre o vão da Escada removida | 8 | m² |  |  | 0
| 7.3 | Alumínio
| 7.3.1 | Esquadria em Alumínio medindo 606X255cm, dividida em 6 paineis venezianados com acabamento em pintura eletrostática na cor cinza a ser instalada junto a plataforma técnica para maquinas de ar condicionado - Porta Acesso Manutenção | 15.46 | m² |  |  | 0
| 7.3.2 | Brise externo: Caixilharia em Alumínio com perfis 5 x 15 cm acabamento em pintura eletrostárica na cor branca | 16.58 | m² |  |  | 0
| 8 | VIDRAÇARIA
| 8.1 | Portas
| 8.1.1 | PVT 01- 110x210cm - Porta em Vidro Temperado com ferragens: fechadura central e de piso, mola de piso Dorma ou equivalente, puxador tipo alça e recorte para fecho eletromagnético padrão. | 2 | un. |  |  | 0
| 8.2 | Paineis Fixos em Vidro laminado 8mm incolor, instalados junto ao acesso na fachada principal | 6 | m² |  |  | 0
| 8.3 | Vidro multilaminado incolor espessura 32mm (6+6+6+6+6mm) com película do tipo polivinilbutiral, resistente no mínimo a nível balístico II-A, conforme tabela disponível na norma ABNT – NBR 15000/2005, fixados através de perfis metálicos chumbados na alvenaria. | 2 | m² |  |  | 0
| 8.4 | Reconstituição Painel de Vidro Laminado da Fachada | 5 | m² |  |  | 0
| 9 | PINTURA
| 9.1 | Acrílica sobre massa corrida (aplicado sobre paredes internas) | 448 | m² |  |  | 0
| 9.2 | Tinta PVA sobre massa corrida (forro em gesso) | 70 | m² |  |  | 0
| 9.3 | Tinta PVA sobre massa corrida (aplicado sobre parede de gesso acartonado) | 233 | m² |  |  | 0
| 9.4 | Tinta esmalte sem cheiro sobre Esquadrias de Madeira | 23 | m² |  |  | 0
| 9.5 | Tinta esmalte sem cheiro sobre Esquadrias de Ferro | 9 | m² |  |  | 0
| 10 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
| 10.1 | Rede de Água Fria
| 10.1.1 | Tubo PVC Soldável Classe 15 - 25mm | 48 | m |  |  | 0
| 10.1.2 | Tubo PVC Soldável Classe 15 - 32mm | 10 | m |  |  | 0
| 10.1.3 | Joelho PVC Soldável 90º - 25mm | 22 | Un. |  |  | 0
| 10.1.4 | Joelho PVC Soldável 90º- 32mm | 1 | Un. |  |  | 0
| 10.1.5 | Joelho PVC Soldável 45º - 25mm | 10 | Un. |  |  | 0
| 10.1.6 | Adaptador PVC Soldável 25x3/4" Curto | 14 | Un. |  |  | 0
| 10.1.7 | Têe PVC Soldável 25mm | 7 | Un. |  |  | 0
| 10.1.8 | Têe PVC Soldável 32mm | 2 | Un. |  |  | 0
| 10.1.9 | Joelho PVC Azul 25x1/2" | 13 | Un. |  |  | 0
| 10.1.10 | Têe Azul Soldável Bucha 25x1/2" | 2 | Un. |  |  | 0
| 10.1.11 | Têe Redução 32x25mm | 4 | Un. |  |  | 0
| 10.1.12 | Bucha de Redução Curta Soldável 32x25mm | 2 | Un. |  |  | 0
| 10.1.13 | Torneira de Limpeza 1/2" | 2 | Un. |  |  | 0
| 10.1.14 | Rasgo em Alvenaria para Ramais/Distribuição(R$8,45/m) | 60 | Horas | x,xx |  | 0
| 10.1.15 | Rasgo em Contrapiso para Ramais/Distribuição (R$19,73/m) | 40 | Horas | x,xx |  | 0
| 10.1.16 | Materiais Diversos ( Adesivo, Solução Limpadora, Lixa Ferro, Fita Veda Rosca, Silicone Incolor, Serras, Fitas Walsywa, Buchas S8, Parafusos S8, Broca de Videa, Broca de Ferro) | 1 | Vb. |  | x,xx | 0
| 10.2 | Rede de Esgoto Cloacal
| 10.2.1 | Tubo PVC Soldável Classe 8 - 40mm | 6 | m |  |  | 0
| 10.2.2 | Tubo PVC Soldável Classe 8 - 50mm | 24 | m |  |  | 0
| 10.2.3 | Tubo PVC Soldável Classe 8 - 75mm | 6 | m |  |  | 0
| 10.2.4 | Tubo PVC Soldável Classe 8 - 100mm | 16 | m |  |  | 0
| 10.2.5 | Tubo PVC Soldável Classe 8 - 150mm | 20 | m |  |  | 0
| 10.2.6 | Joelho PVC Soldável Esgoto 90º- 40mm | 14 | Un. |  |  | 0
| 10.2.7 | Joelho PVC Soldável Esgoto 90º- 50mm | 2 | Un. |  |  | 0
| 10.2.8 | Joelho PVC Soldável Esgoto 90º- 100mm | 5 | Un. |  |  | 0
| 10.2.9 | Joelho PVC Soldável Esgoto 45º- 40mm | 20 | Un. |  |  | 0
| 10.2.10 | Joelho PVC Soldável Esgoto 45º- 50mm | 9 | Un. |  |  | 0
| 10.2.11 | Joelho PVC Soldável Esgoto 45º- 75mm | 4 | Un. |  |  | 0
| 10.2.12 | Joelho PVC Soldável Esgoto 45º- 100mm | 4 | Un. |  |  | 0
| 10.2.13 | Caixa Sifonada PVC 250x230x75mm | 1 | Un. |  |  | 0
| 10.2.14 | Caixa Sifonada PVC 150x185x75mm | 3 | Un. |  |  | 0
| 10.2.15 | Caixa Sifonada PVC 150x150x50mm | 1 | Un. |  |  | 0
| 10.2.16 | Grelha Quadrada Inox Fecho/Moldura 150mm | 4 | Un. |  |  | 0
| 10.2.17 | Tampa Cega Inox 250mm | 1 | Un. |  |  | 0
| 10.2.18 | Junção PVC Primário 100x75mm | 3 | Un. |  |  | 0
| 10.2.19 | Junção PVC Primário 100x100mm | 3 | Un. |  |  | 0
| 10.2.20 | Têe PVC Soldável Esgoto 50mm | 4 | Un. |  |  | 0
| 10.2.21 | Têe de Redução PVC Soldável Esgoto 75x50mm | 4 | Un. |  |  | 0
| 10.2.22 | Adaptador Esgoto Válvula Pia e Lavatório 40mm | 6 | Un. |  |  | 0
| 10.2.23 | Redução PVC Esgoto 100x75mm | 1 | Un. |  |  | 0
| 10.2.24 | Materiais Diversos ( Adesivo, Solução Limpadora, Lixa Ferro, Fita Veda Rosca, Silicone Incolor, Serras, Fitas Walsywa, Buchas S8, Parafusos S8, Broca de Videa, Broca de Ferro) | 1 | Vb. |  | x,xx | 0
| 10.2.25 | Caixa de Passagem de Alvenaria 60x60x70cm com Tampa | 3 | Un. |  |  | 0
| 10.2.26 | Rasgo em Alvenaria para Ramais/Distribuição | 40 | Hora | x,xx |  | 0
| 10.2.27 | Rasgo em Contrapiso para Ramais/Distribuição | 60 | Hora | x,xx |  | 0
| 10.2.28 | Descarte por caçambas de caliça, gesso, cerâmica, ferro, etc. | 6 | m² | x,xx |  | 0
| 11 | DIVERSOS
| 11.1 | LIXEIRAS
| 11.1.1 | Cesto em Polipropileno com Capacidade para 11L | 13 | un |  | x,xx | 0
| 11.1.2 | Cesto em Polipropileno com Capacidade para 20L | 5 | un |  | x,xx | 0
| 11.1.3 | Lixeira em Polipropileno com Tampa Vai e Vem - Capacidade para 11L | 5 | un |  | x,xx | 0
| 11.1.4 | Cesto em Polipropileno com Capacidade para 52L | 2 | un |  | x,xx | 0
| 11.1.5 | Lixeira em Polipropileno com Pedal e Suporte para Sacos de Lixo - Capacidade 75L | 2 | un |  | x,xx | 0
| 11.2 | Organização e montagem geral dos leiautes: mobiliário, biombos e/ou divisórias leves (tapumes), estantes metálicas, etc. | 1 | un. |  |  | 0
| 11.3 | Cortinas Metálicas
| 11.3.1 | Fornecimento e instalação de porta de enrolar automática, tipo meia cana transvision com acionamento mecânico, controle remoto - Cor: PRATA - instalação interna na fachada em 7 vãos. | 81.14 | m² |  |  | 0
| 11.3.2 | Fornecimento e instalação de porta de enrolar automática, tipo meia cana transvision com acionamento mecânico, controle remoto, portinhola de acesso e fechadura - Cor: PRATA - instalação interna na fachada vão único. | 12.51 | m² |  |  | 0
| 12 | ACESSÓRIOS E METAIS (SANITÁRIOS)
| 12.1 | COPA
| 12.1.1 | Tanque de Louça 30 litros na cor branca + Ligações | 1 | un. |  |  | 0
| 12.1.2 | Torneira Metálica Fixa para Tanque | 1 | un. |  |  | 0
| 12.1.3 | Tampo em Granito Cinza Andorinha 120x60cm | 2 | m² |  |  | 0
| 12.1.4 | Cuba em Aço Inox + Ligações | 1 | un. |  |  | 0
| 12.1.5 | Torneira com Bica Móvel e Arejador | 1 | un. |  |  | 0
| 12.1.6 | Toalheiro interfolhas transparente JOEFEL AH 34 ou equivalente | 1 | un. |  |  | 0
| 12.1.7 | Armário Aéreo completo com 03 portas nas dimensões 120x55,3x31,8cm da Linha Allegra TOP na cor branco, COD.: 54057RE, da marca Bertolini ou equivalente. | 1 | un. |  |  | 0
| 12.1.8 | Balcão Triplo completo com 02 portas e 04 gavetas sem tampo, da linha Allegra TOP na cor branco, dimensões: 120x86,5x48,3cm, COD.: 97257RE, da marca Bertolini ou equivalente | 1 | un. |  |  | 0
| 12.2 | SANITÁRIOS
| 12.2.1 | Saboneteira para refil transparente JOEFEL AC 81 ou equivalente | 3 | un. |  |  | 0
| 12.2.2 | Porta-papel higiênico em rolo transparente JOEFEL AE 52 ou equivalente | 5 | un. |  |  | 0
| 12.2.3 | Toalheiro interfolhas transparente JOEFEL AH 34 ou equivalente | 3 | un. |  |  | 0
| 12.2.4 | Espelho para sanitários com borda em alumínio anodizado natural | 4 | m² |  |  | 0
| 12.2.5 | Chapa em aço inox para porta sanitário pne - proteção mecânica 2 lados. | 2 | un. |  |  | 0
| 12.2.6 | Barra de apoio em aço inox de 40 cm | 3 | un. |  |  | 0
| 12.2.7 | Barra de apoio em aço inox de 80 cm | 3 | un. |  |  | 0
| 12.3 | Metais
| 12.3.1 | -Torneira de Mesa com Acionamento sob Pressão + Ligações | 5 | un. |  |  | 0
| 12.4 | Louças
| 12.4.1 | -Bacia Sanitária com Caixa Acoplada + Ligações | 5 | un. |  |  | 0
| 12.4.2 | -Cuba Oval de Embutir na Cor branca + Ligações | 4 | un. |  |  | 0
| 12.4.3 | -Lavatório com Coluna Suspensa na cor branca + Ligações | 1 | un. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | SALA DE AUTOATENDIMENTO
| 1 | ELEMENTOS DIVISÓRIOS
| 1.1 | Caixilharia de alumínio anodizado cor branco, perfil série 30 SAA | 57 | m² |  |  | 0
| 1.2 | Grade em alumínio anodizado cor branca | 57 | m² |  |  | 0
| 1.2 | Portas
| 1.2.1 | PA-01 - 110x210cm alumínio anodizado cor branco, perfil série 30 SAA | 1 | un. |  |  | 0
| 1.2.2 | PA-02 - 160x210cm alumínio anodizado cor branco, perfil série 30 SAA | 1 | un. |  |  | 0
| 1.3 | Máscaras para maquinas de autoatendimento com tampões. Largura 100cm | 4 | un |  |  | 0
| 1.4 | Máscaras para maquinas de autoatendimento com tampões. Largura 120cm | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Fechamento superior e lateral da máscara em gesso acartonado | 10 | m² |  |  | 0
| 1.7 | Passa objeto de acrílico conforme padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
| 2 | VIDROS
| 2.1 | Vidro Comum Transparente e=6mm | 51 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SALA DE AUTO-ATENDIMENTO |  |  | 0 | 0 | 0
| III | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 1 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
| 1.1 | Testeira T4 Padrão Banrisul - 370x71x17cm | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | PÓRTICO c/ legenda BANRISUL ELETRÔNICO conforme padrão. | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Complemento em "L" - Padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | KIT ATM (AUTOMATIZA) Banrisul composto por: | 1 | kit |  |  | 0
- 1 eletroímã 150 kgf. com sensor
- 1 fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria
- 1 placa ATM padrão Banrisul
- 1 kit de suportes de fixação para porta de alumínio
- 2 botões de acionamento (internos)
- 1 adesivo de orientação: "Após 22hs pressione o botão para sair"
| 1.5 | Bateria selada 12V 7Ah | 1 | pç |  |  | 0
| 1.6 | Cilindro contato elétrico 510 Pacri | 1 | pç |  |  | 0
| 2 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 2.1 | Adesivos:
| 2.1.1 | A1P - LOGO | 35 | un |  |  | 0
| 2.1.2 | A2H2 - 10às16 | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.3 | A3-SIA - ACESSIBILIDADE | 2 | un |  |  | 0
| 2.1.4 | A4-SIA - CÃO GUIA | 1 | un |  |  | 0
| 2.2 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas à porta por fita dupla-face, conforme projeto.
| 2.2.1 | PP1 - PRIVATIVO FUNCIONÁRIOS | 3 | un |  |  | 0
| 2.2.2 | PP2 - AR CONDICIONADO | 2 | un |  |  | 0
| 2.2.3 | PP3 - NO BREAK | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.4 | PP5 - ARQUIVO | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.5 | PP6 - COPA | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.6 | PP8 - WC MASCULINO | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.7 | PP9 - WC FEMININO | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.8 | PP10 - WC PNE | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | PLACAS E FORMATOS ESPECIAIS - CHAPA DE ACRÍLICO e=3mm - AZUL (PANTONE 300C)
| 2.3.1 | PP13 - RETIRE SUA SENHA AQUI | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.2 | PP14 - PRESSIONE PARA SAIR | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.3 | PP15 - AGÊNCIA E HORÁRIO | 1 | un |  |  | 0
| 2.4 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas ao forro com tirantes metálicos, conforme projeto.
| 2.4.1 | PS1 - AUTOATENDIMENTO | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.2 | PS2 - CAIXAS ATENDIMENTO POR SENHA | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.3 | PS4 - PREFERENCIAL | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.4 | PS5 - ATENDIMENTO PESSOA FÍSICA | 2 | un |  |  | 0
| 2.4.5 | PS7 - ATENDIMENTO NEGÓCIOS | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.6 | PS9 - GERÊNCIA | 1 | un |  |  | 0
| 2.5 | Porta cartaz - Fornecer e Instalar conforme projeto:
| 2.5.1 | PC INFORMA | 6 | un |  |  | 0
| 2.5.2 | PC TARIFAS | 6 | un |  |  | 0
| 2.6 | Acessibilidade
| 2.6.1 | Fornecimento de capas em tecido 93% poliester, 7% elastano; Gramatura 320 g/m², TEC MALHA FIT PD cor 190; com serigrafia na cor AZUL ROYAL, Ref. PANTONE 281 | 9 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL PROGRAMAÇÃO VISUAL |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | INTERIORES
| 1 | DIVISÓRIAS E PAINÉIS
| 1.1 | Divisor de sigilo caixas - conforme modelo padrão Banrisul:
| 1.1.1 | Esquadria em aluminio l.30 (30001), Estruturada em tubos de aluminio (TG- 018), Fechamento nas extremidades em 45 graus e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo dos caixas | 4 | m² |  |  | 0
| 1.1.2 | Vidro incolor 6mm | 4 | m² |  |  | 0
| 1.1.3 | Película branco translúcido na metade superior e listrada 12x6mm na metade inferior, conforme detalhamento, para divisor de sigilo caixas | 4 | m² |  |  | 0
| 1.1.4 | Tubo em aço inox, altura do mobiliário até o forro, com estrutura de sustenção fixada na laje superior, Ø 3" | 1 | un |  |  | 0
| 1.1.5 | Fornecimento e instalação de armario em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de aluminio (CT-026) parafussos de inox conforme projeto. | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Divisor de Ambientes H=180cm - conforme modelo padrão Banrisul:
| 1.2.1 | Esquadria em aluminio l.30 (30001) Estruturada em tubos de aluminio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 graus e intervalos de topo conforme projeto para divisor de ambientes. | 8 | m² |  |  | 0
| 1.2.2 | Vidro incolor 6mm | 8 | m² |  |  | 0
| 1.2.3 | Película listrada 12mm brancox6mm vazado conforme detalhamento, para divisor ambientes. | 8 | m² |  |  | 0
| 1.3 | Biombos em vidro liso transparente 4mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m. Inclui: fornecimento, montagem, adesivos, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 8 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INTERIORES |  |  | 0 | 0 | 0
| V | DIVERSOS
| 1 | Limpeza permanente da obra | 502 | m² |  |  | 0
| 2 | Limpeza final da obra | 502 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL DIVERSOS |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | ITENS IMOBILIZÁVEIS
| 1 | Fornecimento e Instalação da porta detectora de metais, modelo cilíndrica, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm, conforme memorial tecnico descritivo e leiaute em anexo. | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ITENS IMOBILIZÁVEIS |  |  | 0 | 0 | 0
| VII | PPCI
| 1.1 | Placa sinalizadora fotoluminescente "PROIBIDO FUMAR" | 7 | un |  |  | 0
| 1.2 | Placa sinalizadora fotoluminescente Rota de Fuga com suporte no forro | 6 | un |  |  | 0
| 1.3 | Placa sinalizadora fotoluminescente EXTINTOR | 7 | un |  |  | 0
| 1.4 | Extintor de incêncio PQS ABC 2A:20B:C 4kg | 6 | un |  |  | 0
| 1.5 | Extintor de incêncio CO2 5B:C 6kg | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Kit saída de emergência composto por caixa porta-chave tipo quebre o vidro, com acionamento, sirene strobo acústica, fonte de alimentação chaveada 24 VDC / 127/220V, modelo KIT-SE padrão Banrisul, instalada sobre caixa de passagem termoplástica de 150X150X68mm | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL PPCI |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| VIII | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
| 1 | Rede Frigorígena, Drenos e Acessórios
| 1.1 | Cano de cobre ø1/2", esp. parede 0,79mm | 30 | kg |  |  | 0
| 1.2 | Cano de cobre ø5/8", esp. parede 0,79mm | 40 | kg |  |  | 0
| 1.3 | Carga adicional de gás refrigerante | 12 | kg |  |  | 0
| 1.4 | Carga adicional de óleo sintético | 1 | L |  |  | 0
| 1.5 | Nitrogênio para soldagem e pressurização dos sistemas para teste de vazamento | 6 | m3 |  |  | 0
| 1.6 | Solda foscoper | 3 | kg |  |  | 0
| 1.7 | Cano PVC marrom, ø25mm, para ligação dos drenos dos condicionadores aos pontos de ralo | 15 | m |  |  | 0
| 1.8 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, drenos, etc) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 2. | Interligações Elétricas e de Comando
| 2.1 | Eletroduto galvanizado tipo leve, ø1/2" | 80 | m |  |  | 0
| 2.2 | Cabo PP 2 x 0,75mm² | 30 | m |  |  | 0
| 2.3 | Cabo blindado, 2 x 0,75mm² | 40 | m |  |  | 0
| 2.4 | Cabo para alimentação elétrica das unidades condicionadoras | 10 | m |  |  | 0
| 2.5 | Interligação elétrica e de comando entre unidades evaporadoras e condensadoras | 100 | m |  |  | 0
| 2.6 | Termostato de ambiente on/off, com dial e tecla liga/desliga | 1 | pç |  |  | 0
| 2.7 | Controle rotativo analógico/termostato eletrônico, opção para sensor remoto e resistências elétricas | 2 | pç |  |  | 0
| 2.8 | Timer com programação horária/semanal, função automático/manual | 2 | pç |  |  | 0
| 2.9 | Sensor de temperatura de ambiente | 2 | pç |  |  | 0
| 2.10 | Quadro elétrico metálico | 2 | pç |  |  | 0
| 2.11 | Acessórios diversos (cabos, borneira, contatoras, conduletes) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 3. | Sistema de distribuição de ar
| 3.1 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 26, com acessórios. | 180 | kg |  |  | 0
| 3.2 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 24, com acessórios. | 1600 | kg |  |  | 0
| 3.3 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 22, com acessórios. | 400 | kg |  |  | 0
| 3.4 | Isolamento em lã de vidro, feltro espessura 38 mm revestido com papel kraft aluminizado reforçado | 280 | m2 |  |  | 0
| 3.5 | Difusor de 1 via, equipado com registro de lâminas opostas, tam. 4 (fornecido na cor branca) | 4 | pç |  |  | 0
| 3.6 | Difusor de 4 vias, equipado com registro de lâminas opostas, tam. 4 (fornecido na cor branca) | 6 | pç |  |  | 0
| 3.7 | Difusor de 4 vias, equipado com registro de lâminas opostas, tam. 5 (fornecido na cor branca) | 9 | pç |  |  | 0
| 3.8 | Difusor de 4 vias, equipado com registro de lâminas opostas, tam. 6 (fornecido na cor branca) | 3 | pç |  |  | 0
| 3.9 | Grelha tipo simples deflexão horizontal, 200x150mm (fornecido na cor branca) | 6 | pç |  |  | 0
| 3.10 | Grelha tipo simples deflexão horizontal, 800x300mm (fornecido na cor branca) | 1 | pç |  |  | 0
| 3.11 | Grelha tipo dupla deflexão vertical, equipada com registro de lâminas opostas, 550x200mm (fornecido na cor branca) | 4 | pç |  |  | 0
| 3.12 | Grelha tipo dupla deflexão vertical, equipada com registro de lâminas opostas, 1200x150mm (fornecido na cor branca) | 1 | pç |  |  | 0
| 3.13 | Grelha tipo rotacore, fabricada em alumínio com miolo removível, com registro de lâminas opostas, 500x500mm (fornecido na cor branca) | 4 | pç |  |  | 0
| 3.14 | Grelha tipo rotacore, fabricada em alumínio com miolo removível, 850x500mm (fornecido na cor branca) | 4 | pç |  |  | 0
| 3.15 | Grelha tipo rotacore, fabricada em alumínio com miolo removível, 450x600mm (fornecido na cor branca) | 4 | pç |  |  | 0
| 3.16 | Grelha tipo rotacore, fabricada em alumínio com miolo removível, 400x350mm (fornecido na cor branca) | 2 | pç |  |  | 0
| 3.17 | Veneziana indevassável em alumínio, aletas em "V", com dupla moldura, 500x500mm (fornecido na cor branca) | 3 | pç |  |  | 0
| 3.18 | Tomada de ar exterior equipada com veneziana metálica, tela de proteção, 500x500mm. Executar grade de segurança. | 1 | pç |  |  | 0
| 3.19 | Tomada de ar exterior equipada com veneziana metálica, tela de proteção, 1250x700mm. Executar grade de segurança. | 1 | pç |  |  | 0
| 3.20 | Tomada de ar exterior equipada com veneziana metálica, tela de proteção, registro e filtro G4, 600x500mm. Executar grade de segurança. | 1 | pç |  |  | 0
| 3.21 | Damper regulador de vazão de lâminas opostas, 500x200mm | 3 | pç |  |  | 0
| 3.22 | Damper regulador de vazão de lâminas opostas, 550x450mm | 1 | pç |  |  | 0
| 3.23 | Damper regulador de vazão de lâminas opostas, 850x500mm | 4 | pç |  |  | 0
| 3.24 | Damper regulador de vazão de lâminas opostas, 900x150mm | 1 | pç |  |  | 0
| 3.25 | Damper regulador de vazão de lâminas opostas, 900x200mm | 1 | pç |  |  | 0
| 3.26 | Junta flexível atenuadora de vibrações fabricada em lona de vinil reforçada e chapa galvanizada | 25 | m |  |  | 0
| 3.27 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, fita adesiva, cola, etc) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 4. | Equipamentos de Ar Condicionado, de Ventilação e Acessórios
| 4.1 | Ventilador helicocentrífugo, carcaça em chapa de aço galvanizada, motor de 02 velocidades regulável, protetor térmico e rolamento de esferas. Vazão 1500m³/h a 180Pa. Alimentação: 127V-1F-60Hz. | 1 | pç |  |  | 0
| 4.2 | Ventilador helicocentrífugo, carcaça em chapa de aço galvanizada, motor de 02 velocidades regulável, protetor térmico e rolamento de esferas. Vazão 1300m³/h a 250Pa. Alimentação: 127V-1F-60Hz. | 1 | pç |  |  | 0
| 4.3 | Ventilador helicocentrífugo, carcaça em polipropileno, motor de 02 velocidades regulável, protetor térmico e rolamento de esferas. Vazão 875m³/h a 100Pa. Alimentação: 127V-1F-60Hz. | 1 | pç |  |  | 0
| 4.4 | Unidade condicionadora modular Self Contained com condensação a ar remoto, capacidade nominal de 20TR, fluido refrigerante ecológico (HFC). Equipado com kit de filtragem, baterias de resistências elétricas e controle rotativo analógico. Alimentação: 220V-3F-60Hz.. Condensadoras com descarga centrífuga horizontal. | 1 | cj |  |  | 0
| 4.5 | Unidade condicionadora incorporada Self Contained com condensação a ar incorporado, capacidade nominal de 10TR, fluido refrigerante ecológico (HFC). Equipado com kit de filtragem, baterias de resistências elétricas e controle rotativo analógico. Alimentação: 220V-3F-60Hz. | 1 | cj |  |  | 0
| 4.6 | Kit de aquecimento com resistências elétricas para self contained 20,0TR | 1 | cj |  |  | 0
| 4.7 | Kit de aquecimento com resistências elétricas para self contained 10,0TR | 1 | cj |  |  | 0
| 4.8 | Calço amortecedor de vibração construído em neoprene | 16 | pç |  |  | 0
| 4.9 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, cabos, etc) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 5. | Diversos
| 5.1 | Módulo atenuador de ruído de fabricação artesanal, 1150x500x1200mm | 4 | pç |  |  | 0
| 5.2 | Fechamento com veneziana metálica para ventilação das condensadoras, dimensões aprox. 6,10x2,25m | 1 | vb |  |  | 0
| 5.3 | Porta acústica específica para sala de máquinas, dupla folha 1100x2100mm | 1 | pç |  |  | 0
|  | TOTAL INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
| IX | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1 | MONTAGEM DO QGBT E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO (QD's):
| 1.1 | Quadro de Força montado em caixa de comando com dimensões minimas de 1000x600x150mm, com barramento DIN de FNT PARA 300 Ampéres, placa de montagem - Completo - (QGBT) | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Supressores de Surto com encapsulamento 40kA | 3 | un |  |  | 0
| 1.3 | Disjuntor - 3x200A / 50kA | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Disjuntor - 3x150A / 18,0kA | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Disjuntor - 3x63A / 18,0kA | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Disjuntor - 3x40A / 18,0kA | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Disjuntor - 3x25A / 10,0kA | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Quadro de Força montado em caixa de comando com dimensões minimas de 1000x600x150mm, com barramento DIN de FNT PARA 150 Ampéres, placa de montagem - Completo - (QFAC) | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Supressores de Surto com encapsulamento 18kA | 3 | un |  |  | 0
| 1.10 | Disjuntor - 3x150A / 18,0kA | 1 | un |  |  | 0
| 1.11 | Disjuntor - 3x100A / 10,0kA | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Disjuntor - 3x63A / 10,0kA | 1 | un |  |  | 0
| 1.13 | Disjuntor - 3x16A / 10,0kA | 1 | un |  |  | 0
| 1.14 | Disjuntor - 3x25A / 10,0kA | 1 | un |  |  | 0
| 1.15 | Disjuntor - 1x20A / 6kA | 3 | un |  |  | 0
| 1.16 | Quadro de Força montado em caixa de comando com dimensões minimas de 1000x600x150mm, com barramento DIN de FNT para 100 Ampéres , placa de montagem - Completo - (QD-01) | 1 | un |  |  | 0
| 1.17 | Supressores de Surto com encapsulamento 18kA | 4 | un |  |  | 0
| 1.18 | Disjuntor - 3x63A / 10,0kA | 1 | un |  |  | 0
| 1.19 | Disjuntor - 3x25A / 10,0kA | 1 | un |  |  | 0
| 1.20 | Disjuntor - 2x20A / 10,0kA | 2 | un |  |  | 0
| 1.21 | Disjuntor - 1x20A / 6kA | 18 | un |  |  | 0
| 1.22 | Disjuntor - 1x16A / 6kA | 3 | un |  |  | 0
| 1.23 | Dispositivo IDR 25A sensibilidade 30mA | 6 | un |  |  | 0
| 1.24 | Dispositivo DR tetratpola 63A sensibilidade 300mA | 1 | un |  |  | 0
| 1.25 | Centro de distribuiçãometálico, de uso aparente para 36 elementos com barramentos (QD-NB) construído conforme diagrama unifilar | 1 | un |  |  | 0
| 1.26 | Supressores de Surto com encapsulamento 18kA | 3 | un |  |  | 0
| 1.27 | Disjuntor de proteção para grupo capacitivo de 2,5 KVAr | 1 | un |  |  | 0
| 1.28 | Capacitor trifásico 2,5 kVAr - 380/220V | 1 | un |  |  | 0
| 1.29 | Chave reversora 40A. com 04 câmaras | 1 | un |  |  | 0
| 1.30 | Caixa p/ reversora - GSP.2 | 1 | un |  |  | 0
| 1.31 | Disjuntor - 3x40A / 10,0kA | 2 | un |  |  | 0
| 1.32 | Disjuntor - 1x20A / 6kA | 2 | un |  |  | 0
| 1.33 | Condutor unipolar flexivel seção 50,0 mm² - EPR 0,6/1kV | 15 | m |  |  | 0
| 1.34 | Condutor unipolar flexivel seção 25,0 mm² - EPR 0,6/1kV | 105 | m |  |  | 0
| 1.35 | Condutor unipolar flexivel seção 16,0 mm² - EPR 0,6/1kV | 180 | m |  |  | 0
| 1.36 | Condutor unipolar flexivel seção 10,0 mm² - EPR 0,6/1kV | 105 | m |  |  | 0
| 1.37 | Condutor unipolar 2,5mm² isol. Poliolefina | 145 | m |  |  | 0
| 1.38 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 65mm. | 1 | m |  |  | 0
| 1.39 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 50mm. | 22 | m |  |  | 0
| 1.40 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 40mm. | 25 | m |  |  | 0
| 1.41 | Caixa tipo condulete com tampa cega Ø 40mm. | 3 | un |  |  | 0
| 1.42 | Caixa tipo condulete com tampa com furo central Ø 40mm. | 1 | un |  |  | 0
| 1.43 | Caixa tipo condulete com tampa cega Ø 32mm. | 20 | un |  |  | 0
| 1.44 | Caixa tipo condulete com tampa com furo central Ø 32mm. | 2 | un |  |  | 0
| 1.45 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 20mm. | 45 | m |  |  | 0
| 1.46 | Caixa tipo condulete com tampa cega Ø 20mm. | 7 | un |  |  | 0
| 1.47 | Caixa tipo condulete com tampa com furo central Ø 20mm. | 3 | un |  |  | 0
| 2 | PONTOS DE LUZ / TOMADAS
| 2.1 | Luminária quadrada de EMBUTIR com aletas e lâmpada fluorescente 4x16W - super 84 e reator eletrônico - Completa - Conforme memorial descritivo. | 105 | un |  |  | 0
| 2.2 | Luminária blindada de EMBUTIR e lâmpada fluorescente 2x32W - super 84 e reator eletrônico - Completa - Conforme memorial descritivo. | 2 | un |  |  | 0
| 2.3 | Luminária circular de EMBUTIR com ledbulb 9W - Completa - Conforme memorial descritivo. | 10 | un |  |  | 0
| 2.4 | Luminária tipo drop's de sobrepor com ledbulb 16W - Completa - Conforme memorial descritivo. | 10 | un |  |  | 0
| 2.5 | Condutor unipolar 2,5mm² isol. Poliolefina | 2100 | m |  |  | 0
| 2.6 | Suporte p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego | 19 | un |  |  | 0
| 2.7 | Suporte p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (vermelha), mais um bloco cego | 3 | un |  |  | 0
| 2.8 | Caixa embutir parede 100x50x50mm (4x2") | 45 | un |  |  | 0
| 2.9 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) com interruptor simples. | 11 | un |  |  | 0
| 2.10 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) com interruptor duplo. | 4 | un |  |  | 0
| 2.11 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) com interruptor triplo | 3 | un |  |  | 0
| 2.12 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) com interruptor pulsador | 1 | un |  |  | 0
| 2.13 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) com tomada novo padrão brasileiro 20A | 23 | un |  |  | 0
| 2.14 | Caixa condulete Ø 20mm com interruptor simples. | 2 | un |  |  | 0
| 2.15 | Sensor de presença de parede | 1 | un |  |  | 0
| 2.16 | Cigarra | 1 | un |  |  | 0
| 2.17 | Caixa condulete Ø 20mm com tomada novo padrão brasileiro 20A | 6 | un |  |  | 0
| 2.18 | Caixa em aço zincado 100x100mm c/ espelho cego | 13 | un |  |  | 0
| 2.19 | Caixa em aço zincado 100x100mm c/ espelho com furo central | 14 | un |  |  | 0
| 2.20 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 20mm. | 190 | m |  |  | 0
| 2.21 | Eletroduto de PVC Ø 32mm. | 3 | m |  |  | 0
| 2.22 | Perfilado 38x38mm | 265 | m |  |  | 0
| 2.23 | Tampa para perfliado 38x38mm | 265 | m |  |  | 0
| 2.24 | Sapata para perfilado 38x38mm | 23 | un |  |  | 0
| 2.25 | Caixa de Junção para perfilado 76x38mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.26 | Flange para perfilado 38x38mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.27 | Derivação lateral p/ eletroduto | 67 | un |  |  | 0
| 2.28 | Timer p/ iluminação interna/externa | 4 | un |  |  | 0
| 2.29 | Contactora TRIPOLAR CWM25A | 3 | un |  |  | 0
| 2.30 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 117 | m |  |  | 0
| 2.31 | Plug Macho novo padrão - ligação luminárias | 117 | cj |  |  | 0
| 3 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 3.1 | Módulo Autonomo de emergência 30 led´s com indicador de SAÍDA. | 6 | un |  |  | 0
| 3.2 | Módulo Autonomo de emergência 30 led´s com indicador de SAIDA EMERGÊNCIA | 1 | un |  |  | 0
| 3.3 | Módulo Autonomo de emergência com dois farois de 32 Led´s cada com baterial 12V-7Ah c/ suporte metalico p/ fixação da bateria | 3 | un |  |  | 0
| 3.4 | Modulo Autônomo 115/220V, com 80 led’s, bateria selada 6V-4.5Ah, autonomia superior 4 horas, gabinete em metal, pintura epoxi, completa. Ref.: Lumymaster-LM 0109XX-L ou equivalente técnico | 10 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL).
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Centro de distribuição montado em caixa tipo metálica com tratamento em epoxi, de uso aparente para 48 elementos no barramento principal + disjuntor geral e espaço para DR´s na parte inferior - 800mmx550mmx150mm, conforme detalhe (QD-EE) | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Supressores de Surto com encapsulamento 18kA | 4 | un |  |  | 0
| 1.3 | Disjuntor - 3x40A / 10,0kA | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Disjuntor - 3x50A / 10,0kA | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Disjuntor - 1x20A / 6kA | 8 | un |  |  | 0
| 1.6 | Disjuntor - 1x16A / 6kA | 21 | un |  |  | 0
| 1.7 | Dispositivo IDR 25A sensibilidade 30mA | 6 | un |  |  | 0
| 1.8 | Condutor unipolar 2,5mm² isol. Poliolefina | 1800 | m |  |  | 0
| 1.9 | Condutor unipolar 4,0mm² isol. Poliolefina | 10 | m |  |  | 0
| 1.10 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 42 | m |  |  | 0
| 1.11 | Tampa para perfliado 38x38mm | 42 | m |  |  | 0
| 1.12 | Sapata para perfilado 38x38mm | 3 | un |  |  | 0
| 1.13 | Caixa de Junção para perfilado 76x38mm | 2 | un |  |  | 0
| 1.14 | Flange para perfilado 38x38mm | 2 | un |  |  | 0
| 1.15 | Derivação lateral p/ eletroduto | 13 | un |  |  | 0
| 1.16 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 20mm. | 48 | m |  |  | 0
| 1.17 | Caixa tipo condulete com tampa cega Ø 20mm. | 12 | un |  |  | 0
| 1.18 | Caixa tipo condulete com tampa com furo central Ø 20mm. | 10 | un |  |  | 0
| 1.19 | Eletroduto de PVC Ø 32mm. | 24 | m |  |  | 0
| 1.20 | Caixa em aço zincado 100x100mm c/ espelho cego | 10 | un |  |  | 0
| 1.21 | Caixa de piso com adaptador para 4 tomadas (RJ-45) e 4 tomadas (2P+T), tampa tipo janela e adaptador para eletrodutos, conforme memorial descritivo | 10 | un |  |  | 0
| 1.22 | Tomada 2P+T - 20A | 20 | un |  |  | 0
| 1.23 | Suporte p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego | 25 | un |  |  | 0
| 1.24 | Suporte p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego | 4 | un |  |  | 0
| 1.25 | Timer p/ KIT ATM | 1 | un |  |  | 0
| 1.26 | Caixa de comando 500x400x200 mm c/ acessórios - (Cash Timer) | 1 | un |  |  | 0
| 2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 2.1 | Suporte p/três blocos com, um bloco c/RJ.45, mais dois blocos cego | 11 | un |  |  | 0
| 2.2 | Suporte p/três blocos com, dois blocos c/RJ.45, mais um bloco cego | 7 | un |  |  | 0
| 2.3 | Tomada Fêmea RJ-45 | 20 | un |  |  | 0
| 2.4 | Canaleta aluminio 73x25 simples c/ tampa de encaixe - Pintada | 76 | m |  |  | 0
| 2.5 | Canaleta aluminio 73x25 dupla tipo "D" c/ tampa de encaixe - Pintada | 98 | m |  |  | 0
| 2.6 | Adaptador para canaleta 73x25mm - 3x1 | 13 | un |  |  | 0
| 2.7 | Curva 90º específica de canaleta de aluminio | 13 | un |  |  | 0
| 2.8 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 13 | un |  |  | 0
| 2.9 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 25mm. | 130 | m |  |  | 0
| 2.10 | Caixa tipo condulete com tampa cega Ø 25mm. | 16 | un |  |  | 0
| 2.11 | Caixa tipo condulete com tampa com furo central Ø 25mm. | 2 | un |  |  | 0
| 2.12 | Eletroduto de PVC Ø 32mm. | 32 | m |  |  | 0
| 2.13 | Eletrocalha 100x50mm, com tampa | 18 | m |  |  | 0
| 2.14 | Curva vertical para eletrocalha 100x50mm | 1 | pç |  |  | 0
| 2.15 | "T" horizontal para eletrocalha 100x50mm | 2 | pç |  |  | 0
| 2.16 | Redução concentrica para eletrocalha 100x50mm | 3 | pç |  |  | 0
| 2.17 | Eletrocalha 50x50mm, com tampa | 27 | m |  |  | 0
| 2.18 | Curva vertical para eletrocalha 50x50mm | 1 | pç |  |  | 0
| 2.19 | Curva horizontal para eletrocalha 50x50mm | 3 | pç |  |  | 0
| 2.20 | Cabo UTP cat. 5e | 1200 | m |  |  | 0
| 2.21 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho) | 48 | un |  |  | 0
| 2.22 | Patch Cord 1,0m (Rack) | 48 | un |  |  | 0
| 2.23 | Rack para HUB tamanho 24U - Completo e com três bandeijas. | 1 | un |  |  | 0
| 2.24 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" | 3 | un |  |  | 0
| 2.25 | Régua de 1U com 8 tomadas em ângulo de 45º p/ Rack | 2 | un |  |  | 0
| 2.26 | Organizador de cabos 1Ux19" | 11 | un |  |  | 0
| 2.27 | Plug (macho) RJ45 cat. 5e para sistema de alarme com conectorização/teste | 1 | un |  |  | 0
| 3 | INSTALAÇÕES CONTROLE DE ACESSO
| 3.1 | Cabo tipo flexivel, seção 2,5 mm². | 140 | m |  |  | 0
| 3.2 | Eletroduto FG Ø 25 mm. 1" | 10 | m |  |  | 0
| 3.3 | Caixa tipo condulete com tampa com furo central Ø 25mm. | 4 | un |  |  | 0
| 3.4 | Adaptador 3x3/4" para conexão canaleta de aluminio 73x25mm e eletroduto de ferro | 4 | un |  |  | 0
| 3.5 | Tampa terminal para canaleta de aluminio 73x25mm em ABS branca | 10 | un |  |  | 0
| 3.6 | Canaleta aluminio 73x25mm tripla c/ tampa de encaixe - Pintada branca | 10 | m |  |  | 0
| 3.7 | Caixa de aluminio 100x100x50mm específica de canaleta de aluminio - 73x25mm | 4 |  |  |  | 0
| 3.8 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 4 | un |  |  | 0
| 3.9 | Cabo UTP cat.5e (isolamento baixa emissão de gases) | 120 | m |  |  | 0
| 3.10 | Teclado de senhas + Leitor de proximidade – Modelo DUO – Cadastra 30.000 Usuários – Conexão TCP/IP | 4 | un |  |  | 0
| 3.11 | Fonte de alimentação grande NO-BREAK – Espaço para abrigar bateria até 63Ah | 4 | un |  |  | 0
| 3.12 | Placa de intertravamento | 4 | un |  |  | 0
| 3.13 | Fechadura de 150 Kgf com sensor interno de porta + Suporte de fixação universal | 4 | un |  |  | 0
| 3.14 | Caixa quebra vidro de emergência | 4 | un |  |  | 0
| 3.15 | Chave PACRI Elétrica 02 Posições 220V-3A em latão, acabamento cromado, acionamento por chave, fixação por porca. | 4 | un |  |  | 0
| 3.16 | Bateria selada 12V/40AH | 4 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| V | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 1 | TUBULAÇÃO SECUNDARIA COM ESPERAS TELEFÔNICAS:
| 1.1 | Cabo tipo CTP/APL 50-30 pares (Entrada Linhas) | 45 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo tipo CI 50-30 pares (Entrada Linhas) | 10 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo CI 50-10 pares | 10 | m |  |  | 0
| 1.4 | Cabo CI 50-5 pares | 20 | m |  |  | 0
| 1.5 | Rack tamanho 16U - Completo - Conforme memorial descritivo | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Voice Panel 24 portas p/ Rack 19" | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Régua de 1U com 8 tomadas em ângulo de 45º p/ Rack | 2 | un |  |  | 0
| 1.9 | Organizador de cabos 1Ux19" | 3 | un |  |  | 0
| 1.10 | D.G. N.º3 (400x400x120mm) - Sobrepor | 1 | un |  |  | 0
| 1.11 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 13 | un |  |  | 0
| 1.12 | Acessórios internos p/ montagem DG | 2 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | INSTALAÇÕES ALARME
| 1 | INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA COM RESPECTIVAS ESPERAS ALARME:
| 1.1 | Quadro de comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x480x220mm tipo CS | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Eletrocalha 50x50mm, com tampa | 70 | m |  |  | 0
| 1.3 | Eletrocalha 100x50mm, com tampa | 42 | m |  |  | 0
| 1.4 | Curva vertical para eletrocalha 50x50mm | 2 | pç |  |  | 0
| 1.5 | Curva vertical para eletrocalha 100x50mm | 2 | pç |  |  | 0
| 1.6 | Curva horizontal para eletrocalha 50x50mm | 2 | pç |  |  | 0
| 1.7 | Curva horizontal para eletrocalha100x50mm | 2 | pç |  |  | 0
| 1.8 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 25mm. | 126 | m |  |  | 0
| 1.9 | Caixa tipo condulete com tampa cega Ø 25mm. | 75 | un |  |  | 0
| 1.10 | Caixa embutir parede 100x50x50mm (4x2") | 1 | un |  |  | 0
| 1.11 | Cabo UTP cat. 5e | 230 | m |  |  | 0
| 1.12 | Canaleta aluminio 73x25 simples c/ tampa de encaixe - Pintada | 9 | m |  |  | 0
| 1.13 | Caixa de sobrepor c/ tampa medindo 50cmx50cmx15cm, para abrigar sistema de alarme | 2 | un |  |  | 0
| 1.14 | Arame Galvanizado n.º16 | 1 | kg |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ALARME |  |  | 0 | 0 | 0
| VII | INSTALAÇÕES CFTV
| 1 | INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA COM RESPECTIVAS ESPERAS CFTV:
| 1.1 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 25mm. | 100 | m |  |  | 0
| 1.2 | Caixa tipo condulete com tampa cega Ø 25mm. | 31 | un |  |  | 0
| 1.3 | Canaleta aluminio 73x25 simples c/ tampa de encaixe - Pintada | 10 | m |  |  | 0
| 1.4 | Rack tamanho 12U - Completo - Conforme item 6.6 do memorial descritivo | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" categoria 6 | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Guia/Organizador de cabos para RACK 19" | 3 | un |  |  | 0
| 1.7 | Régua com 8 tomadas p/ Rack | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Cabo UTP cat. 6 (Isolamento LSZH) | 500 | m |  |  | 0
| 1.9 | Kit pra fixação da câmera no forro - conforme item 7.3 do memorial descritivo | 3 | un |  |  | 0
| 1.10 | Tubo metálico metalon 50x50mm | 3 | m |  |  | 0
| 1.11 | Patch Cord cat. 6 comprimento 1,0 m - Vermelho | 18 | un |  |  | 0
| 1.12 | Conector RJ45 macho cat. 6 | 16 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CFTV |  |  | 0 | 0 | 0
| VIII | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 1 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telf./alarme | 5 | un |  |  | 0
| 2 | Certificação de pontos RJ45-cat. 5e | 51 | un | x,xx |  | 0
| 3 | Certificação de pontos RJ45-cat. 6 | 16 | un | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0

## AMBIENTES E ÁREAS
CORRIGIDOS |  |  |  | ORIGINAIS
AMBIENTE | PERÍMETRO | ÁREA | PÉ DIREITO | PERÍMETRO | ÁREA
HALL | 15 | 11 | 2.7 | 14.18 | 10.76
AUTOATENDIMENTO | 48 | 95 | 2.7 | 47.85 | 94.49
SALÃO DE ATENDIMENTO | 65 | 196 | 2.7 | 64.44 | 195.56
ESPERA CAIXAS | 32 | 48 | 2.7 | 31.36 | 47.47
SANITÁRIO PNE | 8 | 4 | 2.6 | 7.58 | 3.3
CIRCULAÇÃO 01 | 15 | 9 | 2.4 | 14.82 | 8.46
CAIXAS | 14 | 11 | 2.4 | 13.76 | 10.15
ANTESSALA | 16 | 13 | 2.4 | 15.26 | 12.14
COFRE | 14 | 10 | 2.4 | 13.48 | 9.94
ABASTECIMENTO | 20 | 18 | 2.45 | 19.7 | 17.36
AR CONDICIONADO 01 | 14 | 10 | 3 | 13.12 | 9.11
AUTOMAÇÃO | 20 | 18 | 2.4 | 19.02 | 17.87
NO BREAK | 10 | 6 | 3 | 9.45 | 5.39
CIRCULAÇÃO 02 | 18 | 9 | 2.4 | 17.06 | 8.6
SANITÁRIO MASCULINO | 11 | 7 | 2.35 | 10.68 | 6.37
SANITÁRIO FEMININO | 11 | 5 | 2.35 | 10.25 | 4.83
COPA | 11 | 7 | 2.4 | 10.74 | 6.87
ARQUIVO | 15 | 11 | 2.4 | 14.41 | 10.96
AR CONDICIONADO 02 | 16 | 14 | 3 | 15.14 | 13.73
SUBTOTAL | 373 | 502 |  | 362.3 | 493.36
ÁREA TOTAL PISO |  | 493.36
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA |  | 538.25

## QUANTITATIVOS
TAPUME
| TRECHO | COMP. | ALTURA | ÁREA
| TRECHO 01 | 48 | 2.2 | 105.6
| TOTAL |  |  | 106
PISO TÁTIL
| ITEM |  | QUANTIDADE
| ALERTA INTERNO |  | 35
| DIRECIONAL INTERNO |  | 57
| ALERTA EXTERNO |  | 6
| DIRECIONAL EXTERNO |  | 0
PISO PORCELANATO - IGUAL AO EXISTENTE
| AMBIENTE | ÁREA
| SALÃO DE ATENDIMENTO | 36
| SANITÁRIO PNE | 4
| CIRCULAÇÃO 02 | 7
| SANITÁRIO MASCULINO | 7
| SANITÁRIO FEMININO | 5
| COPA | 7
| TOTAL | 66
PISO PORCELANATO - ANTIDERRAPANTE
| AMBIENTE | ÁREA
| HALL | 11
| TOTAL | 11
PISO CERÂMICO
| AMBIENTE | ÁREA
0
0
0
| TOTAL | 0
PAREDE DE GESSO ACARTONADO e=12cm
AMBIENTE | TRECHO | COMP. | ALTURA | ÁREA
CAIXAS, NO BREAK, AUTOMAÇÃO E SANIT. PNE | TRECHO 01 | 0.695 | 1.8 | 1.251
| TRECHO 02 | 0.695 | 1.8 | 1.251
| TRECHO 03 | 4.45 | 3 | 13.35
| TRECHO 04 | 4.5 | 3 | 13.5
| TRECHO 05 | 1.63 | 3 | 4.89
| TRECHO 06 | 2.89 | 3 | 8.67
| SUBTOTAL |  |  | 43
SANIT. MASCULINO, SANIT. FEMININO, CIRCULAÇÃO 02, COPA E ARQUIVO | TRECHO 01 | 1.2 | 3 | 3.6
| TRECHO 02 | 3.85 | 3 | 11.55
| TRECHO 03 | 1.52 | 3 | 4.56
| TRECHO 04 | 3.39 | 3 | 10.17
| TRECHO 05 | 1.17 | 3 | 3.51
| TRECHO 06 | 5.94 | 3 | 17.82
| TRECHO 07 | 4.59 | 3 | 13.77
| TRECHO 08 | 2.35 | 3 | 7.05
| SUBTOTAL |  |  | 73
AUTOATENDIMENTO | TRECHO 01 | 3.27 | 3 | 9.81
| SUBTOTAL |  |  | 10
TOTAL |  |  |  | 126
PAREDE DE TIJOLO FURADO E=15cm
AMBIENTE | TRECHO | COMP. | ALTURA | ÁREA
AR COND. 01 | TRECHO 01 | 2 | 3 | 6
CIRC. 01 | TRECHO 02 | 4.5 | 3 | 13.5
SANITÁRIO MASCULINO | TRECHO 01 | 1.91 | 3 | 5.73
AR CONDICIONADO 02 | TRECHO 01 | 3.16 | 3 | 9.48
| TRECHO 02 | 4.71 | 3 | 14.13
SALÃO DE ATENDIMENTO JUNTO A AREA NAO PERTENCE | TRECHO 01 | 6.5 | 3 | 19.5
| SUBTOTAL |  |  | 69
TOTAL |  |  |  | 69
PAREDE DE ALVENARIA MACICO E=15cm
AMBIENTE | TRECHO | COMP. | ALTURA | ÁREA
ANTESSALA | TRECHO 01 | 1.7 | 3 | 5.1
| TRECHO 02 | 1.5 | 3 | 4.5
| TRECHO 03 | 1.5 | 3 | 4.5
| TRECHO 04 | 3.36 | 3 | 10.08
CIRC 01 | TRECHO 01 | 3 | 3 | 9
CÉLULA DE SEGURANÇA | TRECHO 01 | 1.3 | 3 | 3.9
| TRECHO 02 | 0.96 | 3 | 2.88
| TRECHO 03 | 1.2 | 1.8 | 2.16
| TRECHO 04 | 1.3 | 1.8 | 2.34
| SUBTOTAL |  |  | 45
TOTAL |  |  |  | 45
PAREDE DE ALVENARIA E=25cm
AMBIENTE | TRECHO | COMP. | ALTURA | ÁREA
FACHADA ABASTECIMENTO | TRECHO 01 | 2.86 | 2.5 | 7.15
COFRE | TRECHO 01 | 4.7 | 3.15 | 14.805
| TRECHO 02 | 2.7 | 3.15 | 8.505
| TRECHO 03 | 4.7 | 3.15 | 14.805
| SUBTOTAL |  |  | 46
TOTAL |  |  |  | 46
REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES
| AMBIENTE | PERIMETRO | PÉ DIREITO | ÁREA
| SANITÁRIO PNE | 8 | 2.6 | 20.8
| SANITÁRIO MASCULINO | 11 | 2.35 | 25.85
| SANITÁRIO FEMININO | 11 | 2.35 | 25.85
| TOTAL |  |  | 73
PINTURA ACRÍLICA - PAREDES INTERNAS
| AMBIENTE | PERIMETRO | PÉ DIREITO | ÁREA
| HALL | 1.2 | 2.7 | 3.24
| AUTOATENDIMENTO | 10 | 2.7 | 27
| SALÃO DE ATENDIMENTO | 35 | 2.7 | 94.5
| ESPERA CAIXAS | 7.88 | 2.7 | 21.276
| CIRCULAÇÃO 01 | 15 | 2.4 | 36
| CAIXAS | 8 | 2.4 | 19.2
| ANTESSALA | 16 | 2.4 | 38.4
| COFRE | 14 | 2.4 | 33.6
| ABASTECIMENTO | 11.5 | 2.45 | 28.175
| AR CONDICIONADO 01 | 14 | 3 | 42
| AUTOMAÇÃO | 4 | 2.4 | 9.6
| NO BREAK | 4.95 | 3 | 14.85
| CIRCULAÇÃO 02 | 2.85 | 2.4 | 6.84
| COPA | 2.5 | 2.4 | 6
| ARQUIVO | 7.8 | 2.4 | 18.72
| AR CONDICIONADO 02 | 16 | 3 | 48
| TOTAL |  |  | 448
PINTURA PVA - PAREDE DE GESSO
| AMBIENTE | PERIMETRO | PÉ DIREITO | ÁREA
| AUTOATENDIMENTO | 3.25 | 2.7 | 8.775
| SALÃO DE ATENDIMENTO | 11.5 | 2.7 | 31.05
| ESPERA CAIXAS | 11.5 | 2.7 | 31.05
| CAIXAS | 6.83 | 2.4 | 16.392
| ABASTECIMENTO | 8.55 | 2.45 | 20.9475
| AUTOMAÇÃO | 15.55 | 2.4 | 37.32
| NO BREAK | 4.72 | 3 | 14.16
| CIRCULAÇÃO 02 | 14.75 | 2.4 | 35.4
| COPA | 8.64 | 2.4 | 20.736
| ARQUIVO | 7 | 2.4 | 16.8
| TOTAL |  |  | 233
ESQUADRIA DE AUTOATENDIMENTO - PERFIS DE ALUMINIO
| TRECHO | LARGURA | ALTURA | ÁREA
| TRECHO 01 | 5.35 | 3 | 16.05
| TRECHO 02 | 6.67 | 3 | 20.01
| TRECHO 03 | 4.95 | 3 | 14.85
| TRECHO 04 | 1.85 | 3 | 5.55
| TOTAL |  |  | 57
ESQUADRIA DE AUTOATENDIMENTO - VIDRO LÂMINADO 10mm
| TRECHO | LARGURA | ALTURA | ÁREA
| TRECHO 01 | 5.35 | 2.7 | 14.445
| TRECHO 02 | 6.67 | 2.7 | 18.009
| TRECHO 03 | 4.95 | 2.7 | 13.365
| TRECHO 04 | 1.85 | 2.7 | 4.995
| TOTAL |  |  | 51
ESQUADRIA DE AUTOATENDIMENTO - PAREDE DE GESSO
| TRECHO | LARGURA | ALTURA | ÁREA
| TRECHO 01 | 1.12 | 3 | 3.36
| TRECHO 02 | 0.28 | 3 | 0.84
| TRECHO 03 | 0.76 | 3 | 2.28
| TRECHO 04 | 0.6 | 3 | 1.8
| TRECHO 05 | 0.56 | 3 | 1.68
| TOTAL |  |  | 10
ESQUADRIA DE AUTOATENDIMENTO - GRADE FERRO
| TRECHO | LARGURA | ALTURA | ÁREA
| TRECHO 01 | 1.12 | 3 | 3.36
| TRECHO 02 | 0.28 | 3 | 0.84
| TRECHO 03 | 0.76 | 3 | 2.28
| TRECHO 04 | 0.6 | 3 | 1.8
| TRECHO 05 | 0.56 | 3 | 1.68
| TOTAL |  |  | 10
PORTAS DE MADEIRA
ITEM | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | ÁREA
PM-01 | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
PM-02 | 0.9 | 2.1 | 5 | 9.45
PM-03 | 0.8 | 2.1 | 3 | 5.04
PM-04 | 0.8 | 2.1 | 2 | 3.36
PM-05 | 1.2 | 2.1 | 1 | 2.52
ÁREA DE PINTURA |  |  |  | 23
PORTAS DE FERRO
ITEM | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | ÁREA
PF-01 | 0.9 | 2.1 | 2 | 3.78
PF-02 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
PF-03 | 0.7 | 2.1 | 1 | 1.47
PG-01 | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
ÁREA DE PINTURA |  |  |  | 9
PORTAS EM VIDRO TEMPERADO
ITEM | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | ÁREA
PVT 01 | 1.1 | 2.1 | 2 | 4.62
TOTAL |  |  |  | 5
VIDRO LÂMINADO 8mm
| ITEM | LARGURA | ALTURA | ÁREA
| ESQUADRIA DE ACESSO | 1.01 | 2.5 | 5.4
|  | 1.01 | 2.5
|  | 2.6 | 0.4
| TOTAL |  |  | 6
PORTAS EM VIDRO TEMPERADO
| ITEM | LARGURA | ALTURA | ÁREA
| PVT 01 | 1.1 | 2.1 | 2.31
| TOTAL |  |  | 3
VIDRO TEMPERADO 10mm
| ITEM | LARGURA | ALTURA | ÁREA
| PVT 01 | 1 | 2.1 | 2.1
| PVT 02 | 1 | 2.1 | 2.1
| TOTAL |  |  | 5
VIDRO ANTIBALA
| ITEM | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA
| TRECHO 01 | 1.3 | 0.75 | 0.975
| TRECHO 01 | 1.2 | 0.75 | 0.9
| TOTAL |  |  | 2
DIVISOR DE AMBIENTES
| QUANTIDADE | LARGURA | ALTURA | ÁREA
| 4 | 1 | 1.8 | 7.2
| TOTAL |  |  | 8
DIVISOR DE SIGILO
| QUANTIDADE | LARGURA | ALTURA | ÁREA
| 2 | 1 | 1.8 | 3.6
| TOTAL |  |  | 4
MOVEL TV CORPORATIVA
| ITEM |  | QUANTIDADE
| MOVEL + TV |  | 1
BIOMBOS
| AMBIENTE | QUANTIDADE
| SALÃO DE ATENDIMENTO | 8
| TOTAL | 8
UTENSILIOS SANITÁRIOS
| ITEM |  | QUANTIDADE
| SABONETEIRO |  | 3
| PORTA PAPEL HIGIENICO |  | 5
| TOALHEIRO |  | 3
| BARRA METÁLICA 80cm |  | 3
| BARRA METÁLICA 40cm |  | 3
| CHAPA EM AÇO INOX 90x40 |  | 2
METAIS - SANITÁRIOS
| ITEM | AMBIENTE | QUANTIDADE | TOTAL
| TORNEIRA DE ACIONAMENTO SOB PRESSÃO | SANITÁRIO PNE | 1 | 5
|  | SANITÁRIO FEM | 2
|  | SANITÁRIO MASC | 2
LOUÇAS - SANITÁRIOS
| ITEM | AMBIENTE | QUANTIDADE | TOTAL
| MICTÓRIO | SANITÁRIO MASC | 0 | 0
| BACIA SANITÁRIA + CAIXA ACOPLADA | SANITÁRIO PNE | 1 | 5
|  | SANITÁRIO FEM | 2
|  | SANITÁRIO MASC | 2
| CUBA OVAL DE EMBUTIR | SANITÁRIO FEM | 2 | 4
|  | SANITÁRIO MASC | 2
| LAVATÓRIO SUSPENSO | SANITÁRIO PNE | 1 | 1
CORTINAS DE FERRO ENROLAR |  |  |  |  | BRISE
AMBIENTE | TRECHO | COMP. | ALTURA | ÁREA
SALÃO DE ATENDIMENTO | Cortina Metálica com Acionamento Automático 3,60x2,70m | 3.6 | 2.7 | 9.72 | 1.44
| Cortina Metálica com Acionamento Automático 4,06x2,70m | 4.04 | 2.7 | 10.908 | 1.616
| Cortina Metálica com Acionamento Automático 4,25x2,70m | 4.25 | 2.7 | 11.475 | 1.7
| Cortina Metálica com Acionamento Automático 4,61x2,70m | 4.61 | 2.7 | 12.447 | 1.844
| Cortina Metálica com Acionamento Automático 4,70x2,70m | 4.7 | 2.7 | 12.69 | 1.88
| Cortina Metálica com Acionamento Automático 4,30x2,70m | 4.3 | 2.7 | 11.61 | 1.72
| Cortina Metálica com Acionamento Automático 4,55x2,70m | 4.55 | 2.7 | 12.285 | 1.82
TOTAL |  |  |  | 81.14
2.7
| Cortina Metálica com Acionamento Automático 4,63x2,70m - incluindo Porta Auxiliar | 4.63 | 2.7 | 12.501 | 1.852
TOTAL |  |  |  | 12.51 | 16.58 | 12.51
ESPELHO
| LOCAL | LARGURA | ALTURA | ÁREA
| SANITÁRIO PNE | 0.6 | 0.9 | 0.54
| SANITÁRIO MASCULINO | 1.3 | 0.9 | 1.17
| SANITÁRIO FEMININO | 1.6 | 0.9 | 1.44
| TOTAL |  |  | 4
ESPELHO PRONTO
| MODELO |  | QUANTIDADE
| 50x70 |  | 0
| 90.5 |  | 4
FORRO DE GESSO
| AMBIENTE | ÁREA
| SALÃO DE ATENDIMENTO | 24.5
| SANITÁRIO PNE | 4
| CIRCULAÇÃO 02 | 9
| SANITÁRIO MASCULINO | 7
| SANITÁRIO FEMININO | 5
| COPA | 7
| TOTAL | 57
FORRO DE FIBRA MINERAL
| AMBIENTE | ÁREA
| HALL | 11
| AUTOATENDIMENTO | 95
| SALÃO DE ATENDIMENTO | 171.5
| ESPERA CAIXAS | 48
| CIRCULAÇÃO 01 | 9
| CAIXAS | 11
| ANTESSALA | 13
| COFRE | 10
| ABASTECIMENTO | 18
| AUTOMAÇÃO | 18
| ARQUIVO | 11
| TOTAL | 416
GESSO ACARTONADO - FECHAMENTO CORTINA DE FERRO
| TRECHO | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
| TRECHO 01 | 4.56 | 0.35 | 1.596
| TRECHO 02 | 4.35 | 0.35 | 1.5225
| TRECHO 03 | 4.76 | 0.35 | 1.666
| TRECHO 04 | 4.68 | 0.35 | 1.638
| TRECHO 05 | 4.69 | 0.35 | 1.6415
| TRECHO 06 | 3.91 | 0.35 | 1.3685
| TRECHO 07 | 3.6 | 0.45 | 1.62
| TRECHO 08 | 4.06 | 0.45 | 1.827
| TOTAL |  |  | 13
DIVISÓRIAS ALCOPLAC - SANITÁRIOS
| AMBIENTE | LARGURA | ALTURA | ÁREA
| SANITÁRIO MASCULINO | 2.12 | 1.8 | 3.816
|  | 1.4 | 1.8 | 2.52
| SANITÁRIO MASCULINO | 1.27 | 1.8 | 2.286
|  | 1.27 | 1.8 | 2.286
| TOTAL |  |  | 11
TAMPO DE GRANITO
| AMBIENTE | LARGURA | COMPRIMENTO | ÁREA
| SANITÁRIO MASCULINO | 1.3 | 0.5 | 0.65
| SANITÁRIO FEMININO | 1.6 | 0.5 | 0.8
| TOTAL |  |  | 2
COMUNICAÇÃO VISUAL
| TIPO | ITEM | QUANTIDADE
| ADESIVOS | A1P | 35
|  | A2H1 | 0
|  | A2H2 | 1
|  | A2H4 | 0
|  | A2PO | 0
|  | A3-SIA | 2
|  | A4-SIA | 1
| PLACAS SUSPENSAS DE PAREDE | PS1 | 1
|  | PS2 | 1
|  | PS3 | 0
|  | PS4 | 1
|  | PS5 | 2
|  | PS6 | 0
|  | PS7 | 1
|  | PS8 | 0
|  | PS9 | 1
|  | PS10 | 0
|  | PS11 | 0
|  | PS12 | 0
|  | PS13 | 0
| PLACAS DE PORTA TIPO 1 | PP1 | 3
|  | PP2 | 2
|  | PP3 | 1
|  | PP4 | 0
|  | PP5 | 1
| PLACAS DE PORTA TIPO 2 | PP6 | 1
|  | PP7 | 0
|  | PP8 | 1
|  | PP9 | 1
|  | PP10 | 1
|  | PP11 | 0
|  | PP12 | 0
| PLACA FORMATOS ESPECIAIS | PP13 | 1
|  | PP14 | 1
|  | PP15 | 1
| PORTA CARTAZES | PC TARIFAS | 6
|  | PC INFORMA | 6
|  | PC SAA | 0
LIXEIRAS
|  | MODELO | AMBIENTE | QUANTIDADE | TOTAL
| 1 CESTO POR MESA DE TRABALHO 1 CESTO JUNTO À PIA SANIT. PNE | CESTO 11L - POLIPROPILENO | SALA DE ATENDIMENTO | 10 | 13
|  |  | ANTESSALA | 1
|  |  | RETAGUARDA | 1
|  |  | SANITÁRIO PNE | 1
| 1 CESTO PARA CADA MÓD. CAIXA 2 CESTO JUNTO BEBEDOURO | CESTO 20L-POLIPROPILENO | CAIXAS | 3 | 5
|  |  | BEBEDOURO | 2
| 1 LIXEIRA AO LADO DE CADA VASO SANIT. | LIXEIRA COM TAMPA VAI E VEM 11L-POLIPROPILENO | SANITÁRIO PNE | 1 | 5
|  |  | SANITÁRIO MASCULINO | 2
|  |  | SANITÁRIO FEMININO | 2
| 1 LIXEIRA ENTRE CADA CONJ. DE DUAS PIAS | LIXEIRA COM TAMPA VAI E VEM 52L-PEMD | SANITÁRIO MASCULINO | 0 | 0
|  |  | SANITÁRIO FEMININO | 0
| 1 LIXEIRA ENTRE CADA CONJ. DE DUAS PIAS (QUANDO HOUVER TAMPO) | CESTO 40 L SEM TAMPA | SANITÁRIO MASCULINO | 1 | 2
|  |  | SANITÁRIO FEMININO | 1
| 2 UNIDAES POR COPA | LIXEIRA COM PEDAL 75L, POLIPROPILENO COM SUPORTE PARA SACOS DE LIXO | COPA | 2 | 2

## QUANT. DEMOLIÇÕES
TAPUME
| TRECHO | COMP. | ALTURA | ÁREA
| TRECHO 01 | 4.7 | 2.2 | 10.34
| TRECHO 02 | 6.6 | 2.2 | 14.52
| TOTAL |  |  | 25
PISO CERÂMICO - DEMOLIÇÃO
| AMBIENTE | ÁREA | VOLUME
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0
PISO BASALTO - DEMOLIÇÃO
| AMBIENTE | ÁREA | VOLUME
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0
PISO PORCELANATO - DEMOLIÇÃO
| AMBIENTE | ÁREA
| SALÃO DE ATENDIMENTO | 36
| ANTESSALA | 11
| SANITÁRIO PNE | 4
| CIRCULAÇÃO 02 | 7
| SANITÁRIO MASCULINO | 7
| SANITÁRIO FEMININO | 5
| COPA | 7
| TOTAL | 77
PAREDE DE GESSO E=12cm - DEMOLIÇÃO
AMBIENTE | TRECHO | COMP. | ALTURA | ÁREA
SALÃO DE ATENDIMENTO | TRECHO 01 | 2.8 | 1.8 | 5.04
| SUBTOTAL |  |  | 6
CAIXAS | TRECHO 01 | 1.1 | 1.8 | 1.98
| TRECHO 02 | 0.7 | 1.8 | 1.26
| SUBTOTAL |  |  | 4
TOTAL |  |  |  | 10
PAREDE DE ALVENARIA E=15cm - DEMOLIÇÃO
AMBIENTE | TRECHO | COMP. | ALTURA | ÁREA
SANITÁRIO | TRECHO 01 | 2.72 | 3 | 8.16
| TRECHO 02 | 1.22 | 3 | 3.66
| TRECHO 03 | 1.27 | 3 | 3.81
CIRCULAÇÃO | TRECHO 01 | 0.8 | 3 | 2.4
| SUBTOTAL |  |  | 19
PORTAS DE MADEIRA
ITEM | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | ÁREA
PM-01 | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
PM-02 | 0.8 | 2.1 | 2 | 3.36
PM-03 | 0.7 | 2.1 | 1 | 1.47
PM-04 | 0.6 | 2.1 | 1 | 1.26
PM-05 | 0.5 | 2.1 | 1 | 1.05
ÁREA DE PINTURA |  |  |  | 10
PORTAS DE FERRO
ITEM | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | ÁREA
PF-01 | 0.9 | 2.1 | 2 | 3.78
PF-02 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
PF-03 | 0.7 | 2.1 | 1 | 1.47
PG-01 | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
ÁREA DE PINTURA |  |  |  | 9
VIDRO TEMPERADO - DEMOLIÇÃO
| ITEM | LARGURA | ALTURA | ÁREA
| PORTA DE ACESSO | 4.63 | 2.5 | 11.575
| PORTA INTERNA (LIGAÇÃO EDIFICIO) | 6.17 | 2.5 | 15.425
| ABASTECIMENTO | 2.86 | 2.5 | 7.15
| TOTAL |  |  | 35
FORRO DE GESSO - DEMOLIÇÃO
| AMBIENTE | ÁREA | VOLUME
| SALÃO PRINCIPAL | 175 | 52.5
| TOTAL | 175 | 53
FORRO DE FIBRA MINERAL - DEMOLIÇÃO
| AMBIENTE | ÁREA | VOLUME
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0

## RESUMO
| PLANILHA |  |  |  | CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
DESCRIÇÃO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | PORCENTAGEM | PROJETO | MÁXIMO | DIFERENÇA
OBRAS CIVIS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 385000 | 385000
AR CONDICIONADO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 309000 | 309000
ELÉTRICO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 220000 | 220000
TOTAL | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 914000 | 914000