## em branco
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: Substituição do sistema de climatização do segundo paviemento da agência Central - Porto Alegre - RS.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Capitão Montranha, 177/2º andar, Centro Histórico - Porto Alegre - RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Horário para execução dos serviços: das 19:00h às 6:00h nos dias úteis. Nos sábados, domingos e feriados, horários a combinar com a administração do Banrisul
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme serviço medido, sendo efetuado o pagamento à contratada até o 4º (quarto) dia útil do mês subsequente ao da entrega nota fiscal/fatura
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
Substituição do sistema de climatização do segundo paviemento da agência Central – Porto Alegre – RS.
| I | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
| 1.1 | Rede hidraulica e controle
| 1.1.1 | Cavalete hidráulico ø 2"completo em schedule 40 galvanizado sem costura conexoes roscadas (valvula de controle 2vias proporcional , controlador PID, filtros "y", valvula globo, dreno, manometros, termometros, luvas, uniões, niples, etc) com isolamento elastomerico 25mm (teste hidrostático de estanqueidade) | 2 | un |  |  | 0
| 1.2 | Sistema de aquecimento e interligações elétricas
| 1.2.1 | Resistência elétrica 3000W-220V tubular inox / aletada galvanizada | 12 | un |  |  | 0
| 1.2.2 | Base armação para resistências elétricas | 2 | un |  |  | 0
| 1.2.3 | Contatora 3ø 32A bobina 24V | 4 | un |  |  | 0
| 1.2.4 | Cabo 2,5mm²- Inox/Cobre para altas temperaturas isol. fiber glass | 20 | m |  |  | 0
| 1.2.5 | Conector terminal - Cobre/Niquel | 1 | pct |  |  | 0
| 1.2.6 | Termostato limite de segurança para resistências elétricas | 2 | un |  |  | 0
| 1.2.7 | Chave de fluxo para ar | 2 | un |  |  | 0
| 1.2.8 | Cabo elétrico multipolar flexivel 5x2,5 mm2 750CV 70°C | 100 | m |  |  | 0
| 1.2.9 | Eletroduto galvanizado tipo leve, ø3/4" | 50 | m |  |  | 0
| 1.2.10 | Eletroduto galvanizado tipo leve, ø1" | 90 | m |  |  | 0
| 1.2.11 | Acessórios diversos (joelhos, curvas, T, redução, luvas, etc) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 1.3 | Sistemas de distribuição de ar
| 1.3.1 | Executar conexão (calça) descarga do evaporador em chapa #20 a rede de dutos existente | 125 | kg |  |  | 0
| 1.3.2 | Manta de isolamento em la de vidro, esp. 38mm envelopada com papel kraft | 25 | m² |  |  | 0
| 1.3.3 | Junta flexível em lona | 3 | m |  |  | 0
| 1.3.4 | Adaptações em gesso acartonado para acoplamento dos fancoils na caixa de mistura tipo plenum de retorno e ar externo | 1 | vb |  |  | 0
| 1.3.5 | Acessórios diversos (fita adesiva, cola, arrebites, parafusos, porcas, etc) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 1.4 | Equipamentos e serviços diversos
| 1.4.1 | Condicionador de ar tipo fancoil 20TR posição de montagem vertical com descarga superior | 2 | un |  |  | 0
| 1.4.2 | Calço antivibratorio tipo coxim para 150kg h=50mm ø= 50mm | 8 | un |  |  | 0
| 1.4.3 | Executar serviço de desmontagem, retirada e descarte de fancoil | 2 | vb | x,xx |  | 0
| 1.4.4 | Acessórios diversos (barras roscadas, porcas, arruelas, parafuso, etc) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES
1 - A movimentação de ferramentas e materiais deverá ser previamente acertada com a fiscalização do Banco;
2 - A empresa fornecedora definirá e manterá permanentemente na obra um empregado responsável pelos trabalhos;
3 - A empresa executora deverá fornecer ao Banco com 48h de antencedên-cia a listagem dos profissionais autorizados ao serviço e seus respectivos RGs.
4 - Os trabalhos poderão, respeitado o prazo de conclusão, ser executados por etapas.
5 - O ambiente deve ser disponibilizado para o uso diário, em horário comercial, livre de qualquer tipo de entulho e outros - poeira, ferramentas, etc.
6 - Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Gerência de Engenharia.
7 - Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Engenharia.
8 - A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
9 - O descarte do gesso deve seguir orientação do Departamento Municipal de Limpeza Urbana DMLU - em Porto Alegre a empresa licenciada a receber gesso residuário é Sebanella: (51) 3104-3297 e 9904-8278 a qual fornecerá a Certificação de descarte correto de resíduos, que deverá, obrigatoriamente, ser entregue ao Banrisul.
10 - Para atendimento do PGRCC (Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil) e do Decreto Nº 51.771, de 29 agosto de 2014, Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis, os resíduos removidos deverão estar acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, deve ser aberto na ocasião da coleta do resíduo no gerador, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR nºs 15.112,015.113,015.114, 15.1150 e 15.116, de 2004.
11 - A remoção dos sacos de entulhos pelo corredor deverá ser realizada por meio de carrinho fechado nas laterais, e não com telas ou sem laterais e obrigatoriamente deverá ser ralizado varreção em todo o percurso até o elevador ao término de cada final de semana ou feriado.
12 - No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na obra, informamos que, durante a execução dos trabalhos deverá ser rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho "(NR-18 Obras de Construção, Demolição e Reparos), NB-252/82 Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção, (NBR-7678) e NB-598/77 Contratação, Execução e Supervisão de Demolições (NBR-5682).
13 - Deverá constar na nota fiscal: o valor, a marca, o modelo e número de série do equipamento(s) de ar condicionado(s) e porta detetora de metais fornecido(s).
14 - Deverá ser fornecido juntamente com a proposta, prospectos emitido pelos fabricantes com as características técnicas de cada tipo de equipamento(s) do ar condicionado
15 - Além dos itens acima deverão ser considerados custos com deslocamento, mão-de-obra de instalações dos módulos, interligações, elétricas e frigorígenas, limpeza com Nitrogênio passante, vácuo, carga de gás completa, teste e ajustes.
16 - A empresa deverá fazer conjuntamente com as especificações da planilha uma análise prévia do projeto, com o objetivo de orçar com compatibilidade mercadológica os itens da mesma.
17 - A garantia dos equipamentos de ar condicionado de 12 (doze) meses.
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0