## AG. SOLEDADE
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: FORNECER, INSTALAR E DESINSTALAR EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO COM ADEQUAÇÕES CIVIS E ELÉTRICAS
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: AV MARECHAL FLORIANO, 995 - Soledade /RS
3. PRAZO DE ENTREGA: 60 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: 8:30 às 17:30
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: No final dos serviços, após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, no 4° dia útil da 2° semana subsequente a entrega da nota fiscal
6. GARANTIA: 12 meses para os equipamentos e para as instalações | [7 empty] | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local | 6. ANEXOS: Fotos do local
7. ANEXOS: Leiaute e fotos do local
PROPONENTE
NOME: |  |  |  |  | Nº CREA:
E-MAIL/FONE: |  |  |  |  | CPF/CNPJ:
LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
ÚNICO |  |  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
| 1.0 | EXECUÇÃO DE OBRA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
| I | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
| 1 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
| 1.1 | Condicionador de ar tipo split Hi wall capacidade 18.000 btu/h, ciclo reverso, tecnologia inverter, fluido refrigerante R410-A com condensadora descarga horizontal, controle remoto sem fio. A instalação deve ser completa, contendo rede frigorígena nova com isolamento, suporte para a condensadora, nitrogênio, vácuo, dreno isolado, carga de gás completa, testes de partida. Alimentação 220V - 1F - 60 Hz. Ref. Modelo XPower 42FVQA18C5 da Carrier ou equivalente. | 9 | unid. | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Desinstalação de ar condicionado tipo janela 30.000 Btu/h existente no 2º Pavimento da Ag. Soledade, limpeza, embalamento e transporte até a Bagergs - Canoas. | 8 | unid. | x,xx | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 2.0 | MiniDisjuntor Monopolar/4,5kA - 32A - tipo 5SX1 Siemens - Circuito novo Split 18.000. | 1 | un | 0 | 0 | 0
| 2.1 | Condutor unipolar flexível Afumex: - seção 4,0mm² - (Novo ponto Ar Split). | 60 | m | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Eletroduto de aço galvanizado semipesado: - ø 25mm (1"). | 15 | m | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Caixa de passagem condulete diam. 25mm (1") | 6 | un | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Espelho Caixa condulete diam. 25mm (1") com:
| 2.4.1 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 9 | un | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Desmontagem e substituição de espelho com tomadas de AC antigas existentes | 8 | un | x,xx | 0 | 0
| 2.6 | Execução e fornecimento de Alçapões diâmetro 400mm em forro de gesso com moldura e tampa | 4 | un | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0
| III | OBRAS CIVIS
| 3 | DIVERSOS
| 3.1 | Fornecer e executar parede de 20 cm com tijolos de 6 furos a frontal | 12 | m² | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Salpique e emboço com argamassa de cimento + areia, traço 3:1 | 24 | m² | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Reboco com argamassa de cal + cimento + areia fina, traço, 3:3:1 | 24 | m² | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Aplicação de massa corrida com lixamento interna e externamente no local do fechamento | 16 | m² | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Preparação e Pintura interna com tinta acrílica branca + selador (2 demãos) | 150 | m² | 0 | 0 | 0
| 3.6 | Preparação e Pintura externa com tinta acrílica branca + selador (2 demãos) | 150 | m² | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0