## DIVISORES DE SIGILO
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISOR DE SIGILO – VÁRIAS AGÊNCIAS
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme TR | [7 empty] | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme TR
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme TR | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS AGO/2017 |  | 113.1%
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme TR
6. ANEXOS: Conforme TR
PROPONENTE
NOME: | [5 empty] | TELEFONE:
EMAIL: | [5 empty] | CAU/CREA:
LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL R$ | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | PREÇO TOTAL R$
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
LOTE 1: AG SÃO LUIZ GONZAGA E AG AV. GENERAL NETO - PASSO FUNDO
| I | AG SÃO LUIZ GONZAGA
| 1.0 | DIVISOR DE SIGILO
| 1.1 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes. | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3". | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Vidro incolor 6mm | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes. | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.0 | DESINSTALAÇÃO / RECUPERAÇÃO
| 2.1 | Retirada de Porta Cartazes antigos - no térreo e no 2º pavimemto | 4 | unid. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.2 | Recuperação da alvenaria, onde estavam os porta-cartazes antigos, com pintura na cor Branco Neve - 2 demãos | 90 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.0 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 3.1 | PC TARIFAS - Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. (4 unid.idades no interior da agência - instalados conforme projeto) | 10 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | PC INFORMA - Porta-cartaz BANRISUL INFORMA com dimensão 48,5 x 33,5cm em acrílico duas espessuras - acrílico transparente Cristal, dobrado, e= 2mm com fixação e acabamentos, sobre chapa acrílico GL GELO 982. Montagem e fixação conforme projeto. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | PC TARIFAS - Porta cartaz TOTEM - para instalação de 4 cartazes 44x60,5cm - em acrílico GL GELO 982 Translúcido 6mm, em "V", Medidas 1900x480mm + 04 bolsas de Acrílico 3mm, com suporte em "U" em alumínio 9 branco. Fixação e acabamentos conforme projeto ARTCRIL. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.0 | BIOMBOS
| 4.1 | Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 16 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.0 | MOBILIÁRIO
| 5.1 | Entrega e instalação de móvel especial para TV corporativa - para o 2º pavimento, a ser retirado da BAGERGS. | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 5.2 | Capa assentos preferenciais | 8 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Desmontagem e montagem de seis módulos de caixa (deslocar 60cm para trás). | 6 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.0 | LIMPEZA
| 6.1 | Limpeza permanente da obra | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Limpeza final da obra | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS
| 7.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVISOR DE SIGILO
| 7.1.1 | Desinstalação e Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 7.1.2 | Instalação da TV Corporativa no pilar da sala de atendimento | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 7.1.3 | Desinstalação e Instalação da TV no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 7.1.4 | Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - branca para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo. | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.5 | Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.6 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.7 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego e ponto monitor de senha no pilar. | 6 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.8 | Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm2. | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.9 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.10 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 14 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.11 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.12 | Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS - DIVISOR DE SIGILO
| 7.2.1 | Eletroduto ferro ø 25mm. | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 14 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.3 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1" e derivação para eletroduto partir de eletrocalha/perfilado. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.4 | Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente. | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.5 | Cabo UTP cat. 5e | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.6 | Conector macho RJ 45 | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.7 | Patch Cord 2,5m Azul(Conexão da CPU da TV Corporativa) | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.8 | Adaptador 2x3/4" para canaleta de alumínio de 73x25 mm. Ref. Dutotec ou equivalente. | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL AG SÃO LUIZ GONZAGA R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | AG AV. GENERAL NETO - PASSO FUNDO
| 1.0 | DIVISOR DE SIGILO
| 1.1 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes. | 22 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Vidro incolor 6mm | 22 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes. | 18.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Filme venetian 10mm x 4mm para Divisor de ambientes. | 3.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.0 | DIVISÓRIAS / LEIAUTE
| 2.1 | Retirada e descarte de divisórias Painel -Painel e portas, da área dos caixas, conforme leiaute | 75 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.2 | Divisória perfil aço, montantes duplos e rodapés simples, mod. 1,20cm, painel cego BP Plus Branco, montantes na cor branco, sem vidro, h=2,10m | 31 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Porta Divisória Divilux completa com ferragens - 80x210 - entrada retaguarda | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.0 | DESINSTALAÇÃO / RECUPERAÇÃO
| 3.1 | Retirada de Porta Cartazes antigos | 1 | unid. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 3.2 | Recuperação da alvenaria, onde estavam os porta-cartazes antigos, com pintura na cor Branco Neve - 2 demãos | 50 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Retirada de placas de piso tátil | 20 | unid. | xx,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 4.0 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 4.1 | PC TARIFAS - Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. (4 unid.idades no interior da agência - instalados conforme projeto) | 10 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | PC TARIFAS - Porta cartaz TOTEM - para instalação de 4 cartazes 44x60,5cm - em acrílico GL GELO 982 Translúcido 6mm, em "V", Medidas 1900x480mm + 04 bolsas de Acrílico 3mm, com suporte em "U" em alumínio 9 branco. Fixação e acabamentos conforme projeto ARTCRIL. | 8 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Elemento tátil em poliéster interno - alerta colado (25x25cm) - cor Azul | 6 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Elemento tátil em poliéster interno - direcional colado (25x25cm) - cor Azul | 20 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.0 | BIOMBOS
| 5.1 | Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 13 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.0 | MOBILIÁRIO
| 6.1 | Entrega e instalação de móvel especial para TV corporativa - para o 2º pavimento, a ser retirado da BAGERGS. | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 6.2 | Capa assentos preferenciais | 6 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.0 | LIMPEZA
| 7.1 | Limpeza permanente da obra | 70 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Limpeza final da obra | 70 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS
| 8.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVISOR DE SIGILO
| 8.1.1 | Desinstalação e Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 8.1.2 | Instalação da TV Corporativa no pilar da sala de atendimento | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 8.1.3 | Desinstalação e Instalação da TV no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 8.1.4 | Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - branca para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo. | 9 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.5 | Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.6 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.7 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento, móvel divisor de sigilo e ponto monitor de senha no pilar. | 6 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.8 | Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm2. | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.9 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.10 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 14 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.11 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.12 | Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.13 | Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm. | 3 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS - DIVISOR DE SIGILO
| 8.2.1 | Eletroduto ferro ø 25mm. | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 14 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.3 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1" e derivação para eletroduto partir de eletrocalha/perfilado. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.4 | Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.5 | Cabo UTP cat. 5e | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.6 | Conector macho RJ 45 | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.7 | Certificação dos pontos executados | 3 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.8 | Patch Cord 2,5m Azul(Conexão da CPU da TV Corporativa) | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.9 | Adaptador 2x3/4" para canaleta de alumínio de 73x25 mm. Ref. Dutotec ou equivalente. | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL AG AV. GENERAL NETO R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL LOTE 1 R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOTE 2: AG SÃO MARCOS, AG VENÂNCIO AIRES, AG LAJEADO E AG SANTO INÁCIO DE LOYOLLA - LAJEADO
| I | AG SÃO MARCOS
| 1.0 | DIVISOR DE SIGILO
| 1.1 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes. | 13 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3". | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Vidro incolor 6mm | 13 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes. | 7.2 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Filme venetian 10mm x 4mm para Divisor de ambientes. | 5.8 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.0 | DESINSTALAÇÃO / RECUPERAÇÃO
| 2.1 | Retirada de Porta Cartazes antigos - no térreo e no 2º pavimemto | 3 | unid. | xx,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.2 | Colocação de massa para pedras nos furos remanescentes dos porta-cartazes antigos, conforme cor do granito | 2 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.0 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 3.1 | PC TARIFAS - Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. (4 unid.idades no interior da agência - instalados conforme projeto) | 10 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | PC INFORMA - Porta-cartaz BANRISUL INFORMA com dimensão 48,5 x 33,5cm em acrílico duas espessuras - acrílico transparente Cristal, dobrado, e= 2mm com fixação e acabamentos, sobre chapa acrílico GL GELO 982. Montagem e fixação conforme projeto. | 8 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | PC TARIFAS - Porta cartaz TOTEM - para instalação de 4 cartazes 44x60,5cm - em acrílico GL GELO 982 Translúcido 6mm, em "V", Medidas 1900x480mm + 04 bolsas de Acrílico 3mm, com suporte em "U" em alumínio 9 branco. Fixação e acabamentos conforme projeto ARTCRIL. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.0 | ESQUADRIAS
| 4.1 | Retirada e Recolocação de PGDM - conforme leiaute | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 4.2 | Reparos na esquadria entre a SAA e o interior da agência - aluminio natural. Ajustes nos vãos, devido à troca de posição da PGDM. | 25 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.0 | BIOMBOS
| 5.1 | Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 10 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.0 | MOBILIÁRIO
| 6.1 | Entrega e instalação de móvel especial para TV corporativa - para o 2º pavimento, a ser retirado da BAGERGS. | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 6.2 | Capa assentos preferenciais | 3 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS
| 7.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVISOR DE SIGILO
| 7.1.1 | Desinstalação e Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 7.1.2 | Instalação da TV Corporativa no pilar da sala de atendimento | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 7.1.3 | Desinstalação e Instalação da TV no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 7.1.4 | Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - branca para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo. | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.5 | Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.6 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.7 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento, móvel divisor de sigilo e ponto monitor de senha no pilar. | 6 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.8 | Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm2. | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.9 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 45 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.10 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 22 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.11 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.12 | Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.13 | Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm. | 5 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS - DIVISOR DE SIGILO
| 7.2.1 | Eletroduto ferro ø 25mm. | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 18 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.3 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1" e derivação para eletroduto partir de eletrocalha/perfilado. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.4 | Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.5 | Cabo UTP cat. 5e | 90 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.6 | Conector macho RJ 45 | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.7 | Patch Cord 2,5m Azul(Conexão da CPU da TV Corporativa) | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL AG SÃO MARCOS R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | AG VENÂNCIO AIRES
| 1.0 | DIVISOR DE SIGILO
| 1.1 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes. | 22.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3". | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Vidro incolor 6mm | 22.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes. | 13 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Filme venetian 10mm x 4mm para Divisor de ambientes. | 9.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.0 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 2.1 | PC TARIFAS - Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. (4 unid.idades no interior da agência - instalados conforme projeto) | 10 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | PC TARIFAS - Porta cartaz TOTEM - para instalação de 4 cartazes 44x60,5cm - em acrílico GL GELO 982 Translúcido 6mm, em "V", Medidas 1900x480mm + 04 bolsas de Acrílico 3mm, com suporte em "U" em alumínio 9 branco. Fixação e acabamentos conforme projeto ARTCRIL. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | PC INFORMA - Porta cartaz TOTEM - para instalação de 8 cartazes 44 x 31,5 cm - em acrílico GL GELO 982 Translúcido 6mm, em "V", Medidas 1900x480mm + 08 bolsas de Acrílico 3mm, com suporte em "U" em alumínio 9 branco. Fixação e acabamentos conforme projeto ARTCRIL. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.0 | BIOMBOS
| 3.1 | Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 33 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.0 | MOBILIÁRIO
| 4.1 | Entrega e instalação de móvel especial para TV corporativa - para o 2º pavimento, a ser retirado da BAGERGS. | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 4.2 | Capa assentos preferenciais | 9 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.0 | LIMPEZA
| 5.1 | Limpeza permanente da obra | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Limpeza final da obra | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS
| 6.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVISOR DE SIGILO
| 6.1.1 | Desinstalação e Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 6.1.2 | Instalação da TV Corporativa no pilar da sala de atendimento | 2 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 6.1.3 | Desinstalação e Instalação da TV no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 6.1.4 | Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - branca para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo. | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.5 | Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.6 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.7 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento, móvel divisor de sigilo e ponto monitor de senha no pilar. | 6 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.8 | Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm2. | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.9 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.10 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 14 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.11 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.12 | Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS - DIVISOR DE SIGILO
| 6.2.1 | Eletroduto ferro ø 25mm. | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 14 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2.3 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1" e derivação para eletroduto partir de eletrocalha/perfilado. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2.4 | Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2.5 | Cabo UTP cat. 5e | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2.6 | Conector macho RJ 45 | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2.7 | Patch Cord 2,5m Azul(Conexão da CPU da TV Corporativa) | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2.8 | Adaptador 2x3/4" para canaleta de alumínio de 73x25 mm. Ref. Dutotec ou equivalente. | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL AG VENÂNCIO AIRES R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| III | AG LAJEADO
| 1.0 | DIVISOR DE SIGILO
| 1.1 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes. | 12.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3". | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Vidro incolor 6mm | 12.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes. | 10 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Filme venetian 10mm x 4mm para Divisor de ambientes. | 2.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.0 | DESINSTALAÇÃO / RECUPERAÇÃO
| 2.1 | Retirada de Porta Cartazes antigos | 5 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 2.2 | Recuperação da alvenaria, onde estavam os porta-cartazes antigos, com pintura na cor Branco Neve - 2 demãos | 60 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Recuperação da alvenaria, onde estavam os porta-cartazes da Sala de Autoatendimento, com pintura na cor Azul, conforme existente - 2 demãos | 10 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.0 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 3.1 | PC TARIFAS - Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. (4 unid.idades no interior da agência - instalados conforme projeto) | 10 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | PC INFORMA - Porta-cartaz BANRISUL INFORMA com dimensão 48,5 x 33,5cm em acrílico duas espessuras - acrílico transparente Cristal, dobrado, e= 2mm com fixação e acabamentos, sobre chapa acrílico GL GELO 982. Montagem e fixação conforme projeto. | 8 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.0 | BIOMBOS
| 4.1 | Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 26 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.0 | MOBILIÁRIO
| 5.1 | Entrega e instalação de móvel especial para TV corporativa - para o 2º pavimento, a ser retirado da BAGERGS. | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 5.2 | Capa assentos preferenciais | 6 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.0 | LIMPEZA
| 6.1 | Limpeza permanente da obra | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Limpeza final da obra | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS
| 7.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVISOR DE SIGILO
| 7.1.1 | Desinstalação e Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 7.1.2 | Instalação da TV Corporativa no pilar da sala de atendimento | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 7.1.3 | Desinstalação e Instalação da TV no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 7.1.4 | Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - branca para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo. | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.5 | Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.6 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.7 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento, móvel divisor de sigilo e ponto monitor de senha no pilar. | 6 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.8 | Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm2. | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.9 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.10 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 14 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.11 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.12 | Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.13 | Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm. | 3 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS - DIVISOR DE SIGILO
| 7.2.1 | Eletroduto ferro ø 25mm. | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 14 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.3 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1" e derivação para eletroduto partir de eletrocalha/perfilado. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.4 | Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.5 | Cabo UTP cat. 5e | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.6 | Conector macho RJ 45 | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.7 | Patch Cord 2,5m Azul(Conexão da CPU da TV Corporativa) | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL AG LAJEADO R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IV | AG SANTO INÁCIO DE LOYOLLA - LAJEADO
| 1.0 | DIVISOR DE SIGILO
| 1.1 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes. | 13.3 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3". | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Vidro incolor 6mm | 13.3 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes. | 7.6 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Filme venetian 10mm x 4mm para Divisor de ambientes. | 5.7 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Filme Jateado a ser aplicado no vidro entre a sala de autoatendimento e os caixas, conforme leiaute . Dimensões: 1,20x2,10m | 2.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.0 | DESINSTALAÇÃO / RECUPERAÇÃO
| 2.1 | Retirada de Porta Cartazes antigos | 4 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 3.0 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 3.1 | PC TARIFAS - Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. (4 unid.idades no interior da agência - instalados conforme projeto) | 12 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | PC INFORMA - Porta-cartaz BANRISUL INFORMA com dimensão 48,5 x 33,5cm em acrílico duas espessuras - acrílico transparente Cristal, dobrado, e= 2mm com fixação e acabamentos, sobre chapa acrílico GL GELO 982. Montagem e fixação conforme projeto. | 8 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | PC TARIFAS - Porta cartaz TOTEM - para instalação de 4 cartazes 44x60,5cm - em acrílico GL GELO 982 Translúcido 6mm, em "V", Medidas 1900x480mm + 04 bolsas de Acrílico 3mm, com suporte em "U" em alumínio 9 branco. Fixação e acabamentos conforme projeto ARTCRIL. | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.0 | BIOMBOS
| 4.1 | Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 12 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.0 | MOBILIÁRIO
| 5.1 | Entrega e instalação de móvel especial para TV corporativa - para o 2º pavimento, a ser retirado da BAGERGS. | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 5.2 | Capa assentos preferenciais | 3 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.0 | LIMPEZA
| 6.1 | Limpeza permanente da obra | 40 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Limpeza final da obra | 40 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS
| 7.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVISOR DE SIGILO
| 7.1.1 | Desinstalação e Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 7.1.2 | Instalação da TV Corporativa no pilar da sala de atendimento | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 7.1.3 | Desinstalação e Instalação da TV no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 7.1.4 | Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - branca para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo. | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.5 | Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.6 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.7 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento, móvel divisor de sigilo e ponto monitor de senha no pilar. | 6 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.8 | Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm2. | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.9 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.10 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 22 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.11 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.12 | Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.13 | Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm. | 5 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS - DIVISOR DE SIGILO
| 7.2.1 | Eletroduto ferro ø 25mm. | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 18 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.3 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1" e derivação para eletroduto partir de eletrocalha/perfilado. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.4 | Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.5 | Cabo UTP cat. 5e | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.6 | Conector macho RJ 45 | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.7 | Patch Cord 2,5m Azul(Conexão da CPU da TV Corporativa) | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | CABEAMENTO ESTRUTURADO E TROCA DE PORTA EQUIPAMENTOS PARA NOVO PADRÃO elétrica/lógica/telefonia
| 7.3.1 | Cabo multi lan CAT5 | 1800 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.2 | Canaleta alumínio dupla c/ tampa de encaixe - Branca
| 7.3.2.1 | -73x25mm | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.2.2 | -73x45mm | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.3 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de aluminio
| 7.3.3.1 | -73x25mm | 10 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.3.2 | -73x45mm | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.4 | Caixa de derivação de 100x100x50 mm para canaleta de alumínio de 73x25 mm. Ref. Dutotec ou equivalente. | 10 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.5 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 7 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.6 | Suporte para canaleta de aluminio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca | 45 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.7 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com uma tomadas tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais dois blocos cegos na cor branca | 15 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.8 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com uma tomadas tipo bloco NBR 20A (VERMELHA) mais dois blocos cegos na cor branca | 6 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.9 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca. | 35 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.10 | Canaleta de alumínio 73x25 dupla - Pintada (0,25m) com dois suportes e tampas terminais rebitadas nas pontas, sendo um suporte com duas tomadas pretas 20A e um bloco cego e um suporte com dois RJ 45 fêmea para fonia e lógica mais um bloco cego ou rigorosamente equivalente. | 16 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.11 | patch cord verde 2,5mts para as mesas | 16 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.12 | patch cord azul 2,5mts para as mesas | 16 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.13 | Disjuntores Monopolar/4,5kA - 16A | 3 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.14 | Retirada de infra antiga de elétrica/lógica/telefonia e fazer o descarte | 16 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 7.3.15 | Montagem e remontagem de canaletas RD70 e extensões elétricas com mudança do plug para novo padrão. | 16 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 7.3.16 | Canaletas RD70 de PVC tipo Hellermann | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.17 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.18 | Plug tipo Macho novo padrão 10A. | 16 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4 | INFRAESTRUTURA PARA TROCA DE RACKS
| 7.4.1 | Cabo multi lan CAT5 | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4.2 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4.3 | Suporte para canaleta de aluminio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4.4 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4.5 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x45mm | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4.6 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4.7 | Patch panel CAT5E Plus 24P | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4.8 | Voice panel 50P com RJ45 CAT5E para RACK OPERADORAS | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4.9 | Disjuntores Monopolar/4,5kA - 16A | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4.10 | Régua com 8 tomadas para racks 19" com ângulo de 45º | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4.11 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm fixado na parede com UMA bandeja de 4 apoios e 96 conjuntos de parafusos porca/gaiola e 07(SETE) organizadores de cabos - Cor RAL 7032 | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4.12 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, profundidade 570mm livres internamente, fixado na parede com três bandejas de 4 apoios e 64 conjuntos de parafusos porca/gaiola. Cor Cinza RAL 7032. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4.13 | Retirada de Rack 10 U e descarte | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4.14 | Cabo CIT-10 pares | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4.15 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4.16 | patch cord azul 1,0 mts para o Rack | 45 | unid. |  | xx,xx | 0 | 0 | xx,xx | 0
| 7.4.17 | patch cord verde 1,0 mts para o Rack | 35 | unid. |  | xx,xx | 0 | 0 | xx,xx | 0
| 7.4.18 | patch cord azul 2,5 mts para interligações Racks com RJ nas pontas | 6 | unid. |  | xx,xx | 0 | 0 | xx,xx | 0
| 7.4.19 | Religação dos pontos logicos e telefônicos existente no Rack e identificação dos mesmos | 1 | vb | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 7.5 | CD TIMER
| 7.5.1 | Timer programável Bivolt COEL RSTS20 | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5.2 | Contactora WEG CWM18 A | 3 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5.3 | Quadro de comando com dimensões mínimas de 500x400x200mm, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Timer | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5.4 | Desmontagem de Quadro CD TIMER Existente com descarte | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 7.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 7.6.1 | Certficação dos Cabos de Rede UTP Cat. 5E | 70 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 7.6.2 | Desmontagem e remontagem de Canaleta RD70 de PVC, extensão elétrica, cabos de rede lógica e fonia existentes para mesas. | 36 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 7.6.3 | Desmontagem elétrico e lógico de modulos de caixas | 5 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 7.6.4 | Desmontagem elétrico e lógico dos ATMs | 12 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 7.6.5 | Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm. | 5 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL AG SANTO INÁCIO DE LOYOLLA R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL LOTE 2 R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOTE 3: AG SÃO LEOPOLDO, AG RIO BRANCO- SÃO LEOPOLDO, AG IVOTI, AG PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, AG VOLTA DO GUERINO
| I | AG SÃO LEOPOLDO
| 1.0 | DIVISOR DE SIGILO
| 1.1 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes. | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3". | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Vidro incolor 6mm | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes. | 15.6 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Filme venetian 10mm x 4mm para Divisor de ambientes. | 4.4 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.0 | DIVISÓRIAS / LEIAUTE
| 2.1 | Retirada e descarte de divisórias Painel -Painel, conforme leiaute | 35 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 2.2 | Divisória perfil aço, montantes duplos e rodapés simples, mod. 1,20cm, painel cego BP Plus Branco, montantes na cor branco, sem vidro, h=2,10m | 34.3 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Porta Divisória Divilux completa com ferragens - 90x210 - entrada retaguarda | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Porta Divisória Divilux completa com ferragens - 80x210 - entrada retaguarda | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.0 | DESINSTALAÇÃO / RECUPERAÇÃO
| 3.1 | Retirada de Porta Cartazes antigos - no térreo e no 2º pavimemto | 3 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 3.2 | Recuperação da alvenaria, onde estavam os porta-cartazes antigos, com pintura na cor Branco Neve - 2 demãos | 35 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.0 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 4.1 | PC TARIFAS - Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. (4 unid.idades no interior da agência - instalados conforme projeto) | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | PC INFORMA - Porta-cartaz BANRISUL INFORMA com dimensão 48,5 x 33,5cm em acrílico duas espessuras - acrílico transparente Cristal, dobrado, e= 2mm com fixação e acabamentos, sobre chapa acrílico GL GELO 982. Montagem e fixação conforme projeto. | 8 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | PC TARIFAS - Porta cartaz TOTEM - para instalação de 4 cartazes 44x60,5cm - em acrílico GL GELO 982 Translúcido 6mm, em "V", Medidas 1900x480mm + 04 bolsas de Acrílico 3mm, com suporte em "U" em alumínio 9 branco. Fixação e acabamentos conforme projeto ARTCRIL. | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.0 | BIOMBOS
| 5.1 | Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 30 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.0 | MOBILIÁRIO
| 6.1 | Entrega e instalação de móvel especial para TV corporativa - para o 2º pavimento, a ser retirado da BAGERGS. | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 6.2 | Capa assentos preferenciais | 6 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.0 | LIMPEZA
| 7.1 | Limpeza permanente da obra | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Limpeza final da obra | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS
| 8.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVISOR DE SIGILO
| 8.1.1 | Desinstalação e Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 8.1.2 | Instalação da TV Corporativa no pilar da sala de atendimento | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 8.1.3 | Desinstalação e Instalação da TV no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 8.1.4 | Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - branca para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo. | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.5 | Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.6 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.7 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento, móvel divisor de sigilo e ponto monitor de senha no pilar. | 6 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.8 | Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm2. | 110 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.9 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.10 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 14 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.11 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.12 | Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.13 | Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm. | 3 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS - DIVISOR DE SIGILO
| 8.2.1 | Eletroduto ferro ø 25mm. | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 14 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.3 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1" e derivação para eletroduto partir de eletrocalha/perfilado. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.4 | Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.5 | Cabo UTP cat. 5e | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.6 | Conector macho RJ 45 | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.7 | Patch Cord 2,5m Azul(Conexão da CPU da TV Corporativa) | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL AG SÃO LEOPOLDO R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | AG RIO BRANCO- SÃO LEOPOLDO
| 1.0 | DIVISOR DE SIGILO
| 1.1 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes. | 16.6 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3". | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Vidro incolor 6mm | 16.6 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes. | 7.4 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Filme venetian 10mm x 4mm para Divisor de ambientes. | 9.2 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.0 | DIVISÓRIAS / LEIAUTE
| 2.1 | Retirada e descarte de divisórias Painel -Painel, conforme leiaute | 10.5 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 3.0 | DESINSTALAÇÃO / RECUPERAÇÃO
| 3.1 | Retirada de Porta Cartazes antigos - no térreo | 2 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 3.2 | Recuperação da alvenaria, onde estavam os porta-cartazes antigos, SAA e na parede lateral dos caixas, com pintura na cor Branco Neve - 2 demãos | 140 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.0 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 4.1 | PC TARIFAS - Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. (10 unid.idades no interior da agência e 2 unid.idades na SAA - instalados conforme projeto) | 12 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | PC INFORMA - Porta-cartaz BANRISUL INFORMA com dimensão 48,5 x 33,5cm em acrílico duas espessuras - acrílico transparente Cristal, dobrado, e= 2mm com fixação e acabamentos, sobre chapa acrílico GL GELO 982. Montagem e fixação conforme projeto. | 8 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.0 | BIOMBOS
| 5.1 | Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 12 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.0 | MOBILIÁRIO
| 6.1 | Entrega e instalação de móvel especial para TV corporativa - para o 2º pavimento, a ser retirado da BAGERGS. | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 6.2 | Capa assentos preferenciais | 3 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.0 | LIMPEZA
| 7.1 | Limpeza permanente da obra | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Limpeza final da obra | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS
| 8.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVISOR DE SIGILO
| 8.1.1 | Desinstalação e Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 8.1.2 | Instalação da TV Corporativa no pilar da sala de atendimento | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 8.1.3 | Desinstalação e Instalação da TV no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 8.1.4 | Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - branca para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo. | 9 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.5 | Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.6 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.7 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento, móvel divisor de sigilo e ponto monitor de senha no pilar. | 6 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.8 | Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm2. | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.9 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 33 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.10 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 15 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.11 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.12 | Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.13 | Abertura e recomposição de forro de pvc para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm. | 3 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS - DIVISOR DE SIGILO
| 8.2.1 | Eletroduto ferro ø 25mm. | 33 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 15 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.3 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1" e derivação para eletroduto partir de eletrocalha/perfilado. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.4 | Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.5 | Cabo UTP cat. 5e | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.6 | Conector macho RJ 45 | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.7 | Patch Cord 2,5m Azul(Conexão da CPU da TV Corporativa) | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL AG RIO BRANCO R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| III | AG IVOTI
| 1.0 | DIVISOR DE SIGILO
| 1.1 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes. | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3". | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Vidro incolor 6mm | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes. | 7 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Filme venetian 10mm x 4mm para Divisor de ambientes. | 23 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.0 | DIVISÓRIAS / LEIAUTE
| 2.1 | Divisória perfil aço, montantes duplos e rodapés simples, mod. 1,20cm, painel cego BP Plus cinza cristal, montantes na cor cinza, sem vidro, h=2,10m - para fechamento de vão deixado pelos armários de correspondências. | 8 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.0 | DESINSTALAÇÃO / RECUPERAÇÃO
| 3.1 | Retirada de Porta Cartazes antigos - Sala de autoatendimento | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 3.2 | Recuperação da alvenaria, onde estavam os porta-cartazes antigos, com pintura na cor Branco Neve - 2 demãos | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.0 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 4.1 | PC TARIFAS - Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. (4 unid.idades no interior da agência - instalados conforme projeto) | 14 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | PC INFORMA - Porta-cartaz BANRISUL INFORMA com dimensão 48,5 x 33,5cm em acrílico duas espessuras - acrílico transparente Cristal, dobrado, e= 2mm com fixação e acabamentos, sobre chapa acrílico GL GELO 982. Montagem e fixação conforme projeto. | 8 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.0 | BIOMBOS
| 5.1 | Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 13 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.0 | MOBILIÁRIO
| 6.1 | Entrega e instalação de móvel especial para TV corporativa - para o 2º pavimento, a ser retirado da BAGERGS. | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 6.2 | Remoção de armário para correspondencias - entrega na BAGERGS | 2 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 6.3 | Capa assentos preferenciais | 8 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.0 | LIMPEZA
| 7.1 | Limpeza permanente da obra | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Limpeza final da obra | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS
| 8.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVISOR DE SIGILO
| 8.1.1 | Desinstalação e Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 8.1.2 | Instalação da TV Corporativa no pilar da sala de atendimento | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 8.1.3 | Desinstalação e Instalação da TV no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 8.1.4 | Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - branca para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo. | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.5 | Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.6 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.7 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento, móvel divisor de sigilo e ponto monitor de senha no pilar. | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.8 | Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm2. | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.9 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.10 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 18 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.11 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.12 | Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.13 | Abertura e recomposição de forro de PVC para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm. | 3 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS - DIVISOR DE SIGILO
| 8.2.1 | Eletroduto ferro ø 25mm. | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 18 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.3 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1" e derivação para eletroduto partir de eletrocalha/perfilado. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.4 | Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.5 | Cabo UTP cat. 5e | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.6 | Conector macho RJ 45 | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.7 | Patch Cord 2,5m Azul(Conexão da CPU da TV Corporativa) | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL AG IVOTI R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IV | AG PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ
| 1.0 | DIVISOR DE SIGILO
| 1.1 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes. | 24 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3". | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Vidro incolor 6mm | 24 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes. | 8 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Filme venetian 10mm x 4mm para Divisor de ambientes. | 16 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.0 | DESINSTALAÇÃO / RECUPERAÇÃO
| 2.1 | Retirada de Porta Cartazes antigos | 3 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 2.2 | Recuperação da alvenaria, onde estavam os porta-cartazes antigos, com pintura na cor Branco Neve - 2 demãos | 235 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.0 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 3.1 | PC TARIFAS - Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. (4 unid.idades no interior da agência - instalados conforme projeto) | 12 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | PC INFORMA - Porta-cartaz BANRISUL INFORMA com dimensão 48,5 x 33,5cm em acrílico duas espessuras - acrílico transparente Cristal, dobrado, e= 2mm com fixação e acabamentos, sobre chapa acrílico GL GELO 982. Montagem e fixação conforme projeto. | 8 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.0 | BIOMBOS
| 4.1 | Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 10 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.0 | MOBILIÁRIO
| 5.1 | Entrega e instalação de móvel especial para TV corporativa - para o 2º pavimento, a ser retirado da BAGERGS. | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 5.2 | Capa assentos preferenciais | 3 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.0 | LIMPEZA
| 6.1 | Limpeza permanente da obra | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Limpeza final da obra | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS
| 7.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVISOR DE SIGILO
| 7.1.1 | Desinstalação e Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 7.1.2 | Instalação da TV Corporativa no pilar da sala de atendimento | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 7.1.3 | Desinstalação e Instalação da TV no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 7.1.4 | Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - branca para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo. | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.5 | Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.6 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.7 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento, móvel divisor de sigilo e ponto monitor de senha no pilar. | 6 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.8 | Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm2. | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.9 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 45 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.10 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 20 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.11 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.12 | Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS - DIVISOR DE SIGILO
| 7.2.1 | Eletroduto ferro ø 25mm. | 45 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 20 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.3 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1" e derivação para eletroduto partir de eletrocalha/perfilado. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.4 | Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.5 | Cabo UTP cat. 5e | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.6 | Conector macho RJ 45 | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.7 | Patch Cord 2,5m Azul(Conexão da CPU da TV Corporativa) | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL AG PARQUE DOS ANJOS R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| V | AG VOLTA DO GUERINO
| 1.0 | DIVISOR DE SIGILO
| 1.1 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes. | 6.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3". | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Vidro incolor 6mm | 6.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes. | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.0 | DESINSTALAÇÃO / RECUPERAÇÃO
| 2.1 | Retirada de Porta Cartazes antigos - no térreo e no Mezanino | 2 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 3.0 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 3.1 | PC TARIFAS - Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. (4 unid.idades no interior da agência - instalados conforme projeto) | 14 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | PC INFORMA - Porta-cartaz BANRISUL INFORMA com dimensão 48,5 x 33,5cm em acrílico duas espessuras - acrílico transparente Cristal, dobrado, e= 2mm com fixação e acabamentos, sobre chapa acrílico GL GELO 982. Montagem e fixação conforme projeto. | 8 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.0 | BIOMBOS
| 4.1 | Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 14 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.0 | MOBILIÁRIO
| 5.1 | Entrega e instalação de móvel especial para TV corporativa - para o 2º pavimento, a ser retirado da BAGERGS. | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 5.2 | Capa assentos preferenciais | 3 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.0 | LIMPEZA
| 6.1 | Limpeza permanente da obra | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Limpeza final da obra | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS
| 7.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVISOR DE SIGILO
| 7.1.1 | Desinstalação e Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 7.1.2 | Instalação da TV Corporativa no pilar da sala de atendimento | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 7.1.3 | Desinstalação e Instalação da TV no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 7.1.4 | Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - branca para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo. | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.5 | Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.6 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.7 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento, móvel divisor de sigilo e ponto monitor de senha no pilar. | 6 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.8 | Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm2. | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.9 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.10 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 18 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.11 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.12 | Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.13 | Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm. | 5 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS - DIVISOR DE SIGILO
| 7.2.1 | Eletroduto ferro ø 25mm. | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 18 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.3 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1" e derivação para eletroduto partir de eletrocalha/perfilado. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.4 | Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.5 | Cabo UTP cat. 5e | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.6 | Conector macho RJ 45 | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.7 | Patch Cord 2,5m Azul(Conexão da CPU da TV Corporativa) | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL AG VOLTA DO GUERINO R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL LOTE 3 R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL (LOTES 1, 2 E 3) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0