## SANITÁRIOS
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA REFORMA DOS SANITÁRIOS DO 15º PAVIMENTO - ED. SEDE
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Caldas Junior, 108 - 15º pavimento
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referência
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referência
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Termo de Referência
6. ANEXOS: Conforme Termo de Referência
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA REFORMA DOS SANITÁRIOS DO 15º PAVIMENTO - ED. SEDE
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1 | "as built" de todos os projetos | 3 | conj. |  |  | 0
| 1.2 | Tapumes
| 1.2.1 | Tapumes chapa compensada pintadas - fechamento com porta - tranca e chave. | 25 | m² |  |  | 0
| 1.3 | Relocação de mobiliario em geral para organização do layout decorrente da evolução das obras, conforme planta a demolir | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 1.4 | Administração Local para obras de pequeno porte, até 60 dias (1 engenheiro, 1 mestre de obras, despesa com alimentação, transporte e estada) - para a área total de intervenção equivalente a 200,00m² | 130 | m² | x,xx |  | 0
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.1 | Demolição
| 2.1.1 | - alvenaria | 70 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.2 | - piso cerâmico | 95 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.3 | - pisovinílico | 33 | m | x,xx |  | 0
| 2.1.4 | - revestimento azulejos das paredes | 90 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.5 | - forro em placas | 33 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.6 | - degrau (contrapiso copa) | 3.55 | m | x,xx |  | 0
| 2.1.7 | - contrapiso existente para retirada das instalações existentes e adequação das novas instalações de esgoto | 60 | m | x,xx |  | 0
| 2.1.8 | -reboco para execução de rodapé da impermeabilização (h= 40 cm) - em toda área | 55 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2 | Retirada
| 2.2.1 | - paineis divisórios cegos e com vidro, portas (copa) - sem aproveitamento | 10 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.2 | - esquadria de aluminio para instalação dos dutos de ventilação | 2 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.3 | - porta de abrir em madeira completa | 3 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.4 | - persiana (apoio) | 10 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.5 | - remoção de instalações hidraulicas da copa dos sanitários masculino e feminino | 3 | conj. | xxx |  | 0
| 2.2.6 | - tanque em fibra | 2 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.7 | - tampo de inox cuba, metais e armario inferior- copa | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.8 | - louças e metais sanitário masculino e feminino | 2 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.9 | - divisórias leves dos sanitários | 2 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.3 | Relocar
| 2.3.1 | - desmontagem do layout, retirada de todos os mobiliários e equipamentos definidos pela fiscalização do banco da atual copa e apoio, com relocação em local indicado pela fiscalização | 1 | conj. |  |  | 0
| 2.4 | Transporte de conteiners para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil (atentar para legislação local e termo de referência) | 60 | m³ | x,xx |  | 0
| 2.5 | Destinação de resíduos (atentar para legislação local e termo de referência) | 30 | m³ | x,xx |  | 0
| 3 | INFRA E SUPRA-ESTRUTURA
| 3.1 | Enchimento argamassa com brita leve | 32 | m³ |  |  | 0
| 3.2 | Execução de contrapiso após instalações hidraúlicas | 104 | m² |  |  | 0
| 4 | IMPERMEABILIZAÇÃO
| 4.1 | Regularização com argamassa de cimento/areia (traço 1:4), caimento mínimo de 2% e espessura mínima de 5cm, (sanitários e copa) | 130 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Impermeabilização hidroasfalto - 4 demãos (sanitários e copa) | 130 | m² |  |  | 0
| 4.3 | Proteção de impermeabilização: argamassa cimento e areia (traço 1:5), espessura 4cm, em quadros de 75 x 75cm (máx) (sanitários e copa) | 130 | m |  |  | 0
| 5 | PAREDES
| 5.1 | - tijolo furado (6 furos) 15cm | 120 | m² |  |  | 0
| 6 | FORROS
| 6.1 | - forro em placas de fibra mineral 62,5 x 62,5cm, ref. Electra Hunter Douglas, com borda Lay-in espessura 15mm, com perfis metalicos brancos | 140 | m² |  |  | 0
| 6.2 | - forro em placas de gesso acartonado em nível, com negativo | 20 | m² |  |  | 0
| 6.3 | - cortineiro de gesso | 11 | m |  |  | 0
| 7 | PAVIMENTAÇÕES
| 7.1 | Pisos:
| 7.1.1 | - Porcelanato Gea Marble 60x60cm polido Portobello Cod: 20414ET ou equivalente | 160 | m² |  |  | 0
| 7.1.2 | - Rodapé 10cm Gea Marble 60x60cm polido Portobello ou equivalente | 32 | m |  |  | 0
| 7.1.3 | - enchimento de argamassa para elevação da Bacia sanitária dos PPNE para atigir altura necessária de 46cm no assento, com pintura de acabamento tinta acrílica na cor branco. | 2 | un |  |  | 0
| 7.2 | Soleiras
| 7.2.1 | soleira em granito branco marfim e=2cm largura 15cm | 5 | m |  |  | 0
| 7.2.2 | degrau em granito branco marfim e=2cm largura 30cm e espelho h=18cm | 10 | m |  |  | 0
| 8 | REVESTIMENTOS
| 8.1 | - chapisco | 95 | m² |  |  | 0
| 8.2 | - emboço | 95 | m² |  |  | 0
| 8.3 | - reboco | 95 | m² |  |  | 0
| 8.4 | - Aplicação de selador antes da massa corrida (parede de alvenaria novas, cortineiro em gesso e forro de gesso | 130 | m² |  |  | 0
| 8.5 | - Aplicação de massa corrida com lixamento, antes da pintura na parede (paredes de alvenaria novas e recomposição de paredes existentes) | 185 | m² |  |  | 0
| 8.6 | - fechamento de alvenaria existente após passagem das instalações, com recomposição | 10 | m² |  |  | 0
| 8.7 | - Porcelanato Gea Marble 60x60cm polido, ref. Portobello Cod: 20414ET ou equivalente | 190 | m² |  |  | 0
| 8.8 | - Porcelanato 20x120 cor canela de demolição, ref. Portobello COD: 26050E ou equivalente | 60 | m² |  |  | 0
| 8.9 | - rodameio 5cm em granito branco marfim | 132 | m |  |  | 0
| 9 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METALICOS
| 9.1 | Madeira:
| 9.1.1 | - PM 01 - 90cmx210cm - 01 folha - abrir com revestimento em aço inox (conforme detalhamento) | 2 | un |  |  | 0
| 9.1.2 | - PM 02 - 80cmx210cm - 01 folha - abrir | 1 | un |  |  | 0
| 9.1.3 | - PM 02' - 80cmx210cm - 01 folha - abrir (com abertura para veneziana 500x600mm conforme item sistemas de AC) | 2 | un |  |  | 0
| 9.1.4 | - PM 03 - 70cmx210cm - 01 folha - abrir | 1 | un |  |  | 0
| 10 | FERRAGENS
| 10.1 | Porta de madeira
| 10.2 | interna de abrir tipo alavanca - 01 folha | 6 | un |  |  | 0
| 11 | PINTURA
| 11.1 | Tinta acrílica acetinada cor branco neve sobre paredes de alvenaria, (02 demãos) | 100 | m² |  |  | 0
| 11.2 | Tinta acrílica acetinada cor corços brancos Coral Dulux sobre paredes de alvenaria, (02 demãos) | 140 | m² |  |  | 0
| 11.3 | Tinta PVA na cor branco sobre laje ( 01 demão) | 10 | m² |  |  | 0
| 11.4 | Tinta esmalte, semibrilho, cor branco (portas de madeira) | 35 | m² |  |  | 0
| 12 | LIMPEZA
| 12.1 | Limpeza permanente da obra e circulações de acesso a obra | 150 | m² |  |  | 0
| 12.2 | Limpeza final da obra | 150 | m² |  |  | 0
| 13 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 13.1 | Placas:
| 13.1.1 | copa, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 13.1.2 | serviço, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 13.1.3 | Sanitário Feminino, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 13.1.4 | Sanitário Masculino, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 13.1.5 | Sanitário ppne feminino, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 13.1.6 | Sanitário ppne masculino, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 13.1.7 | Em braile: Mulher, 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 13.1.8 | Em braile: Homem, 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 13.1.9 | Em braile: PPNE Mulher, 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 13.1.10 | Em braile: PPNE Homem, 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 13.2 | Sinalização visual de degraus 3,0 x20,0cm (para piso e parede conforme NBR 9050) | 16 | un |  |  | 0
| 13.3 | Anel em borracha para corrimão (conforme NBR 9050) | 8 | un |  |  | 0
| 14 | MOBILIÁRIO COPA
| 14.1 | Tampo em granito branco marfim com espelho h=8cm, 160,0x55,0cm e 02 cubas de aço inox | 1 | un |  |  | 0
| 14.2 | Balcão com 3 portas e 4 gavetas branco (para tampo em granito) | 1 | un |  |  | 0
| 14.3 | Prateleiras aéreas em MDF na cor branco 120,0 x 48x 5cm | 2 | un |  |  | 0
| 14.4 | Balcão 120x50cm duas portas branco | 1 | un |  |  | 0
| 15 | MOBILIÁRIO SANITÁRIOS
| 15.1 | Armário metálico guarda volumes, ref. NK-2305 - Nilko - na cor bege | 5 | un |  |  | 0
| 15.2 | Armário metálico guarda volumes, ref. NK-1701 - Nilko - na cor bege | 2 | un |  |  | 0
| 15.3 | Armário metálico guarda volumes, ref. NK-3305 - Nilko - na cor bege | 1 | un |  |  | 0
| 15.4 | Espelho 45x83cm colado na parede (conforme indicado em projeto) | 16 | un |  |  | 0
| 15.5 | Espelho 40x90cm colado em placa de MDF na parede (sanitário PPNE) | 2 | un |  |  | 0
| 15.6 | Barra de apoio para bacia sanitária , 800 mm, aço inox, Ø33mm, conforme NBR 9050 | 4 | un |  |  | 0
| 15.7 | Barra de apoio vertical para lavatório , aço inox, Ø33mm, tamanho 70cm conforme NBR 9050 | 2 | un |  |  | 0
| 15.8 | Barra de apoio vertical para lavatório , aço inox, Ø33mm, tamanho 40cm, conforme NBR 9050 | 4 | un |  |  | 0
| 15.9 | Barra de apoio , 450 mm, cromada, Ø33mm, conforme NBR 9051 (porta sanitário PPNE) | 2 | un |  |  | 0
| 15.10 | Bancada 60x371cm, em granito branco marfim com espelho 20cm, saia 30cm e prateleira 12cm largura, com abertura para descarte de lixo, conforme projeto (sanitário feminino) | 4.55 | un |  |  | 0
| 15.11 | Bancada 60x465cm, em granito branco marfim com espelho 20cm, saia 30cm e prateleira 12cm largura, com abertura para descarte de lixo, conforme projeto (sanitário masculino) | 5.7 | un |  |  | 0
| 15.12 | Bancada 60x564cm, em granito branco marfim com espelho 20cm, saia 30cm e prateleira 12cm largura, com abertura para descarte de lixo, conforme projeto (sanitário masculino) | 6.9 | un |  |  | 0
| 15.13 | Balcão em MDF 18mm na cor areia, com estrutura em alumínio na cor branco, medindo 505x70cm, h=82cm, com 06 portas de abrir com chave e fechamento de shaft conforme projeto(instalação condensadores sanitário masculino) | 1 | un |  |  | 0
| 15.14 | Balcão em MDF 18mm na cor areia, com estrutura em alumínio na cor branco, medindo 170x70cm, h=82cm, com 02 portas de abrir com chave e fechamento de shaft conforme projeto (instalação condensadores sanitário feminino) | 1 | un |  |  | 0
| 16 | ACESSÓRIOS (SANITÁRIOS e COPA)
| 16.1 | Saboneteira para refil transparente, ref. JOFEL AC 81, Linha Euro, ou equivalente | 2 | un |  |  | 0
| 16.2 | Porta-papel higiênico em rolo transparente, ref. JOFEL Linha Euro AE52000BR, Linha Euro, ou equivalente | 18 | un |  |  | 0
| 16.3 | Toalheiro interfolhas transparente, ref. JOFEL AH 34, Linha Euro, ou equivalente - Sanitários e Copa | 9 | un |  |  | 0
| 17 | SERRALHERIA
| 17.1 | Aço
| 17.1.1 | - corrimão simples completo em aço inox (conforme projeto) | 3.6 | m |  |  | 0
| 17.2 | Aluminio
| 17.2.1 | - grade de alumínio conforme padrão existente nas janelas dos sanitários | 9 | m² |  |  | 0
| 17.2.2 | - adequação da esquadria de alumínio existente após instalação da tubulação de ventilação prevista no projeto mecânico | 2 | cj |  |  | 0
| 17.2.3 | - lacrar esquadria de alumínio indicada em planta | 1 | un |  |  | 0
| 18 | DIVISÓRIAS
| 18.1 | Divisórias em granito branco marfim, para instalação de portas sanitárias tipo Neocom System, para fechamento dos box sanitários, conforme projeto | 73 | m² |  |  | 0
| 18.2 | Prateleiras em granito branco marfim (box sanitários e mictórios), conforme projeto | 20 | un |  |  | 0
| 18.3 | Divisórias em granito branco marfim dos mictórios | 2.5 | m² |  |  | 0
| 18.4 | Porta sanitária tipo Neocom System modelo Alcoplac 600x165mm, cor bege | 16 | un |  |  | 0
| 19 | COMPLEMENTOS/DIVERSOS
| 19.1 | Lixeiras
| 19.1.1 | Lixeiras para vasos sanitários com tampa vai e vem, polipropileno, 11 L - cor bege | 20 | un |  | x,xx | 0
| 19.1.2 | Cesto de lixo sem tampa, polipropileno, 25L (alto, para pia dos sanitários) em inox | 5 | un |  | x,xx | 0
| 19.1.3 | lixeira reciclavel com pedal, polipropileno, 25l (lixo orgânico) | 1 | un |  | x,xx | 0
| 19.1.4 | lixeira reciclavel com pedal, polipropileno, 25L (lixo seco) | 1 | un |  | x,xx | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIL |  |  | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
| 1. | Equipamentos de Ar Condicionado, de Ventilação e Acessórios
| 1.1 | Ventilador helicocentrífugo para instalação em linha; construído em chapa de aço, com rolamento de esferas blindado; ø315; alimentação elétrica: 1 F / 220 V / 60 Hz | 1 | pç |  |  | 0
| 1.2 | Ventilador helicocentrífugo para instalação em linha; construído em polipropileno, com rolamento de esferas blindado; ø200; alimentação elétrica: 1 F / 220 V / 60 Hz | 1 | pç |  |  | 0
| 1.3 | Quadro elétrico metálico | 2 | pç |  |  | 0
| 1.4 | Interruptor horário com programação semanal. Alimentação: 100 a 240 VCA | 2 | pç |  |  | 0
| 1.5 | Eletroduto galvanizado tipo leve, ø1/2" | 10 | m |  |  | 0
| 1.6 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, etc) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0
| 2. | Sistema de distribuição de ar
| 2.1 | Rede de dutos padrão TDC, com acessórios de fixação e montagem; construída em chapa de aço galvanizado sem isolamento térmico. Chapa bitola 26, espessura 0,55 mm | 185 | kg |  |  | 0
| 2.2 | Grelha em alumínio do tipo simples deflexão, com aletas fixas horizontais; equipada com registro de lâminas opostas; tamanho: 150x150 mm | 21 | pç |  |  | 0
| 2.3 | Veneziana indevassável em alumínio, com dupla moldura, 500x600 mm | 2 | pç |  |  | 0
| 2.4 | Veneziana para descarga de ar, equipada com veneziana metálica e tela de proteção. Sem registro de regulagem de vazão. Dimensões: 500x200 mm. | 1 | pç |  |  | 0
| 2.5 | Veneziana para descarga de ar, equipada com veneziana metálica e tela de proteção. Sem registro de regulagem de vazão. Dimensões: 600x400 mm. | 1 | pç |  |  | 0
| 2.6 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, fita adesiva, etc) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0
| 3. | Reposicionamento das condensadoras
| 3.1 | Re-instalação das unidades condensadoras | 3 | un |  |  | 0
|  | TOTAL INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | MONTAGEM DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:
| 1.1 | Revisão e Manutenção | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Disjuntores Monopolar/4,5kA
| 1.2.1 | - 16A | 3 | un |  |  | 0
| 1.2.2 | - 20A | 5 | un |  |  | 0
| 1.2.3 | - 25A | 2 | un |  |  | 0
| 1.3 | Disjuntores Bipolar/4,5kA
| 1.3.1 | - 20A | 2 | un |  |  | 0
| 1.3.2 | - 25A | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | Dispositivo DR 25A sensibilidade 30mA | 4 | un |  |  | 0
| 2 | PONTOS DE LUZ /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 2.1 | Luminária de EMBUTIR - 4x16W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 16 W e reator eletrônico 220V AFP - 4x16W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 31 | un |  |  | 0
| 2.2 | Luminária de EMBUTIR para lâmpada PL 21W / 127V - Soquete E27 - Completa | 6 | un |  |  | 0
| 2.3 | Luminária de SOBREPOR - 2x32W com refletor facetado em aluminio e aletas planas em chapa pintada completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e 2 x reator eletrônico 220V AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 2 | un |  |  | 0
| 2.4 | Aplique de uso interno para lampada PL 15W - Completo | 3 | un |  |  | 0
| 2.5 | Condutor unipolar flexível livre de halogêneo , antichama isolalçao p/ 750V :
| 2.5.1 | - seção 2,5mm² | 1300 | m |  |  | 0
| 2.5.2 | - seção 4,0mm² | 300 | m |  |  | 0
| 2.6 | Caixa condulete diam. 20mm com:
| 2.6.1 | - interruptor simples. | 2 | un |  |  | 0
| 2.6.2 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 2 | un |  |  | 0
| 2.7 | Espelho de pvc 4X2" com duas tomada 2P+T/20A | 17 | un |  |  | 0
| 2.8 | Espelho de pvc 4X2" com interruptor simples | 7 | un |  |  | 0
| 2.9 | Espelho de pvc 4X2" com interruptor duplo | 1 | un |  |  | 0
| 2.10 | Espelho cego 4x2"/4x4" de pvc branco | 6 | un |  |  | 0
| 2.11 | Caixa 4x4" e 4x2" de embutir com espelho de pvc | 26 | un |  |  | 0
| 2.12 | Caixa tipo condulete com tampa cega:
| 2.12.1 | - ø 20mm. | 8 | un |  |  | 0
| 2.12.2 | - ø 25mm. | 4 | un |  |  | 0
| 2.13 | Eletroduto de ferro:
| 2.13.1 | - ø 20mm. | 75 | m |  |  | 0
| 2.13.2 | - ø 25mm. | 36 | m |  |  | 0
| 2.14 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 115 | m |  |  | 0
| 2.15 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 70 | un |  |  | 0
| 2.16 | Base c/ 4 furos fixação externa p/perfilado 38x38mm | 19 | un |  |  | 0
| 2.17 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 20 | un |  |  | 0
| 2.18 | Emendas "T" para perfilado 38x38mm | 13 | un |  |  | 0
| 2.19 | Emendas "X" para perfilado 38x38mm | 5 | un |  |  | 0
| 2.20 | Derivação lateral p/ eletroduto | 25 | un |  |  | 0
| 2.21 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 600 | cj |  |  | 0
| 2.22 | Vergalhão rosca total 1/4" | 90 | m |  |  | 0
| 2.23 | Chumbador rosca interna 1/4" | 70 | un |  |  | 0
| 2.24 | Cabo livre de halogêneo - antichama- tipo PP 3x1,5mm²/750V - Ligação das luminárias. | 60 | m |  |  | 0
| 2.25 | Plug Macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias | 39 | cj |  |  | 0
| 3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA
| 3.1 | Desmontagem e remontagem do forro na circulação do pavimento | 1 | cj |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | HIDROSSANITÁRIO
| 1 | REDE DE ÁGUA FRIA
| 1.1 | Tubo Soldável NBR 5648 3,00m - 25mm | 105 | m |  |  | 0
| 1.2 | Tubo Soldável NBR 5648 3,00m - 40mm | 52 | m |  |  | 0
| 1.3 | Joelho Soldável 90º - 25mm | 51 | un |  |  | 0
| 1.4 | Joelho Soldável 90º- 40mm | 21 | un |  |  | 0
| 1.5 | Têe 90 Soldável 40mm | 10 | un |  |  | 0
| 1.6 | Registro de Gaveta Base 3/4" | 9 | un |  |  | 0
| 1.7 | Registro de Gaveta Base 25mm | 1 | un |  | x,xx | 0
| 1.8 | Luva Sold. 25 mm | 8 | un |  | x,xx | 0
| 1.9 | Luva Sold. 40 mm | 12 | un |  | x,xx | 0
| 1.10 | Registro Esfera VS 40 mm | 1 | un |  | x,xx | 0
| 1.11 | Registro Esfera VS 1.1/2' | 1 | un |  | x,xx | 0
| 1.12 | Tee 90 SD LLR BCH LT 25mmx3/4" | 8 | un |  | x,xx | 0
| 2 | REDE DE ESGOTO
| 2.1 | Tubo Esgoto Prim Tigre BV 3m - 50mm | 110 | m |  |  | 0
| 2.2 | Tubo Esgoto Prim Tigre BV 3m - 100mm | 74 | m |  |  | 0
| 2.3 | Tubo Esgoto Sec Tigre PB 3m - 40mm | 58 | m |  |  | 0
| 2.4 | Joelho Esg. Secundário 90º- 40mm | 36 | un |  |  | 0
| 2.5 | Joelho Esgoto 90º- 50mm | 42 | un |  |  | 0
| 2.6 | Joelho Esgoto 90º- 100mm | 11 | un |  |  | 0
| 2.7 | Joelho Esg. Secundário 45º- 40mm | 11 | un |  |  | 0
| 2.8 | Joelho Esgoto 45º- 50mm | 27 | un |  |  | 0
| 2.9 | Joelho Esgoto 45º- 100mm | 21 | un |  |  | 0
| 2.10 | Joelho 90 Esg. Secundário c/ anel 40mm | 17 | un |  | x,xx | 0
| 2.11 | Junção Simples Esgoto 100x100mm | 43 | un |  |  | 0
| 2.12 | Junção Simples Esgoto 50X50mm | 9 | un |  | x,xx | 0
| 2.13 | Junção Simples Esgoto 100X50mm | 15 | un |  | x,xx | 0
| 2.14 | Redução Excentr. Esgoto 100x50mm | 8 | un |  |  | 0
| 2.15 | Curva 90 curta p/ esgoto | 37 | un |  |  | 0
| 2.16 | CX. Sif. p/TPA Red BR 250X172X50 132 | 8 | un |  |  | 0
| 2.17 | Caixa Sif. P.Prata QD/GR AL 150x150x50mm | 10 | un |  |  | 0
| 2.18 | Caixa Sif. P.Prata QD/GR AL 250x250x50mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.19 | Luva Simples Esgoto 50mm | 85 | un |  | x,xx | 0
| 2.20 | Luva Simples Esgoto 100mm | 42 | un |  | x,xx | 0
| 2.21 | Tee curto para Esgoto 50X50mm | 42 | un |  | x,xx | 0
| 2.22 | Tee curto para Esgoto 100X100mm | 8 | un |  | x,xx | 0
|  | TOTAL HIDROSSANITÁRIO |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0