## Planilha de Orçamento
1. OBJETO: Obras civis, elétricas, lógicas e mecânicas para a implantação do Hub de Inovação do Banrisul |  |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: conforme Termo de Referência |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS JAN/2020 |  | 110.6%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: conforme Termo de Referência |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: conforme Termo de Referência.
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
LOTE | ÚNICO
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
I | OBRAS CIVIS
1 | Serviços iniciais
1.1 | Placa de Obra | 1 | m² |  |  | 0
1.2 | Emissão de ART | 4 | un | x,xx |  | 0
1.3 | Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) | 1 | un | x,xx |  | 0
1.4 | Transporte de conteiners para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil (atentar para observações e orientações no memorial descritivo) | 15 | m³ |  |  | 0
1.5 | Destinação de resíduos com entrega de Manifesto de Transporte de Resíduos e o Recibo de Destinação de Resíduos por empresa licenciada (atentar para observações e orientações no memorial descritivo) | 6 | m³ | x,xx |  | 0
1.6 | As Built do Projeto Elétrico, Ar Condicionado | 80 | h | x,xx |  | 0
1.7 | Projeto Hidrossanitário | 40 | h |  |  | 0
2 | Demolições e Retiradas
2.1 | Demolições:
2.1.1 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação até 40mm - com enchimento | 82 | m |  |  | 0
2.1.2 | Rasgos em contrapiso para passagem de tubulação até 40mm - com enchimento | 45 | m |  |  | 0
2.1.3 | Rasgos em contrapiso para passagem de tubulação acima de 75mm | 20 | m |  |  | 0
2.1.4 | Paredes em alvenaria | 36 | m² | x,xx |  | 0
2.1.5 | Piso cimentado | 3 | m² | x,xx |  | 0
2.1.6 | Revestimento de azulejos de todos sanitários | 40 | m² | x,xx |  | 0
2.1.7 | Piso cerâmico de todos sanitários | 75 | m² |  |  | 0
2.1.8 | Instalações hidrossanitárias (hidráulica e esgoto) de todos os Sanitários (exceto tubo de queda, tubo de ventilação e colunas de água frias existente) | 40 | h |  |  | 0
2.2 | Forro em gesso dos sanitários do pavimento térreo | 35 | m² | x,xx |  | 0
2.2.1 | Remoção/Retirada:
2.2.2 | Divisórias leves/navais - sem aproveitamento | 20 | m² | x,xx |  | 0
2.2.3 | Divisórias em madeira - sem aproveitamento | 20 | m² |  |  | 0
2.2.4 | Portas internas em madeira - sem aproveitamento | 3 | un | x,xx |  | 0
2.2.5 | Louças sanitárias dos sanitários - sem aproveitamento | 4 | un | x,xx |  | 0
2.2.6 | Metais e acessórios dos sanitários - sem aproveitamento | 4 | un |  |  | 0
2.2.7 | Remoção de placas de piso tátil, para descarte - inclui limpeza das manchas de cola | 14 | un |  |  | 0
2.2.8 | Remoção de vidro temperado, inclui porta - sem aproveitamento | 6 | m² |  |  | 0
2.2.9 | Remoção de mola de piso - sem aproveitamento | 1 | un | x,xx |  | 0
2.2.10 | Remoção de persiana, para descarte | 11 | m² | x,xx |  | 0
2.2.11 | Remoção de rodapé existente | 63 | m |  |  | 0
2.2.12 | Remoção de adesivos, tipo faixa, para descarte, com remoção de cola | 2 | un | x,xx |  | 0
3 | Forro
3.1 | Forro de gesso acartonado, inclusive estrutura de fixação | 90 | m² |  |  | 0
3.2 | Forro em placas de gesso | 60 | m² |  |  | 0
3.3 | Alçapão em gesso 070X070 | 15 | un |  |  | 0
4 | Pisos e Pavimentações
4.1 | Enchimento argamassa com brita leve | 10 | m³ |  |  | 0
4.2 | Regularização para pavimentação colada e nivelamento do piso | 240 | m² |  |  | 0
4.3 | Impermeabilização com manta asflatica e=4,0mm | 25 | m² |  |  | 0
4.4 | Viga de concreto para base de corrimão - guia de balizamento rampa de acesso | 4 | m³ |  |  | 0
4.5 | Piso porcelanato 59x59cm na cor cimento ref. Munari AC RET - Eliane ou equivalente | 240 | m² |  |  | 0
4.6 | Pedra basalto polido igual à existente | 15 | m² |  |  | 0
4.7 | Rodapé de porcelanato cor cimento ref. Munari AC RET - Eliane ou equivalente - 14,5x59cm | 100 | m |  |  | 0
4.8 | Rodapé em basalto polido idêntico ao existente | 21 | m |  |  | 0
4.9 | Soleira em granito cinza andorinha - l=15cm | 3 | m |  |  | 0
4.10 | Soleira em basalto polido l=15cm | 4 | m |  |  | 0
4.11 | Espelho em basalto - escada interna e guia de balizamento da rampa | 8 | m |  |  | 0
4.12 | Degraus (base + espelho) em basalto, largura 30 cm, espessura 2 cm, com frisos antiderrapantes em baixo relevo com 5 cm de largura, pelo comprimento da peça; | 15 | m |  |  | 0
5 | Paredes
5.1 | Alvenaria com tijolo furado (6 FUROS) | 20 | m² |  |  | 0
5.2 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples | 40 | m² |  |  | 0
5.3 | Parede de gesso acartonado verde, duas faces c/uma chapa de cada lado-10cm | 75 | m² |  |  | 0
5.4 | Painel de gesso acartonado duas faces c/uma chapa de cada lado - 12,5cm e isolamento interno, lã de vidro ensacada - paredes e septo acústico | 65 | m² |  |  | 0
6 | Revestimentos
6.1 | Execução de reboco em geral nas paredes existentes e a executar recuperação de rasgos para passagem de tubulação e fissuras existentes | 100 | m² |  |  | 0
6.2 | Aplicação de massa corrida com lixamento, duas demãos - paredes de gesso acartonado e de alvenaria novas e recomposição de paredes existentes | 360 | m² |  |  | 0
6.3 | Aplicação de massa corrida com lixamento, duas demãos - forro em gesso acartonado | 150 | m² |  |  | 0
6.4 | Paredes novas:
6.4.1 | - chapisco | 20 | m² |  |  | 0
6.4.2 | - emboço | 20 | m² |  |  | 0
6.4.3 | - reboco | 20 | m² |  |  | 0
6.5 | Porcelanato 59x59cm na cor cimento ref. Munari AC RET - Eliane ou equivalente | 105 | m² |  |  | 0
7 | Esquadrias e elementos divisórios
7.1 | Madeira
7.1.1 | porta de madeira para pintura, interna, semioca, 80x210cm, com marco de madeira maciço, completa, com ferragens | 8 | cj |  |  | 0
7.1.2 | porta de madeira para pintura, interna, semioca, 90x210cm, com marco de madeira maciço, completa, com ferragens | 3 | cj |  |  | 0
7.1.3 | Porta dupla de madeira semi-oca, medindo 120x210 com duas folhas de 60X120 com ferragens completas, com marco de madeira maciça (estúdio) | 1 | un |  |  | 0
7.1.4 | mola hidráulica aérea | 4 | cj |  |  | 0
7.1.5 | Batedor de porta redondo | 9 | un |  |  | 0
7.2 | Ferro e aço inox escovado
7.2.1 | PF 01: Porta de Ferro revestida com chapa dupla de aço, com isolante térmico corta fogo, medindo 100x210cm, com mola para fechamento - completa, com fechadura e barra de pressão antipânico para saída de emergência. | 1 | m² |  |  | 0
7.2.2 | Grade de ferro com fundo antiferruginoso e pintura (recomposição existente) | 3 | m² |  |  | 0
7.2.3 | Fornecimento e instalação de corrimão duplo e guarda-corpo em aço inox escovado, conforme NBR 9050 para atender a rampa de acesso | 5 | m |  |  | 0
7.2.4 | Fornecimento e instalação de guarda-corpo em aço inox escovado - conforme NBR 9050 para atender a escada interna | 4 | m |  |  | 0
7.2.5 | Fornecimento e instalação de corrimão duplo de aço inox escovado, conforme NBR 9050 para atender a escada interna | 10 | m |  |  | 0
7.2.6 | Gradil com altura de 110cm - inclui portão em aço inox escovado 110x110cm, com fechadura, conforme projeto, para complementação de controle de acesso junto a catraca | 2 | m |  |  | 0
7.3 | Vidro
7.3.1 | Divisórias de vidro temperado incolor, e=10mm - para divisão dos ambientes internos | 45 | m² |  |  | 0
7.3.2 | Porta em Vidro Temperado E=10mm, medindo 90x220, completa, com ferragens, acessórios e mola de piso hidráulica | 4 | un |  |  | 0
7.4 | Divisórias sanitárias
7.4.1 | Divisória em TS estrutural 10mm, h=1,95cm, com ferragens, na cor platina | 12 | m² |  |  | 0
7.4.2 | Divisor para mictórios em TS estrutural 10mm, 40,0 x 80,0cm, com ferragens | 1 | m² |  |  | 0
7.4.3 | Porta TS estrutural com ferragens completas na cor platina e perfis na cor prata, instalada nas divisórias sanitárias, medindo 60x180cm | 4 | un |  |  | 0
8 | Pintura
8.1 | Pintura acrílica na cor suvenir Dulux para interiores marca Coral, referência suvenir 10GG 53/030, acabamento acetinado - paredes e pilares | 980 | m² |  |  | 0
8.2 | Pintura acrílica colorida - cores a definir - sobre parede de alvenaria | 96 | m² |  |  | 0
8.3 | Tinta acrílica fosca na cor grafite sobre laje de forro c/emassamento e duas demaos | 450 | m² |  |  | 0
8.4 | Pintura lousa branca | 30 | m² |  |  | 0
8.5 | Pintura látex PVA na cor branca sobre massa corrida (forro de gesso novo e existente) | 550 | m² |  |  | 0
8.6 | Pintura esmalte sobre madeira, 2 demãos - inclui fundo branco nivelador | 25 | m² |  |  | 0
8.7 | Pintura esmalte sobre esquadrias de ferro existentes - 2 demãos - cor grafite | 280 | m² |  |  | 0
8.8 | Pintura esmalte sobre esquadrias de ferro, 2 demãos - inclui fundo antiferruginoso - cor branco | 220 | m² |  |  | 0
9 | Acessibilidade
9.1 | Elemento podotátil 25x25cm tipo alerta com acabamento inox | 22 | cj |  |  | 0
9.2 | Elemento podotátil 25x25cm tipo direcional com acabamento inox | 90 | cj |  |  | 0
9.3 | Fita fotoluminescente adesiva, emissão de cor verde, 3 x 10 cm para degraus da escada (degrau e espelho) | 6 | m |  |  | 0
9.4 | Sinalização de pavimento em braile - corrimão | 12 | un |  |  | 0
9.5 | Sinalização de pavimento em braile - parede | 4 | un |  |  | 0
10 | Programação visual
10.1 | ADESIVOS
10.1.1 | Faixa para portas de vidro temperado - medidas 120x10cm | 5 | un |  |  | 0
10.1.2 | SIA - Medidas 15x15cm | 2 | un |  |  | 0
10.1.3 | SIA CG - Medidas 15x15cm | 2 | un |  |  | 0
10.1.4 | PUXE / EMP - medidas 20x5 | 4 | un |  |  | 0
10.2.1 | PRIVATIVO PARA FUNCIONÁRIOS - medidas 30x8cm | 1 | un |  |  | 0
10.2.2 | AR CONDICIONADO - medidas 30x8cm | 1 | un |  |  | 0
10.2.3 | NO-BREAK - medidas 30x8cm | 1 | un |  |  | 0
10.2.4 | SALA DE REUNIÕES - medidas 30x8cm | 1 | un |  |  | 0
10.2.5 | Sanitário Unissex - medidas 2x30x120 (aproximadamente) - pictograma | 3 | un. |  |  | 0
10.2.6 | Sanitário Masculino - medidas 30x120 aproximadamente - pictograma | 1 | un. |  |  | 0
10.2.7 | Sanitário Feminino - medidas 30x120 aproximadamente - pictograma | 1 | un. |  |  | 0
10.2.8 | Sanitário PNE - medidas 15X15cm | 1 | un. |  |  | 0
10.2.9 | Braile Unissex | 2 | un. |  |  | 0
10.2.10 | Braile Sanitário Masculino | 1 | un. |  |  | 0
10.2.11 | Braile Sanitário Feminino | 1 | un. |  |  | 0
10.3 | Mídia digital impressa em alta resolução | 48 | m² |  |  | 0
11 | Mobiliário
11.1 | Balcão recepção 150x100cm, conforme projeto | 1 | conj. |  | x,xx | 0
11.2 | Rack para tela de projetor 250x300x45cm | 2 | conj. |  | x,xx | 0
11.3 | Ambiente Reuniões Informais:
11.3.1 | - Sofá fixo com encosto 80,0cm x 180,0cm – encosto altura de 40,0cm levemente inclinado/ acento altura 45,0cm conforme memorial | 4 | un |  | x,xx | 0
11.3.2 | - Mesa retangular 80x180cm conforme memorial | 2 | un |  | x,xx | 0
11.4 | Armário multiuso 12 portas, 4 por coluna ref: Nikko | 6 | un |  | x,xx | 0
11.5 | Armário multiuso 8 portas, 4 por coluna ref: Nikko | 1 | un |  | x,xx | 0
11.6 | Poltrona SWAN MULTI | 6 | un |  | x,xx | 0
11.7 | PUFF redondo Ø 420mm | 6 | un |  | x,xx | 0
11.8 | PUFF redondo Ø 600mm | 6 | un |  | x,xx | 0
11.9 | Cabine telefônica - parede em gesso acartonado e porta de vidro temperado conforme memorial.
11.9.1 | - parede em gesso acartonado e porta de vidro temperado conforme memorial. | 2 | conj. |  |  | 0
11.9.2 | - mesa de apoio - 100x45cm - madeira | 2 | un |  | x,xx | 0
11.9.3 | - cadeira alta - ref. Cavaletti Go 34020 Basic | 2 | un |  | x,xx | 0
11.10 | Arquibancada sob medida - projeto e execução | 1 | conj. |  |  | 0
12 | Copa
12.1 | Tampo em granito cinza andorinha, com espelho h=10cm, 200,0x59,0cm e abertura para duas cubas de inox | 2 | m |  |  | 0
12.2 | Cuba em aço inox de embutir 40,0cm x34,0cm | 2 | un |  |  | 0
12.3 | Balcão com pia com 4 portas e 4 gavetas branco 2,00X 0,55X0,75 (para tampo em granito) | 1 | un |  | x,xx | 0
12.4 | Nicho em MDF na cor branco 120 x 48 x 5cm | 1 | un |  | x,xx | 0
12.5 | Torneira para pia da copa, móvel - Deca Flex 1167.C20 ou equivalente | 2 | un |  |  | 0
12.6 | Banqueta alta para copa, em polipropileno, ref. Cavaletti Go 34020 Basic | 3 | un |  | x,xx | 0
13 | Sanitários
13.1 | Louças e bancada
13.1.1 | Bacia sanitária ref. Deca Vogue Plus convencional P5.17, cor branco gelo, incluindo instalações e acabamentos | 5 | un |  |  | 0
13.1.2 | Bacia sanitária ref. Deca Vogue Plus Conforto, sem abertura frontal P510.17, cor branco gelo, incluindo instalações e acabamentos | 1 | un |  |  | 0
13.1.3 | Assento sanitário para Bacia Vogue Plus Deca, na cor Branco | 6 | un |  |  | 0
13.1.4 | Mictório individual de louça, ref. Deca M.714, com sifão integrado e acessórios para instalação | 2 | un |  |  | 0
13.1.5 | Cuba embutida ref. Deca, oval L37.17 cor branco gelo, com acabamentos para ralo compatível, com sifão cromado | 5 | un |  |  | 0
13.1.6 | Lavatório com coluna suspensa, ref. Deca L51.17, com acabamento de ralo compatível e sifão cromado | 2 | un |  |  | 0
13.1.7 | Bancada 55x280cm, em granito cinza andorinha, com espelho 15cm, saia 20cm, com aberturas para descarte de lixo e para cubas embutidas, conforme projeto (sanitário feminino), e=2,5cm | 4 | m² |  |  | 0
13.1.8 | Bancada 55x150cm, em granito cinza andorinha, com espelho 15cm, saia 20cm, com abertura para descarte de lixo e para cubas embutidas, conforme projeto (sanitário masculino), e=2,5cm | 3 | m² |  |  | 0
13.2 | Metais
13.2.1 | Válvula de Descarga 1 1/4" - Tipo Deca Hydra | 1 | un |  |  | 0
13.2.2 | Válvula de Descarga 1 1/4" - Tipo Deca Hydra Duo Pro | 5 | un |  |  | 0
13.2.3 | Válvula de Descarga para Mictório Cromada Decamatic Deca, completa, ou equivalente | 2 | un |  |  | 0
13.2.4 | Torneira Deca cromada Decamatic Eco 1173 ou equivalente | 7 | un |  |  | 0
13.2.5 | Torneira de serviço (embaixo das bancadas) | 2 | un |  |  | 0
13.2.6 | acabamento válvula de descarga para sanitário PPNE | 1 | un |  |  | 0
13.2.7 | acabamento válvula de descarga para sanitário feminino e sanitário masculino | 5 | un |  |  | 0
13.2.8 | Acabamento de registro gaveta 25mm | 1 | un |  |  | 0
13.2.9 | Acabamento de registro gaveta 3/4" | 9 | un |  |  | 0
13.2.10 | Acabamento de registro esfera 40mm | 1 | un |  |  | 0
13.2.11 | Acabamento de registro esfera 1 1/2" | 1 | un |  |  | 0
13.2.12 | Tampa para ralo 15x15 cromada | 8 | un |  |  | 0
13.2.13 | Tampa para caixa sifonada cromada redonda Ø25cm cromada | 1 | un |  |  | 0
13.3 | Acessórios
13.3.1 | Dispenser para papel higiênico em rolo | 6 | un. |  |  | 0
13.3.2 | Dispenser para sabonete líquido, com reservatório | 5 | un. |  |  | 0
13.3.3 | Dispenser para toalhas de mão interfolhadas | 6 | un. |  |  | 0
13.3.4 | Espelho cristal e=4mm, instalado sobre base de MDF, com requadro metálico, com medidas 50x90cm colado na parede (sanitário PNE e unissex) | 7 | un |  |  | 0
13.3.5 | Espelho cristal e=4mm, instalados sobre base em MDF, com requadro metálico, com medidas 90x180cm, colado na parede (sanitário feminino) | 2 | m² |  |  | 0
13.3.6 | Barra de apoio para bacia sanitária , 800 mm, aço inox, Ø33mm, conforme NBR 9050 | 2 | un |  |  | 0
13.3.7 | Barra de apoio vertical para bacia sanitária, aço inox, Ø33mm, tamanho 70cm conforme NBR 9050 | 1 | un |  |  | 0
13.3.8 | Barra de apoio vertical para lavatório , aço inox, Ø33mm, tamanho 40cm, conforme NBR 9050 | 2 | un |  |  | 0
13.3.9 | Barra de apoio , 45 cm, cromada, Ø33mm, conforme NBR 9051 (porta sanitário PPNE) | 3 | un |  |  | 0
13.3.10 | chapa para porta em aço inox escovado 90x40cm - sanitário acessível | 2 | un |  |  | 0
13.3.11 | cabide antivandalismo | 12 | un |  |  | 0
14 | Instalações hidrossanitárias
14.1 | Rede de água fria
14.1.1 | Tubo Soldável NBR 5648 3,00m - 25mm | 105 | m |  |  | 0
14.1.2 | Tubo Soldável NBR 5648 3,00m - 40mm | 52 | m |  |  | 0
14.1.3 | Joelho Soldável 90º - 25mm | 51 | un |  |  | 0
14.1.4 | Joelho Soldável 90º- 40mm | 21 | un |  |  | 0
14.1.5 | Têe 90 Soldável 40mm | 10 | un |  |  | 0
14.1.6 | Registro de Gaveta Base 3/4" | 9 | un |  |  | 0
14.1.7 | Registro de Gaveta Base 25mm | 1 | un |  |  | 0
14.1.8 | Luva Sold. 25 mm | 8 | un |  |  | 0
14.1.9 | Luva Sold. 40 mm | 12 | un |  |  | 0
14.1.10 | Registro Esfera VS 40 mm | 1 | un |  |  | 0
14.1.11 | Registro Esfera VS 1.1/2' | 1 | un |  |  | 0
14.1.12 | Tee 90 SD LLR BCH LT 25mmx3/4" | 8 | un |  |  | 0
14.2 | Rede de esgoto
14.2.1 | Tubo Esgoto Prim Tigre BV 3m - 50mm | 110 | m |  |  | 0
14.2.2 | Tubo Esgoto Prim Tigre BV 3m - 100mm | 74 | m |  |  | 0
14.2.3 | Tubo Esgoto Sec Tigre PB 3m - 40mm | 58 | m |  |  | 0
14.2.4 | Joelho Esg. Secundário 90º- 40mm | 36 | un |  |  | 0
14.2.5 | Joelho Esgoto 90º- 50mm | 42 | un |  |  | 0
14.2.6 | Joelho Esgoto 90º- 100mm | 11 | un |  |  | 0
14.2.7 | Joelho Esg. Secundário 45º- 40mm | 11 | un |  |  | 0
14.2.8 | Joelho Esgoto 45º- 50mm | 27 | un |  |  | 0
14.2.9 | Joelho Esgoto 45º- 100mm | 21 | un |  |  | 0
14.2.10 | Joelho 90 Esg. Secundário c/ anel 40mm | 17 | un |  |  | 0
14.2.11 | Junção Simples Esgoto 100x100mm | 43 | un |  |  | 0
14.2.12 | Junção Simples Esgoto 50X50mm | 9 | un |  |  | 0
14.2.13 | Junção Simples Esgoto 100X50mm | 15 | un |  |  | 0
14.2.14 | Redução Excentr. Esgoto 100x50mm | 8 | un |  |  | 0
14.2.15 | Curva 90 curta p/ esgoto | 37 | un |  |  | 0
14.2.16 | CX. Sif. p/TPA Red BR 250X172X50 132 | 8 | un |  |  | 0
14.2.17 | Caixa Sif. P.Prata QD/GR AL 150x150x50mm | 10 | un |  |  | 0
14.2.18 | Caixa Sif. P.Prata QD/GR AL 250x250x50mm | 1 | un |  |  | 0
14.2.19 | Luva Simples Esgoto 50mm | 85 | un |  |  | 0
14.2.20 | Luva Simples Esgoto 100mm | 42 | un |  |  | 0
14.2.21 | Tee curto para Esgoto 50X50mm | 42 | un |  |  | 0
14.2.22 | Tee curto para Esgoto 100X100mm | 8 | un |  |  | 0
15 | Diversos
15.1 | Persiana vertical blackout - cor cinza | 14 | m² |  |  | 0
15.2 | Organização do leiaute | 1 | conj. | x,xx |  | 0
15.3 | Limpeza Permanente da Obra | 630 | m² | x,xx |  | 0
15.4 | Limpeza final | 630 | m² |  |  | 0
| SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
II | PPCI
1 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
1.1 | Placa de orientação- Saida a esquerda/direita - Código 13,14 ou 17 fotoluminoscente retangular 30x15cm | 8 | un |  |  | 0
2 | EXTINTORES DE INCÊNDIO
2.1 | Sinalização de equipamento - Extintor de Incêndio - Cógido 23, fotoluminoscente quadrada 15x20cm | 4 | un |  |  | 0
2.2 | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS), classe 2A:20:BC 4KG | 3 | un |  |  | 0
2.3 | Extintor de incêndio portátil com carga de gás carbônico, classe 5:BC 6KG | 1 | un |  |  | 0
2.4 | Suporte para extintor de piso | 4 | un |  |  | 0
| SUBTOTAL PPCI |  |  | 0 | 0 | 0
III | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | Climatização
1.1 | Duto em chapa vincada (bitola cfe NBR 16.401) de aço galvanizado sem isolamento | 450 | kg |  |  | 0
1.2 | Difusor insuflamento quadrado 12" 4 vias com registro de palhetas opostas - aluminio | 10 | un |  |  | 0
1.3 | Pintura dutos de ar condicionado com tinta esmalte sintético fosco cor a definir - 2 demão | 80 | m² |  |  | 0
1.4 | Manutenção corretiva de equipamento de ar condicionado tipo Splitão capacidade 5TR considerando substituição de capacitor e contatoras, recarga de fluído refrigerante R22, higienização de unidade evaporadora e condensadora. | 1 | un |  |  | 0
1.5 | Manutenção preventiva de equipamento de ar condicionado tipo Splitão capacidade 5TR considerando recarga de fluído refrigerante R22, higienização de unidade evaporadora e condensadora. | 1 | un |  |  | 0
1.6 | Manutenção corretiva de equipamento de ar condicionado tipo cassete capacidade 48.000 Btu/h considerando substituição do compressor, recarga de fluído refrigerante R22, higienização de unidade evaporadora e condensadora. | 1 | un |  |  | 0
1.7 | Manutenção preventiva de equipamento de ar condicionado tipo cassete capacidade 48.000 Btu/h considerando recarga de fluído refrigerante R22, higienização de unidade evaporadora e condensadora. | 2 | un |  |  | 0
1.8 | Manutenção preventiva de equipamento de ar condicionado tipo Hi Wall 12.000 Btu/h considerando recarga de fluído refrigerante R22, higienização de unidade evaporadora e condensadora. | 3 | un |  |  | 0
1.9 | Condicionador de ar tipo split, evaporadora modelo Hi Wall, quente/frio, condensador com descarga horizontal axial, inverter, 12.000 Btu´s, com controle remoto sem fio. Fluído refrigerante isento de cloro. | 2 | un |  |  | 0
1.10 | Cano de cobre ø 1/4", esp. parede 0,79mm | 6 | kg |  |  | 0
1.11 | Cano de cobre ø 1/2", esp. parede 0,79mm | 12 | kg |  |  | 0
1.12 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1/4" | 40 | m |  |  | 0
1.13 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1/2" | 40 | m |  |  | 0
1.14 | Cola para isolamento das tubulações, lata 900 g | 1 | un |  |  | 0
1.15 | Suporte metálico para tubulações | 20 | un |  |  | 0
1.16 | Ligação da drenagem dos condicionadores aos pontos de dreno termicamente isoladas | 20 | m |  |  | 0
1.17 | Carga de gás refrigerante adicional | 4 | kg |  |  | 0
1.18 | Interligação elétrica de comando entre unidades evaporadoras e condensadoras | 40 | m |  |  | 0
1.19 | Nitrogênio para soldagem da tubulação de cobre | 3 | m³ |  |  | 0
1.20 | Suporte construção artesanal metálico para sustentação das condensadoras | 2 | par |  |  | 0
1.21 | Calço amortecedor de vibração construído em neoprene | 8 | un |  |  | 0
1.22 | Bomba de dreno para split Hi Wall 12.000 Btu/h | 1 | un |  |  | 0
1.23 | Eletrocalha perfurada para transporte das linhas frigorigenas 200x100 mm, chapa 24 com acessórios. | 10 | m |  |  | 0
1.24 | Tampa para eletrocalha 200 mm | 10 | m |  |  | 0
1.25 | Grade de segurança em aço | 3 | m² |  |  | 0
1.26 | Isolamento termico e acústico para dutos e isolamento de evaporadoras, espessura 25 mm auto adesivo. Baixa propagação de chamas. Referência Armaduct da Armacell ou produto com especificações superiores | 36 | m² |  |  | 0
1.27 | Bateria de resistência 4500 Watts para splitão 5TR contemplando suportes, contatoras e fiação adequada | 2 | cj |  |  | 0
1.28 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados,parafusos, fita PVC, cabos, cola) para instalação e montagens | 1 | cj |  |  | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0
IV | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
1 | ENTRADA DE ENERGIA E MEDIÇÃO
1.1 | Disjuntor tripolar 100A, estrut. FI, Icc=35kA | 1 | un |  |  | 0
2 | MONTAGEM DO QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO / TOMADAS E AC
2.1 | Quadro de Força de SOBREPOR montado em caixa de comando com dimensões minimas de 7500x500x150mm, com barramento DIN de FNT para 250A, placa de montagem, Disjuntor Geral e Disjuntores Parciais tipo Caixa Moldada 22kA - QGBT completo para 18 elementos. | 1 | un |  |  | 0
2.2 | Quadro de Força de SOBREPOR montado em caixa de comando com dimensões minimas de 900x500x150mm, com barramento DIN de FNT para 150A, placa de montagem - Completo para 36 elementos - (CD-1), (CD-2) E (CD-3). | 3 | un |  |  | 0
2.3 | Quadro de Força de SOBREPOR montado em caixa de comando com dimensões minimas de 7500x500x150mm, com barramento DIN de FNT para 150A, placa de montagem - Completo para 24 elementos (QFAC) | 1 | un |  |  | 0
2.4 | Disjuntores Tripolar padrão caixa Moldada 22kA
2.4.1 | - 3x100A (QGBT) | 1 | un |  |  | 0
2.4.2 | - 3x80A Geral do (QFAC) no (QGBT) | 1 | un |  |  | 0
2.4.3 | - 3x63A Geral CDBK no (QGBT) | 1 | un |  |  | 0
2.4.4 | - 3x50A (CD-1 ) | 1 | un |  |  | 0
2.5 | Disjuntores Tripolar padrão DIN - 4,5kA
2.5.1 | - 3x20A | 5 | un |  |  | 0
2.5.2 | - 3x32A | 3 | un |  |  | 0
2.5.3 | - 3x40A | 3 | un |  |  | 0
2.5.4 | - 3x50A | 3 | un |  |  | 0
2.5.5 | - 3x63A -(CD-1), (CD-2) e (CD-3) | 3 | un |  |  | 0
2.6 | Disjuntores Monopolar DIN - 4,5kA
2.6.1 | - 1x25A | 10 | un |  |  | 0
2.6.2 | - 1x20A | 20 | un |  |  | 0
2.6.3 | - 1x16A | 30 | un |  |  | 0
2.6.4 | - 1x10A | 15 | un |  |  | 0
2.7 | Disjuntores Bipolar DIN - 4,5kA
2.7.1 | - 2x25A | 8 | un |  |  | 0
2.8 | Dispositivo DR tetrapolar 63A sensibilidade 300mA - (CD-1), (CD-2) e (CD-3). | 3 | un |  |  | 0
2.9 | Dispositivo DR bipolar 25A sensibilidade 30mA | 12 | un |  |  | 0
2.10 | Supressores de Surto com encapsulamento 45kA | 16 | un |  |  | 0
2.11 | Cabo unipolar flexível seção 16mm² / 750V - Afumex - (CD-1/CD-2/CD-3/CD-BK) | 380 | m |  |  | 0
2.12 | Cabo unipolar flexível seção 25,0mm² / 750V - Afumex - (QFAC) | 200 | m |  |  | 0
2.13 | Cabo unipolar flexível seção 35,0mm² / 750V - Afumex - (QGBT) | 200 | m |  |  | 0
3 | PONTOS DE LUZ /TOMADAS e AR CONDICIONADO
3.1 | Luminária de SOBREPOR para 2 lâmpadas tubulares LED T8 de 18W (4000K), com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostpatico a pó híbrido branco. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido. Ref.: LS-802 2x18W da Intral ou equivalentes técnicos | 52 | un |  |  | 0
3.2 | Lâmpadas tubulares LED T8 de 18W (4000K), 2100 lumens da Philips, Osram ou equivalentes técnico | 104 | un |  |  | 0
3.3 | Luminária Redondo de embutir em LED de uso interno nas dimensões de 30cm de LED de 25W (4000K), com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostatico a pó híbrido branco | 150 | un |  |  | 0
3.4 | Condutor unipolar flexível Afumex:
3.4.1 | - seção 2,5mm² | 900 | m |  |  | 0
3.4.2 | - seção 4,0mm² | 300 | m |  |  | 0
3.5 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) com:
3.5.1 | - interruptor simples com tomada. | 5 | un |  |  | 0
3.5.2 | - interruptor simples. | 2 | un |  |  | 0
3.5.3 | - interruptor duplo. | 11 | un |  |  | 0
3.5.4 | - interruptor triplo. | 3 | un |  |  | 0
3.5.5 | - tomada novo padrão brasileiro | 30 | un |  |  | 0
3.6 | Caixa condulete diam. 20mm com:
3.6.1 | - interruptor simples. | 10 | un |  |  | 0
3.6.2 | - interruptor duplo | 10 | un |  |  | 0
3.6.3 | - interruptor triplo | 10 | un |  |  | 0
3.6.4 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 20 | un |  |  | 0
3.6.5 | - tomada Keystone RJ45 Fêmea | 6 | un |  |  | 0
3.7 | Suporte de canaleta de aluminio com :
3.7.1 | - interruptor simples. | 6 | un |  |  | 0
3.7.2 | - interruptor duplo | 6 | un |  |  | 0
3.7.3 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 10 | un |  |  | 0
3.8 | Caixa de embutir parede 4x2" | 20 | un |  |  | 0
3.9 | Caixa tipo condulete com tampa cega:
3.9.1 | - ø 20mm. | 36 | un |  |  | 0
3.9.2 | - ø 25mm. | 15 | un |  |  | 0
3.9.3 | - ø 32mm. | 10 | un |  |  | 0
3.10 | Caixa metálica sobrepor 200x200x120mm | 5 | un |  |  | 0
3.11 | Eletroduto de ferro:
3.11.1 | - ø 20mm. | 60 | m |  |  | 0
3.11.2 | - ø 25mm. | 36 | m |  |  | 0
3.11.3 | - ø 32mm. | 25 | m |  |  | 0
3.12 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada | 30 | m |  |  | 0
3.13 | Adaptador para canaleta Dutotec 73x25mm - 3x1 | 5 | un |  |  | 0
3.14 | Eletrocalha lisa 150x100mm | 45 | m |  |  | 0
3.15 | Tampa para eletrocalha 150mm | 45 | m |  |  | 0
3.16 | Divisor interno para eletrocalha 100mm | 45 | m |  |  | 0
3.17 | Suporte suspensão para eletrocalha 150x100mm | 30 | un |  |  | 0
3.18 | Curva vertical descida para eletrocalha 150x100mm | 2 | un |  |  | 0
3.19 | Acessório "T" para eletrocalha 150x100mm | 2 | un |  |  | 0
3.20 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 150x100mm | 30 | un |  |  | 0
3.21 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 150x100mm | 3 | un |  |  | 0
3.22 | Derivação lateral de eletrocalha para perfilado | 10 | un |  |  | 0
3.23 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 132 | m |  |  | 0
3.24 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 60 | un |  |  | 0
3.25 | Base c/ 4 furos fixação externa p/perfilado 38x38mm | 10 | un |  |  | 0
3.26 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 30 | un |  |  | 0
3.27 | Emendas "T" para perfilado 38x38mm | 20 | un |  |  | 0
3.28 | Emendas "X" para perfilado 38x38mm | 20 | un |  |  | 0
3.29 | Derivação lateral de perfilado para eletroduto | 40 | un |  |  | 0
3.30 | Caixa de perfilado com tomada 2P+T | 10 | un |  |  | 0
3.31 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalhas | 300 | cj |  |  | 0
3.32 | Vergalhão rosca total 1/4" | 120 | m |  |  | 0
3.33 | Chumbador rosca interna 1/4" | 125 | un |  |  | 0
3.34 | Cabo flexível PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 120 | m |  |  | 0
3.35 | Plug Macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias | 70 | cj |  |  | 0
3.36 | Prensa cabo de seção 2,5mm² | 70 | cj |  |  | 0
3.37 | Sensor de Presença 400W / 220V - com regulagem de pulso | 3 | un |  |  | 0
3.38 | Capacitor 2,5kVAr trifásico | 1 | un |  |  | 0
4 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
4.1 | Módulo Autonomo de emergência com dois farois de 32 Led´s cada com bateria 12V-7Ah c/ suporte metalico p/ fixação da bateria - Tecnomaster ou rigorosamente equivalente. | 15 | un |  |  | 0
4.2 | Módulo Autonomo com indicador de saída 115/220V com 80 Led´s, autonomia 4 horas, bateria 6V-4.5Ah, gabinete em metal, pintura epoxi (Indicação de : SAIDA e SAIDA EMERGÊNCIA) - Tecnomaster ou rigorosamente equivalente. | 5 | un |  |  | 0
4.3 | Modulo Autônomo de iluminação de emergência bivolt automático, 80 led’s, com bateria selada de 6V-4.5Ah, autonomia 4 horas, acondicionado em gabinete metalico, completo. | 4 | un |  |  | 0
4.4 | Balizador de saída dupla face verde com adesivo 24x18 cm | 1 | un |  |  | 0
4.5 | Ponto de iluminação de emergência, incluindo tomada 10A/250V, eletroduto/caixa condulete 20mm de passagem/saída, cabo flexível seção 1,5mm² e disjuntor de alimentação de 10A | 13 | un |  |  | 0
4.6 | Disjuntor termomagnetico monopolar 6A - fornecimento e instalacao | 1 | un |  |  | 0
5 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL)
5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1.1 | Condutor unipolar flexível Afumex:
5.1.1.1 | - seção 2,5mm² | 900 | m |  |  | 0
5.1.1.2 | - seção 4,0mm² | 1200 | m |  |  | 0
5.1.2 | Cabo unipolar flexível seção 16mm² / 750V - Afumex | 220 | m |  |  | 0
5.1.3 | Cabo unipolar flexível seção 35,0mm² / 750V - Afumex - (Baterias/Nobreak) | 20 | m |  |  | 0
5.1.4 | Centro de distribuição montado em caixa tipo de comando de uso aparente para 36 elementos no barramento principal + disjuntor geral e espaço para 06 DR´s | 1 | un |  |  | 0
5.1.5 | Centro de distribuição de uso aparente para 16 elementos com barramentos (CD-BK). | 1 | un |  |  | 0
5.1.6 | Disjuntor monopolar/4,5kA.
5.1.6.1 | -1x16A | 11 | un |  |  | 0
5.1.6.2 | - 1x20A | 12 | un |  |  | 0
5.1.7 | Disjuntor triplolar / 4,5kA.
5.1.7.1 | - 3x63A - CD-BK | 4 | un |  |  | 0
5.1.7.2 | - 3x16A - Banco Capacitores | 1 | un |  |  | 0
5.1.8 | Dispositivo DR bipolar 25A sensibilidade 30mA | 3 | un |  |  | 0
5.1.9 | Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 120 | m |  |  | 0
5.1.10 | Eletroduto pvc diametro 25 mm. | 24 | m |  |  | 0
5.1.11 | Caixa 4x4" de embutir com espelho de pvc | 4 | un |  |  | 0
5.1.12 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 40 | un |  |  | 0
5.1.13 | Caixa de saida condulete diam. 25 mm com tampa e com:
5.1.13.1 | - 02 (duas) tomadas novo padrão brasileiro | 10 | un |  |  | 0
5.1.14 | Adaptador 3x1" para conexão canaleta de aluminio 73x25mm e eletroduto de ferro | 20 | un |  |  | 0
5.1.15 | Chave reversora 63A. com 04 câmaras | 1 | un |  |  | 0
5.1.16 | Caixa de pvc para reversora tipo GSP.2 ou similar | 1 | un |  |  | 0
5.1.17 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe- Pintada | 72 | m |  |  | 0
5.1.18 | Canaleta aluminio 73x45 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada | 40 | m |  |  | 0
5.1.19 | Caixa de aluminio 100x100x50mm específica de canaleta de aluminio | 20 | un |  |  | 0
5.1.20 | Curva 90º metálica vertical ou horizontal especifica de canaleta de aluminio
5.1.20.1 | -73x25mm | 20 | un |  |  | 0
5.1.20.2 | -73x45mm | 20 | un |  |  | 0
5.1.21 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha e aluminio | 10 | un |  |  | 0
5.1.22 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 20 | un |  |  | 0
5.1.23 | Suporte Ref. DT.63440.10 p/tres blocos, sendo UM bloco c/ UMA tomada NBR.20A Ref. DT.99231.00 (Vermelha), mais dois bloco cegos Ref. DT 99430.00 | 2 | un |  |  | 0
5.1.24 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99232.00 (AZUL), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 9 | un |  |  | 0
5.1.25 | Caixa de piso SQR Rotation com tampa lisa e passa cabos, Miolo interno para caixa Square rotation, modelo SQR, com adaptador para 05 (cinco) tomadas (RJ-45) e 05 (cinco) tomadas de In. 20A / 250V (padrão brasileiro), tampa tipo janela e adaptador para eletrodutos.e duas tomadas RJ45 Cat.5 e duas tomadas elétricas pretas de 20 A DT.99230.20 (PRETO), | 4 | un |  |  | 0
5.1.26 | Caixa de piso simples completa com tampa cega de inox e adaptador para eletrodutos. | 1 | un |  |  | 0
5.1.27 | Totem Plus Light para 06 suportes Slim h=0,70m Dutotec Branco. Ref. DT.76346.03 ou similar. | 3 | un |  |  | 0
5.1.28 | Acessório para fixação Totem Plus Light diretamente no piso. Ref. DT.76346.03 ou similar. | 3 | un |  |  | 0
5.1.29 | Porta equipamentos Slim Dutotec Ref. DT.76740.30 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 20 | un |  |  | 0
5.1.30 | Caixa de embutir piso 100x200x50mm com tampa em latão polido | 1 | un |  |  | 0
5.1.31 | Eletrocalha lisa 200x50mm | 42 | m |  |  | 0
5.1.32 | Tampa para eletrocalha 200mm | 42 | m |  |  | 0
5.1.33 | Divisor interno para eletrocalha 50mm | 42 | m |  |  | 0
5.1.34 | Suporte suspensão para eletrocalha 200x50mm | 30 | un |  |  | 0
5.1.35 | Curva horizontal para eletrocalha 200x50mm | 2 | un |  |  | 0
5.1.36 | Curva de inversão para eletrocalha 200x50mm | 3 | un |  |  | 0
5.1.37 | Acessorios tipo "T" para eletrocalha 200 x 50mm | 3 | un |  |  | 0
5.1.38 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 200x50mm | 14 | un |  |  | 0
5.1.39 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 200x50mm | 2 | un |  |  | 0
5.1.40 | Curva Horizontal 45° para eletrocalha de 200x50mm | 2 | un |  |  | 0
5.1.41 | Derivação lateral de eletrocalha/perfilado para eletroduto | 28 | un |  |  | 0
5.1.42 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalhas | 350 | cj |  |  | 0
5.1.43 | Vergalhão rosca total 1/4" | 60 | m |  |  | 0
5.1.44 | Chumbador rosca interna 1/4" | 40 | un |  |  | 0
5.2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS/TELEFONE:
5.2.1 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 5 | un |  |  | 0
5.2.2 | Suporte Ref. DT.63450.10 com UM(1) bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00 ou similar | 5 | un |  |  | 0
5.2.3 | Suporte Ref. DT.63450.10 com DOIS bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00 ou similar | 8 | un |  |  | 0
5.2.4 | Caixa de passagem c/ tampa e RJ45 Fêmea tipo condulete diam 25mm | 6 | un |  |  | 0
5.2.5 | Cabo UTP categoria 5e - Cabo Multilan 4 pares / 24AWG UTP cat.5e (LSZH) | 900 | m |  |  | 0
5.2.6 | Cabo telefônico tipo CIT-10 pares | 45 | m |  |  | 0
5.2.7 | Rack 19" tamanho 24U com uma bandeija, 11 organizadores de cabos e 144 cj untos de parafuso porca gaiola - Completo | 1 | un |  |  | 0
5.2.8 | Rack 19" tamanho 16U (Operadoras) com três bandeijas, um organizador de cabos e 96 cj untos de parafuso e porca gaiola - Completo | 1 | un |  |  | 0
5.2.9 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" | 2 | un |  |  | 0
5.2.10 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho) | 36 | un |  |  | 0
5.2.11 | Patch Cord 1,0m (Rack) | 36 | un |  |  | 0
5.2.12 | Patch-cord com dois conectores RJ45-cat. 5e nas duas pontas, certificado, para interligação entre rack do Banco e caixa QDS/RDY/MDR | 1 | un |  |  | 0
5.2.13 | Plug (macho) RJ45 cat. 5e para sistema de alarme com conectorização/teste | 2 | un |  |  | 0
5.2.14 | Régua com 8 tomadas c/ angulação 45° para Rack 19" | 4 | un |  |  | 0
5.2.15 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 5 | un |  |  | 0
5.3 | CONTROLE DE ACESSO - Kit/cj unto de Controlador de Acesso de Porta - Digicon
5.3.1 | Controlador de porta para registro de acesso (MCANET) na entrada com kit de fixação e teclado | 2 | un |  |  | 0
Chave PACRI e caixa de sobrepor para acondicionamento
Controlador de porta para registro de acesso (MRA) na saída com kit de fixação
Sistema de aviso luminoso e sonoro com indicativo de acesso
Fechadura de 150Kg com sensor interno de porta + suporte de fixação universal
Caixa quebre o vidro de emergência
Serviços de instalação, ativação e configuração dos equipamentos
Licença Software Ronda Acesso - Módulo Acesso
5.4 | CONTROLE DE ACESSO - CATRACA
5.4.1 | Catraca tipo pedestal em aço escovado, conforme Memorial Descritivo para Segurança Patrimonial em Anexo. Referência: Catrax GO Duo - Marca Digicon | 1 | un |  |  | 0
6 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
6.1 | Eletroduto ferro ø 50mm. | 42 | m |  |  | 0
6.2 | Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 45 | m |  |  | 0
6.3 | Caixa metálica com tampa 300x300x150mm | 10 | un |  |  | 0
6.4 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 50mm | 8 | un |  |  | 0
6.5 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 15 | un |  |  | 0
6.6 | Adaptador para canaleta de aluminio 73x25mm e eletroduto - 3x1" | 4 | un |  |  | 0
6.7 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 15 | m |  |  | 0
6.8 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo um bloco c/RJ.45 e mais dois blocos cegos. | 5 | un |  |  | 0
6.9 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo dois blocos c/RJ.45 e mais um bloco cego. | 5 | un |  |  | 0
6.10 | Espelho de caixa condulete com uma tomada RJ.45. | 6 | un |  |  | 0
6.11 | Cabo UTP cat. 5e. Cabo Multilan 4 pares / 24AWG UTP cat.5e (LSZH) | 450 | m |  |  | 0
6.12 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Estações de Trabalho) | 1 | un |  |  | 0
6.13 | Voice Panel 50 portas p/ Rack 19" (Ramais Central) | 1 | un |  |  | 0
6.14 | Cabo CIT 50/10 pares (Entrada Linhas) | 40 | m |  |  | 0
6.15 | Cabo CIT 50/20 pares (Entrada Linhas) | 60 | m |  |  | 0
6.16 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde | 24 | un |  |  | 0
6.17 | Caixa 4x4" de embutir com espelho de pvc | 10 | un |  |  | 0
6.18 | Caixa de distribuição padrão Concessionária - N.º5 (500x500x120mm) - Sobrepor | 1 | un |  |  | 0
6.19 | Acessórios internos p/ montagem DG's | 10 | un |  |  | 0
6.20 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 6 | un |  |  | 0
7 | INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE ALARME E CFTV
7.1 | INFRAESTRUTURA
7.1.1 | Caixa tipo condulete com tampa cega:
7.1.1.1 | - ø 25mm. | 60 | un |  |  | 0
7.1.2 | Eletroduto de Ferro Galvanizado leve médio:
7.1.2.1 | - ø 25mm. | 99 | m |  |  | 0
7.1.3 | Conectores tipo Box Reto de Alumínio para Sealtube 3/4" a 1" | 20 | un |  |  | 0
7.1.4 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 18 | m |  |  | 0
7.1.5 | Derivação saída eletrodutos p/Canaleta de Alumínio de 73x25 ou 45mm | 7 | un |  |  | 0
7.1.6 | Derivação Lateral para eletrodutos1" p/Eletrocalha ou perfilado. | 60 | un |  |  | 0
7.1.7 | Espelho de Alumínio para condulete 1" para tomadas RJ-45 Cat. 6 (CFTV) | 11 | un |  |  | 0
7.2 | INSTALAÇÕES ALARME
7.2.1 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm2 em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 1500 | m |  |  | 0
7.2.2 | Patch-cord Cat 5e co AZUL 10 metros, com conectores RJ-45 Cat 5E nas duas extremidades para interligação do Rack de ATIVOS à caixa RDY/MDR | 2 | un |  |  | 0
7.2.3 | Quadro METÁLICO de Comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x500x200mm tipo CS - Caixa de Alarme | 1 | un |  |  | 0
7.2.4 | Caixa Metálica de Sobrepor c/tampa de 400x300X200mm tipo CPS (para Módulo de Rede do Alarme - QDM/RDY - 400x300x200mm -(Gprs e IP) | 1 | un |  |  | 0
7.3 | INSTALAÇÕES CFTV
7.3.1 | Rack para HUB tamanho 12U x 600mm c/ 1 bandeija / IP20 - um organizador de cabos e 64 cj untos de parafuso e porca gaiola (Completo conf. Item 5.1 do memorial) | 1 | un |  |  | 0
7.3.2 | Organizadores de Cabos, conforme item 5.2 do Memorial Descritivo. | 3 | un |  |  | 0
7.3.3 | Cabo UTP categoria 6 LSZH, conforme item 5.3 do Memorial Descritivo. | 400 | m |  |  | 0
7.3.4 | Patch Panel Categoria 6 CARREGADO, com24 portas, conforme item 5.4 do Memorial Descritivo. | 1 | un |  |  | 0
7.3.5 | Tampa para caixa de passagem com conector RJ45 keystone categoria 6, vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro, marca Furukawa ou equivalente técnico, conforme item 7.5 do Memorial Descritivo | 11 | un |  |  | 0
7.3.6 | Acessórios diversos (Conectores, parafusos, porcas, arruelas, abraçadeiras, etc) para instalação e montagem | 1 | cj |  |  | 0
7.3.7 | Patch Cord Cat.6 comprimento 2,5m, conforme item 7.7 do Memorial Descritivo | 11 | un |  |  | 0
7.3.8 | Patch Cord Cat.6 comprimento 1,0m, conforme item 7.7 do Memorial Descritivo | 11 | m |  |  | 0
7.3.9 | Certificação de pontos RJ45-cat. 6 conforme item 5.6.1 do Memorial Descritivo | 11 | un |  |  | 0
7.3.10 | Eletroduto flexível com alma de aço de 25mm (1"), revestimento em PVC. Ref. Sealtube ou equivalente | 36 | m |  |  | 0
7.3.11 | Eletroduto de Ferro galvanizado semi-pesado com rosca de 25mm (1") pintado de branco onde ficar aparente | 72 | m |  |  | 0
7.3.12 | Caixa de passagem em alumínio com rosca de 25 mm (1"), tipo condulete, pintada de branco onde ficar aparente, com tampa cega | 40 | un |  |  | 0
7.3.13 | Régua de Tomadas fixação em racks ou gabinetes padrão 19 polegadas, conforme item 5.6 do Memorial Descritivo. | 1 | un |  |  | 0
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
8.1 | Desinstalação e reinstalação do sistema de perfilados existentes, visando o rebaixamento de até 2,0m para instalação de dutos de ar condicionado e novo sistema de iluminação. | 150 | h | x,xx |  | 0
8.2 | Elaboração de Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telef./Alarme/CFTV | 80 | h | x,xx |  | 0
8.3 | Desmontagem e acondicionamento da infra-estrutura elétrica existente no local atual (Luminárias/Eletrodutos/Caixas/Quadros/Etc, que não serão reutilizadas na obra e entrega no depósito do Banrisul - BAGERS Canoas/RS ) | 120 | h | x,xx |  | 0
8.4 | Hora técnica para abertura e recomposição de parede de alvenaria e do piso para instalação da infraestruturada elétrica e lógica | 150 | h | x,xx |  | 0
8.5 | Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com moldura e tampa, com diâmetro de 40 cm (embaixo ou próximo de cada ponto de câmera). | 150 | h | x,xx |  | 0
8.6 | Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de eletrocalha da rede estabilizada, CFTV, Alarme, Lógica e telefonia. | 100 | h | x,xx |  | 0
8.7 | Identificação Geral rede elétrica/lógica/telefônica (Quadros/Tomadas/Cabos/Rack/Pacth Panel/Etc) | 80 | h | x,xx |  | 0
8.8 | Certificação/Homologação cabeamento estruturado (Lógica/Telefone/CFTV) | 80 | h | x,xx |  | 0
| SUBTOTAL INFRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 3% |  |  | x,xx | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)