## Lote único
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E OU SERVIÇOS
1. Objeto: Obras civis, instalações elétricas, lógicas e mecânicas na Ag. São Sebastião do Caí, em São Sebastião do Caí/RS
2. Endereço de Execução/Entrega: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, s/n - São Sebastião do Caí/RS.
3. Prazo de Execução/Entrega: 90 (noventa) dias corridos.
4. Horário para Execução/Entrega: Regime de trabalho de 24 horas.
5. Condições de Pagamento: Conforme termo de referência.
6. Anexos: Memoriais, leiautes e plantas.
PROPONENTE
NOME: |  |  |  |  | FONE:
EMAIL: |  |  |  |  | CNPJ:
LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | SUBTOTAL R$
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
| I | OBRAS CIVIS
| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Tapume de chapa de madeira compensada, E= 6MM, com pintura a cal e reaproveitamento de 2X (h=2,20m) | 80 | m² |  |  | 0
| 1.2 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | 3 | m² |  |  | 0
| 1.3 | Emissão de ART | 1 | vb | x,xx |  | 0
| 1.4 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC | 1 | vb | x,xx |  | 0
| 1.5 | Transporte de conteiners para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil | 100 | m³ | x,xx |  | 0
| 1.6 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciadas (atentar para legislação local), considerando a densidade aparente de 300kg/m³ de RCC | 30 | t | x,xx |  | 0
| 1.7 | As-Built das Civil | 610 | m² | x,xx |  | 0
| 2. | FORRO
| 2.1 | Forro mineral placa 62,5x125 cm, na cor branca e perfil em aço pintado, cor idêntica à placa, incluindo fixação com arame galvanizado e alçapões | 560 | m² |  |  | 0
| 2.2 | Forro em drywall, para ambientes comerciais, incluso estrutura de fixação (Sanitários PNE e cortineiro autoatendimento) | 10 | m² |  |  | 0
| 3. | PAVIMENTAÇÃO
| 3.1 | Elemento tátil em PVC com aditivo UV, colado com fita dupla-face especial, cor cinza escuro - alerta | 50 | m |  |  | 0
| 3.2 | Elemento tátil em PVC com aditivo UV, colado com fita dupla-face especial, cor cinza escuro - direcional | 44 | m² |  |  | 0
| 4. | PAREDES
| 4.1 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas, sem vãos. (Parede sobre os cashs/caixas) | 16 | m² |  |  | 0
| 5. | PINTURA
| 5.1 | Tinta acrilica fosca cor branco - Água Gelada, marca suvinil ou equivalente técnico (paredes em gesso acartonado) - Rendimento da tinta: 320m²/18L | 35 | m² |  |  | 0
| 5.2 | Tinta acrilica fosca cor Azul - Águas do Atlântico (ref. Pantone 300C), marca Suvinil ou equivalente técnico (fachada) - Rendimento da tinta: 320m²/18L | 50 | m² |  |  | 0
| 5.3 | Tinta para piso acrílico Premium Fosco cor amarelo demarcação, marca Suvinil ou equivalente técnico Rendimento da tinta: 50M²/2,7L | 2 | m ² |  |  | 0
| 5.4 | Tinta para piso acrílico Premium Fosco cor Branco, marca Suvinil ou equivalente técnico Rendimento da tinta: 50M²/2,7L | 2 | m ² |  |  | 0
| 5.5 | Tinta para piso acrílico Premium Fosco cor azul, marca Suvinil ou equivalente técnico Rendimento da tinta: 50M²/2,7L | 4 | m ² |  |  | 0
| 5.6 | Tinta Premium Fosco cor Branco Neve, marca Suvinil ou equivalente técnico - 1 demão interna Rendimento da tinta:320m²/18L | 1210 | m² |  |  | 0
| 5.7 | Tinta Premium Fosco cor Cinza Médio, marca Suvinil ou equivalente técnico - 1 demão interna Rendimento da tinta: 320m²/18L | 6 | m² |  |  | 0
| 6. | DIVERSOS
| 6.1 | Elemento balizador em tubo de aço galvanizado Ø90 com pintura eletrotástica na cor cinza modelo Olegário | 4 | un |  |  | 0
| 6.2 | Passa-Objetos em acrílico conforme padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0
| 7. | ACESSÓRIOS E METAIS
| 7.1 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatório 800 a 1500 ML, incluso fixação. | 6 | un |  |  | 0
| 7.2 | Dispenser Porta Papel Higiênico Velox Branco Cód.26785419 - Premisse ou equivalente técnico | 6 | un |  |  | 0
| 7.3 | Dispenser Toalheiro Papel Toalha Velox C19533 Branco Premisse ou equivalente | 4 | un |  |  | 0
| 7.4 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura, dimensões conf. projeto | 5 | m² |  |  | 0
| 7.5 | Lixeira com Pedal e Tampa Inox Brinox Decorline 5L ou equivalente técnico | 8 | un |  |  | 0
| 7.6 | Torneira para pia de cozinha bica alta cromada modelo 3159C50 marca Forusi ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0
| 7.7 | Tampo inox com pia 120x60cm, marca Tramontina ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0
| 7.8 | Tanque para área de serviço, cor branco gelo, dimensões 600x500mm, capacidade de 40l modleo TQ.03 marca DECA ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0
| 7.9 | Coluna para tanque modelo CT.25.17 marca DECA ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0
| 7.10 | Torneira para tanque, tipo de parede com acabamento cromado – marca MEBER ou equivalente técnico. | 1 | un |  |  | 0
| 7.11 | Balcão triplo completo com 02 portas e 04 gavetas sem tampo, da linha Allegra Top na cor branco, dimensões: 120x 86,5x48,3cm, COD.: 97257RE, Bertolini ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0
| 7.12 | Armário aéreo completo com 03 portas nas dimensões: 120x55,30,0x31,8cm da linha Allegra TOP na cor branco, COD.: 54057RE, marca Bertolini ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0
| 7.13 | Película anti-vandalismo transparente, até h:2,10m (Divisórias internas) | 41 | m² |  |  | 0
| 7.14 | Capa para identificação do assento prioritário em cadeiras e longarinas | 6 | un |  |  | 0
| 7.15 | KIT ATM (AUTOMATIZA) Banrisul composto por: 1 eletroímã 150 kgf. com sensor, 1 fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria, 1 placa ATM padrão Banrisul, 1 kit de suportes de fixação para porta de alumínio, 2 botões de acionamento (internos) e 1 adesivo de orientação: "Após 22hs pressione o botão para sair". | 1 | kit |  |  | 0
| 7.16 | Bateria selada 12V 7Ah | 1 | pç |  |  | 0
| 7.17 | Cilindro contato elétrico 510 Pacri | 1 | pç |  |  | 0
SUBTOTAL OBRAS CIVIS R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| II | SALA DE AUTOATENDIMENTO
| 1. | ELEMENTOS DIVISÓRIOS
| 1.1 | Máscara para máquinas de autoatendimento, com tampões largura de 1m | 7 | un |  |  | 0
| 1.2 | Mascara padrão novo para máquinas de autoatendimento com tampões Largura 120cm | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Fechamento superior e lateral da máscara em gesso acartonado | 3 | m² |  |  | 0
SUBTOTAL SALA DE AUTOATENDIMENTO R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| III | PROGAMAÇÃO VISUAL
| 1. | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
| 1.1 | Testeira T6 - 600x110x22cm - modelo novo | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Logo Banrisul "cubos" em aço inoxidável 100x90cm instalados em paineis com fechamento em chapa de aluminio para fachada | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Fornecer e instalar Pórtico Banrisul Eletrônico em chapa galvanizada vazada, com legenda BANRISUL ELETRÔNICO conforme padrão | 1 | un |  |  | 0
| 2. | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 2.1 | Adesivos
| 2.1.1 | A2 AT2 - Horário Agência (dupla face) | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.2 | A3 - SAI - Acessibilidade (simbolo S.I.A.) 15x15 cm | 3 | un |  |  | 0
| 2.1.3 | A4 - SIA CG - Acessibilidade (simbolo S.I.A.) 15x15 cm | 2 | un |  |  | 0
| 2.1.3 | A2 PO - Passa Objetos (dupla face) | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.4 | A5 - CX - Nº Caixa (simples) | 3 | un |  |  | 0
| 2.1.5 | A1LP - Logo padrão | 6 | un |  |  | 0
| 2.1.6 | A2HSAA2 - Autoatendimento porta automática | 1 | un |  |  | 0
| 2.2 | PLACAS EM ACRÍLICO - Placa de acrílico com texto em braile em ABS e=0,8mm, presas ao pórtico Banrisul Eletrônico através de rebite, conforme projeto.
| 2.2.1 | P P 15 - AG E HOR - Atendimento agência e autoatendimento, com braile, no pórtico | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.2 | P P 14 - PRESS- Instruções para sair após 22h | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.3 | P P 13 - Retire sua senha | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.4 | PP18 - Sanitário Maculino em braile | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.5 | PP19- Sanitário Feminino em braile | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas à porta/parede por fita dupla-face, conforme projeto.
| 2.3.1 | PP1 - PRIV - Privativo para funcionários, 30cmx8cm, colada | 2 | un |  |  | 0
| 2.3.2 | PP2 - Ar Condicionado, 30cmx8cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.3 | PP3 - NO Break, 30cmx8cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.4 | PP4 - Sala de reuniões, 30x8cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.5 | PP5 - ARQ -Arquivo,30x8cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.6 | PP6 - COPA -Copa, 19cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.7 | PP8 M -Sanitário Masculino, 19cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.8 | PP9 F -Sanitário Feminino, 19cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.9 | PP11 - MPNE - Sanitário Masculino acessível, 24cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.10 | PP12 - FPNE - Sanitário Feminino acessível, 24cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.4 | PLACAS EM ACRÍLICO SUSPENSAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas ao forro com tirantes metálicos, conforme projeto.
| 2.4.1 | PS4 - PREFERENCIAL -Atendimento Preferencial 40x32cm | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.2 | PS2 - CAIXAS - Caixas Atendimento por Senha | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.3 | PS5 - ATPF - Atendimento Pessoa Física | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.4 | PS6 - Atendimento Empresarial | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.5 | PS7 - NPF - Negócios Pessoa Física | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.6 | PS10 GG- Gerente Geral | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.7 | PS11 GA- Gerente Adjunto | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.8 | PC INFORMA -Porta Cartaz Informa Cristal espaçador cromado- 48,5 x 33,5cm | 8 | un |  |  | 0
| 2.4.9 | PC TARIFAS -Porta Cartaz modelo novo 54 x 74cm | 12 | un |  |  | 0
SUBTOTAL PROGRAMAÇÃO VISUAL R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | INTERIORES
| 1. | ESQUADRIAS
| 1.1 | Divisor de sigilo - conforme modelo padrão Banrisul
| 1.1.1 | Biombos em vidro liso transparente 4mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m. Inclui: fornecimento, montagem, adesivos jateados intercalados (faixa de 12cm), perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 16 | un |  |  | 0
| 1.2 | Divisor de Ambientes h=1,80m- conforme modelo padrão Banrisul
| 1.2.1 | Divisor de ambientes, em vidro liso transparente 6mm, com perfil e montante em alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões indicadas em projeto (módulo variável, altura 1,80m), com aplicação de pelicula jateada na metade superior e pelicula vinil listrada na parte inferior, sendo: listrada 12mm e 6mm vazada. (Mão deObra 3h) | 7 | m² |  |  | 0
| 1.2.2 | Divisor de ambientes, em vidro liso transparente 6mm, com perfil e montante em alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões indicadas em projeto (módulo variável, altura 1,80m), com aplicação de pelicula vinil listrada na parte inferior, sendo: listrada 12mm e 6mm vazada. (Mão deObra 14h) | 16 | m² |  |  | 0
| 1.3 | Divisor de Ambientes h=3,10m- conforme modelo padrão Banrisul
| 1.3.1 | Divisórias Internas com caxilharia de alumínio branco e vidro liso transparente 6mm, nas dimensões indicadas em projeto com aplicação de pelicula vinil listrada, sendo: listrada 12mm e 6mm vazada.o (sala de reuniões) | 13 | m² |  |  | 0
| 1.3.2 | Divisórias Internas com caxilharia de alumínio branco e vidro laminado 4+4mm com pelicula antivandalismo, dimensões conforme projeto (antessala) | 23 | m² |  |  | 0
| 1.3.3 | Divisórias Internas com caxilharia de alumínio branco e vidro laminado 4+4mm com pelicula antivandalismo, dimensões conforme projeto (atendimento) | 25 | m² |  |  | 0
| 1.3.4 | Divisória naval na cor branca, com porta, perfis e peças para fixação, dimensões conforme projeto (depósito) | 11 | m² |  |  | 0
SUBTOTAL INTERIORES R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V | ITENS IMOBILIZÁVEIS
| 1. | Fornecimento e Instalação da porta detectora de metais, modelo cilíndrica, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm | 1 | un |  |  | 0
SUBTOTAL ITENS IMOBILIZÁVEIS R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | PPCI
| 1. | EXTINTORES
| 1.1 | Extintor de incêndio portátil com carga de agua pressurizada de 10 L, classe 2A fornecimento e colocação | 4 | un |  |  | 0
| 1.2 | Extintor de incêndio portátil com carga de pó tipo BC 6KG, classe 20:BC fornecimento e colocação | 5 | un |  |  | 0
| 1.3 | Extintor de incêndio portátil com carga de gás carbonico 6KG, classe 5B:C | 3 | un |  |  | 0
| 2. | SINALIZAÇÃO
| 2.1 | Sinalização de proibição - Proibido fumar - Código 01, diametro de 25cm | 2 | un |  |  | 0
| 2.2 | Placa de orientação- Saida a esquerda/direita - Código 13, fotoluminoscente retangular 24x12cm | 8 | un |  |  | 0
| 2.3 | Placa de orientação - Saida de Emergência - Cógido 17, fotoluminoscente retanguar 24x12cm | 9 | un |  |  | 0
| 2.4 | Sinalização de equipamento - Extintor de Incêndio - Cógido 23, fotoluminoscente quadrada 14x14cm | 12 | un |  |  | 0
SUBTOTAL PPCI R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL OBRAS CIVIS R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VII | PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
| 1. | REDE FRIGORÍGENA, DRENOS E ACESSÓRIOS
| 1.1 | Tubo de cobre soldável ø3/8", com conexões, esp. parede 0,79mm | 108 | m |  |  | 0
| 1.2 | Tubo de cobre soldável ø1/2", com conexões, esp. parede 0,79mm | 68 | m |  |  | 0
| 1.3 | Tubo de cobre soldável ø3/4", com conexões, esp. parede 1,58mm | 40 | m |  |  | 0
| 1.4 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/8", espessura 10 mm | 40 | m |  |  | 0
| 1.5 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/4", espessura 10 mm | 40 | m |  |  | 0
| 1.6 | Carga adicional de fluido refrigerante | 4 | kg |  |  | 0
| 1.7 | Tubo soldável em PVC marrom, ø25mm, para ligação dos drenos dos condicionadores aos pontos de ralo. Fornecimento e instalação. | 15 | m |  | x,xx | 0
| 1.8 | Isolamento térmico para tubulação de dreno, ø25mm | 10 | m |  |  | 0
| 1.9 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, drenos, etc) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0
| 2. | INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMANDO
| 2.1 | Quadro elétrico metálico | 1 | pç |  |  | 0
| 2.2 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, diâmetro 1/2", parede de 0,90 mm | 40 | m |  |  | 0
| 2.3 | Cabo PP 2 x 1,5mm² | 80 | m |  |  | 0
| 2.4 | Sensor de temperatura para instalação no ambiente com acabamento em plástico | 2 | pç |  |  | 0
| 2.5 | Cabo blindado, 2 x 0,75mm² | 50 | m |  |  | 0
| 2.6 | Termostato de ambiente On/OFF, com dial e tecla liga/desliga | 1 | pç |  |  | 0
| 2.7 | Acessórios diversos (cabos, borneira, contatoras, conduletes) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0
| 3. | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR
| 3.1 | Painel sanduíche construído em chapas de alumínio gofrado com enchimento em polipropileno (MPU); tamanho da placa: 2000x1200 mm; espessura mínima: 20 mm | 90 | pç |  |  | 0
| 3.2 | Rolo de fita de alumínio; 50mm x 50 m | 10 | pç |  |  | 0
| 3.3 | Cola para painél; lata com 2,8 kg | 6 | l |  |  | 0
| 3.4 | Canto de acabamento em nylon; pacote com 100 peças | 1 | pç |  |  | 0
| 3.5 | Disco de reforço em alumínio, 100 mm; pacote com 100 peças | 2 | pç |  |  | 0
| 3.6 | Cola para perfil, 500 g | 2 | pç |  |  | 0
| 3.7 | Canto de reforço, pacote com 100 peças | 3 | pç |  |  | 0
| 3.8 | Barra de reforço em alumínio; barra com 3 m | 6 | pç |  |  | 0
| 3.9 | Perfil de conexão 20 mm em PVC; barra com 3 m | 30 | pç |  |  | 0
| 3.10 | Baioneta de PVC, barra com 2 m | 23 | pç |  |  | 0
| 3.11 | Perfil cadeira (h) em alumínio, 20 mm; com 3 m | 4 | pç |  |  | 0
| 3.12 | Perfil "U" em alumínio, 20 mm; barra com 3 m | 2 | pç |  |  | 0
| 3.13 | Perfil "F" em alumínio, 20 mm; barra com 3 m | 4 | pç |  |  | 0
| 3.14 | Lâmina para faca MPU; embalagem com 10 peças | 1 | un |  |  | 0
| 3.15 | Parafuso para barra de reforço MPU com 200 peças | 1 | un |  |  | 0
| 3.16 | MPU Selante acrílico 5443 | 17 | pç |  |  | 0
| 3.17 | Solvente para cola do painél (reducola 900 ml) | 1 | l |  |  | 0
| 3.18 | Almotolia bico 500 ml para cola MPU | 1 | pç |  |  | 0
| 3.19 | Pincel para almotolia - 10 pçs | 1 | pç |  |  | 0
| 3.20 | Junta flexível 45/100, caixa com 5 m | 3 | un |  |  | 0
| 3.21 | Duto circular flexível com isolamento térmico/acústico, ø5" | 3 | m |  |  | 0
| 3.22 | Duto circular flexível com isolamento térmico/acústico, ø8" | 18 | m |  |  | 0
| 3.23 | Duto circular flexível com isolamento térmico/acústico, ø10" | 48 | m |  |  | 0
| 3.24 | Difusor quadrado de 04 vias, equipado com caixa plenum e registro borboleta no bocal, tamanho 1, bocal ø125mm; fornecido na cor branco. | 1 | pç |  |  | 0
| 3.25 | Difusor quadrado de 03 vias, equipado com caixa plenum e registro borboleta no bocal, tamanho 4, bocal ø250mm; fornecido na cor branco. | 2 | pç |  |  | 0
| 3.26 | Difusor quadrado de 04 vias, equipado com caixa plenum e registro borboleta no bocal, tamanho 3, bocal ø200mm; fornecido na cor branco. | 6 | pç |  |  | 0
| 3.27 | Difusor quadrado de 04 vias, equipado com caixa plenum e registro borboleta no bocal, tamanho 4, bocal ø250mm; fornecido na cor branco. | 22 | pç |  |  | 0
| 3.28 | Grelha contínua contruída em alumínio, dupla deflexão, sem registro; 1200x200 mm | 2 | pç |  |  | 0
| 3.29 | Grelha contínua contruída em alumínio, simples deflexão, sem registro; 1200x200 mm | 4 | pç |  |  | 0
| 3.30 | Grelha contínua contruída em alumínio, simples deflexão, sem registro; 1200x500 mm | 4 | pç |  |  | 0
| 3.31 | Damper de regulagem de vazão com lâminas convergentes, acionamento manual, 300x450 mm | 1 | pç |  |  | 0
| 3.32 | Damper de regulagem de vazão com lâminas convergentes, acionamento manual, 500x450 mm | 1 | pç |  |  | 0
| 3.33 | Damper de regulagem de vazão com lâminas convergentes, acionamento manual, 700x450 mm | 1 | pç |  |  | 0
| 3.34 | Colarinho rosqueável em chapa de aço galvanizado, sem registro, ø5" | 1 | pç |  |  | 0
| 3.35 | Colarinho rosqueável em chapa de aço galvanizado, sem registro, ø8" | 6 | pç |  |  | 0
| 3.36 | Colarinho rosqueável em chapa de aço galvanizado, sem registro, ø10" | 24 | pç |  |  | 0
| 3.37 | Veneziana indevassável em alumínio, aletas em "V", com dupla moldura, 525x325mm (fornecido na cor branca) | 1 | pç |  |  | 0
| 3.38 | Veneziana indevassável em alumínio, aletas em "V", com dupla moldura, 525x700mm (fornecido na cor branca) | 1 | pç |  |  | 0
| 3.39 | Tomada de ar exterior equipada com veneziana metálica, tela de proteção, filtro G4 e registro de regulagem, 997x347 mm. Executar grade de segurança. | 1 | pç |  |  | 0
| 3.40 | Grelha plástica com aletas autofechantes, diâmetro 150 mm | 3 | pç |  |  | 0
| 3.41 | Tubo em PVC linha leve, ø150 mm | 18 | m |  |  | 0
| 3.42 | Joelho 90° em PVC, ø150 mm | 3 | pç |  |  | 0
| 3.43 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, fita adesiva, cola, etc) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0
| 4. | EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E ACESSÓRIOS
| 4.1 | Condicionador de ar tipo self contained com condensação a ar remoto; módulos ventilador e trocador de calor com capacidade nominal de refrigeração de 10 TR com dois circuitor de refrigeração; fornecido com bateria de resistências elétricas, filtro G4 e controlador; Unidade condensadora a ar do tipo descarga horizontal; capacidade nominal de refrigeração de 5,0 TR | 2 | pç |  |  | 0
| 4.2 | Condicionador de ar tipo split; unidade evaporadora modelo built in; unidade condensadora tipo descarga axial vertical, só frio; 30.000 Btu/h; alimentação elétrica: 1 F / 220 V /60 Hz, equipado com controle remoto com fio | 2 | pç |  |  | 0
| 4.3 | Exaustor axial equipado com comporta anti-retorno; alimentação elétrica: 1F / 220 V / 60 Hz | 3 | pç |  |  | 0
| 4.4 | Ventilador axial construído em aço; tamanho: ø315; alimentação elétrica: 3F / 220 V / 60 Hz | 1 | pç |  |  | 0
| 4.5 | Calço amortecedor de vibração para unidades evaporadoras | 8 | pç |  |  | 0
| 4.6 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, cabos, etc) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0
TOTAL CLIMATIZAÇÃO R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VIII | PROJETO ELÉTRICO
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1.1 | MONTAGEM DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:
| 1.1.1 | Quadro de Força de EMBUTIR montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 750x600x150mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 80A, placa de montagem - Completo para 54 elementos – CD-01 | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Minidisjuntor Termomagnético Monopolar/4,5kA/380V curva C com fixações e terminais para cabos
| 1.2.1 | - 16A | 34 | un |  |  | 0
| 1.2.2 | - 20A | 12 | un |  |  | 0
| 1.2.3 | - 25A | 7 | un |  |  | 0
| 1.3 | Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada/18kA/380V com fixações e terminais para cabos
| 1.3.1 | - 3x100A - 18 kA, 3VF22 - Geral QGBT | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.2 | - 3x63A - 18 kA, 3VF22 - QF-AC | 2 | un |  |  | 0
| 1.3.3 | - 3x50A - 18 kA, 3VF22 - QD-01 | 2 | un |  |  | 0
| 1.3.4 | - 3x40A - 18 kA, 3VF22 - QD-BK | 5 | un |  |  | 0
| 1.3.5 | - 3x16A - 18 kA, 3VF22 - CAPACITORES | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.6 | Supressores de Surto com encapsulamento 45kA | 4 | un |  |  | 0
| 1.3.7 | Cabo unipolar flexivel seção 35 mm² /1KV - Alimentador do QGBT) | 260 | m |  |  | 0
| 1.3.8 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 25 mm² /750V - Terra Geral do QGBT) | 65 | m |  |  | 0
| 1.3.9 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 10 mm² /750V - Ligações internas do QGBT | 10 | m |  |  | 0
| 1.3.10 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 25 mm² / 750V - QF-AC | 95 | m |  |  | 0
| 1.3.11 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 16 mm² / 750V - Alimentador do CD-01 | 80 | m |  |  | 0
| 1.3.12 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 10 mm² / 750V - Alimentador do QD-BK | 120 | m |  |  | 0
| 1.3.13 | Capacitor trifásico 2,5kVAr/220V | 1 | um |  |  | 0
| 2. | PONTOS DE LUZ /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 2.1 | Luminária de EMBUTIR - T8 1250x250mm, com refletor parabólico e aletas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, com 2 lâmpadas tuboled 18w com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas tuboled 18 W 4000k com driver integrado bivolt AFP - Garantia de 02 Anos. | 142 | un |  |  | 0
| 2.2 | Luminária de EMBUTIR - T8 625x250mm, com refletor parabólico e aletas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, com 2 lâmpadas tuboled 9w com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas tuboled 9 W 4000k com driver integrado bivolt AFP - Garantia de 02 Anos. | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | Módulo Autônomo de emergência com dois faróis de 32 Leds cada e bateria 12v-7Ah com extensão para instalação dos faróis em separado na sala do Auto-Atendimento + suporte metálico para fixação da bateria | 18 | un |  |  | 0
| 2.4 | Módulo Autônomo com indicador de saída 115/220V com 80 Leds, autonomia 4 horas, bateria 6V-4.5Ah, gabinete em metal, pintura epoxi (Indicação de: SAIDA ) | 7 | un |  |  | 0
| 2.5 | Módulo Autônomo com indicador de saída 115/220V com 80 Leds, autonomia 4 horas, bateria 6V-4.5Ah, gabinete em metal, pintura epoxi (Indicação de: SAIDA DE EMERGÊNCIA ) | 7 | un |  |  | 0
| 2.6 | Condutor de cobre unipolar flexível, HF(Não Halogenado), 70ºC 450/750V FUMEX, AFITOX ou similar:
| 2.6.1 | - seção 2,5mm² - (iluminação/Tomadas). | 3800 | m |  |  | 0
| 2.6.2 | - seção 4,0mm² - (Tomadas). | 520 | m |  |  | 0
| 2.7 | Interruptor simples em caixa de alumínio de embutir 4'x2'. | 7 | un |  |  | 0
| 2.8 | Interruptor duplo em caixa de alumínio de embutir 4'x2'. | 8 | un |  |  | 0
| 2.9 | Interruptor triplo em caixa de alumínio de embutir 4'x2'. | 4 | un |  |  | 0
| 2.10 | Tomada novo padrão brasileiro(NBR 14136) 2P+T-20A em caixa de alumínio de embutir 4'x2' | 38 | un |  |  | 0
| 2.11 | Caixa de aço zincado 100x50mm com:
| 2.11.1 | - Sensor de presença omnidirecional c/retardo 10 min, 220V/127V, 250VA | 2 | un |  |  | 0
| 2.12 | Eletroduto de aço galvanizado semipesado:
| 2.12.1 | - ø 20mm (3/4"). | 80 | m |  |  | 0
| 2.12.2 | - ø 25mm (1"). | 15 | m |  |  | 0
| 2.12.3 | - ø 40mm (1.1/2"). | 20 | m |  |  | 0
| 2.12.4 | - ø 50mm (2"). | 70 | m |  |  | 0
| 2.13 | Caixa de aço zincado, 100x100mm | 150 | un |  |  | 0
| 2.14 | Canaleta aluminio de sobrepor 73x25mm, duplo duto c/ tampa de encaixe - Pintada | 50 | m |  |  | 0
| 2.15 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 28 | un |  |  | 0
| 2.16 | Eletrocalha metálica perfurada 200x50mm | 105 | m |  |  | 0
| 2.17 | Tampa para eletrocalha 200mm | 105 | m |  |  | 0
| 2.18 | Suporte suspensão para eletrocalha 200x50mm | 210 | un |  |  | 0
| 2.19 | Curva vertical de inversão para eletrocalha 200x50mm | 5 | un |  |  | 0
| 2.20 | Curva horizontal 90º para eletrocalha 200x50mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.21 | Acessório "T" para eletrocalha 200x50mm | 3 | un |  |  | 0
| 2.22 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 200x50mm | 35 | un |  |  | 0
| 2.23 | Divisor perfurado p/ eletrocalha 200x50mm | 105 | m |  |  | 0
| 2.24 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 160 | m |  |  | 0
| 2.25 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 320 | un |  |  | 0
| 2.26 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 24 | un |  |  | 0
| 2.27 | Derivação lateral p/ eletroduto 3/4" | 22 | un |  |  | 0
| 2.28 | Vergalhão rosca total 1/4" | 500 | m |  |  | 0
| 2.29 | Chumbador rosca interna 1/4" | 500 | un |  |  | 0
| 2.30 | Quadro de Força de sobrepor montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 600x600x160mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 125A, placa de montagem - Completo para 34 elementos – QGBT; | 1 | un |  |  | 0
| 2.31 | Quadro de Força de sobrepor montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 500x500x150mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 100A, placa de montagem - Completo para 16 elementos – QFAC; | 1 | un |  |  | 0
| 2.32 | Quadro de comando de sobrepor em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002 com dimensões minimas de 480x380x170mm, com placa de montagem cor laranja RAL 2004, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Timer | 1 | un |  |  | 0
| 2.33 | Temporizador horário semanal/Timer p/ iluminação interna/externa/ar condicionado | 4 | un |  |  | 0
| 2.34 | Mini Contactora Tripolar WEG, Siemens ou similar 25 A | 3 | un |  |  | 0
| 2.35 | Dispositivo DR 2x25A sensibilidade 30mA | 16 | un |  |  | 0
| 2.36 | Dispositivo DR 4x63A sensibilidade 300mA | 1 | un |  |  | 0
| 2.37 | Cabo de cobre PP Cordplast 3x1,5mm² HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou similar (Ligação PGDM, Interfone, Fecho SAA, Ilum. Pórtico, Ligação Luminárias, Totem, Cubo, Sensor Presença) | 300 | m |  |  | 0
| 2.38 | Conjunto Plugs Macho/Femea 2P+T 10A/250V NBR 14136 (ligação luminária) | 142 | cj |  |  | 0
SUBTOTAL ELÉTRICO R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| IX | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICA E SINAL)
| 1. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Condutor de cobre unipolar flexível, HF(Não Halogenado), 70ºC 450/750V FUMEX, AFITOX ou similar: - seção 2,5 mm² | 2650 | m |  |  | 0
| 1.2 | Quadro de Força desobrepor montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 750x550x150mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 80A, placa de montagem - Completo para 54 elementos - CD-ESTAB. | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Quadro de Força desobrepor montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 500x500x150mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 80A, placa de montagem - Completo para 16 elementos - QDBK | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Chave reversora 40A. com 04 câmaras | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Centro de Distribuição tipo Quadro de Comando para Caixa p/ reversora | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Eletroduto em aço galvanizado semipesado diametro 20 mm. | 110 | m |  |  | 0
| 1.7 | Eletroduto em aço galvanizado semipesado diametro 25 mm. | 26 | m |  |  | 0
| 1.8 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm | 20 | un |  |  | 0
| 1.9 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 6 | un |  |  | 0
| 1.10 | Adaptador para canaleta de alumínio 73x25mm - 2x3/4" | 8 | un |  |  | 0
| 1.11 | Adaptador para canaleta de alumínio 73x25mm - 3x1" | 2 | un |  |  | 0
| 1.12 | Caixa de piso SQR Rotation Dupla tipo de Nível com espaço para 4 tomadas 2P+T 20A/250V NBR 14136 e 4 tomadas RJ45, completa com janela prensa cabos, tampa lisa de alumínio polido e arremates de piso, parafusos reguladores, com duas tomadas NBR.20A (preta), mais duas tomadas RJ45 | 23 | un |  |  | 0
| 1.13 | Canaleta aluminio de sobrepor 73x25mm, triplo duto c/ tampa de encaixe - Pintada | 55 | m |  |  | 0
| 1.14 | Conjunto de duas tomadas 2P+T(NBR 14136) 20A (preta) em caixa metálica de embutir 4x2". | 20 | un |  |  | 0
| 1.15 | Conjunto de duas tomadas 2P+T(NBR 14136) 20A (vermelha) em caixa metálica de embutir 4x2". | 9 | un |  |  | 0
| 1.16 | Tomada 2P+T(NBR 14136) 20A (azul) em caixa metálica de embutir 4x2". | 1 | un |  |  | 0
| 1.17 | Temporizador horário semanal/Timer para KIT ATM/ iluminação interna/externa/ar condicionado | 2 | un |  |  | 0
| 1.18 | Mini Contactora Tripolar WEG, Siemens ou similar 25 A | 2 | un |  |  | 0
| 1.19 | Cabo de cobre PP Cordplast 3x2,5mm² HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou similar | 20 | un |  |  | 0
| 1.20 | Cabo de cobre PP Cordplast 2x1mm² HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou similar | 50 | m |  |  | 0
| 2. | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 2.1 | Tomada RJ.45, Categoria 6, em caixa metálica de embutir 4x2" | 9 | un |  |  | 0
| 2.2 | Conjunto de 2 tomadas RJ.45 Categoria 6, em caixa metálica de embutir 4x2" | 14 | un |  |  | 0
| 2.3 | Cabo UTP-4 pares, cat. 6, 23AWG ,isolamento baixa emissão de gases LSZH (Não Halogenado) | 2400 | m |  |  | 0
| 2.4 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm - Completo, com 2 bandejas e 9 organizadores de cabos | 1 | un |  |  | 0
| 2.5 | Patch Panel, Categoria 6, com 24 portas, altura 1U, p/ Rack 19" | 4 | un |  |  | 0
| 2.6 | Patch Cord 2,5m, Categoria 6 (Estações de Trabalho) | 80 | un |  |  | 0
| 2.7 | Patch Cord 1,0m, Categoria 6 (Rack) | 80 | un |  |  | 0
| 2.8 | Régua com 8 tomadas com angulação 45° para Rack 19" | 2 | un |  |  | 0
SUBTOTAL AUTOMAÇÃO R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| X | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 1. | Tubulações Secundaria com esperas telefônicas
| 1.1 | Cabo UTP-4 pares, cat. 6, 23AWG ,isolamento baixa emissão de gases LSZH (Não Halogenado) | 1750 | m |  |  | 0
| 1.2 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, profundidade 570mm - Completo. | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Patch Panel, Categoria 6, com 24 portas, altura 1U, p/ Rack 19" | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | Voice Panel 30 portas com RJ-45 Cat 3 p/ Rack 19" (Rack - RAMAIS) | 2 | un |  |  | 0
| 1.5 | Cabo CIT-50-5 pares | 50 | m |  |  | 0
| 1.6 | Cabo CIT-50-20 pares (Entrada Linhas) | 50 | m |  |  | 0
| 1.7 | Cabo CIT-50-50 pares (Central telefônica/Rack) | 50 | m |  |  | 0
| 1.8 | Cabo CIT-50-10 pares (Moden) | 15 | m |  |  | 0
| 1.9 | Acessórios internos p/ montagem DG´s
| 1.9.1 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 10 | un |  |  | 0
| 1.10 | Caixa de distribuição padrão Concessionária
| 1.10.1 | - N.º3 (400x400x120mm) - Sobrepor | 1 | un |  |  | 0
| 1.10.2 | - N.º4 (600x600x120mm) - Sobrepor | 1 | un |  |  | 0
| 1.11 | Patch Cord 1,0m, Categoria 6 (Rack) | 30 | un |  |  | 0
| 1.12 | Centelhador tripolar 230-5 A/5 kA | 20 | un |  |  | 0
SUBTOTAL TELEFÔNICO R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| XI | INSTALAÇÕES ALARME E CFTV
| 1. | INSTALAÇÕES ALARME
| 1.1 | Quadro de sobrepor montado em caixa de comando com dimensões minimas de 600x500x220mm | 2 | un |  |  | 0
| 1.2 | Quadro CS de sobrepor montado em caixa de comando com dimensões minimas de 400x300x200mm | 1 | m |  |  | 0
| 1.3 | Eletroduto aço galvanizado semipesado ø25mm. | 150 | m |  |  | 0
| 1.4 | Canaleta aluminio de sobrepor 73x25mm, triplo duto c/ tampa de encaixe - Pintada | 35 | un |  |  | 0
| 1.5 | Caixa Plástica de Sobrepor c/tampa de 150X150mm tipo CPS (para Módulo de Rede do Alarme) | 38 | m |  |  | 0
| 1.6 | Caixa Plástica de Sobrepor c/tampa de 200X200mm tipo CPS (para Módulo de Rede do Alarme) | 2 | un |  |  | 0
| 1.7 | Arame Galvanizado n.º16 | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Spiral tube | 30 | un |  |  | 0
| 1.9 | Mão de obra para instalação dos cabos de alarme(fornecidos pelo banco) | 150 | un | x,xx |  | 0
| 2. | INSTALAÇÕES CFTV
| 2.1 | Rack para CFTV tamanho 12Ux19" - Completo conforme memorial item 6.4 | 1 | un |  |  | 0
| 2.2 | Eletroduto aço galvanizado ø25mm. | 90 | m |  |  | 0
| 2.3 | Canaleta aluminio 73x25mm tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 20 | m |  |  | 0
| 2.4 | Caixa de sobrepor tipo CPS-15 c/ tampa | 6 | un |  |  | 0
| 2.5 | Cabo UTP cat. 6 (isolamento LSZH) cor cinza conforme memorial item 6.3 | 800 | m |  |  | 0
| 2.6 | Conector RJ45 categoria 6 conforme memorial item 6.5 | 16 | un |  |  | 0
| 2.7 | Patch Pannel categoria 6 - 24 portas conforme memorial item 6.1 | 1 | un |  |  | 0
| 2.8 | Régua com 8 tomadas p/ Rack conforme memorial item 6.9 | 1 | un |  |  | 0
| 2.9 | Guia/Organizador de cabos para RACK 19" conforme memorial item 6.2 | 3 | un |  |  | 0
| 3. | CONTROLE DE ACESSO
| 3.1 | Caixa Metálica de embutir 4x2" | 16 | un |  |  | 0
| 3.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm+A24 | 12 | un |  |  | 0
| 3.3 | Eletroduto aço galvanizado semipesado ø25mm. | 40 | un |  |  | 0
| 3.4 | Cabo de cobre unipolar 2,5#mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V FUMEX, AFITOX ou similar | 80 | un |  |  | 0
SUBTOTAL ALARME/CFTV R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| XII | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 1.1 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telef./alarme | 610 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2 | Certficação dos Cabos de Rede UTP Cat. 6 | 1 | cj | x,xx |  | 0
SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ |  |  |  |  | x,xx | 0 | 0
TOTAL ELÉTRICO R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| XIII | SERVIÇOS FINAIS
| 1.1 | Limpeza final da obra | 600 | m² |  |  | 0
TOTAL SERVIÇOS FINAIS R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Percentuais considerados no cálculo:
Encargos Sociais: 114,22%
BDI: 25%