## CANOAS
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS |  |  |  | CC ( ) TP ( ) CP( )
1.OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 08 UNIDADES CONDENSADORAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AG. CANOAS
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Tiradentes, 57 - Canoas/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 20 DIAS.
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: comercial
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme contrato.
6. ANEXOS: Atestado de Visita
PROPONENTE
NOME: |  |  | NO CREA / CAU:
TELEFONE: |  |  | CPF/CNPJ:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO
[5 empty] | MATERIAL | MAO DE OBRA | TOTAL
1.0 |  | Fornecimento e instalação de 8 unidades condensadoras do sistema de ar condicionado da Agência Canoas, localizada na Rua Tiradentes, no 57, na cidade de Canoas/RS.
| 1.1 | Retirada/desmontagem e descarte da torre de resfriamento (atendendo a resolução ambiental) | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.2 | Retirada e limpeza da(s) bomba(s), Entrega da(s) bomba(s) na Bagergs | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.3 | Retirada/desmontagem e descarte do(s) condensador(es) resfriado(s) a água | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.4 | Retirada para reutilização (lacre estanque) do(s) compressor(es) antigos, Entrega do(s) compressor(es) na Bagergs | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.5 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico para condensadoras, adequação de entrada/saida do quadro | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.6 | Adequação elétrica do quadro de comando dos equipamentos | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.7 | Fornecimento e instalação de unidade(s) condensadora(s), 5.00 TR, resfriadas a ar com descarga horizontal/vertical, Suporte Split Aço Inox, Tubulação de cobre c/ isolamento térmico, Fornecimento e Instalação de termostatos. | 4 | CJ |  |  | 0
| 1.8 | Fornecimento e instalação de unidade(s) condensadora(s), 7.50 TR, resfriadas a ar com descarga horizontal/vertical, Suporte Split Aço Inox, Tubulação de cobre c/ isolamento térmico, Fornecimento e Instalação de termostatos. | 4 | CJ |  |  | 0
TOTAL ITEM 1.0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL (1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES
| 1 | A planilha de orçamentos - compra de serviços, deve ser preenchida na sua integralidade (custos unitários e totais) ;
| 2 | Conforme artigo 44, parágrafo 3.º, da Lei Federal N.º 8.666/93, "não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;
| 3 | Cumprir os diplomas legais que estabelecem às disposições relativas a segurança do trabalho, principalmente o que estabelece a NR 18 - condições e meio ambiente de trabalho na indústria e construção - aprovada pela portaria nº 3.214/78 .
| 4 | A empresa deverá fornecer toda ferramenta necessaria para executar manutenção, inclusive aparelhos de soldas em gerais, lava jato, bomba de vacuo, estratores, ferramentas de precisão e eventuais que o mercado exigir com a modernização de novos equipamentos.
| 5 | A empresa deverá fornecer a ART de execução da obra antes de iniciar o serviço.
| 6 | Manter as características similares ou superiores dos equipamentos já instalados no local.
| 7 | Na proposta da empresa licitante ou anexo a esta, deverá ser informado explicitamente: marca e modelo de todos os equipamentos (portas giratórias detectoras de metais, condicionadores de ar, elevadores, plataformas elevatórias, escadas rolantes, e etc.) a serem fornecidos e/ou instalados. Para maiores esclarecimentos a empresa poderá anexar catálogos atualizados com especificações técnicas dos equipamentos."
| 8 | Contato: engenharia_mecanica_agencias@banrisul.com.br