## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)

## Agências
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: ADEQUAÇÕES DE INFRAESTRUTURA LÓGICA NO AMBIENTE DE NOBREAK EM VÁRIAS AGÊNCIAS |  |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: CONFORME TR |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS JAN/2020 |  | 110.6%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: CONFORME TR |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
I | INFRAESTRUTURA PARA PONTO LÓGICO NOBREAK
1. | AGÊNCIA ÁGUA SANTA
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG ÁGUA SANTA |  |  | 0 | 0 | 0
2. | AGÊNCIA ÁUREA
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. ÁUREA |  |  | 0 | 0 | 0
3. | AGÊNCIA CENTENÁRIO
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG CENTENÁRIO |  |  | 0 | 0 | 0
4. | AGÊNCIA HULHA NEGRA (Sem forro)
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. HULHA NEGRA |  |  | 0 | 0 | 0
5. | AGÊNCIA IBIRAPUITÃ (Sem forro)
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG IBIRAPUITÃ |  |  | 0 | 0 | 0
6. | AGÊNCIA NOVA ALVORADA
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. NOVA ALVORADA |  |  | 0 | 0 | 0
7. | AGÊNCIA PONTÃO
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. PONTÃO |  |  | 0 | 0 | 0
8. | AGÊNCIA SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO |  |  | 0 | 0 | 0
9. | VILA MARIA
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. VILA MARIA |  |  | 0 | 0 | 0
10. | AGÊNCIA VILA NOVA DO SUL
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. VILA NOVA DO SUL |  |  | 0 | 0 | 0
11. | AGÊNCIA ALEGRIA
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG ALEGRIA |  |  | 0 | 0 | 0
12. | AGÊNCIA CAIBATÉ (Sem forro)
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. CAIBATÉ |  |  | 0 | 0 | 0
13. | AGÊNCIA DR. MAURÍCIO CARDOSO
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. DR MAURÍCIO CARDOSO |  |  | 0 | 0 | 0
14. | AGÊNCIA ENTRE IJUIS
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. ENTRE IJUIS |  |  | 0 | 0 | 0
15. | AGÊNCIA GARRUCHOS (Sem forro)
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. GARRUCHOS |  |  | 0 | 0 | 0
16. | AGÊNCIA ITACURUBI
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. ITACURUBI |  |  | 0 | 0 | 0
17. | AGÊNCIA SÃO MIGUEL DAS MISSÕES (Gesso)
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
7 | Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm. | 2 | unid. |  |  | 0
| SUBTOTAL AG. SÃO MIGUEL DAS MISSÕES |  |  | 0 | 0 | 0
18. | AGÊNCIA BOQUEIRAO DO LEÃO
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. BOQUEIRÃO DO LEÃO |  |  | 0 | 0 | 0
19. | AGÊNCIA GRAMADO XAVIER
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. GRAMADO XAVIER |  |  | 0 | 0 | 0
20 | AGÊNCIA IBARAMA (Gesso)
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
7 | Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm. | 2 | unid. |  |  | 0
| SUBTOTAL AG IBARAMA |  |  | 0 | 0 | 0
21. | AGÊNCIA ILÓPOLIS (Sem forro)
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. ILÓPOLIS |  |  | 0 | 0 | 0
22. | AGÊNCIA LAGOÃO (Sem forro)
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. LAGOÃO |  |  | 0 | 0 | 0
23. | AGÊNCIA NOVA BRESCIA (Sem forro)
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. NOVA BRESCIA |  |  | 0 | 0 | 0
24. | AGÊNCIA NOVOS CABRAIS (Sem forro)
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. NOVOS CABRAIS |  |  | 0 | 0 | 0
25. | AGÊNCIA PASSA SETE
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG PASSA SETE |  |  | 0 | 0 | 0
26. | AGÊNCIA PASSO DO SOBRADO (Forro PVC)
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
7 | Abertura e recomposição de forro de PVC para instalação de alçapão com tampa com largura de 40cm. | 2 | unid. |  |  | 0
| SUBTOTAL AG. PASSO DO SOBRADO |  |  | 0 | 0 | 0
27. | AGÊNCIA AG. CAMPINAS DO SUL
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. CAMPINAS DO SUL |  |  | 0 | 0 | 0
28. | AGÊNCIA DERRUBADAS
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. DERRUBADAS |  |  | 0 | 0 | 0
29. | AGÊNCIA DILERMANDO DE AGUIAR
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. DILERMANDO DE AGUIAR |  |  | 0 | 0 | 0
30 | AGÊNCIA PARAÍSO DO SUL (Sem forro)
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG PARAÍSO DO SUL |  |  | 0 | 0 | 0
31. | AGÊNCIA PEJUÇARA (Forro PVC)
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
7 | Abertura e recomposição de forro de PVC para instalação de alçapão com tampa com largura de 40cm. | 2 | unid. |  |  | 0
| SUBTOTAL AG. PEJUÇARA |  |  | 0 | 0 | 0
32. | AGÊNCIA SEGREDO (Sem forro)
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. SEGREDO |  |  | 0 | 0 | 0
33. | AGÊNCIA TIRADENTES DO SUL
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. TIRADENTES DO SUL |  |  | 0 | 0 | 0
34. | AGÊNCIA TRÊS PALMEIRAS (Gesso)
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
7 | Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm. | 2 | unid. |  |  | 0
| SUBTOTAL AG. TRÊS PALMEIRAS |  |  | 0 | 0 | 0
35. | AGÊNCIA VALE VERDE (Sem forro)
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. VALE VERDE |  |  | 0 | 0 | 0
36. | AGÊNCIA BARÃO (Sem forro)
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. BARÃO |  |  | 0 | 0 | 0
37. | AGÊNCIA BARÃO DO TRIÚNFO
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. BARÃO DO TRIÚNFO |  |  | 0 | 0 | 0
38. | AGÊNCIA BARRA SHOPPING SUL (Gesso)
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
7 | Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm. | 2 | unid. |  |  | 0
| SUBTOTAL AG. BARRA SHOPPING SUL |  |  | 0 | 0 | 0
39. | AGÊNCIA GENERAL MOTORS (PVC)
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. GENERAL MOTORS |  |  | 0 | 0 | 0
40. | AGÊNCIA PORTEIRA DO RIO GRANDE (Gesso)
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
7 | Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm. | 2 | unid. |  |  | 0
| SUBTOTAL AG. PORTEIRA DO RIO GRANDE |  |  | 0 | 0 | 0
41 | AGÊNCIA SANTA CLARA DO SUL
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG SANTA CLARA DO SUL |  |  | 0 | 0 | 0
42. | AGÊNCIA VALE REAL (Sem forro)
1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm PINTADO DE BRANCO. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega PINTADO DE BRANCO.. | 18 | unid. |  |  | 0
3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 60 | m |  |  | 0
5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | patch cord azul 1,5 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL AG. VALE REAL |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL TODOS OS LOTES COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## Cronograma
CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO
1 | ÁGUA SANTA
2 | ALEGRIA
3 | ÁUREA
4 | BARÃO
5 | BARÃO DO TRIÚNFO
6 | BARRA SHOPPING SUL
7 | BOQUEIRAO DO LEÃO
8 | CAIBATÉ
9 | CAMPINAS DO SUL
10 | CENTENÁRIO
11 | DERRUBADAS
12 | DILERMANDO DE AGUIAR
13 | DR. MAURÍCIO CARDOSO
14 | ENTRE IJUÍS
15 | GARRUCHOS
16 | GENERAL MOTORS
17 | GRAMADO XAVIER
18 | HULHA NEGRA
19 | IBARAMA
20 | IBIRAPUITÃ
21 | ILÓPOLIS
22 | ITACURUBI
23 | LAGOÃO
24 | NOVA ALVORADA
25 | NOVA BRESCIA
26 | NOVO CABRAIS
27 | PARAISO DO SUL
28 | PASSA SETE
29 | PASSO DO SOBRADO
30 | PEJUÇARA
31 | PONTÃO
32 | PORTEIRA DO RIO GRANDE
33 | SANTA CLARA DO SUL
34 | SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
35 | SÃO MIGUEL DAS MISSÕES
36 | SEGREDO
37 | TIRADENTES DO SUL
38 | TRÊS PALMEIRAS
39 | VALE REAL
40 | VALE VERDE
41 | VILA MARIA
42 | VILA NOVA DO SUL