## Ag. Florianópolis
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, MECÂNICO, ELÉTRICO E LÓGICO - AG FLORIANÓPOLIS/SC |  |  |  |  | Contrato 0000095/2022
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Pres. Nereu Ramos, 69 - Florianópolis/SC |  |  |  | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 30 dias corridos |  |  |  | Enc. Sociais - SINAPI-RS OUT/2020 |  | 111.1%
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Após aceite do objeto contratado, até o dia 15 do mês subsequente à apresentação da nota fiscal correspondente. |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
LOTE ÚNICO
I | MANUTENÇÃO CIVIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 03 - Contratos acima de R$ 15.000,01 | 1 | unid. | x,xx |  | 0
1.2 | Destinação de resíduos com entrega de Manifesto de Transporte de Resíduos e o Recibo de Destinação de Resíduos por empresa licenciada | 4 | m³ | x,xx |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
2.1 | Engenheiro ou arquiteto júnior, com encargos complementares - 10 horas semanais | 2 | mês | x,xx |  | 0
2.2 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC | 1 | unid. | x,xx |  | 0
2.3 | Transporte de materiais, equipamentos, programação visual e mobiliário - 10km | 1 | unid. |  |  | 0
3 | DEMOLIÇÃO / REMANEJAMENTO / REMOÇÃO
3.1 | Remoção de divisória leve | 122 | m2 | x,xx |  | 0
3.2 | Remoção de programação visual interna, inclusive porta cartazes | 1 | cj | x,xx |  | 0
3.3 | Remoção/desinstalação de módulo de caixa para recolhimento | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.4 | Demolição de piso cerâmico (peças do banheiro feminino e em frente ao corredor) | 5 | m2 |  |  | 0
3.5 | Abertura e enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para passagem de tubulações diversas (passagem de exaustão do banheiro da sala afinidade) | 2 | unid. |  |  | 0
4 | ALVENARIAS
4.1 | Recuperação de fissuras com tela nylon | 30 | m2 |  |  | 0
5 | PAVIMENTAÇÃO / PISOS ELEVADOS
5.1 | Piso cerâmico (recomposição conforme modelo existente no banheiro feminino e em frente ao corredor) | 5 | m2 |  |  | 0
6 | DIVISÓRIAS / PAINÉIS / FORROS
6.1 | Divisória de gesso acartonado para parede interna, simples, espessura final 100mm (alturas indicadas em leiaute) | 122 | m2 |  |  | 0
6.2 | Forro acústico de Fibra Mineral Removível, modulação 625x625x15mm, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por perfis rígidos - ref. Armstrong, Sahara | 40 | m2 |  |  | 0
6.3 | Sanca de gesso (recomposição) | 2 | m2 |  |  | 0
7 | CARPINTARIA / MARCENARIA / MOBILIÁRIO
7.1 | Porta interna de madeira semi-oca, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 80x210cm | 1 | unid. |  |  | 0
7.2 | Porta interna de madeira semi-oca, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 90x210cm | 5 | unid. |  |  | 0
8 | PINTURA
8.1 | Emassamento de superfície, 02 demãos de massa à base de PVA (incluindo alisamento das paredes internas da sala Afinidade) | 350 | m2 |  |  | 0
8.2 | Pintura látex PVA, 02 demãos, sem emassamento, sobre forro/parede de gesso (tetos banheiros, teto copa, corredor), (Ref. branco neve) | 80 | m2 |  |  | 0
8.3 | Pintura acrílica, 02 demãos, sem emassamento sobre alvenarias internas/externas (Ref. branco neve) | 510 | m2 |  |  | 0
8.4 | Pintura acrílica, 02 demãos, sem emassamento sobre alvenarias internas/externas (Ref. Suvinil Cinza Crômio) - paredes indicadas em leiaute | 130 | m2 |  |  | 0
8.5 | Pintura a óleo ou esmalte sintético em esquadria metálica, 02 demãos (porta em grade da antessala cofre e porta sala cofre) | 5 | m2 |  |  | 0
8.6 | Pintura a óleo ou esmalte sintético em esquadrias de madeira, 02 demãos, com emassamento (portas novas e parte giratoria da PGDM) | 30 | m2 |  |  | 0
8.7 | Pintura do rejunte na cor branca, com tinta específica (nas partes com azulejos brancos do banheiro afinidade) | 27 | m2 |  |  | 0
9 | VIDRAÇARIA
9.1 | Vidro liso transparente 6mm, colocado em caixilhos com ou sem baguetes, instalação com gaxeta (esquadrias SAA) | 1 | m2 |  |  | 0
10 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA / ACESSO
10.1 | Adesivo padrão - A2PO passa objetos | 1 | unid. |  |  | 0
10.2 | Adesivo padrão - A1LP (PGDM) | 4 | unid. |  |  | 0
10.3 | Adesivo em Vinil, conforme imagem existente | 4 | m2 |  |  | 0
10.4 | Placa indicativa em acrílico padrão Banrisul, suspensa, tamanho 590x320mm
10.4.1 | PS4 - PREFERENCIAL | 1 | unid. |  |  | 0
10.5 | Placa indicativa em acrílico padrão Banrisul, suspensa, tamanho 520x140mm
10.5.1 | PS5 - ATPF | 2 | unid. |  |  | 0
10.5.2 | PS6 - ATPJ | 1 | unid. |  |  | 0
10.5.3 | PS7 - NPF | 1 | unid. |  |  | 0
10.5.4 | PS8 - NPJ | 1 | unid. |  |  | 0
10.5.5 | PS10 - GG | 1 | unid. |  |  | 0
10.5.6 | PS11 - GA | 1 | unid. |  |  | 0
10.6 | Placa indicativa para espaço afinidade, colada | 1 | unid. |  |  | 0
10.7 | Porta cartaz padrão para informativos | 12 | unid. |  |  | 0
10.8 | Porta cartaz padrão para tarifas | 12 | unid. |  |  | 0
10.9 | Porta cartaz padrão tipo totem | 1 | unid. |  |  | 0
11 | LIMPEZA E VISTORIA FINAL
11.1 | Limpeza fina e verificação final da obra | 400 | m2 |  |  | 0
11.2 | Limpeza permanente da obra (um servente em tempo integral, ferramental e material de limpeza) | 1 | mês |  |  | 0
| SUBTOTAL MANUTENÇÃO CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
II | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
1 | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E AR CONDICIONADO
1.1 | Lâmpada tubular LED T8 18W, com difusor em policarbonato leitoso anti-ofuscamento, 18W (1200mm/2000lm), 4000K branco neutro, IRC>80, FP 0,95, IP 40, 25.000h, ângulo de abertura de 125°, cabeceira em policarbonato branco anti-uv e anti-chamas, 127/220V, base G-13, modelo TUBO LED HF BL-168 HF 18W da INTRAL, garantia 2 anos, ou similar. | 52 | unid. |  |  | 0
1.2 | Lâmpada tubular LED T8 9W, com difusor em policarbonato leitoso anti-ofuscamento, 18W (1200mm/2000lm), 4000K branco neutro, IRC>80, FP 0,95, IP 40, 25.000h, ângulo de abertura de 125°, cabeceira em policarbonato branco anti-uv e anti-chamas, 127/220V, base G-13, modelo TUBO LED HF BL-168 HF 9W da INTRAL, garantia 2 anos, ou similar. | 2 | unid. |  |  | 0
1.3 | Suporte soquete G-13 para lâmpadas T8 em policarbonato com tratamento anti-uv, tipo engate rápido com rotor de segurança, contatos em bronze fosforoso, anti-vibratório, marca LALUX modelo T8 (www.targetiluminação.com.br), LUMIN G13 (www.ginawa.com), ou equivalente. | 54 | unid. |  |  | 0
1.4 | Painel de LED SOBREPOR REDONDO 20W, Bivolt, IP65, Branco Frio 6500K, Save Energy (Marquise). Retirar luminárias existentes e descartar. | 13 | unid. |  |  | 0
1.5 | Spot 9W LED Dicróica direcionável REDONDO de Embutir Branco Frio 6000k (Corredor interno) | 14 | unid. |  |  | 0
1.6 | Luminária PLAFON LEDs PIXEL, 33,6W, 3000K, Bivolt, 470X470X70mm , Marca NEWLINE - ref. 492LED3 ou semelhante. | 1 | unid. |  |  | 0
1.7 | Módulo Autônomo de emergência com dois faróis de 32Led´s cada e bateria 12v-7Ah com extensão para instalação dos faróis em separado na sala do Autoatendimento + suporte metálico p/ fixação da bateria | 8 | unid. |  |  | 0
1.8 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 600 | m |  |  | 0
1.9 | Canaleta metálica branca "X". Retirar todos os eletrodutos da sala e descartar. | 6 | m |  |  | 0
1.10 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com INTERRUPTOR DUPLO | 1 | unid. |  |  | 0
1.11 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 1 | unid. |  |  | 0
1.12 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" | 3 | unid. |  |  | 0
1.13 | Realocar luminária com duas lâmpadas tubulares LED 18W de sobrepor para retaguarda | 1 | unid. | x,xx |  | 0
1.14 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS SALA AFINIDADE
1.14.1 | Luminária de embutir em PAINEL LED (4.000K), 620x620mm, com moldura de alumínio na cor branca. IRC>80%, Difusor em OS (poliestireno), fluxo luminoso 3600 lumens, bivolt , VIDA ÚTIL 50.000, Ref.: FPE-168 da Intral ou equivalentes técnicos. | 7 | unid. |  |  | 0
1.14.2 | Luminária de embutir em PAINEL LED (4.000K), 300x300mm, com moldura de alumínio na cor branca. IRC>80%, Difusor em OS (poliestireno), fluxo luminoso, bivolt , VIDA ÚTIL 50.000, Ref.: FPE-168 da Intral ou equivalentes técnicos. | 5 | unid. |  |  | 0
1.14.3 | Lâmpada Bulboled 9W, 4000 K. | 2 | unid. |  |  | 0
1.14.4 | Luminária Plafon Branca, quadrada, de SOBREPOR, 25W, 6000K, diâmetro 30 cm. Retirar e descartar a luminária existente. | 10 | unid. |  |  | 0
1.14.5 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar (Utilizar para iluminação e exaustor do banheiro) | 500 | m |  |  | 0
1.14.6 | Cabo de cobre unipolar #4,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar (Splits 24.000 BTUs) | 200 | m |  |  | 0
1.14.7 | Cabo de cobre PP Cordplast 3x#1,5mm² HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou similar. | 50 | m |  |  | 0
1.14.8 | Disjuntor bipolar 4,5kA - 16A - Curva C tipo 5SL1 Siemens ou equivalente (Exaustor) | 1 | unid. |  |  | 0
1.14.9 | Disjuntor bipolar 4,5kA - 20A - Curva C tipo 5SL1 Siemens ou equivalente (Splits) | 2 | unid. |  |  | 0
1.14.10 | Perfilado 38x38mm chapa #18 | 12 | m |  |  | 0
1.14.11 | Suporte longo para perfilado 38x38mm | 6 | unid. |  |  | 0
1.14.12 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 6 | unid. |  |  | 0
1.14.13 | Derivação lateral para eletroduto 3/4" | 5 | unid. |  |  | 0
1.14.14 | Vergalhão rosca total 1/4" | 4 | m |  |  | 0
1.14.15 | Chumbador rosca interna 1/4" | 4 | unid. |  |  | 0
1.14.16 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 30 | unid. |  |  | 0
1.14.17 | Canaleta metálica branca "X" metálica branca | 6 | m |  |  | 0
1.14.18 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com DUAS TECLAS para INTERRUPTOR. | 1 | unid. |  |  | 0
1.14.19 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com UMA TOMADA 2P+T para ILUM. DE EMERGÊNCIA. | 1 | unid. |  |  | 0
1.14.20 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 2 | unid. |  |  | 0
1.14.21 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" - Branca | 2 | unid. |  |  | 0
1.14.22 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm ( Ilum. Emergência e Café) | 2 | unid. |  |  | 0
1.14.23 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco onde for aparente | 30 | m |  |  | 0
1.14.24 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm pintado de branco onde for aparente | 14 | unid. |  |  | 0
1.14.25 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais DOIS RJ.45 Ref. QM 99040.00 – Cat. 5e ou similar (Identificar com EExx e PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas) para ponto futuro. | 1 | unid. |  |  | 0
1.14.26 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas). Instalar ao lado do ponto futuro | 1 | unid. |  |  | 0
1.15 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 3 | m |  |  | 0
1.16 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
1.17 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
1.18 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
1.19 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas). | 1 | unid. |  |  | 0
1.20 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PTxx, PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas). | 1 | unid. |  |  | 0
1.21 | Canaleta metálica branca "X" metálica branca | 6 | m |  |  | 0
1.22 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com DUAS TECLAS para INTERRUPTOR. | 2 | unid. |  |  | 0
1.23 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 2 | unid. |  |  | 0
1.24 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" - Branca | 2 | unid. |  |  | 0
1.25 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco onde for aparente | 30 | m |  |  | 0
1.26 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm pintado de branco | 14 | unid. |  |  | 0
1.27 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm pintado de branco com interruptor simples, duplo e triplo | 5 | unid. |  |  | 0
1.28 | Fita Isolante preta rolo 10 m. | 20 | unid. | x,xx |  | 0
2 | INFRAESTRUTURA PARA ORGANIZAR O RACK DE ATIVOS E INSTALAR RACK OPERADORAS
2.1 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 50 | m |  |  | 0
2.2 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH. | 50 | m |  |  | 0
2.3 | Rack das Operadoras - padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, profundidade 570mm livres internamente, fixado na parede com 04 bandejas de 04 apoios e 64 conjuntos de parafusos porca/gaiola | 1 | unid. |  |  | 0
2.4 | Identificar o Rack dos ativos do banco, os patch panels e pontos lógicos e telefônicos "PLxx" e "PTxx" conforme Memorial Descritivo. Instalar a 0,40 m do chão. | 1 | unid. | x,xx |  | 0
2.5 | Régua de tomadas para racks 19", com 08 tomadas de 20A/250 V, com ângulo de 45° conforme NBR 13249 - 02 para Rack dos Ativos e 02 para Rack das Operadoras | 4 | unid. |  |  | 0
2.6 | Cabo CIT-10 pares | 50 | m |  |  | 0
2.7 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases) LSZH para elaboração de patch cord azul 6,0 mts para interligação entre Rack das Operadoras e Rack Ativos com 2RJ45 macho nas pontas e com anilhas de "01" a "6". | 6 | unid. |  |  | 0
2.8 | Patch cord azul 1,0 m | 50 | unid. |  |  | 0
2.9 | Patch cord verde 1,0 m | 24 | unid. |  |  | 0
2.10 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 1 | unid. |  |  | 0
2.11 | conjunto de 10 (5+5) metros de cabo coaxial 75 Ohms na cor preta RF75 0,4/2,5 com conector tipo BNC reto com solda e conector tipo BNC angular com rosca e solda (mini) | 1 | unid. |  |  | 0
2.12 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 16A - Curva C tipo 5SL1 Siemens ou equivalente | 2 | unid. |  |  | 0
2.13 | Canaleta de alumínio dupla de 73x25 mm com tampa e pintura eletrostática branca. Ref. Dutotec ou equivalente | 3 | m |  |  | 0
2.14 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas). | 2 | unid. |  |  | 0
2.15 | Transferir o PA WIFI do Rack dos Ativos para o Rack das Operadoras. | 1 | cj |  |  | 0
2.16 | Retirada de DG telefônico e entregue na Bagergs em Canoas/RS em plástico bolha e identificado com folha A4 | 1 | unid. |  |  | 0
2.17 | Plug Adaptador 20A novo padrão para padrão antigo 2P+T. | 6 | unid. |  | x,xx | 0
3 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SENSOR DE PRESENÇA BANHEIROS E CORREDORES
3.1 | Módulo Autônomo de emergência com dois faróis de 32 Led´s cada com bateria 12V-7Ah c/ suporte metálico p/ fixação da bateria (Nova infra na Sala Cofre) | 8 | unid. |  |  | 0
3.2 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 150 | m |  |  | 0
3.3 | Eletroduto ferro diâmetro 20 mm (3/4") | 20 | m |  |  | 0
3.4 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm(3/4") | 10 | unid. |  |  | 0
3.5 | Caixa de passagem c/ tampa com tomada 2P+T tipo condulete diam 20mm(3/4") (Antessala Cofre) | 1 | unid. |  |  | 0
3.6 | Sensor de Presença para interruptor de Embutir (Instalar no lugar do interruptor nos banheiros PNE). | 1 | unid. |  |  | 0
3.7 | Sensor de presença omnidirecional c/retardo 10 min, 220V/127V, 250VA. Retirar interruptor e instalar tampa cega. (Corredor da retaguarda e banheiros) | 3 | unid. |  |  | 0
4 | INFRAESTRUTURA PLATAFORMA elétrica/lógica/telefonia
4.1 | Duto SLIM - (CINZA) | 30 | m |  |  | 0
4.2 | Adaptador porta equipamento para duto SLIM (CINZA) | 12 | unid. |  |  | 0
4.3 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 200 | m |  |  | 0
4.4 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para rede Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e. | 200 | m |  |  | 0
4.5 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 6 | m |  |  | 0
4.6 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais DOIS RJ.45 Ref. QM 99040.00 – Cat. 5e ou similar (Identificar com EExx e PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas) para Mesas e Impressoras | 24 | unid. |  |  | 0
4.7 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas). | 10 | unid. |  |  | 0
4.8 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PTxx, PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas) | 6 | unid. |  |  | 0
4.9 | patch cord verde 3 mts para as mesas | 12 | unid. |  |  | 0
4.10 | patch cord azul 3 mts para as mesas | 12 | unid. |  |  | 0
4.11 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas | 40 | m |  |  | 0
4.12 | Plug tipo Macho novo padrão 10A. | 12 | unid. |  |  | 0
4.13 | Spiral tube para organizar os cabos nas mesas BRANCO | 12 | m |  |  | 0
5 | INFRAESTRUTURA TV CORPORATIVA PLATAFORMA
5.1 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para rede Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e. | 100 | m |  |  | 0
5.2 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 100 | m |  |  | 0
5.3 | Canaleta metálica branca "X". | 2 | m |  |  | 0
5.4 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para TRÊS módulos em ABS com DUAS tomadas tipo bloco NBR 20A e UM com RJ45. | 1 | unid. |  |  | 0
5.5 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 1 | unid. |  |  | 0
5.6 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" | 1 | unid. |  |  | 0
5.7 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 60 | m |  |  | 0
5.8 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. | 25 | unid. |  |  | 0
5.9 | Patch cord T-568A, Azul 2,5mts | 1 | unid. |  | x,xx | 0
5.10 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 1 | unid. |  |  | 0
5.11 | Patch Cord 2,5m Azul (Conexão da CPU da TV Corporativa) | 1 | unid. |  |  | 0
5.12 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no Rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
6 | PONTO LÓGICO COFRE, NOBREAK E DOIS PONTOS WI-FI
6.1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco. | 60 | m |  |  | 0
6.2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega pintado de branco. | 28 | unid. |  |  | 0
6.3 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa e com RJ45 Fêmea. | 4 | unid. |  |  | 0
6.4 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para rede Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak E PL Cofre. | 200 | m |  |  | 0
6.5 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch. | 4 | unid. |  |  | 0
6.6 | Patch cord azul 1,5 mts para o nobreak. | 2 | unid. |  | x,xx | 0
7 | AUTOMATIZAÇÃO CD TIMER, INFRA PARA COMANDO DO AR COND. E PONTO SUPER FULL
7.1 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm2 em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. Para interligação do Módulo da Central de Alarme com a caixa de comando do CD TIMER na retaguarda dos ATMs. | 30 | m |  |  | 0
7.2 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 100 | m |  |  | 0
7.3 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 20A - Curva C tipo 5SL1 Siemens ou equivalente | 1 | unid. |  |  | 0
7.4 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm | 16 | m |  |  | 0
7.5 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. | 7 | unid. |  |  | 0
7.6 | Conector passagem SAK poliamida bege com parafusos para cabos até #2,5mm2 (CD-TIMER). | 12 | unid. |  |  | 0
7.7 | Trilho fixação galvanizado liso DIN 35mm para instalação de conectores tipo SAK, contator DR, disjuntor. (CD-TIMER). | 1 | m |  |  | 0
7.8 | Timer programável Bivolt COEL RSTS20 | 1 | unid. |  |  | 0
7.9 | Contactora WEG CWM25 A - Ar Condicionado | 1 | unid. |  |  | 0
7.10 | Fechadura Digital modelo FR 201, Marca Intelbras ou semelhante. | 1 | unid. |  |  | 0
| SUBTOTAL INFRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
III | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1. | EQUIPAMENTOS
1.1 | Fornecer e instalar condicionador de ar split tipo cassete inverter 24.000btu/h ciclo reverso (unidade condensadora e evaporadora) Ref.: AT-W24GPLP0 | 2 | unid. |  |  | 0
1.2 | Adesivo para tubo de espuma elastomérica - Lata 900ml - ref. Armacell Armaflex 520 | 1 | unid. |  |  | 0
1.3 | Amortecedor de vibração em borracha/neoprene (calço), (100x100x100)mm | 8 | unid. |  |  | 0
1.4 | Caixa de passagem com dreno para Split, em PVC de embutir na parede - ref. Polar CPP005U | 2 | unid. |  |  | 0
1.5 | Fita adesiva de espuma elastomérica (50x3)mm rolo de 15m - ref. Armacell Cinta AF | 1 | unid. |  |  | 0
1.6 | Fita adesiva metalizada - rolo (50m x 48mm) - ref. Multivac | 1 | unid. |  |  | 0
1.7 | Solda Foscoper | 1 | kg |  |  | 0
1.8 | Interligações elétricas e de comando (cabo pp Evaporadora e condensadora) para instalações até 15metros | 2 | m |  |  | 0
1.9 | Gás refrigerante R-410A | 2 | kg |  |  | 0
1.10 | Nitrogênio para pressurização e limpeza | 1 | kg |  |  | 0
1.11 | Fornecer e instalar suporte novo para condensadora feito de chapa de aço inox 304 para utilização em local sujeito a corrosão/oxidação pela maresia ou ambiente externo corrosivo, incluindo calço antivibração. Todos os acessórios do suporte ( parafuso, porca, arruela, etc) também devem ser de aço inox 304. OBS: Cada conjunto de suporte deve suportar o peso(carga) de uma condensadora 24000 Btu/h ( aproximadamente 70 kg). Ref. Modelo 600PIR Suporte para Condensadora Split até 70kg/Par 600mm Perfil U Aço Inox 304 Compatível com condensadora 24.000 BTUs e Carga Compatível até 70 Kg da Marca EOS Suportes ou equivalente | 2 | cj |  |  | 0
1.12 | Par de suporte para ar condicionado do tipo split (unidade evaporadora) | 2 | unid. |  |  | 0
1.13 | Grade para proteção de condensadora, pintada na cor branco, com abertura para acesso à manutenção. Fornecer com cadeado. | 2 | m² |  |  | 0
1.14 | Tubo de espuma elastomérica flexível 3/8" - ref. Armacell Armaflex AF M-10 | 40 | m |  |  | 0
1.15 | Tubo de espuma elastomérica flexível 5/8" - ref. Armacell Armaflex AF M-15 | 40 | m |  |  | 0
1.16 | Tubo de cobre flexível sem costura 3/8" - 0,79mm (0,193kg/m) - ref. Eluma | 40 | m |  |  | 0
1.17 | Tubo de cobre flexível sem costura 5/8" - 0,79mm (0,333kg/m) - ref. Eluma | 40 | m |  |  | 0
1.18 | Fornecer e instalar tubo soldável de PVC marrrom , com conexões diâmetro 25 mm | 10 | m |  |  | 0
1.19 | Fornecer e instalar isolamento térmico borracha elastomérica 9mm espessura para tubo de PVC diâmetro 25 mm | 10 | m |  |  | 0
1.20 | Fornecer e instalar Ventilador/exaustor centrífugo em linha, D=100mm, V=187m³/h - ref. Multivac Turbo 100 OBS: É o exaustor para banheiro do setor Afinidade | 1 | unid. |  |  | 0
1.21 | Fornecer e instalar Grelha de retorno, sem registro, 185x185 mm, com caixa plenum e colarinho 100 mm , com aletas fixas, pintadas em branco. OBS: É a grelha que ficará no teto dentro do sanitário do setor Afinidade | 1 | unid. |  |  | 0
1.22 | Fornecer e instalar Grelha externa Auto-Fechante largura: 187 mm e altura: 187 mm p/Duto 150 mm C/Tela de proteção contra-insetos.utilizada para saída de ar, para sistemas de exaustão ou para exaustores de banheiro. - ref. Mod: GVAFT-150 | 1 | unid. |  |  | 0
1.23 | Duto, sem isolamento térmico, em tubo PVC, 150 mm, com transformações, curvas , suportes e vedações, instalado. OBS: Duto em tubo de pvc liso (menor perda de carga) para descarga de ar do exaustor do sanitário do setor Afinidade | 8 | m |  |  | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0