## Planilha de Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: | OBRAS CIVIS, ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA TROCA DE LEIAUTE DA AGÊNCIA TUBARÃO |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: AV. RODOVALHO, 56 SALA 02 - TUBARÃO/SC |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS JAN/2020 |  | 110.6%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: CONFORME TR |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
LOTE | ÚNICO
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
I | OBRAS CIVIS
1. | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil | 1 | Unid. | xx,xx |  | 0
1.2 | Destinação de descarte de resíduos. Transporte de contêineres para destinação de resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, gesso, cerâmicas, etc., produzidos pela construção civil | 15 | m³ |  |  | 0
1.3 | Engenheiro ou Arquiteto Junior com encargos complementares 4h semanais | 2 | mês | xx,xx |  | 0
1.4 | As Built das instalações do PPCI | 1 | Unid. |  |  | 0
2. | DEMOLIÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES
2.1 | Pisos e Revestimentos
2.1.1 | Remoção de piso tátil em placas | 55 | Unid. | xx,xx |  | 0
2.2 | Divisórias e Esquadrias
2.2.1 | Retirada e descarte das divisórias leves, inclusive portas. | 170 | m² | xx,xx |  | 0
2.2.2 | Retirada e descarte de portas de vidro temperado da fachada | 7 | m² | xx,xx |  | 0
2.2.3 | Retirada, para reaproveitamento, de pórtico de entrada | 1 | Unid. | xx,xx |  | 0
2.3 | Retirada por empresa especializada, sendo que todos os itens deverão ser embalados em plástico bolha, identificados, transportados e entregues na BAGERGS - Av. Getúlio Vargas nº 8.201 - Canoas/RS
2.3.1 | Porta cartaz 48,5x33,5 e acessórios de fixação | 12 | unid. | xx,xx |  | 0
2.3.2 | Retirada de esquadrias de divisores de ambiente 2,75x1,80m e 2,05x1,80m | 9 | m² | xx,xx |  | 0
3. | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
3.1 | Atendimento/ Retaguardas
3.1.1 | Rejuntamento na cor do piso existente, nos furos deixados pela retirada de divisórias e equipamentos. | 30 | m² |  |  | 0
3.1.2 | Rodapé de madeira. Mesmo padrão do existente. | 130 | m |  |  | 0
3.1.3 | Rodapé cerâmico 60x60, retificado, incluindo rejunte na cor do piso. Mesmo padrão do piso instalado. Instalar na parte interna da copa | 12 | m |  |  | 0
3.2 | Piso tátil e complementos
3.2.1 | Elemento tátil individual 25 x 25 cm (alerta), conforme NBR 9050, para uso interno, em poliéster auto adesivante cor Azul escuro. Aplicação conforme leiaute. | 34 | unid. |  |  | 0
3.2.2 | Elemento tátil individual 25 x 25 cm (direcional), conforme NBR 9050, para uso interno, em poliéster auto adesivante cor azul escuro. Aplicação conforme leiaute. | 32 | unid. |  |  | 0
4 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS
4.1 | Alumínio:
4.1.1 | Ajustes na Caixilharia fixa de alumínio anodizado natural, perfil série 30, piso-teto, para sala de autoatendimento | 5 | m² |  |  | 0
4.1.2 | Desmontagem e remontagem de máscara dos cashes. Movimentação para frente conforme leiaute. | 4 | unid. | xx,xx |  | 0
4.1.3 | Caixilharia fixa de alumínio anodizado cor branca, perfil série 30, piso-teto, para sala de autoatendimento. Chumbar na laje. | 20 | m² |  |  | 0
4.1.4 | Grade em alumínio anodizado cor branca, perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser acoplada à esquadria de alumínio, H=210, espaçamento a cada 12 cm | 12 | m² |  |  | 0
4.1.5 | Fornecimento e colocação de vidro liso laminado transparente, esp. 6 mm, para caixilharia fixa de alumínio | 20 | m² |  |  | 0
4.2 | Vidro:
4.2.1 | Porta em vidro temperado e=10 mm, medidas 100x210, abertura para fora, para pórtico Banrisul Eletrônico, completa com acessórios (puxadores tipo alça, dobradiças, fechaduras/ fecho eletromagnético padrão, mola de piso) | 2 | unid. |  |  | 0
4.3 | Ferro:
4.3.1 | Recuperar esquadrias de ferro com substituição de peças danificadas: janelas, grades | 15 | m² |  |  | 0
4.3.2 | Grade Interna de ferro chumbada no piso e na laje, com barras redondas verticais de diâmetro 5/8" a cada 8cm e barras chatas transversais bitola 1.1/2x5/16" a cada 60cm. Fundo antiferruginoso tipo zarcão e pintura em esmalte sintético acetinado cor cinza. A empresa deverá fornecer um dossiê de instalação, com imagens ilustrativas de todas as etapas de execução da grade. Medidas devem ser conferidas no local. A ser instalada nos vidros da sala de autoatendimento. | 25 | m² |  |  | 0
4.4 | Madeira:
4.4.1 | Porta de Madeira semi oca 90x210, marcos e guarnições para parede de gesso acartonado. Entrada retaguarda e sala cofre. | 4 | unid. |  |  | 0
4.4.2 | Porta de Madeira semi oca 80x210, marcos e guarnições para parede de gesso acartonado. | 6 | unid. |  |  | 0
4.4.3 | Porta de Madeira semi oca 80x120, marcos e guarnições para parede de gesso acartonado. Área Sob escada. | 1 | unid. |  |  | 0
4.4.4 | Ferragens completas para portas internas | 11 | unid. |  |  | 0
5 | INTERIORES
5.1 | Divisórias e Painéis
5.1.1 | Divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes - modelo padrão Banrisul:
5.1.1.1 | Divisor de sigilo e de ambientes em alumínio anodizado branco, h=1,80m | 2.5 | m² |  |  | 0
5.1.1.2 | Vidro incolor 6 mm (divisor de sigilo) | 2.5 | m² |  |  | 0
5.1.1.3 | Película lisa jateada na metade superior e intercalada (tipo venetian) 10 mm branco x 4 mm vazado na metade inferior, conforme detalhamento, no divisor de sigilo | 2.5 | m² |  |  | 0
6 | PAREDES DE GESSO ACARTONADO
6.1 | Parede de gesso acartonado 2 faces, 1 chapa de cada lado. Alturas variadas, conforme leiaute | 180 | m² |  |  | 0
6.2 | Parede de gesso acartonado para áreas molhadas 2 faces, 1 chapa de cada lado. Altura variada, conforme leiaute. | 15 | m² |  |  | 0
7 | FORRO
7.1 | Recomposição de forro de gesso e adaptações necessárias para a instalação das portas de entrada e cortina de enrolar | 100 | m² |  |  | 0
8 | REVESTIMENTOS
8.1 | Instalação de azulejos brancos, conforme existentes, paredes indicadas na copa, altura até o existente atrás da pia. Rejuntamento epóxi branco 2 mm. Cantos devem ser em 45°. Guardar uma caixa para reserva. | 7 | m² |  |  | 0
8.2 | Argamassa colante para revestimento da parede (20 kg) | 1 | m³ |  |  | 0
8.3 | Soleira em granito cinza nas dimensões 15x52cm - mureta da copa | 0.52 | m |  |  | 0
9 | PINTURA
9.1 | Pintura INTERNA
9.1.1 | Emassamento de gesso acartonado, com massa acrílica inclusive Lixação | 400 | m² |  |  | 0
9.1.2 | Aplicação de selador (parede gesso acartonado) | 400 | m² |  |  | 0
9.1.3 | Aplicação de massa corrida em alvenaria, com Lixação | 100 | m² |  |  | 0
9.1.4 | Tinta acrílica acetinada na cor branco sobre paredes internas de alvenaria e gesso acartonado. (02 demãos) | 950 | m² |  |  | 0
9.1.5 | Tinta Epóxi, cor branco, para paredes de gesso da copa (face interna da copa) | 15 | m² |  |  | 0
9.1.6 | PVA cor branco, nas vigas e lajes e forro de gesso | 500 | m² |  |  | 0
9.1.7 | Esmalte sobre madeira com emassamento e lixação- portas de madeira, marcos e guarnições (por dentro e por fora), cor cinza claro. Referências: Suvinil "Prata C161" (Pantone 427C). Duas Demãos. | 40 | m² |  |  | 0
9.1.8 | Esmalte - Pintura das tubulações elétricas, cor branco fosco. Duas Demãos. | 30 | m |  |  | 0
10 | PROGRAMAÇÃO VISUAL
10.1 | Programação visual EXTERNA
10.1.1 | Recuperação e reinstalação de Bandeira: recomposição de peças, limpeza, aplicação de antiferruginoso, lixação e pintura | 1 | unid. |  |  | 0
10.1.2 | Recuperação e reinstalação de Testeira: recomposição de peças, limpeza, aplicação de antiferruginoso, lixação e pintura | 1 | Unid. |  |  | 0
10.1.3 | Recuperação e reinstalação de Pórtico: recomposição de peças, limpeza, aplicação de antiferruginoso, lixação e pintura | 1 | Unid. |  |  | 0
10.2 | Programação visual INTERNA
10.2.1 | PLACAS SUSPENSAS
10.2.1.1 | Remanejo de placas já instaladas para nova posição, conforme leiaute (Indicadas em Leiaute) | 6 | unid. | xx,xx |  | 0
10.2.1.2 | P S 2 - CAIXAS | 1 | unid. |  |  | 0
10.2.1.3 | P S 4 - PREFERENCIAL | 1 | unid. |  |  | 0
10.2.2 | PLACAS DE PORTA - TIPO 1
10.2.2.1 | P P 1 - PRIV | 2 | unid. |  |  | 0
10.2.2.2 | P P 3 - NBK | 1 | unid. |  |  | 0
10.2.2.3 | P P 5 - ARQ | 1 | unid. |  |  | 0
10.2.3 | PLACAS DE PORTA - TIPO 2
10.2.3.1 | P P 6 - COPA | 1 | unid. |  |  | 0
10.2.4 | ADESIVOS
10.2.4.1 | A5 - CX Nº 1 | 1 | unid. |  |  | 0
10.2.4.2 | A5 - CX Nº 2 | 1 | unid. |  |  | 0
10.2.4.3 | A2 SAA1 - A1LP- LOGO PADRÃO | 4 | unid. |  |  | 0
10.2.4.4 | A2PO - PASSA OBJETOS | 1 | unid. |  |  | 0
10.2.4.5 | A2 AT1 - Horário Atendimento Agência: Segunda a Sexta das 11h –16h | 1 | unid. |  |  | 0
10.2.4.6 | A2 SAA1 - Horário sala de Autoatendimento: Segunda a Sábado das 07h – 20h Domingo das 8h30 - 17h | 1 | unid. |  |  | 0
10.2.4.7 | A3 - SIA | 1 | unid. |  |  | 0
10.2.4.8 | A4 - SIA CG - Medidas 15x15cm. | 1 | unid. |  |  | 0
10.2.4.9 | A6 - PUXE / EMP | 1 | unid. |  |  | 0
10.2.5 | PORTA CARTAZES
10.2.5.1 | Reposicionamento de porta cartazes 54x74cm existentes | 6 | unid. | xx,xx |  | 0
10.2.5.2 | P C TARIFAS - 54x74cm | 2 | unid. |  |  | 0
10.2.5.3 | PC TARIFAS - Porta cartaz TOTEM - para instalação de 6 cartazes 48,5x33,5cm - em acrílico GL GELO 982 Translúcido 6 mm, em "V", Medidas 1900x480mm + 04 bolsas de Acrílico 3 mm, com suporte em "U" em alumínio 9 branco. Fixação e acabamentos conforme projeto ARTCRIL. | 2 | unid. |  |  | 0
10.3 | Recuperação do complemento em "L" na fachada, conforme manual de programação visual externa | 1 | unid. |  |  | 0
11 | ACESSIBILIDADE
11.1 | Sinalização para corrimão, indicando o pavimento, em Braille. Conforme NBR 9050. | 4 | unid. |  |  | 0
11.2 | Faixa de borracha antiderrapante fotoluminescente para sinalização visual 10cmx3cm. Aplicação conforme NBR 9050. (para escada interna). | 10 | m |  |  | 0
12 | MOBILIÁRIO
12.1 | Organização de leiaute para execução da obra e reorganização após término de obra (arredamento de móveis) | 1 | cj | xx,xx |  | 0
12.2 | Retirada e recolocação de todos os equipamentos de PPCI instalados na agência e que devido à pintura e troca de leiaute precisam ser removidos (extintores, placas, sirenes, botões, luminárias de emergência, etc.) | 1 | cj | xx,xx |  | 0
13 | COMPLEMENTOS SANITÁRIOS
13.1 | Tanque de louça 40 litros, com base, para copa Pav. Superior | 1 | unid. |  |  | 0
13.2 | Torneira para Tanque | 3 | unid. |  |  | 0
13.3 | Instalações Hidrosanitárias
13.3.1 | Cano pvc, DN 50 mm p/ rede coletora de esgoto - marca Tigre ou equivalente | 3 | m |  |  | 0
13.3.2 | Cano pvc, DN 25 mm p/ água fria - marca Tigre ou equivalente | 3 | m |  |  | 0
13.3.3 | Joelho 90° Branco PVC Roscável 25 mm ou 3/4" - marca Tigre ou equivalente | 6 | unid. |  |  | 0
13.3.4 | Joelho 90° PVC para esgoto 50 mm - marca Tigre ou equivalente | 6 | unid. |  |  | 0
13.3.5 | Tê 90° Branco PVC Roscável 25 mm ou 3/4" - marca Tigre ou equivalente | 1 | unid. |  |  | 0
13.3.6 | Abraçadeiras metálicas tipo D ou U 25 mm para tubulações externas (tanque) | 10 | unid. |  |  | 0
13.3.7 | Abraçadeiras metálicas tipo D ou U 53 mm para tubulações externas (tanque) | 10 | unid. |  |  | 0
13.3.8 | Ponto hidráulico para tanque | 1 | unid. |  |  | 0
13.3.9 | Adequação de instalações de esgoto sanitário para tanque | 1 | unid. |  |  | 0
13.3.10 | Canaleta para embutir a tubulação externa do tanque (não ficar aparente). Canaleta zincada ou em pvc | 3 | m |  |  | 0
14 | DIVERSOS
14.1 | Fornecimento de lona preta para proteção de mobiliário durante as obras | 300 | m² |  |  | 0
14.2 | Limpeza permanente da obra | 300 | m² |  |  | 0
14.3 | Limpeza final da obra | 300 | m² |  |  | 0
| SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
II | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | AR CONDICIONADO
1.1 | Realocar evaporadora tipo Split piso teto 30.000 btu/h. Recolher fluído refrigerante, realizar vácuo e repor fluido refrigerante conforme especificações do fabricante. Complementar linha frigorígena (2 metros), realocar ponto de drenagem da evaporadora. | 1 | unid. |  |  | 0
1.2 | Desinstalação e reinstalação de grelha de insuflamento/retorno para adequação das máscaras dos cashes. | 5 | unid. | xx,xx |  | 0
1.3 | Complemento de duto existente, em chapa de aço galvanizado, com manta isolante, para insuflamento do equipamento de AC da SAA, bitola n°26, com acessórios. | 60 | kg |  |  | 0
1.4 | Canaleta plástica - acabamento das linhas frigorígenas e de drenagem - cor branco. | 25 | m |  |  | 0
1.5 | Veneziana indevassável em alumínio, aletas em "V", com dupla moldura, 500x500mm (fornecido na cor branca) | 1 | unid. |  |  | 0
2 | CORTINA METÁLICA
2.1 | Fornecimento e Instalação de cortina metálica (porta de enrolar) com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação – ver. 9.19". - dimensões da porta: 3,40 m x 4,40 m (largura x altura) | 15 | m² |  |  | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0
III | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
1 | INFRAESTRUTURA PLATAFORMA e TMCs TÉRREO elétrica/lógica/telefonia
1.1 | Duto SLIM - (CINZA) | 24 | m |  |  | 0
1.2 | Adaptador porta equipamento para duto SLIM (CINZA) | 6 | unid. |  |  | 0
1.3 | Curva interna 90 graus SLIM (CINZA) | 6 | m |  |  | 0
1.4 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 8 | unid. |  |  | 0
1.5 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 1000 | m |  |  | 0
1.6 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para rede Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e. | 1200 | m |  |  | 0
1.7 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 30 | m |  |  | 0
1.8 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 10 | unid. |  |  | 0
1.9 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais DOIS RJ.45 Ref. QM 99040.00 – Cat. 5e ou similar (Identificar com EExx e PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas) | 12 | unid. |  |  | 0
1.10 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas) para mesa no atendimento e Automação. | 6 | unid. |  |  | 0
1.11 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas) atrás de cada mesa no atendimento e atrás dos caixas. | 7 | unid. |  |  | 0
1.12 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas) para contador de cédulas atrás dos caixas. | 1 | unid. |  |  | 0
1.13 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (VERMELHA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas) para mesa no atendimento e Automação. | 2 | unid. |  |  | 0
1.14 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PTxx, PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas) para mesa no atendimento e Automação. | 6 | unid. |  |  | 0
1.15 | patch cord verde 3 mts para as mesas | 6 | unid. |  |  | 0
1.16 | patch cord azul 3 mts para as mesas | 6 | unid. |  |  | 0
1.17 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas | 20 | m |  |  | 0
1.18 | Plug tipo Macho novo padrão 10A. | 6 | unid. |  |  | 0
1.19 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco | 30 | m |  |  | 0
1.20 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diâm. 25 mm pintado de branco | 14 | unid. |  |  | 0
1.21 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 6 | unid. |  |  | 0
1.22 | Spiral tube para organizar os cabos nas mesas BRANCO | 10 | m |  |  | 0
2 | INFRAESTRUTURA PARA REMANEJO DE ATMS E ILUMINAÇÃO TÉRREO
2.1 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 400 | m |  |  | 0
2.2 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 20A - tipo 5SX1 Siemens ou equivalente - Circuito Estabilizado (CASH SUPER FULL) | 1 | unid. |  |  | 0
2.3 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para rede Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e. | 300 | m |  |  | 0
2.4 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 6 | m |  |  | 0
2.5 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
2.6 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
2.7 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
2.8 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas). | 1 | unid. |  |  | 0
2.9 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PTxx, PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas). | 1 | unid. |  |  | 0
2.10 | Luminária completa DE EMBUTIR com 2 lâmpadas LED ATO, até 10W, 60 cm, 4000 K, mínimo 1000 lumens, 70% do fluxo para 30.000 horas | 1 | unid. |  |  | 0
2.11 | Luminária completa DE EMBUTIR com 2 lâmpadas LED ATO, até 20W, 120 cm, 4000 K, mínimo 2100 lumens, 70% do fluxo para 30.000 horas | 1 | unid. |  |  | 0
2.12 | Remanejar Luminária completa DE EMBUTIR com 2 lâmpadas LED ATO, até 20W, 120 cm, 4000 K, 2100 lumens, 70% do fluxo para 30.000 horas. | 10 | unid. | xx,xx |  | 0
2.13 | Canaleta metálica branca "X" metálica branca | 5 | m |  |  | 0
2.14 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com DUAS TECLAS para INTERRUPTOR. | 2 | unid. |  |  | 0
2.15 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" - Branca | 2 | unid. |  |  | 0
2.16 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco | 30 | m |  |  | 0
2.17 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diâm. 25 mm pintado de branco | 14 | unid. |  |  | 0
2.18 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 2 | unid. |  |  | 0
2.19 | Desinstalar luminárias de embutir e recompor o gesso | 4 | unid. | xx,xx |  | 0
3 | REMANEJO MESA ANTESSALA COFRE E PONTOS CAFÉ/ÁGUA TÉRREO
3.1 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 200 | m |  |  | 0
3.2 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 20A - tipo 5SX1 Siemens ou equivalente - Circuito Estabilizado (CAFÉ/ÁGUA) | 1 | unid. |  |  | 0
3.3 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para rede Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e. | 60 | m |  |  | 0
3.4 | Canaleta metálica branca "X" | 8 | m |  |  | 0
3.5 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com DUAS tomadas tipo bloco NBR 20A. | 1 | unid. |  |  | 0
3.6 | Curva para canaleta metálica branca "X". | 1 | unid. |  |  | 0
3.7 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 1 | unid. |  |  | 0
3.8 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" | 1 | unid. |  |  | 0
3.9 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco | 30 | m |  |  | 0
3.10 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diâm. 25 mm pintado de branco | 14 | unid. |  |  | 0
4 | PONTO LÓGICO NOBREAK E INTERLIGAÇÃO COMANDO CD TIMER/CENTRAL DE ALARME
4.1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. Para interligação com a tubulação de alarme e CD TIMER e instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 40 | m |  |  | 0
4.2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. Para interligação com a tubulação de alarme e CD TIMER e instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 18 | unid. |  |  | 0
4.3 | Suporte para canaleta de alumínio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
4.4 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para rede Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 30 | m |  |  | 0
4.5 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm2 em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. Para interligação do Módulo da Central de Alarme com a caixa de comando do CD TIMER na retaguarda dos ATMs. | 40 | m |  |  | 0
4.6 | Conector passagem SAK poliamida bege com parafusos para cabos até #2,5mm2 (CD-TIMER). | 12 | unid. |  |  | 0
4.7 | Trilho fixação galvanizado liso DIN 35mm para instalação de conectores tipo SAK, contator DR, disjuntor. (CD-TIMER). | 0.2 | m |  |  | 0
5 | INFRAESTRUTURA PLATAFORMA 2 PAV elétrica/lógica/telefonia
5.1 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 50 | m |  |  | 0
5.2 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para rede Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e. | 60 | m |  |  | 0
5.3 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas) atrás de cada mesa no atendimento. | 5 | unid. |  |  | 0
5.4 | patch cord verde 3 mts | 2 | unid. |  |  | 0
5.5 | patch cord azul 3 mts | 2 | unid. |  |  | 0
5.6 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas | 6 | m |  |  | 0
5.7 | Plug tipo Macho novo padrão 10A. | 6 | unid. |  |  | 0
5.8 | Remanejo de ponto elétrico, lógico e telefônico de mesa e impressora na Plataforma Atendimento. Reutilizar material para mesa nova. | 2 | unid. | xx,xx |  | 0
5.9 | Desmontagem elétrico, lógico e telefônico de mesas e impressora Plataforma Atendimento. Reutilizar material para mesa nova. Retirar canaletas da parede. | 4 | unid. | xx,xx |  | 0
5.10 | Spiral tube para organizar os cabos nas mesas BRANCO | 4 | m |  |  | 0
6 | INFRAESTRUTURA TV CORPORATIVA PLATAFORMA elétrica/lógica
6.1 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 200 | m |  |  | 0
6.2 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para rede Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e. | 80 | m |  |  | 0
6.3 | Canaleta metálica branca "X" | 1 | m |  |  | 0
6.4 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para três módulos em ABS com duas tomadas tipo bloco NBR 20A e um RJ45 | 1 | unid. |  |  | 0
6.5 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" - Branca | 1 | unid. |  |  | 0
6.7 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco | 20 | m |  |  | 0
6.8 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diâm. 25 mm pintado de branco | 8 | unid. |  |  | 0
6.9 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 1 | unid. |  |  | 0
6.10 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no Rack e ligar direto ao Switch. | 1 | unid. |  |  | 0
7 | COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME
7.1 | Eletroduto de Ferro galvanizado semi-pesado com rosca de 25 mm (1") pintado de branco onde ficar aparente (Usar nas baixadas da retaguarda) | 100 | m |  |  | 0
7.2 | Caixa de passagem em alumínio com rosca de 25 mm (1"), tipo condulete, pintada de branco onde ficar aparente, com tampa cega (Usar nas baixadas da retaguarda) | 10 | unid. |  |  | 0
7.3 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm² em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 840 | m |  |  | 0
7.4 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio tipo "X" | 15 | unid. |  |  | 0
7.5 | Canaleta metálica branca "X" (Usar nas baixadas da área de público) | 63 | m |  |  | 0
7.6 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para dois blocos, branco, em ABS com tampa cega com furo central. | 7 | unid. |  |  | 0
7.7 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" - Branca | 15 | unid. |  |  | 0
7.8 | Quadro metálico de sobrepor com tampa 400x300x200 (Módulo IP) | 1 | unid. |  |  | 0
7.9 | Eletrocalha lisa/perfurada 200x100mm | 24 | m |  |  | 0
7.10 | Tampa para eletrocalha 200 mm | 24 | m |  |  | 0
7.11 | Suporte suspensão para eletrocalha 200x100mm | 12 | unid. |  |  | 0
7.12 | Curva Horizontal 90° p/ eletrocalha 200x100mm | 2 | unid. |  |  | 0
7.13 | Curva Vertical descida p/ eletrocalha 200x100mm | 4 | unid. |  |  | 0
7.16 | Bucha de Nylon S8 com parafuso cabeça sextavada e arruela lisa p/fixação de eletrocalha (2) | 150 | unid. |  |  | 0
7.17 | Cantoneira ZZ (1) | 50 | unid. |  |  | 0
7.18 | Vergalhão rosca total 1/4" p/fixação de eletrocalha (1,5) | 50 | unid. |  |  | 0
7.19 | Porcas sextavada e arruelas lisa p/fixação de eletrocalhas (4) | 200 | cj |  | xx,xx | 0
7.20 | Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40 cm. | 10 | unid. |  |  | 0
8 | COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (Fazer toda a infra nova paralela a existente)
8.1 | Rack Fechado Tamanho 19” x 12 Us x 600 mm, completo, cor Cinza RAL 7032, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e portas laterais com aletas para ventilação | 1 | unid. |  |  | 0
8.2 | Eletroduto de Ferro galvanizado semi-pesado com rosca de 25 mm (1") pintado de branco onde ficar aparente. | 260 | m |  |  | 0
8.3 | Caixa de passagem em alumínio com rosca de 25 mm (1"), tipo condulete, pintada de branco onde ficar aparente, com tampa cega. | 26 | unid. |  |  | 0
8.4 | Cabo tipo UTP 4 pares, categoria 6 da marca Furukawa ou equivalente, modelo MULTI-LAN, com baixa emissão de gases (tipo LSHZ) na cor vermelha | 500 | m |  |  | 0
8.5 | Tampa para caixa de passagem com conector RJ45 keystone categoria 6, vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro, marca Furukawa ou equivalente técnico | 16 | unid. |  |  | 0
8.6 | Patch Panel Cat.6 - 24 portas padrão IEEE 802.3, marca Furukawa ou equivalente técnico, CARREGADO com RJ45 keystone categoria 6, marca Furukawa ou equivalente. | 1 | unid. |  |  | 0
8.7 | Patch Cord Cat.6 comprimento 2,5m. | 16 | unid. |  |  | 0
8.8 | Patch Cord Cat.6 comprimento 1,0m. | 16 | unid. |  |  | 0
8.9 | Certificação de pontos RJ45-cat. 6. | 16 | unid. |  |  | 0
8.10 | Régua com 8 tomadas dispostas em ângulo de 45º, de 1Us de largura x 19”, para fixação interna ao rack, com porcas tipo Gaiola | 1 | unid. |  |  | 0
8.11 | Caixa de PVC 100x100x50mm, com entrada específica para eletroduto 1'' (para alocar caixa de passagem tipo condulete e patch cord) | 3 | unid. |  |  | 0
8.12 | Guia/Organizador de cabos para RACK 19" marca Furukawa ou equivalente | 2 | unid. |  |  | 0
8.13 | Acessórios diversos (Conectores, parafusos, porcas, arruelas, abraçadeiras, etc.) para instalação e montagem | 1 | cj |  |  | 0
8.14 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 40 | m |  |  | 0
8.15 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 6 | unid. |  |  | 0
8.16 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
8.17 | Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40 cm. | 13 | unid. |  |  | 0
8.18 | Caixa de PVC 100x100x50mm (sobrepor esperas de CFTV (onde ficar aparente) | 5 | unid. |  |  | 0
8.19 | Remoção da Infraestrutura existente de CFTV. No segundo pavimento retirar somente os cabos coaxiais. | 1 | unid. | xx,xx |  | 0
9 | CORTINA AUTOMATIZADA
9.1 | Eletroduto de ferro 25 mm pintado de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com porta automatizada da fachada | 40 | m |  |  | 0
9.2 | Caixa passagem condulete 25 mm com tampa cega pintada de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com porta automatizada da fachada | 20 | unid. |  |  | 0
9.3 | Condutor unipolar flexível HF (não halogenado), seção 4,0 mm² - 750 V, 70° C. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente. Circuito estabilizado da porta automatizada | 120 | m |  |  | 0
9.4 | Derivação lateral para eletroduto | 2 | unid. |  |  | 0
9.5 | Eletroduto de ferro 25 mm pintado de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com eletrocalha elétrica, motor da porta automatizada e complementação da tubulação de alarme | 20 | m |  |  | 0
9.6 | Caixa passagem condulete 25 mm com tampa cega pintada de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com eletrocalha elétrica, motor da porta automatizada e complementação da tubulação de alarme | 8 | unid. |  |  | 0
9.7 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 20A - tipo 5SX1 Siemens ou equivalente - Circuito Estabilizado porta automatizada | 1 | unid. |  |  | 0
9.8 | Quadro de comando com dimensões mínimas de 500x400x200mm - CD Cortina | 1 | unid. |  |  | 0
9.9 | Dispositivo DR 2X25A sensibilidade 30mA - Tipo Siemens ou equivalente - Circuito Estabilizado porta automatizada | 1 | unid. |  |  | 0
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
10.1 | Certificação dos Cabos de Rede UTP Cat. 5E | 40 | unid. |  |  | 0
10.2 | Desmontagem elétrico e lógico dos Caixas | 2 | unid. | xx,xx |  | 0
10.3 | Desmontagem elétrico, lógico e telefônico das mesas Plataforma Atendimento Térreo | 6 | unid. | xx,xx |  | 0
10.4 | Desmontagem elétrico e lógico dos CASHES | 3 | unid. | xx,xx |  | 0
10.5 | Desmontagem elétrico, lógico e telefônico da mesa da Antessala Cofre | 1 | unid. | xx,xx |  | 0
10.6 | Remanejo de infraestrutura do Divisor de Sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0
10.7 | Remanejo de luminárias de emergência na porta de saída da agência. Instalar canaleta tipo "X" e acessórios. | 2 | unid. | xx,xx |  | 0
10.8 | Remanejo de KIT ATM | 1 | unid. | xx,xx |  | 0
10.9 | Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40 cm. | 15 | unid. |  |  | 0
| SUBTOTAL INFRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)