## AG. ENTRE-IJUÍS RS
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS | [7 empty] | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA MUDANÇA DE LOCAL DA AG. ENTRE-IJUÍS
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA INTEGRAÇÃO, 267 - CENTRO - ENTRE-IJUÍS/RS | [7 empty] | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A combinar com a Unidade de Engenharia e administração da agência | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS DEZ/2018 |  | 112.7%
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido, após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, até o dia 15 do mês subsequente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
PROPONENTE
NOME: | [5 empty] | TELEFONE:
EMAIL: | [5 empty] | CAU/CREA:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
I |  | OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA MUDANÇA DE LOCAL DA AG. ENTRE-IJUÍS
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1 | Placa de obra | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Tapumes chapa compensada com porta - tranca e chave. | 6 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | " as built" dos projetos arquitetonico, elétrico e mecânico | 3 | cj | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.4 | Administração Local para obras de médio porte, até 90 dias- para a área total de intervenção equivalente a 150,00m2
| 1.4.1 | Engenheiro | 20 | h | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.4.2 | Mestre de obras | 45 | h | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.1 | Demolição
| 2.1.1 | rasgo em alvenaria para embutir eletrica e drenos do ar condicionado | 60 | m | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.1.2 | recorte no piso ceramico para instalaçao de soleira de basalto tear | 5.57 | m |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 2.2 | Retirada de entulho | 12 | m³ | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.3 | Elaboração do PGRC- Plano de Gerenciamento e Resíduos da Construção Civil por profissional habilitado | 1 | cj | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.4 | Transporte de resíduos e destinação de resíduos obedecendo a legislação do meio ambiente - 10km | 12 | m³ |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 3 | PAREDES
| 3.1 | Painel de gesso acartonado - duas faces c/uma chapa de cada lado - 10cm | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | FORROS
| 4.1 | Forros:
| 4.1.1 | forro em placas 125,0 x 62,5cm com perfis metalicos brancos | 250 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | PAVIMENTAÇÕES
| 5.1 | Pisos:
| 5.1.1 | elementos tatil individual de poliester auto adesivante alerta INTERNO | 33 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.2 | elementos tatil individual de poliester auto adesivantes direcional - INTERNO | 56 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.3 | elemento tatil em placas cimenticia - EXTERNO | 12 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Soleiras:
| 6 | REVESTIMENTOS
| 6.1 | chapisco | 12 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | emboço | 12 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | reboco | 12 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METALICOS
| 7.1 | Madeira:
| 7.1.1 | PM 01 - 80cmx210cm - 01 folha - abrir | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.2 | recorte porta existente para instalação de veneziana conf. Projeto de climatização - PM02' | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Ferro:
| 7.2.1 | Porta de enrolar automática cor platina
| 7.2.2 | Fornecimento e Instalação de cortina metálica (porta de enrolar) com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação – ver. 9.19". dimensões da porta: 2,79 m x2,50 m (largura x altura) inclui caixa superior e montantes laterais. | 1 | cj |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 7.3 | Vidro:
| 7.3.1 | portas de vidro temperado PVT01 e vidros temperado fixo VT01, VT02, VT03 e VT04 | 5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4 | Esquadria Auto Atendimento
| 7.4.1 | Aluminio
| 7.4.1.1 | - esquadria aluminio anodizado cor branca com grade - completa com vidro | 18.5 | m² |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 7.4.1.2 | - esquadria aluminio anodizado cor branca sem grade - completa com vidro | 9 | m² |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 7.4.1.3 | - porta em aluminio anodizado cor branca completa com grade e vidro 110x210 - abrir | 1 | cj |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 7.4.2 | Passa objetos de acrílico | 1 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 7.4.3 | Porta Giratoria Cilindrica 800mm cor branca - Nova a Instalar | 1 | cj |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 7.4.4 | Máscara modelo novo conforme projeto e memorial fornecidos pelo Banrisul | 3 | mod. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 8 | FERRAGENS
| 8.1 | Porta de madeira
| 8.1.1 | interna de abrir tipo alavanca - 01 folha - PM01 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.2 | Mola hidráulica aérea Nº 3 - DORMA - cor prata - para porta de acesso retaguarda | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Vidro temperado
| 8.2.1 | Ferragem completa para porta de abrir de vidro temperado - PVT01 | 2 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.2 | Mola hidraulica de piso | 2 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.3 | Puxador duplo | 2 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | PINTURA
| 9.1 | Acrílica sem emassamento - paredes internas e externas | 360 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2 | Acrílica com emassamento - paredes internas e externas | 40 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3 | PVA sem emassamento -tapumes, lajes e vigas internas | 17 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4 | PVA com emassamento - rodaforro de gesso | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.5 | Esmalte sobre madeira com fundo - PM01 | 7 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 10.1 | Programação visual externa
| 10.1.1 | Testeira T4-370, medindo 370X71X17cm, em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico termomoldada, conforme projeto e memorial descritivo padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.2 | Logo banrisul de inox com leds 135X100 cm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.3 | Pórtico BE-ATM em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico conforme projeto e memorial | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2 | Programação visual interna
| 10.2.1 | Adesivos:
| 10.2.1.1 | A1 LP - logo padrão | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.1.2 | A2 AT2 - Horário Atendimento para porta automatizada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.1.3 | A2 SAA2 - Horário Autoatendimento para porta automatizada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.1.4 | A2PO - Passa objetos | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.1.5 | A3 SIA - Acessibilidade universal, 15cmx15cm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.1.6 | A4 SIA CG - Cão guia, 15cmx15cm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.1.7 | Numeração dos caixas | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2 | Placas de acrílico
| 10.2.2.1 | PS1 - Autoantendimento, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.2 | PS2 - Caixas atendimento por senha, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.3 | PS3 - Plataforma de Atendimento, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.4 | PS4 - Atendimento Preferencial, 59cmx32cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.5 | PS10 - Gerente Geral, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.6 | PS11 - Gerente adjunto, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.7 | PP1 - Privativo para funcionários, 52,5cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.8 | PP3 - No break, 52,5cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.9 | PP5 - Arquivo, 52,5cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.10 | PP6 - Copa, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.11 | PP7 - Sanitário Feminino e Masculino, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.12 | PP8 - Sanitário Masculino, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.13 | PP9 - Sanitário Feminino, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.14 | PP10 - Sanitário ppne, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.15 | PP13 - Retire sua senha aqui, 24cmx13cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.16 | PP14 - Pressione para sair, 24cmx13cm, colada no pórtico | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.17 | PP15 - Agência e horário, 30cmx17,50cm, colada no pórtico | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.18 | PP16 - Braile unissex, 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.19 | PP17 - Braile masculino, 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.20 | PP18 - Braile feminino, 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.3 | Porta-cartazes:
| 10.2.3.1 | Porta cartaz - PC TAR - dimensão 54x74cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme padronização BANRISUL | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.3.2 | Porta cartaz - PC INFO -com dimensão 48,5x33,5cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme padronização BANRISUL | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.4 | Mesa Acessível
| 10.2.4.1 | tampo e totem para mesa acessivel conforme padrão Banrisul | 1 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 10.2.5 | Capa assentos preferenciais | 6 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 11 | DIVISÓRIAS E BIOMBOS:
| 11.1 | Divisor de Sigilo | 1 | cj |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 11.2 | Divisor de Ambientes
| 11.2.1 | Esquadria aluminio anodizado cor branca, completa com vidro, montante em aluminio anodizado cor branca, 1 1/2' x 4' para estruturação, fixado ao piso e pelicula autoadesiva | 11 | m² |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 11.3 | Biombos atendimento
| 11.3.1 | Biombos em vidro liso transparente 6mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película jateada intercalada. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme padronização BANRISUL. | 5 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 12 | APARELHOS, ACESSÓRIOS e METAIS SANITÁRIOS
| 12.1 | papeleira em rolo | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2 | saboneteira | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.3 | toalheiro p/ papel toalha | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.4 | Espehos:
| 12.4.1 | espelhos prata lapidado 50,0 x 90,0cm - sanitario adaptado | 0.45 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.4.2 | espelhos prata lapidado 130,0 x 60,0cm - sanitarios feminino e masculino | 0.78 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5 | torneira para copa | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | COMPLEMENTOS DIVERSOS
| 13.1 | Lixeiras
| 13.1.1 | Lixeiras de funcionário em PVC diâmetro 25cm - altura 30cm - cor cinza | 12 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 13.1.2 | lixeira reciclavel | 3 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 13.2 | Mobiliário Copa:
| 13.2.1 | tampo em inox com cuba e espelho 120,0 x 52,0cm | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.2.2 | balcão - 120,0 x 52,0cm | 1 | cj |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 13.2.3 | armario aéreo - 120,0 x 30,0cm | 1 | cj |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 13.3 | Peliculas:
| 13.3.1 | Persiana vertical | 2.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.4 | Organização e montagem geral do leiaute - conforme leiaute fornecido | 1 | cj | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 14 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO
| 14.1 | Extintores
| 14.1.1 | Extintor de incêndio PQS-ABC 04 Kg - com placas de identificação | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.1.2 | Suporte de piso para extintor de incendio, fixado ao piso | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.2 | Placas de sinalização
| 14.2.1 | Placa advertência "PROIBIDO FUMAR" fotoluminescente- 15x20cm | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.2.2 | Placa fotoluminescente de balisamento de saída a direira e de saida | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | LIMPEZA
| 15.1 | Limpeza final da obra | 280 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | DESMOBILIZAÇÃO ANTIGA AG. ENTRE IJUÍS
| 16.1 | Retirada e Descarte:
| 16.1.1 | Divisória Naval existente, grade em aço junto divisória e divisor de sigilo | 54 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.1.2 | Programação visual - placas de parede ( perfil e acrilico), placas de porta e | 13 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.1.3 | Persiana vertical | 35 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.1.4 | Piso tátil alerta e direcional em placas | 35 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.1.5 | Canaleta de alumínio Dutotec com Conexões e enfiação interna | 52 | m | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.1.6 | Eletrodutos metálicos instalação aparente com conduletes metálicas e com enfiação | 106 | m | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.1.7 | Desmontagem Instalações de Dutos e Cobre | 1 | cj | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2 | Retirada por empresa especializada sendo todos os itens deverão ser embalados em plástico bolha, identificados, transportados e entregues na BAGERGS em Canoas/RS;
| 16.2.1 | mobiliário: refrigerador e microondas | 2 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.2 | Luminárias de emergência | 2 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.3 | Equipamentos de alarme (sensores, central, fechaduras etc.) | 26 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.4 | Rack 12 U de Telecomunicações | 1 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.5 | TV ( Comum e Chamada de Lista de Espera) | 2 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.6 | CD (Centro de distribuição) | 2 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.7 | DG (Telefonia) | 1 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.8 | CD Timer | 1 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.9 | Sirene de alarme | 2 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.10 | Central de alarme | 1 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.11 | Luminárias de sobrepor fluorescente | 35 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.12 | No Break | 1 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.13 | Retirada Equipamentos do tipo Janela | 2 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.14 | Desmontagem Equipamentos Split (recolher gás Refrigerante e desmontagem) | 5 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.15 | Remoção Extintores | 2 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.16 | Biombos | 4 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.17 | Portico | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.18 | Testeiras | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.19 | Totem interno de piso | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.20 | Desinstalação de módulo de caixa | 2 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.3 | Retirada de entulho | 18 | m³ | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.4 | Recomposições
| 16.4.1 | Recomposição paredes após retirada de aparelhos de ar condicionado de janela com tampões em madeira | 1.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.4.2 | Recomposição das Fachadas, após a retirada das testeiras e complementos tapando os buraços que ali ficaram e retocando a pintura nestes locais da cor existente na fachada. | 1 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.4.3 | Recomposição esquadria do acesso após retirada do portico em bandeira fixa de aluminio e vidro | 1 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | ENTRADA DE ENERGIA, DADOS E TELECOMUNICAÇÕES
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 16,0 mm² / 0,6/1kv - , Alimentador do CD-AC | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Cabo unipolar flexivel seção 16,0 mm² / 0,6/1kv - , Alimentador do CD-AC-VERDE | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm² / 0,6/1kv - , Alimentador do CD1 | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm² / 0,6/1kv - , Alimentador do CD-1 - VERDE | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm² / 0,6/1kv - , Alimentador do CD-BK | 52 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm² / 0,6/1kv , - Terras do do CD-BK - VERDE | 13 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm² / 0,6/1kv - , Alimentador do CD-ESTAB | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm² / 0,6/1kv , - Terras do do CD-ESTAB - VERDE | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Supressores para transientes DPS 1F 45 kA Nominais, Classe II, base com engate em trilho (QGBT) | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Cabo unipolar flexivel seção 16mm² - PVC 70º 750V - DPS | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Eletroduto ferro ø 32mm (1.1/4"). | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Eletroduto ferro ø 40mm (1.1/2"). | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.13 | Eletroduto ferro ø 50mm (Telecom) | 45 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.15 | Caixa tipo condulete ø 32mm. | 30 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.16 | Caixa tipo condulete ø 40mm. | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.17 | Caixa tipo condulete ø 50mm (Telecom) | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.18 | Caixa de passagem metálica com tampa 300x300mmx100m (Telecom e QBT) | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.19 | Disjuntor 3 x 40 A -18kA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.20 | Disjuntor 3 x 50 A -18kA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.21 | Disjuntor 3 x 63 A -18kA | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.22 | Disjuntor 3 x 100 A -18kA | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | MONTAGEM DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CABOS ELÉTRICOS:
| 2.1 | Quadro metálico de SOBREPOR com tampa e contra-tampa articuladas por dobradiças, em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002, com fecho rápido, aterramento na caixa e porta, porta-documentos A4 na parte interna da tampa e plaquetas de acrílico com o número dos circuitos, com espaço p/disjuntor geral, disjuntores parciais caixa moldada, barramentos de cobre eletrolítico paralelos trifásicos para fases recobertos de material isolante termocontrátil mais neutro e proteção, capacidade de correntes mín 3 A/mm2), nas dimensões:
| 2.1.1 | -850x620x200mm, com barramento DIN de FNT para 150 A/ 18kA, com 36 espaços, com barramentos secundários para 100A , placa de montagem - Completo - QGBT | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2 | -850x600x150mm, com barramento DIN de FNT para 100 A/ 18kA, com 48 espaços, com barramentos secundários para 100A , placa de montagem - Completo - CD1 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.3 | -850x600x150mm, com barramento DIN de FNT para 100 A/ 18kA, com 24 espaços, com barramentos secundários para 100A , placa de montagem - Completo - CDAC | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Disjuntor de proteção para grupo capacitivo de 1,5 KVAr , 3X25 A | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Disjuntores Tripolar
| 2.3.1 | - 3x40A - Geral (CD1) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.2 | - 3x40A - NBK - REVERSORA - PARTE ESTABILIZADA | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Disjuntores Monopolares - tipo minidisjuntor-para DPS
| 2.4.1 | - 25A | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Disjuntores Monopolares
| 2.5.1 | - 16A | 22 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.2 | - 20A | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Disjuntores Monopolares - Curva "C"
| 2.6.1 | - 32A | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Dispositivo IDR 2x25A sensibilidade 30mA (bipolar) | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Dispositivo IDR 4x40A sensibilidade 300mA (tetrapolar) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Dispositivo DPS ( Pára Raios de baixa tensão) | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Cabo unipolar #2,5mm² flexível HF, 70°C 450/750V | 2100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Cabo unipolar #4,0mm² flexível HF, 70°C 450/750V | 885 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Cabo unipolar #6,0mm² flexível HF, 70°C 450/750V | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.13 | Cabo de cobre nú #10mm2 (aterramentos eletrodutos e acessórios de fixação) | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | Terminais de pressão para ligação CEP a cabo de cobre flex de #10mm2 | 5 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 3.1 | Luminária de embutir em forro modular e gesso, para 2 lâmpadas tecnologia T8 de 2x16 W, com duas lâmpadas de LED de 9W, bivolt (100-240V) fluxo luminoso mínimo de 900 Lúmens, cor branco neutro, marca Intral ou equivalente técnico, para forros de 125cmx62,5cm, com corpo em chapa de aço tratada SAE 1010/1020, laminada a frio, com espessura mínima de 0,6mm. Pintura a pó por processo eletrostático tipo epóxi/poliéster na cor branca. Cabeceira em aço com 0,6mm de espessura mínima. Refletor parabólico e aletas parabólicas, ambas em alumínio anodizado brilhante de altíssima pureza (99,85%), com espessura mínima de 0,3mm. Soquetes tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Dimensões mínimas externas da luminária de 63mm de altura, 244mm de largura. Curva luminotécnica que alcance no mínimo 400cd/1000 lúmens, com fator de utilização máximo de 0,72, considerando um ambiente com k igual a 5 e relação de refletância teto, parede e piso igual a 70%, 50% e 10%, respectivamente. Rendimento mínimo de 72%. Referência:CAA22-E216 LUMICENTER ou equivalente técnico, completa | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Luminária de embutir em forro modular e gesso, para 2 lâmpadas tecnologia T8 de 2x32 W, com duas lâmpadas de LED de 18W, bivolt (100-240V) fluxo luminoso mínimo de 2100 Lúmens, cor branco neutro, marca Intral ou equivalente técnico, para forros de 125cmx62,5cm, com corpo em chapa de aço tratada SAE 1010/1020, laminada a frio, com espessura mínima de 0,6mm. Pintura a pó por processo eletrostático tipo epóxi/poliéster na cor branca. Cabeceira em aço com 0,6mm de espessura mínima. Refletor parabólico e aletas parabólicas, ambas em alumínio anodizado brilhante de altíssima pureza (99,85%), com espessura mínima de 0,3mm. Soquetes tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Dimensões mínimas externas da luminária de 63mm de altura, 244mm de largura. Curva luminotécnica que alcance no mínimo 400cd/1000 lúmens, com fator de utilização máximo de 0,72, considerando um ambiente com k igual a 5 e relação de refletância teto, parede e piso igual a 70%, 50% e 10%, respectivamente. Rendimento mínimo de 72%. Referência: CAA22-E216 LUMICENTER ou equivalente técnico, completa | 64 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Luminária de sobrepçor, para 2 lâmpadas tecnologia T8 de 2x32 W, com duas lâmpadas de LED de 18W, bivolt (100-240V) fluxo luminoso mínimo de 2100 Lúmens, cor branco neutro, marca Intral ou equivalente técnico, para forros de 125cmx62,5cm, com corpo em chapa de aço tratada SAE 1010/1020, laminada a frio, com espessura mínima de 0,6mm. Pintura a pó por processo eletrostático tipo epóxi/poliéster na cor branca. Cabeceira em aço com 0,6mm de espessura mínima. Refletor parabólico e aletas parabólicas, ambas em alumínio anodizado brilhante de altíssima pureza (99,85%), com espessura mínima de 0,3mm. Soquetes tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Dimensões mínimas externas da luminária de 63mm de altura, 244mm de largura. Curva luminotécnica que alcance no mínimo 400cd/1000 lúmens, com fator de utilização máximo de 0,72, considerando um ambiente com k igual a 5 e relação de refletância teto, parede e piso igual a 70%, 50% e 10%, respectivamente. Rendimento mínimo de 72%. Referência: CAA22-E216 LUMICENTER ou equivalente técnico, completa | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | LÂMPADA BULBOLED DE 9W | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | LUMINÁRIA DECORATIVA DE EMBUTIR PARA LÂMPADA BULBOLED DE 9W, COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E DIFUSOR DE VIDRO - Garantia de 02 Anos. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7 | Suporte COM ESPELHO p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego | 22 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8 | Suporte COM ESPELHO p/tres blocos com, UMA tomadas tipo bloco NBR.10A (azul) , mais 2 bloco cego | 48 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.9 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) ou de Alumínio p/ condulete com 1 interruptor simples. | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.10 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) ou de Alumínio p/ condulete com interruptor duplo | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.11 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) ou de Alumínio p/ condulete com interruptor TRIPLO | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.12 | Espelho cego 4x2"/4x4" de pvc branco | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.13 | Caixa tipo condulete com tampa cega ø 20mm (3/4") | 85 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.14 | Caixa tipo condulete com tampa cega ø 25mm(1"). | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.15 | Eletroduto de aço galvanizado ø 20mm (3/4") | 76 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.16 | Eletroduto de aço galvanizadoø 25mm (1") | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.17 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, UMA tomada tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (VERMELHA), mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar. | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.18 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 32 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.19 | Curva 90º Vertical específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.20 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 15 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.21 | Eletrocalha lisa 200x100mm , c/ 1 septo divisor ( 2 Partições de 50mmx50mm + 50x50mm) COM TAMPA | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.22 | Suporte suspensão para eletrocalha 200x100mm | 14 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.23 | Curva horizontal para eletrocalha 200x200mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.24 | Tê para eletrocalha 200x100mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.25 | Acoplamento para painel de eletrocalha 200x100mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.26 | Acessorios para eletrocalha 200 x 100mm | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.27 | Derivação lateral p/ eletroduto | 15 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.28 | Timer p/ cd Timer | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.29 | Mini Contactora Tripolar WEG, Siemens ou similar mínimo 20 A (CD Timer) | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.30 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 90 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.31 | Plug Macho novo padrão - ligação luminárias | 67 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.32 | Tomada Fêmea (para plugue) novo padrão - ligação luminárias | 67 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.33 | Sensor de presença omnidirecional c/retardo 10 min, 220V/127V, 250VA | 3 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.34 | Perfilado Metálico 38mmx38mm conforme memorial | 102 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.35 | Caixa de passagem de embutir 100x50mm | 40 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.36 | Caixa de passagem de embutir 100x100mm | 15 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.37 | Caixa de passagem de embutir 300x300mm | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.38 | Borne terminal (tipo sindal) com 3 espaços de fixação de cabos/fios, para CD Timer | 10 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 4.1 | Bloco Autonomo de emergênciaCOM BATERIA 2x32 LEDs Alto-brilho c/bateria conforme memorial descritivo sem indicação de saída | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Bloco Autonomo de emergência 80 LEDs Alto-brilho c/bateria conforme memorial descritivo sem indicação de saída | 9 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Bloco Autonomo de emergência 80 LEDs Alto-brilho c/bateria Conforme memorial descritivo com indicação: SAIDA | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Bloco Autonomo de emergência 80 LEDs Alto-brilho c/bateria Conforme memorial descritivo com indicação: SAIDA EMERGÊNCIA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICA E SINAL).
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Cabo unipolar #2,5mm² flexível HF , 70°C 450/750V | 1050 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Cabo unipolar #4,0mm² flexível HF , 70°C 450/750V | 350 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Disjuntor monopolar:
| 1.3.1 | -1x16A - (CD-ESTAB) | 23 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | -1x20A - (CD-ESTAB) | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Dispositivo IDR 25A sensibilidade 30mA | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Eletroduto de aço galvanizadoø 25mm (1") | 81 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Caixa tipo condulete com tampa cega ø 25mm(1"). | 60 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Adaptador para canaleta 73x25mm - 3x1 | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Chave reversora 40A. com 04 câmaras | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Banco de Capacitores Trifásico fixo 2,5 kVAr em 380VAC, em caixa ABS com tampa, com dispositivos anti-explosão, disjuntor de proteção e distorção máxima de harmônicas de 3% | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Centro de Distribuição tipo Quadro de Comando para Caixa p/ reversora - GSP.2 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Canaleta aluminio Dutotec 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Pintura eletrostática branca ou equivalente | 45 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Caixa derivação 100x100mm tipo X p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 25 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.13 | Curva 90 graus p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.14 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha e aluminio | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.15 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.16 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 18 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.17 | Quadro tipo Caixa de comando 500x400x200mm c/ acessórios - (CD Timer) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.18 | Caixa de equipotencialização CED conforme memorial descritivo | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.19 | Haste de aterramento | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.20 | Conector para Haste de aterramento | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.21 | Caixa de inspeção completa para sistema de aterramento | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.22 | Terminal metálico a pressão para 1 cabo de 6 a 10mm2 com 1 furo de fixação | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.23 | Cabo de cobre nú tempera meio duro para aterramenmto 10mm2 | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.24 | Eletrocalha lisa 200x100mm , c/ 1 septo divisor ( 2 Partições de 100mmx50mm + 100x50mm) COM TAMPA | 23 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.25 | Suporte suspensão para eletrocalha 200x100mm | 14 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.26 | Curva horizontal para eletrocalha 200x100mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.27 | Tê para eletrocalha 200x100mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.28 | Acoplamento para painel de eletrocalha 200x100mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.29 | Caixa de passagem de embutir 300x300mm | 8 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.30 | Acessorios para eletrocalha 200 x 100mm | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.31 | Derivação lateral p/ eletroduto | 18 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 2.1 | Suporte Ref. DT.63450.10 com DOIS bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00, mais DOIS BLOCOS DE TOMADAS, COM DUAS Ref. DT 99230.15 (PRETA) OU similar. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 25 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Cabo UTP 4 Pares 24 awg LSZH (Não Halogenado) Cat.5e | 1200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Rack das Operadoras - padrão 19" tipo gabinete fechado porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 670mm com 570 livres internamente, fixado na parede e 144 conjuntos de parafuso porca/gaiola na cor Cinza RAL 7032. Sua estrutura externa deve ser soldada, nao podendo ser montada com parafusos. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Rack das Operadoras - padrão 19" tipo gabinete fechado porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, profundidade 670mm com 570 livres internamente, fixado na parede com 96 conjuntos de parafuso porca/gaiola na cor Cinza RAL 7032. Sua estrutura externa deve ser soldada, nao podendo ser montada com parafusos. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Patch Panel 24 portas com RJ-45 Cat.5e p/ Rack 19" (Cab. Estruturado - LÓGICA) | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração cabos e patch-cords (20 unidades) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Patch Cord, CAT.5e, 1,0m (Lógica) - Cor Azul | 31 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Patch Cord, CAT.5e, 1,0m (Telefone) - Cor Verde | 17 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Patch Cord, CAT.5e, 1,0m (Lógica) - Cor Azul | 31 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T em ângulo de 45º p/ Rack | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.13 | Plug (macho) RJ45 cat. 5e para sistema de alarme com conectorização/teste | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | Guia de cabos 1 U para racks de 19" instalado (organizador horizontal) | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.15 | Bandeja de 1 U de 04 apoios para racks de 19" instalado | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.16 | Patch-cord com dois conectores RJ45-cat. 5e nas duas pontas, certificado, para interligação entre rack do Banco e caixa QDS/RDY/MDR | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.17 | CD-BK medindo 600x600x180mm, completo, conforme projeto | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18 | Quadro metálico de SOBREPOR com tampa e contra-tampa articuladas por dobradiças, em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002, com fecho rápido, aterramento na caixa e porta, porta-documentos A4 na parte interna da tampa e plaquetas de acrílico com o número dos circuitos, com espaço p/disjuntor geral, disjuntores parciais caixa moldada, barramentos de cobre eletrolítico paralelos trifásicos para fases recobertos de material isolante termocontrátil mais neutro e proteção, capacidade de correntes mín 3 A/mm2), nas dimensões:
| 2.19 | -850x620x200mm, com barramento DIN de FNT para 100 A/ 18kA, com 48 espaços, com barramentos secundários para 100A , placa de montagem - Completo - CD-ESTAB | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.20 | Dispositivo DPS ( Pára Raios de baixa tensão) | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.21 | Equipamentos para Caixa Square rotation, modelo SQR: adaptador para 05 (cinco) tomadas (RJ-45) e 05 (cinco) tomadas de In. 20A / 250V (padrão brasileiro), tampa tipo janela e adaptador para eletrodutos.e duas tomadas RJ45 Cat.53e e duas tomadas elétricas pretas de 20 A DT.99230.20 (PRETO), | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.22 | Suporte Ref. DT.63450.10 com DOIS bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00OU similar. | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.23 | Suporte Ref. DT.63450.10 com UM(1) bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00OU similar. | 9 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.24 | Certificação de pontos RJ45-cat. 5e | 48 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IV | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 1 | Cabo CIT 50-20 pares | 42 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Cabo CIT 50-10 pares | 32 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Cabo CIT 50-5 pares (Alarme) | 42 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Barra de terra para Bloco M10 | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Voice Panel 50 portas | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | DG - N.º3 (400x400x130mm) - de Sobrepor com barra de terra, fixações, acessórios internos p/ montagem | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde-cat.5e | 19 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| V | INSTALAÇÕES DE ALARME
| 1 | INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ESPERAS ALARME:
| 1.1 | Quadro de comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x480x220mm tipo CS | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Caixa de Sobrepor c/tampa de 400x300x200mm tipo CPS (para Módulo de Rede do Alarme) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Eletroduto ferro ø 25mm(1"). | 90 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 50 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 33 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Canaleta aluminio Dutotec 73x25 c/ tampa de encaixe - Pintura eletrostática branca ou equivalente | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com UM bloco c/furo central Ref. DT.99530.00, mais DOIS blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar (Pontos Alarme Máscara e Paredes). | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Cabo CIT 50-5 pares (Entrada Linhas) | 42 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Cabo CCI - 10 vias, conforme memorial descritivo de alarme | 650 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Cabo UTP 4 Pares 24 awg LSZH (Não Halogenado) Cat.5e | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ALARME |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VI | INSTALAÇÕES DE CFTV
| 1 | INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CFTV:
| 1.1 | Eletroduto ferro ø 25mm(1"). | 45 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 15 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Rack tamanho 12U x 19" x 600mm - Completo - Grau de proteção IP 20, com uma bandeja, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e laterais com aletas para ventilação, conforme memorial descritivo ITEM 6.1 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Guia/Organizador de cabos para RACK 19" , conforme memorial descritivo ITEM 6.2 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Cabo UTP cat. 6 (Isolamento LSZH), conforme memorial descritivo ITEM 6.3 | 298 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" categoria 6, descarregado, conforme memorial descritivo ITEM 6.4 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Conector RJ45 Fêmea cat. 6, conforme memorial descritivo ITEM 6.5 | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T em ângulo de 45º p/ Rack, conforme memorial descritivo ITEM 6.6 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Certificação de pontos RJ45-cat. 6 | 14 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
|  | SUBTOTAL CFTV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO ( II + III+ IV + V+ VI ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VII | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
| 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
| 1.1 | UNIDADES CONDICIONADORAS
| 1.1.1 | Unidade condicionadora tipo mini split, evaporadora modelo Piso Teto, ciclo reverso, capacidade nominal 30.000 Btu/h. Acionamento por controle remoto sem fio. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | Unidade condicionadora tipo mini split, evaporadora modelo dutado (Built in), ciclo reverso, tecnologia inverter capacidade nominal 35.000 ~ 39.000 Btu/h. Acionamento por controle remoto com fio. Fluído refrigerante isento de cloro. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | Condicionador de ar tipo split, evaporadora modelo Hi Wall, quente/frio, condensador com descarga horizontal axial, inverter, 12.000 Btu´s, com controle remoto sem fio. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4 | Condicionador de ar tipo split, evaporadora modelo Hi Wall, quente/frio, condensador com descarga horizontal axial, inverter, 9.000 Btu´s, com controle remoto sem fio. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | CAIXAS DE VENTILAÇÃO
| 1.2.1 | Ventilador Heliconcentrífugo In-Line de baixo perfil - 236 L/s x 250 Pa | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | Caixa de Filtragem G4 + M5 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3 | Ventilador Axial - 120 L/s x 66 Pa (EX-01) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4 | Exaustor para banheiro -20 L/s x 30 Pa (EX-002) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | DISPOSITIVOS DE INSUFLAMENTO DE AR
| 1.3.1 | Grelha para Insuflamento de Ar -825x525mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | DISPOSITIVOS DE AR EXTERIOR
| 1.4.1 | Difusor para Ar Exterior em Polipropileno Branco com Disco Regulável - ø 150 mm | 9 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | DISPOSITIVOS DE EXAUSTÃO
| 1.5.1 | Difusor em polipropileno branco com disco regulável - ø 200 mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.2 | Grelha de Exaustão/Ar Exterior. Evita a Entrada de Água e Corpos Estranhos na Instalação - 250x250 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | DISPOSITIVOS DE RETORNO
| 1.6.1 | Grelha para retorno de Ar -1025x525mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | QUADROS ELÉTRICOS - FORÇA / COMANDO
| 2.1 | Quadro Elétrico de Força e Comando - Completo | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | INSTALAÇÕES
| 3.1 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS, FORÇA E COMANDO
| 3.1.1 | Tubo de Cobre com acessórios (curvas, uniões, etc.) Ø 7/8" (Ver CPU) - Isolado | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.2 | Tubo de Cobre com acessórios (curvas, uniões, etc.) Ø 5/8" (Ver CPU) - Isolado | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3 | Tubo de Cobre com acessórios (curvas, uniões, etc.) Ø 1/2" (Ver CPU) - Isolado | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.4 | Tubo de Cobre com acessórios (curvas, uniões, etc.) Ø 3/8" (Ver CPU) - Isolado | 75 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.5 | Tubo de Cobre com acessórios (curvas, uniões, etc.) Ø 1/4" (Ver CPU) - Isolado | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.6 | Eletroduto F.G. leve tipo II –Ø25mm (1”) - Elétrica | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.7 | Eletroduto F.G. leve tipo II –Ø25mm (1”) - Comando | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.8 | Conduíte Flexível de PVC com alma de aço – Ø15mm - Elétrica | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.9 | Conduíte Flexível de PVC com alma de aço – Ø15mm - Comando | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.10 | Cabo de cobre PP para elétrica c/ isolamento antichama 750V 3x 4,00mm² | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.11 | Cabo de cobre PP para elétrica c/ isolamento antichama 750V 3x 2,50mm² | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.12 | Cabo polarizado para comando 2x 1,50mm | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.13 | Gás R-410 | 5 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.14 | Suporte Metálico - Perfilado Liso Galvanizado Perfurado - 19,0x38,0x1,25 | 13 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.15 | Suporte Metálico - Galvanizado para Duplo Tirante 3/8" Tipo Ômega | 34 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.16 | Suporte Metálico - Barra Roscada - Galvanizada - Rosca W - Ø1/4" | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.17 | Suporte Metálico - Parafuso Galvanizado - Rosca W - Ø1/4" x 3" - para fenda simples | 30 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.18 | Suporte Metálico - Parafuso Galvanizado - Rosca W - Ø1/4" x 5/8" - para fenda simples | 90 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.19 | Suporte Metálico - Arruela Lisa - Galvanizada - Ø1/4" - Diâmetro Externo: 18,0mm | 300 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.20 | Suporte Metálico - Porca Sextavada - Galvanizada - Ø1/4" | 300 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.21 | Suporte Metálico - Abraçadeira Metálica Tipo "D" c/ cunha - Galvanizada | 60 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.22 | Suporte Metálico - Abraçadeira Metálica Tipo "D" c/ cunha - Galvanizada - Ø1" | 60 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | REDE DE DUTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR
| 3.2.1 | Duto Chapa Galvanizada # 22 para Ar condicionado | 25 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.2 | Dutos PVC - Classe Linha Leve - diametro 300 mm | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.3 | Dutos PVC - Classe Linha Leve - diametro 200 mm | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.4 | Dutos PVC - Classe Linha Leve - diametro 150 mm | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.5 | Dutos PVC - Classe Linha Leve - diametro 125 mm | 7 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.6 | Dutos PVC - Classe Linha Leve - diametro 100 mm | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.7 | Curva 90o PVC 100 mm | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.8 | Curva 90o PVC 150 mm | 8 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.9 | Curva 90o PVC 300 mm | 3 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.10 | Dutos PVC - Classe Linha Leve - TEE Red - 300 x 200 mm | 7 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.11 | Dutos PVC - Classe Linha Leve - TEE Red - 200 x 150 mm | 3 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.12 | Conexão flexível vinílica na descarga de ar | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.13 | Suporte Metálico para rede PVC | 20 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.14 | Suporte Metálico para rede de dutos em perfilado galv. e barra roscada | 4 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | ENSAIOS, INSPEÇÕES, TESTES E BALANCEAMENTO DOS SISTEMAS.
| 4.1 | Testes e Inspeções (Ver Especificações Técnicas e CPU) | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 4.2 | Balanceamento dos Sistemas | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 4.3 | Pré-Operação e Entrega do Sistema | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 4.4 | Treinamento de Pessoal de Operação e Manutenção | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0