## AG. SANTA ISABEL.AC.
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS | [7 empty] | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO SISTEMA DE EXAUSTÃO SALA DE NOBREAK DA AG. SANTA ISABEL
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av.Liberdade, 2282 Loja 01 Viamão /RS | [7 empty] | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 45 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: 8:30 às 17:30 | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS OUT/2018 |  | 112.7%
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da prestação dos serviços/entrega do objeto, após fiscalização e aceite e entrega da nota fiscal.
6. ANEXOS: Plantas e detalhamentos que serão fornecidos pela Unidade de Engenharia.
PROPONENTE
NOME: | [5 empty] | TELEFONE:
EMAIL: | [5 empty] | CAU/CREA:
LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | PREÇO TOTAL
ÚNICO |  |  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
| 1.0 | EXECUÇÃO DE OBRA DE AR CONDICIONADO E INCLUINDO SISTEMA DE EXAUSTÃO SALA DE NOBREAK DA AG. SANTA ISABEL
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Retirada de Porta Cartazes antigos | 2 | Unid. | xx,xx | 0 | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.2 | Retirada e descarte de divisórias leves, portas de divisórias e Máscaras de divisórias | 95 | m² | xx,xx | 0 | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.3 | Retirada de placas de piso tátil | 32 | Unid. | xx,xx | 0 | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.4 | Retirada e descarte de vidros temperados em frente aos caixas | 1 | m² | xx,xx | 0 | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 2 | PAREDES E DIVISÓRIAS
| 2.1 | Paredes em gesso acartonado, conforme leiaute | 6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Divisória perfil aço, montantes duplos e rodapés simples, mod. 1,20cm, painel cego BP Plus Brancos, montantes na cor Branco, sem vidro, conforme existente, h=2,20m | 32 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Divisória perfil aço, montantes duplos e rodapés simples, mod. 1,20cm, painel cego BP Plus Brancos, montantes na cor Branco, sem vidro, conforme existente, h=2,50m | 50 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Porta de divisória 0,70x2,10m, sem visor, conforme leiaute. Sala Nobreak | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Porta de divisória 0,80x2,10m, sem visor, conforme leiaute. Sala Cofre | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Porta de divisória 0,80x2,10m, com visor em vidro mini boreal, conforme leiaute. | 4 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | FORRO
| 3.1 | Recomposição de forro de gesso | 50 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | PISO
| 4.1 | Recomposição do piso existente - suibstituição de peças quebradas e soltas - retaguarda. Modelo conforme existente | 10 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | ESQUADRIAS
| 5.1 | Porta de Madeira 90x210, cor branco, completa com ferragens e guarnições, placas de inox e puxador para sanitário acessivel. | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Soltar e recolocar grades da sala cofre - na parede onde há infiltração | 10 | m² | xx,xx | 0 | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 6 | SALA DE AUTOATENDIMENTO
| 6.1 | Máscaras Modelo novo | 7 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Instalação de fechamento com ACM, cor branca, sobre as máscaras dos cashes. | 4 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | PINTURA INTERNA
| 7.1 | Raspagem da parede e aplicação de impermeabilizante, tipo Sika Top, na parede da sala cofre. | 10 | m² | xx,xx | 0 | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 7.2 | Tinta epóxi para alvenaria, na parede dos banheiros, cor branco. Duas demãos | 40 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Aplicação de massa corrida, com Lixação | 70 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4 | PVA, na cor branca.Forro de gesso. Duas demãos | 250 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Acrílica, na cor branca. Paredes de alvenaria e de gesso acartonado. Duas demãos | 220 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.6 | Esmalte acetinado, nas grades da sala cofre. Cor cinza, duas demãos. | 50 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | DIVISOR DE SIGILO
| 8.1 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes | 4.5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Vidro incolor 6mm | 4.5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3 | Tubo em aço inox, H = mobiliário até o forro, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3". | 1 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4 | Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes. | 4.5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5 | Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto. | 1 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 9.1 | ADESIVOS - Fornecimento e instalação, conforme Manual de Programação Visual:
| 9.1.1 | A2PO - Passa objetos | 1 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.2 | A3 SIA - ACESSIBILIDADE | 1 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.3 | A4 SIA - CÃO GUIA | 1 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2 | PLACA SUSPENSA em acrílico duas espessuras, em chapa de acrílico azul PANTONE 300 C ; e=2mm, e chapa de acrílico translúcido e= 5mm GL GELO 982 translúcido, com kit de fixação no teto; impressão em adesivo vinil branco, conforme arquivo. dimensões 520x140mm. Distâncias, tamanhos e letras conforme arquivos fornecidos.
| 9.2.1 | P S 1 - AUTOATENDIMENTO | 1 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.2 | P S 2 - CAIXAS | 1 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.3 | P S 4 - PREFERENCIAL | 1 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.4 | P S 5 - ATPF | 1 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.5 | P S 6 - ATPJ | 1 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.6 | P S 7 - NPF | 1 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.7 | P S 8 - NPJ | 1 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.8 | P S 10 - GG GERENTE-GERAL | 1 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.9 | P S 11 - GA GERENTE ADJUNTO | 1 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3 | PLACA DE PORTA - TIPO 1, em acrílico duas espessuras, em chapa de acrílico azul PANTONE 300 C ; e=2mm, e chapa de acrílico translúcido e= 5mm GL GELO 982 translúcido, com fixação com fita dupla face; impressão em adesivo vinil branco, conforme arquivo. dimensões 300x80mm. Distâncias, tamanhos e letras conforme arquivos fornecidos.
| 9.3.1 | PP1 - PRIV | 2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3.2 | PP3 - NBK | 1 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3.3 | PP5 - ARQ | 1 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4 | PLACA DE PORTA - TIPO 2, em acrílico duas espessuras: azul padrão Banrisul, PANTONE 300C, com dizeres em adesivo vinil PANTONE 298 C e letras em vinil BRANCO. Com 3mm de espessura e fixação com fita dupla-face já aplicadas no verso. Distâncias, tamanhos e tipos de letras conforme arquivos fornecidos.
| 9.4.1 | PP6 - COPA | 1 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4.2 | P P 9 - F | 1 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4.3 | P P 10 - PNE | 1 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.5 | PORTA CARTAZES
| 9.5.1 | PC Tarifas - 54x74 (8 unidades no interior da agência e 2 unidades na SAA - fixadas na esquadria de alumínio) | 10 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.5.2 | PC INFORMA - Porta cartaz TOTEM - para instalação de 8 cartazes 44 x 31,5 cm - em acrílico GL GELO 982 Translúcido 6mm, em "V", Medidas 1900x480mm + 08 bolsas de Acrílico 3mm, com suporte em "U" em alumínio 9 branco. Fixação e acabamentos conforme projeto ARTCRIL. | 2 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
| 10.1 | Limpeza e repintura da Testeira em chapa galvanizada vazada, com back light e logomarca em acrílico. Preparação das áreas com corrosão com fundo antiferruginoso e posterior pintura com tinta automotiva com mesmo acabamento e padrão de cores. Recomposição das letras e cubos danificados, em acrílico. Conferir medidas, cores e modelos no local | 1 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2 | Limpeza e repintura do Pórtico Banrisul Eletrônico. Preparação das áreas com corrosão com fundo antiferruginoso e posterior pintura com tinta automotiva com mesmo acabamento e padrão de cores. Recomposição das letras e cubos danificados, em acrílico. Conferir medidas, cores e modelos no local | 1 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3 | Limpeza e repintura da Bandeira. Preparação das áreas com corrosão com fundo antiferruginoso e posterior pintura com tinta automotiva com mesmo acabamento e padrão de cores. Recomposição das letras e cubos danificados, em acrílico. Conferir medidas, cores e modelos no local | 1 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | ACESSIBILIDADE
| 11.1 | Elemento tátil em placas 25 x 25 cm (alerta), conforme NBR 9050, para uso interno, em poliéster auto adesivante cor azul | 6 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2 | Elemento tátil em placas 25 x 25 cm (direcional), conforme NBR 9050, para uso interno, em poliéster auto adesivante cor azul | 12 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3 | Capa assentos preferenciais | 3 | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | DIVERSOS
| 12.1 | Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 2 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2 | Revisão completa das instalações hidrossanitárias | 1 | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.3 | Desmontagem de Módulo de caixa, para transporte para Bagergs | 2 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.4 | Montagem e arredamento de móveis para adaptação ao leiaute final | 1 | conj. | xx,xx | 0 | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 12.5 | Transporte de contêineres para destinação de resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, gesso, cerâmicas, etc., produzidos pela construção civil | 4 | m³ | xx,xx | 0 | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 12.6 | Limpeza permanente da obra | 250 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.7 | Limpeza final da obra | 250 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1 | MONTAGEM DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:
| 1.1 | Desmontagem de quadro de Força de EMBUTIR , com barramentos e disjuntores - Completo de 18 elementos - QGBT. Esta caixa passa ser de passagem, prever tampa em chapa galvanizada pintada e móvel para manutenções | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Quadro de Força de SOBREPOR montado em caixa de comando com dimensões minimas de 800x500x150mm, com barramento DIN de FNT para 100A, de uso aparente para 42 elementos no barramento principal + disjuntor geral na parte inferior e espaço para DR´s na parte superior | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Disjuntores Mono e bipolar/3kA
| 1.3.1 | - 1x16A - 5SL1 116-6MB | 13 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | - 1x20A - 5SL1 120-6MB | 7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3 | - 1x32A - 5SL1 132-6MB | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.4 | - 2x30A - 5SL1 232-6MB | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Disjuntores Tripolar - 3kA - 5SL1 380-7MB | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.4.1 | - 3x80A - 5SL1 380-7MB | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2 | - 3x50A - 5SL1 350-7MB | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.3 | - 3x32A - 5SL1 332-7MB | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.4 | - 3x16A - Banco de Capacitores - 5SL1 316-7MB | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Dispositivo DR Bipolar 25A sensibilidade 30mA | 3 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Dispositivo DR Tetrapolar 40A sensibilidade 300mA | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Supressores de Surto com encapsulamento 20kA | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Cabo unipolar flexivel livre de halogêneo, antichama - seção 10 mm² / 750V | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.13 | Capacitor trifásico 2,0kVAr / 380V | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.14 | Eletroduto de pvc diametro ø 50mm. | 27 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.15 | Caixa de passagem com tampa cega tipo condulte ø 50mm. | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | PONTOS DE LUZ /TOMADAS e AR CONDICIONADO | [5 empty] | 0 | 0
| 2.1 | Luminária de embutir nas dimensões de 30x30cm de LED de 18W, com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostatico a pó híbrido branco. Prever sua fixação em forro de gesso na marquize do Shopping. | 6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Lâmpadas tubulares LED T8 de 18W (4000K)/Branco Neutro/2100Lúmens. Referência Intral, Osram, Philips ou rigorosamente equivalente. Deverá instalar soquetes tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbontato e contatos em bronze fosforoso. | 82 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Desmontagem de Luminaria com reator de 2x32W e 02 lâmpadas fluorescentes de 32W existentes. Entregar material em nosso depósito na Bagergs/Canoas/RS. | 41 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Cabo livre de halogêneo - antichama- tipo PP 3x1,5mm²/750V - Ligação das luminárias. | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Plug Macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias | 41 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Aplique de uso interno para lampada bulbo Led 15W-E27 - Completo (nos sanitários e sala do nobreak) | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Condutor unipolar flexível livre de halogêneo , antichama isolalçao p/ 750V : | [5 empty] | 0 | 0
| 2.7.1 | - seção 2,5mm² | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7.2 | - seção 4,0mm² | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Desmontagem completa de suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 34 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 34 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Desmontagem completa suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99232.20 (AZUL), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 15 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99232.20 (AZUL), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 15 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Desmontagem completa de suporte Ref. DT.63440.10 p/tres blocos, sendo UM bloco com DUAS tomadas NBR.20A Ref. DT.99231.20 (Vermelha), mais um bloco cegos Ref. DT 99430.00 | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.13 | Suporte Ref. DT.63440.10 p/tres blocos, sendo UM bloco com DUAS tomadas NBR.20A Ref. DT.99231.20 (Vermelha), mais um bloco cegos Ref. DT 99430.00 | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com três interruptor simples, mais um bloco cego. | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.15 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com dois interruptor simples, mais um bloco cego. | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.16 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com um interruptor hotel, mais dois blocos cego. | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.17 | Caixa condulete diam. 20mm com: | [5 empty] | 0 | 0
| 2.17.1 | - interruptor simples. | 7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.17.2 | - interruptor duplo. | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.17.3 | - duas tomadas novo padrão brasileiro 20A | 11 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18 | Caixa tipo condulete com tampa cega: | [5 empty] | 0 | 0
| 2.18.1 | - ø 20mm. | 10 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18.2 | - ø 25mm. | 6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18.3 | - ø 50mm. | 12 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.19 | Eletroduto de ferro: | [5 empty] | 0 | 0
| 2.19.1 | - ø 20mm. | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.19.2 | - ø 25mm. | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.19.3 | - ø50mm. | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.20 | Canaleta aluminio 73x25mm dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.21 | Curva 90º Vertical específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.22 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.23 | Timer p/ iluminação interna/externa/AC | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.24 | Contactora tripolar 220V/25 A | 3 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.25 | Cabo livre de halogêneo - antichama- tipo PP 3x1,5mm²/750V - Ligação das luminárias. | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.26 | Plug Macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias | 10 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.27 | Sensor de movimento 400W/220V - instalação no teto | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.28 | Capacitor 2,0kVAr trifásico | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 0 | 0
| 3.1 | Módulo Autonomo de emergência com dois farois de 32Led´s cada e bateria 12v-7Ah com extensão para instalação dos farois em separado na sala do Auto-Atendimento + suporte metalico p/ fixação da bateria | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Módulo Autonomo de emergência com dois farois de 32 Led´s cada com baterial 12V-7Ah c/ suporte metalico p/ fixação da bateria | 6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Módulo Autonomo com indicador de saída 115/220V com 80 Led´s, autonomia 4 horas, bateria 6V-4.5Ah, gabinete em metal, pintura epoxi (Indicação de : SAIDA e SAIDA EMERGÊNCIA) | 6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICA E SINAL).
| 4.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 4.1.1 | Cabo unip. tipo flexivel, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 900 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.2 | Cabo unip. tipo flexivel, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 4,0 mm2. | 450 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.3 | Centro de distribuição montado em caixa tipo de comando de uso aparente para 36 elementos no barramento principal + disjuntor geral na parte inferior e espaço para DR´s na parte superior | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.4 | Disjuntor monopolar/4,5kA. | [5 empty] | 0 | 0
| 4.1.4.1 | -1x16A - (CD-ESTAB) | 18 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.4.2 | -1x20A - (CD-ESTAB) | 8 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.5 | Disjuntor triplolar / 4,5kA. -3x50A - (CD-ESTAB) | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.6 | Dispositivo DR 25A sensibilidade 30mA | 9 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.7 | Eletroduto de ferro - ø 50mm. | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.8 | Caixa tipo condulete com tampa cega - ø 50mm. | 12 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.9 | Eletroduto de ferro galvanizado semi pesado diametro 25 mm. | 48 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.10 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 20 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.11 | Caixa de saida condulete diam. 25 mm com tampa e com: | [5 empty] | 0 | 0
| 4.1.11.1 | - 02 (duas) tomadas novo padrão brasileiro | 7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.12 | Adaptador 3x1" para conexão canaleta de aluminio 73x25mm e eletroduto de ferro | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.13 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe | 27 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.14 | Canaleta aluminio 73x45 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.15 | Caixa de aluminio 100x100x50mm específica de canaleta de aluminio | 8 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.16 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de aluminio | [5 empty] | 0 | 0
| 4.1.16.1 | -73x25mm | 6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.16.2 | -73x45mm | 6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.17 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha e aluminio | 12 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.18 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 12 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.11 | Canaleta de alumínio 73x25 dupla - Pintada (0,25m) com dois suportes e tampas terminais rebitadas nas pontas, sendo um suporte com duas tomadas pretas 20A e um bloco cego e um suporte com dois RJ 45 fêmea para fonia e lógica mais um bloco cego ou rigorosamente equivalente. | 10 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.12 | Canaleta de PVC tipo RD-70 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.15 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.16 | Plug tipo Macho novo padrão 10A. | 10 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.17 | Spiral tube | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.18 | Retirada de infra antiga de elétrica/lógica/telefonia e fazer o descarte mesas do atendimento e caixas) | 10 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.19 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 10 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.20 | Suporte Ref. DT.63440.10 p/tres blocos, sendo UM bloco com DUAS tomadas NBR.20A Ref. DT.99231.00 (Vermelha), mais um bloco cegos Ref. DT 99430.00 | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.21 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99232.00 (AZUL), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS/TELEFONE: | [5 empty] | 0 | 0
| 4.2.1 | Suporte Ref. DT.63440.10 p/tres blocos, sendo UM bloco c/ 2xRJ45, UM bloco c/ UMA tomada NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA) e UM bloco c/ UMA tomada tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA) | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.2 | Desmontagem e montagem de suporte Ref. DT.63450.10 com UM(1) bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00OU similar. | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.3 | Suporte Ref. DT.63450.10 com UM(1) bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00OU similar. | 8 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.4 | Desmontagem e montagem de suporte Ref. DT.63450.10 com DOIS bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00OU similar. | 15 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.5 | Suporte Ref. DT.63450.10 com DOIS bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00OU similar. | 19 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.6 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 12 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.7 | Cabo UTP categoria 5e - Cabo Multilan 4 pares / 24AWG UTP cat.5e (LSZH) | 600 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.8 | Cabo telefônico tipo CIT-10 pares | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.9 | Rack 19" tamanho 24U com uma bandeija, 11 organizadores de cabos e 144 conjuntos de parafuso porca gaiola - Completo | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.10 | Rack 19" tamanho 16U (Operadoras) com três bandeijas, um organizador de cabos e 96 conjuntos de parafuso e porca gaiola - Completo | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.11 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.12 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho) | 26 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.13 | Patch Cord 1,0m (Rack) | 26 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.14 | Patch-cord com dois conectores RJ45-cat. 5e nas duas pontas, certificado, para interligação entre rack do Banco e caixa QDS/RDY/MDR | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.15 | Patch-cord com dois conectores RJ45-cat. 5e nas duas pontas, certificado, para interligação entre rack dos ATIVOS com o rack das OPERADORAS | 6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.16 | Plug (macho) RJ45 cat. 5e para sistema de alarme com conectorização/teste | 26 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.17 | Régua com 8 tomadas c/ angulação 45° para Rack 19" | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.18 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 5.1 | Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Adaptador para canaleta de aluminio 73x25mm e eletroduto - 3x1" | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo um bloco c/RJ.45 e mais dois blocos cegos. | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.6 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo dois blocos c/RJ.45 e mais um bloco cego. | 5 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7 | Cabo UTP cat. 5e. Cabo Multilan 4 pares / 24AWG UTP cat.5e (LSZH) | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.8 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Estações de Trabalho) | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.9 | Voice Panel 50 portas p/ Rack 19" (Ramais Central) | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.10 | Cabo CIT 50/20 pares (Entrada Linhas) | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.11 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde | 29 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.12 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho) verde | 29 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.13 | Protetor de Surto p/ entrada das linhas | 10 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.14 | Caixa metálica 300x300x100mm | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | INSTALAÇÕES PARA SISTEMA DE ALARME E CFTV:
| 6.1 | INFRAESTRUTURA
| 6.1.1 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 12 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.2 | Eletroduto de Ferro Galvanizado semi pesado: - ø 25mm. 1" | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.3 | Eletroduto Flexível com alma de aço revestimento PVC - Sealtube - 3/4 a 1" | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.4 | Canaleta de Alumínio Dutotec de 73x25mm pintura eletrostática branca, ou equivalente com tampa | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.5 | Derivação saída eletrodutos p/Canaleta de Alumínio de 73x25 ou 45mm | 2 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2.1 | INSTALAÇÕES ALARME | [5 empty] | 0 | 0
| 6.2.1.1 | Patch-cord Cat 5e co AZUL 2,5 metros, com conectores RJ-45 Cat 5E nas duas extremidades para interligação do Rack de ATIVOS à caixa RDY/MDR | 2 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2.1.2 | Quadro METÁLICO de Comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x500x200mm tipo CS - CAIXA ALARME | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2.1.3 | Caixa Plástica de Sobrepor c/tampa de 400x300X200mm tipo CPS (para Módulo de Rede do Alarme - QDM/RDY - 400x300x200mm -(Gprs e IP) | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2.1.4 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 5e - Ligação Geradores de Névoa com a Central de Alarme | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | INSTALAÇÕES CFTV | [5 empty] | 0 | 0
| 6.3.1 | Rack para HUB tamanho 12U x 600mm c/ 1 bandeija / IP20 - um organizador de cabos e 64 conjuntos de parafuso e porca gaiola (Completo conf. Item 6.1 do memorial padrão do CFTV) | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.2 | Organizadores de Cabos, conforme item 6.2 do Memorial Descritivo. | 3 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.3 | Cabo U/UTP categoria 6 LSZH, conforme item 6.3 do Memorial Descritivo. | 800 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.4 | Patch Panel Categoria 6 CARREGADO, com24 portas, conforme item 6.4 do Memorial Descritivo. | 1 | un. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.5 | Conector Categoria 6 Keystone conforme item 6.5 do memorial descritivo | 14 | un. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.6 | Régua de Tomadas fixação em racks ou gabinetes padrão 19 polegadas, conforme item 6.6 do Memorial Descritivo. | 1 | un. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.7 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 12 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.8 | Eletroduto de Ferro Galvanizado semi pesado: - ø 25mm. 1" | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.9 | Eletroduto Flexível com alma de aço revestimento PVC - Sealtube - 3/4 a 1" | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.10 | Adaptador para canaleta de aluminio 73x25mm e eletroduto - 3x1" | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.11 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 9 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.12 | Certificação pontos lógicos Cat.6 com relatório, , conforme item 5.3 do Memorial Descritivo. | 16 | un. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES SISTEMA DE ALARME E CFTV : |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 1 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telf./Alarme/cftv | 1 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Certificação do Cabeamento Estruturado - Categoria 5e | 31 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Instalações provisórias de elétrica/lógica/telefone/alarme e cftv. Esses serviços devem contemplar todas as etapas da obra | 1 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Desmontagem/Retirada e acondicionamento da infra-estrutura elétrica / lógica / telefone / alarme / cftv existentes que não serão reutilizadas na obra e entrega no depósito do Banrisul | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Reidentificação geral da obra nas redes elétricas, lógica e fonia (placas e anilhas) | 1 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Fornecimento e instalação de suporte para TV | 2 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Desinstalação e reinstalação conforme o novo leiaute do Sistema de Senhas (Display/Monitor) e TV´s existentes na agência | 1 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INST. ELÉTRICAS: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| III | INST. MECÂNICAS
| 1 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
| 1.1.1 | Fornecimento e instalação completa de Unidade condicionadora tipo mini split, evaporadora tipo Cassete, ciclo reverso, capacidade nominal 36.000 Btu/h, 220V 1F. Fluído refrigerante isento de cloro (HFC).Incluíndo rede frigorígena nova de cobre ( cobre flexível de rolo "sem emendas" devido ao forro de gesso dificultar a verificação de vazamentos), isolamento térmico, solda, nitrogênio, alto-vácuo, calços antivibração, complemento de fluido refrigerante, suporte interno e externo, teste de partida, acessórios diversos para fixação ( incluindo fixação na laje com pé direito duplo com barra roscada), interligação a rede de drenagem(com isolamento de borracha elastomérica), adequação no ponto elétrico, adequação no dreno, adequações civis necessárias ( fixação do painel do cassete em forro de gessoincluindo acabamento). Acionamento por controle remoto com fio. Ref. Modelo 40KWQD36C5 (evaporadora) e 38CQL036515MC (condensadora) da Carrier ou equivalente | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | Fornecimento e instalação completa de Unidade condicionadora tipo mini split, evaporadora modelo Hi-wall Inverter, ciclo reverso, capacidade nominal 18.000 Btu/h, 220V 1F. Fluído refrigerante isento de cloro (HFC). incluíndo rede frigorígena nova de cobre, isolamento térmico, solda, nitrogênio, alto-vácuo, calços antivibração, complemento de fluido refrigerante, suporte interno e externo, teste de partida, acessórios diversos para fixação, interligação a rede de drenagem(com isolamento), adequação no ponto elétrico, adequação no dreno, adequações civis necessárias. Acionamento por controle remoto sem fio. Ref.: Modelo 42MBQA18M5 (evaporadora) e 38MBQA18M5 (condensadora) da SPRINGER MIDEA ou Equivalente | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | Fornecimento e instalação completa de Unidade condicionadora tipo mini split, evaporadora modelo Teto, ciclo reverso, capacidade nominal 36.000 Btu/h, 220V 1F. Fluído refrigerante isento de cloro (HFC).Incluíndo rede frigorígena nova de cobre ( cobre flexível de rolo "sem emendas" devido ao forro de gesso dificultar a verificação de vazamentos), isolamento térmico, solda, nitrogênio, alto-vácuo, calços antivibração, complemento de fluido refrigerante, suporte interno e externo, teste de partida, acessórios diversos para fixação, interligação a rede de drenagem(com isolamento de borracha elastomérica), adequação no ponto elétrico, adequação no dreno, adequações civis necessárias,. Acionamento por controle remoto com fio. Ref. Modelo 42XQL36C5 (evaporadora) e 38CQL036515MC (condensadora) da Carrier ou equivalente | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4 | Fornecimento e instalação completa de Unidade condicionadora tipo mini split, evaporadora modelo Teto, ciclo reverso, capacidade nominal 24.000 Btu/h, 220V 1F. Fluído refrigerante isento de cloro (HFC). Incluíndo rede frigorígena nova de cobre ( cobre flexível de rolo "sem emendas" devido ao forro de gesso dificultar a verificação de vazamentos), isolamento térmico, solda, nitrogênio, alto-vácuo, calços antivibração, complemento de fluido refrigerante, suporte interno e externo, teste de partida, acessórios diversos para fixação, interligação a rede de drenagem(com isolamento térmico de borracha elastomérica), adequação no ponto elétrico, adequação no dreno, adequações civis necessárias,. Acionamento por controle remoto com fio. Ref. Modelo 42XQL24C5 (evaporadora) e 38KQK024515MC(condensadora) da Carrier ou equivalente | 2 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.5 | Desinstalar, limpar, embalar adequadamente Equipamento de Ar condicionado tipo Split Piso Teto 36000 Btu/h e seus pertences e acessórios e transportar para Bagergs - Canoas. OBS: O primeiro Piso Teto 36000 Btu/h a ser desinstalado está no local dos Operadores de Caixa e, o segundo Piso Teto 36000 Btu/h a ser desinstalado está próximo ao sanitário PNE. | 2 | unid. | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.6 | Desinstalar, limpar, embalar adequadamente Equipamento de Ar condicionado tipo Split Piso Teto 60000 Btu/h e seus pertences e acessórios e transportar para Bagergs - Canoas. OBS: O Piso Teto 60000 Btu/h a ser desinstalado está próximo da mesa do Ger. Geral da Ag. Santa Isabel. | 1 | unid. | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.7 | Fazer manutenção preventiva na unidade condicionadora tipo mini split, evaporadora tipo Built-in ( dutado), condensadora descarga vertical, capacidade nominal 24.000 Btu/h localizada na Retaguarda dos Cashes. Considerar limpeza da serpentina da evaporadora e condensadora, ajuste de carga de fluído refrigerante e ajuste do ventilador da unidade evaporadora. | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8 | Fazer manutenção preventiva na unidade condicionadora tipo mini split, evaporadora Piso/Teto, condensadora descarga vertical, capacidade nominal 24.000 Btu/h localizada na Sala de Autoatendimento. Considerar limpeza da serpentina da evaporadora e condensadora, ajuste de carga de fluído refrigerante e ajuste do ventilador da unidade evaporadora. | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.9 | Fornecer e instalar Timer Digital Programável (Timer COEL RTSTL-20) para a Sala de Autoatendimento ( SAA) | 2 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.10 | Fornecer e instalar Contatora de força 25A para a SAA | 2 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.11 | Fornecer e instalar Defletor horizontal para condensadora axial de mini split 24.000 Btu/h | 4 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.12 | Fornecer e instalar Defletor horizontal para condensadora axial de mini split 36.000 Btu/h | 2 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.13 | Fornecimento e instalação completa de Ventilador helicocentrífugo de baixo nível sonoro, carcaça em polipropileno, motor de 02 velocidades regulável, protetor térmico. Vazão 1300m³/h a 100Pa. Alimentação: 220V-1F-60Hz. A instalação inclui fiação elétrica, canaletas, suporte, fixação e transformação de duto da saída do exaustor 250 mm diâmetro para o duto flexível 14" polegadas de diâmetro. REF.: Modelo TD-1300/250 SILENT DA SOLER & PALAU ou equivalente | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.14 | Fornecimento e instalação de Veneziana indevassável ( grelha de porta) em alumínio para retorno de ar em porta, com dupla moldura, 500x500mm aletas fixas em forma de "v". Fornecida na cor branca. OBS: Instalá-la na Sala de Nobreak na parte de baixo da porta. Ref.: Modelo vsh-2m da tropical ou equivalente | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.15 | Fornecimento e instalação de Caixa de Ventilação e Filtragem com Tomada de ar exterior com vazão 380m3/h incluindo ventilador de baixo ruído sonoro Pressão estática 10 mmca, 220V -1F -60 Hz. Deve possuir grelha externa ( veneziana externa) de alumínio com Pingadeira(para evitar entrada de chuva), veneziana interna de alumínio na cor Branca, aletas espaçadas com no mínimo 20 mm, tela de proteção, filtro G4 (com acesso para troca e/ou limpeza do filtro) e grade com tela antipássaro,medidas altura 250 mm x largura x 250 mm x profundidade 300mm . Executar grade de segurança. OBS: Deve ser interligada com a evaporadora de ar condicionado Split Hi-wall correspondente para a renovação de ar ser acionada juntamente com o equipamento de ar condicionado. Executar grade de segurança. REF.: Modelo VENTIBEC CG da BECKINS, ou equivalente. | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0