## Planilha Orçada
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICA, LÓGICA E MECÂNICA PARA A TROCA DE LOCAL DA AGÊNCIA RIO BRANCO | [8 empty] | BDI | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Feitoria, 137 - São Leopoldo (RS) | [8 empty] | ENC. SOCIAIS - SINAPI-RS MAI/2019 | 112.7%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: livre, atendendo legislação municipal | [8 empty] | DATA:
PROPONENTE
NOME: |  |  | CNPJ: |  |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  |  | EMAIL:
PROPOSTA
LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UN. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICA, LÓGICA E MECÂNICA PARA A TROCA DE LOCAL DA AGÊNCIA RIO BRANCO
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Administração da Obra
| 1.1.1 | Engenheiro ou Arquiteto Junior com encargos complementares 4h semanais | 34 | hora |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | Mestre de Obras, com encargos complementares | 2 | Mês |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.2.1 | Placa da Obra NOVA | 1 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | Instalações de tapumes da obra com porta de acesso | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | AS BUILT
| 1.3.1 | As Built de todas as áreas (Projeto Civil, Mecânico, Elétrico e Lógico) | 40 | hora |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS/DESMONTAGENS
| 2.1 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil | 580 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.2 | Transporte de conteiners p/ destinação dos residuos de caliças de obra, metal (ferro e alumínio), vidro, madeira, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil e Descarte (atentar p/ a legislação local e memorial descritivo) | 8 | m³ | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 3 | SERRALHARIA
| 3.1 | Brises metálicos Celosia C40 da Hunter Douglas ou similar | 24 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Estrutura em tubo de alumínio anodizado natural 50x50mm para fixação de brises na fachada | 45 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | PAREDES
| 4.1 | Complementação de parede em alvenaria a executar | 5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Parede em gesso acartonado a executar | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | REVESTIMENTOS
| 5.1 | Reboco com massa única para novas paredes em alvenaria | 10 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Emassamento com massa corrida nas paredes de gesso acartonado e sobre os novos rebocos | 57 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Emassamento com massa corrida nas sancas em gesso acartonado | 19 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | PISO
| 6.1 | Piso em concreto para bases aparelhos ar condicionado e=15cm junto ao Pátio Interno | 1 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Piso Podotátil 25x25cm tipo alerta em poliuretano termoplástico (TPU) com acabamento na cor CINZA colado ao piso | 70 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | Piso Podotátil 25x25cm tipo direcional em poliuretano termoplástico (TPU) com acabamento na cor CINZA colado ao piso | 44 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6 | Complementação de rodapé idêntico ao existente | 13 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | FORRO
| 7.2 | Sanca em gesso acartonado tipo cortineiro a executar junto às esquadrias da fachada | 7 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Forro mineral em placas 62,5x62,5cm com perfilaria | 509 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | PINTURA
| 8.1 | Tinta acrílica na cor branca sobre parede de alvenaria com revestimento em reboco emassado | 1473 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Tinta acrílica na cor azul Pantone 300C sobre parede externa | 19 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3 | Tinta acrílica na cor branca sobre parede em gesso acartonado com emassamento | 57 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4 | Tinta acrílica na cor branca sobre laje de forro | 76 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5 | Tinta acrílica na cor branca sobre sanca em gesso acartonado com emassamento, conforme indicado em projeto | 19 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.6 | Tinta PVA na cor branca, aplicação de duas demãos, sobre tapume | 60 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | ESQUADRIAS
| 9.1 | Esquadria em alumínio com pintura eletrostática branca com porta (PAL 110) junto à PGDM Antessala e Sala de Reuniões
| 9.1.1 | Caixilharia de alumínio c/pintura eletrostática branca, perfil série 30 | 48 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.2 | Porta dupla 175x210cm alumínio c/ pintura eletrostática branca perfil série 30 | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.3 | Porta 110x210cm alumínio c/ pintura eletrostática branca perfil série 30 | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.4 | Vidro laminado 6mm incolor parte superior da esquadria (acima 210cm) | 12 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.5 | Vidro laminado 8mm incolor parte inferior da divisória (h= até 2,10m) | 18 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.6 | Vidro comum 6mm incolor parte inferior da divisória (h= até 2,10m) para esquadria divisória Sala de Reunião | 9 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.7 | Vidro comum 4mm incolor parte superior da divisória (h= até 2,10m) para esquadria divisória Sala de Reunião | 2 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.8 | Fechadura tipo tetrachave | 3 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.9 | Película listrada com superficie de 10mm jateada e 4mm de espaçamento entre listas, tipo venitian ou similar | 9 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.10 | Passa objetos em acrílico | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2 | Vidro Multilaminado incolor espessura 32mm (6+6+6+6+6mm) com película do tipo polivinilbutiral, resistente no mínimo a nível balístico II-A, conforme tabela disponível na norma ABNT - NBR 15000/2005, fixados através de perfis metálicos chumbados na alvenaria. | 2 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3 | Divisor de ambiente padrão Banrisul
| 9.3.1 | Esquadria em alumínio L.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 graus | 7 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3.2 | Vidro incolor 6mm | 7 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3.3 | Película listrada com superficie de 10mm jateada e 4mm de espaçamento entre listas, tipo venitian ou similar combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo | 7 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4 | Biombo padrão Banrisul (120x140cm)
| 9.4.1 | Caixilharia de alumínio com pintura eletrostática branca, perfil série 30 | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4.2 | Vidro incolor 5mm | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4.3 | Película listrada com superficie de 10mm jateada e 4mm de espaçamento entre listas, tipo venitian ou similar | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 10.1 | Adesivos
| 10.1.1 | A1LP - Adesivo Logo Padrão | 4 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.2 | A2H AT1 - Horário de Atendimento | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.3 | A2H SAA1 - Autoatendimento | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.4 | A2PO - Passa Objetos | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.5 | A3SIA - Simbolo Acessibilidade Universal | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.6 | A4SIA - Simbolo Acessibilidade Universal Cão Guia | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2 | Placas Suspensas
| 10.2.2 | PS2 - Caixas | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.3 | PS3 - Plataforma de Atendimento | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.4 | PS4 - Atendimento Preferencial | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.5 | PS6 - Atendimento Pessoa Jurídica | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.6 | PS7 - Negócios Pessoa Física | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.7 | PS8 - Negócios Pessoa Jurídica | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.8 | PS10-GG - Gerente Geral | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.9 | PS11-GA - Gerente Adjunto | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3 | Placas de Porta
| 10.3.1 | PP1 - Privativo para funcionários | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3.2 | PP2 - Ar Condicionado | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3.3 | PP3 - No break | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3.4 | PP4 - Sala de Reuniões | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3.5 | PP5 - Arquivo | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3.6 | PP6 - Copa | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3.7 | PP8 - WC Masculino | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3.8 | PP9 - WC Feminino | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3.9 | PP11 - WC Masculino PNE | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3.10 | PP12 - WC Feminino PNE | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4 | Placas Formatos Especiais
| 10.4.1 | PP14 - Pressione para sair | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4.2 | PP15 - Agência e horário | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4.3 | PP17 - WC Masculino Braile | 4 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4.4 | PP18 - WC Feminino Braile | 4 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.5 | Porta Cartaz
| 10.5.1 | PC TARIFA - Porta Cartaz tipo tarifa | 10 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.5.3 | PC INFORMA - Porta Cartaz tipo informa | 12 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.6 | Capa assentos preferenciais | 9 | un. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 10.7 | Logo CUBOS instalado na fachada com iluminação em LED, nas dimensões 72,4x66,5cm | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.8 | Fita fotoluminescente aplicada nos degraus escada interna | 11 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.9 | Testeira padrão D3 (275x54cm) junto à marquise da Fachada | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | SALA DE AUTOATENDIMENTO
| 11.1 | Mascara padrão novo para máquinas de autoatendimento com tampões | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2 | PÓRTICO complemento em "L" em chapa galvanizada com pintura automotiva azul ref. PANTONE 300C tipo aplique a ser instalado em esquadria existente | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3 | PÓRTICO c/ legenda BANRISUL ELETRÔNICO conforme padrão. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | MOBILIÁRIO
| 12.1 | Divisor de Sigilo Padrão Banrisul (conforme detalhamento específico)
| 12.1.1 | Esquadria em alumínio L.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 graus | 5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.1.2 | Vidro incolor 6mm | 5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.1.3 | Película listrada com superficie de 10mm jateada e 4mm de espaçamento entre listas, tipo venitian ou similar combinado c/ película jateada 50% parte superior para divisor de sigilo | 3 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.1.4 | Armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT026) parafusos de inox, conforme detalhamento | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | COPA/SANIÁRIOS
| 13.1 | Tanque em louça com coluna, na cor branca ref. Deca ou similar instalado no ambiente Copa | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.2 | Torneira de uso geral com arejador, cromado, ref. Deca ou similar instalado no ambiente Copa | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.3 | Torneira para cozinha de parede bica móvel, cromada, ref. Deca ou similar instalado no ambiente Copa | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.4 | Pia de apoio em aço inox c/cuba central, 120x55cm ref. Tramontina ou similar, instalado no ambiente Copa | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.5 | Armário aéreo com 3 portas, nas dimensões de 120x28,3x52,5cm, na cor branca, ref. Bertolini ou similar, instalado no ambiente Copa | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.6 | Balcão de aço nas dimensões 120x48,3x89,2cm, na cor branca ref. Bertolini ou similar, instalado no ambiente Copa | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.7 | Dispenser para papel higiênico em rolo | 10 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.8 | Dispenser para sabonete em espuma | 8 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.9 | Dispenser para toalhas de mão interfolhadas | 8 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.10 | Espelho cristal e=4mm, instalados sobre base em MDF e=8mm, padrão Banrisul (12 um. com 60x130cm) | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.11 | Bancada em granito cinza andorinha com saia e bordas arredondadas, instalada no ambiente Copa | 1 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | DIVERSOS
| 14.1 | Película Antivandalismo da 3M ou similar, aplicado sobre esquadrias conforme indicado em projeto | 55 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.2 | Montagem do Leiaute conforme projeto | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.3 | Lixeira tipo cesto em inox - 11 litros capacidade | 16 | un. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 14.4 | Lixeira em polipropileno com tampa vai e vem - 11 litros capacidade | 13 | un. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 14.5 | Conjunto de folhagem (palmeira ráfis, hmax=120cm) e vaso (na cor cinza gelo), montado, com acabamento sobre a terra em pedras brancas ou cascas pinus | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6 | Cachepô em aço inox Ø40cm h=33cm com rodízios | 2 | un. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 14.7 | Persianas verticais tipo Blackout, com giro 180º das lâminas de 90mm, trilhos de alumínio anodizado, comandos em nylon e PVC e carrinhos em polipropileno nas dimensões indicadas em planta | 36 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.8 | Limpeza Final da Obra | 580 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | DESMOBILIZAÇÃO ANTIGA AG. RIO BRANCO
| 15.1 | Retirada de Sinalização Externa existente, recolher para transporte | 1 | cj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.2 | Retirada de Sinalização Interna existente, recolher para transporte | 1 | cj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.3 | Retirada piso podotátil existente | 5 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 15.4 | Retirada de PGDM existente, recolher para transporte | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.5 | Retirada de esquadria padrão Banrisul existente | 40 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.6 | Retirada de Mobiliário existente, recolher para transporte | 1 | cj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.7 | Retirada divisórias navais, recolher para transporte | 90 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.8 | Retirada Cofre, recolher para transporte | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.9 | Retirada de Gradil metálico, recolher para transporte | 42 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.10 | Plástico bolha para embalagem de componentes a serem transportados para BAGERGS | 150 | m |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 15.11 | Transporte de material para sede BADERGS em Canoas (RS) | 40 | km |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 15.12 | Pintura
| 15.12.1 | Tinta acrílica na cor branca sobre parede de alvenaria com revestimento em reboco emassado | 450 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | INST. MECÂNICAS
| 1 | ITENS IMOBILIZÁVEIS
| 1.1 | Fornecimento e Instalação da porta detectora de metais, modelo cilíndrica, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm, conforme memorial tecnico descritivo e leiaute em anexo. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | PORTA DE ENROLAR AUTOMATIZADA
| 2.1 | Fornecimento e Instalação de cortina metálica (porta de enrolar) com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação - ver. 9.18" - dimensões da porta: 2,81m x 3,75m (largura x altura). | 10.82 | m² |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 3 | ELEVADOR
| 3.1 | Elevador hidráulico completo, exceto obras civis e elétricas, conforme Memorial Descritivo. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | EQUIPAMENTOS
| 4.1 | Condicionador tipo self contained , capacidade nominal de 15 TR ,padrão banco,aquecimento elétrico 2 x 7,5 kW , com 02 condensadores remotos , 7,5 TR cada ,compressores do tipo scroll, 220V/3F/60 Hz, gás refrigerante R410A . | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Condicionador tipo Built in , dutado ,opção heavy duty, capacidade nominal de 5,0 TR ,aquecimento por reversão de ciclo , com 01 condensador remoto ,compressor do tipo scroll, 220V/3F/60 Hz, gás refrigerante R410A . | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Condicionador split , tipo hi-wall , com capacidade nominal de 18.000 btus , quente e frio,compressor inverter , controle remoto sem fio , 220 V/1f/ 60 Hz. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Ventilador tipo gabinete metálico,sirocco , com acionamento polia / correia, vazão de ar mínima de 1.300 m³h, pressão minima 25,0 mmCA,equipados com filtros de ar G-4 + M5 , para uso em tomada de ar exterior, motor 220V/ IV pólos/ 60 Hz. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Ventilador tipo gabinete metálico,sirocco , com acionamento polia / correia, vazão de ar mínima de 1.660 m³h, pressão minima 25,0 mmCA,equipados com filtros de ar G-4 + M5 , para uso em tomada de ar exterior, motor 220V/ IV pólos/ 60 Hz. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.6 | Exaustor centrifugo in line, axial tubular, vazão de ar mínima de 500 m³h, pressão minima 15,0 mmCA . | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.7 | Exaustor centrifugo in line, axial tubular, vazão de ar mínima de 350 m³h, pressão minima 15 mmCA. . | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | DIFUSÃO DE AR
| 5.1 | Grelha de insuflamento, 300x300 mm, pintado na cor branca. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Grelha de retorno de forro, 1200x300 mm, aletas fixas, pintada branco. | 10 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Grelha de retorno no forro, 800x400 mm, com contra moldura, aletas em V. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Grelha de retorno, com registro, 600x300 mm, com aletas fixas, pintadas em branco. | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5 | Grelha de retorno de forro, 300x300 mm, aletas fixas, pintada branco. | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.6 | Grelha de exaustão, 400x200 mm, com aletas fixas, pintadas em branco. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7 | Grelha de exaustão, 200x150 mm , com aletas fixas, pintadas em branco. | 4 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.8 | Registro de regulagem de lâminas opostas , 850 x300 mm | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.9 | Grelha de retorno de porta 400x150mm com contra-moldura, aletas em "V" | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.10 | Veneziana de ar externo, em aluminio anodizado, 200x200 mm, com tela anti-passáros. | 3 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.11 | Veneziana de ar externo, em aluminio anodizado, 500x500 mm, com tela anti-passáros. | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.12 | Difusor quadrado, 4 vias,c/ reg. ,tam-4, com caixa plenum, com registro borboleta no colarinho, pintado em branco | 56 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.13 | Difusor quadrado, tamanho 1 com caixa plenum, com registro borboleta no colarinho, pintado em branco | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.14 | Colarinho com registro, em chapa de aço galvanizado, Diâmetro 200 mm. | 55 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.15 | Colarinho sem registro, em chapa de aço galvanizado, Diâmetro 150 mm. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | REDE DE DUTOS
| 6.1 | Duto, sem isolamento térmico, em chapa galvanizada, com transformações, defletores, curvas , suportes e parafusos, instalado. | 120 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Duto, com isolamento térmico com lã de vidro, em chapa galvanizada, com transformações, curvas , suportes e vedações, instalado. | 2600 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | Duto flexivel circular, em aluminio, com isolamento térmico e acústico, diâmetro 200 mm, com braçadeiras, luvas de conexão e suportes. | 80 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4 | Duto flexivel circular, em aluminio, sem isolamento térmico e acústico, diâmetro 100 mm | 2 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | DIVERSOS
| 7.1 | Tubulação Frigorigena, 19,1 mm (3/4"),1,20 mm espessura , isolada com borracha elastomérica, incluso acessórios e suportes | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Tubulação Frigorigena, 15,9 mm (5/8"), 1,20 mm espessura , isolada com borracha elastomérica, incluso acessórios e suportes | 90 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Tubulação Frigorigena 12,7 mm (1/2"),1,20 mm espessura , isolada com borracha elastomérica, incluso acessórios e suportes | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4 | Tubulação Frigorigena 9,53 mm (3/8"), 1,20 mm espessura , isolada com borracha elastomérica, incluso acessórios e suportes | 110 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5 | Tubulação Frigorigena 6,35 mm (1/4"), 1,20 mm espessura , isolada com borracha elastomérica, incluso acessórios e suportes | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.6 | Material de sustentação de dutos e evaporadoras (Suportes, perfilados, barras rosqueadas, fitas metálicas e parafusos, porcas, chumbadores, etc) | 100 | cj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.7 | Cabo pp, duplo, isolado em PVC, seção 2,5 mm²- 450/750 V - 70°C- flexível. | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.8 | Cabo isolado em PVC, seção 1,5 mm²- 450/750 V - 70°C- flexível. | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.9 | Termostato analógico, on/off, 10ºC a 30 ºC , instalado, com fiação de comando | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.10 | Conjunto de controle de unidade ventiladora, em quadro de comando, com chave seletora, disjuntor e timer | 5 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.11 | Calços anti- vibratórios para unidades condensadoras , capacidade mínima 40 kg | 24 | cj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.12 | Calços anti- vibratórios para unidades evaporadoras , tipo self , capacidade mínima 150 kg | 8 | cj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INST. MECÂNICAS: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | MONTAGEM DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CABOS ELÉTRICOS:
| 1.1 | Quadro metálico de sobrepor em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002 (branco acinzentado) com tampa e contra-tampa metálicas articuladas por dobradiças, com fecho rápido e aterramento na caixa, tampa e contra-tampa. Com placa de montagem cor laranja RAL 2004 (laranja puro). Com canaletas recorte plásticas com tampa internas para organização dos cabos. Com espaço para disjuntor geral termomagnético tripolar caixa moldada e disjuntores parciais tipos mini-disjuntores e demais componentes. Barramentos de cobre eletrolítico recobertos por material isolante termocontrátil, sendo os principais tipo barras paralelas trifásicas mais barramento de neutro e de terra com capacidade de corrente mínima de 3 A/mm2, e barramntos secundários. Com porta documentos contendo o diagrama unifilar da instalação e o quadro de carga do respectivo quadro, do tipo plástico fixado com fita auto-adesiva na parte interna da tampa para documentos no formato A4 e plaquetas de acrílico com identificação do nome e tensões do quadro na caixa e número/nome dos circuitos na contra-tampa. Nas dimensões:
| 1.1.1 | - 600x600x220mm(AxLxP) c/ Barramentos Principais para 400A /18 kA e barramentos secundários p/200A QGBT. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | - 750x750x220mm(AxLxP) c/ Barramentos Principais para 100A /18 kA e barramentos secundários p/100A CDS. | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | - 600x600x220mm(AxLxP) c/ Barramentos Principais para 200A /18 kA e barramentos secundários p/100A AC. | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Acessórios para montagem, fixação, identificação dos quadros e componentes. | 5 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Conjunto 4 Supressores para sobretensão DPS (3F+N), 18 kA Nominais, Classe II, 400 Joules, engate em trilho DIN (QDG/CD). | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Disjuntor termomagnético monopolar, tipo mini-disjuntor - 1x25 A - Curva C, 18kA/220V, IEC-974-2. | 3 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Cabo de cobre unipolar flexível # 10,0mm² HF (Não Halogenado), 90°C 0,6/1kV AFUMEX, AFITOX ou similar. | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Mini Disjuntores Termomagnéticos - Siemens 5SL1, Eletromar-Hager MV/MW, 5 kA em 220/380V com fixações e terminais p/ cabos.
| 1.6.1 | - 1x16A | 68 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | - 1x20A | 19 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Disjuntores Termomagnéticos Caixa Moldada Siemens 3VF22, Weg DWB/DW, Eletromar-Hager CAH -10kA em 220/380V com fixações e terminais p/ cabos.
| 1.7.1 | - 3x125A | 4 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7.2 | - 3x50A | 3 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7.3 | - 3x40A | 6 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7.4 | - 3x20A | 3 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7.5 | - 3x16A | 3 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7.6 | - 1x16A | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Disjuntor 3x175A para QGBT tipo Termomagnético Caixa Moldada Siemens 3VF22, Weg DWB/DW, Eletromar-Hager CAH -35kA em 380V com fixações e terminais p/ cabos. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX, ATOX ou similar. | 6500 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Cabo de cobre unipolar #4,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX, ATOX ou similar | 1000 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Cabo de cobre unipolar #6,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX, ATOX ou similar. | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Cabo de cobre unipolar #10,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX, ATOX ou similar. | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.13 | Cabo de cobre unipolar #16,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX, ATOX ou similar. | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.14 | Cordoalha de cobre nú #16mm² (aterramentos eletrodutos e acessórios de fixação). | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.15 | Cabo de cobre unipolar #50,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar. | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.16 | Cabo de cobre unipolar #95,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar. | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.17 | Dispositivo Interruptor DR Bipolar 2x25A Bipolar sensibilidade 30mA Siemens ou equivalente. | 17 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.18 | Dispositivo Interruptor DR Bipolar 2x25A Bipolar sensibilidade 300mA Siemens ou equivalente. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.19 | Dispositivo IDR Tetrapolar 4X40A Tetrapolar sensibilidade 300mA Siemens ou equivalente | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.20 | Termostato analógico, On/Off, 10ºC a 30 ºC , instalado, com fiação de comando. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.21 | Banco de Capacitores Trifásico fixo 1,5 kVAr (NB 10kVA) em 220VAC, em caixa ABS com tampa, com dispositivos anti-explosão, disjuntor de proteção e distorção máxima de harmônicas de 3%. | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 2.1 | Lâmpada tubular LED T8 9W, com difusor em policarbonato leitoso anti-ofuscamento, 9W (600mm/1050lm), 4000K branco neutro, IRC>80, FP 0,95, IP 40, 25.000h, ângulo de abertura de 125°, cabeçeira em policarbonato branco anti-uv e anti-chamas, 127/220V, base G-13, modelo TUBO LED HF BL-168 HF 9W da INTRAL, garantia de 2 anos, ou similar. | 400 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Luminária de EMBUTIR - LED 4x9W com refletor parabólico e aletas de alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, completa - para lâmpadas tubulares T8 LED 9 W - Certificação CE, Garantia de 02 Anos. Marca Intral LSE-100 ou equivalente. | 104 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Luminária de SOBREPOR - LED 4x9W com refletor parabólico e aletas de alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, completa - para lâmpadas tubulares T8 LED 9 W - Certificação CE, Garantia de 02 Anos. Marca Intral LSE-100 ou equivalente. | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Luminária de alumínio cilíndrica de EMBUTIR em forro mineral/gesso PAINEL LED, 18W slim, 4000K branco neutro, diâmetro 29cm, Brilia modelo 433041 ou similar. | 20 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Luminária de alumínio cilíndrica de SOBREPOR em forro mineral/gesso PAINEL LED, 18W slim, 4000K branco neutro, diâmetro 29cm, Brilia modelo 433041 ou similar. | 3 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Luminária Arandela de vidro (Aplique) com uma lâmpada BULBO LED 7W 4000K branco neutro, soquete E-27. | 15 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Cabo de cobre PP Cordplast 3x#1,5mm² HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou similar. | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Conjunto Plugs Macho/Femea 2P+T 10A/250V NBR 14136 (ligação luminárias). | 110 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Cabo de cobre PP Cordplast 3x1,0mm² HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou similar (Módulos de Ilum Emerg). | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Caixa embutir PAREDE 100x50x50mm (2x4") | 161 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Caixa embutir PAREDE 100x100x50mm (4x4"). | 5 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Condulete alumínio ø 3/4" c/ tampa. | 101 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.13 | Condulete alumínio ø 1" c/tampa. | 54 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | Condulete alumínio ø 1.1/2" c/tampa. | 25 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.15 | Condulete alumínio ø 2" c/tampa. | 10 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.16 | Caixa de passagem FORRO de ferro galv 300mm x 300mm c/tampa. | 10 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.17 | Caixa Octogonal de TETO 100x100mm de ferro esmaltado ou PVC. | 6 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18 | Espelho de PVC para caixa de 4x2" (100x50mm) ou para condulete de Alumínio com:
| 2.18.1 | - tomada 1x2P+T 20A/250V NBR 14136 (AZUL). | 34 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18.2 | - tomada 2x2P+T 20A/250V NBR 14136 (AZUIS). | 40 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18.3 | - tomada 1x2P+T 20A/250V NBR 14136 (VERMELHA). | 4 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18.4 | - tomada 2x2P+T 20A/250V NBR 14136 (VERMELHAS). | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18.5 | - interruptor Hotel uma tecla 15A. | 3 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18.6 | - interruptor uma tecla 15A. | 22 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18.7 | - interruptor duas teclas 15A. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18.8 | - tomada 1xP+T 20A/250V NBR 14136 (AZUL) e interruptor uma tecla 15A. | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.19 | Sensor de presença omnidirecional c/retardo 10 min, 220V/127V, 250VA. | 7 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.20 | Relé foto-elétrico completo com base, 600VA - 220V/127V. | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.21 | Suporte porta equipamentos BRANCO ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio para DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (AZUL), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 7 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.22 | Suporte Dutotec Ref. DT.64.140.00 com UM interruptor Universal 10A cor branca, ou equivalente. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.23 | Suporte Dutotec Ref. DT.64.240.00 com DOIS interruptores Universais 10A cor branca, ou equivalente. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.24 | Suporte Dutotec Ref. DT.64.340.00 com TRÊS interruptores Universais 10A cor branca, ou equivalente. | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.25 | Eletroduto de Ferro Galvanizado Eletrolítico Médio Pesado:
| 2.25.1 | - ø 20mm. 3/4" - parede 1,20mm. | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.25.2 | - ø 25mm. 1" - parede 1,20mm. | 170 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.25.3 | - ø 32mm. 1.1/2" - parede 1,50mm. | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.25.4 | - ø 50mm. 2"- parede 2,00mm. | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.25.5 | - ø 75mm. 3"- parede 2,00mm. | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.26 | Curva Longa para Eletroduto Ferro Galvanizado leve médio ø 50mm. 2". | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.27 | Curva Longa para Eletroduto Ferro Galvanizado leve médio ø 75mm. 3". | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.28 | Eletroduto de PVC rigido roscável diametro 20mm (3/4"). | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.29 | Eletroduto de PVC rigido roscável diametro 25mm (1"). | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.30 | Eletroduto Flexível com alma de aço revestimento PVC - Sealtube - 3/4 a 1". | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.31 | Conector Reto de alumínio para Sealtube 3/4" a 1", Dutotec ou Similar. | 10 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.32 | Eletroduto Flexível com alma de aço revestimento PVC - Sealtube - 1/2 " (descida máscara). | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.33 | Conector Reto de alumínio para Sealtube 1/2", Dutotec ou Similar. | 4 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.34 | Perfilado merálico perfurado 38x38mm chapa 18 parede 1,20mm. | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.35 | Fixação Lateral 4 furos p/perfilado 38x38mm. | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.36 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm. | 15 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.37 | Emendas "T" ou "X" para perfilado 38x38mm. | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.38 | Acoplamento de perfilado 38x38mm p/eletrocalha. | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.39 | Curva Horizontal 90 graus para perfilado 38x38mm. | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.40 | Eletrocalha lisa/perfurada 200x100mm chapa 20 AWG. | 85 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.41 | Tampa para eletrocalha 200mm. | 85 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.42 | Suporte suspensão para eletrocalha 200x100mm. | 25 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.43 | Curva Horizontal 90° p/ eletrocalha 200x100mm. | 5 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.44 | Curva Vertical 90° descida p/ eletrocalha 200x100mm. | 4 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.45 | Te Horizontal p/ eletrocalha 200x100mm. | 7 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.46 | Flange p/quadro p/eletrocalha 200x100mm. | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.47 | Redução p/eletrocalha 100x50mm. | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.48 | Eletrocalha lisa/perfurada 100x100mm chapa 20 AWG. | 57 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.49 | Tampa para eletrocalha 100mm. | 57 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.50 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x100mm. | 20 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.51 | Curva Horizontal 90° p/ eletrocalha 100x100mm. | 3 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.52 | Curva Vertical descida p/ eletrocalha 100x100mm. | 3 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.53 | Te Horizontal p/ eletrocalha 100x100mm. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.54 | Flange p/quadro p/eletrocalha 100x100mm. | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.55 | Eletrocalha lisa/perfurada 100x50mm chapa 22 AWG. | 16 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.56 | Tampa para eletrocalha 100mm. | 16 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.57 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x50mm. | 8 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.58 | Bucha de Nylon S8 com parafuso cabeça sextavada e arruela lisa p/fixação de eletrocalha (2). | 200 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.59 | Cantoneira ZZ (1). | 100 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.60 | Vergalhão rosca total 1/4" p/fixação de eletrocalha (1,5). | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.61 | Porcas sextavada e arruelas lisa p/fixação de eletrocalhas (4). | 100 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.62 | Mini Contactor Tripolar WEG, Siemens ou similar 3xNA 18 A (Iluminação). | 3 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.63 | Mini Contactor Tripolar WEG, Siemens ou similar 3xNA 25 A (Ar SAA). | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.64 | Timer Programador Horário Bivolt COEL RSTS20 p/ iluminação PILOTO, NA/NF 16A | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.65 | Sirene eletronica áudio/estrobo interna para sanitário PPNE com fonte de alimentação por Bateria | 4 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.66 | Acionador fixo de alarme para sanitário PPNE tipo botoeira soco com retenção e botão reset. Alimentação por bateria | 4 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.67 | Caixa de Inspeção de solo em Polipropileno Preta Ø 300x400mm, com Tampa em Ferro Fundido Ø 300mm Aba Larga TEL-505 e TEL-506 da Termotécnica ou similar. | 3 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.68 | Haste de aço cobreado alta camada Ø3/4"x 2400mm enterrada no solo TEL-5822 da Termotécnica ou similar. | 3 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.69 | Conector Cabo-Haste em Bronze Natural Para Um Cabo de Cobre 16-70mm² c/ Grampo U e Porcas em Aço GF - TEL-585 da Termotécnica ou similar. | 8 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.70 | Conector fixador universal de latão estanhado para junção totem-cabo de cobre de 16 a 50mm2 - TEL 5023 da termotécnica ou equivalente | 6 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.71 | Caixa BeP Unificadora de Potenciais - em aço, de sobrepor dim 210x210x90mm, com tampa, com barra de cobre de 6mm de espessura, para 9 terminais, modelo TEL 901 da Termotécnica ou similar. | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.72 | Terminais de pressão para ligação CUP a cabo de cobre flex de #6, 10, 16mm2 | 10 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.73 | Eletroduto de PVC rigido diametro 25mm (1"). | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.74 | Fita Isolante preta rolo 10 m. | 20 | pç |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 2.75 | Fita Autofusão rolo 10m. | 10 | pç |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 2.76 | Soda Estanho fio com fluxo 1,5mm (% Sn X Pb ) 40x60, rolo com 500g. | 3 | pç |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 3 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO/SINALIZAÇÂO DE EMERGÊNCIA
| 3.1 | Módulo Autonomo de emergência com 2 FAROLETES de 32 led's, 1200 lm, 127/220V, bateria 12V-7Ah, autonomia 12 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Módulo Autonomo de emergência com indicador de SAÍDA, 500 lm, 127/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Módulo Autonomo de emergência com indicador de SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 500 lm, 127/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Módulo Autonomo de ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 500 lm, 127/220V, com 80 led's, difusor LEITOSO, bateria 6V-4.5Ah, autonomia 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 13 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL)
| 4.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 4.1.1 | Quadro metálico de sobrepor em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002 (branco acinzentado) com tampa e contra-tampa metálicas articuladas por dobradiças, com fecho rápido e aterramento na caixa, tampa e contra-tampa. Com placa de montagem cor laranja RAL 2004 (laranja puro). Com canaletas recorte plásticas com tampa internas para organização dos cabos. Com espaço para disjuntor geral termomagnético tripolar caixa moldada e disjuntores parciais tipos mini-disjuntores e demais componentes. Barramentos de cobre eletrolítico recobertos por material isolante termocontrátil, sendo os principais tipo barras paralelas trifásicas mais barramento de neutro e de terra com capacidade de corrente mínima de 3 A/mm2. Com porta documentos contendo o diagrama unifilar da instalação e o quadro de carga do respectivo quadro, do tipo plástico fixado com fita auto-adesiva na parte interna da tampa para documentos no formato A4 e plaquetas de acrílico com identificação do nome e tensões do quadro na caixa e número/nome dos circuitos na contra-tampa. Nas dimensões:
| 4.1.1.1 | - 750x750x220mm(AxLxP) c/ Barramentos Principais para 200A /18 kA e barramentos secundários p/100A CD-ESTAB | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.1.2 | - 500x400x220mm(AxLxP) tipo CS, Barramentos p/100A / 18 kA, Barramentos secundários p/100A - CD-BK | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.1.3 | Acessórios para montagem, fixação, identificação dos quadros e componentes | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.2 | Caixa para Módulo Automação (CD-CORTINA) tipo Quadro de Comando de sobrepor em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002 (branco acinzentado) com tampa metálica articulada por dobradiças, com fecho rápido e aterramento na caixa e tampa . Com placa de montagem cor laranja RAL 2004 (laranja puro). Com canaletas recorte plásticas com tampa internas para organização dos cabos. Com barramentos de cobre eletrolítico de neutro e de terra com capacidade de corrente mínima de 3 A/mm2. Com porta documentos contendo o diagrama unifilar do quadro, do tipo plástico fixado com fita auto-adesiva na parte interna da tampa para documentos no formato A4 e plaquetas de acrílico com identificação do nome e tensões do quadro na caixa e número/nome dos circuitos na contra-tampa. Dimensões (AxLxP) 500x400x170mm | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.3 | Cabo de cobre PP Cordplast 8x1,0mm² identificados "Cabo1, Cabo2, Cabo3, HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou similar (CD-CORTINA<->Cortina) | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.4 | Caixa para Módulo Automação (CD-TIMER) tipo Quadro de Comando de sobrepor em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002 (branco acinzentado) com tampa metálica articulada por dobradiças, com fecho rápido e aterramento na caixa e tampa . Com placa de montagem cor laranja RAL 2004 (laranja puro). Com canaletas recorte plásticas com tampa internas para organização dos cabos. Com barramentos de cobre eletrolítico de neutro e de terra com capacidade de corrente mínima de 3 A/mm2. Com porta documentos contendo o diagrama unifilar do quadro, do tipo plástico fixado com fita auto-adesiva na parte interna da tampa para documentos no formato A4 e plaquetas de acrílico com identificação do nome e tensões do quadro na caixa e número/nome dos circuitos na contra-tampa. Dimensões (AxLxP) 500x400x170mm. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.5 | Conector borne de passagem SAK e trilho DIN 35mm, para cabos até #2,5mm2 (CD-TIMER). | 10 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.6 | Acessórios para montagem, fixação, identificação dos quadros e componentes. | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.7 | Chave Reversora 40A. com 04 câmaras, 3 posições, com posição "0", fixação pela base modelo U440V da Semitrans ou similar. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.8 | Caixa plástica cor cinza, fechamento com parafusos, com tampa alta p/ chave reversora, 240x190x125mm (AxLxP), modelo CBOX-OA da Cemar ou similar. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.9 | CANALETA DE ALUMÍNIO Dutotec de 73x45mm pintura eletrostática branca, ou equivalente. | 75 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.10 | CANALETA DE ALUMÍNIO Dutotec de 73x25mm pintura eletrostática branca, ou equivalente. | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.11 | Tampa para CANALETA DE ALUMÍNIO Dutotec de 73mm pintura eletrostática branca, ou equivalente. | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.12 | ADAPTADOR derivação saída eletrodutos p/Canaleta de Alumínio de 73x25 ou 45mm. | 30 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.13 | Caixa 100x100 tipo X branca para canaleta de Alumínio de 73x25 ou 45mm. | 15 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.14 | Curva 90 graus branca para canaleta de Alumínio de 73x25 ou 45mm. | 4 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS
| 4.2.1 | Caixa SQR Rotation Dupla.
| 4.2.1.1 | Caixa de piso SQR Rotation Dupla tipo de Nível com espaço para 4 tomadas 2P+T NBR 20A e para 4 tomadas RJ45, completa com janela prensa cabos, tampa lisa de alumínio polido e arremates de piso, parafusos reguladores, Dutotec ou similar. | 19 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.1.2 | Suportes metálico para Tomadas para Caixa SQR Rotation, ou similar. | 19 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.1.3 | DOIS Blocos de tomadas NBR.20A (PRETA) para caixa SQR. | 19 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.1.4 | DOIS Blocos de tomadas RJ-45 Cat.5e para caixa SQR. | 19 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.1.5 | Caixa Guia em ABS para caixa de piso SQR Rotation Dupla. | 19 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.2 | Suporte porta equipamentos BRANCO ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A (PRETA), mais um bloco cego. | 48 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.3 | Suporte porta equipamentos BRANCO ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio p/tres blocos com, UMA tomadas tipo bloco NBR.20A (PRETA), mais um bloco cego. | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.4 | Suporte porta equipamentos BRANCO ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A (PRETA), mais um bloco com 2 RJ45 Cat 5e | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.5 | Suporte porta equipamentos BRANCO ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A (PRETA), mais um bloco com 1 RJ45 Cat 5e | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.6 | Suporte porta equipamentos BRANCO ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio p/tres blocos com, DOIS blocos c/RJ.45 Cat5e, mais um bloco cego. | 11 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.7 | Suporte porta equipamentos BRANCO ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio p/tres blocos com, TRÊS blocos c/RJ.45 Cat5e . | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.8 | Espelho de PVC para caixa de 4x2" (100x50mm) ou para condulete de Alumínio com:
| 4.2.8.1 | - tomada 1xP+T 20A/250V NBR 14136 (PRETA) | 10 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.8.2 | - tomada 2xP+T 20A/250V NBR 14136 (PRETAS) | 12 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.8.3 | - 1 tomada RJ-45 Cat.5e | 14 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.8.4 | - 2 tomadas RJ-45 Cat.5e | 5 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.9 | Espelho de Alumínio para condulete 1" para tomadas RJ-45 Cat 6 (CFTV). | 15 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.10 | Caixa de PISO de Alumínio de 100X100mm com tampa basculante de latão polido | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.11 | Caixa de PISO de Alumínio de 100X100mm com tampa basculante de latão polido c/UMA tomada 2P+T NBR 20A/250V (PRETA) | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.12 | Caixa de PISO de Alumínio de 100X100mm com tampa basculante de latão polido c/duas tomada RJ-45 Cat 5e | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.13 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para rede Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e. | 1800 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.14 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado de piso com porta de vidro temperado transparente, cor cinza RAL 7032, com 104 conjuntos parafuso/porca gaiola, com chave, próprio para cabeamento estruturado de 36 Us, medindo 170x58x67cm (ALP), tipo Gabinete Cabling Elite Black Box fixado na parede a 0,40m do piso, profundidade mínima interna livre de 60cm (Rack Ativos ). | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.15 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado de parede com porta de vidro temperado transparente, cor cinza RAL 7032, com 64 conjuntos parafuso/porca gaiola, com chave, próprio para cabeamento estruturado de 20 Us, medindo 108x58x67cm (ALP), tipo Gabinete Cabling Elite Black Box fixado na parede a 0,40m do piso, profundidade mínima interna livre de 60cm (Rack Operadoras). | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.16 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor metálico completo fixado no Rack Operadoras com parafusos/porcas-gaiola. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.17 | Bandeja fixa para rack 19"x 470mm profundidade, instalada. | 6 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.18 | Patch Panel 24 portas com RJ-45 Cat 5e p/ Rack 19" (Cab. Estruturado - LÓGICA). | 3 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.19 | Guia de cabos 1 U para racks de 19" instalado (organizador horizontal). | 3 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.20 | Régua de 19" com 8 tomadas 2P+T 20A (45 graus). | 4 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.21 | Adapter Cable 2,5m (Estações de Trabalho, Impr, ATMs) - Cor Azul com Cover. | 30 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.22 | Patch Cord 1,5m (Lógica) - Cor Azul. | 45 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.23 | Patch Cord UTP Cat5e Azul, 4m com plugues RJ45 entre RACK ATIVOS e QDM/RDY. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.24 | Patch Cords UTP Cat5e identificados "CP1, CP2, ...", 2m com plugues RJ45 nas duas pontas ligação entre Equipamentos OPERADORAS e ATIVOS BANCO. | 6 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.25 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração cabos e patch-cords (20 unidades). | 4 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.26 | Certificação pontos lógicos Cat.5e com relatório. | 62 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
| 5.1 | Patch Panel 24 portas com RJ-45 Cat 5e p/ Rack 19" (Cab. Estruturado-TELEFONES). | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Voice Panel 30 portas com RJ-45 Cat 5e p/ Rack 19" (Rack - RAMAIS Central Telefônica). | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Guia de cabos 1 U para racks de 19" instalado (organizador horizontal). | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Patch Cord 1,5m (Ramais) - Cor VERDE. | 30 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5 | Patch Cord 1,5m (Linhas) - Cor CINZA. | 10 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.6 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para Telefonia (Não Halogenado) - Categoria 5e. | 1200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7 | Certificação pontos telefônicos Cat.5e com relatório. | 40 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.8 | Cabo CIT-50-10 pares (DG4<->RACK OPERADORAS). | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.9 | Cabo CIT-50-20 pares (DG4<->RACK ATIVOS). | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.10 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor metálico completo. | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.11 | Barra de terra para Bloco M10. | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.12 | Bloco de proteção para centelhadores tripolares a gás 10 pares. | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.13 | Centelhador tripolar 230-5 A/5 kA. | 20 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.14 | Cabos UTP identificados "L1" E "L2" , para ligação Central Telefonica ao DG4 (folgas 1,5m no DG e 2m no RACK ATIVOS. | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.15 | Cabo coaxial preto 75 Ohms na cor preta, RF 75 0,4/25, 2 metros, com conector tipo mini BNC reto com solda e conector tipo mini BNC fêmea angular com rosca interna e solda para comunicação do link E1 das Operadoras com a Central Telefônica. | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | PROGRAMAÇÃO VISUAL E PÓRTICO
| 6.1 | KIT PORTA ATM COMPOSTO POR :
|  | - Kit de Suportes de fixação para porta de Alumínio | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- Placa metálica na cor do pórtico para fechamento do buraco da leitora
- Eletroímã 150 Kgf com Sensor
- Fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria
- 01 Botoeira de acionamento Amarela(NA)(interno)
- 01 Botoeira de acionamento Preta(NF)(interno) - Retirar botoeira amarela superior e instalar botoeira preta em série com a chave pacri.
| 6.2 | Bateria selada 12V 7Ah. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | Cilindro contato elétrico Chave Pacri - segredos iguais com segredo 3212 padrão Banrisul" | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4 | Fechadura auxiliar para perfil de alumínio Papaiz com tetra chave a ser instalada na parte de baixo da porta do KIT ATM. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | INSTALAÇÕES ALARME
| 7.1 | Suporte branco Ref. DT.66844.10 DUTOTEC ou similar p/tres blocos com, UM bloco com furo central, mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar | 24 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | 1 Cabo CIT-50-5 pares (DG4<->ALARME) | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm2 em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 1310 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4 | CAIXA ALARME - Caixa para CENTRAL DE ALARME tipo Quadro de Comando de sobrepor em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002 (branco acinzentado) com tampa metálica articulada por dobradiças, com fecho rápido e aterramento na caixa e tampa . Com placa de montagem cor laranja RAL 2004 (laranja puro). Com canaletas recorte plásticas com tampa internas para organização dos cabos. Com barramentos de cobre eletrolítico de neutro e de terra com capacidade de corrente mínima de 3 A/mm2. Com porta documentos contendo o diagrama unifilar do quadro, do tipo plástico fixado com fita auto-adesiva na parte interna da tampa para documentos no formato A4 e plaquetas de acrílico com identificação do nome e tensões do quadro na caixa e número/nome dos circuitos na contra-tampa, instalação h=1,50m do piso (eixo). Dimensões (AxLxP) 600x500x200mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5 | CD QDM/RDY - Módulo de Rede do Alarme - Caixa para CAIXA ALARME tipo Quadro de Comando de sobrepor em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002 (branco acinzentado) com tampa metálica articulada por dobradiças, com fecho rápido e aterramento na caixa e tampa . Com placa de montagem cor laranja RAL 2004 (laranja puro). Com canaletas recorte plásticas com tampa internas para organização dos cabos. Com barramentos de cobre eletrolítico de neutro e de terra com capacidade de corrente mínima de 3 A/mm2. Com porta documentos contendo o diagrama unifilar do quadro, do tipo plástico fixado com fita auto-adesiva na parte interna da tampa para documentos no formato A4 e plaquetas de acrílico com identificação do nome e tensões do quadro na caixa e número/nome dos circuitos na contra-tampa, instalação h=1,50m do piso (eixo). Dimensões (AxLxP) 400x300x200mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.6 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 5e - Ligação Geradores de Névoa com a Central de Alarme (2 cabos para cada GN) | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | INSTALAÇÕES CFTV
| 8.1 | Rack de Segurança, conforme item 6.1 do Memorial Descritivo. | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Organizadores de Cabos, conforme item 6.2 do Memorial Descritivo. | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3 | Cabo U/UTP categoria 6 LSZH, conforme item 6.3 do Memorial Descritivo. | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4 | Patch Panel Categoria 6 CARREGADO, com24 portas, conforme item 6.4 do Memorial Descritivo. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5 | Conector Categoria 6 Keystone conforme item 6.5 do Memorial Descritivo. | 15 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.6 | Régua de Tomadas fixação em racks ou gabinetes padrão 19 polegadas, conforme item 6.6 do Memorial Descritivo. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.7 | Certificação pontos lógicos Cat.6 com relatório, , conforme item 5.3 do Memorial Descritivo. | 15 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | PSPCI
| 9.1 | Placa sinalizadora fotoluminescente "PROIBIDO FUMAR". | 7 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2 | Placa sinalizadora fotoluminescente "RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO". | 9 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3 | Placa sinalizadora fotoluminescente "EXTINTOR DE INCÊNDIO". | 8 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4 | Placa sinalizadora fotoluminescente "NÚMERO DO PAVIMENTO". | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.5 | Placa sinalizadora fotoluminescente "ROTA DE FUGA EM ESCADA". | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.6 | Extintor de incêncio PQS ABC 2A:20B:C 4kg. | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.7 | Extintor de incêncio CO2 5B:C 6kg. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.8 | Fixação dos extintores de incêndio conforme indicação em planta. | 8 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.9 | Caixa abrigo para extintor de sobrepor em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó cor vermelha com ventilação lateral e vidro frontal estilhaçante com adesivo "em caso de incendio quebre o vidro" | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.10 | Kit Saída de Emergência com Caixa cor Verde Porta-chave quebre-vidro com martelinho, sirene strobo com fonte,placa de sinalização: | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | CONTROLE DE PORTAS
| 10.1 | Teclado de senhas sem display - cadastro para até 64 usuários, SENHA LIGHT da Automatiza ou equivalente | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2 | Botoeira de saída para abertura de porta, em aço inox, contato N.A., 6091 da Automatiza ou similar | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3 | Caixa com Fonte de alimentação com nobreak e Módulo de Bateria espaço para abrigar bateria de até 7Ah e placa de intertravamento (modelo MÉDIO) da Automatiza ou equivalente. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4 | Placa de intertravamento da Automatiza ou equivalente. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.5 | Fechadura de 150kgf com sensor interno de porta + suporte de fixação universal | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.6 | Caixa quebre o vidro de saída de emergência com interrupção da alimentação do fecho eletromagnético e contato de alarme da Automatiza ou equivalente. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.7 | Bateria 12 VDC 7Ah estacionária | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.8 | Mola de retorno para porta até 80 kg | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.9 | Treinamento do Controle de Acesso. | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 11.1 | Verificação e certificação final das instalações - chek list. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INST. ELÉTRICAS: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central |  | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias |  | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos |  | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro |  | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 0%
5.1 | PIS
5.2 | COFINS
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal)
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras |  | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 0%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)