## Reforma de logos
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: MANUTENÇÃO EM PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA COM SERVIÇOS CIVIS E ELÉTRICOS COMPLEMENTARES NA REDE DE AGÊNCIAS - SUREG SERRA
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Diversos locais |  |  |  | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 150 dias corridos |  |  |  | Enc. Sociais - SINAPI-RS JAN/2020 |  | 110.6%
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Após aceite do objeto contratado, até o dia 15 do mês subsequente à apresentação da nota fiscal correspondente. |  |  |  | DATA DA PROPOSTA |  | 2020-06-02 14:10
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
LOTE ÚNICO
SUREG SERRA - 31 AGÊNCIAS
I | OBRAS CIVIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 | Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação mensal | 5445 | m² |  | x,xx | 0
1.2 | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 03 - Contratos acima de R$ 15.000,01 | 1 | un | x,xx |  | 0
1.3 | Destinação de resíduos com entrega de Manifesto de Transporte de Resíduos e o Recibo de Destinação de Resíduos por empresa licensiada | 18 | m³ | x,xx |  | 0
1.4 | Limpeza de fachada/muro/alvenaria com hidrojato | 5445 | m² |  |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
2.1 | Administração da obra direta no local - 3% do custo total da obra até 250m² | 1 | un | x,xx |  | 0
2.2 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC | 1 | un | x,xx |  | 0
2.3 | Transporte de materiais, equipamentos, programação visual e mobiliário - 10km | 379 | un | x,xx |  | 0
3 | REMOÇÃO
3.1 | Remoção de bandeira luminosa de fachada, incluindo embalagem para transporte | 15 | un | x,xx |  | 0
3.2 | Remoção de pórtico de acesso luminoso | 31 | un | x,xx |  | 0
3.3 | Remoção de testeira luminosa de fachada, acima de 2,65m, incluindo embalagem para transporte | 37 | un | x,xx |  | 0
3.4 | Remoção de testeira luminosa de fachada, até 2,65m, incluindo embalagem para transporte | 2 | un | x,xx |  | 0
3.5 | Remoção de totem luminoso, incluindo embalagem para transporte | 3 | un | x,xx |  | 0
4 | REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS
4.1 | Chapisco interno/externo, com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, e=5mm | 80 | m2 |  |  | 0
4.2 | Emboço para parede interna ou externa, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:10, e=20mm | 80 | m2 |  |  | 0
4.3 | Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, traço 1:1:6, e=5mm | 80 | m2 |  |  | 0
5 | PINTURA
5.1 | Emassamento de superfície, 02 demãos de massa acrílica | 80 | m2 |  |  | 0
5.2 | Pintura a óleo ou esmalte sintético em esquadria metálica, 02 demãos | 1565 | m2 |  |  | 0
5.3 | Pintura acrílica, 02 demãos, sem emassamento sobre alvenarias internas/externas | 5050 | m2 |  |  | 0
6 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA
6.1 | Logo padrão Banrisul tipo cubos para fachada | 2 | un |  |  | 0
6.2 | Reforma de logo tipo bandeira | 15 | un |  |  | 0
6.3 | Reforma de logo tipo pórtico BE | 31 | un |  |  | 0
6.4 | Reforma de logo tipo testeira | 39 | un |  |  | 0
6.5 | Reforma de logo tipo totem | 3 | un |  |  | 0
7 | DIVERSOS
7.1 | Bobina com 100m de Plástico bolha de 130cm para embalagem dos materiais, logos e equipamentos | 30 | un |  |  | 0
8 | LIMPEZA E VISTORIA FINAL
8.1 | Limpeza de revestimento em pastilhas e recomposição do rejunte | 65 | m2 |  |  | 0
8.2 | Limpeza fina e verificação final da obra | 5445 | m2 |  |  | 0
8.3 | Limpeza permanente da obra (um servente em tempo integral, ferramental e material de limpeza) | 4 | mês |  |  | 0
| SUBTOTAL OBRAS CIVIS - SUREG SERRA |  |  | 0 | 0 | 0
II | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
1 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
1.1 | Condutor unipolar flexível livre de halogêneo , antichama, isolaçao p/ 750V seção 2,5mm² . | 320 | m |  |  | 0
1.2 | Timer programável Bivolt COEL RSTS20 (iluminação externa, sala de autoatendimento e Kit ATM) | 63 | un |  |  | 0
1.3 | Disjuntor monofásico 1x20A - Siemens | 31 | un |  |  | 0
1.4 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. Para interligação sistema de alarme e CD Timer. | 102 | m |  |  | 0
1.5 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. Para interligação sistema de alarme e CD Timer. | 36 | un |  |  | 0
1.6 | Dispositivo DR 25A sensibilidade 30mA (A ser instalado dentro do CD Timer) | 31 | un |  |  | 0
1.7 | Contator modelo WEG CWM18 A (iluminação externa e iluminação sala de autoatendimento) | 62 | un |  |  | 0
1.8 | Mangueira de LED Bivolt, luz branca ( 6000K) IP65 (uso externo) | 4 | m |  |  | 0
1.9 | Conector plug e Fonte para Mangueira de LED Bivolt, luz branca ( 6000K) IP65 (uso externo) | 2 | un |  |  | 0
1.10 | Lâmpadas tubulares T8, super LED 9W/220V AFP - 4000k - Vida útil minima 25.000h (L-70) Fluxo Luminoso de 1.050 Lúmens Soquete tipo push-in de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso - Suportes,- Certificação CE Garantia 02 anos. Marca Intral ou equivalente | 22 | un |  |  | 0
1.11 | Lâmpadas tubulares T8, super LED 18W/220V AFP - 4000k - Vida útil minima 25.000h (L-70) Fluxo Luminoso de 2.100 Lúmens Soquete tipo push-in de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso - Suportes,- Certificação CE Garantia 02 anos. Marca Intral ou equivalente | 280 | un |  |  | 0
2 | KIT ATM BANRISUL
2.1 | KIT ATM BANRISUL COMPOSTO POR :
2.2 | - Kit de Suportes de fixação para porta de Alumínio ou vidro temperado. | 31 | un |  |  | 0
2.3 | - Eletroímã 150Kgf com Sensor | 31 | un |  |  | 0
2.4 | - Fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria | 31 | un |  |  | 0
2.5 | - 01 Botoeira de acionamento Preta (NF) (interno) - Retirar botoeira amarela superior e instalar botoeira preta em série com a chave pacri. | 31 | un |  |  | 0
2.6 | Bateria selada 12V 7Ah | 31 | un |  |  | 0
2.7 | Cilindro contato elétrico pacri - segredos iguais com segredo 3212 padrão Banrisul | 31 | un |  |  | 0
2.8 | Fechadura auxiliar para perfil de alumínio ou Vidro temperado Papaiz com tetra chave a ser instalada na parte de baixo da porta do KIT ATM | 31 | un |  |  | 0
2.9 | Desmontagem, embalagem e entrega de KIT ATM usado Completo, composto de Chave pacri, botoeira NA Amarela, Eletroímã 150kgf com sensor, Fonte de Alimentação com carregador flutuante de bateria, bateria selada 12V/7 Ah e Kit de suportes de fixação para porta de alumínio ou vidro. | 31 | un | x,xx |  | 0
| SUBTOTAL INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - SUREG SERRA |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL - SUREG SERRA |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## Cronograma
CADA 30 DIAS | CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO - AGÊNCIAS
ETAPA 1 | ANTONIO PRADO, BOM JESUS, CAMBARA DO SUL, CAMPESTRE DA SERRA, ESMERALDA, IPE, SÃO FRANCISCO DE PAULA, SÃO JOSE DOS AUSENTES
ETAPA 2 | COTIPORÃ, DOIS LAJEADOS, GUAPORE, NOVA ARAÇA, NOVA BASSANO, PARAI, VERANOPOLIS, VILA FLORES
ETAPA 3 | CAPUCHINHOS, FARROUPILHA, FAZENDA SOUZA, FLORES DA CUNHA, NOVA PADUA, NOVA ROMA DO SUL, SÃO MARCOS, VILLAGIO IGUATEMI
ETAPA 4 | BARÃO, BOTAFOGO, MARATA, PARECI NOVO, SALVADOR DO SUL, SÃO ROQUE, SÃO VENDELINO