## Planilha de Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA AS AGÊNCIAS CONFORME LOTES DESCRITOS |  |  |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: CONFORME LOTES DESCRITOS |  |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS MAI/2020 |  | 110.6%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias (60 dias para execução e 30 dias para entrega de documentos) |  |  |  |  | DATA DA PROPOSTA |  | 2020-11-11
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: a combinar de acordo com a disponibilidade da agência
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 80% após a execução, e 20% após a entrega de documentação final
6. ANEXOS: Memorial descritivo, plantas e Alvará
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  |  | EMAIL: |  |  | CAU/CREA:
PROPOSTA
LOTE 1 |  | SUREG ALTO URUGUAI
1 AG. BARRACÃO |  |  | QUANT. | UN. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
ITEM |  | OBJETO: EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA AGÊNCIA BARRACÃO - AVENIDA BRASILIA, 712 - BARRACÃO/RS - CNPJ: 92.702.067/0280-15
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Extintores
2.1 |  | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 6 KG, classe 3A:20:BC - fornecimento e instalação | 5 | un | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Caixa Para Extintor com Frente de Vidro - 30 x 55 x 21 - fornecimento e instalação | 1 | un | 0 | xxx | 0
|  | Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Sinalização de Emergência
3.1 |  | Placa de sinalização de seguranca contra incêndio, fotoluminescente, PROIBIDO FUMAR - 20 x 20 cm | 5 | un | 0 | xxx | 0
3.2 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, SAÍDA DIREITA - ESQUERDA - 12 x 24 cm | 2 | un | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, SAÍDA - 15 x 30 cm | 5 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Iluminação de Emergência
4.1 |  | Módulo Autonomo de emergência com 2 FAROLETES de 32 led's, 1200 lm, 127/220V, bateria 12V-7Ah, autonomia mínima 8 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. (Garagem) | 3 | un | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Pontos de iluminação de emergência, infraestrutura de instalação, rede elétrica para ilumunição, eletroduto/caixa condulete 20mm de passagem/saída, cabo seção mínima 1,5mm² e disjuntor de alimentação 10A. | 3 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Serviços Complementares
5.1 |  | As built das instalações do PPCI | 1 | un | 0 | 0 | 0
5.2 |  | Retirada de equipamentos que não pertencem ao projeto | 1 | conj | 0 | 0 | 0
5.3 |  | Descarte/Recolhimento de peças e equipamentos que não fazem parte do PPCI atual | 1 | m³ | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL ITEM 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM 1 COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
2 AG. CACIQUE DOUBLE |  |  | QUANT. | UN. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
ITEM |  | OBJETO: EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA AGÊNCIA CACIQUE DOUBLE RUA KAINGANG, 414, CACIQUE DOUBLE, RS
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Extintores
2.1 |  | Caixa Para Extintor com Frente de Vidro - fornecimento e instalação | 2 | un | 0 | xxx | 0
|  | Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Sinalização de Emergência
3.1 |  | Placa de sinalização, fotoluminescente quadrada 15 x 15CM, em PVC *2* mm anti-chamas (proibido fumar) | 1 | un | 0 | xxx | 0
3.2 |  | Caixa Porta Chave De Acesso Quebra Vidro Com Martelinho | 1 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Iluminação de Emergência
4.1 |  | Placa de Sinalização Sempre Acesa Dupla Face "SAIDA" S13-S14 - Balizamento | 1 | un | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Módulo Autonomo de emergência com 2 FAROLETES de 32 led's, 1200 lm, 127/220V, bateria 12V-7Ah, autonomia mínima 8 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 2 | un | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Pontos de iluminação de emergência, infraestrutura de instalação, rede elétrica para ilumunição, eletroduto/caixa condulete 20mm de passagem/saída, cabo seção mínima 1,5mm² e disjuntor de alimentação 10A. | 3 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5. |  | Serviços Complementares
5.1 |  | Retirada de equipamentos que não pertencem ao projeto | 1 | conj | 0 | 0 | 0
5.2 |  | Descarte/Recolhimento de peças e equipamentos que não fazem parte do PPCI atual | 1 | m³ | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL ITEM 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM 2 COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
3 AG. GAURAMA |  |  | QUANT. | UN. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
ITEM |  | EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA A AGÊNCIA GAURAMA, RUA JOÃO AMANDIO SPERB, 440 - GAURAMA/RS
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Extintores
2.1 |  | Caixa Para Extintor com Frente de Vidro - fornecimento e instalação | 2 | un | 0 | xxx | 0
|  | Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Sinalização de Emergência
3.1 |  | Placa de sinalizacao de segurança contra incêndio, fotoluminescente, PROIBIDO FUMAR - 15 x 15 cm | 3 | un | 0 | xxx | 0
|  | Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Iluminação de Emergência
4.1 |  | Placa de Sinalização Sempre Acesa Balizamento Face única - Representando Saida, Saida de Emergência e Saída a direira (S13 -S14 -17) | 6 | un | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Módulo Autonomo de emergência com 2 FAROLETES de 32 led's, 1200 lm, 127/220V, bateria 12V-7Ah, autonomia mínima 8 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 2 | un | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Módulo Autonomo de emergência, 500/800 lm, 127/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia mínima 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 2 | un | 0 | 0 | 0
4.4 |  | Disjuntor Monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A | 1 | un | 0 | 0 | 0
4.5 |  | Pontos de iluminação de emergência, infraestrutura de instalação, rede elétrica para ilumunição, eletroduto/caixa condulete 20mm de passagem/saída, cabo seção mínima 1,5mm² e disjuntor de alimentação 10A. | 10 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5. |  | Serviços Complementares
5.1 |  | Retirada de equipamentos que não pertencem ao projeto | 1 | conj | 0 | 0 | 0
5.2 |  | Descarga/Descarte/Recolhimento de tubos e/ou peças, equipamentos | 1 | m³ | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL ITEM 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM 3 COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
4 AG. SANANDUVA |  |  | QUANT. | UN. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
ITEM |  | EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA A AGÊNCIA SANANDUVA, RAV DR. SILVEIRA NETO, 169 - SANANDUVA/RS
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Extintores
2.1 |  | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 4 KG, classe 2A:20:BC - fornecimento e instalação | 2 | un | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Abrigo metálico para extintor, tipo caixa para extintor de incêndio em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó cor vermelha com ventilação lateral e vidro frontal | 1 | un | 0 | xxx | 0
|  | Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Sinalização de Emergência
3.1 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, SAÍDA - 30 x 15 cm | 1 | un | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, SAÍDA EM FRENTE - 30 x 15 cm | 1 | un | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, SAÍDA DIREITA/ESQUERDA/ ESCADA - 30 x 15 cm | 8 | un | 0 | 0 | 0
3.4 |  | Placa de Sinalização de equipamento, fotoluminoscente - EXTINTOR DE INCÊNDIO - 15x20cm | 2 | un | 0 | 0 | 0
3.5 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, PROIBIDO FUMAR - 15 x 15 cm | 2 | un | 0 | xxx | 0
3.6 |  | Acessórios para montagem, fixação, instalação | 3 | conj | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Iluminação de Emergência
4.1 |  | Módulo Autonomo de emergência, tipo aclaramento, 500/800 lm, 127/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia mínima 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 2 | un | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Módulo Autonomo de emergência com 2 FAROLETES de 32 led's, 1200 lm, 127/220V, bateria 12V-7Ah, autonomia mínima 8 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 2 | un | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Pontos de iluminação de emergência, infraestrutura de instalação, rede elétrica para ilumunição, eletroduto/caixa condulete 20mm de passagem/saída, cabo seção mínima 1,5mm² e disjuntor de alimentação 10A. | 4 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Serviços Complementares
5.1 |  | As built das instalações do PPCI | 1 | un | 0 | 0 | 0
5.2 |  | Retirada de equipamentos que não pertencem ao projeto | 1 | conj | 0 | 0 | 0
5.3 |  | Descarte de resíduos em áreas licenciadas(atentar para legislação local) | 1 | m³ | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL ITEM 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM 4 COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
5 AG. TAPEJARA |  |  | QUANT. | UN. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
ITEM |  | EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA A AGÊNCIA TAPEJARA, RUA INDEPENDÊNCIA, 608 - TAPEJARA/RS
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Extintores
2.1 |  | Extintor de Incêndio Portátil com carga de Pó Químico Seco (PQS) 6 Kg, Classe 3A 20BC - fornecimento e instalação | 1 | un | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 4 KG, classe 2A:20:BC - fornecimento e instalação | 1 | un | 0 | 0 | 0
2.3 |  | Abrigo metálico para extintor, tipo caixa para extintor de incêndio em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó cor vermelha com ventilação lateral e vidro frontal | 1 | un | 0 | xxx | 0
|  | Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Sinalização de Emergência
3.1 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, SAÍDA - 30 x 15 cm | 1 | un | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, SAÍDA EM FRENTE - 30 x 15 cm | 1 | un | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, SAÍDA DIREITA/ ESQUERDA/ ESCADA - 30 x 15 cm | 10 | un | 0 | 0 | 0
3.4 |  | Placa de Sinalização de equipamento, fotoluminoscente - EXTINTOR DE INCÊNDIO - 15x20cm | 2 | un | 0 | 0 | 0
3.5 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, PROIBIDO FUMAR - 15 x 15 cm | 2 | un | 0 | xxx | 0
3.6 |  | Acessórios para montagem, fixação, instalação | 6 | conj | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Iluminação de Emergência
4.1 |  | Módulo Autonomo de emergência, tipo aclaramento, 500/800 lm, 127/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia mínima 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 4 | un | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Módulo Autonomo de emergência com 2 FAROLETES de 32 led's, 1200 lm, 127/220V, bateria 12V-7Ah, autonomia mínima 8 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 4 | un | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Pontos de iluminação de emergência, infraestrutura de instalação, rede elétrica para ilumunição, eletroduto/caixa condulete 20mm de passagem/saída, cabo seção mínima 1,5mm² e disjuntor de alimentação 10A. | 8 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Serviços Complementares
5.1 |  | As built das instalações do PPCI | 1 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL ITEM 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM 5 COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
6 AG. VICTOR GRAEFF |  |  | QUANT. | UN. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
ITEM |  | EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA A AGÊNCIA VICTOR GRAEFF -AV 25 DE JULHO, 509 VICTOR GRAEFF/RS
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Extintores
2.1 |  | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 4 KG, classe 2A:20:BC - fornecimento e instalação | 2 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Sinalização de Emergência
3.1 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, SAÍDA/ ESQUERDA - 24 x 12 cm | 2 | un | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, SAÍDA DIREITA - 24 x 12 cm | 3 | un | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Acessórios para montagem, fixação, instalação | 2 | conj | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Iluminação de Emergência
4.1 |  | Módulo Autonomo de emergência, 500/800 lm, 127/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia mínima 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 3 | un | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Infraestrutura de instalação, pontos de iluminação de emergência, rede elétrica para ilumunição, eletroduto/caixa condulete 20mm de passagem/saída, cabo seção mínima 1,5mm² e disjuntor de alimentação 10A. | 3 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5. |  | Serviços Complementares
5.1 |  | As built das instalações do PPCI | 1 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL ITEM 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM 6 COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL LOTE 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL LOTE 1 COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
LOTE 2 - SUREG NOROESTE
1 AG. GIRUÁ |  |  | QUANT. | UN. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
ITEM |  | EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA A AGÊNCIA GIRUÁ, AV RUA BENTO GONCALVES, 69 - GIRUÁ/RS
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Extintores
2.1 |  | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS), classe 3A:20:BC - fornecimento e instalação | 10 | un | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Abrigo metálico para extintor, tipo caixa para extintor de incêndio em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó cor vermelha com ventilação lateral e vidro frontal | 1 | un | 0 | xxx | 0
|  | Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Sinalização de Emergência
3.1 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, SAÍDA - 30 x 15 cm | 7 | un | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, SAÍDA DIREITA/ESQUERDA - 30x15 cm | 8 | un | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, ESCADA DE EMERGÊNCIA - 30 x 15 cm | 4 | un | 0 | 0 | 0
3.4 |  | Placa de Sinalização de equipamento, fotoluminoscente - EXTINTOR DE INCÊNDIO - 15x20cm | 10 | un | 0 | 0 | 0
3.5 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, PROIBIDO FUMAR - 20 x 20 cm | 10 | un | 0 | xxx | 0
|  | Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Iluminação de Emergência
4.1 |  | Módulo Autonomo de emergência com 2 FAROLETES de 32 led's, 1200 lm, 127/220V, bateria 12V-7Ah, autonomia mínima 8 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 10 | un | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Infraestrutura de instalação, pontos de iluminação de emergência, rede elétrica para ilumunição, eletroduto/caixa condulete 20mm de passagem/saída, cabo seção mínima 1,5mm² e disjuntor de alimentação 10A. | 10 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Saída de Emergência
5.1 |  | Corrimão simples diametro externo=1 1/2" em aço galvanizado | 29 | m | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Serviços Complementares
6.1 |  | As built das instalações do PPCI | 1 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL ITEM 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM 1 COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
2 GUARANI DAS MISSÕES |  |  | QUANT. | UN. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
ITEM |  | EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA A AGÊNCIA GUARANI DAS MISSÕES, RUA RUA BOA VISTA, 409 -GUARANI DAS MISSÕES / RS
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Extintores
2.1 |  | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS), classe 3A:20:BC - fornecimento e instalação | 6 | un | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Abrigo metálico para extintor, tipo caixa para extintor de incêndio em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó cor vermelha com ventilação lateral e vidro frontal estilhaçante com adesivo "EM CASO DE INCENDIO QUEBRE O VIDRO" | 1 | un | 0 | xxx | 0
|  | Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Sinalização de Emergência
3.1 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, SAÍDA - 24 x 12 cm | 3 | un | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, SAÍDA direita/ESQUERDA - 24 x 12 cm | 3 | un | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Placa de Sinalização de equipamento, fotoluminoscente - EXTINTOR DE INCÊNDIO - 20 x 20cm | 6 | un | 0 | 0 | 0
3.4 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, PROIBIDO FUMAR - 20 x 20 cm | 6 | un | 0 | xxx | 0
3.5 |  | Acessórios para montagem, fixação, instalação | 1 | conj | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Iluminação de Emergência
4.1 |  | Placa de Sinalização Sempre Acesa Dupla Face "SAIDA" S13-S14 - Balizamento | 3 | un | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Pontos de iluminação de emergência, infraestrutura de instalação, rede elétrica para ilumunição, eletroduto/caixa condulete 20mm de passagem/saída, cabo seção mínima 1,5mm² e disjuntor de alimentação 10A. | 3 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Serviços Complementares
5.1 |  | As built das instalações do PPCI | 1 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL DO ITEM 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM 2 COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
3 ALPESTRE |  |  | QUANT. | UN. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
ITEM |  | EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA A AGÊNCIA ALPESTRE, RUA BARAO DO RIO BRANCO, 62- ALPESTRE/RS
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Extintores
2.1 |  | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 6 KG, classe 3A:20:BC - fornecimento e instalação | 4 | un | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS), classe 20:BC - fornecimento e instalação | 2 | un | 0 | xxx | 0
2.3 |  | Abrigo metálico para extintor, tipo caixa para extintor de incêndio em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó cor vermelha com ventilação lateral e vidro frontal | 1 | un | 0 | xxx | 0
|  | Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Sinalização de Emergência
3.1 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, PROIBIDO FUMAR - 20 x 20 cm | 1 | un | 0 | xxx | 0
3.2 |  | Placa de Sinalização de equipamento, fotoluminoscente - EXTINTOR DE INCÊNDIO - 20 x 20cm | 7 | un | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Caixa Porta Chave De Acesso Quebra Vidro Com Martelinho | 1 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Iluminação de Emergência
4.1 |  | Placa de Sinalização Sempre Acesa Balizamento Dupla Face - Representando Saida (S13 -S14 ) | 4 | un | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Placa de Sinalização Sempre Acesa Balizamento Dupla Face - Representando Saida de Emergência (17) | 2 | un | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Módulo Autonomo de emergência com 2 FAROLETES de 32 led's, 1200 lm, 127/220V, bateria 12V-7Ah, autonomia mínima 8 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 6 | un | 0 | 0 | 0
4.4 |  | Módulo Autonomo de emergência, 500/800 lm, 127/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia mínima 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 8 | un | 0 | 0 | 0
4.5 |  | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | 13 | un. | 0 | 0 | 0
4.6 |  | Caixa retangular 4" x 4" alta (forro), pvc | 12 | un | 0 | 0 | 0
4.7 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti‐chama 0,6/1,0 kv, preto | 100 | m | 0 | 0 | 0
4.8 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti‐chama 0,6/1,0 kv, verde | 100 | m | 0 | 0 | 0
4.9 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti‐chama 0,6/1,0 kv, azul | 100 | m | 0 | 0 | 0
4.10 |  | Eletroduto Rígido 1/2" Aço Zincado Leve Perfil Lider | 155 | m | 0 | 0 | 0
4.11 |  | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10a | 1 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Serviços Complementares
5.1 |  | Descarga/Descarte/Recolhimento de tubos e/ou peças, equipamentos | 1 | m³ | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL ITEM 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM 3 COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
4 PORTO XAVIER |  |  | QUANT. | UN. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
ITEM |  | EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA A AGÊNCIA PORTO XAVIER, RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 593 - PORTO XAVIER/RS
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Extintores
2.1 |  | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 4kg, classe 2A:20:BC - fornecimento e instalação | 5 | un | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Abrigo metálico para extintor, tipo caixa para extintor de incêndio em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó cor vermelha com ventilação lateral e vidro frontal estilhaçante com adesivo "EM CASO DE INCENDIO QUEBRE O VIDRO" | 1 | un | 0 | xxx | 0
|  | Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Sinalização de Emergência
3.1 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, SAÍDA - 20 x 40 cm | 13 | un | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Placa de Sinalização de equipamento, fotoluminoscente - EXTINTOR DE INCÊNDIO - 20 x 20cm | 6 | un | 0 | 0 | 0
3.4 |  | Acessórios para montagem, fixação, instalação | 1 | conj | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Iluminação de Emergência
4.1 |  | Placa de Sinalização Sempre Acesa - Balizamento potência 5W | 9 | un | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Módulo Autonomo de emergência com 2 FAROLETES de 32 led's, 1200 lm, 127/220V, bateria 12V-7Ah, autonomia mínima 8 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 8 | un | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Módulo Autonomo de emergência, 500/800 lm, 127/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia mínima 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 5 | un | 0 | 0 | 0
4.4 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | 178 | m | 0 | 0 | 0
4.5 |  | Eletroduto rígido roscável, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado acima do forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | 89 | m | 0 | 0 | 0
4.6 |  | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), acima do forro - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p | 10 | un | 0 | 0 | 0
4.7 |  | Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), acima do forro - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p | 1 | un | 0 | 0 | 0
4.8 |  | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), acima do forro - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p | 1 | un | 0 | 0 | 0
4.9 |  | Curva 90 graus para eletroduto, aço galvanizado, roscável, dn 20 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada acima do forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | 8 | un | 0 | 0 | 0
4.10 |  | Tomada 2P+T 10A, 250V, Conjunto Montado Para Sobrepor 4" X 2" (Caixa + Módulo) | 13 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Saídas de emergência
5.1 |  | Alteração de adequação no sentido de porta dupla do fundo da agência | 1 | un | 0 | 0 | 0
5.2 |  | Alteração de adequação no sentido de porta do Autoatendimento 1m | 1 | un | xxx | 0 | 0
5.3 |  | Alteração de adequação no sentido das portas do pórtico | 1 | un | 0 | 0 | 0
5.4 |  | Retirada do pórtico Banrisul Eletrônico, prevendo reutilização | 1 | un | xxx | 0 | 0
5.5 |  | Molas hidráulicas | 4 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL DO ITEM 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM 4 COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
5 CRUZEIRO SANTA ROSA |  |  | QUANT. | UN. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
ITEM |  | EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA A AGÊNCIA CRUZEIRO SANTA ROSA, AV FLORES DA CUNHA, 175 -SANTA ROSA/RS
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Extintores
2.1 |  | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 4kg, classe 2A:20:BC - fornecimento e instalação | 1 | un | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Abrigo metálico para extintor, tipo caixa para extintor de incêndio em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó cor vermelha com ventilação lateral e vidro frontal | 1 | un | 0 | xxx | 0
|  | Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Sinalização de Emergência
3.1 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, orientação de SAÍDA, SAÍDA DIREITA OU ESQUERDA, - 20 x 40 cm | 11 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Iluminação de Emergência
4.1 |  | Módulo Autonomo de emergência, 500/800 lm, 127/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia mínima 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 1 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Saídas de emergência
5.1 |  | Alteração de adequação no sentido de porta do Autoatendimento 0,90x2,10m | 2 | un | xxx | 0 | 0
5.2 |  | Molas hidráulicas para abertura nos dois sentidos | 2 | m² | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL DO ITEM 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM 5 COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
6 FREDERICO WESTPHALEN |  |  | QUANT. | UN. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
ITEM |  | EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA A AGÊNCIA FREDERICO WESTPHALEN -RUA JOSE CANELLAS, 25 - FREDERICO WESTPHALEN/RS S
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Extintores
2.1 |  | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 6kg, classe 3A:20:BC - com suporte e placa -fornecimento e instalação | 2 | un | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Abrigo metálico para extintor, tipo caixa para extintor de incêndio em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó cor vermelha com ventilação lateral e vidro frontal estilhaçante com adesivo "EM CASO DE INCENDIO QUEBRE O VIDRO" | 1 | un | 0 | xxx | 0
|  | Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Sinalização de Emergência
3.1 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente , *15 x 30* cm, em pvc *2* mm anti‐chamas s16 | 3 | un | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente , *15x 30* cm, em pvc *2* mm anti‐chamas s19 | 6 | un | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente quadrada, *14 x 14* cm, em pvc *2* mm anti‐chamas (proibido fumar) | 6 | un | 0 | xxx | 0
3.4 |  | Caixa porta chave de acesso quebra vidro com martelinho | 2 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Iluminação de Emergência
4.1 |  | Placa de Sinalização Sempre Acesa - Balizamento dupla face S13/S14 potência 5W | 10 | un | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Placa de Sinalização Sempre Acesa - Balizamento face unica S17 potência 5W | 3 | un | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Módulo Autonomo de emergência com 2 FAROLETES de 32 led's, 1200 lm, 127/220V, bateria 12V-7Ah, autonomia mínima 8 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 3 | un | 0 | 0 | 0
4.4 |  | Módulo Autonomo de emergência, 500/800 lm, 127/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia mínima 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 17 | un | 0 | 0 | 0
4.5 |  | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | 22 | un. | 0 | 0 | 0
4.6 |  | Caixa retangular 4" x 4" alta (forro), pvc | 30 | un | 0 | 0 | 0
4.7 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti‐chama 0,6/1,0 kv, preto | 120 | m | 0 | 0 | 0
4.8 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti‐chama 0,6/1,0 kv, verde | 120 | m | 0 | 0 | 0
4.9 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti‐chama 0,6/1,0 kv, azul | 120 | m | 0 | 0 | 0
4.10 |  | DR Interruptor Diferencial Residual Weg Tetrapolar 40A 300mA | 1 | un | 0 | 0 | 0
4.11 |  | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a | 2 | un | 0 | 0 | 0
4.12 |  | Eletroduto Rígido 1/2" Aço Zincado Leve Perfil Lider | 90 | m | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Saídas de emergência
5.1 |  | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento | 1 | un | xxx | 0 | 0
5.2 |  | Kit de porta‐pronta de madeira em acabamento melamínico | 1 | un | 0 | 0 | 0
5.3 |  | Porta corta‐fogo 90x210x4cm ‐ fornecimento e instalação. | 1 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Serviços Complementares
6.1 |  | Descarga/Descarte/Recolhimento de tubos e/ou peças, equipamentos | 1 | m³ | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL DO ITEM 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM 6 COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 7 RODEIO BONITO | QUANT. | UN. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
ITEM |  | EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA A AGÊNCIA RODEIO BONITO - AV DO COMÉRCIO, 283 -RODEIO BONITO/RS
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Extintores
2.1 |  | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 6kg, classe 3A:20:BC - com suporte e placa -fornecimento e instalação | 5 | un | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Abrigo metálico para extintor, tipo caixa para extintor de incêndio em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó cor vermelha com ventilação lateral e vidro frontal estilhaçante com adesivo "EM CASO DE INCENDIO QUEBRE O VIDRO" | 4 | un | 0 | xxx | 0
|  | Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Sinalização de Emergência
3.1 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente quadrada, *14 x 14* cm, em pvc *2* mm anti‐chamas (proibido fumar) | 3 | un | 0 | xxx | 0
3.2 |  | Caixa porta chave de acesso quebra vidro com martelinho | 2 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Iluminação de Emergência
4.1 |  | Placa de Sinalização Sempre Acesa - Balizamento dupla face S13/S14 potência 5W | 4 | un | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Placa de Sinalização Sempre Acesa - Balizamento face unica S17 potência 5W | 4 | un | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Módulo Autonomo de emergência com 2 FAROLETES de 32 led's, 1200 lm, 127/220V, bateria 12V-7Ah, autonomia mínima 8 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 8 | un | 0 | 0 | 0
4.4 |  | Módulo Autonomo de emergência, 500/800 lm, 127/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia mínima 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 4 | un | 0 | 0 | 0
4.5 |  | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | 19 | un. | 0 | 0 | 0
4.6 |  | Caixa retangular 4" x 4" alta (forro), pvc | 25 | un | 0 | 0 | 0
4.7 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti‐chama 0,6/1,0 kv, preto | 105 | m | 0 | 0 | 0
4.8 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti‐chama 0,6/1,0 kv, verde | 105 | m | 0 | 0 | 0
4.9 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti‐chama 0,6/1,0 kv, azul | 105 | m | 0 | 0 | 0
4.10 |  | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10a | 1 | un | 0 | 0 | 0
4.11 |  | Eletroduto Rígido 1/2" Aço Zincado Leve Perfil Lider | 75 | m | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Serviços Complementares
5.1 |  | Descarga/Descarte/Recolhimento de tubos e/ou peças, equipamentos | 1 | m³ | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL DO ITEM 7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM 7 COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
8 CHIAPETA |  |  | QUANT. | UN. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
ITEM |  | EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA A AGÊNCIA CHIAPETA -RUA THOMAZIO DE CARVALHO, 948 CHIAPETA/RS
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Extintores
2.1 |  | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 4kg, classe 2A:20:BC - com suporte e placa -fornecimento e instalação | 1 | un | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Abrigo metálico para extintor, tipo caixa para extintor de incêndio em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó cor vermelha com ventilação lateral e vidro frontal estilhaçante com adesivo "EM CASO DE INCENDIO QUEBRE O VIDRO" | 4 | un | 0 | xxx | 0
|  | Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Sinalização de Emergência
3.1 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente quadrada, *14 x 14* cm, em pvc *2* mm anti‐chamas (proibido fumar) | 6 | un | 0 | xxx | 0
|  | Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Iluminação de Emergência
4.1 |  | Placa de Sinalização Sempre Acesa Balizamento Dupla Face - Representando Saida (S13 -S14 ) | 2 | un | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Placa de Sinalização Sempre Acesa Balizamento - Representando Saida de Emergência (17) | 1 | un | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Módulo Autonomo de emergência com 2 FAROLETES de 32 led's, 1200 lm, 127/220V, bateria 12V-7Ah, autonomia mínima 8 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 3 | un | 0 | 0 | 0
4.4 |  | Módulo Autonomo de emergência, 500/800 lm, 127/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia mínima 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 3 | un | 0 | 0 | 0
4.5 |  | Pontos de iluminação de emergência, infraestrutura de instalação, rede elétrica para ilumunição, eletroduto/caixa condulete 20mm de passagem/saída, cabo seção mínima 1,5mm² e disjuntor de alimentação 10A. | 9 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Serviços Complementares
5.1 |  | Descarga/Descarte/Recolhimento de tubos e/ou peças, equipamentos | 1 | m³ | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL DO ITEM 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM 8 COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
9 SANTO AUGUSTO |  |  | QUANT. | UN. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
ITEM |  | EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA A AGÊNCIA SANTO AUGUSTO - RUA VICENTE SILVA, 89 SANTO AUGUSTO/RS
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Extintores
2.1 |  | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 4 KG, classe 2A:20:BC - fornecimento e instalação | 4 | un | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Abrigo metálico para extintor, tipo caixa para extintor de incêndio em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó cor vermelha com ventilação lateral e vidro frontal estilhaçante com adesivo "EM CASO DE INCENDIO QUEBRE O VIDRO" | 4 | un | 0 | xxx | 0
|  | Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Sinalização de Emergência
3.1 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, orientação de SAÍDA, SAÍDA DIREITA OU ESQUERDA, - 20 x 40 cm | 8 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Iluminação de Emergência
4.1 |  | Módulo Autonomo de emergência, 500/800 lm, 127/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia mínima 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 6 | un | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Módulo Autonomo de emergência com 2 FAROLETES de 32 led's, 1200 lm, 127/220V, bateria 12V-7Ah, autonomia mínima 8 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 4 | un | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Placa de Sinalização Sempre Acesa - Balizamento face unica S17 potência 5W | 2 | un | 0 | 0 | 0
4.4 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 (condutor fase) | 63 | m | 0 | 0 | 0
4.5 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 (condutor neutro) | 63 | m | 0 | 0 | 0
4.6 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 (condutor terra) | 63 | m | 0 | 0 | 0
4.7 |  | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20mm (3/4") acima da lage - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p.. | 63 | m | 0 | 0 | 0
4.8 |  | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), acima da lage - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p | 8 | un | 0 | 0 | 0
4.9 |  | Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), acima da lage - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p | 1 | un | 0 | 0 | 0
4.10 |  | Curva 90 graus para eletroduto, aço galvanizado, roscável, dn 20 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada acima da lage - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | 3 | un | 0 | 0 | 0
4.11 |  | Tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + módulo) | 12 | un. | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Saídas de emergência
5.1 |  | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em alumínio. Af_04/2019_p | 1.5 | m | 0 | 0 | 0
5.2 |  | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2, gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p | 1.5 | m | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Serviços Complementares
6.1 |  | Descarga/Descarte/Recolhimento de tubos e/ou peças, equipamentos | 1 | m³ | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL DO ITEM 9 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM 9 COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
10 SANTO CRISTO |  |  | QUANT. | UN. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
ITEM |  | EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA A AGÊNCIA SANTO CRISTO - RUA AMANDAU, 102 CAIXA POSTAL 01 SANTO CRISTO/RS
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Extintores
2.1 |  | Abrigo metálico para extintor, tipo caixa para extintor de incêndio em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó cor vermelha com ventilação lateral e vidro frontal estilhaçante com adesivo "EM CASO DE INCENDIO QUEBRE O VIDRO" | 4 | un | 0 | xxx | 0
|  | Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Sinalização de Emergência
3.1 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, orientação de SAÍDA, SAÍDA DIREITA OU ESQUERDA, - 20 x 40 cm | 6 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Iluminação de Emergência
4.1 |  | Módulo Autonomo de emergência com 2 FAROLETES de 32 led's, 1200 lm, 127/220V, bateria 12V-7Ah, autonomia mínima 8 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 2 | un | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 (condutor fase) | 43 | m | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 (condutor neutro) | 43 | m | 0 | 0 | 0
4.4 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 (condutor terra) | 43 | m | 0 | 0 | 0
4.5 |  | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), acima do forro, instalado acima do forro - fornecimento e instalação. Af_11/2016 | 43 | m | 0 | 0 | 0
4.6 |  | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), acima do forro - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p | 9 | un | 0 | 0 | 0
4.7 |  | Curva 90 graus para eletroduto, aço galvanizado, roscável, dn 20 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada acima do forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | 2 | un | 0 | 0 | 0
4.8 |  | Tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + módulo) | 2 | un. | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Serviços Complementares
5.1 |  | Descarga/Descarte/Recolhimento de tubos e/ou peças, equipamentos | 1 | m³ | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL DO ITEM 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM 10 COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL LOTE 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL LOTE 2 COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
LOTE 3 - SUREG OUTROS ESTADOS
1 AG. CURITIBA |  |  | QUANT. | UN. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
ITEM |  | EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA A AGÊNCIA CURITIBA ALAMEDA CARLOS DE CARVALHO, 1666 CURITIBA/PR
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Extintores
2.1 |  | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS), classe 3A:20:BC - fornecimento e instalação | 1 | un | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Abrigo metálico para extintor, tipo caixa para extintor de incêndio em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó cor vermelha com ventilação lateral e vidro frontal | 1 | un | 0 | xxx | 0
|  | Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Sinalização de Emergência
3.1 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, SAÍDA/SAÍDA DIREITA/ SAIDA ESQUERDA - 30x15 cm | 18 | un | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Placa de Sinalização de equipamento, fotoluminoscente - EXTINTOR DE INCÊNDIO - 14 X14cm | 2 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Iluminação de Emergência
4.1 |  | Módulo Autonomo de emergência com 2 FAROLETES de 32 led's, 1200 lm, 127/220V, bateria 12V-7Ah, autonomia mínima 8 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 1 | un | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Módulo Autonomo de emergência, 500/800 lm, 127/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia mínima 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 23 | un | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Placa de Sinalização Sempre Acesa Balizamento - Representando Saida de Emergência (17) | 10 | un | 0 | 0 | 0
4.4 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 (condutor fase) | 52 | m | 0 | 0 | 0
4.5 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 (condutor neutro) | 52 | m | 0 | 0 | 0
4.6 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 (condutor terra) | 52 | m | 0 | 0 | 0
4.7 |  | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), acima do forro, instalado acima do forro - fornecimento e instalação. Af_11/2016 | 52 | m | 0 | 0 | 0
4.8 |  | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), acima do forro - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p | 9 | un | 0 | 0 | 0
4.9 |  | Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), acima do forro - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p | 3 | un | 0 | 0 | 0
4.10 |  | Condulete de alumínio, tipo LR, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), acima do forro - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p | 1 | un | 0 | 0 | 0
4.11 |  | Curva 90 graus para eletroduto, aço galvanizado, roscável, dn 20 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada acima do forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | 9 | un | 0 | 0 | 0
4.12 |  | Tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + módulo) | 5 | un. | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Saída de Emergência
5.1 |  | Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. Af_12/2019 (porta de abrir em gradil com barra chata 1" esp. 1/8, com requadro e guarnição - completo - acabamento natural) | 1 | m² | 0 | 0 | 0
5.2 |  | Caixa porta chave de acesso quebra-vidro com martelinho. Dimensões aproximadas: 105 x 105 x 40mm (l x c x p) | 1 | un | 0 | 0 | 0
5.3 |  | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | 0.5 | m³ | 0 | 0 | 0
5.4 |  | Descarga/Descarte/Recolhimento de tubos e/ou peças, equipamentos | 1 | m³ | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL ITEM 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM 1 COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
2 AG. JOINVILLE |  |  | QUANT. | UN. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
ITEM |  | EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA A AGÊNCIA JOINVILLE RUA PRINCESA ISABEL, 499 JOINVILLE/SC
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Extintores
2.1 |  | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 4 KG, classe 2A:20:BC - fornecimento e instalação | 6 | un | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Abrigo metálico para extintor, tipo caixa para extintor de incêndio em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó cor vermelha com ventilação lateral e vidro frontal | 1 | un | 0 | xxx | 0
2.3 |  | Suporte de piso para extintor | 1 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Sinalização de Emergência
3.1 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, SAÍDA/SAÍDA DIREITA/ SAIDA ESQUERDA - 30x15 cm | 21 | un | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Placa de Sinalização de equipamento, fotoluminoscente - EXTINTOR DE INCÊNDIO - 14 X14cm | 6 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Iluminação de Emergência
4.1 |  | Módulo Autonomo de emergência, 500/800 lm, 127/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia mínima 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 5 | un | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Placa de Sinalização Sempre Acesa Balizamento - Representando Saida de Emergência (17) | 3 | un | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 (condutor fase) | 58 | m | 0 | 0 | 0
4.4 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 (condutor neutro) | 58 | m | 0 | 0 | 0
4.5 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 (condutor terra) | 58 | m | 0 | 0 | 0
4.6 |  | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), iacima do forro - fornecimento e instalação. Af_11/2016 | 58 | m | 0 | 0 | 0
4.7 |  | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), acima do forro - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p | 7 | un | 0 | 0 | 0
4.8 |  | Curva 90 graus para eletroduto, aço galvanizado, roscável, dn 20 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada acima do forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | 5 | un | 0 | 0 | 0
4.9 |  | Tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + módulo) | 8 | un. | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Serviços Complementares
5.1 |  | Acompanhamento do processo e solicitação de vistoria, incluídas taxas junto aos bombeiros, até a emissão do alvará ou notificação de item diferente do objeto contratado. | 1 | un | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL ITEM 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM 2 COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL GERAL LOTE 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL LOTE 3 COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
LOTE 4 - SUREG SERRA
1 AG. CAMBARÁ DO SUL |  |  | QUANT. | UN. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
ITEM |  | EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA AGÊNCIA CAMBARÁ DO SUL - AV. GETÚLIO VARGAS, N° 1495 - CENTRO - CAMBARÁ DO SUL/RS
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Extintores
2.1 |  | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS), classe 3A:20:BC - fornecimento e instalação | 1 | un | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Realocação de extintor existente | 1 | un | 0 | 0 | 0
2.3 |  | Recarga Extintor de incêndio portátil com carga de CO2 4, classe 4:BC - fornecimento e instalação | 1 | un | 0 | xxx | 0
|  | Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Sinalização de Emergência
3.1 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, SAÍDA/SAÍDA DIREITA/ SAIDA ESQUERDA - 30x15 cm | 13 | un | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, PROIBIDO FUMAR - 20 x 20 cm | 5 | un | 0 | xxx | 0
3.3 |  | Placa de Sinalização de equipamento, fotoluminoscente - EXTINTOR DE INCÊNDIO - 14 X14cm | 3 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Iluminação de Emergência
4.1 |  | Módulo Autonomo de emergência, 500/800 lm, 127/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia mínima 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 4 | un | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Pontos de iluminação de emergência, infraestrutura de instalação, rede elétrica para ilumunição, eletroduto/caixa condulete 20mm de passagem/saída, cabo seção mínima 1,5mm² e disjuntor de alimentação 10A. | 4 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Saída de Emergência
5.1 |  | Caixa porta chave de acesso quebra-vidro com martelinho. Dimensões aproximadas: 105 x 105 x 40mm (l x c x p) | 1 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Serviços Complementares
6.1 |  | As built das instalações do PPCI | 1 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL ITEM 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM 1 COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
2 AG. BOTAFOGO |  |  | QUANT. | UN. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
ITEM |  | EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA A AGÊNCIA BOTAFOGO RUA FLORIANOPOLIS, 355 BENTO GONCALVES/RS
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Extintores
2.1 |  | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS), classe 3A:20:BC - fornecimento e instalação | 1 | un | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Abrigo metálico para extintor, tipo caixa para extintor de incêndio em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó cor vermelha com ventilação lateral e vidro frontal | 1 | un | 0 | xxx | 0
|  | Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Sinalização de Emergência
3.1 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, PROIBIDO FUMAR - 20 x 20 cm | 1 | un | 0 | xxx | 0
3.2 |  | Placa de Sinalização de equipamento, fotoluminoscente - EXTINTOR DE INCÊNDIO - 14 X14cm | 1 | un | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Iluminação de Emergência
4.1 |  | Remoção De Luminárias, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento | 4 | un | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Módulo Autonomo de emergência com 2 FAROLETES de 32 led's, 1200 lm, 127/220V, bateria 12V-7Ah, autonomia mínima 8 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 8 | un | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Placa de Sinalização Sempre Acesa Balizamento dupla face- Representando Saida S13 ou S14 | 2 | un | 0 | 0 | 0
4.4 |  | Placa de Sinalização Sempre Acesa Balizamento - Representando Saida de Emergência (17) | 1 | un | 0 | 0 | 0
4.5 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 (condutor fase) | 100 | m | 0 | 0 | 0
4.6 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 (condutor neutro) | 100 | m | 0 | 0 | 0
4.7 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 (condutor terra) | 100 | m | 0 | 0 | 0
4.8 |  | Eletroduto Rígido 1/2" Aço Zincado Leve Perfil Lider | 95 | m | 0 | 0 | 0
4.9 |  | DR Interruptor Diferencial Residual Weg Tetrapolar 40A 300mA | 1 | un | 0 | 0 | 0
4.10 |  | Caixa retangular 4" x 4" alta (forro), pvc | 14 | un | 0 | 0 | 0
4.11 |  | Disjuntor Monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A | 1 | un | 0 | 0 | 0
4.12 |  | Tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + módulo) | 8 | un. | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Serviços Complementares
5.1 |  | Serviços de Limpeza ao término das adequações | 1 | un | x,xx | 0 | 0
5.2 |  | Descarga/Descarte/Recolhimento de tubos e/ou peças, equipamentos | 1 | m³ | xxx | 0 | 0
|  | Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL ITEM 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM 2 COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL GERAL LOTE 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL LOTE 4 COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL GERAL DOS LOTES |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL DOS LOTES COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)