## AG. ÁUREA
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E MECÂNICA PARA ABERTURA DA AG. ÁUREA/RS
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA DA MATRIZ, 390 ÁUREA/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 45 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A combinar com a Unidade de Engenharia e administração da agência
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em duas parcelas, conforme serviço medido. Após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, no 4º dia útl da 2ª semana subseqüente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: Plantas, detalhamentos e memoriais devem ser retirados na PortoPlot, Rua Francisco Ferrer, 272 - Rio Branco - Porto Alegre, fone 3019.4263 / 8455.7640, portoplot@portoplot.com.br
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E MECÂNICA PARA ABERTURA DA AG. ÁUREA/RS
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 1.1 | "as built" | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.2 | Limpeza permanente da obra/ retirada de entulhos | 217 | m² |  |  | 0
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.1 | Demolições/retiradas:
| 2.1.1 | Furos de diâmetro 40mm (para ventilação) na parede que divide o cofre da antessala do cofre, conforme detalhamento no projeto | 4 | un |  |  | 0
| 2.1.2 | Retirada esquadria de alumínio 260x70cm | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.3 | Abertura de vão na parede para instalação da esquadria remanejada | 1 | un |  |  | 0
| 3 | FORROS
| 3.1 | Forro de fibra mineral 125x625cm, com perfis metálicos na cor branco e estrutura de sustentação | 260 | m² |  |  | 0
| 3.2 | Recorte para luminárias 2x28w (CFE PROJETO ELÉTRICO) | 45 | un |  |  | 0
| 3.3 | Recorte para luminárias 2x14w (CFE PROJETO ELÉTRICO) | 4 | un |  |  | 0
| 4 | REVESTIMENTOS
| 4.1 | Fechamento e recomposição da parede após instalação da esquadria | 1 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Aplicação de selador antes da massa corrida (parede gesso acartonado e recomposição drenos AC) | 15 | m² |  |  | 0
| 4.3 | Aplicação de massa corrida com lixamento, antes da pintura na parede (parede gesso acartonado e recomposição drenos AC) | 15 | m² |  |  | 0
| 5 | ESQUADRIAS
| 5.1 | Alumínio
| 5.1.1 | Caixilharia de alumínio anodizado cor branco, perfil série 30 | 18 | m² |  |  | 0
| 5.1.2 | Passa objeto de acrílico conforme padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
| 5.1.3 | Porta de alumínio interna requadro de 3x6cm, de 100x210cm | 1 | un |  |  | 0
| 5.1.4 | Porta de alumínio interna requadro de 3x6cm, de 80x210cm | 1 | un. |  |  | 0
| 5.1.5 | Grade em alumínio na cor branca, perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser fixada na esquadria de alumínio da sala de autoatendimento, H=210cm, perfil tubular 5x8 acompanhando a modulação da divisória para estruturação, espaçamento a cada 12cm (incluindo 1 porta medindo 100x210 ) | 15 | m² |  |  | 0
| 5.1.6 | Instalação esquadria de alumínio (janela) 260x70cm existente | 1 | un |  |  | 0
| 5.2 | Ferro
| 5.2.1 | Porta de ferro com fechamento em chapa metálica, com 02 fechaduras tetra chave cromada, conforme detalhe | 1 | un |  |  | 0
| 5.2.2 | Grade de ferro, com 02 fechaduras tetrachave cromada, conforme detalhe | 1 | un |  |  | 0
| 5.3 | Vidro
| 5.3.1 | Porta de vidro temperado, esp.10mm, 100/210cm (duas folhas) inclui ferragens (porta principal) | 1 | cj |  |  | 0
| 5.3.2 | Mola hidráulica de piso - DORMA - cor prata - para portas de vidro temperado | 2 | un |  |  | 0
| 6 | VIDROS
| 6.1 | Vidro liso transparente 5mm ( esquadria alumínio sala autoatendimento) | 17 | m² |  |  | 0
| 6.2 | Vidro jateado 5mm ( esquadria alumínio sala autoatendimento) | 4 | m² |  |  | 0
| 7 | PINTURA
| 7.1 | Tinta acrílica acetinada cor branco neve sobre paredes de alvenaria, gesso acartonado, pilares da agência ( 01 demão) | 400 | m² |  |  | 0
| 7.2 | Tinta esmalte, na cor branco (portas madeira retaguarda) | 8 | m² |  |  | 0
| 8 | ACESSIBILIDADE
| 8.1 | Elemento tátil rigido em poliester: interno de alerta (placas 25x25cm) COR AZUL | 22 | un |  |  | 0
| 8.2 | Elemento tátil rigido em poliester: interno direcional (placas 25x25cm) COR AZUL | 33 | un |  |  | 0
| 8.3 | Piso podotátil em concreto estampado externo (entrada) (placas 25x25cm) | 8 | un |  |  | 0
| 9 | ACESSÓRIOS (SANITÁRIOS)
| 9.1 | Saboneteira para refil transparente JOFEL AC 81 ou equivalente (Sanit. PPNE) | 1 | un |  |  | 0
| 9.2 | Porta-papel higiênico em rolo transparente JOFEL AE 52 ou equivalente (Sanit. PPNE) | 1 | un |  |  | 0
| 9.3 | Toalheiro interfolhas transparente JOFEL AH 34 ou equivalente (Sanit. PPNE) | 1 | un |  |  | 0
| 9.4 | Saboneteira para refil JOFEL AC 80 ou equivalente | 2 | un |  |  | 0
| 9.5 | Porta-papel higiênico em rolo JOFEL AE 51 ou equivalente | 4 | un |  |  | 0
| 9.6 | Toalheiro interfolhas JOFEL AH 31 ou equivalente | 2 | un |  |  | 0
| 9.7 | Espelho para banheiros 60x80cm | 5 | un |  |  | 0
| 10 | ELEMENTOS DIVISÓRIOS
| 10.1 | Parede de gesso acartonado 10cm | 8 | m² |  |  | 0
| 10.2 | Porta de madeira com ferragens e fechadura tipo alavanca 70/210 | 1 | un |  |  | 0
| 10.3 | Porta de madeira com ferragens e fechadura tipo alavanca 90/210 | 1 | un |  |  | 0
| 10.4 | Mola hidráulica aérea Nº 3 - DORMA - cor prata - para porta 90/210 de acesso retaguarda | 1 | un |  |  | 0
| 10.5 | Divisórias
| 10.5.1 | Divisória perfil aço, montantes duplos e rodapés simples, mod. 1,20cm, BP Plus Cristal, montantes na cor branca h=2,10m. (sem vidro) | 13 | un |  |  | 0
BP 01 - Máscara caixa eletrônico 3,03x2,90m (com recorte)
BP 02 - Material de Limpeza 1,42x2,90m
| 10.6 | Biombos
| 10.6.1 | Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branca, nas dimensões de 1,20mx1,40m. Inclui-se a montagem dos mesmos, com as peças abaixo. | 4 | un |  |  | 0
| 10.6.2 | Sapatas laterais de alumínio anodizado, cor branca | 8 | pares |  |  | 0
| 11 | DIVERSOS
| 11.1 | Organização e montagem geral do leiaute: mobiliário, biombos, estantes metálicas, porta cartazes, banners, relógio, quadros murais, vasos com folhagens, etc - conforme leiaute fornecido | 1 | conj |  |  | 0
| 11.2 | Porta cartazes tarifas e propaganda dimensão 54x74cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme detalhe anexo. | 3 | un |  |  | 0
| 11.3 | Porta cartazes A3 de propaganda com dimensão 48,5x33,5cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme detalhe em anexo. | 1 | un |  |  | 0
| 11.4 | Armário guarda-volumes (conforme projeto) | 1 | un |  |  | 0
| 11.5 | Lixeiras em PVC diâmetro 25cm - altura 30cm - cor cinza | 5 | un |  |  | 0
| 11.6 | Limpeza geral da obra + limpeza fina | 217 | m² |  |  | 0
|  | Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0
| II | ITENS IMOBILIZÁVEIS
| 1 | Porta detectora de metais, modelo cilindrico 80cm, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm, na cor branca, conforme memorial tecnico descritivo e leiaute em anexo. | 1 | un |  |  | 0
| 2 | Balcão de cozinha 120x60 com pia de aço inox | 1 | un |  |  | 0
|  | Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0
| III | ADEQUAÇÃO MOBILIÁRIO
| 1 | BIRÔ
| 1.1 | Tampo acessibilidade - conforme projeto | 1 | pç |  |  | 0
| 1.2 | Toten acessibilidade - conforme projeto | 1 | pç |  |  | 0
| 1.3 | Placa em acrílico Toten acessibilidade - conforme projeto | 1 | pç |  |  | 0
|  | Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 1 | LOGOMARCAS - FORNECER E INSTALAR (COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO)
| 1.1 | Testeira D3, medindo 370X71X17cm, em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico termomoldada, conforme projeto e memorial padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Fornecer e instalar estrutura de fixação de logomarca em tubos de aço carbono Ø1.5" e # 3mm, com tampa de fechamento instalados com parabolt, com flanges de aço de 3" #3mm. Previsto 4 parabolts por tubo, pintados com pintura eletrostática com base em poliester na cor prata, conforme padrão do banco. Arremates escariados. | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Pórtico Banrisul Eletrônico em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico conforme projeto. Utilizar medidas do pórtico antigo | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | KIT ATM (AUTOMATIZA) Banrisul composto por: | 1 | kit |  |  | 0
1 eletroímã 150 kgf. com Sensor
1 fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria
1 placa ATM padrão Banrisul
1 kit de suportes de fixação para porta de alumínio
2 botões de acionamento (internos)
| 1.5 | Bateria selada 12V 7Ah | 1 | pç |  |  | 0
| 1.6 | Cilindro contato elétrico 510 Pacri | 1 | pç |  |  | 0
| 1.7 | Complemento em do pórtico em " L" | 1 | pç |  |  | 0
| 2 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 2.1 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas ao forro com tirantes metálicos, conforme projeto.
| 2.1.1 | Gerente geral | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.2 | Autoatendimento | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.3 | Caixa fila única | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.4 | Plataforma de atend. | 2 | un |  |  | 0
| 2.1.5 | Atendimento preferencial | 1 | un |  |  | 0
| 2.2 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas à porta por fita dupla-face, conforme projeto.
| 2.2.1 | Retire sua senha aqui, 24cmx13cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.2 | Privativo para funcionários, 52cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.3 | Copa, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.4 | Sanitário Feminino, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.5 | Sanitário Masculino, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.6 | Sanitário unissex acessível, 24cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.7 | Arquivo, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | PLACAS EM ACRÍLICO - Placa de acrílico azul Pantone 300C, com texto em braile em ABS e=0,8mm, presas ao batente por fita dupla-face, conforme projeto.
| 2.3.1 | Unissex | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.2 | Mulher | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.3 | Homem | 1 | un |  |  | 0
| 2.4 | PLACAS EM ACRÍLICO - Placa de acrílico azul Pantone 300C, com texto em braile em ABS e=0,8mm, presas ao pórtico Banrisul Eletrônico através de rebite, conforme projeto.
| 2.4.1 | KIT ATM (interna) | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.2 | KIT ATM (externa) Placa com nome da agência, horário da agência e SAA em braile | 1 | un |  |  | 0
| 2.5 | Fornecimento e instalação de adesivos Banrisul dupla-face na fachada (serão fornecidos pelo banco) | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.6 | Adesivos numeração dos caixas conforme indicação em projeto | 1 | un |  |  | 0
|  | Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0
| V | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
| 1 | EXTINTORES
| 1.1 | Extintor de incêndio AP - 10L - com placas de identificação | 2 | un |  |  | 0
| 1.2 | Extintor de incêndio CO2 - 6 kg - com placas de identificação | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Extintor de incêndio PQS - 6 kg - com placas de idnetificação | 4 | un |  |  | 0
| 2 | PLACAS SINALIZAÇÃO
| 2.1 | Placa advertência "PROIBIDO FUMAR", conforme NBR 13.434 | 2 | un |  |  | 0
|  | Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ITENS I,II,III,IV,V |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
| 1. | Sistema de Ar Condicionado e Exaustão
| 1.1 | Unidade condicionadora de janela, ciclo reverso, comando mecânico, 3 velocidades. 30 kBtu/h | 4 | pç |  |  | 0
| 1.2 | Unidade condicionadora de janela, ciclo reverso, comando mecânico, 3 velocidades. 12 kBtu/h | 1 | pç |  |  | 0
| 1.3 | Exaustor axial equipado com tela de proteção externa, 1500 m3/h, motor 6 pólos, monofásico | 1 | pç |  |  | 0
| 1.4 | Caixilho com moldura em madeira, para ar de janela | 5 | cj |  |  | 0
| 1.5 | Caixa de proteção em fibra, para ar de janela | 5 | pç |  |  | 0
| 1.6 | Veneziana indevassável em alumínio, com dupla moldura, 500x500mm | 1 | pç |  |  | 0
| 1.7 | Acessórios diversos | 1 | vb |  |  | 0
| 1.8 | Abertura e recomposição de vãos na parede e equadria para instalação de equipamento | 4 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ITEM VI |  |  | 0 | 0 | 0
| VII | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | MONTAGEM DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:
| 1.1 | Quadro de Força de sobrepor montado em caixa de comando com dimensões minimas de 800x500x150mm, com barramento DIN de FNT, placa de montagem - Completo para 36 elementos - CD-1 | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Disjuntores Monopolar/4,5kA
| 1.2.1 | - 10A | 1 | un |  |  | 0
| 1.2.2 | - 16A | 6 | un |  |  | 0
| 1.2.3 | - 20A | 2 | un |  |  | 0
| 1.2.4 | - 25A | 6 | un |  |  | 0
| 1.3 | Disjuntores Tripolar/4,5kA
| 1.3.1 | - 3x16A - Banco de Capacitores | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.2 | - 3x40A - Geral CDBK, NOBREAK E REVERSORA | 4 | un |  |  | 0
| 1.4 | Disjuntores Tripolar/18kA
| 1.4.1 | - 3x70A - Geral CD-1 E MEDIÇÃO | 2 | un |  |  | 0
| 1.5 | Supressores de Surto com encapsulamento 40kA | 4 | un |  |  | 0
| 1.6 | Cabo unipolar flexivel seção 25 mm² / 750V -Entrada CD-1 | 80 | m |  |  | 0
| 1.7 | Cabo unipolar flexivel seção 16 mm² / 750V - Aterramento | 20 | m |  |  | 0
| 1.8 | Cabo unipolar flexivel seção 10 mm² / 750V - Alimentador do CD-BK | 180 | m |  |  | 0
| 1.9 | Capacitor trifásico 2,0kVAr | 1 | un |  |  | 0
| 2 | PONTOS DE LUZ /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 2.1 | Luminária de EMBUTIR - 2x28W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 28 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x28W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 47 | un |  |  | 0
| 2.2 | Luminária de EMBUTIR - 2x14W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 14 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x14W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 6 | un |  |  | 0
| 2.3 | Condutor unipolar flexível Afumex:
| 2.3.1 | - seção 2,5mm² - (iluminação/Tomadas). | 1700 | m |  |  | 0
| 2.3.2 | - seção 4,0mm² - (Tomadas). | 550 | m |  |  | 0
| 2.4 | Suporte de canaleta de aluminio branco com um interruptor duplo. | 6 | un |  |  | 0
| 2.5 | Suporte para canaleta de alumínio p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego. | 5 | un |  |  | 0
| 2.6 | Suporte para canaleta de alumínio p/tres blocos com, uma tomada 3P+T / 25A para ar cpndicionado | 3 | un |  |  | 0
| 2.7 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) com:
| 2.7.1 | - interruptor simples. | 2 | un |  |  | 0
| 2.7.2 | - interruptor simples de embutir + tomada. | 5 | un |  |  | 0
| 2.7.3 | - tomada novo padrão brasileiro | 8 | un |  |  | 0
| 2.8 | Caixa condulete diam. 20mm com:
| 2.8.1 | - interruptor simples. | 1 | un |  |  | 0
| 2.8.2 | - interruptor duplo. | 1 | un |  |  | 0
| 2.8.3 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 6 | un |  |  | 0
| 2.9 | Caixa de perfilado 38x38mm com uma tomada tipo 2P+T / 20A (preta) | 1 | un |  |  | 0
| 2.10 | Espelho cego 4x2"/4x4" de pvc branco | 11 | un |  |  | 0
| 2.11 | Caixa tipo condulete com tampa cega:
| 2.11.1 | - ø 20mm. | 9 | un |  |  | 0
| 2.11.2 | - ø 25mm. | 6 | un |  |  | 0
| 2.12 | Eletroduto de ferro:
| 2.12.1 | - ø 20mm. | 39 | m |  |  | 0
| 2.12.2 | - ø 25mm. | 21 | m |  |  | 0
| 2.13 | Canaleta aluminio 73x25mm dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 21 | m |  |  | 0
| 2.14 | Curva 90º Vertical específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.15 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 13 | un |  |  | 0
| 2.16 | Eletrocalha lisa 200x100mm | 9 | m |  |  | 0
| 2.17 | Tampa para eletrocalha 200mm | 9 | m |  |  | 0
| 2.18 | Suporte suspensão para eletrocalha 200x100mm | 3 | un |  |  | 0
| 2.19 | Acessorios tipo "T" para eletrocalha 200 x 100mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.20 | Redução concentrica para eletrocalha de 200 p/ 100mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.21 | Eletrocalha lisa 100x100mm | 27 | m |  |  | 0
| 2.22 | Tampa para eletrocalha 100mm | 27 | m |  |  | 0
| 2.23 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x100mm | 18 | un |  |  | 0
| 2.24 | Curva horizontal para eletrocalha 100x100mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.25 | Curva vertical para eletrocalha 100x100mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.26 | Acessorios tipo "T" para eletrocalha 100 x 100mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.27 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha100x100mm | 9 | un |  |  | 0
| 2.28 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 100x100mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.29 | Derivação lateral de eletrocalha para perfilado | 10 | m |  |  | 0
| 2.30 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 75 | m |  |  | 0
| 2.31 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 50 | un |  |  | 0
| 2.32 | Base c/ 4 furos fixação externa p/perfilado 38x38mm | 15 | un |  |  | 0
| 2.33 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 12 | un |  |  | 0
| 2.34 | Emendas "T" para perfilado 38x38mm | 6 | un |  |  | 0
| 2.35 | Emendas "X" para perfilado 38x38mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.36 | Derivação lateral p/ eletroduto | 23 | un |  |  | 0
| 2.37 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 600 | cj |  |  | 0
| 2.38 | Vergalhão rosca total 1/4" | 60 | m |  |  | 0
| 2.39 | Chumbador rosca interna 1/4" | 70 | un |  |  | 0
| 2.40 | Timer p/ iluminação interna/externa/ar condicionado | 3 | un |  |  | 0
| 2.41 | Contactora tripolar 220V/25 A | 3 | un |  |  | 0
| 2.42 | Dispositivo IDR 16A sensibilidade 30mA | 1 | un |  |  | 0
| 2.43 | Dispositivo IDR 20A sensibilidade 30mA | 2 | un |  |  | 0
| 2.44 | Dispositivo IDR 25A sensibilidade 30mA | 1 | un |  |  | 0
| 2.45 | Dispositivo DR 80A - tetrapolar sensibilidade 300mA(Geral CD-1) | 1 | un |  |  | 0
| 2.46 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 80 | m |  |  | 0
| 2.47 | Plug Macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias | 53 | cj |  |  | 0
| 3 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 3.1 | Módulo Autonomo de emergência 2X55W c/ suporte metalico p/ fixação | 1 | un |  |  | 0
| 3.2 | Módulo Autonomo de emergência 2x20W c/ suporte metalico p/ fixação | 5 | un |  |  | 0
| 3.3 | Módulo Autonomo de emergência 1x9W com indicador de SAIDA E SAIDA EMERGÊNCIA | 3 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ITEM VII |  |  | 0 | 0 | 0
| VIII | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL).
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 900 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo unipolar flexivel seção 4,0 mm2. | 200 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo unipolar flexivel seção 10 mm2. | 80 | m |  |  | 0
| 1.4 | Cabo unipolar flexivel seção 25 mm2 (Baterias/Nobreak) | 20 | m |  |  | 0
| 1.5 | Centro de distribuição de uso aparente para 24 elementos com barramentos com espaço p/ geral ( TIPO STAB - Met. Atlanta ou equivalente). | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Centro de distribuição de uso aparente para 16 elementos com barramentos (CD-BK). | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Disjuntor monopolar/4,5kA.
| 1.7.1 | -1x16A - (CD-ESTAB) | 11 | un |  |  | 0
| 1.8 | Disjuntor triplolar / 4,5kA.
| 1.8.1 | -3x40A - (CD-ESTAB) | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Dispositivo IDR 16A sensibilidade 30mA | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Dispositivo IDR 20A sensibilidade 30mA | 2 | un |  |  | 0
| 1.11 | Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 45 | m |  |  | 0
| 1.12 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 8 | un |  |  | 0
| 1.13 | Caixa de saida condulete diam. 25 mm com tampa e com:
| 1.13.1 | - 02 (duas) tomadas novo padrão brasileiro | 1 | un |  |  | 0
| 1.14 | Caixa metálica de sobrepor 200x200x100mm com tampa | 1 | un |  |  | 0
| 1.15 | Adaptador 3x1" para conexão canaleta de aluminio 73x25mm e eletroduto de ferro | 4 | un |  |  | 0
| 1.16 | Chave reversora 63A. com 04 câmaras | 1 | un |  |  | 0
| 1.17 | Caixa de pvc para reversora tipo GSP.2 | 1 | un |  |  | 0
| 1.18 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 55 | m |  |  | 0
| 1.19 | Canaleta aluminio 73x45 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada | 12 | m |  |  | 0
| 1.20 | Caixa de aluminio 100x100x50mm específica de canaleta de aluminio | 18 | un |  |  | 0
| 1.21 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de aluminio
| 1.21.1 | -73x25mm | 4 | un |  |  | 0
| 1.21.2 | -73x45mm | 2 | un |  |  | 0
| 1.22 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha e aluminio | 12 | un |  |  | 0
| 1.23 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego. | 15 | un |  |  | 0
| 1.24 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (vermelha), mais um bloco cego. | 2 | un |  |  | 0
| 1.25 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, uma tomada tipo bloco NBR.20A (preta), mais dois blocos cego. | 3 | un |  |  | 0
| 1.26 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego. | 7 | un |  |  | 0
| 1.27 | Conjunto de canaleta de aluminio 73x25mm c/ comprimento de 25cm, com tampa, tampas terminais rebitadas e 2 x suportes : um suporte com duas tomadas NBR-20A (preta) + um bloco cego e um suporte com duas tomadas RJ 45 fêmea (Fone/Dados) + um bloco cego. | 5 | un |  |  | 0
| 1.28 | Timer p/ KIT ATM | 1 | un |  |  | 0
| 1.29 | Plug novo padrão brasileiro | 10 | un |  |  | 0
| 1.30 | Cabo tipo PP 3x1,5mm2 | 15 | m |  |  | 0
| 1.31 | Caixa de comando 480x380x170mm c/ acessórios - (Cash Timer) | 1 | un |  |  | 0
| 1.32 | Plug adaptador p/tomada padrão brasileiro | 12 | un |  |  | 0
| 1.33 | Aterramento.
| 1.33.1 | - cabo unipolar seção 10 mm² - 0,75 kV. | 25 | m |  |  | 0
| 1.33.2 | - haste cooperweld ø 19x2400mm c/conector/caixa e tampa. | 3 | un |  |  | 0
| 1.34 | Eletroduto pvc:
| 1.34.1 | -Diametro 20 mm. | 20 | m |  |  | 0
| 1.35 | Curva de pvc:
| 1.35.1 | -Diametro 20 mm. | 10 | un |  |  | 0
| 1.36 | Caixa de embutir piso 100x200x50mm com tampa em latão polido | 8 | un |  |  | 0
| 1.37 | Eletrocalha lisa 100x100mm | 33 | m |  |  | 0
| 1.38 | Tampa para eletrocalha 100mm | 33 | m |  |  | 0
| 1.39 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x100mm | 22 | un |  |  | 0
| 1.40 | Curva horizontal para eletrocalha 100x100mm | 4 | un |  |  | 0
| 1.41 | Curva vertical para eletrocalha 100x100mm | 2 | un |  |  | 0
| 1.42 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha100x100mm | 11 | un |  |  | 0
| 1.43 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 100x100mm | 4 | un |  |  | 0
| 1.44 | Derivação lateral de eletrocalha para eletroduto | 10 | m |  |  | 0
| 2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS/TELEFONE:
| 2.1 | Eletroduto ferro ø 25mm. | 30 | m |  |  | 0
| 2.2 | Caixa de pvc sem embutes tipo Pial 92106 ou Cemar CMS - 17M OP ou equivalente. | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo um bloco c/RJ.45 e mais dois blocos cegos. | 5 | un |  |  | 0
| 2.4 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo dois blocos c/RJ.45 e mais um bloco cego. | 4 | un |  |  | 0
| 2.5 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 4 | un |  |  | 0
| 2.6 | Caixa metálica de sobrepor 200x200x100mm com tampa | 1 | un |  |  | 0
| 2.7 | Cabo UTP categoria 5e | 600 | m |  |  | 0
| 2.8 | Cabo telefônico tipo CIT-10 pares | 15 | m |  |  | 0
| 2.9 | Rack para HUB tamanho 12U - Completo e com tres bandeijas. | 1 | un |  |  | 0
| 2.10 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" | 1 | un |  |  | 0
| 2.11 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho) | 20 | un |  |  | 0
| 2.12 | Patch Cord 1,0m (Rack) | 20 | un |  |  | 0
| 2.13 | Régua com 6 tomadas p/ Rack | 1 | un |  |  | 0
| 2.14 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 8 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ITEM VIII |  |  | 0 | 0 | 0
| IX | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 1 | TUBULAÇÃO SECUNDARIA COM ESPERAS TELEFÔNICAS:
| 1.1 | Eletroduto ferro ø 50mm. | 15 | m |  |  | 0
| 1.2 | Eletroduto ferro ø 32mm. | 33 | m |  |  | 0
| 1.3 | Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 9 | m |  |  | 0
| 1.4 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 50mm | 2 | un |  |  | 0
| 1.5 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 32mm | 6 | un |  |  | 0
| 1.6 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 4 | un |  |  | 0
| 1.7 | Adaptador para canaleta de aluminio 73x25mm e eletroduto - 3x1" | 2 | un |  |  | 0
| 1.8 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 6 | m |  |  | 0
| 1.9 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo um bloco c/RJ.45 e mais dois blocos cegos. | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo dois blocos c/RJ.45 e mais um bloco cego. | 1 | un |  |  | 0
| 1.11 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo tres blocos c/RJ.45. | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Cabo UTP cat. 5e | 300 | m |  |  | 0
| 1.13 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Estações de Trabalho) | 1 | un |  |  | 0
| 1.14 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Ramais Central) | 1 | un |  |  | 0
| 1.15 | Cabo CIT50/30 pares (Entrada Linhas Externas) | 20 | m |  |  | 0
| 1.16 | Cabo CIT50/20 pares (Entrada Linhas) | 45 | m |  |  | 0
| 1.17 | Cabo CIT50/50pares (Ramais Central) | 10 | m |  |  | 0
| 1.18 | Acessórios internos p/ montagem DG´s | 10 | un |  |  | 0
| 1.19 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 20 | un |  |  | 0
| 1.20 | Caixa de distribuição padrão Concessionária
| 1.21.1 | - N.º4 (600x600x120mm) - Sobrepor | 2 | un |  |  | 0
| 1.22 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde | 12 | un |  |  | 0
| 1.23 | Protetor de Surto p/ entrada das linhas | 10 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ITEM IX |  |  | 0 | 0 | 0
| X | INSTALAÇÕES ALARME E CFTV
| 1 | INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA COM RESPECTIVAS ESPERAS ALARME E CFTV:
| 1.1 | Quadro de comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x480x220mm tipo CS | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Eletroduto ferro ø 32mm. | 20 | m |  |  | 0
| 1.3 | Eletroduto ferro ø 25mm. | 90 | m |  |  | 0
| 1.4 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 12 | m |  |  | 0
| 1.5 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 32mm | 4 | un |  |  | 0
| 1.6 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 35 | un |  |  | 0
| 1.7 | Caixa metálica de sobrepor 200x200x100mm com tampa | 4 | un |  |  | 0
| 1.8 | Caixa de pvc sem embutes nas dimensões de 150x110x70mm com tampa de fecho rápido | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Adaptador para canaleta de aluminio 73x25mm e eletroduto - 3x1" | 7 | un |  |  | 0
| 1.10 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo dois c/ tomadas elétrica tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego. | 3 | un |  |  | 0
| 1.11 | Suporte para canaleta de aluminio do tipo cego de cor branco | 11 | un |  |  | 0
| 1.12 | Cabo CIT-3 pares | 55 | m |  |  | 0
| 1.13 | Cabo CIT-5 pares | 80 | m |  |  | 0
| 1.14 | Cabo coaxial RG-59/75 Ohms/ 97% de malha. | 180 | m |  |  | 0
| 1.15 | Cabo elétrico tipo flexível 1,5mm2 (preto e vermelho) | 90 | m |  |  | 0
| 1.16 | Terminal para cabo coaxial tipo BNC | 22 | un |  |  | 0
| 1.17 | Arame Galvanizado n.º16 | 2 | kg |  |  | 0
| 1.18 | Spiral tube | 4 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ITEM X |  |  | 0 | 0 | 0
| XI | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 1 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telf./alarme | 1 | m2 |  |  | 0
| 2 | Certificação da rede estruturada | 1 | un |  |  | 0
| 3 | Abertura e recomposição no piso para instalação de infraestrutura | 8 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ITEM XI |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES
A - OBSERVAÇÕES CIVIL E ELÉTRICA
1 - O leiaute/projeto fornecido pelo Banco não poderá sofrer modificações durante a execução das obras/serviços. Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Unidade de Engenharia. Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Unidade de Engenharia. A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
2 - A empresa deverá fornecer a ART e/ou a RRT de execução da obra/serviço antes de iniciar o mesmo.
3 - Deverão ser observadas as normas gerais contidas nos memoriais técnicos e plantas.
4 - Os licitantes deverão preencher a planilha na sua INTEGRALIDADE (preços unitários para material e mão de obra e preço total).
5 - A empresa contratada deverá comunicar a Agência, com antecedência, a relação dos funcionários que participarão da obra.
6 - Deverão ser tomadas todas as providências com relação à segurança, depósito de materiais, entrada e saída de pessoal/materiais.
7 - Faculta ao proponente comparecer ao local para conferir as medidas. Caso abra mão desta prerrogativa, o Banco não acolherá cobranças extras dos itens relacionados na planilha, por conta de diferenças de medições, inclusive eventuais diferenças no pé-direito informado.
8 - A garantia dos equipamentos, dos materiais e das instalações deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data de conclusão definitiva da obra.
9 - O fornecimento e instalação das divisórias, das esquadrias e das máscaras da sala de auto-atendimento inclui todos os complementos, bem como os perfis e estruturas necessárias para garantir suas estabilidades estruturais, independentemente do pé-direito informado.
10 - Os locais eventualmente atingidos durante as obras deverão ser inteiramente recuperados (pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, dutos do ar condicionado, revestimentos).
11 - A empresa contratada deverá enviar, semanalmente, um relatório de obras para o responsável pela obra, para acompanhamento dos serviços executados.
B - OBSERVAÇÕES AR CONDICIONADO E PDM:
1 - Deverá constar na nota fiscal: o valor, a marca, o modelo e número de série do equipamento(s) de ar condicionado(s) e porta detetora de metais fornecido(s).
2 - Deverá ser fornecido juntamente com a proposta, prospectos emitido pelos fabricantes com as características técnicas de cada tipo de equipamento(s) do ar condicionado e porta detetora de metais.
3 - Além dos itens acima deverão ser considerados custos com deslocamento, mão-de-obra de instalações dos módulos, interligações, elétricas e frigorígenas, limpeza com Nitrogênio passante, vácuo, carga de gás completa, teste e ajustes.
4 - A empresa deverá fazer conjuntamente com as especificações da planilha uma análise prévia do projeto, com o objetivo de orçar com compatibilidade mercadológica os itens da mesma.
5 - A garantia dos equipamentos de ar condicionado e porta detetora de metais deverá ser de 12 (doze) meses. Exceto para os compressores do ar condicionado, que deverá ser de 36 (trinta e seis) meses, ambas a contar apartir da data efetiva de conclusão.
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0