## CIRÍACO
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS |  |  |  | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: OBRAS CIVIS (DEMOLIÇÕES, ESQUADRIAS, DIVISÓRIAS, PISO, PAREDES, ELÉTRICA, AUTOMAÇÃO, TELEFONIA, ALARME, CFTV, PROGRAMAÇÃO VISUAL E AR CONDICIONADO) PARA AMPLIAÇÃO DA AG CIRÍACO
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av 19 DE MAIO, 480 - Ciríaco/RS (Contato: Ger Agência - 54-3346.1233)
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A combinar com a Gerência de Engenharia e administração da agência
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Após aceite do objeto contratado, será efetuado o pagamento à Contratada, em três parcelas mensais (30, 60 e 90 dias), conforme serviço medido, no 4º dia útil da 2ª semana subseqüente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: Planta-baixa, detalhamentos e memoriais devem ser retirados na PortoPlot, Rua Francisco Ferrer, 272 - Rio Branco - Porto Alegre, fone 3019.4263 / 8455.7640, portoplot@portoplot.com.br
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1 |  | OBRAS CIVIS (DEMOLIÇÕES, ESQUADRIAS, DIVISÓRIAS, PISO, PAREDES, ELÉTRICA, AUTOMAÇÃO, TELEFONIA, ALARME, CFTV, PROGRAMAÇÃO VISUAL E AR CONDICIONADO) PARA AMPLIAÇÃO DA AG CIRÍACO
| I | OBRAS CIVIS
| 1.0 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA
| 1.1 | Demolição de parede em alvenaria | 20 | m³ | x,xx |  | 0
| 1.2 | Demolição de revestimento cerâmico em azulejo | 40 | m² | x,xx |  | 0
| 1.3 | Demolição/retirada do piso existente | 245 | m² | x,xx |  | 0
| 1.4 | Retirada de portas de madeira | 3 | unid. | x,xx |  | 0
| 1.5 | Retirada de porta metálica | 1 | unid. | x,xx |  | 0
| 1.6 | Retirada de painel divisório mais portas | 15 | m² | x,xx |  | 0
| 1.7 | Demolição de mureta do jardim lateral | 3 | m³ | x,xx |  | 0
| 1.8 | Retirada de terra e grama para construção de rampa | 3 | m³ |  |  | 0
| 1.9 | Retirada de madeiramento da fachada | 3 | m² | x,xx |  | 0
| 1.10 | Retirada de logomarca e pórtico de acesso da fachada | 2 | unid. | x,xx |  | 0
| 1.11 | Retirada de esquadria da fachada lateral, medindo 3,00x2,10m | 1 | unid. | x,xx |  | 0
| 1.12 | Demolição/retirada de prateleiras em madeira da sala cofre | 4 | unid. | x,xx |  | 0
| 1.13 | Demolição/retirada de máscara divisória do autoatendimento | 10 | m² | x,xx |  | 0
| 1.14 | Demolição/retirada de painel divisório com vidro do autoatendimento | 30 | m² | x,xx |  | 0
| 1.15 | Retirada de corrimão da rampa existente | 5 | m | x,xx |  | 0
| 1.16 | Demolição/retirada de conjuntos sanitários completos | 2 | conj. | x,xx |  | 0
| 1.17 | Retirada/desmontagem de porta giratória detectora de metais (contratar empresa cadastrada para o serviço junto à fornecedora da PGDM) | 1 | unid. | x,xx |  | 0
| 1.18 | Retirada/desmontagem de programação visual interna | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 1.19 | Demolição de escada do acesso principal | 1 | m³ | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.0 | ELEMENTOS DIVISÓRIOS E ESQUADRIAS PARA SALA DE AUTOATENDIMENTO, CAIXA-FORTE E ARQUIVO
| 2.1 | Caixilharia fixa de alumínio anodizado natural, perfil série 30, piso-teto, para sala de autoatendimento, com vão para porta detectora de metais e vão para passa objeto | 35 | m² |  |  | 0
| 2.2 | Porta de abrir em alumínio anodizado natural interna, 100x210cm, com ferragens, fechadura auxiliar tetra-chave e vidro liso transparente 5mm, com requadro de 3x8 para porta de emergência | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | Vidro liso transparente 5mm para caixilharia da sala de autoatendimento | 25 | m² |  |  | 0
| 2.4 | Divisória Naval UV cristal, painel cego, perfil cinza, h=210cm, para fechamento do arquivo | 15 | m² |  |  | 0
| 2.5 | Porta divisória Naval UV cristal, completa, perfilado cinza, medindo 80x210cm, cega, para acesso ao arquivo | 1 | un |  |  | 0
| 2.6 | Grade em alumínio anodizado natural perfil tubular horizontal 1/2" x 1" a cada 8cm - a ser acoplada à caixilharia de alumínio - h=210cm, conforme projeto | 20 | m² |  |  | 0
| 2.7 | Porta em grade de ferro para caixa-forte, 90x210cm, com ferragens, revestida com chapa metálica cega | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.0 | MÁSCARA
| 3.1 | Fornecimento e instalação de material necessário para montagem de máscara metálica do autoatendimento, composto de perfil em tubo alumínio 5x5cm anodizado e painel de chapa metálica dobrada, esp 1,9mm, cor platina, piso-teto, com recortes nas dimensões dos equipamentos e depósito fácil existentes , conforme projeto | 20 | m² |  |  | 0
| 3.2 | Grelha em alumínio anodizado natural, dimensões 80x60cm, acima da máscara metálica | 2 | unid. |  |  | 0
| 3.3 | Divisor de sigilo metálico conforme projeto | 3 | unid. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0
| 4.0 | PAREDES E ESQUADRIAS
| 4.1 | Parede em alvenaria tijolo furado, e=15cm (para fechamento de vãos na fachada lateral e fundos e cosntrução do sanitário adaptado), com revestimento emboço e reboco, com salpique. | 20 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Esquadria de ferro tipo janela basculante, cor no padrão existente, dim. 80x100cm, para sanitário adaptado, com grade externa tipo tela Otis | 1 | unid. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.0 | PAVIMENTAÇÃO / RAMPA PARA ACESSIBILIDADE
| 5.1 | Cerâmica PEI 5 anti-derrapante. 40x40 cm, cor branca ou gelo (tipo Carga Pesada da Portobello ou equivalente em outras marcas, como Cargo Plus da Eliane ou Modena da Itagres), i=8,33% (máximo, conforme NBR 9050) | 245 | m² |  |  | 0
| 5.2 | Soleiras em basalto, 20cm, e=2cm | 15 | m |  |  | 0
| 5.3 | Rodapé em cedrinho pintado branco | 135 | m |  |  | 0
| 5.4 | Impermeabilização Hidroasfalto | 8 | m² |  |  | 0
| 5.5 | Regularização e nivelamento do solo para a construção da rampa | 4 | m³ |  |  | 0
| 5.6 | Viga de concreto armado impermeável fck 20MPa, 10x45cm | 1 | m³ |  |  | 0
| 5.7 | Mureta em tijolo maciço, e=10cm, com reboco | 1 | m³ |  |  | 0
| 5.8 | Lastro de brita 5cm | 1 | m³ |  |  | 0
| 5.9 | Contrapiso armado 10cm fck 20MPa | 8 | m² |  |  | 0
| 5.10 | Basalto levigado | 8 | m² |  |  | 0
| 5.11 | Vedação do local da obra da rampa com placa identificadora, cercamento com placas de chapa compensadas | 25 | m² |  |  | 0
| 5.12 | Espelho/rodapé de basalto tear polido até 20cm | 12 | m |  |  | 0
| 5.13 | Corrimão metálico com pintura eletrostática poliéster a pó cor prata com recobrimento em verniz eletrostático, conforme NBR 9050 | 12 | m |  |  | 0
| 5.14 | Sinalização e acabamento, fitas antiderrapantes | 18 | m |  |  | 0
| 5.15 | Piso tátil 25 x 25 cm (alerta), conforme NBR 9050 | 2 | m² |  |  | 0
| 5.16 | Piso tátil 25 x 25 cm (direcional), conforme NBR 9050 | 3 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0
| 6.0 | PROGRAMAÇÃO VISUAL - EXTERNA
| 6.1 | Testeira D2, medindo 370X71X17cm, em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico conforme projeto e memorial | 2 | un |  |  | 0
| 6.2 | Pórtico Banrisul Eletrônico em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico conforme projeto e memorial. Utilizar medidas do pórtico antigo | 1 | un |  |  | 0
| 6.3 | KIT ATM BANRISUL PARA PÓRTICO
| 6.3.1 | Kit ATM Banrisul, conforme memorial em anexo | 1 | un |  |  | 0
| 6.3.2 | Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm². | 10 | m |  |  | 0
| 6.3.3 | Cabo unipolar flexível seção 4,0 mm². | 10 | m |  |  | 0
| 6.3.4 | Cabo unipolar flexível seção 1,0 mm². | 2 | m |  |  | 0
| 6.3.5 | Eletroduto de ferro diâmetro 25 mm para interligar CD Cash Timer com tubulação de alarme. | 15 | m |  |  | 0
| 6.3.6 | Caixa de passagem condulete diam. 25 mm com tampa cega. | 3 | un |  |  | 0
| 6.3.7 | Cabo CCI 05 pares para interligar KIT ATM até central de alarme | 10 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0
| 7.0 | PROGRAMAÇÃO VISUAL - INTERNA
| 7.1 | PLACAS METÁLICAS PARA AUTO-ATENDIMENTO - Em chapa galvanizada nº 22, com pintura automotiva na cor Azul Mercedes 5258 e texto em adesivo vinílico branco, conforme projeto
| 7.1.1 | - Equipamento Pagador | 2 | un |  |  | 0
| 7.1.2 | - Depósito - horário 08:30 às 15:00 | 1 | un |  |  | 0
| 7.1.3 | - Dispensadora de cheques | 1 | un |  |  | 0
| 7.2 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas ao forro com tirantes metálicos, conforme projeto.
| 7.2.1 | - Gerente Adjunto | 1 | un |  |  | 0
| 7.2.2 | - Gerente Geral | 1 | un |  |  | 0
| 7.2.3 | - Plataforma Negócios Pessoa Física | 1 | un |  |  | 0
| 7.2.4 | - Plataforma Negócios Pessoa Jurídica | 1 | un |  |  | 0
| 7.2.5 | - Serviços | 1 | un |  |  | 0
| 7.2.6 | - Atendimento - Caixas | 1 | un |  |  | 0
| 7.2.7 | - Atendimento Preferencial (uma para a plataforma e uma para caixas) | 2 | un |  |  | 0
| 7.2.8 | - Auto Atendimento | 1 | un |  |  | 0
| 7.3 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas à porta por fita dupla-face, conforme projeto.
| 7.3.1 | - Banheiro Feminino | 1 | un |  |  | 0
| 7.3.2 | - Banheiro Masculino | 1 | un |  |  | 0
| 7.3.3 | - Banheiro Acessível | 1 | un |  |  | 0
| 7.4 | PLACAS EM ACRÍLICO - Placa de acrílico azul Pantone 300C, com texto em braile em ABS e=0,8mm, presas ao batente por fita dupla-face, conforme projeto.
| 7.4.1 | - Banheiro Feminino | 1 | un |  |  | 0
| 7.4.2 | - Banheiro Masculino | 1 | un |  |  | 0
| 7.5 | PLACAS EM ACRÍLICO - Placa de acrílico azul Pantone 300C, com texto em braile em ABS e=0,8mm, presas ao pórtico Banrisul Eletrônico através de rebite, conforme projeto.
| 7.5.1 | - Kit ATM | 1 | un |  |  | 0
| 7.6 | Instalação de adesivos Banrisul dupla-face na fachada (serão fornecidos pelo banco) | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 7.7 | Porta-cartaz em perfil metálico ALCOA B X007, alumínio natural , medindo 3,00m, com 4 furos equidistantes | 2 | un |  |  | 0
| 7.8 | Kit com 4 parafusos e 4 buchas (para porta-cartaz) | 2 | un | 5 | 5 | 20
|  | SUBTOTAL |  |  | 10 | 10 | 20
| 8.0 | PINTURA
| 8.1 | Pintura geral interna das paredes, em tinta acrílica fosca, na cor padrão do local atual (atentar para observação 11) | 460 | m² |  |  | 0
| 8.2 | Pintura geral externa da fachada, andar térreo, em tinta acrílica fosca, na cor azul similar ao padrão do local atual (atentar para observação 11) | 200 | m² |  |  | 0
| 8.3 | Pintura geral das esquadrias metálicas, incluindo antioxidante, em tinta esmalte, na cor platina | 25 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0
| 9.0 | SANITÁRIO ADAPTADO
| 9.1 | Sanitário para PPNE: dispensório para sabonete líquido, porta papel toalha, porta papel higiênico, barras em aço inox para o vaso sanitário e lavatório, espelho, vaso sanitário com assento, cuba com torneira de alavanca ou sensor elétrico , válvula hidra, tubos e conexões para instalações hidro-sanitárias completas, revestimento resistente a impacto na parte inferior da porta de acesso, podendo ser metálico ou fórmica, cfme NBR 9050. | 1 | conj. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
| 10.0 | DIVERSOS
| 10.1 | Limpeza final da obra | 150 | m³ | x,xx |  | 0
| 10.2 | Montagem e arredamento de móveis para adaptação ao leiaute aprovado | 1 | conj. |  |  | 0
| 10.3 | Fixação dos equipamentos da máscara no piso, com chumbadores CBE 5/8"x5 (conjunto: 4 chumbadores por cash) | 3 | conj. |  |  | 0
| 10.4 | Retirar placas indicativas em PVC e embalar para entrega na GENGE | 1 | conj. | x,,xx |  | 0
| 10.5 | Remanejar e instalar porta giratória detectora de metais (deve ser contratada empresa cadastrada junto a fornecedora da PGDM) | 1 | un |  |  | 0
| 10.6 | Restauração do ajardinamento existente | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 10.7 | Remanejar e instalar passa-objetos existente | 1 | un | x,xx |  | 0
| 10.8 | Remanejar e instalar porta-cartazes com acrílicos existentes | 3 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0
| II | AR CONDICIONADO
| 1.0 | FORNECER E INSTALAR AR CONDICIONADO E PDM
| 1.1 | Condicionador de ar tipo janela 30.000 Btu/h, ciclo reverso. Ref. Modelo Silentia Springer Carrier | 3 | un |  |  | 0
| 1.2 | Condicionador de ar tipo janela 7.500 Btu/h, ciclo reverso. Ref. Modelo Springer Duo | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Porta detectora de metais, modelo cilindrico 80cm, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm, conforme memorial tecnico descritivo e leiaute em anexo. | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL EQUIPAMENTOS |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.0 | SERVIÇOS E MATERIAIS
| 2.1 | Borracha automotiva para vedação | 8 | m |  |  | 0
| 2.2 | Caxilho e guarnições externa e interna em madeira tratada com pintura e acabamentos conforme padrão da parede. | 4 | conj. |  |  | 0
| 2.3 | Tubo e acessórios 3/4" em PVC rígido. | 10 | m |  |  | 0
| 2.4 | Bandeja nas dimensões da base do aparelho em chapa nº 20 aço galvanizado com pintura e acabamentos anticorrosivos. | 4 | un |  |  | 0
| 2.5 | Suporte tipo mão-francesa em perfil cantoneira de abas iguais com pintura e acabamento. | 4 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL MATERIAIS |  |  | 0 | 0 | 0
| III | INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE AUTOMAÇÃO, ALARME E ILUMINAÇÃO
| 1.0 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE PONTO PARA AUTOMAÇÃO, PONTO DE LUZ, ELÉTRICO, TELEFÔNICO, ALARME E SERVIÇOS TÉCNICOS.
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 980 | m |  |  | 0
| 1.2 | Disjuntor monopolar de 15 a 50A (CD ESTAB). | 6 | un |  |  | 0
| 1.3 | Cabo unipolar flexivel seção 4,0 mm2. | 150 | un |  |  | 0
| 1.4 | Disjuntor Tripolar de 50A (MEDIÇÃO). | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 140 | m |  |  | 0
| 1.6 | Caixa de passagem condulete diam. 25 mm com tampa cega. | 70 | un |  |  | 0
| 1.7 | Cabo sinal (tipo UTP). | 250 | m |  |  | 0
| 1.8 | Conector para rede local - RJ45 macho. | 12 | un |  |  | 0
| 1.9 | ("As built" ) | 1 | m2 |  |  | 0
| 1.10 | Canaleta metálica 73x25 tripla pintada c/ tampa de encaixe | 23 | m |  |  | 0
| 1.11 | Suporte canaleta de aluminio com duas tomada RJ45 femea | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Suporte de canaleta de aluminio com duas tomadas 2P+T | 4 | un |  |  | 0
| 1.13 | Suporte de canaleta de aluminio com uma tomada RJ45 femea | 3 | un |  |  | 0
| 1.14 | Suporte de canaleta de aluminio com uma tomada 4P e RJ11 | 3 | un |  |  | 0
| 1.15 | Suporte de canaleta de aluminio cego | 1 | un |  |  | 0
| 1.16 | Curva Vertical 90º ABS Q&T | 3 | un |  |  | 0
| 1.17 | Curva horizontal metálica p/ canaleta 73x25 tripla c/ tampa de encaixe | 2 | un |  |  | 0
| 1.18 | Caixa 10x10 p/canaleta 73x25 tripla c/ tampa (pintada) | 2 | un |  |  | 0
| 1.19 | Plugue 2P+T | 3 | un |  |  | 0
| 1.20 | Cabo CCI 02 pares | 140 | m |  |  | 0
| 1.21 | Luminaria para iluminação de emergência 1x9W, transparente com os dizeres "SAIDA DE EMERGENCIA" | 1 | un |  |  | 0
| 1.22 | Luminária tipo MR 500 -2x32W completa com aletas branca | 48 | un |  |  | 0
| 1.23 | Caixa para alarme 600x480x170mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.24 | Timer digital para iluminação externa(Coel) | 2 | un |  |  | 0
| 1.25 | Luminária para iluminação de emergência com unidade autônoma 2 faroletes 2x20W. | 2 | un |  |  | 0
| 1.26 | Luminaria para iluminação de emergência 1x9W, transparente ou com os dizeres "SAÍDA". | 2 | un |  |  | 0
| 1.27 | Arame Galvanizado nº 16 | 1 | kg |  |  | 0
| 1.28 | Caixa de saida condulete diam. 25 mm com tampa e com:
| 1.28.1 | - Tomada 2P+T universal (25A) | 3 | un |  |  | 0
| 1.28.2 | - Interruptor duplo | 2 | un |  |  | 0
| 1.29 | Canaleta de piso RD | 12 | m |  |  | 0
| 1.30 | Aletas brancas para luminaria tipo MR 500 2x32W | 38 | un |  |  | 0
| 1.31 | Desmontagem e montagem pontos de automação | 12 | un |  |  | 0
| 1.32 | Reator eletrônico Bivolt AFP 2x32W - - TDH < 10% - Garantia 2 anos | 28 | un |  |  | 0
| 1.33 | Lâmpada Trifósforo 32 W | 56 | un |  |  | 0
| 1.34 | Desmontagem e montagem CD Tainer | 1 | un |  |  | 0
| 1.35 | Manutenção luminaria de emergência 2x55W c/ troca da BATERIA | 2 | un |  |  | 0
| 1.36 | Pfafon c/globo com lampada compacta 26W | 2 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES CIVIL E ELÉTRICA:
1 - O leiaute/projeto fornecido pelo Banco não poderá sofrer modificações durante a execução das obras/serviços. Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Gerência de Engenharia. Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Gerência de Engenharia. A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
2 - A empresa deverá fornecer a ART de execução da obra/serviço antes de iniciar o mesmo.
3 - Deverão ser observadas as normas gerais contidas nos memoriais técnicos e plantas.
4 - Os licitantes deverão preencher, obrigatoriamente, todos os subitens da planilha, com preço unitário para material e mão de obra e preço total, sob pena de terem sua proposta desclassificada, exceto os campos preenchidos com x,xx, que não deverão ser preenchidos. Não serão aceitas planilhas com valores preenchidos iguais a R$ 0,00.
5 - A empresa contratada deverá comunicar a Agência, com antecedência, a relação dos funcionários que participarão da obra.
6 - Deverão ser tomadas todas as providências com relação à segurança, depósito de materiais, entrada e saída de pessoal/materiais.
7 - Faculta ao proponente comparecer ao local para conferir as medidas. Caso abra mão desta prerrogativa, o Banco não acolherá cobranças extras dos itens relacionados na planilha, por conta de diferenças de medições, inclusive eventuais diferenças no pé-direito informado.
8 - A garantia dos equipamentos, dos materiais e das instalações deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data de conclusão definitiva da obra.
9 - O fornecimento e instalação das divisórias, das esquadrias e das máscaras da sala de auto-atendimento inclui todos os complementos, bem como os perfis e estruturas necessárias para garantir suas estabilidades estruturais, independentemente do pé-direito informado.
10 - Os locais eventualmente atingidos durante as obras deverão ser inteiramente recuperados (pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, dutos do ar condicionado, revestimentos).
11 - A pintura das alvenarias inclui a regularização do reboco, a aplicação de massa corrida, a aplicação de selador e a execução de, no mínimo, duas demãos de tinta (marcas de referência: Coral, Suvinil, Renner, Sherwin Williams) para deixar a pintura dentro dos padrões de qualidade exigidos pelo Banco.
OBSERVAÇÕES AR CONDICIONADO E PDM:
1 - Deverá constar na nota fiscal: o valor, a marca, o modelo e número de série do equipamento(s) de ar condicionado(s) e PDM fornecido(s).
2 - Deverá ser fornecido juntamente com a proposta, prospectos emitido pelos fabricantes de aparelhos de ar condicionado e porta detectora de metais com as características técnicas de cada tipo de equipamento.
3 - Além dos itens acima deverão ser considerados custos com deslocamento, mão-de-obra de instalações dos módulos, interligações, elétricas e frigorígenas, limpeza com Nitrogênio passante, vácuo, carga de gás completa, teste e ajustes.
4 - A empresa deverá fazer conjuntamente com as especificações da planilha uma análise prévia do projeto, com o objetivo de orçar com compatibilidade mercadológica os itens da mesma.
5 - A garantia dos equipamentos de ar condicionado e PDM deverá ser de 12 (doze) meses.
|  | TOTAL GERAL |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 20