## NovaTramandai
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS |  |  |  |  | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, AR CONDICIONADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA IMPLANTAÇÃO DA SAA NOVA TRAMANDAÍ
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Sub-Prefeitura de Nova Tramandaí - Av. Minas Gerais, 2186 - Tramandaí - RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 30 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A combinar com a Engenharia do Banco - (51)3025-5767
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Nofinal dos serviços, após a fiscalização e liberação da Engenharia do Banco, no 4º dia útil da segunda semana subsequenteà entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS:
ITEM | DESCRIÇÃO |  | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | OBRAS CIVIS, AR CONDICIONADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA IMPLANTAÇÃO DA SAA NOVA TRAMANDAÍ
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | ACESSO PRINCIPAL (fornecer e instalar)
| 1.1 | Abrir vão na alvenaria para instalação da porta principal | 2 | m² | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Remover esquadria existente | 1 | un | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Esquadria fixa de alumínio anodizado natural 0,60x2,20m - com vidro 5mm | 1 | m² | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Porta principal em alumínio 90x210cm - com ferragens e vidro 5mm (2 peças 100x80cm) | 1 | un | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Fechadura Tetrachave Papaiz modelo Trava Tetra 140 ou equivalente | 1 | un | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Pórtico"Banrisul Eletrônico" | 1 | un | 0 | 0 | 0
| 1.7 | KIT ATM (AUTOMATIZA) Banrisul composto por: | 1 | kit | 0 | 0 | 0
1 eletroímã 150 kgf com Sensor
1 fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria
1 placa ATM padrão Banrisul
1 kit de suportes de fixação para porta de alumínio
2 botões de acionamento (internos)
1 adesivo de orientação: "Após 22hs pressione o botão para sair"
| 1.8 | Soleira em basalto para porta principal - 0,20 x 0,90 cm | 1 | un | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Remoção do solo e de parte de floreira existente para construção da rampa | 1 | un | x,xx | 0 | 0
| 1.10 | Piso basalto levigado na rampa | 7 | m² | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Executar rampa no acesso da porta, com desnível de 20cm, largura de 1,35m e extensão de 4,80m. Conforme NBR 9050. | 7 | m² | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Cobertura em policarbonato alveolar 6mm fumê com estrutura em metalon pintado com pintura eletrostática, fixada sobre a porta de entrada (L:225XP:70XH:50cm) | 1 | un | 0 | 0 | 0
| 1.13 | Grade de ferro 1/2 polegada espaçamento de 10cm com travessas 1 '1/2 ferro chato para proteção do aparelho de ar condicionado | 3 | m² | 0 | 0 | 0
| 2 | PINTURA
| 2.1 | Pintura interna alvenaria - tinta acrílica acetinado branca | 40 | m² | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Pintura externa alvenaria - tinta acrílica acetinado na cor existente | 32 | m² | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Revestimento de parede interna com massa corrida | 15 | m² | 0 | 0 | 0
| 3 | DIVISÓRIA
| 3.1 | Fornecer e instalar divisória BP Plus cor cristal, montantes duplos até o teto e rodapés simples, cor cinza, painel cego até h=2,10cm. | 5 | m² | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Divisor de sigilo em BP Plus, conforme projeto padrão Banrisul | 1 | un | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Chapa metálica perfurada e=0,90mm, instalação na divisória, acima de 2,10m | 3 | m² | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Porta de divisória cega, com ferragens e fechadura tetrachave Papaiz modelo Trava Tetra 140 ou equivalente | 1 | un | 0 | 0 | 0
| 4 | DIVERSOS
| 4.1 | Limpeza final da obra | 20 | m² | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | AR CONDICIONADO
| 1.1 | Condicionador de ar tipo janela 7.500 Btu/h, ciclo reverso. Ref. Modelo Springer Duo | 1 | un | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Borracha automotiva para vedação | 2 | m | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Caxilho e guarnições externa e interna em madeira tratada com pintura e acabamentos conforme padrão da parede. | 1 | cj | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Tubo e acessórios 3/4" em PVC rígido. | 3 | m | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Bandeja nas dimensões da base do aparelho em chapa nº 20 aço galvanizado com pintura e acabamentos anticorrosivos. | 1 | un | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Suporte tipo mão-francesa em perfil cantoneira de abas iguais com pintura e acabamento. | 1 | un | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1 | ENTRADA DE ENERGIA - QGBT
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 6,0 mm2. | 120 | m | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 30 | m | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Caixa de passagem condulete diam. 25 mm com tampa cega. | 8 | un | x,xx | 0 | 0
| 1.4 | Disjuntor Eletromar Tripolar de 40 A - Curva C(MEDIÇÃO/QGBT). | 1 | un | 0 | 0 | 0
| 2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO - QGBT
| 2.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 90 | m | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Mini Disjuntor monopolar Siemens - Curva B (QGBT) :
| 2.2.1 | - 10A. | 1 | un | x,xx | 0 | 0
| 2.2.2 | - 16A. | 2 | un | x,xx | 0 | 0
| 2.2.3 | - 20A. | 1 | un | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Mini Disjuntor Tripolar de 40A - Curva C - Siemens - Geral do Cd Estab Bipartido no (QGBT). | 1 | un | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Aterramento:
| 2.4.1 | - eletroduto PVC ø25mm. | 3 | m | 0 | 0 | 0
| 2.4.2 | - Cabo Flexível Verde seção 6,0 mm² - 0,75 kV. | 21 | m | 0 | 0 | 0
| 2.4.3 | - haste cooperweld ø 19x2400mm c/conector. | 3 | un | 0 | 0 | 0
| 2.4.4 | - Caixa com tampa para inspeção conforme especificação RIC BT | 3 | un | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Luminária de sobrepor tipo MR 510 -2x32W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico Bivolt AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 3 | un | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Eletroduto ferro diâmetro 20 mm para iluminação. | 15 | m | x,xx | 0 | 0
| 2.7 | Caixa de passagem condulete diam. 20 mm com tampa cega. | 8 | un | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Caixa de saída condulete diam. 20 mm com tampa e interruptor duplo de embutir. | 1 | un | 0 | 0 | 0
| 2+9 | Contatora tripolar CWM 18 A | 2 | un | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Timer digital para iluminação externa, Interna e Kit ATM(Coel) | 3 | un | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Quadro de comando de Sobrepor para Timer 480x380x170mm tipo CS | 1 | un | 0 | 0 | 0
| 3 | INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO
| 3.1 | Cabo unipolar flexivel seção 4 mm2. | 30 | m | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Eletroduto ferro diâmetro 20 mm. | 6 | m | x,xx | 0 | 0
| 3.3 | Caixa de passagem condulete diâm. 20 mm com tampa cega. | 4 | un | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Mini Disjuntor monopolar Siemens - 32A - Curva B (QGBT) : | 1 | un | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Contatora tripolar CWM 18 A | 1 | un | 0 | 0 | 0
| 3.6 | Timer digital para iluminação externa, Interna e Kit ATM(Coel) | 1 | un | 0 | 0 | 0
| 4 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 4.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 60 | m | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Eletroduto ferro diametro 20 mm. | 12 | m | x,xx | 0 | 0
| 4.3 | Caixa de passagem condulete diam. 20 mm com tampa cega | 8 | un | x,xx | 0 | 0
| 4.4 | Caixa de saida condulete diam. 20 mm com tampa e com:
| 4.4.1 | - Tomada 2P+T universal | 3 | un | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Luminária para iluminação de emergência com unidade autônoma c/ 02 faroletes (2x20W) | 2 | un | 0 | 0 | 0
| 4.6 | Luminaria (1x9W) para iluminação de emergência autônoma, transparente ou com os dizeres "SAÍDA". | 1 | un | 0 | 0 | 0
| 5 | INFRA-ESTRUTURA DE ALARME
| 5.1 | Quadro de comando de Sobrepor - 600x480x170mm tipo CS - para conexão da Central de Alarme e tubulação dos sensores infra vermelhos. | 1 | un | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Eletroduto ferro diâmetro 20 mm para alarme. | 15 | m | x,xx | 0 | 0
| 5.3 | Caixa de passagem condulete diam. 20 mm com tampa cega. | 12 | un | x,xx | 0 | 0
| 5.4 | Arame Galvanizado nº 16 | 1 | kg | 0 | 0 | 0
| 5.5 | Cabo CCI 05 pares | 10 | m | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | AUTOMAÇÃO
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 120 | m | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Cabo unipolar flexivel seção 6,0mm2. | 50 | m | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Mini Disjuntor monopolar Siemens - Curva C (CD ESTAB) :
| 1.3.1 | - 10A. | 2 | un | x,xx | 0 | 0
| 1.3.2 | - 16A. | 1 | un | x,xx | 0 | 0
| 1.3.3 | - 20A. | 2 | un | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Mini Disjuntor Tripolar de 40A - Nobreak/Reversora( CD ESTAB). | 3 | un | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Centro de distribuição de sobrepor para 24 elementos (12+12) c/ barramentos trifásicos 150A e geral (TIPO STAB - ATLANTA) | 1 | un | x,xx | 0 | 0
| 1.6 | Cabo sinal UTP Multilan Cat. 5E . | 30 | m | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Conector para rede local - RJ45 macho. | 3 | un | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Cabo CI 10 pares "Blindado" | 10 | m | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 2 | un | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Cabo de ligação (PATCH CORDON). | 3 | un | 0 | 0 | 0
| 1.11 | As built - Autocad R14 | 1 | m2 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Canaleta metálica 73x25 tripla Natural c/ tampa de encaixe- na cor Natural | 15 | m | x,xx | 0 | 0
| 1.13 | Suporte de canaleta de aluminio Branca com duas tomadas 2P+T Azul Universal | 2 | un | x,xx | 0 | 0
| 1.14 | Suporte de canaleta de aluminio Branca com duas tomadas 2P+T Pretas - Rede Estabilizada | 10 | un | x,xx | 0 | 0
| 1.15 | Suporte de canaleta de aluminio Branca com uma tomada RJ45 femea | 1 | un | x,xx | 0 | 0
| 1.16 | Suporte de canaleta de aluminio Branca com duas tomada RJ45 femea | 1 | un | x,xx | 0 | 0
| 1.17 | Suporte de canaleta de aluminio Branca com uma tomada 4P e RJ11 | 1 | un | 0 | 0 | 0
| 1.18 | Curva Vertical 90º ABS Branca 73x25 Q&T | 2 | un | x,xx | 0 | 0
| 1.19 | Curva horizontal metálica Natural p/ canaleta 73x25 tripla c/ tampa de encaixe | 2 | un | x,xx | 0 | 0
| 1.20 | Caixa 10x10 p/canaleta 73x25 tripla c/ tampa Natural | 6 | un | x,xx | 0 | 0
| 1.21 | Luva de arremate branca p/canaleta 73x25 para CD Estab/Rack | 4 | un | 0 | 0 | 0
| 1.22 | Adaptador metálico Branco p/eletroduto 73x25 -2x1" | 2 | un | 0 | 0 | 0
| 1.23 | Adaptador metálico Branco p/eletroduto 73x25 -2x3/4" | 2 | un | 0 | 0 | 0
| 1.24 | Chave reversora semitrans 40A com 04 câmaras. | 1 | un | x,xx | 0 | 0
| 1.25 | Caixa p/ reversora | 1 | un | x,xx | 0 | 0
| 1.26 | Rack 10U com 02(duas) bandeijas metálicas e Régua de 05 Tomadas 2P+T | 1 | un | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| V | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 1 | INFRA-ESTRUTURA TELEFÔNICAS DE ENTRADA
| 1.1 | Cabo CI 50 x 10 pares "Blindado" | 30 | m | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 2 | un | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Aterramento do DG:
| 1.3.1 | - cabo unipolar seção 4mm². | 10 | m | 0 | 0 | 0
| 2 | INFRA-ESTRUTURA TELEFÔNICAS SECUNDÁRIAS
| 2.1 | Cabo CCI 02 pares | 9 | m | 0 | 0 | 0
| 2.2 | DG nº 3 (40x40cm) de Sobrepor completo | 1 | un | x,xx | 0 | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES
A - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
1- Os licitantes deverão preencher, obrigatoriamente, todos os subitens anteriores com preço unitário para material, mão-de-obra e preço total , não podendo cotar qualquer subitem com valor igual a "R$ 0,00", sob pena de terem sua proposta desclassificada. Os subitens grifados com "x,xx" serão fornecidos pelo Banco e deverão ser retirados em nosso almoxarifado em Porto Alegre.
2- No preço unitário para material, mão-de-obra e no respectivo preço total, de cada subitem, deverá o proponente incluir todos os insumos, taxas, BDI e demais despesas que compõe o o subitem, com exceção dos subitens grifados com "x,xx" que serão fornecidos pelo Banco e retirados em nosso almoxarifado,sob pena de terem sua proposta desclassificada.
3- A empresa deverá fornecer a ART de projeto e de execução da obra antes de iniciar o serviço.
4- A Empresa deverá entregar na conclusão do serviço, juntamente com o "As Built" da obra a planilha de certificação dos cabos UTP.
5- Maiores detalhes sobre os materiais empregados e serviços técnicos encontram-se no memorial descritivo do projeto básico.
6- A empresa contratada deverá comunicar a Administração da Agência/Orgão , com 48 hs de antecedência, a data e horário de execução dos serviços, bem como, a relação dos funcionários que participarão da obra.
7- O leiaute fornecido pelo Banco não poderá sofrer modificações durante a execução das obras/serviços. Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Gerência de Engenharia. Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Gerência de Engenharia. A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
8- A empresa deverá observar as instruções e recomendações dos fabricantes.
9- Todos os materiais usados na obra deverão ser de primeira qualidade, satisfazendo as especificações. A mão-de-obra a empregar será também, de primeira qualidade, sendo a execução e acabamento dos trabalhos esmerados e seguindo os melhores padrões conhecidos em serviços congêneres. Os trabalhos executados que não satisfaçam as condições estabelecidas poderão ser impugnados pelo Banco, correndo por conta do empreiteiro as despesas necessárias para a correção (demolição e reconstrução) dos serviços impugnados.
10- Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e material a empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou especificações deverá ser previamente esclarecida com a Gerência de Engenharia do Banco, visto que, depois de apresentada a proposta, o Banco não acolherá nenhuma reivindicação.
11- Quando da quitação do serviço a empresa deverá discriminar separadamente na(s) nota(s) fiscal(is) o valor de fornecimento e de instalação do equipamento de ar condicionado, indicando marca, modelo , nº de série, nº de modelo, conforme orçado nesta planilha.
12 - Deverá ser fornecido juntamente com a proposta, prospectos emitido pelos fabricantes com as características técnicas de cada tipo de equipamento(s) de ar condicionado.
13 - A empresa deverá fazer conjuntamente com as especificações da planilha uma análise prévia do projeto, com o objetivo de orçar com compatibilidade mercadológica os itens da mesma.
14 - A garantia dos equipamentos de ar condicionado deverá ser de 12 (doze) meses.
15 - Faculta ao proponente comparecer ao local para conferir as medidas. Caso abra mão desta prerrogativa, o Banco não acolherá cobranças extras dos itens relacionados na planilha, por conta de diferenças de medições, inclusive eventuais diferenças no pé-direito informado.
16 - A pintura das alvenarias inclui a regularização do reboco, a aplicação de massa corrida, a aplicação de selador e a execução de tantas demãos de tinta, quantas forem necessárias para deixar a pintura dentro dos padrões de qualidade exigidos pelo Banco (no mínimo, duas demãos).
17 - O fornecimento e instalação das divisórias, das esquadrias e das máscaras da sala de auto-atendimento inclui todos os complementos, bem como os perfis e estruturas necessárias para garantir suas estabilidades estruturais, independentemente do pé-direito informado.
B - PRAZO DE FISCALIZAÇÃO:
- até 5 dias úteis após o prazo de execução e entrega do "As Built"
C - LIMPEZA DA OBRA:
- Diariamente, a empresa deverá executar a limpeza geral da obra, retirando e transportando para fora das dependências do Banco, todo e quaisquer materiais inservíveis, caliça, restos diversos, etc
- A empresa deverá apresentar a planilha com assinatura de seu responsável em todas as vias.
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0

## Plan1
12922
1994
4995.95
2741.89
308.75
22962.59