## 509.2009
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS |  |  |  | CC ( ) TP ( ) CP( )
1.OBJETO: FORNECER E INSTALAR EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA A AGÊNCIA CENTRAL E ED-SEDE.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Caldas Junior, nº. 108 - 6º andar Porto Alegre - RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 120 dias.
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: À combinar com a Area de manutenção mecânica (51) 3025-5708.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em parcelas mensais conforme serviço medido, após a aprovação pela fiscalização do Banco, sempre no 4º dia util da 2ª semana subsequente a entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: Memorial descritivo e atestado de visita.
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | FORNECER E INSTALAR EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA AGÊNCIA CENTRAL E ED. SEDE.
| I | Fornecer e instalar equipamentos de ar condicionado.
| 1.0 | Fornecer e instalar Chiller dois ciclos, Condensação a ar, Compressor Parafuso, Tensão 220V R-407C microprocessado, Ref.: Modelo RCU 140SAZ4AP HITACHI. | 1 | un |  |  | 0
| 1.1 | Fornecer e construir base de Aço, perfil "I", para Instalar Chiler. | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Içar equipamento com guindaste do terreo ao 6º andar. | 1 | hora |  |  | 0
| 1.3 | Fornecer e instalar material elétrico para ligar duas moto-bombas (quadro de comando). | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Fornecer e instalar material hidraulico para ligar moto-bombas (tubos e valvulas). | 2 | un |  |  | 0
| 1.5 | Desisntalar moto-bomba do sub-solo do ed-sede e reinstalar no 6ª andar (adequar base). | 2 | un |  |  | 0
| 1.6 | Migrar hidraulica em fan coill com devido isolamento termico tubo 2". | 18 | un |  |  | 0
| 1.7 | Fornecer e instalar registro tipo gaveta 2". | 36 | un |  |  | 0
| 1.8 | Fornecer e instalar vaso de expanção com devidas conexões hidraulica ( caixa 50 lt ). | 1 | un |  |  | 0
| II | Infraestrutura Elétrica (ponto de força)
| 2.0 | Leito leve 300mm | 21 | m |  |  | 0
| 2.1 | Segmento de montagem articulado duplo 300mm | 12 | un |  |  | 0
| 2.2 | Conjunto Parafuso e porca 3/8" | 100 | un |  |  | 0
| 2.3 | Arruela lisa 3/8" | 200 | un |  |  | 0
| 2.4 | Suporte suspensão Simples (Unha) | 50 | un |  |  | 0
| 2.5 | Vergalhão roscado 3/8"x3000mm | 15 | un |  |  | 0
| 2.6 | Curva para leito vertical externa 90º 300x75mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.7 | Perfilado 38x38x6000mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.8 | Curva para leito horizontal 45º 300x75mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.9 | Curva para leito horizontal 90º 300x75mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.10 | Chumbador de rosca interna 3/8" | 50 | un |  |  | 0
| 2.11 | Conjunto porca e arruela 3/8" | 100 | un |  |  | 0
| 2.12 | Mão francesa reforçada 300mm | 30 | un |  |  | 0
| 2.13 | Cabo isolado 150mm² - 1kV - Sintenax | 560 | m |  |  | 0
| 2.14 | Disjuntor Tripolar 600A - Curva C - Caixa Moldada | 2 | un |  |  | 0
| 2.15 | Conector tipo YA para Cabo de 150mm² | 16 | un |  |  | 0
| 2.16 | Abraçadeira plástica 400x7mm | 300 | un |  |  | 0
| 2.17 | Readequação de condutores/eletrocalhas/barramento | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.18 | Quadro elétrico externo completo para 24 elementos trifásicos. (sala de máquinas - subsolo) | 1 | un |  |  | 0
| III | Infraestrutura Civil
| 3.0 | Fornecimento e instalação de porta metálica, medindo 0,60 x 1,70 m completa (porta, marco, ferragem, fechadura cilíndrica e arremates - alvenaria e pintura). | 3 | un |  |  | 0
| 3.1 | Fornecimento e instalação de porta metálica, medindo 0,40 x 1,70 m completa (porta, marco, ferragem, fechadura cilíndrica e arremates - alvenaria e pintura). | 1 | un |  |  | 0
| 3.2 | Execução de furo (diâmetro de 200 mm) em laje, espessura aproximada de 20,00 cm (laje, contrapiso e piso), com a utilização de disco de corte e inserção de tubo de PCV trespassando o furo, executando a calafetação no entorno e após a colocação de cabeamento. | 1 | un |  |  | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
Observações:
| 1º | A empresa deverá fornecer a ART de execução da obra/serviço antes de iniciar o serviço.
| 2º | Os licitantes deverão preencher, obrigatoriamente, todos os subitens da planilha, com preço unitário para material e mão-de-obra e preço total,sob pena de terem sua proposta desclassificada. Não serão aceitas planilhas com valores preenchidos iguais a R$ 0,00. Os itens marcados com x,xx não deverão ser orçados.
| 3º | A empresa deverá observar as Normas Gerais contidas no memorial descritivo.
| 4º | Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Gerência de Engenharia .
| 5º | As despesas com logística para o transporte e entrega dos equipamentos até o local da instalação é por conta da empresa vencedora do certame, inclusive eventuais obras civis complementares e içamento das máquinas.
| 6º | A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
| 7º | A empresa vencedora da licitação deverá efetuar a contratação de apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, conforme disposto na Lei Estadual 12.385/05.
| 8º | Dependendo do nível de ruído durante as obras, os serviços poderão ser executados nos finais-de-semana ou após o expediente normal do Banco durante a semana.
| 9º | Atestado de visita: para visita ao local e obtenção do atestado de visita, contatar antecipadamente pelo telefone (51) 3025-5708.
| 10º | A empresa proponente deverá apresentar documentação comprovando ser credenciada pelo fabricante do equipamento proposto.
| 11º | A garantia dos equipamentos e instalações deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data de conclusão definitiva da obra. Exceto os compressores, que deverão ter garantia de 36 (trinta e seis) meses a contar a data de conclusão dos serviços
| 12º | Contatar a Gerência de Engenharia antes da execução dos serviços.
| 13º | Deverá(ão) ser fornecido(s) juntamente com a proposta, o(s) prospecto(s) emitido(s) pelo(s) fabricante(s) dos equipamentos de ar condicionado, que contenham o modelo e as características técnicas do(s) equipamento(s) orçado(s).
| 14º | A empresa vencedora terá sob suas expensas e responsabilidade, todas as obras complementares necessárias para viabilizar a instalação dos condicionadores de ar, tais como serviços de abertura e fechamento de alçapões no forro, recuperação de paredes (reboco, pintura), contratação de containers para remoção do entulho, e etc.
| 15º | É Obrigatório ao proponente comparecer ao local para conferir as medidas. O Banco não acolherá cobranças extras dos itens relacionados na planilha, por conta de diferenças de medições, inclusive eventuais diferenças no pé-direito.