## AG TUBARÃO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS PARA MUDANÇA DE LEIAUTE DA AG. TUBARÃO E FORRO AG ARARANGUA
2. ENDEREÇO: AV RODOVALHO,56 SALA 02 E RUA DR. VIRGULINO DE QUEIROZ, 225
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 30 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: durante e após expediente e fins de semana; dias e horários formalizados com 48 horas de antecedência.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido, até o 4º (quarto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços.
|  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID | MATERIAL | MÃO DE OBRA | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DA AG. FLORES DA CUNHA/ RS |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1 | I | OBRAS CIVIS AG TUBARÃO
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.0 | Desinstalação e retirada: (cfme leiaute existente)
| 1.1.1 | - divisória naval Bp plus | 25 | m² | x,xx |  | 0
| 1.1.2 | - mobiliário | 1 | vb | x,xx |  | 0
| 1.1.3 | - instalações elétrica e logica existente | 1 | vb | x,xx |  | 0
| 1.1.4 | -divisor de sigilo dos caixas com sistema de senhas existentes | 1 | vb | x,xx |  | 0
| 1.2 | Retirada de entulho | 1 | vb |  |  | 0
| 2 | PISO
| 2.1 | Reparo de piso de onde serão removidas as divisórias naval (tapar/emassar furos de bucha-parafusos) | 1 | vb |  |  | 0
| 3 | PINTURA
| 3.1 | Pintura do forro e gesso acartonado da máscara | 60 | m² |  |  | 0
| 3.2 | Retoque de pintura e acabamentos sobre furos de paineis e divisórias | 25 | m² |  |  | 0
| 3.3 | Pintura com tinta branca epóxi de 03 grelhas de suflamento, aletas orizontais e verticais (dupla deflexão), ajustáveis individualmente, fabrica em aluminio extruturado e anodizado.Registro fabricado em chapa de aço, na cor branca nas medidas 825 x 225 mm. | 3 | und |  |  | 0
| 3.4 | Pintura com tinta branca epóxi de 1 grelha de retorno de AR e aletas horizontais fixas em perfil de alumínio extruturado e anodizado, pintadas com pintura epóxi, cor branca.medidas 525X525 mm. | 1 | und |  |  | 0
| 3.5 | Limpeza de revestimento | 10 | m² |  |  | 0
| 4 | DIVISOR DE SIGILO
| 4.1 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo, conforme projeto para divisor de sigilo caixas.(Padrão Banrisul) | 4 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de ambiente. (Padrão Banrisul) | 8 | m² |  |  | 0
| 4.3 | Aplicação de película Venetian blind 1x,5 na metade inferior do biombo e película jateada 50% na metade superior do biombo. Dimensões Biombo: 120x180cm (Padrão Banrisul) | 12 | m² |  |  | 0
| 4.4 | Fornecimento e instalação Vidro Incolor 6mm, em esquadria de aluminio p/ divisores de ambientes e caixas. | 12 | m² |  |  | 0
| 4.5 | Fornecimento e instalação de biombos em vidro liso transparente 5mm, perfil REF. Alcoa série 30 026 ou equiv., pés e sapatas. requadro de alumínio anodizado cor branco, dimensões 1,20XLX140h, com película listrada, cfme proj padrão banrisul | 5 | unid. |  |  | 0
| 4.6 | Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3". | 1 | unid. |  |  | 0
| 4.7 | Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto. | 1 | unid. |  |  | 0
| 4.8 | Recorte de forro de fibra mineral para passagem de tubo em aço inox | 1 | unid. |  |  | 0
| 5 | DIVISÓRIAS/BIOMBOS
| 5.1 | Fornecimento e instalação de divisórias tipo divilux bp plus cristal para ambientes cfme projeto (Retaguarda SA / PLAT. ATEND. ) | 50 | m² |  |  | 0
| 5.2 | Fornecimento e instalação de PORTAS completas com ferragens e fechaduras para divisórias tipo divilux bp plus cristal para ambientes cfme projeto (Retaguarda/SAA) | 4 | und |  |  | 0
| 6 | SALA DE AUTO ATENDIMENTO
| 6.1 | Máscara modelo novo conforme projeto e memorial fornecidos pelo Banrisul | 4 | und |  |  | 0
| 6.2 | Fornecimento e aplicação de Gesso Acartonado sobre à Máscara | 10 | m² |  |  | 0
| 7 | PROGRAMAÇÃO VISUAL - INTERNA |  |  |  |  | 0
| 7.1 | Porta cartaz - Fornecer e Instalar conforme projeto:
| 7.2 | Porta cartaz modelo novo (A3) | 4 | und |  |  | 0
| 7.3 | Porta cartaz modelo novo - tarifas/propaganda 54x74cm | 8 | und |  |  | 0
| 8 | LIMPEZA
| 8.1 | Limpeza permanente da obra | 1 | vb | x,xx |  | 0
|  | TOTAL CIVIL AG TUBARÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| 9 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL).
| 9.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 9.1.2 | Cabo unipolar tipo flexivel, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 300 | m |  |  | 0
| 9.1.3 | Cabo unipolar tipo flexivel, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 4,0 mm2. | 300 | m |  |  | 0
| 9.1.4 | Disjuntor monopolar/4,5kA.
| 9.1.4.1 | -1x16A - (CD-ESTAB) | 3 | un |  |  | 0
| 9.1.4.2 | -1x20A - (CD-COMUM) - Impressoras Laser) | 4 | un |  |  | 0
| 9.1.5 | Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 24 | m |  |  | 0
| 9.1.6 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 8 | un |  |  | 0
| 9.1.7 | Adaptador para canaleta Dutotec 73x25mm - 2x1 | 3 | un |  |  | 0
| 9.1.8 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 42 | m |  |  | 0
| 9.1.9 | Caixa de aluminio 100x100x50mm com altura específica: -Para canaleta 73x25mm | 10 | un |  |  | 0
| 9.1.10 | Curva 90º de PVC (interna e externa)específica de canaleta de aluminio -73x25mm | 6 | un |  |  | 0
| 9.1.11 | Curva 90º metálica horizontal - específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 2 | un |  |  | 0
| 9.1.12 | Acessório tipo tampa terminal ABS | 6 | un |  |  | 0
| 9.1.13 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego. | 25 | un |  |  | 0
| 9.1.14 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (vermelha), mais um bloco cego. | 4 | un |  |  | 0
| 9.1.15 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, uma tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais dois blocos cegos. | 5 | un |  |  | 0
| 9.1.16 | Canaleta de PVC RD 70 cinza. | 9 | m |  |  | 0
| 9.1.17 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² tipo afumex - Extensão das mesas. | 30 | m |  |  | 0
| 9.1.18 | Plug Macho novo padrão - ligação da extensão das mesas | 9 | cj |  |  | 0
| 9.1.19 | Remanejo de canaleta de PVC RD 70 e canaleta de aluminio 73x25 dupla - Pintada (0,25m) com dois suportes e tampas terminais rebitadas nas pontas, sendo um suporte com duas tomadas pretas 20A e um bloco cego e um suporte com dois RJ 45 fêmea para fonia e lógica mais um bloco cego existentes. | 4 | un | x,xx |  | 0
| 9.1.20 | Conjunto de Canaleta de aluminio 73x25 dupla - Pintada (0,25m) com dois suportes e tampas terminais rebitadas nas pontas, sendo um suporte com duas tomadas pretas 20A e um bloco cego e um suporte com dois RJ 45 fêmea para fonia e lógica mais um bloco cego ou rigorosamente equivalente. | 9 | un |  |  | 0
| 9.1.21 | Plug adaptador p/tomada padrão brasileiro | 10 | un |  | x,xx | 0
| 9.1.22 | Suporte de canaleta de aluminio branco com um interruptor duplo. | 1 | un |  |  | 0
| 9.1.23 | Desmontagem e remontagem de pontos de automação para troca da máscara dos ATMs no autoatendimento. | 4 | un |  |  | 0
| 9.1.24 | - 01 Botoeira de acionamento Preta(NF)(interno) - Retirar botoeira amarela superior e instalar botoeira preta em série com a chave pacri. | 1 | un |  |  | 0
| 10.2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 10.2.1 | Suporte Branco para canaleta de aluminio p/tres blocos com, um bloco c/RJ.45 , mais dois blocos cegos. | 4 | un |  |  | 0
| 10.2.2 | Suporte Branco para canaleta de aluminio p/tres blocos com, dois blocos c/RJ.45, mais um bloco cego. | 12 | un |  |  | 0
| 10.2.3 | Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 18 | m |  |  | 0
| 10.2.4 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 6 | un |  |  | 0
| 10.2.5 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases)LSZH | 450 | m |  |  | 0
| 10.2.6 | Retirada e instalação de Rack 16 U existente para circuitos de dados e contingência | 1 | un | x,xx |  | 0
| 10.2.7 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm fixado na parede com duas bandejas e 11(ONZE) organizadores de cabos. | 1 | un |  |  | 0
| 10.2.8 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 9 | m |  |  | 0
| 10.2.9 | Caixa de aluminio 100x100x50mm com altura específica: Para canaleta 73x25mm | 6 | un |  |  | 0
| 10.2.10 | Cabo CIT-10 pares - Interligação entre DG Automação e Rack Operadoras. | 10 | m |  |  | 0
| 10.2.11 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho) | 10 | un |  |  | 0
| 10.2.12 | Patch Cord Azul flexível 1,0m (Rack) | 10 | un |  |  | 0
| 10.2.13 | Régua com 8 tomadas p/ Rack | 3 | un |  |  | 0 | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| 11 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 11.1 | TUBULAÇÃO SECUNDARIA COM ESPERAS TELEFÔNICAS:
| 11.2 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, um bloco c/RJ.45 , mais dois blocos cegos. | 1 | un |  |  | 0
| 11.3 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases)LSZH | 350 | m |  |  | 0
| 11.4 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Estações de Trabalho) | 1 | un |  |  | 0
| 11.5 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde | 10 | un |  |  | 0 | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | TOTAL INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL). |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | AG. ARARANGUA
| 1 | FORRO DE GERRO:
| 1.1 | Fornecimento e instalação de tampões para manutenção no forro de gesso existêncte da agência | 17 | un |  |  | 0
| 1.2 | Pintura de reparo com 2 demãos de tinta acrílica igual a existente para acabamento junto aos tampões | 10 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ARARANGUA |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
A - OBSERVAÇÕES CIVIL E ELÉTRICA
1 - O leiaute/projeto fornecido pelo Banco não poderá sofrer modificações durante a execução das obras/serviços. Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Unidade de Engenharia. Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Unidade de Engenharia. A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
2 - A empresa deverá fornecer a ART e/ou a RRT de execução da obra/serviço antes de iniciar o mesmo.
3 - Deverão ser observadas as normas gerais contidas nos memoriais técnicos e plantas.
4 - Os licitantes deverão preencher a planilha na sua INTEGRALIDADE (preços unitários para material e mão de obra e preço total).
5 - A empresa contratada deverá comunicar a Agência, com antecedência, a relação dos funcionários que participarão da obra.
6 - É de responsabilidade da contratada a rigorosa vigilância da obra, tanto no período diurno quanto noturno. Os custos destes serviços devem estar inclusos no BDI (Benefícios e Despesas Indiretas). Deverão ser tomadas todas as providências com relação à depósito de materiais, bem como entrada e saída de pessoal/materiais do imóvel.
7 - Faculta ao proponente comparecer ao local para conferir as medidas. Caso abra mão desta prerrogativa, o Banco não acolherá cobranças extras dos itens relacionados na planilha, por conta de diferenças de medições, inclusive eventuais diferenças no pé-direito informado.
8 - A garantia dos equipamentos, dos materiais e das instalações deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data de conclusão definitiva da obra.
9 - O fornecimento e instalação das divisórias, das esquadrias e das máscaras da sala de auto-atendimento inclui todos os complementos, bem como os perfis e estruturas necessárias para garantir suas estabilidades estruturais, independentemente do pé-direito informado.
10 - Os locais eventualmente atingidos durante as obras deverão ser inteiramente recuperados (pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, dutos do ar condicionado, revestimentos).
11 - A empresa contratada deverá enviar, semanalmente, um relatório de obras para o responsável pela obra, para acompanhamento dos serviços executados.
12. O CONSTRUTOR deverá informar por escrito o nome e a identidade de todos os operários que vierem a adentrar o recinto das obras, tanto para executar quaisquer tipos de trabalhos, como para receber ou retirar materiais.
13. É obrigatória a utilização de crachás de identificação para todos os operários, bem como a utilização de uniforme com a identificação da empresa.
14. A segurança do Banco impedirá o acesso ao prédio a todos os operários não identificados, não uniformizados ou não relacionados pela construtora.
15 -Uso obrigatório de todos os equipamentos de segurança EPI's e uniformizados
16 - No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na obra, informamos que, durante a execução dos trabalhos deverá ser rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho "(NR-18 Obras de Construção, Demolição e Reparos), NB-252/82 Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção, (NBR-7678) e NB-598/77 Contratação, Execução e Supervisão de Demolições (NBR-5682).
17 - Qualquer divergencia entre planilha de preços, memorial e projetos entregues deverá ser comunicado imediatamente a Fiscalização do Banco, sob pena de refazimento dos serviços executados e instalados.
18 - É de inteira responsabilidade da contratada a retirada dos demais entulhos e restos de obra, que devem ser descartados em locais adequados e obedecendo as legislações de meio ambiente.
Pintura de 03 grelhas de suflamento, aletas orizontais e verticais (dupla deflexão), ajustáveis individualmente, fabrica em aluminio extruturado e anodizado (pintado na cor branca).Registro fabbricado em chapa de aço, na cor branca nas medidas 825 x 225 mm.
· Grelha de retorno de AR e aletas horizontais fixas em perfil de alumínio extruturado e anodizado, pintadas com pintura epóxi, cor branca.medidas 525X525 mm.