## LEIAUTE_CONTABILIDADE_GESTÃO
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS |  |  |  |  | CC ( ) TP ( ) CP( )
1- OBJETO: Obras: Civil, elétrica, rede lógica, telefonia e ar condicionado.
2- ENDEREÇO: Rua Caldas Júnior, 120 - 6.º andar - Ed. Sede - Centro - Porto Alegre/RS.
3- PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias consecutivos.
4- HORÁRIO PARA EXECUÇÃO: A combinar com a fiscalização do Banco.
5- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em parcelas de 30 e 60 dias, conforme medição do serviço executado e após aceite do objeto contratado, no
4.º dia útil da 2.ª semana subseqüente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6- ANEXOS: Planta leiaute e formulário do atestado de visita.
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | Obras: Civil, elétrica, rede lógica, telefonia e ar condicionado.
| I | Civil: Unidade de Contabilidade
| 1.1 | Execução de desmontagem e montagem de divisórias, com reaproveitamento e fornecimento dos materiais faltantes, com as seguintes características: Estrutura de aço com pintura eletrostática na cor preta (naval); painéis de espessura de 35 mm; modulação 120cm eixo a eixo no padrão/cor areia jundiaí, com ou sem vidros.
| 1.1.1 | DESMONTAGEM
| 1.1.1.1 | PN1 p/aproveitamento | 13 | m² | X,XX | 6 | 78
| 1.1.1.2 | PN2 | 117 | m² | X,XX | 6 | 702
| 1.1.1.3 | PN4 c/vidro liso | 117 | m² | X,XX | 6 | 702
| 1.1.1.4 | PN4 c/vidro canelado | 34 | m² | X,XX | 6 | 204
| 1.1.1.5 | Muralflex | 38 | m² | X,XX | 6 | 228
| 1.1.2 | MONTAGEM
| 1.1.2.1 | PN1 (aproveitar painéis existentes) | 13 | m² | X,XX | 12 | 156
| 1.1.2.2 | PN2 | 52 | m² | 77 | 12 | 4628
| 1.1.2.3 | PN4 c/vidro liso | 155 | m² | 85 | 12 | 15035
| 1.1.2.4 | PN4 c/vidro canelado | 100 | m² | 85 | 12 | 9700
| 1.1.2.5 | Painéis c/revestimento agulhado - h=1,30m (aproveitar painéis existentes) | 82 | m² | X,XX | 12 | 984
| 1.1.2.6 | Porta c/visor vidro liso - completa c/ ferragem | 6 | unid. | 184 | 25 | 1254
| 1.1.2.7 | Porta c/visor vidro canelado - completa c/ ferragem | 5 | unid. | 184 | 25 | 1045
| 1.1.2.8 | Porta s/viso - completa c/ ferragem | 1 | unid. | 140 | 25 | 165
| 1.2 | Pintura e outros
| 1.2.1 | Preparar base e pintar com tinta 100% acrílica, na cor branco gelo, em 2 demãos (paredes e pilares) | 271 | m² | 3 | 5 | 2168
| 1.2.2 | Preparar base e pintar com tinta látex PVA, na cor branco, em 2 demãos(forro) | 557 | m² | 3 | 5 | 4456
| 1.2.3 | Preparar e pintar com esmalte fosco - rodapé | 73 | m² | 1.5 | 6.5 | 584
| 1.2.4 | Rodapé conforme existente - fornecer e colocar - madeira 7cm | 19 | m | 8 | 8 | 304
| 1.2.5 | Remover piso vinílico em manta existente | 59 | m² | X,XX | 3 | 177
| 1.2.6 | Preparar contrapiso e fornecer e assentar piso vinílico em manta fademac - 2mm de espessura - coleção absolute madero - Acácia - 657 | 59 | m² | 60 | 10 | 4130
|  | Subtotal I |  |  | 34128.5 | 12571.5 | 46700
| II | Elétrica, lógica e telefonia: Unidade de Contabilidade
| 2.1 | Fornecimento de materiais e execução de pontos elétricos lógico para telefonia e serviços técnicos.
| 2.1.1 | Cabo tripolar 3 x 4mm² tipo PP | 100 | m | 7.7 | 2 | 970
| 2.1.2 | Fio Vermelho 1x2,5mm² flexível | 300 | m | 1 | 0.25 | 375
| 2.1.3 | Fio Azul 1x2,5mm² flexível | 300 | m | 1 | 0.25 | 375
| 2.1.4 | Fio Verde 1x2,5mm² flexível | 100 | m | 1 | 0.25 | 125
| 2.1.5 | Terminal Anel Pre-isolado (5/32"-M 4) 16-14 AWG | 20 | unid. | 0.3 | 0.25 | 11
| 2.1.6 | Abracadeira Natural T80I Hellermann Tyton | 50 | unid. | 0.2 | 0.25 | 22.5
| 2.1.7 | Solda (estanho) MSX 10 60 X 40 (1/2) Diam.1,0mm (Liga 60% Sn 40% Pb) | 1 | unid. | 33 | 0.1 | 33.1
| 2.1.8 | Canaleta RD 70 - Piso | 50 | unid. | 33 | 1 | 1700
| 2.1.9 | Fita dupla face 0,13mm x 19mm x 20m tipo 3M | 10 | unid. | 61.1 | 10 | 711
| 2.1.10 | Pluques 2P+T - Tipo Pezzi; Pial | 30 | unid. | 5.05 | 2.6 | 229.5
| 2.1.11 | Tomadas 2P+T - Tipo Pezzi Pial | 350 | unid. | 4.3 | 2.6 | 2415
| 2.1.12 | Cabo 3x2,5mm² PP | 200 | m | 4.4 | 0.85 | 1050
| 2.1.13 | Condutor 1x4mm² Vermelho | 300 | m | 2.2 | 1.05 | 975
| 2.1.14 | Condutor 1x4mm² Verde | 100 | m | 2.2 | 1.05 | 325
| 2.1.15 | Condutor 1x4mm² Azul | 300 | m | 2.2 | 1.05 | 975
| 2.1.16 | Terminal Anel Amarelo para fio 4,0mm² | 50 | unid. | 0.7 | 1.55 | 112.5
| 2.1.17 | Terminal Anel Azul para fio 2,5mm² | 300 | unid. | 0.7 | 1.55 | 675
| 2.1.18 | Eletroduto PVC 3/4 cinza - Tipo Tigre | 10 | unid. | 12.2 | 4 | 162
| 2.1.19 | Curva PVC 3/4 cinza - Tipo Tigre | 10 | unid. | 1.95 | 2 | 39.5
| 2.1.20 | Luva lisa PVC 3/4 cinza - Tipo Tigre | 20 | unid. | 1.4 | 1.25 | 53
| 2.1.21 | Luva com rosca PVC 3/4 cinza - Tipo Tigre | 20 | unid. | 1.65 | 1.5 | 63
| 2.1.22 | Braçadeira PVC 3/4 cinza - Tipo Tigre | 20 | unid. | 1.05 | 6.5 | 151
| 2.1.23 | Condulete E PVC 3/4 cinza - Tipo Tigre | 15 | unid. | 6.35 | 3 | 140.25
| 2.1.24 | Condulete C PVC 3/4 cinza - Tipo Tigre | 30 | unid. | 6.35 | 3 | 280.5
| 2.1.25 | Bolsa Terminal PVC 3/4 cinza - Tipo Tigre | 60 | unid. | 1.1 | 6.5 | 456
| 2.1.26 | Nípel de PVC 3/4 com rosca | 20 | unid. | 1.1 | 1 | 42
| 2.1.27 | Buchas 6,0 plástica | 100 | unid. | 0.3 | 0.5 | 80
| 2.1.28 | Parafuso 4,2 x 38 | 100 | unid. | 1.3 | 0.9 | 220
| 2.1.29 | Interruptor de ambiente: 1 tecla com espelho | 10 | unid. | 4.75 | 5.25 | 100
| 2.1.30 | Interruptor de ambiente: 2 teclas com espelho | 5 | unid. | 5.35 | 6 | 56.75
| 2.1.31 | Tampas 3/4 PVC para tomadas - Tipo Tigre | 30 | unid. | 5.9 | 3 | 267
| 2.1.32 | Tampa 3/4 PVC cega - Tipo Tigre | 10 | unid. | 3.05 | 3 | 60.5
| 2.1.33 | Conector RJ45 cat5E Fêmea - Giga LAN | 600 | cj | 1.2 | X,XX | 720
| 2.1.34 | Conector RJ45 cat5E Macho | 600 | cj | 1.2 | X,XX | 720
| 2.1.35 | Remanejo de luminarias com recomposição de gesso | 20 | unid. | 16.5 | 25 | 830
| 2.1.36 | Remanejo de interruptores | 10 | unid. | X,XX | 20 | 200
| 2.1.37 | Retirada de Circuito | 10 | unid. | 5.5 | 30 | 355
| 2.1.38 | Instalação de circuitos: 2F+N+T; Identificados. | 10 | unid. | 27.5 | 30 | 575
| 2.1.39 | Caixa de consolidação de cabos (PCC's) 500x260x60mm 19" | 15 | unid. | 225.65 | X,XX | 3384.75
| 2.1.40 | Guia de cabos horizontal - organizadores | 12 | unid. | 79.1 | X,XX | 949.2
| 2.1.41 | Velcro 15mm de largura - preto | 25 | m | 5.2 | X,XX | 130
| 2.1.42 | Kit Porca Gaiola M5 Metálica | 125 | unid. | 0.6 | X,XX | 75
| 2.1.43 | Cabo UTP cat5E | 1855 | m | 1.25 | X,XX | 2318.75
| 2.1.44 | Rack 44U's plus com guias laterais e superior | 1 | unid. | 1400 | X,XX | 1400
| 2.1.45 | Patch panel cat5e 24 portas descarregado | 15 | unid. | 107.1 | X,XX | 1606.5
| 2.1.46 | Cabo UTP flexível - amarelo - cat5e | 305 | m | 3.45 | X,XX | 1052.25
| 2.1.47 | Cabo UTP flexível - azul - cat5e | 305 | m | 3.45 | X,XX | 1052.25
|  | Subtotal II |  |  | 23209.2 | 5410.6 | 28619.8
| III | Ar Condicionado: Unidade de Contabilidade
| 3.1 | Condicionador de ar tipo janela, ref.: Carrier ou Consul - 30.000 Btu/h - ciclo reverso - 220V/60Hz/1Ph, com adequação e/ou fornecimento do ponto de força | 4 | unid. | 3000 | 200 | 12800
| 3.2 | Condicionador de ar tipo janela, ref.: Carrier ou Consul - 18.000 Btu/h - ciclo reverso - 220V/60Hz/1Ph, com adequação e/ou fornecimento do ponto de força | 3 | unid. | 2000 | 200 | 6600
| 3.3 | Borracha automotiva de vedação 25mm x 20mm | 9 | m | 10 | 7 | 153
| 3.4 | Adequação do dreno ao sistema existente | 7 | cj. | 30 | 20 | 350
| 3.5 | Pintura dos dutos de ar condicionado na cor a ser definida pelo Banco | 1 | cj. | 1300 | 1000 | 2300
|  | Subtotal III |  |  | 19600 | 2603 | 22203
|  | Total das Obras: Unidade de Contabilidade (I+II+III) |  |  | 76937.7 | 20585.1 | 97522.8
| IV | Civil - Unidade de Gestão Corporativa:
| 4.1 | Execução de desmontagem e montagem de divisórias, com reaproveitamento e fornecimento dos materiais faltantes, com as seguintes características: Estrutura de aço com pintura eletrostática na cor preta (naval); painéis de espessura de 35 mm; modulação 120cm eixo a eixo no padrão/cor areia jundiaí, com ou sem vidros.
| 4.1.1 | DESMONTAGEM
| 4.1.1.1 | PN1 | 39 | m² | X,XX | 6 | 234
| 4.1.1.2 | PN2 | 71 | m² | X,XX | 6 | 426
| 4.1.1.3 | PN4 c/vidro liso | 134 | m² | X,XX | 6 | 804
| 4.1.1.4 | Muralflex | 272 | m² | X,XX | 6 | 1632
| 4.1.2 | MONTAGEM
| 4.1.2.1 | PN1 c/isolamento acústico com lã de rocha - PN1-LÃ ROCHA-PN1 | 30 | m² | 85 | 12 | 2910
| 4.1.2.2 | PN2 | 72 | m² | 77 | 12 | 6408
| 4.1.2.3 | PN4 c/vidro liso | 83 | m² | 85 | 12 | 8051
| 4.1.2.4 | PN4 c/vidro canelado | 59 | m² | 85 | 12 | 5723
| 4.1.2.5 | PN4 c/vidro mini boreal | 26 | m² | 85 | 12 | 2522
| 4.1.2.6 | Painéis c/revestimento agulhado - h=1,30m | 108 | m² | X,XX | 12 | 1296
| 4.1.2.7 | Porta c/visor vidro liso - completa c/ ferragem e fechadura | 3 | unid. | 184 | 25 | 627
| 4.1.2.8 | Porta c/visor vidro canelado - completa c/ ferragem e fechadura | 1 | unid. | 184 | 25 | 209
| 4.1.2.9 | Porta c/visor vidro mini boreal - completa c/ ferragem e fechadura | 2 | unid. | 184 | 25 | 418
| 4.1.2.10 | Porta s/visor - completa c/ ferragem e fechadura | 3 | unid. | 140 | 25 | 495
| 4.2 | Pintura e outros
| 4.2.1 | Preparar base e pintar com tinta 100% acrílica, na cor branco gelo, em 2 demãos (paredes e pilares) | 331 | m² | 3 | 5 | 2648
| 4.2.2 | Preparar base e pintar com tinta látex PVA, na cor branco, em 2 demãos(forro) | 823 | m² | 3 | 5 | 6584
| 4.2.3 | Preparar e pintar com esmalte fosco - rodapé | 191 | m² | 1.5 | 6.5 | 1528
| 4.2.4 | Remover pilar de alvenaria 30x30cm h=3,5m com tubulação desativada | 0.32 | m³ | X,XX | 150 | 48
| 4.2.5 | Piso parquet - fornecer material e recompor | 1 | m² | 52 | 18 | 70
| 4.2.6 | Forro de gesso - fornecer material e recompor | 1 | m² | 20 | 15 | 35
|  | Subtotal IV |  |  | 27718.5 | 14949.5 | 42668
| V | Elétrica, lógica e telefonia: Unidade de Gestão Corporativa
| 5.1 | Fornecimento de materiais e execução de pontos elétricos lógico para telefonia e serviços técnicos.
| 5.1.1 | Cabo tripolar 3 x 4mm² tipo PP | 100 | m | 7.7 | 2 | 970
| 5.1.2 | Fio Vermelho 1x2,5mm² flexível | 300 | m | 1 | 0.25 | 375
| 5.1.3 | Fio Azul 1x2,5mm² flexível | 300 | m | 1 | 0.25 | 375
| 5.1.4 | Fio Verde 1x2,5mm² flexível | 100 | m | 1 | 0.25 | 125
| 5.1.5 | Terminal Anel Pre-isolado (5/32"-M 4) 16-14 AWG | 20 | unid. | 0.3 | 0.25 | 11
| 5.1.6 | Abracadeira Natural T80I Hellermann Tyton | 50 | unid. | 0.2 | 0.25 | 22.5
| 5.1.7 | Solda (estanho) MSX 10 60 X 40 (1/2) Diam.1,0mm (Liga 60% Sn 40% Pb) | 1 | unid. | 33 | 0.1 | 33.1
| 5.1.8 | Canaleta RD 70 - Piso | 50 | unid. | 33 | 1 | 1700
| 5.1.9 | Fita dupla face 0,13mm x 19mm x 20m tipo 3M | 10 | unid. | 61.1 | 10 | 711
| 5.1.10 | Pluques 2P+T - Tipo Pezzi; Pial | 30 | unid. | 5.05 | 2.6 | 229.5
| 5.1.11 | Tomadas 2P+T - Tipo Pezzi Pial | 370 | unid. | 4.3 | 2.6 | 2553
| 5.1.12 | Réguas padrão Banrisul - metal completa | 80 | unid. | 77 | 2.5 | 6360
| 5.1.13 | Cabo 3x2,5mm² PP | 200 | m | 4.4 | 0.85 | 1050
| 5.1.14 | Condutor 1x4mm² Vermelho | 300 | m | 2.2 | 1.05 | 975
| 5.1.15 | Condutor 1x4mm² Verde | 100 | m | 2.2 | 1.05 | 325
| 5.1.16 | Condutor 1x4mm² Azul | 300 | m | 2.2 | 1.05 | 975
| 5.1.17 | Terminal Anel Amarelo para fio 4,0mm² | 50 | m | 0.7 | 1.55 | 112.5
| 5.1.18 | Terminal Anel Azul para fio 2,5mm² | 300 | unid. | 0.7 | 1.55 | 675
| 5.1.19 | Eletroduto PVC 3/4 cinza - Tipo Tigre | 10 | unid. | 12.2 | 4 | 162
| 5.1.20 | Curva PVC 3/4 cinza - Tipo Tigre | 10 | unid. | 1.95 | 2 | 39.5
| 5.1.21 | Luva lisa PVC 3/4 cinza - Tipo Tigre | 20 | unid. | 1.4 | 1.25 | 53
| 5.1.22 | Luva com rosca PVC 3/4 cinza - Tipo Tigre | 20 | unid. | 1.65 | 1.5 | 63
| 5.1.23 | Braçadeira PVC 3/4 cinza - Tipo Tigre | 20 | unid. | 1.05 | 6.5 | 151
| 5.1.24 | Condulete E PVC 3/4 cinza - Tipo Tigre | 15 | unid. | 6.35 | 3 | 140.25
| 5.1.25 | Condulete C PVC 3/4 cinza - Tipo Tigre | 30 | unid. | 6.35 | 3 | 280.5
| 5.1.26 | Bolsa Terminal PVC 3/4 cinza - Tipo Tigre | 60 | unid. | 1.1 | 6.5 | 456
| 5.1.27 | Nípel de PVC 3/4 com rosca | 20 | unid. | 1.1 | 1 | 42
| 5.1.28 | Buchas 6,0 plástica | 100 | unid. | 0.3 | 0.5 | 80
| 5.1.29 | Parafuso 4,2 x 38 | 100 | unid. | 1.3 | 0.9 | 220
| 5.1.30 | Interruptor de ambiente: 1 tecla com espelho | 10 | unid. | 4.75 | 5.25 | 100
| 5.1.31 | Interruptor de ambiente: 2 teclas com espelho | 5 | unid. | 5.35 | 6 | 56.75
| 5.1.32 | Tampas 3/4 PVC para tomadas - Tipo Tigre | 30 | unid. | 5.9 | 3 | 267
| 5.1.33 | Tampa 3/4 PVC cega - Tipo Tigre | 10 | unid. | 3.05 | 3 | 60.5
| 5.1.34 | Conector RJ45 cat5E Fêmea - Giga LAN | 600 | unid. | 1.2 | X,XX | 720
| 5.1.35 | Conector RJ45 cat5E Macho | 600 | unid. | 1.2 | X,XX | 720
| 5.1.36 | Remanejo de luminarias | 20 | unid. | 16.5 | 25 | 830
| 5.1.37 | Remanejo de interruptores | 10 | cj | X,XX | 20 | 200
| 5.1.38 | Retirada de Circuito | 10 | unid. | 5.5 | 30 | 355
| 5.1.39 | Instalação de circuitos: 2F+N+T; Identificados. | 10 | unid. | 27.5 | 30 | 575
| 5.1.40 | Caixa de consolidação de cabos (PCC's) 500x260x60mm 19" | 15 | unid. | 225.65 | X,XX | 3384.75
| 5.1.41 | Guia de cabos horizontal - organizadores | 12 | unid. | 79.1 | X,XX | 949.2
| 5.1.42 | Velcro 15mm de largura - preto | 25 | m | 5.2 | X,XX | 130
| 5.1.43 | Kit Porca Gaiola M5 Metálica | 125 | unid. | 0.6 | X,XX | 75
| 5.1.44 | Cabo UTP cat5E | 1885 | m | 1.25 | X,XX | 2356.25
| 5.1.45 | Rack 44U's plus com guias laterais e superior | 1 | unid. | 1400 | X,XX | 1400
| 5.1.46 | Patch panel cat5e 24 portas descarregado | 15 | unid. | 107.1 | X,XX | 1606.5
| 5.1.47 | Cabo UTP flexível - amarelo - cat5e | 305 | m | 3.45 | X,XX | 1052.25
| 5.1.48 | Cabo UTP flexível - azul - cat5e | 305 | m | 3.45 | X,XX | 1052.25
|  | Subtotal V |  |  | 29492.7 | 5662.6 | 35155.3
|  | Total das Obras: Unidade de Gestão Corporativa (IV+V) |  |  | 57211.2 | 20612.1 | 77823.3
|  | TOTAL GERAL |  |  | 134148.9 | 41197.2 | 175346.1
OBSERVAÇÕES:
| 1 | Os serviços deverão ser executados a partir das 17h e 30min até as 23h e 30min nos dias úteis e das 8h às 23h nos finais de semana ou, conforme orientação da fiscalização do Banco;
| 2 | A planilha de orçamentos - compra de materiais e/ou serviços, deve ser preenchida na sua integralidade (custos unitários e totais). O não prenchimento correto da planilha, caso a falha verificada prejudique a clara avaliação da proposta, poderá acarretar na eliminação da proponente;
| 3 | Conforme artigo 44, parágrafo 3.º, da Lei Federal N.º 8.666/93, "não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;
| 4 | Os painéis em grelha de alumínio deverão ser reinstalados/reaproveitados conforme modulação existente;
| 5 | A movimentação de ferramentas e materiais deverá ser previamente acertada com a fiscalização do Banco;
| 6 | A empresa fornecedora definirá e manterá permanentemente na obra um empregado responsável pelos trabalhos;
| 7 | Previamente - 48h - ao início dos trabalhos, a empresa executora, deverá fornecer ao Banco - preferencialmente por e-mail: infra_estrutura_engenharia@banrisul.com.br -, a listagem dos empregados que trabalharão na obra e seus respectivos RGs;
| 8 | Os trabalhos poderão, respeitado o prazo de conclusão, ser executados por etapas;
| 9 | Para preservar os ambientes adjacentes, bem como não prejudicar o andamento das atividades no andar, a retirada dos entulhos deverá ser realizada, cercada de todos os cuidados necessários, após o horário - 17h e 30min - de expediente normal do Banco;
| 10 | Para participar do certame - cotar os serviços do objeto em foco -, independente da modalidade, o fornecedor, obrigatoriamente, deverá visitar o local da execução da obra, acompanhado pela fiscalização do Banco ou seu preposto, momento esse em que esta última consignará sua assinatura no certificado de visita à obra, o qual deverá ser anexado a proposta;
| 11 | Na conclusão dos serviços, bem como em cada etapa de execução, o ambiente deve ser disponibilizado para o uso, livre de qualquer tipo de entulho e outros - poeira, ferramentas, etc;
| 12 | Para visitar o local, contatar pelos fones: 3215-2290 ou 3215-2651 c/Sr. José Paulo.
| 13 | Os cabos telefônicos são constituídos por condutores de cobre estanhado, isolados de PVC, note enfaixado com material não higroscópico, fio de continuidade de cobre estanhado (0,50mm), blindagem coletiva com fita de alumínio e capa externa na cor cinza. Normas Aplicáveis: SPT - 235-310-702 (TELEBRÁS).
| 14 | A empresa deverá fornecer a ART de execução da obra antes de iniciar o serviço.
| 15 | O Banco entregará os leiautes da Unidade contendo o tipo de equipamento e o local físico onde serão instalados, somente à empresa contratada.
| 16 | A empresa contratada deverá comunicar a Administração da Unidade, com 48 hs de antecedência, a data e horário de execução dos serviços, bem como, a relação dos funcionários que participarão da obra.
| 17 | Diariamente, a empresa deverá executar a limpeza geral da obra, retirando e transportando para fora das dependências do Banco, todo e quaisquer material inutilizado, caliça, restos diversos, etc.
| 18 | A empresa, durante a execução da obra, fica comprometida de fazer a colocação provisoria das tomadas nas mesas existentes, dando condiçães de trabalho e na entrega das ilhas deve retornar e adequar as instalaçoes conforme leiaute.