## AG. CEASA
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS |  |  |  | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: Obras civis, instalações elétricas, mecânicas, lógicas na AG. CEASA
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Fernando Ferrari, nº 1001, Porto Alegre/RS.
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:60 dias corridos
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: em dias úteis após horário de expediente, nos sábados, domingos e feriados das 8:00 às 18:00.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme serviço medido, após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada no 4º dia útil do mes subsequente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: :Plantas e detalhamentos serão disponibilizados em mídia portátil pela Licitações e Compras.
ITEM | DESCRIÇÃO |  | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | Obras civis, instalações elétricas, mecânicas, lógicas para AG. CEASA
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Desmanchar paredes de alvenaria para refazer banheiros. | 40 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2 | Desmanchar paredes da churrasqueira da cozinha. | 4 | m³ | x,xx |  | 0
| 1.3 | Desmanchar e retirar divisórias da máscara | 30 | m² | x,xx |  | 0
| 1.4 | Remanejar louças e adequar tubulações dos banheiros atuais para compor os novos. | 1 | unid. | x,xx |  | 0
| 1.5 | Remanejar barras de apoio, porta com marco e restante dos acessórios do banheiro acessível para o novo leiaute dos banheiros. | 1 | unid. | x,xx |  | 0
| 1.6 | Remanejar esquadrias de alumínio com grades e readaptá-las para compor o novo leiaute da sala de autoatendimento. | 10 | m² | x,xx |  | 0
| 1.7 | Retirar azulejo existente de banheiros e copa existentes | 40 | m² | x,xx |  | 0
| 1.8 | Retirar piso cerâmico existente | 277 | m² | x,xx |  | 0
| 1.9 | Retirar entulho | 31 | m³ | x,xx |  | 0
| 2 | ALVENARIA/LAJE/TELHA
| 2.1 | PAREDES
| 2.1.1 | Execução das paredes internas de tijolo 6 furos com espessura de 15 cm, complementares dos banheiros e fechamento de janelas no saguão que dão para os fundos. | 24 | m² |  |  | 0
| 2.1.2 | Fornecer e instalar telha de fibrocimento ondulada de 5 mm de espessura medindo 244 x 110 cm, no local da chaminé da churrasqueira que será eliminada. | 1 | unid. |  |  | 0
| 2.1.3 | Execução de laje de concreto armado nas 2 direções, com espessura de 10 cm e ferros longitudinais de diâmetro 5.0 mm a cada 15 cm, soldados na malha da laje existente, para fechamento do buraco da chaminé da churrasqueira que será demolida. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.1.4 | Execução de buraco na laje de concreto armado 70 x 50 cm para manutenção do exaustor de tomada de ar externo e fornecimento de porta metálica com espera para cadeado tipo alçapão ao lado do arquivo. | 1 | unid. | x,xx |  | 0
| 2.1.5 | Execução de emboço + reboco com argamassa de areia fina, cal e cimento e areia traço 4:1:1. | 60 | m² |  |  | 0
| 2.1.6 | Execução de parede de gesso acartonado para a retaguarda da máscara e complemento frontal. | 30 | m² |  |  | 0
| 2.1.7 | Abertura de rasgos em parede de alvenaria para difusores de renovação do ar | 1.5 | m² |  |  | 0
| 2.1.8 | Instalação de ralo para máquina da Sala de auto atendimento | 1 | vb |  |  | 0
| 2.1.9 | Fechamento em alvenaria dos vãos dos aparelhos de janela e exaustor que serão retirados | 6 | m² |  |  | 0
| 2.1.10 | Remanejamento da PGDM conforme leiaute aprovado. | 1 | vb | x,xx |  | 0
| 2.1.11 | Abertura de rasgos na laje da sala cofre para difusores | 0.7 | m² |  |  | 0
| 2.1.12 | Fornecimento e execução de viga de aço armado invertidaReforço estrutural para desmanchar as paredes existentes nos banheiros | 5 | m |  |  | 0
| 3 | ESQUADRIAS/DIVISÓRIAS/MÁSCARA
| 3.1 | Alumínio
| 3.1.1 | Fornecer e instalar esquadrias de alumínio natural com respectivas grades para complementar as existentes, mantendo o mesmo padrão de perfis e cor. | 40 | m² |  |  | 0
| 3.1.2 | Reaproveitar as divisórias retiradas da máscara para execução do novo leiaute. | 10 | m² |  |  | 0
| 3.1.3 | Remanejar a porta de abastecimento da máscara para o novo local, conforme leiaute. | 1 | un. | x,xx |  | 0
| 3.1.4 | Modulos de máscara nova | 3 | unid. |  |  | 0
| 3.1.5 | Fornecer e instalar basculante de alumínio com grade interna e tela otiz na copa, medindo 100 x 120 cm. | 1 | unid. |  |  | 0
| 3.1.6 | Fornecer e instalar tela otiz internamente em todas janelas dos fundos. | 6 | m² |  |  | 0
| 4 | DIVISOR DE SIGILO
| 4.1 | Esquadria em aluminio l.30 (30001) Estruturada em tubos de aluminio (TG- 018) Fechamento nas estremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas, medindo 100 x 180 cm. | 3.6 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Tubo em aço inox, H = mobiliário até o forro, com estrutura de sustenção fixada na laje superior, Ø 3" | 1 | unid. |  |  | 0
| 4.3 | Vidro incolor 6mm | 3.6 | m² |  |  | 0
| 4.4 | Filme venetian 1x,5 combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas | 3.6 | m² |  |  | 0
| 4.5 | Fornecimento e instalação de armario em MDF 19mm acabamento Laca Bronco. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) ficxado ao chão c/ cantoneiras de aluminio (CT-026) parafussos de inox conforme projeto. | 1 | unid. |  |  | 0
| 4.6 | Recorte de forro de fibra mineral para passagem de tubo em aço inox | 1 | unid. |  |  | 0
| 4.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS P/DIV. SIGILO
| 4.7.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 45 | m |  |  | 0
| 4.7.2 | Eletroduto ferro diametro 20 mm. | 12 | m |  |  | 0
| 4.7.3 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm | 4 | unid. |  |  | 0
| 4.7.4 | Conector box curvo diam 20mm, com arruela e bucha de 3/4". | 4 | unid. |  |  | 0
| 4.7.5 | Cabo PP 3x1,5 mm²(3 m) para conexão da régua de 6 tomadas ao ponto de alimentação. | 1 | unid. |  |  | 0
| 4.8 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 4.8.1 | Eletroduto ferro ø 20mm. | 12 | m |  |  | 0
| 4.8.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm | 4 | unid. |  |  | 0
| 4.8.3 | Conector box curvo diam 20mm, com arruela e bucha de 3/4" e derivação para eletroduto aprtir de eletrocalha/perfilado. | 4 | unid. |  |  | 0
| 4.8.4 | Canaleta de aluminio 73x25 dupla - Pintada (0,15cm) com um suporte e tampas terminais rebitadas nas pontas, sendo um suporte com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou rigoramente equivalente. | 1 | unid. |  |  | 0
| 4.8.5 | Cabo UTP cat. 5e | 35 | m |  |  | 0
| 4.8.6 | Conector macho RJ 45 | 1 | unid. |  |  | 0
| 4.8.7 | Régua com 6 tomadas p/ micro, TV e Monitor de Senhas. | 1 | unid. |  |  | 0
| 4.8.8 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telf. | 1 | m² |  |  | 0
| 5 | FORRO
| 5.1 | Fornecimento e execução cortina de gesso acartonado para fechamento do forro de fibra mineral. | 54 | m² |  |  | 0
| 5.2 | Fornecimento e colocação de forro de fibra mineral. | 277 | m² |  |  | 0
| 6 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
| 6.1 | Fornecer e instalar pórtico em "L", AZUL, conforme padrão Banrisul; | 1 | unid. |  |  | 0
| 7 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 7.1 | Adesivos:
| 7.1.1 | A1-LOGO | 9 | un |  |  | 0
| 7.1.2 | A2H1 -10às15 a corfirmar com a Engenharia | 1 | un |  |  | 0
| 7.1.3 | A2H4 - 07às22 a confirmar com a Engenharia | 1 | un |  |  | 0
| 7.1.4 | A3 - SIA | 3 | un |  |  | 0
| 7.1.5 | A4 - SIA CG | 1 | un |  |  | 0
| 7.1.6 | A2PO | 1 | un |  |  | 0
| 7.2 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas à porta por fita dupla-face, conforme projeto.
| 7.2.1 | - PP8 - M | 1 | un |  |  | 0
| 7.2.2 | - PP9 - F | 1 | un |  |  | 0
| 7.2.3 | - PP10 | 1 | un |  |  | 0
| 7.2.4 | - PP6 - COPA | 1 | un |  |  | 0
| 7.2.5 | - PP1 - PRIV | 2 | un |  |  | 0
| 7.2.6 | - PP3 - NBK | 1 | un |  |  | 0
| 7.2.7 | - PP5 - ARQ | 1 | un |  |  | 0
| 7.3 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas ao forro com tirantes metálicos, conforme projeto.
| 7.3.1 | - PS10 - GG | 1 | un |  |  | 0
| 7.3.2 | - PS11 - GA | 1 | un |  |  | 0
| 7.3.3 | - PS1 | 1 | un |  |  | 0
| 7.3.4 | - PS2 | 1 | un |  |  | 0
| 7.3.5 | - PS3 | 1 | un |  |  | 0
| 7.3.6 | - PS4 | 1 | un |  |  | 0
| 7.3.7 | - PS5 | 1 | un |  |  | 0
| 7.3.8 | - PS7 | 1 | un |  |  | 0
| 7.4 | PLACAS EM ACRÍLICO - Placa de acrílico cristal jateado, com texto em braile em ABS e=0,8mm, presas ao pórtico Banrisul Eletrônico através de rebite, conforme projeto.
| 7.4.1 | - PP15 - AG/HOR (confirmar com a Engenharia o Horário de funcionamento da Agência) | 1 | un |  |  | 0
| 7.4.2 | - PP14 - PRESS | 1 | un |  |  | 0
| 7.4.3 | - PP16 - UNI | 1 | un |  |  | 0
| 7.5 | Porta cartaz - Fornecer e Instalar conforme projeto:
| 7.5.1 | PC INFORMA | 6 | un |  |  | 0
| 7.5.2 | PC TARIFAS | 6 | un |  |  | 0
| 7.5.3 | PP13 - SENHA | 1 | un |  |  | 0
| 7.6 | Acessibilidade:
| 7.6.1 | Capa assentos preferenciais | 3 | un |  |  | 0
| 8 | PISO
| 8.1 | Nivelamento de contrapiso existente para receber o porcelanato. | 277 | m² |  |  | 0
| 8.2 | Fornecimento e colocação de piso porcelanato 41 x 41 cm, antiderrapante, na cor branca, assentado com argamassa apropriada para porcelanato, com junta 2 mm e rejunte branco. | 277 | m² |  |  | 0
| 8.3 | Fornecimento e colocação de rodapé de porcelanato, com espessura de 7 cm, antiderrapante, na cor branca do mesmo material do piso. | 107 | m |  |  | 0
| 9 | AZULEJO
| 9.1 | Retirar azulejo antigo | 40 | m² | x,xx |  | 0
| 9.2 | Fornecer e colocar azulejo 20 x 30 cm, na cor branca, com rejunte branco. | 40 | m² |  |  | 0
| 10 | PINTURA
| 10.1 | PINTURA INTERNA (2 DEMÃOS)
| 10.1.1 | Lavar, raspar paredes internas | 120 | m² |  |  | 0
| 10.1.2 | Aplicação de massa corrida com lixação | 50 | m² |  |  | 0
| 10.1.3 | Pintura das paredes com tinta acrílica semibrilho na cor branca em duas demãos. | 353 | m² |  |  | 0
| 10.1.4 | Preparação de esquadrias de madeira para pintura com lixação e aplicação de massa de madeira. | 30 | m² |  |  | 0
| 10.1.5 | Preparação de esquadrias de ferro para pintura com lixação e aplicação de antiferruginoso. | 40 | m² |  |  | 0
| 10.1.6 | Pintura das esquadrias de madeira com tinta esmalte, cor branca em duas demãos. | 30 | m² |  |  | 0
| 10.1.7 | Pintura das esquadrias de ferro com tinta esmalte, cor branca em duas demãos. | 40 | m² |  |  | 0
| 10.2 | PINTURA EXTERNA (2 DEMÃOS)
| 10.2.1 | Lavar, raspar, lixar paredes externas | 200 | m² |  |  | 0
| 10.2.2 | Pintura com tinta acrílica semibrilho na cor branca em duas demãos. | 200 | m² |  |  | 0
| 11 | PERSIANAS
| 11.1 | Fornecimento e instalação de persianas verticais tipo blackout, cor galathea branco (Persol ou equivalente) giro 180º das lâminas de 90 mm, trilhos de alumínio anodizado, comandos em nylon e PVC e carrinhos de polipropileno, dimensões conforme relacionadas nos subitens que seguem.
| 11.2 | Fornecimento de duas persianas medindo 2,92x 2,42 m (largura x altura) | 15 | m² |  |  | 0
| 12 | BIOMBOS
| 12.1 | Biombos em vidro liso transparente 4mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m. Inclui: fornecimento, montagem, adesivos jateados intercalados (faixa de 1cm), perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 6 | unid. |  |  | 0
| 13 | FOLHAGENS
| 13.1 | Fornecimento de folhagens e cachepot.
| 13.1.1 | Conjunto vaso plástico com bandeija plástica + folhagens (palmeira rápis, h min 90cm), montado com acabamento, sobre a terra no vaso, com pedras brancas ou casca de pinus (ver observação 9, letra A). | 6 | unid. |  |  | 0
| 13.1.2 | Cachepot de aço inox (ver observação 9, letra B). | 6 | unid. |  |  | 0
| 14 | LIMPEZA DO LOCAL
| 14.1 | Limpeza geral | 1 | unid. | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0
| 15 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA ACESSIBILIDADE
| 15.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 15.1.1 | Demolição
| 15.1.1.1 | - vaso sanitário completo | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 15.1.1.2 | - pia com coluna completa | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 15.1.1.3 | - acessórios sanitários | 3 | conj. | x,xx |  | 0
| 15.1.1.4 | Retirada de entulho | 5 | m³ |  |  | 0
| 15.2 | SUPRA-ESTRUTURA
| 15.2.1 | Estrutura de concreto:
| 15.2.2 | Viga de concreto para fundação | 0.3 | m³ |  |  | 0
| 15.3 | PAREDES
| 15.3.1 | - tijolo furado (6 furos) 15cm | 3 | m² |  |  | 0
| 15.4 | PAVIMENTAÇÕES
| 15.4.1 | Pisos:
| 15.4.1.1 | - enchimento | 7.5 | m³ |  |  | 0
| 15.4.1.2 | - regularizaçao para pavimentação colada | 30 | m² |  |  | 0
| 15.4.1.3 | - cerâmico carga pesada PEIV - cor branco gelo | 9 | m² |  |  | 0
| 15.4.1.4 | - elementos tatil individual de poliester auto adesivante alerta INTERNO | 20 | unid. |  |  | 0
| 15.4.1.5 | - elementos tatil individual de poliester auto adesivantes direcional - INTERNO | 10 | unid. |  |  | 0
| 15.5 | REVESTIMENTOS
| 15.5.1 | - chapisco | 6 | m² |  |  | 0
| 15.5.2 | - emboço | 6 | m² |  |  | 0
| 15.5.3 | - reboco | 6 | m² |  |  | 0
| 15.5.4 | - azulejo ( 20cmx20cm, liso, brilhante, cor branco) | 38.5 | m² |  |  | 0
| 15.6 | ESQUADRIAS
| 15.6.1 | Madeira:
| 15.6.1.1 | - PM 01 - 90cmx210cm - 01 folha - abrir | 1 | unid. |  |  | 0
| 15.7 | FERRAGENS
| 15.8 | SINALIZAÇÃO INTERNA
| 15.8.1 | Adesivos:
| 15.8.2 | adesivo com pictograma de deficientes | 2 | unid. |  |  | 0
| 15.8.3 | Horário Atendimento agência 100cmx10cm | 1 | unid. |  |  | 0
| 15.8.4 | Horário Autoatendimento 100cmx10cm | 1 | unid. |  |  | 0
| 15.8.5 | Placas de acrílico, conforme projeto anexo
| 15.8.6 | Atendimento agência e autoatendimento, com braile, no pórtico, 30cmx17,50cm | 1 | unid. |  |  | 0
| 15.8.7 | Instruções para sair após 22h, no pórtico, 24cmx13cm, colada | 1 | unid. |  |  | 0
| 15.8.8 | Sanitário Masculino, 15cmx15cm, colada | 1 | unid. |  |  | 0
| 15.8.9 | Sanitário Feminino/acessível, 24cmx15cm, colada | 1 | unid. |  |  | 0
| 15.8.10 | Em braile: ,Homem 15cmx7cm, colada | 1 | unid. |  |  | 0
| 15.8.11 | Em braile: unissex, 15cmx7cm, colada | 1 | unid. |  |  | 0
| 15.8.12 | Capa assentos preferenciais | 2 | unid. |  |  | 0
| 15.9 | ACESSÓRIOS DE DEFICIENTES
| 15.9.1 | - barra 80,0cm aço inox de fixação vertical | 3 | unid. |  |  | 0
| 15.9.2 | - chapa para porta em aço inox (40 x 90 cm) | 2 | unid. |  |  | 0
| 15.10 | LIMPEZA
| 15.10.1 | Limpeza permanente da obra | 250 | m² |  |  | 0
| 15.10.2 | Limpeza final da obra | 250 | m² |  |  | 0
| 15.11 | APARELHOS SANITÁRIOS
| 15.11.1 | vaso sanitario c/asento sanit.completo - linha confort - DECA | 1 | unid. |  |  | 0
| 15.11.2 | Lavatório de canto linha Master com sifão cromado- DECA | 1 | unid. |  |  | 0
| 15.11.3 | papeleira | 1 | unid. |  |  | 0
| 15.11.4 | saboneteira | 1 | unid. |  |  | 0
| 15.11.5 | toalheiro p/ papel toalha | 1 | unid. |  |  | 0
| 15.11.6 | caixa de descarga de embutir | 1 | unid. |  |  | 0
| 15.12 | REDE DE ÁGUA FRIA
| 15.12.1 | Instalações de agua para sanitario | 1 | conj. |  |  | 0
| 15.13 | REDE DE ESGOTO CLOACAL
| 15.13.1 | Instalações de esgoto completa para sanitario | 1 | conj. |  |  | 0
| 15.14 | REDE ELETRICA
| 15.14.1 | exaustor para sanitario | 3 | unid. |  |  | 0
| 15.14.2 | Instalações elétrica completa com botoeira para sanitário PPNE | 1 | conj. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ACESSIBILIDADE |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAIS DAS OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
| 1 | Rede Frigorígena, Drenos e Acessórios
| 1.1 | Cano de cobre (mini split) ø1/4", esp. parede 0,79mm | 1.5 | kg |  |  | 0
| 1.2 | Cano de cobre (mini split) ø5/8", esp. parede 0,79mm | 13 | kg |  |  | 0
| 1.3 | Cano de cobre (mini split) ø1/2", esp. parede 0,79mm | 1.5 | kg |  |  | 0
| 1.4 | Cano de cobre (mini split) ø3/8", esp. parede 0,79mm | 9 | kg |  |  | 0
| 1.5 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1/4", espessura crescente, 13 a 16 mm | 12 | m |  |  | 0
| 1.6 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/8", espessura crescente, 13 a 16 mm | 45 | m |  |  | 0
| 1.7 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1/2", espessura crescente, 13 a 16 mm | 5 | m |  |  | 0
| 1.8 | Isolamento Borracha Elastomérica ø5/8", espessura crescente, 13 a 16 mm | 40 | m |  |  | 0
| 1.9 | Cola para isolamento das tubulações, lata 900 g | 1 | un. |  |  | 0
| 1.10 | Nitrogênio para soldagem e pressurização dos sistemas para teste de vazamento | 2 | m3 |  |  | 0
| 1.11 | Ligação da drenagem dos condicionadores aos pontos de dreno | 10 | m |  |  | 0
| 1.12 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, etc) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 1.13 | Interligações Elétricas entre unidades evaporadoras e condensadoras | 100 | m |  |  | 0
| 1.14 | Acessórios diversos (cabos, termostato, borneira, cabos, contatoras, conduletes) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 2 | Sistemas de distribuição de ar
| 2.1 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 26, com acessórios. | 75 | kg |  |  | 0
| 2.2 | Duto circular flexível com isolamento térmico e acústico, ø5" | 10 | m |  |  | 0
| 2.3 | Duto circular flexível com isolamento térmico e acústico, ø6" | 5 | m |  |  | 0
| 2.4 | Colarinho rosqueável em chapa de aço galvanizado, sem registro, ø5" | 4 | pç |  |  | 0
| 2.5 | Colarinho rosqueável em chapa de aço galvanizado, sem registro, ø6" | 5 | pç |  |  | 0
| 2.6 | Grelha tipo rotacore, com moldura, sem registro. Dim.: 900x200 mm | 3 | pç |  |  | 0
| 2.7 | Veneziana de tomada de ar exterior com tela e grade de proteção em ferro. Dim: 500x500 mm | 1 | pç |  |  | 0
| 2.8 | Difusor quadrado de 01 vias, equipado com caixa plenum e registro borboleta no bocal, TAM. 1, bocal ø125mm. Fornecido na cor branca. | 9 | pç |  |  | 0
| 2.9 | Veneziana indevassável com contra moldura para instalação em porta. Dim: 500x500 mm | 1 | pç |  |  | 0
| 2.10 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, fita adesiva, etc) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 3 | Equipamentos de Ar Condicionado e de Ventilação e Acessórios
| 3.1 | Condicionador de ar mini split, 9.000 Btu/h, ciclo reverso. Evaporadora hi wall, equipada com controle remoto sem fio e filtro de ar. Condensador do tipo barril. Fluido refrigerante R-22 ou R-410A. | 1 | cj |  |  | 0
| 3.2 | Condicionador de ar mini split, 12.000 Btu/h, ciclo reverso. Evaporadora hi wall, equipada com controle remoto sem fio e filtro de ar. Condensador do tipo barril. Fluido refrigerante R-22 ou R-410A. | 2 | cj |  |  | 0
| 3.3 | Condicionador de ar mini split, 30.000 Btu/h, ciclo reverso. Evaporadora piso teto, equipada com controle remoto sem fio e filtro de ar. Condensador do tipo barril. Fluido refrigerante R-22 ou R-410A. | 4 | cj |  |  | 0
| 3.4 | Condicionador de ar mini split, 30.000 Btu/h, ciclo reverso. Evaporadora built in equipada com kit controle remoto sem fio e filtro de ar G4. Condensador do tipo barril. Fluido refrigerante R-22 ou R-410A. | 1 | cj |  |  | 0
| 3.5 | Gabinete de ventilação para instalação no forro, 1000 m3/h, rotor sirocco, acionamento por correia e polias, com gaveta para filtro G4, motor 0,12 kW, 220V/1F/60Hz | 1 | pç |  |  | 0
| 3.6 | Ventilador axial de pás fixas, 1500 m3/h, 1150 rpm, motor 0,16 cv, 1F, 110/220V equipado com termostato ambiente | 1 | pç |  |  | 0
| 3.7 | Mini ventilador axial em termoplástico, rolamentos de esfera blindado, comporta anti retorno, motor com protetor térmico, 125 m3/h, 220V, 1F, 20W | 3 | pç |  |  | 0
| 3.8 | Suporte metálico para sustentação das condensadoras | 8 | par |  |  | 0
| 3.9 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, etc) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 3.10 | Retirada, limpeza, embalagem e transporte até a BAGERGS de aparelho de ar condicionado tipo janela 30.000 Btu/h | 6 | pç |  |  | 0
| 3.11 | Desinstalação, limpeza, embalagem e transporte até a BAGERGS de aparelho de ar condicionado tipo split 12.000 Btu/h hi-wall. Máquina deve ser entregue pressurizada. | 1 | pç |  |  | 0
| 3.12 | Execução dos drenos com tubos de PVC DE 3/4" de diâmetro, embutidos na alvenaria. | 1 | unid. |  |  | 0
| 3.13 | Execução dos ralos | 1 | unid. |  |  | 0
|  | TOTAL INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | MONTAGEM DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:
| 1.1 | Eletroduto ferro ø 50mm para interligação entre Medição e QGBT. | 12 | m |  |  | 0
| 1.2 | Curva ferro ø 50mm. | 2 | un |  |  | 0
| 1.3 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 50mm | 6 | un |  |  | 0
| 1.4 | Quadro de Força de embutir montado em caixa de comando com dimensões minimas de600x600x150mm, com barramento DIN de FNT, placa de montagem espaço para Geral,04 DPS's e 04 disjuntores caixa Moldada 18kA- Completo para 12 elementos - QGBT | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Quadro de Força de embutir montado em caixa de comando com dimensões minimas de750x550x150mm, com barramento DIN de FNT, placa de montagem espaço para Disjuntor Geral, DR Tetrapolar e 06 DRS bipolares- Completo para 24 elementos - QD01 | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Quadro de Força de embutir montado em caixa de comando com dimensões minimas de550x500x150mm, com barramento DIN de FNT, placa de montagem espaço para Geral para mini disjuntores 4,5kA- Completo para 12 elementos - QFAC | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Disjuntores Monopolar/4,5kA
| 1.7.1 | - 16A | 12 | un |  |  | 0
| 1.7.2 | - 20A | 8 | un |  |  | 0
| 1.7.3 | - 25A | 10 | un |  |  | 0
| 1.8 | Disjuntores Tripolar/4,5kA
| 1.8.1 | - 3x16A - Geral Capacitores | 1 | un |  |  | 0
| 1.8.2 | - 3x32A - Geral QDBK | 3 | un |  |  | 0
| 1.8.3 | - 3x50A - Geral QFAC | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Disjuntores Tripolar/18kA - Instalar no QGBT
| 1.9.1 | - 3x100A - Geral QGBT | 1 | un |  |  | 0
| 1.9.2 | - 3x50A - Geral QD01 | 1 | un |  |  | 0
| 1.9.3 | - 3x32A - Geral QDBK | 1 | un |  |  | 0
| 1.9.4 | - 3x50A - Geral QFAC | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Dispositivo DR63A Tetrapolar sensibilidade 300mA (Geral CD01) | 1 | un |  |  | 0
| 1.11 | Supressores de Surto com encapsulamento 40kA (3F+N) - Medição | 4 | un |  |  | 0
| 1.12 | Cabo unipolar flexivel tipo Afumex seção 35 mm² /750V- Alimentador do QGBT) | 80 | m |  |  | 0
| 1.13 | Cabo unipolar flexivel tipo Afumex seção 25 mm² /750V- Aterramento do QGBT) | 45 | m |  |  | 0
| 1.14 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 16 mm2 - Alimentadores do CD01. | 80 | m |  |  | 0
| 1.15 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 16 mm2 - Alimentadores do QFAC. | 50 | m |  |  | 0
| 1.16 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 10 mm2 - Alimentadores do QDBK. | 110 | m |  |  | 0
| 1.17 | Caixa Unificadora de Potenciais CUP - em aço, de sobrepor dim 210x210x90mm, com tampa, com barra de cobre de 6mm de espessura, para 9 terminais, modelo TEL 901 da Termotécnica ou similar. | 1 | pç |  |  | 0
| 1.18 | Terminais de pressão para ligação CUP a cabo de cobre flex de #10mm2 e 16mm2 | 15 | pç |  |  | 0
| 1.19 | Capacitor trifásico 2,5kVAr / 380V. | 1 | un |  |  | 0
| 1.20 | Quadro de Força de sobrepor montado em caixa de comando com dimensões minimas de450x400x220mm, placa de montagem espaço para relógio de Medição. | 1 | un |  |  | 0
| 2 | PONTOS DE LUZ /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 2.1 | Luminária de EMBUTIR - 2x32W com aletas brancas completa Tipo FAC06-E Lumicenter ou equivalente - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 43 | un |  |  | 0
| 2.2 | Luminária de SOBREPOR - 2x32W com aletas brancas completa Tipo FAC06-S Lumicenter ou equivalente - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 14 | un |  |  | 0
| 2.3 | Luminária redonda de sobrepor tipo 1x30W para lâmpada LED - Suportes, Lâmpada LED 30 W/220V. Para banheiros e Marquise. | 10 | un |  |  | 0
| 2.4 | Luminária de SOBREPOR tipo aplique de parede - 1x10W para lâmpada LED completa - Suportes, LâmpadasLED 10 W/220V. Para Áreas internas. | 2 | un |  |  | 0
| 2.5 | Condutor unipolar flexível Afumex:
| 2.5.1 | - seção 2,5mm² - (iluminação/Tomadas). | 1800 | m |  |  | 0
| 2.5.2 | - seção 4,0mm² - (Tomadas/AC). | 900 | m |  |  | 0
| 2.6 | Suporte de canaleta de aluminio branco com um interruptor simples. | 2 | un |  |  | 0
| 2.7 | Suporte de canaleta de aluminio branco com um interruptor duplo. | 1 | un |  |  | 0
| 2.8 | Suporte de canaleta de aluminio branco com um interruptor triplo. | 3 | un |  |  | 0
| 2.9 | Suporte para canaleta de alumínio p/tres blocos com, uma tomada tipo bloco NBR.20A (azul) , mais dois blocos cegos. | 15 | un |  |  | 0
| 2.10 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) com:
| 2.10.1 | - interruptor simples. | 6 | un |  |  | 0
| 2.10.2 | - interruptor simples de embutir + tomada. | 2 | un |  |  | 0
| 2.10.3 | - tomada novo padrão brasileiro | 30 | un |  |  | 0
| 2.11 | Caixa condulete diam. 20mm com:
| 2.11.1 | - interruptor simples. | 5 | un |  |  | 0
| 2.11.2 | - interruptor triplo. | 1 | un |  |  | 0
| 2.11.3 | - interruptor paralelo(hotel). | 2 | un |  |  | 0
| 2.11.4 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 10 | un |  |  | 0
| 2.12 | Espelho cego 4x2"/4x4" de pvc branco | 30 | un |  |  | 0
| 2.13 | Caixa tipo condulete com tampa cega:
| 2.13..1 | - ø 20mm. | 15 | un |  |  | 0
| 2.13..2 | - ø 25mm. | 10 | un |  |  | 0
| 2.14 | Eletroduto de ferro:
| 2.14.1 | - ø 20mm. | 30 | m |  |  | 0
| 2.14.2 | - ø 25mm. | 21 | m |  |  | 0
| 2.15 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 21 | m |  |  | 0
| 2.16 | Curva 90º Vertical específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 9 | un |  |  | 0
| 2.17 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 12 | un |  |  | 0
| 2.18 | Eletrocalha lisa 200x100mm | 54 | m |  |  | 0
| 2.19 | Tampa para eletrocalha 200mm | 54 | m |  |  | 0
| 2.20 | Suporte suspensão para eletrocalha 200x100mm | 30 | un |  |  | 0
| 2.21 | Curva horizontal para eletrocalha 200x100mm | 3 | un |  |  | 0
| 2.22 | Curva de inversão para eletrocalha 200x100mm | 6 | un |  |  | 0
| 2.23 | TE Horizontal 90 para eletrocalha 200x100mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.24 | Acessorios para eletrocalha 200 x100mm | 20 | un |  |  | 0
| 2.25 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 200x100mm | 18 | un |  |  | 0
| 2.26 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 200x100mm | 3 | un |  |  | 0
| 2.27 | Divisor perfurado p/ eletrocalha 200x100mm | 54 | m |  |  | 0
| 2.28 | Derivação lateral p/ eletroduto | 35 | un |  |  | 0
| 2.29 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 450 | cj |  |  | 0
| 2.30 | Vergalhão rosca total 1/4" | 25 | m |  |  | 0
| 2.31 | Timer p/ iluminação interna/externa/ar condicionado | 3 | un |  |  | 0
| 2.32 | Contactora WEG CWM25 A | 3 | un |  |  | 0
| 2.33 | Dispositivo DR 25A sensibilidade 30mA | 6 | un |  |  | 0
| 2.34 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² tipo afumex - Ligação das luminárias. | 50 | m |  |  | 0
| 2.35 | Plug Macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias | 43 | cj |  |  | 0
| 2.36 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 81 | m |  |  | 0
| 2.37 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 42 | un |  |  | 0
| 2.38 | Emendas Internas ("I", "X". "T") para perfilado 38x38mm | 15 | un |  |  | 0
| 2.39 | Sapata interna 1 furo | 12 | un |  |  | 0
| 2.40 | Derivação lateral p/ eletroduto 3/4" | 20 | un |  |  | 0
| 2.41 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 200 | cj |  |  | 0
| 2.42 | Vergalhão rosca total 1/4" | 21 | m |  |  | 0
| 2.43 | Sensor de presença de teto c/retardo 10 min, 220V, 250VA | 2 | pç |  |  | 0
| 2.44 | Relé Fotoelétrico com base 220V, 800VA | 2 | pç |  |  | 0
| 3 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 3.1 | Módulo Autonomo de emergência com dois farois de 32Led´s cada e bateria 12v-7Ah com extensão para instalação dos farois em separado na sala do Auto-Atendimento + suporte metalico p/ fixação da bateria | 1 | un |  |  | 0
| 3.2 | Módulo Autonomo de emergência com dois farois de 32 Led´s cada com baterial 12V-7Ah c/ suporte metalico p/ fixação da bateria | 6 | un |  |  | 0
| 3.3 | Módulo Autonomo com indicador de saída 115/220V com 80 Led´s Dupla face, autonomia 4 horas, bateria 6V-4.5Ah, gabinete em metal, pintura epoxi (Indicação de : SAIDA) | 3 | un |  |  | 0
| 3.4 | Módulo Autonomo com indicador de saída 115/220V com 80 Led´s, autonomia 4 horas, bateria 6V-4.5Ah, gabinete em metal, pintura epoxi (Indicação de : SAÍDA e SAIDA EMERGÊNCIA) | 5 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL).
| 3.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 3.1.1 | Cabo unipolar tipo flexivel, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 1700 | m |  |  | 0
| 3.1.2 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 10 mm2 - Alimentadores do CD ESTAB/Nobreak. | 150 | m |  |  | 0
| 3.1.3 | Cabo unipolar flexivel, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 25 mm2 (Baterias / Nobreak) | 12 | m |  |  | 0
| 3.1.4 | Centro de distribuição de uso aparente para 24 elementos com espaço para até 08(oito) Dispositivo DR e com barramentos e com espaço p/ disjuntor geral ( TIPO STAB - Met. Atlanta), ou rigorosamente equivalente. | 1 | un |  |  | 0
| 3.1.5 | Disjuntor monopolar/4,5kA.
| 3.1.5.1 | -1x16A - (CD-ESTAB) | 15 | un |  |  | 0
| 3.1.5.2 | -1x20A - (CD-ESTAB) | 4 | un |  |  | 0
| 3.1.5.3 | -3x32A - (CD-ESTAB) | 1 | un |  |  | 0
| 3.1.6 | Dispositivo DR 25A sensibilidade 30mA | 6 | un |  |  | 0
| 3.1.7 | Eletroduto de PVC rigido diametro 20 mm. | 24 | m |  |  | 0
| 3.1.8 | Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 24 | m |  |  | 0
| 3.1.9 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 12 | un |  |  | 0
| 3.1.10 | Adaptador para canaleta Dutotec 73x25mm - 3x1 | 10 | un |  |  | 0
| 3.1.11 | Adequação do Centro de distribuição de uso aparente para 18 elementos com barramentos (QD-BK) para mini disjuntores tipo DIN. | 1 | un |  |  | 0
| 3.1.12 | Chave reversora 40A. com 04 câmaras | 1 | un |  |  | 0
| 3.1.13 | Caixa p/ reversora - GSP.2 | 1 | un |  |  | 0
| 3.1.14 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada | 24 | m |  |  | 0
| 3.1.15 | Canaleta aluminio 73x45 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada | 12 | m |  |  | 0
| 3.1.16 | Caixa de aluminio 100x100x50mm com altura específica:
| 3.1.16.1 | -Para canaleta 73x25mm | 30 | un |  |  | 0
| 3.1.16.2 | -Para canaleta73x45mm | 4 | un |  |  | 0
| 3.1.17 | Curva 90º de PVC (interna e externa)específica de canaleta de aluminio
| 3.1.17.1 | -73x25mm | 12 | un |  |  | 0
| 3.1.17.2 | -73x45mm | 2 | un |  |  | 0
| 3.1.18 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de aluminio | 9 | un |  |  | 0
| 3.1.19 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha e aluminio | 25 | un |  |  | 0
| 3.1.20 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 10 | un |  |  | 0
| 3.1.21 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego. | 30 | un |  |  | 0
| 3.1.22 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (vermelha), mais um bloco cego. | 4 | un |  |  | 0
| 3.1.23 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, uma tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais dois blocos cegos. | 10 | un |  |  | 0
| 3.1.24 | Timer p/ KIT ATM | 1 | un |  |  | 0
| 3.1.25 | Conjunto composto de: Suporte para caixa de piso dupla SQR para eletroduto tipo DT 72900.20, Caixa de Piso SQR Rotation de nivel com tampa lisa para Canaleta de aluminio 73x25 dupla - Tipo Dutotec DT71702.10 e miolo metálico Adaptador SQR tipo Dutotec DT72522.20 para caixa dupla para 10 blocos com duas tomadas pretas 20A tipo DT99230.20 e com dois blocos com conector RJ 45 fêmea tipo QM99040.00 para fonia e lógica mais seie blocos cegos tipo QM99200.00 ou rigoramente equivalente | 9 | un |  |  | 0
| 3.1.26 | Quadro de comando com dimensões minimas de 500x400x170mm, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Timer | 1 | un |  |  | 0
| 3.1.27 | Plug adaptador p/tomada padrão brasileiro | 10 | un |  | x,xx | 0
| 3.1.28 | Aterramento manutenção preventiva(análise e ensaios). | 1 | cj. |  |  | 0
| 3.2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 3.2.1 | Suporte Branco para canaleta de aluminio p/tres blocos com, um bloco c/RJ.45 , mais dois blocos cegos. | 7 | un |  |  | 0
| 3.2.2 | Suporte Branco para canaleta de aluminio p/tres blocos com, dois blocos c/RJ.45, mais um bloco cego. | 9 | un |  |  | 0
| 3.2.3 | Suporte Branco para canaleta de aluminio p/tres blocos com, tres blocos c/RJ.45. | 1 | un |  |  | 0
| 3.2.4 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 6 | un |  |  | 0
| 3.2.5 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo:
| 3.2.5.1 | - CPS-15 c/ tampa | 2 | un |  |  | 0
| 3.2.5.2 | - CPS-20 c/ tampa | 2 | un |  |  | 0
| 3.2.6 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases)LSZH | 900 | m |  |  | 0
| 3.2.7 | Cabo CIT-10 pares | 15 | m |  |  | 0
| 3.2.8 | Retirada e instalação de Rack 10 U para circuitos de dados e contingência | 1 | un |  |  | 0
| 3.2.9 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm fixado na parede com duas bandejas e 11(ONZE) organizadores de cabos. | 1 | un |  |  | 0
| 3.2.10 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" | 2 | un |  |  | 0
| 3.2.11 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho) | 30 | un |  |  | 0
| 3.2.12 | Patch Cord Azul flexível 1,0m (Rack) | 36 | un |  |  | 0
| 3.2.13 | Régua com 8 tomadas p/ Rack 19". | 4 | un |  |  | 0
| 3.2.14 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 4 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| 4 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 4.1 | TUBULAÇÃO SECUNDARIA COM ESPERAS TELEFÔNICAS:
| 4.1.1 | Adaptador para canaleta Dutotec 73x45mm - 2x1 | 2 | un |  |  | 0
| 4.1.2 | Canaleta aluminio 73x45 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada | 9 | m |  |  | 0
| 4.1.3 | Curva 90º Vertical específica de canaleta de aluminio 73x45mm | 2 | un |  |  | 0
| 4.1.4 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, um bloco c/RJ.45 , mais dois blocos cegos. | 4 | un |  |  | 0
| 4.1.5 | Caixa de distribuição padrão Concessionária
| 4.1.5.1 | - N.º3 (400x400x120mm) - Sobrepor | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.6 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases)LSZH | 750 | m |  |  | 0
| 4.1.7 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Estações de Trabalho) | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.8 | Voice Pannel 30P (Ramais) | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.9 | Cabo CIT50/20 pares (Entrada Linhas) | 60 | m |  |  | 0
| 4.1.10 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 4 | un |  |  | 0
| 4.1.11 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde | 24 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| 5 | INSTALAÇÕES ALARME E CFTV
| 5.1 | INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA COM RESPECTIVAS ESPERAS DE CFTV:
| 5.1.1 | Rack tamanho 12U x 600 - Profundidade mínima de 570mm - Completo - Grau de proteção IP 54, com uma bandeja, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e laterais com aletas para ventilação | 1 | un |  |  | 0
| 5.1.2 | Câmera Dome Color - CCD Sony 1/3 - Day/Night - Resolução mínima 400 linhas - Lente 3,6mm | 12 | un |  |  | 0
| 5.1.3 | Câmera Dome Infra Vermelho - CCD Sony 1/3 - Resolução mínima 400 linhas - Lente 3,6mm - IP66 - IK10 | 2 | un |  |  | 0
| 5.1.4 | Fonte de Alimentação 12V - 10A Bivolt | 1 | un |  |  | 0
| 5.1.5 | Conversor de vídeo UTP 1 canal com alimentação | 14 | par |  |  | 0
| 5.1.6 | Conector P4 macho para a fonte de alimentação | 14 | par |  |  | 0
| 5.1.7 | Régua com 8 tomadas p/ Rack 19" do CFTV. | 1 | un |  |  | 0
| 5.1.8 | Cabo UTP cat. 6 (Isolamento LSZH) | 450 | m |  |  | 0
| 5.1.9 | Conector RJ 45 macho cat 6 | 14 | un |  |  | 0
| 5.1.10 | Patch Cord 1,0 m - cat 6 - vermelho | 14 | un |  | x,xx | 0
| 5.1.11 | Spiral tube | 8 | m |  |  | 0
| 5.1.12 | Eletroduto ferro ø 25mm. | 93 | m |  |  | 0
| 5.1.13 | Tubo Branco de aluminio 50x50 c/ tampão de encaixe branco para câmeras suspensas da PGDM e esquadrias da SAA | 5 | m |  |  | 0
| 5.1.14 | Canaleta aluminio 73x25dupla c/ tampa de encaixe - Pintada | 23 | m |  |  | 0
| 5.1.15 | Adaptador para canaleta Dutotec 73x25mm - 2x1 | 8 | un |  |  | 0
| 5.1.16 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, um bloco coaxial , mais dois blocos cegos. | 10 | un |  |  | 0
| 5.1.17 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego. | 1 | un |  |  | 0
| 5.1.18 | Caixa de aluminio 100x100x50mm para canaleta 73x25mm | 2 | un |  |  | 0
| 5.1.19 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 15 | un |  |  | 0
| 5.1.20 | - CPS-15 c/ tampa | 4 | un |  |  | 0
| 5.1.21 | Guia/Organizador de cabos para RACK 19" | 1 | un |  |  | 0
| 5.1.22 | Cabo CIT-5 pares (CFTV) | 45 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CFTV |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.2 | INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA COM RESPECTIVAS ESPERAS DE ALARME:
| 5.2.1 | Quadro de comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x500x220mm tipo CS | 1 | un |  |  | 0
| 5.2.2 | Quadro de comando de Sobrepor para periféricos da Central de Alarme junto da automação- 400x300x200mm tipo Cemar Standard CS | 1 | un |  |  | 0
| 5.2.3 | Eletroduto ferro ø 25mm. | 90 | m |  |  | 0
| 5.2.4 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 21 | m |  |  | 0
| 5.2.5 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, um bloco coaxial , mais dois blocos cegos. | 10 | un |  |  | 0
| 5.2.6 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 40 | un |  |  | 0
| 5.2.7 | Caixa de sobrepor tipo CPS-15 c/ tampa | 6 | un |  |  | 0
| 5.2.8 | Cabo CIT-3 pares (Alarme) | 60 | m |  |  | 0
| 5.2.9 | Arame Galvanizado n.º16 | 1 | kg |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ALARME |  |  | 0 | 0 | 0
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 6.1 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telf./alarme | 2 | m2 |  |  | 0
| 6.2 | Desmontagem e reaproveitamento de tubulação diâmetro 25mm de Alarme Existente. | 60 | m | x,xx |  | 0
| 6.3 | Desmontagem e reaproveitamento de Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada existente | 60 | m | x,xx |  | 0
| 6.4 | Desmontagem e entrega de chave reversora e caixa existente. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 6.5 | Desmontagem e remontagem provisória de pontos de automação, fonia e lógica em todas as fases da obras. | 20 | un |  |  | 0
| 6.6 | Desmontagem e embalagem de CDs de Iluminação e Tomadas, CD Estab., CDBK, DG4, Canaletas de piso, Tubulações existentes. Entregar em nosso depósito na Bagergs em Canoas. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 6.7 | Remanejo Painel de Medidores para nova localização. | 1 | un |  |  | 0
| 6.8 | Desmontagem do sistema atual de câmeras e entrega na Unidade de Engenharia em Porto Alegre. | 16 | un | x,xx |  | 0
| 6.9 | Certficação dos Cabos de Rede UTP Cat. 5E e UTP Cat. 6 (CFTV) | 68 | un | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ITENS III |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES GERAIS:
A - OBSERVAÇÕES CIVIL E ELÉTRICA
1 - A empresa deverá fornecer a ART e/ou a RRT de execução da obra/serviço antes de iniciar o mesmo.
2 - Deverão ser observadas as normas gerais contidas nos memoriais técnicos e plantas.
3 - Os licitantes deverão preencher a planilha na sua INTEGRALIDADE (preços unitários para material e mão de obra e preço total).
4 - A empresa contratada deverá comunicar a Agência, com antecedência, a relação dos funcionários que participarão da obra.
5 - Deverão ser tomadas todas as providências com relação à segurança, depósito de materiais, entrada e saída de pessoal/materiais.
6 - A garantia dos equipamentos, dos materiais e das instalações deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data de conclusão definitiva da obra.
7 - O fornecimento e instalação das divisórias, das esquadrias e das máscaras da sala de autoatendimento inclui todos os complementos, bem como os perfis e estruturas necessárias para garantir suas estabilidades estruturais, independentemente do pé-direito informado.
8 - Os locais eventualmente atingidos durante as obras deverão ser inteiramente recuperados (pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, dutos do ar condicionado, revestimentos).
9 - Especificação das folhagens e cachepot:
A) Folhagem
· Tipo: Palmeira Raphis
· Composição: 03 Hastes
· Altura : até 90,0cm
· Plantada com terra preta em vaso plástico com bandeija plástica, próprio para ser colocado em cachepot’s
· Quantidade: 02 palmeira por cachepot
B) Cachepot
· Material: aço inox,
· Modelo: 3090/203 com rodízios;
· Diâmetro= 50cm
· Altura= 45cm
· Fabricante: Decorline ou equivalente
· Suporta até 150kg
B - OBSERVAÇÕES AR CONDICIONADO:
1 - Deverá constar na nota fiscal: o valor, a marca, o modelo e número de série do equipamento(s) de ar condicionado(s) fornecido(s).
2 - Deverá ser fornecido juntamente com a proposta, prospectos emitido pelos fabricantes com as características técnicas de cada tipo de equipamento(s) do ar condicionado.
3 - Além dos itens acima deverão ser considerados custos com deslocamento, mão-de-obra de instalações dos módulos, interligações, elétricas e frigorígenas, limpeza com Nitrogênio passante, vácuo, carga de gás completa, teste e ajustes.
4 - A empresa deverá fazer conjuntamente com as especificações da planilha uma análise prévia do projeto, com o objetivo de orçar com compatibilidade mercadológica os itens da mesma.
5 - A garantia dos equipamentos de ar condicionado deverá ser de 12 (doze) meses a partir da data efetiva de conclusão.
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0