## Planilha de Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA AG TAQUARA |  |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Julio de Castilhos, 2462 - Taquara/RS |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS OUT/2021 |  | 111.2%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 120 (cento e vinte) dias corridos. |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
LOTE | ÚNICO
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
I | MANUTENÇÃO CIVIL
1. | Serviços Preliminares | [5 empty] | 0
1.1 | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES
1.1.1 | Demolição de cobertura em telhas metálicas | 490 | m² |  |  | 0
1.1.2 | Demolição de estrutura de madeira para telhados | 490 | m² | x,xx |  | 0
1.1.3 | Limpeza de laje de cobertura | 490 | m² |  |  | 0
1.1.4 | Remoção de piso tátil | 10 | m | x,xx |  | 0
1.1.5 | Remoção de divisória leve | 16 | m² | x,xx |  | 0
1.1.6 | Remoção de esquadria do divisor de ambiente, com vidro e película - com reaproveitamento | 18 | m² |  |  | 0
1.1.7 | Remoção de móvel divisor de sigilo - com reaproveitamento | 1 | un |  |  | 0
1.1.8 | Retirada de aparelho sanitário | 1 | un | x,xx |  | 0
1.1.9 | Demolição de forro de gesso | 15 | m² | x,xx |  | 0
1.1.10 | Remoção de forro PVC, de forma manual, sem reaproveitamento | 40 | m² | x,xx |  | 0
1.1.11 | Remoção de esquadria alumínio - acesso agência | 9.5 | m² | x,xx |  | 0
1.1.12 | Rasgo em alvenaria para embutimento de instalações - largura 10cm - sanitário PNE | 2 | m |  |  | 0
1.1.13 | Rasgo em contrapiso para embutimento de instalações - largura 10cm - dreno SAA | 3.5 | m |  |  | 0
1.1.14 | Remoção e reposição de basalto irregular | 40 | m² |  |  | 0
1.1.15 | Remoção de pórtico BE | 1 | un | x,xx |  | 0
1.2 | DIVERSOS
1.2.1 | Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação mensal | 100 | m² |  |  | 0
1.2.2 | Administração da obra direta no local - 5% do custo total da obra acima de 250m² | 1 | un |  | x,xx | 0
1.2.3 | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 03 - Contratos acima de R$ 15.000,01 | 1 | un |  | x,xx | 0
1.2.4 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC | 1 | un | x,xx |  | 0
1.2.5 | Projeto completo para execução de cobertura | 490 | m² |  | x,xx | 0
1.2.6 | Atualização de projetos/"As built" | 1 | un | x,xx |  | 0
1.2.7 | Remoção de entulho de gesso (destinação específica), incluindo caçamba, servente e carreto | 6 | m³ |  |  | 0
1.2.8 | Carga mecanizada e transporte/descarga de entulho em caminhão basculante - distância até 20km | 15 | m³ |  |  | 0
1.2.9 | Destinação de resíduos com entrega de Manifesto de Transporte de Resíduos e o Recibo de Destinação de Resíduos por empresa licenciada | 15 | m³ | x,xx |  | 0
2. | Paredes, divisórias e forro | [5 empty] | 0
2.1 | Divisória de gesso acartonado para parede interna, simples, espessura final 100mm | 35 | m² |  |  | 0
2.2 | Forro de gesso acartonado fixo, com perfis em aço galvanizado, e=12,50mm, colocado | 15 | m² |  |  | 0
2.3 | Forro chapa lisa fibrocimento - marquise | 40 | m² |  |  | 0
2.4 | Reinstalação de esquadria do divisor de ambiente, com vidro e película | 10 | m² |  |  | 0
2.5 | Reinstalação móvel divisor de sigilo | 1 | un |  |  | 0
3. | Revestimento paredes e piso | [5 empty] | 0
3.1 | Azulejo 30x40cm, acetinado branco, incluindo rejuntamento com argamassa colante AC I - semelhante ao existente sanitário PNE | 2 | m² |  |  | 0
3.2 | Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, traço 1:1:6, e=5mm | 15 | m² |  |  | 0
3.3 | Aplicação manual de massa acrílica, duas demãos | 15 | m² |  |  | 0
3.4 | Massa corrida PVA para interiores, duas demãos | 45 | m² |  |  | 0
3.5 | Rodapé de poliestireno com friso, h=15cm - cor branca | 18 | m |  |  | 0
3.6 | Elemento tátil individual em poliuretano interno direcional colado (módulos de 25x25cm) - cor cinza escuro | 8 | m |  |  | 0
3.7 | Elemento tátil individual em poliuretano interno de alerta colado (módulos de 25x25cm) - cor cinza escuro | 10 | m |  |  | 0
3.8 | Piso podotátil alerta/direcional em placa cimentícia de alta resistência 40x40cm, e=25mm, assentado com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3 | 55 | m |  |  | 0
4. | Pintura | [5 empty] | 0
4.1 | Pintura acrílica, 02 demãos, sem emassamento sobre alvenarias internas/externas - cor branco/cinza | 300 | m² |  |  | 0
4.2 | Pintura a óleo ou esmalte sintético em esquadrias de madeira, 02 demãos, com emassamento | 4 | m² |  |  | 0
4.3 | Pintura látex PVA, 02 demãos, sem emassamento, sobre forro/parede de gesso | 500 | m² |  |  | 0
5. | Esquadrias | [5 empty] | 0
5.1 | Esquadria de alumínio anodizado branco para autoatendimento, série 30 | 10 | m² |  |  | 0
5.2 | Porta de alumínio anodizado cor branca, uma folha de abrir, 110x210cm | 2 | un |  |  | 0
5.3 | Vidro liso transparente 6mm, colocado em caixilhos com ou sem baguetes, instalação com gaxeta | 15 | m² |  |  | 0
5.4 | Porta interna de madeira semi-oca, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 90x210cm | 1 | un |  |  | 0
6. | Programação Visual | [5 empty] | 0
6.1 | Logo padrão Banrisul tipo pórtico BE | 1 | un |  |  | 0
6.2 | Adesivo padrão para porta de acesso - horários | 2 | un |  |  | 0
6.3 | Placa indicativa em acrílico padrão Banrisul, em braile, colada | 1 | un |  |  | 0
6.4 | Placa indicativa em acrílico padrão Banrisul, colada, tamanho 240x150mm | 1 | un |  |  | 0
6.5 | Porta cartaz padrão para informativos | 9 | un |  |  | 0
6.6 | Porta cartaz padrão para tarifas | 4 | un |  |  | 0
7. | Acessórios/louças/metais para sanitários | [5 empty] | 0
7.1 | Bacia sanitária de louça com caixa acoplada branca, com assento e acessórios - ref. Deca, linha Conforto Vogue Plus P515.17 (PCD) | 1 | un |  |  | 0
7.2 | Barra de apoio em aço inox, 70 cm | 1 | un |  |  | 0
7.3 | Barra de apoio em aço inox, 40 cm | 2 | un |  |  | 0
7.4 | Ralo sifonado c/ grelha 100x40 saída 40 - dreno SAA | 1 | un |  |  | 0
7.5 | Tubo de PVC, ponta bolsa e virola d=50mm, com conexões - dreno SAA | 3.5 | m |  |  | 0
8. | Cobertura | [5 empty] | 0
8.1 | Cobertura com telha galvalume natural TP40, e=0,65mm, com enchimento em EPS e=50mm, h=40mm - cfe projeto | 490 | m² |  |  | 0
8.2 | Cumeeira articulada ou normal mesmo material da telha galvalume e=0,5 ou 0,65mm - cfe projeto | 87 | m |  |  | 0
8.3 | Estrutura metálica para telha ondulada de fibrocimento, metálica ou plástica, apoiada sobre alvenarias ou laje | 490 | m² |  |  | 0
8.4 | Calha de chapa galvanizada 24, desenvolvimento 50 cm - cfe projeto | 140 | m |  |  | 0
8.5 | Rufo de chapa galvanizada 24, desenvolvimento 50cm | 70 | m |  |  | 0
8.6 | Lona preta para isolamento da cobertura durante execução | 300 | m² |  | x,xx | 0
9. | Diversos | [5 empty] | 0
9.1 | Limpeza/desentupimento de calhas etubos de queda | 35 | m | x,xx |  | 0
9.2 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão - fachada | 220 | m² |  |  | 0
9.3 | Persiana vertical tipo blackout, Ref. marca Persianet modelo Nuance BK cinza, largura 90 mm | 28 | m² |  |  | 0
9.4 | Limpeza grossa | 200 | m² |  |  | 0
9.5 | Limpeza fina e verificação final da obra | 200 | m² |  |  | 0
| SUBTOTAL MANUTENÇÃO CIVIL |  |  | 0 | 0 | 0
II | MANUTENÇÃO MECÂNICA
1. | Ar condicionado autoatendimento | [5 empty] | 0
1.1 | Condicionador de ar split tipo Built in inverter 36.000btu/h ciclo reverso (unidade condensadora) Ref.: RZQ36AVL Daikin | 2 | un |  |  | 0
1.2 | Condicionador de ar split tipo Built in inverter 36.000btu/h (unidade evaporadora) Ref.FBQ36AVL Daikin | 2 | un |  |  | 0
1.3 | Tubo de cobre flexível sem costura 3/8" - 0,79mm (0,193kg/m) - ref. Eluma | 55 | m |  |  | 0
1.4 | Tubo de cobre flexível sem costura 5/8" - 0,79mm (0,333kg/m) - ref. Eluma | 55 | m |  |  | 0
1.5 | Tubo de espuma elastomérica flexível 3/8" - ref. Armacell Armaflex AF M-10 | 55 | m |  |  | 0
1.6 | Tubo de espuma elastomérica flexível 5/8" - ref. Armacell Armaflex AF M-15 | 55 | m |  |  | 0
1.7 | Ligação da drenagem dos condicionadores aos pontos de dreno termicamente isoladas | 10 | m |  |  | 0
1.8 | Interligações elétricas e de comando (Evaporadora e condensadora) para instalações até 15metros | 4 | cj |  |  | 0
1.9 | Carga de gás refrigerante adicional | 6 | kg |  |  | 0
1.10 | Nitrogênio para soldagem da tubulação de cobre | 6 | m³ |  |  | 0
1.11 | Junta flexível atenuadora de vibrações fabricada em lona de vinil reforçada e chapa galvanizada largura 70mm. | 4 | m² |  |  | 0
1.12 | Calços de borracha tipo neoprene carga 200kg. Para unidades condesadoras | 2 | cj |  |  | 0
1.13 | Grelha de retorno e insuflamento H 325mm x L 825 mm com aletas horizontais, com dupla deflexão e regulagem de vazão com registro de lâminas opostas, construída em alumínio, modelo TROX AT-DG ou semelhante, fornecido na cor branca. | 8 | un |  |  | 0
1.14 | Grade para proteção de condensadora, pintada na cor branco, com abertura para acesso à manutenção. Fornecer com cadeado. | 3 | m² |  |  | 0
1.15 | Calha de chapa galvanizada 24, desenvolvimento 50 cm | 10 | m |  |  | 0
1.16 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados,parafusos, fita PVC, cabos, cola) para instalação e montagens. | 1 | cj |  |  | 0
2. | Ar condicionado ambiente de agência | [5 empty] | 0
2.1 | Unidade Condicionadora de ar tipo Splitão VRF, Unidade Condensadora 14 HP 380V 3F descarga horizontal/vertical,Unidade Evaporadora 10,0TR, fluído refrigerante R410A, ciclo reverso, Controle remoto com fio. Referências: Unidade Condensadora Familia Side Smart Hitachi. Unidade Evaporadora Familia Sigma Splitão Hitachi. | 2 | cj |  |  | 0
2.2 | Tubo de cobre flexível sem costura 1/2" - 0,79mm (0,263kg/m) - ref. Eluma | 10 | m |  |  | 0
2.3 | Tubo de cobre flexível sem costura 1" - 1,59mm (1,050kg/m) - ref. Eluma | 10 | m |  |  | 0
2.4 | Tubo de espuma elastomérica flexível 1/2" - ref. Armacell Armaflex AF M-12 | 10 | m |  |  | 0
2.5 | Tubo de espuma elastomérica flexível 1" - ref. Armacell Armaflex AF M-25 | 10 | m |  |  | 0
2.6 | Ligação da drenagem dos condicionadores aos pontos de dreno termicamente isoladas | 4 | m |  |  | 0
2.7 | Interligações elétricas e de comando (Evaporadora e condensadora) para instalações até 15metros | 2 | cj |  |  | 0
2.8 | Carga de gás refrigerante adicional | 4 | kg |  |  | 0
2.9 | Nitrogênio para soldagem da tubulação de cobre | 12 | m³ |  |  | 0
2.10 | Junta flexível atenuadora de vibrações fabricada em lona de vinil reforçada e chapa galvanizada largura 70mm. | 4.5 | m² |  |  | 0
2.11 | Calços de borracha tipo neoprene carga 200kg. Para unidades condesadoras e evaporadoras | 4 | cj |  |  | 0
2.12 | Par de suporte artesanal galvanizado para ar condicionado do tipo Self/Splitão (unidade condensadora) acima 5TR | 2 | un |  |  | 0
2.13 | Condicionador de ar split tipo hi-wall 18.000btu/h ciclo reverso (unidade condensadora e evaporadora) Ref.: 38KQX18S5/42MAQA18S5 Midea Carrier | 1 | un |  |  | 0
2.14 | Tubo de cobre flexível sem costura 1/4" - 0,79mm (0,123kg/m) - ref. Eluma | 5 | m |  |  | 0
2.15 | Tubo de cobre flexível sem costura 1/2" - 0,79mm (0,263kg/m) - ref. Eluma | 5 | m |  |  | 0
2.16 | Tubo de espuma elastomérica flexível 1/4" - ref. Armacell Armaflex AF M-6 | 5 | m |  |  | 0
2.17 | Tubo de espuma elastomérica flexível 1/2" - ref. Armacell Armaflex AF M-12 | 5 | m |  |  | 0
2.18 | Interligações elétricas e de comando (Evaporadora e condensadora) para instalações até 15metros | 1 | cj |  |  | 0
2.19 | Ligação da drenagem dos condicionadores aos pontos de dreno termicamente isoladas | 3 | m |  |  | 0
2.20 | Par de suporte galvanizado/inox para ar condicionado do tipo split (unidade condensadora) até 36.000Btu/h | 1 | un |  |  | 0
2.21 | Estrutura metálica para condensadoras | 2 | un |  |  | 0
2.22 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados,parafusos, fita PVC, cabos, cola) para instalação e montagens. | 1 | cj |  |  | 0
3. | Difusão de ar e rede de dutos | [5 empty] | 0
3.1 | Grelha de retorno, com moldura, sem registro, tamanho externo 625x625mm. (fornecida na cor branca) | 6 | un |  |  | 0
3.2 | Tomada de ar exterior com veneziana, tela de proteção, registro e filtro G4, LxH (597x597)mm - ref. TROX VDF-711 | 1 | un |  |  | 0
3.3 | Secção e ajuste de dutos para instalação das grelhas de retorno | 1 | cj |  |  | 0
3.4 | Ajuste na rede de dutos para conexão das novas evaporadoras | 2 | cj |  |  | 0
3.5 | Duto flexível com isolamento térmico e acústico de lã de vidro de 25mm, D=250mm (10") - ref. Multivac Sonodec 25. Reposicionar difusor | 5 | m |  |  | 0
3.6 | Limpeza interna e externa de rede de dutos com isolamento térmico. Limpeza mecanizada de forma a atender a PORTARIA Nº 3.523 de 28 de Agosto de 1998. Emissão de laudo da limpeza executada.(2º pavimento) | 50 | m |  |  | 0
4. | Exaustão | [5 empty] | 0
4.1 | Grelha de Retorno de Porta 497x597mm | 1 | un |  |  | 0
5. | Diversos | [5 empty] | 0
5.1 | Desinstalação de condicionador de ar tipo self 10TR (unidade condensadora). Descartar. | 3 | un | x,xx |  | 0
5.2 | Desinstalação de condicionador de ar tipo self 10TR (unidade evaporadora). Descartar | 3 | un | x,xx |  | 0
5.3 | Desinstalação de condicionador de ar de janela. Descartar | 1 | un | x,xx |  | 0
5.4 | Duto em chapa de aço galvanizado #22 1200x2000 x1.000mm sem isolamento térmico, para descarga das condensadoras. | 2 | un |  |  | 0
5.5 | Tela externa tipo Ottis para instalação na descarga das condensadoras | 5 | m² |  |  | 0
5.6 | Ajuste das tomadas de ar externo das condensadoras | 2 | cj |  |  | 0
6. | Cortina metálica | [5 empty] | 0
6.1 | Fornecimento e Instalação de cortina metálica (porta de enrolar) com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação – ver. 9.20". - dimensões da porta: 3,10 m x 3,20 m (largura x altura) | 9.9 | m² |  |  | 0
| SUBTOTAL MANUTENÇÃO MECÂNICA |  |  | 0 | 0 | 0
III | MANUTENÇÃO ELÉTRICA
1. | Iluminação e tomadas | [5 empty] | 0
1.1 | Luminária de SOBREPOR PlacaLED - 28W - 220V, 4000K, 3500 Lm - THD <10% - Garantia de 02 Anos. Modulação 300 x 1200 mm. Modelo BKE-168 - ANTERA SL - Marca Intral ou similar. | 74 | un |  |  | 0
1.2 | Luminária Plafon Branca, quadrada, de SOBREPOR, 25W, 6000K, 30 x 30 cm. Retirar e descartar a luminária existente. | 17 | un |  |  | 0
1.3 | Refletor tipo LED de SOBREPOR - IP-66 - 1x30W/220V. | 3 | un |  |  | 0
1.4 | Sensor de Presença para interruptor de Embutir (Banheiros e Depósito) | 3 | un |  |  | 0
1.5 | Sensor de presença omnidirecional c/retardo 10 min, 220V/127V, 250VA. Retirar interruptor e instalar tampa cega (banheiros, escada e corredores). | 7 | un |  |  | 0
1.6 | Retirada de luminárias, lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W e reatores. Descartar as luminárias, acondicionar as lâmpadas e reatores e entregar na BAGERGS | 100 | un | xx,xx |  | 0
1.7 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 200 | m |  |  | 0
1.8 | Cabo de cobre unipolar #4,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 200 | m |  |  | 0
2. | Kit ATM Banrisul | [5 empty] | 0
2.1 | KIT ATM BANRISUL COMPOSTO POR :
2.1.1 | - Kit de Suportes de fixação para porta de Alumínio ou vidro temperado. | 1 | un |  |  | 0
2.1.2 | - Eletroímã 150Kgf com Sensor | 1 | un |  |  | 0
2.1.3 | - Fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria | 1 | un |  |  | 0
2.1.4 | - 01 Botoeira de acionamento Preta (NF) (interno) - Retirar botoeira amarela superior e instalar botoeira preta em série com a chave pacri. | 1 | un |  |  | 0
2.1.5 | Bateria selada 12V 7Ah | 1 | un |  |  | 0
2.1.6 | Cilindro contato elétrico pacri - segredos iguais com segredo 3212 padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0
2.1.7 | Desmontagem, embalagem e entrega de KIT ATM usado Completo, composto de Chave pacri, botoeira NA Amarela, Eletroímã 150kgf com sensor, Fonte de Alimentação com carregador flutuante de bateria, bateria selada 12V/7 Ah e Kit de suportes de fixação para porta de alumínio ou vidro. | 1 | un | x,xx |  | 0
3. | Iluminação de emergência | [5 empty] | 0
3.1 | Módulo Autônomo de emergência com dois faróis de 32 Led´s cada com bateria 12V-7Ah c/ suporte metálico p/ fixação da bateria | 6 | un |  |  | 0
3.2 | Módulo Autônomo de emergência com dois faróis de 32Led´s cada e bateria 12v-7Ah com extensão para instalação dos faróis em separado na sala do Autoatendimento + suporte metálico p/ fixação da bateria | 1 | un |  |  | 0
3.3 | Canaleta metálica branca "X". (Para substituir as descidas das luminárias de emergência nas áreas de atendimento ao público) | 6 | m |  |  | 0
3.4 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para UM módulo em ABS com uma tomada 2P +T. | 1 | un |  |  | 0
3.5 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" | 6 | un |  |  | 0
3.6 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 30 | m |  |  | 0
3.7 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. | 14 | un |  |  | 0
4. | Infraestrutura plataforma, cash, caixas e pontos café/água, elétrica/lógica/telefonia | [5 empty] | 0
4.1 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 1000 | m |  |  | 0
4.2 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6. | 2500 | m |  |  | 0
4.3 | Duto SLIM - (CINZA) | 36 | m |  |  | 0
4.4 | Adaptador porta equipamento para duto SLIM (CINZA) | 18 | un |  |  | 0
4.5 | Curva interna 90 graus SLIM (CINZA) | 18 | m |  |  | 0
4.6 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 30 | m |  |  | 0
4.7 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 18 | un |  |  | 0
4.8 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 10 | un |  |  | 0
4.9 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 6 | un |  |  | 0
4.10 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm - branca | 10 | un |  |  | 0
4.11 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais DOIS RJ.45 – Cat.6 (Identificar com EExx e PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) | 41 | un |  |  | 0
4.12 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) | 20 | un |  |  | 0
4.13 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) atras de cada mesa no atendimento e atras dos caixas. | 10 | un |  |  | 0
4.14 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (VERMELHA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas). | 5 | un |  |  | 0
4.15 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 Cat.6 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PTxx, PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas). | 10 | un |  |  | 0
4.16 | patch cord verde 3 mts para as mesas | 18 | un |  |  | 0
4.17 | patch cord azul 3 mts para as mesas | 18 | un |  |  | 0
4.18 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas | 54 | m |  |  | 0
4.19 | Plug tipo Macho novo padrão 10A. | 18 | un |  |  | 0
4.20 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm | 30 | m |  |  | 0
4.21 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 14 | un |  |  | 0
4.22 | Spiral tube para organizar os cabos nas mesas BRANCO | 30 | m |  |  | 0
4.23 | Canaleta metálica branca "X" (Para café/água) | 2 | m |  |  | 0
4.24 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com DUAS tomadas tipo bloco NBR 20A BRANCA | 1 | un |  |  | 0
4.25 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 1 | un |  |  | 0
4.26 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" | 1 | un |  |  | 0
5. | Infraestrutura 2 TVs corporativas e PL facilitador | [5 empty] | 0
5.1 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6. | 100 | m |  |  | 0
5.2 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 200 | m |  |  | 0
5.3 | Canaleta metálica branca "X". | 4 | m |  |  | 0
5.4 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para TRÊS módulos em ABS com DUAS tomadas tipo bloco NBR 20A e UM com RJ45 Cat.6. | 2 | un |  |  | 0
5.5 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS para interruptor duplo (Trocar atrás da mesa do Gerente Geral) | 2 | un |  |  | 0
5.6 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 3 | un |  |  | 0
5.7 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" | 3 | un |  |  | 0
5.8 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 60 | m |  |  | 0
5.9 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. | 25 | un |  |  | 0
5.10 | Patch cord T-568A, Azul 2,5mts | 2 | un |  | xx,xx | 0
5.11 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 2 | un |  |  | 0
5.12 | Patch Cord 2,5m Azul (Conexão da CPU da TV Corporativa) | 2 | un |  |  | 0
5.13 | Conector fêmea RJ45 keystone categoria 6, vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro, marca Furukawa ou equivalente. | 4 | un |  |  | 0
6. | Infraestrutura para troca de racks | [5 empty] | 0
6.1 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6. | 100 | m |  |  | 0
6.2 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 100 | m |  |  | 0
6.3 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 4 | un |  |  | 0
6.4 | Canaleta de alumínio duplo c/ tampa 73x45mm | 6 | m |  |  | 0
6.5 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x45mm | 2 | un |  |  | 0
6.6 | Curva metálica 73x45mm dupla c/ tampa de encaixe - branca | 2 | un |  |  | 0
6.7 | Caixa de alumínio 100x100x50 com altura específica para canaleta 73X45mm | 2 | un |  |  | 0
6.8 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x45mm | 2 | un |  |  | 0
6.9 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 6 | m |  |  | 0
6.10 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 4 | un |  |  | 0
6.11 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | un |  |  | 0
6.12 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm - branca | 2 | un |  |  | 0
6.13 | Tampa terminal ABS 25mm - Branca | 1 | un |  |  | 0
6.14 | Patch panel descarregado, Cat. 6, alta densidade, 19" x 1U, 24 posições, SEM conectores RJ45 fêmea. | 3 | un |  |  | 0
6.15 | Conector fêmea RJ45 keystone categoria 6, vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro, marca Furukawa ou equivalente. | 70 | un |  |  | 0
6.16 | Voice panel 50P com RJ45 CAT5E para RACK OPERADORAS - Retirar na BAGERGS | 1 | un | x,xx |  | 0
6.17 | Régua com 8 tomadas para racks 19" com ângulo de 45º | 4 | un |  |  | 0
6.18 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm fixado na parede com UMA bandeja e 07 (SETE) organizadores de cabos em PVC - Cor RAL 7032 | 1 | un |  |  | 0
6.19 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, profundidade 570mm livres internamente, fixado na parede com quatro bandejas de 4 apoios e 64 conjuntos de parafusos porca/gaiola. Cor Cinza RAL 7032. | 1 | un |  |  | 0
6.20 | Retirada de Rack existente e DESCARTAR. | 1 | un |  |  | 0
6.21 | conjunto de 10 (5+5) metros de cabo coaxial 75 Ohms na cor preta RF75 0,4/8 com conector tipo BNC reto com solda e conector tipo BNC angular com rosca e solda (mini) | 1 | un |  |  | 0
6.22 | Cabo CIT-10 pares | 20 | m |  |  | 0
6.23 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 2 | un |  |  | 0
6.24 | patch cord azul 1,0 mts Cat. 6 para o Rack | 40 | un |  | x,xx | 0
6.25 | patch cord verde 1,0 mts Cat. 6 para o Rack | 30 | un |  | x,xx | 0
6.26 | patch cord azul 6 mts Cat. 6 para interligações Racks com RJ45 macho nas pontas identificados com anilhas de "1" a "6" | 6 | un |  | x,xx | 0
6.27 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa e com RJ45 Fêmea. Para infraestrutura do ponto de lógica do Nobreak. | 1 | un |  |  | 0
6.28 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração cabos e patch-cords (20 unidades) | 1 | un |  |  | 0
7. | Adequações da sala do nobreak e PL | [5 empty] | 0
7.1 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6. | 100 | m |  |  | 0
7.2 | Caixa Passagem Eletrica Tigre 30cm Sobrepor - Cpt30 - Tigre ou similar (Para armazenar os cabos) | 1 | m |  |  | 0
7.3 | Quadro distribuição PVC, Sobrepor, para 4 disjuntores com tampa de acrílico - WEG ou similar | 1 | m |  |  | 0
7.4 | Eletroduto Flexível com alma de aço revestimento PVC com boxes- Sealtube - 1/2 " (interligação da Caixa de passagem ao CD das baterias) | 2 | m |  |  | 0
7.5 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração para eletroduto cordoado (20 unidades). | 1 | un |  |  | 0
7.6 | Prateleira de ferro para adaptar ao Rack de Baterias. Instalar na parte de cima onde vai o Nobreak. | 1 | un |  |  | 0
7.7 | Transferir Nobreak para Armário de bateriais na primeira prateleira. | 1 | un |  |  | 0
8. | Divisor de sigilo | [5 empty] | 0
8.1 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6. | 150 | m |  |  | 0
8.2 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 200 | m |  |  | 0
8.3 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas). | 4 | un | x,xx |  | 0
8.4 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 Cat. 6 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas). | 2 | un |  |  | 0
8.5 | Canaleta aluminio 73x25mm dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 3 | m |  |  | 0
8.6 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 2 | un |  |  | 0
8.7 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 1 | un |  |  | 0
8.8 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/ Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 2 | un |  |  | 0
8.9 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm - branca | 1 | un |  |  | 0
8.10 | Patch cord T-568A, Azul 2,5mts | 1 | un |  | x,xx | 0
8.11 | Eletroduto ferro diametro 20 mm (3/4") pintado de branco | 40 | m |  |  | 0
8.12 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm(3/4") pintado de branco | 16 | un |  |  | 0
8.13 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 2 | un |  |  | 0
8.14 | Patch Cord 2,5m Azul (Conexão da CPU da TV Corporativa) | 1 | un |  |  | 0
9. | Cortina automatizada | [5 empty] | 0
9.1 | Eletroduto de ferro 25mm pintado de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com porta automatizada da fachada | 20 | m |  |  | 0
9.2 | Caixa passagem condulete 25mm com tampa cega pintada de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com porta automatizada da fachada | 10 | un |  |  | 0
9.3 | Condutor unipolar flexível HF (não halogêneo), seção 4,0 mm² - 750 V, 70° C. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente. Circuito estabilizado da porta automatizada | 100 | m |  |  | 0
9.4 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm² em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 100 | m |  |  | 0
9.5 | Derivação lateral para eletroduto | 2 | un |  |  | 0
9.6 | Eletroduto de ferro 25mm pintado de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com eletrocalha elétrica, motor da porta automatizada e complementação da tubulação de alarme | 20 | m |  |  | 0
9.7 | Caixa passagem condulete 25mm com tampa cega pintada de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com eletrocalha elétrica, motor da porta automatizada e complementação da tubulação de alarme | 8 | un |  |  | 0
9.8 | Quadro de comando com dimensões mínimas de 500x400x200mm - CD Cortina | 1 | un |  |  | 0
10. | Adequações na subestação | [5 empty] | 0
10.1 | Módulo Autônomo de emergência com dois faróis de 32 Led´s cada com bateria 12V-7Ah c/ suporte metálico p/ fixação da bateria. Derscartar luminária existente. | 1 | un |  |  | 0
10.2 | Eletroduto de ferro 25mm pintado de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com porta automatizada da fachada | 20 | m |  |  | 0
10.3 | Caixa passagem condulete 25mm com tampa cega. | 10 | un |  |  | 0
10.4 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 50 | m |  |  | 0
10.5 | Disjuntor monopolar termomagnético, Bifásico, curva C, 20A,220V, 4,5kA. | 1 | un |  |  | 0
10.6 | Tomada 2P + T para fixação em trilho DIN, 10A, Corpo injetado em termoplástico anti-chama VO, padrão NBR 14136. A alimentação deverá ser feita através da chave de aferição no Painel da Medição. A instalação dessas tomadas requer a solicitação de desligamento da unidade e deslacre da área de medição. | 2 | un |  |  | 0
10.7 | Trilho fixação galvanizado liso DIN 35mm para instalação de conectores tipo SAK, contator DR, disjuntor. | 0.3 | m |  |  | 0
10.8 | Tela Otis em aço galvanizado, fio 2,11 mm, para fechamento até o teto. Tela de proteção Otis arame nº 14 malha 13 mm | 5 | m² |  |  | 0
10.9 | Confecção de Diagrama Unifilar em formato A4 dentro de quadro com vidro. Fixar na parede da Subestação. | 1 | un |  |  | 0
10.10 | Diagnóstico e manutenção básica das subestações, Tomada de Energia, Ramal de Entrada e Banco de Capacitores das agências com subestação exclusiva conforme Memorial Descritivo. A empresa deverá fornecer a ART de execução da obra antes de iniciar o serviço. | 1 | cj |  |  | 0
10.11 | Reinstalar luminária com duas lâmpadas LED em bom estado na sala da Subestação. Retirar luminária existente e descartar. | 1 | un | x,xx |  | 0
10.12 | Revisão e limpeza das conecções do aterramento das portas. | 1 | un |  |  | 0
11. | Serviços complementares elétrica/automação/telefônico | [5 empty] | 0
11.1 | Certificação dos Cabos de Rede UTP Cat. 6 | 60 | un |  |  | 0
11.2 | Desmontagem elétrico e lógico dos CASHES | 9 | un | x,xx |  | 0
11.3 | Desmontagem elétrico e lógico de módulos de caixas | 7 | un | x,xx |  | 0
11.4 | Desinstalar e reinstalar infraestrutura TV plataforma | 1 | un | x,xx |  | 0
11.5 | Retirada de toda infraestrutura elétrica, lógica e telefônica que não serão mais utilizadas nas paredes e acima do forro e descartar. | 1 | cj | x,xx |  | 0
11.6 | Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm. | 10 | un |  |  | 0
| SUBTOTAL INFRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)

## Cronograma
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA AG TAQUARA | [8 empty] | BDI | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Julio de Castilhos, 2462 - Taquara/RS | [8 empty] | Enc. Sociais SINAPI-RS OUT/2021 | 111.2%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 120 (cento e vinte) dias corridos. | [8 empty] | DATA DA PROPOSTA | 0
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: | 0 |  |  |  |  | CNPJ: | 0 |  | FONE: | 0
ENDEREÇO: | 0 |  |  |  |  | EMAIL: | 0
PROPOSTA
ITENS | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) S/BDI |  |  | ETAPAS (CENTO E VINTE DIAS)
|  |  | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias
|  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
I | MANUTENÇÃO CIVIL | 0
1 . | Serviços Preliminares | 0
|  |  | 60% | 0 | 25% | 0 | 15% | 0 |  | 0 | 100%
2 . | Paredes, divisórias e forro | 0
|  |  |  | 0 | 20% | 0 | 35% | 0 | 45% | 0 | 100%
3 . | Revestimento paredes e piso | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 80% | 0 | 100%
4 . | Pintura | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 70% | 0 | 100%
5 . | Esquadrias | 0
|  |  |  | 0 | 10% | 0 | 40% | 0 | 50% | 0 | 100%
6 . | Programação Visual | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 75% | 0 | 100%
7 . | Acessórios/louças/metais para sanitários | 0
|  |  |  | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 100%
8 . | Cobertura | 0
|  |  | 10% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 | 100%
9 . | Diversos | 0
|  |  | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 100%
II | MANUTENÇÃO MECÂNICA | 0
1 . | Ar condicionado autoatendimento | 0
|  |  | 10% | 0 | 80% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 100%
2 . | Ar condicionado ambiente de agência | 0
|  |  | 20% | 0 | 20% | 0 | 60% | 0 |  | 0 | 100%
3 . | Difusão de ar e rede de dutos | 0
|  |  | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 | 100%
4 . | Exaustão | 0
|  |  | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
5 . | Diversos | 0
|  |  | 20% | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 100%
6 . | Cortina metálica | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 100%
III | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | 0
1 . | Iluminação e tomadas | 0
|  |  | 20% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 10% | 0 | 100%
2 . | Kit ATM Banrisul | 0
|  |  | 10% | 0 | 10% | 0 | 80% | 0 |  | 0 | 100%
3 . | Iluminação de emergência | 0
|  |  | 30% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 | 100%
4 . | Infraestrutura plataforma, cash, caixas e pontos café/água, elétrica/lógica/telefonia | 0
|  |  | 30% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 |  | 0 | 100%
5 . | Infraestrutura 2 TVs corporativas e PL facilitador | 0
|  |  | 90% | 0 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
6 . | Infraestrutura para troca de racks | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 90% | 0 | 10% | 0 | 100%
7 . | Adequações da sala do nobreak e PL | 0
|  |  |  | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 100%
8 . | Divisor de sigilo | 0
|  |  |  | 0 | 20% | 0 | 70% | 0 | 10% | 0 | 100%
9 . | Cortina automatizada | 0
|  |  | 40% | 0 | 10% | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 100%
10 . | Adequações na subestação | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 90% | 0 | 10% | 0 | 100%
11 . | Serviços complementares elétrica/automação/telefônico | 0
|  |  | 10% | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 100%
TOTAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0