## Planilha de Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
|  |  |  | Processo |  | 0111/2022
1. OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, ELÉTRICA, LÓGICA E MECÂNICA COM PEQUENAS ADEQUAÇÕES DE ESPAÇOS FÍSICOS NA AGÊNCIA ARATIBA |  |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Luiz Loeser, n°90 - Aratiba/RS |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS MAI/2022 |  | 111.2%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 75 dias |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
LOTE | ÚNICO
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
I | OBRAS CIVIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 | Destinação de resíduos com entrega de Manifesto de Transporte de Resíduos e o Recibo de Destinação de Resíduos por empresa licenciada | 5 | m³ | x,xx |  | 0
1.2 | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 03 - Contratos acima de R$ 15.000,01 | 1 | unid. |  | x,xx | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
2.1 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC | 1 | unid. | x,xx |  | 0
2.2 | Engenheiro ou arquiteto júnior, com encargos complementares - 10 horas semanais | 2 | mês | x,xx |  | 0
3 | DEMOLIÇÃO / REMANEJAMENTO / REMOÇÃO
3.1 | Demolição de grade metálica - janela sala cofre | 3 | m² | x,xx |  | 0
3.2 | Remoção de adesivos de fachada | 1 | m² | x,xx |  | 0
3.3 | Remoção de divisórias e máscaras leves | 110 | m² | x,xx |  | 0
3.4 | Remoção de persianas horizontais e verticais | 15 | m² | x,xx |  | 0
3.5 | Remoção e descaracterização de pórtico de acesso luminoso | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.6 | Remoção e descaracterização de programação visual interna antiga, inclusive porta cartazes | 1 | cj | x,xx |  | 0
3.7 | Remoção e descaracterização de testeira luminosa de fachada | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.8 | Remoção de forro em placas metálicas/eucatex/ pvc/ madeira | 25 | m² |  |  | 0
3.9 | Remoção de esquadrias de alumínio da fachada | 5 | m² | x,xx |  | 0
3.10 | Remoção do vidro temperado da fachada. | 10 | m² |  |  | 0
3.11 | Remoção de película do vidro da fachada | 2 | m² | x,xx |  | 0
3.12 | Remoção de passa objetos, com ou sem reaproveitamento | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.13 | Remoção de entulho diverso, incluindo caçamba, servente e carreto | 10 | m3 |  |  | 0
3.14 | Remoção de Piso tátil colado | 5 | m² | x,xx |  | 0
4 | ALVENARIAS/ TELHADO
4.1 | Alvenaria com bloco cerâmico furado 14x19x39cm, e=14cm, com argamassa mista de cal hidratada traço 1:2:8, para fechamento da janela da sala cofre | 5 | m2 |  |  | 0
4.2 | Limpeza/desentupimento de calhas e tubos de queda | 70 | m | x,xx |  | 0
4.3 | Reforço na impermeabilização do telhado e calhas com manta plástica revestida por película de alumínio | 50 | m2 |  |  | 0
4.4 | Tratamento de juntas, com selante PU | 20 | m |  |  | 0
5 | REVESTIMENTOS
5.1 | Chapisco interno/externo, com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, e=5mm. Alvenaria nova na sala cofre | 6 | m2 |  |  | 0
5.2 | Emboço para parede interna ou externa, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:10, e=20mm. Alvenaria nova na sala sala cofre. | 6 | m2 |  |  | 0
5.3 | Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, traço 1:1:6, e=5mm | 6 | m2 |  |  | 0
6 | DIVISÓRIAS / PAINÉIS / FORROS
6.1 | Divisória de gesso acartonado para parede interna, simples, espessura final 100mm. Alturas variadas, conforme leiaute | 45 | m² |  |  | 0
6.2 | Forro acústico de Fibra Mineral Removível, modulação 625x625x15mm, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por perfis rígidos - ref. Armstrong, Sahara | 250 | m2 |  |  | 0
7 | CARPINTARIA / MARCENARIA / MOBILIÁRIO
7.1 | Porta interna de madeira semi-oca, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 80x210cm, para parede de gesso acartonado. | 1 | unid. |  |  | 0
7.2 | Porta interna de madeira semi-oca, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 90x210cm, para parede de gesso acartonado. | 2 | unid. |  |  | 0
8 | SERRALHERIA
8.1 | Alumínio:
8.1.1 | Esquadria de alumínio anodizado branco para autoatendimento, série 30, com grade interna, para sala de autoatendimento e hall de entrada. Chumbar na laje/estrutura. | 55 | m² |  |  | 0
8.1.2 | Porta de alumínio anodizado cor branca, uma folha de abrir, 100x210cm | 1 | unid. |  |  | 0
8.1.3 | Esquadria de alumínio anodizado branco para divisor de sigilo/ambiente, padrão Banrisul, h=1,80m - modelo padrão Banrisul. Retirar Móvel e esquadrias na Bagergs. Realizar reparos e adaptações necessárias. | 2 | m² |  |  | 0
8.1.4 | Mascara padrão novo, completa com tampões, para máquinas de autoatendimento | 2 | Unid. |  |  | 0
8.1.5 | Adaptações e ajustes nas esquadrias da fachada | 2 | m² |  |  | 0
8.2 | Ferro:
8.2.1 | Grade Interna de ferro chumbada no piso e na laje, com barras redondas verticais de diâmetro 5/8" a cada 8cm e barras chatas transversais bitola 1.1/2x5/16" a cada 60cm. Fundo antiferruginoso tipo zarcão. A empresa deverá fornecer um dossiê de instalação, com imagens ilustrativas de todas as etapas de execução da grade. Medidas devem ser conferidas no local. A ser instalada nos vidros da sala de autoatendimento - locais indicados. | 9 | m² |  |  | 0
8.2.2 | Tela Otis, em requadro de ferro, chumbado à alvenaria. Instalação externa. Janelas dos banheiros e copa. | 10 | m² |  |  | 0
9 | FERRAGENS
9.1 | Mola hidráulica de piso sem travamento | 2 | unid. |  |  | 0
9.2 | Trava de segurança redonda embutida cromada, tetrachave, ref. Papaiz Pítones 140 | 1 | cj |  |  | 0
10 | VIDRAÇARIA
10.1 | Fornecimento e colocação de Vidro liso transparente 6mm, colocado em caixilhos com ou sem baguetes, instalação com gaxeta (sala de autoatendimento e hall) | 55 | m² |  |  | 0
10.2 | Porta em vidro temperado e=10 mm, medidas 100x210, abertura para fora, para pórtico Banrisul Eletrônico, completa com acessórios (puxadores tipo alça, dobradiças, fechaduras/ fecho eletromagnético padrão) | 2 | unid. |  |  | 0
10.3 | Película lisa intercalada (tipo venetian) 10 mm branco x 4 mm vazado, no divisor de sigilo | 6.5 | m² |  |  | 0
10.4 | Película lisa jateada na metade superior e intercalada (tipo venetian) 10 mm branco x 4 mm vazado na metade inferior, conforme detalhamento, no divisor de sigilo | 8.3 | m² |  |  | 0
11 | PINTURA
11.1 | Pintura INTERNA
11.1.1 | Emassamento de superfície, 02 demãos de massa à base de PVA | 90 | m² |  |  | 0
11.1.2 | Fundo preparador de paredes | 90 | m² |  |  | 0
11.1.3 | Pintura acrílica, 02 demãos, sem emassamento sobre alvenarias internas - cor branco. Paredes internas de alvenaria e gesso acartonado | 500 | m² |  |  | 0
11.1.4 | Pintura látex PVA, 02 demãos, sem emassamento, sobre forro/parede de gesso, cor branco (laje sala nobreak) | 6 | m² |  |  | 0
11.1.5 | Fundo para madeira | 11 | m² |  |  | 0
11.1.6 | Pintura a óleo ou esmalte sintético em esquadrias de madeira, 02 demãos, com emassamento - portas de madeira, cor cinza, conforme tom existente. Duas Demãos. | 11 | m² |  |  | 0
11.1.7 | Pintura a óleo ou esmalte sintético em esquadria metálica, 02 demãos - cor cinza crômio. Duas Demãos. Grades internas | 9 | m² |  |  | 0
11.2 | Pintura EXTERNA
11.2.1 | Pintura acrílica, 02 demãos, sem emassamento sobre alvenarias externas- cor branco. | 150 | m² |  |  | 0
11.2.2 | Esmalte - cor cinza crômio. Duas Demãos. Grades e telas Otis Externas | 30 | m² |  |  | 0
12 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
12.1 | Coluna iluminada do acesso (antigo "pórtico"), dimensões 210x40x25cm | 1 | unid. |  |  | 0
12.2 | Pórtico "goleira" em L | 1 | unid. |  |  | 0
12.3 | Testeiras em placa ACM (revestimento liso e quina vazada) | 15 | m² |  |  | 0
12.4 | Letra caixa testeira | 1 | conj |  |  | 0
12.5 | Logo em hexágonos coloridos (fachada lateral) | 1 | unid. |  |  | 0
13 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
13.1 | ADESIVOS
13.1.1 | A3 SIA | 3 | unid. |  |  | 0
13.1.2 | A4 SIA CG | 3 | unid. |  |  | 0
13.1.3 | A6 - puxe / empurre | 2 | unid. |  |  | 0
13.1.4 | A2 PO - Adesivo Passa Objetos | 1 | unid. |  |  | 0
13.1.5 | A2 T2 - Adesivo Logo Padrão - Portas Fechamento Automático - Horário Agência (10h às 15h) | 1 | unid. |  |  | 0
13.1.6 | A2 SAA2 - Adesivo Logo Padrão - Portas Fechamento Automático - Horário Sala de Autoatendimento (Segunda a sábado das 7h às 20h) | 1 | unid. |  |  | 0
13.1.7 | A1-LP - Adesivo Logo padrão | 17 | unid. |  |  | 0
13.2 | PLACAS PORTA - TIPO 1 - tamanho 300x80mm
13.2.1 | PP1 - Privativo para Funcionários | 2 | unid. |  |  | 0
13.3 | PLACAS ESPECIAIS - BRAILE
13.3.1 | PP14 - PRESS - 240x130mm | 1 | unid. |  |  | 0
13.3.2 | PP15 - AG e HOR - 300x175mm | 1 | unid. |  |  | 0
13.4 | PLACAS SUSPENSAS - tamanho 520x140mm
13.4.1 | PS2 - Caixas | 1 | unid. |  |  | 0
13.4.2 | PS5 - ATPF - Atendimento Pessoa Física | 1 | unid. |  |  | 0
13.4.3 | PS7 - NPF - Negócios Pessoa Física | 1 | unid. |  |  | 0
13.4.4 | PS10- GG - Gerente Geral | 1 | unid. |  |  | 0
13.4.5 | PS11- GA - Gerente Adjunto | 1 | unid. |  |  | 0
13.5 | PLACAS SUSPENSAS - tamanho 590x320mm
13.5.1 | PS4 - Preferencial | 1 | unid. |  |  | 0
13.6 | PORTA CARTAZES
13.6.1 | PC INFORMA - Porta cartaz padrão para informativos 485x335mm | 14 | unid. |  |  | 0
13.6.2 | PC TARIFAS - Porta cartaz padrão para tarifas 540x470mm | 8 | unid. |  |  | 0
14 | ACESSIBILIDADE
14.1 | Piso podotátil alerta/direcional em poliéster, e=4mm, assentado com cola - sobrepor, cor Azul escuro. Aplicação conforme leiaute. | 3.5 | m2 |  |  | 0
15 | MOBILIÁRIO
15.1 | Montagem e organização do leiaute fornecido pelo Banco | 1 | cj | x,xx |  | 0
15.2 | Passa Objetos padrão Banrisul | 1 | unid. |  | x,xx | 0
15.3 | Persiana vertical tipo blackout, Ref. marca Persianet modelo Nuance BK cinza, largura 90 mm, instalada nos locais indicados em planta | 15 | m² |  |  | 0
16 | DIVERSOS
16.1 | Fornecimento de lona preta para proteção de mobiliário durante as obras | 200 | m² |  |  | 0
16.2 | Limpeza grossa | 400 | m² |  |  | 0
16.3 | Limpeza fina e verificação final da obra | 400 | m² | x,xx |  | 0
| SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
II | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
1.1 | AC AUTOATENDIMENTO
1.1.1 | Condicionador de ar split tipo Built in inverter 36.000btu/h ciclo reverso (unidade condensadora) Ref.: RZQ36AVL Daikin | 1 | UNID. |  |  | 0
1.1.2 | Condicionador de ar split tipo Built in inverter 36.000btu/h (unidade evaporadora) Ref.FBQ36AVL Daikin | 1 | UNID. |  |  | 0
1.1.3 | Tubo de cobre flexível sem costura 3/8" - 0,79mm (0,193kg/m) - ref. Eluma | 15 | m |  |  | 0
1.1.4 | Tubo de cobre flexível sem costura 5/8" - 0,79mm (0,333kg/m) - ref. Eluma | 15 | m |  |  | 0
1.1.5 | Tubo de espuma elastomérica flexível 3/8" - ref. Armacell Armaflex AF R-60 | 15 | m |  |  | 0
1.1.6 | Tubo de espuma elastomérica flexível 5/8" - ref. Armacell Armaflex AF R-15 | 15 | m |  |  | 0
1.1.7 | Junta Flexível de aço galvanizado e lona de PVC (7x10x7)cm - ref. Multivac | 1 | pç |  |  | 0
1.1.8 | Duto em chapa de aço galvanizado #26 com isolamento térmico com manta de lã de vidro, e=38mm | 20 | kg |  |  | 0
1.1.9 | Grelha de ventilação de alumínio, aletas horizontais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro, LxH (625x425)mm - ref. TROX AT-DG | 3 | UNID. |  |  | 0
1.1.10 | Par de suporte para ar condicionado do tipo split (unidade evaporadora) | 1 | UNID. |  |  | 0
1.1.11 | Par de suporte galvanizado/inox para ar condicionado do tipo split (unidade condensadora) até 36.000Btu/h | 1 | UNID. |  |  | 0
1.1.12 | Interligações elétricas e de comando (Evaporadora e condensadora) para instalações até 15metros | 1 | conj. |  |  | 0
1.1.13 | Calço amortecedor de vibração construído em neoprene | 4 | UNID. |  |  | 0
1.2 | AC AGÊNCIA
1.2.1 | Condicionador de ar split tipo teto inverter 32.000btu/h ciclo reverso (unidade condensadora e evaporadora) Ref.: AOBA36LFTL Fujitsu | 3 | UNID. |  |  | 0
1.2.2 | Tubo de cobre flexível sem costura 3/8" - 0,79mm (0,193kg/m) - ref. Eluma | 28 | m |  |  | 0
1.2.3 | Tubo de cobre flexível sem costura 5/8" - 0,79mm (0,333kg/m) - ref. Eluma | 28 | m |  |  | 0
1.2.4 | Tubo de espuma elastomérica flexível 3/8" - ref. Armacell Armaflex AF R-60 | 28 | m |  |  | 0
1.2.5 | Tubo de espuma elastomérica flexível 5/8" - ref. Armacell Armaflex AF R-15 | 28 | m |  |  | 0
1.2.6 | Condicionador de ar split tipo hi-wall inverter 12.000btu/h ciclo reverso (unidade condensadora e evaporadora) Ref.: 38MBQA12M5/42MBQA12M5 Midea Carrier | 3 | UNID. |  |  | 0
1.2.7 | Tubo de cobre flexível sem costura 1/4" - 0,79mm (0,123kg/m) - ref. Eluma | 10 | m |  |  | 0
1.2.8 | Tubo de cobre flexível sem costura 1/2" - 0,79mm (0,263kg/m) - ref. Eluma | 10 | m |  |  | 0
1.2.9 | Tubo de espuma elastomérica flexível 1/4" - ref. Armacell Armaflex AF R-32 | 10 | m |  |  | 0
1.2.10 | Tubo de espuma elastomérica flexível 1/2" - ref. Armacell Armaflex AF R-12 | 10 | m |  |  | 0
1.2.11 | Ligação da drenagem dos condicionadores aos pontos de dreno termicamente isoladas | 20 | m |  |  | 0
1.2.12 | Calha plástica para acabamento externo da linhas frigorígenas. | 20 | m |  |  | 0
1.2.13 | Par de suporte para ar condicionado do tipo split (unidade evaporadora) | 3 | UNID. |  |  | 0
1.2.14 | Par de suporte galvanizado/inox para ar condicionado do tipo split (unidade condensadora) até 36.000Btu/h | 6 | UNID. |  |  | 0
1.2.15 | Interligações elétricas e de comando (Evaporadora e condensadora) para instalações até 15metros | 6 | conj. |  |  | 0
1.2.16 | Gás refrigerante R-410A | 4 | kg |  |  | 0
1.2.17 | Calço amortecedor de vibração construído em neoprene | 24 | UNID. |  |  | 0
1.2.18 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, fita PVC, cabos, cola) para instalação e montagens. | 1 | UNID. |  |  | 0
1.2.19 | Grade para proteção de condensadora, pintada na cor branco, com abertura para acesso à manutenção. Fornecer com cadeado. | 14 | m² |  |  | 0
1.2.20 | Desinstalação de condicionador de ar split tipo piso teto 36.000btu/h (unidade condensadora) | 3 | UNID. | x,xx |  | 0
1.2.21 | Desinstalação de condicionador de ar split tipo piso teto 36.000btu/h (unidade evaporadora) | 3 | UNID. | x,xx |  | 0
2 | VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO
2.1 | Ventilador heliocentrífugo vazão mínima 1000 m³/h, com elemento acústico, fabricado em material plástico, rolamentos de esferas de lubrificação permanente, corpo do motor desmontável, motor de 02 velocidades. Acionamento por termostato (Velocidade alta). REF.: MODELO TD-SILENT-1000/200 DA SOLER & PALAU OU EQUIVALENTE. | 1 | UNID. |  |  | 0
2.2 | Tomada de ar exterior com veneziana, tela de proteção, registro e filtro G4, LxH (497x497)mm - ref. TROX VDF-711 | 1 | UNID. |  |  | 0
2.3 | Duto circular em PVC, linha leve, ø200mm | 14 | m |  |  | 0
2.5 | Difusor de 1 via, equipado com registro de lâminas opostas. Tamanho 1 (fornecido na cor branca). | 4 | UNID. |  |  | 0
2.6 | Temporizador horário semanal modelo RTST-20 da Coel ou similar. | 1 | pç |  |  | 0
2.7 | Chave seletora 3 posições: Aut/Desl/Man | 1 | pç |  |  | 0
2.8 | Quadro de comando de sobrepor em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002 com dimensões mínimas de 400x300x200mm, com placa de montagem cor laranja RAL 2004, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - COMANDO EQUIPAMENTO DE RENOVAÇÃO. | 1 | UNID. |  |  | 0
2.10 | Veneziana de alumínio com lâminas horizontais fixas espaçadas em 25mm, com tela de proteção, LxH (497x497)mm - ref. TROX AWK | 1 | UNID. |  |  | 0
2.11 | Acessórios diversos (cabos, borneira, contatoras, conduletes, cola) para instalação e montagem | 1 | cj |  |  | 0
2.12 | Ventilador/exaustor axial D=300mm V=1500m³/h - ref. Ventisilva E30M6 | 1 | UNID. |  |  | 0
2.13 | Termostato on/off com dial e tecla liga/desliga | 1 | unid. |  |  | 0
3 | PGDM
3.1 | Desinstalar e reinstalar PGDM existente, para substituição e reposicionamento da esquadria da sala de auto atendimento. Serviço deverá ser executado por empresa especializada com vistas a preservar a integridade do equipamento. | 1 | conj. | x,xx |  | 0
4 | CORTINA METÁLICA
4.1 | Fornecimento e Instalação de cortina metálica (porta de enrolar) com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação – ver. 9.20". - dimensões da porta: 3,60m x 3,40 m (largura x altura) | 12.2 | m² |  |  | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0
III | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA
1 | ILUMINAÇÃO E ELETROCALHAS
1.1 | Luminária de embutir em PAINEL LED (4.000K), 618x618mm, 36W, com moldura de alumínio na cor branca. IRC>80%, Difusor em OS (poliestireno), fluxo luminoso 3600 lumens, bivolt, vida útil 50.000 horas, Ref.: BKE-168 da Intral ou equivalente técnico. | 58 | unid. |  |  | 0
1.2 | Luminária Plafon Branca, quadrada, de SOBREPOR, 10W, 6000K, diâmetro 30 cm. Retirar e descartar as luminárias existentes. (Banheiros e corredor da retaguarda) | 5 | unid. |  |  | 0
1.3 | Luminária Arandela tipo tartaruga (Uso externo) Painel LED 15W, IP65, 4000K branco neutro, 1200 lm, vida útil 25.000 horas, branca. Marca G-Light ou similar. (Ligar no Timer da iluminação Externa) | 3 | unid. |  |  | 0
1.4 | Refletor Holofote 10W com sensor de presença, IP67 para Iluminação externa. | 1 | unid. |  |  | 0
1.5 | Sensor de Presença para interruptor de Embutir (Instalar no lugar do interruptor nos banheiros). | 2 | unid. |  |  | 0
1.6 | Sensor de presença omnidirecional c/retardo 10 min, 220V/127V, 250VA. Retirar interruptores e instalar tampa cega. (Corredor) | 2 | unid. |  |  | 0
1.7 | Desinstalar refletor, eletroduto e cabos na marquise da fachada da agência e descartar. | 1 | unid. | x,xx |  | 0
1.8 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 605 | m |  |  | 0
1.9 | Cabo de cobre PP Cordplast 3x#1,5mm² HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou similar. | 130 | m |  |  | 0
1.10 | Canaleta metálica branca "X" metálica branca | 6 | m |  |  | 0
1.11 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para TRÊS módulos em ABS com TRÊS TECLAS para INTERRUPTOR. | 3 | unid. |  |  | 0
1.12 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com UMA TECLAS para INTERRUPTOR + BLOCO CEGO. | 1 | unid. |  |  | 0
1.13 | Caixa de passagem c/ tampa com um INTERRUPTOR tipo condulete diam 20mm(3/4") (Retaguarda Cash) | 1 | unid. |  |  | 0
1.14 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 2 | unid. |  |  | 0
1.15 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" - Branca | 2 | unid. |  |  | 0
1.16 | Fita Isolante preta rolo 10 m. | 20 | unid. |  | x,xx | 0
1.17 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 3/4" | 4 | m |  |  | 0
1.18 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm(3/4") | 2 | unid. |  |  | 0
1.19 | Retirada de luminária HO da existente, descartar as luminárias e entregar as lâmpadas acondicionadas na BAGERGS. | 30 | unid. | x,xx |  | 0
1.20 | Eletrocalha metálica PERFURADA 150x100mm, chapa #24 | 34 | m |  |  | 0
1.21 | Tampa para eletrocalha 150mm | 34 | m |  |  | 0
1.22 | Divisor em "L" para eletrocalha 150x100mm | 34 | m |  |  | 0
1.23 | Suporte suspensão duplo tirante 3/8" para eletrocalha 150x100mm | 23 | unid. |  |  | 0
1.24 | "T" reto 90° para eletrocalha 150x100mm (ref. Bandeirante BE035) | 2 | unid. |  |  | 0
1.25 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 150x100mm | 13 | unid. |  |  | 0
1.26 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 150x100mm | 4 | unid. |  |  | 0
1.27 | Eletrocalha - Derivação lateral para eletroduto 3/4" | 10 | unid. |  |  | 0
1.28 | Eletrocalha - Derivação lateral para eletroduto 1" | 15 | unid. |  |  | 0
1.29 | Perfilado 38x38mm chapa #18 | 48 | m |  |  | 0
1.30 | Perfilado - Acoplamento de perfilado 38x38mm p/eletrocalha | 5 | unid. |  |  | 0
1.31 | Suporte longo para perfilado 38x38mm | 32 | unid. |  |  | 0
1.32 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 20 | unid. |  |  | 0
1.33 | Derivação lateral para eletroduto 3/4" para perfilado 38x38mm | 8 | unid. |  |  | 0
1.34 | Vergalhão rosca total 1/4" | 32 | m |  |  | 0
1.35 | Chumbador rosca interna 1/4" | 32 | unid. |  |  | 0
1.36 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 200 | unid. |  |  | 0
1.37 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - Fornecimento e Instalação. AF_12/2015 (para iluminação corredor e banheiros) | 12 | unid. |  |  | 0
1.38 | Canaleta de alumínio duplo c/ tampa 73x45mm para quadros de força | 12 | m |  |  | 0
1.39 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x45mm | 4 | unid. |  |  | 0
1.40 | Luva de Aremate para Canaleta em alumínio (73x45)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec | 4 | unid. |  |  | 0
2 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
2.1 | Módulo Autônomo de emergência com dois faróis de 32Led´s cada e bateria 12v-7Ah com extensão para instalação dos faróis em separado na sala do Autoatendimento + suporte metálico p/ fixação da bateria | 2 | Unid. |  |  | 0
2.2 | Módulo Autônomo de emergência com dois faróis de 32 Led´s cada com bateria 12V-7Ah c/ suporte metálico p/ fixação da bateria | 6 | unid. |  |  | 0
2.3 | Módulo Autonomo de emergência tipo balizamento com indicação de SAÍDA, 500-800 lm, 220/127V, 80 led´s, 6V-4.5Ah, autonomia mínima de 4 horas, gabinete em metal, pintura epoxi. Technomaster ou equivalente. | 2 | unid. |  |  | 0
2.4 | Módulo Autonomo de emergência tipo balizamento com indicação de SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 500-800 lm, 220/127V, 80 led´s, 6V-4.5Ah, autonomia mínima de 4 horas, gabinete em metal, pintura epoxi. Technomaster ou equivalente. | 1 | unid. |  |  | 0
2.5 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 175 | m |  |  | 0
2.6 | Canaleta metálica branca "X" metálica branca | 9 | m |  |  | 0
2.7 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com UMA tomadas tipo bloco NBR 20A + bloco cego. | 3 | unid. |  |  | 0
2.8 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com DUAS tomadas tipo bloco NBR 20A. | 1 | unid. |  |  | 0
2.9 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 6 | unid. |  |  | 0
2.10 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" - Branca | 6 | unid. |  |  | 0
2.11 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, UMA tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (AZUL), mais DOIS blocos cegos | 2 | unid. |  |  | 0
2.12 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas | 3 | m |  |  | 0
2.13 | Plug tipo Macho novo padrão 10A. | 1 | unid. |  |  | 0
2.14 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com UMA tomada 2P + T miolo AZUL. | 1 | unid. |  |  | 0
2.15 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com TRÊS tomada 2P + T miolo AZUL. | 1 | unid. |  |  | 0
3 | KIT ATM BANRISUL E CD TIMER AUTOMATIZADO
3.1 | KIT ATM BANRISUL COMPOSTO POR:
3.1.1 | - Kit de Suportes de fixação para porta de Alumínio ou vidro temperado. (Retirar na BAGERGS) | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.1.2 | - Eletroímã 150Kgf com Sensor (Retirar na BAGERGS) | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.1.3 | - Fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria (Retirar na BAGERGS) | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.1.4 | - 01 Botoeira de acionamento Preta (NF) (interno) - Retirar botoeira amarela superior e instalar botoeira preta em série com a chave pacri. (Retirar na BAGERGS) | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.2 | Bateria selada 12V 7Ah (Retirar na BAGERGS) | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.3 | Cilindro contato elétrico pacri - segredos iguais com segredo 3212 padrão Banrisul (Retirar na BAGERGS) | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.4 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 100 | m |  |  | 0
3.5 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 1,0 mm2. | 5 | m |  |  | 0
3.6 | Timer programável Bivolt COEL RSTS20 ou similar. | 4 | Unid. |  |  | 0
3.7 | Contactora WEG CWM18 A | 2 | Unid. |  |  | 0
3.8 | Contactora WEG CWM25 A - Ar Condicionado - Com infraestrutura | 1 | Unid. |  |  | 0
3.9 | Quadro de comando com dimensões mínimas de 500x400x200mm, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Timer | 1 | Unid. |  |  | 0
3.10 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm2 em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. Para interligação do Módulo da Central de Alarme com a caixa de comando do CD TIMER na retaguarda dos ATMs. | 40 | m |  |  | 0
3.11 | Conector borne de passagem SAK e trilho de fixação galvanizado liso DIN 35mm, para cabos de #2,5mm2 até #10mm2 (CD-TIMER). | 12 | unid. |  |  | 0
3.12 | Canaleta metálica branca "X" (Usar nas baixadas da área de público) | 10 | m |  |  | 0
3.13 | Curva horizontal ou vertical para canaleta metálica branca "X" - Branca | 5 | unid. |  |  | 0
3.14 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 2 | unid. |  |  | 0
3.15 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" - Branca | 5 | unid. |  |  | 0
3.16 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 3/4". Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 20 | m |  |  | 0
3.17 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 8 | unid. |  |  | 0
4 | ADEQUAÇÕES DA SALA DO NOBREAK, WIFI E SALA COFRE
4.1 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6. | 100 | m |  |  | 0
4.2 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 3/4". Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 30 | m |  |  | 0
4.3 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com RJ45 fêmea. | 3 | unid. |  |  | 0
4.4 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 14 | unid. |  |  | 0
4.5 | Caixa Passagem Eletrica Tigre 30cm Sobrepor - Cpt30 - Tigre ou similar (Para armazenar os cabos) | 1 | unid. |  |  | 0
4.6 | Quadro distribuição PVC, Sobrepor, para 4 disjuntores com tampa de acrílico - WEG ou similar | 1 | unid. |  |  | 0
4.7 | Eletroduto Flexível com alma de aço revestimento PVC com boxes- Sealtube - 1/2 " (interligação da Caixa de passagem ao CD das baterias) | 2 | m |  |  | 0
4.8 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração para eletroduto cordoado (20 unidades). | 1 | unid. |  |  | 0
5 | INFRAESTRUTURA PARA TROCA DE RACKS
5.1 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6. | 100 | m |  |  | 0
5.2 | Condutor unipolar flexível HF (não halogenado), seção 2,5 mm² - 750 V, 70° C. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente. | 100 | m |  |  | 0
5.3 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 4 | unid. |  |  | 0
5.4 | Canaleta de alumínio duplo c/ tampa 73x45mm | 6 | m |  |  | 0
5.5 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x45mm | 2 | unid. |  |  | 0
5.6 | Curva metálica 73x45mm dupla c/ tampa de encaixe - branca | 2 | unid. |  |  | 0
5.7 | Caixa de alumínio 100x100x50 com altura específica para canaleta 73X45mm | 2 | unid. |  |  | 0
5.8 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x45mm | 2 | unid. |  |  | 0
5.9 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 6 | m |  |  | 0
5.10 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 4 | unid. |  |  | 0
5.11 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
5.12 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
5.13 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 1 | unid. |  |  | 0
5.14 | Patch panel Cat.5 Plus 24P para central telefonica | 1 | unid. |  |  | 0
5.15 | Patch panel descarregado, Cat. 6, alta densidade, 19" x 1U, 24 posições, SEM conectores RJ45 fêmea. | 3 | unid. |  |  | 0
5.16 | Conector fêmea RJ45 keystone categoria 6, vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro, marca Furukawa ou equivalente. | 60 | unid. |  |  | 0
5.17 | Régua com 8 tomadas para racks 19" com ângulo de 45º | 4 | unid. |  |  | 0
5.18 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm fixado na parede com UMA bandeja e 07 (SETE) organizadores de cabos em PVC - Cor RAL 7032 | 1 | unid. |  |  | 0
5.19 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, profundidade 570mm livres internamente, fixado na parede com quatro bandejas de 4 apoios e 64 conjuntos de parafusos porca/gaiola. Cor Cinza RAL 7032. | 1 | unid. |  |  | 0
5.20 | Retirada de Rack existente e descartar. | 1 | unid. |  |  | 0
5.21 | Retirada de DG existente e descartar. | 2 | unid. | x,xx |  | 0
5.22 | Conjunto de 10 (5+5) metros de cabo coaxial 75 Ohms na cor preta RF75 0,4/2,5 com conector tipo BNC reto com solda e conector tipo BNC angular com rosca e solda (mini) | 1 | unid. |  |  | 0
5.23 | Cabo CIT 50/10 pares | 60 | m |  |  | 0
5.24 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 2 | unid. |  |  | 0
5.25 | patch cord azul 1,0 mts para o Rack | 24 | unid. |  | x,xx | 0
5.26 | patch cord verde 1,0 mts para o Rack | 24 | unid. |  | x,xx | 0
5.27 | Patch Cords UTP Cat.6 identificados "CP1, CP2, ...", 2m com plugues RJ45 nas duas pontas ligação entre Equipamentos OPERADORAS e ATIVOS BANCO. | 6 | unid. |  | x,xx | 0
5.28 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração cabos e patch-cords (20 unidades) | 1 | unid. |  |  | 0
6 | CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA PARA MESAS ATENDIMENTO, TROCA DE PORTAEQUIPAMENTOS E PONTO FRAGMENTADORA
6.1 | Condutor unipolar flexível HF (não halogenado), seção 2,5 mm² - 750 V, 70° C. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente | 800 | m |  |  | 0
6.2 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6. | 520 | m |  |  | 0
6.3 | Duto SLIM - (BEGE) | 16.5 | m |  |  | 0
6.4 | Curva interna 90 graus SLIM (BEGE) | 8 | unid. |  |  | 0
6.5 | Adaptador porta equipamento para duto SLIM (BEGE) | 8 | unid. |  |  | 0
6.6 | Canaleta de alumínio duplo c/ tampa 73x45mm | 6 | m |  |  | 0
6.7 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x45mm | 1 | unid. |  |  | 0
6.8 | Curva metálica 73x45mm dupla c/ tampa de encaixe - branca | 1 | unid. |  |  | 0
6.9 | Tampa Terminal em ABS para Canaleta em alumínio (73x45)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard | 4 | unid. |  |  | 0
6.10 | Caixa de alumínio 100x100x50 com altura específica para canaleta 73X45mm | 3 | unid. |  |  | 0
6.11 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 42 | m |  |  | 0
6.12 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
6.13 | Tampa Terminal em ABS para Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard | 9 | unid. |  |  | 0
6.14 | Canaleta metálica branca "X" (Usar nas baixadas da área de público) | 6 | m |  |  | 0
6.15 | Curva horizontal ou vertical para canaleta metálica branca "X" - Branca | 1 | unid. |  |  | 0
6.16 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" - Branca | 2 | unid. |  |  | 0
6.17 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais DOIS RJ.45 Cat 6 (Identificar com EExx e PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) | 20 | unid. |  |  | 0
6.18 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (VERMELHO), mais DOIS RJ.45 Cat 6 (Identificar com ECxx e PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) | 2 | unid. |  |  | 0
6.19 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais UM RJ.45 Cat 6(Identificar com EExx e PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) | 3 | unid. |  |  | 0
6.20 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais UM bloco cego (Identificar com EExx e PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) | 4 | unid. |  |  | 0
6.21 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, QUATRO RJ.45 Cat 6, mais UM bloco cego (Identificar com PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) | 1 | unid. |  |  | 0
6.22 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, UMA tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), UM RJ.45 Cat 6, mais UM bloco cego (Identificar com EExx e PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) | 1 | unid. |  |  | 0
6.23 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, UMA tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), UMA tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (VERMELHO) e UM RJ.45 Cat 6 (Identificar com EExx, Identificar com ECxx e PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) | 1 | unid. |  |  | 0
6.24 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais UM bloco cego (Identificar com EExx e PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) | 2 | unid. |  |  | 0
6.25 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com DUAS tomadas tipo bloco NBR 20A com miolo VERMELHO | 1 | unid. |  |  | 0
6.26 | patch cord verde 3 mts para as mesas - categoria 6 | 8 | unid. |  |  | 0
6.27 | patch cord azul 3 mts para as mesas e divisor de sigilo - categoria 6 | 10 | unid. |  |  | 0
6.28 | patch cord verde 1,5 mts - categoria 6 | 5 | unid. |  |  | 0
6.29 | patch cord azul 1,5 mts - categoria 6 | 15 | unid. |  |  | 0
6.30 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas | 25 | m |  |  | 0
6.31 | Plug tipo Macho novo padrão 10A. | 8 | unid. |  |  | 0
6.32 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 3/4" | 43 | m |  |  | 0
6.33 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 1" pintado de branco. | 20 | m |  |  | 0
6.34 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com DUAS tomada 2P + T miolo VERMELHO para fragmentadora.(Identificar com ECxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) | 1 | unid. |  |  | 0
6.35 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com DUAS tomada 2P + T miolo PRETO para mesa na tesouraria.(Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) | 1 | unid. |  |  | 0
6.36 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com DOIS RJ.45 Cat 6 miolo PRETO para mesa na tesouraria. (Identificar com PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) | 1 | unid. |  |  | 0
6.37 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com DOIS RJ.45 Cat 6 miolo PRETO para mesa na tesouraria. (Identificar com PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) | 1 | unid. |  |  | 0
6.38 | Cabo de força para PC com plug e fêmea PR 3 metros - ref. 10243 - Retirar na BAGERGS | 10 | unid. | x,xx |  | 0
6.39 | Spiral tube para organizar os cabos nas mesas e caixas BRANCO | 10 | m |  |  | 0
7 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA
7.1 | Centro de distribuição montado em caixa tipo de comando de uso aparente para 36 elementos no barramento principal + disjuntor geral e espaço para 08 DR's na parte superior - QGBT/CD 01. (Retirar na BAGERGS) | 1 | unid. | x,xx |  | 0
7.2 | Centro de distribuição montado em caixa tipo de comando de uso aparente para 36 elementos no barramento principal + disjuntor geral e espaço para 08 DR's na parte superior - CDBK . (Retirar na BAGERGS) | 1 | unid. | x,xx |  | 0
7.3 | Centro de distribuição montado em caixa tipo de comando de uso aparente para 16 elementos no barramento principal + disjuntor geral e espaço para 08 DR's na parte superior - CD-AR . (Retirar na BAGERGS) | 1 | unid. | x,xx |  | 0
7.4 | Disjuntores Tripolar/4,5kA
7.4.1 | - 50A (Geral) | 4 | unid. |  |  | 0
7.5 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 16A - tipo 5SX1 Siemens ou equivalente - (Retirar na BAGERGS) | 36 | unid. | x,xx |  | 0
7.6 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 20A - tipo 5SX1 Siemens ou equivalente - (Retirar na BAGERGS) | 5 | unid. | x,xx |  | 0
7.7 | Chave Reversora 63A com 04 câmaras, 3 posições (Instalar na sala do Nobreak) | 1 | unid. |  |  | 0
7.8 | Centro de Distribuição tipo Quadro de Comando para Caixa p/ reversora - GSP.1 | 1 | unid. |  |  | 0
7.9 | Banco de Capacitores Trifásico fixo 2,0 kVAr (NB 10kVA) em 380VAC, em caixa ABS com tampa, com dispositivos anti-explosão, disjuntor de proteção e distorção máxima de harmônicas de 3% | 1 | unid. |  |  | 0
7.10 | Luva de Aremate para Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec | 3 | unid. |  |  | 0
7.11 | Cabo de cobre unipolar #25,0mm² flexível HF (Não Halogenado) para o ramal de entrada, 70°C 0,6/1kV AFUMEX, AFITOX ou similar. | 15 | m |  |  | 0
7.12 | Cabo de cobre unipolar #16,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 0,6/1kV AFUMEX, AFITOX, ATOX ou similar. | 250 | m |  |  | 0
8 | CORTINA AUTOMATIZADA
8.1 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 1" pintado de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com porta automatizada da fachada | 20 | m |  |  | 0
8.2 | Caixa passagem condulete 25mm com tampa cega pintada de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com porta automatizada da fachada | 10 | unid. |  |  | 0
8.3 | Condutor unipolar flexível HF (não halogêneo), seção 4,0 mm² - 750 V, 70° C. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente. Circuito estabilizado da porta automatizada | 100 | m |  |  | 0
8.4 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm² em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 50 | m |  |  | 0
8.5 | Derivação lateral para eletroduto | 2 | unid. |  |  | 0
8.6 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 1" pintado de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com eletrocalha elétrica, motor da porta automatizada e complementação da tubulação de alarme | 20 | m |  |  | 0
8.7 | Caixa passagem condulete 25mm com tampa cega pintada de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com eletrocalha elétrica, motor da porta automatizada e complementação da tubulação de alarme | 8 | unid. |  |  | 0
8.8 | Quadro de comando com dimensões mínimas de 500x400x200mm - CD Cortina | 1 | unid. |  |  | 0
9 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO
9.1 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 1" | 25 | m |  |  | 0
9.2 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 150 | m |  |  | 0
9.3 | Cabo de cobre unipolar #4,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 250 | m |  |  | 0
9.4 | Caixa de passagem em alumínio com rosca de 25 mm (1"), tipo condulete, pintada de branco onde ficar aparente, com tampa cega (Usar nas baixadas da retaguarda) | 32 | unid. |  |  | 0
9.5 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 1 | unid. |  |  | 0
9.6 | Canaleta metálica branca "X" (Usar nas baixadas da área de público) | 1.5 | m |  |  | 0
9.7 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" - Branca | 1 | unid. |  |  | 0
9.8 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com UMA tomadas tipo bloco NBR 20A com miolo VERMELHO + UM BLOCO CEGO. | 1 | unid. |  |  | 0
9.9 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com UMA tomada 2P + T miolo VERMELHO para fragmentadora.(Identificar com Acxx, EXxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas) | 2 | unid. |  |  | 0
10 | COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME
10.1 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 1" pintado de branco onde ficar aparente (Usar nas baixadas da retaguarda) | 90 | m |  |  | 0
10.2 | Caixa de passagem em alumínio com rosca de 25 mm (1"), tipo condulete, pintada de branco onde ficar aparente, com tampa cega (Usar nas baixadas da retaguarda) | 65 | unid. |  |  | 0
10.3 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm² em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 550 | m |  |  | 0
10.4 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para rede Lógica (Não Halogenado) - Categoria 6. | 130 | m |  |  | 0
10.5 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio tipo "X" | 6 | unid. |  |  | 0
10.6 | Canaleta metálica branca "X" (Usar nas baixadas da área de público) | 6 | m |  |  | 0
10.7 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" - Branca | 6 | m |  |  | 0
10.8 | Remoção da Infraestrutura existente de Alarme | 1 | cj | x,xx |  | 0
10.9 | Quadro de comando de Sobrepor para periféricos da Central de Alarme junto da automação 400x300x200mm. Ref. Cemar Standard CS | 1 | un |  |  | 0
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
11.1 | Certificação dos Cabos de Rede UTP Cat. 6 | 40 | unid. | x,xx |  | 0
11.2 | Instalar infraestrutura para iluminação da testeira na fachada da agência junto com circuito da iluminação externa | 1 | cj | x,xx |  | 0
11.3 | Desinstalar e instalar de TV no armário divisor de sigilo | 1 | un | x,xx |  | 0
11.4 | Desinstalar ponto elétrico de TV de tubo do pilar na plataforma de atendimento | 1 | un | x,xx |  | 0
11.5 | Desmontagem elétrico e lógico dos CASHES/TMNs/TMcs | 13 | unid. | x,xx |  | 0
11.6 | Retirada de central telefônica antiga na sala do nobreak e descartar | 1 | unid. | x,xx |  | 0
11.7 | Troca de interruptores, tampas cegas e tomadas de 10A/220V de embutir por brancas | 20 | unid. |  |  | 0
11.8 | Retirada de toda infraestrutura elétrica, lógica, telefônica e de alarme que não serão mais utilizadas nas paredes e acima do forro e na SAA e descartar. | 1 | cj | x,xx |  | 0
11.9 | Desmontagem e descarte de refletores tipo HQI existentes. | 3 | unid. | x,xx |  | 0
11.10 | Remanejo de luminárias de emergência e sensor de alarme da porta de saída da agência. Instalar canaleta tipo "X" e acessórios. | 2 | unid. | x,xx |  | 0
| SUBTOTAL INFRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
Note on C363: RODRIGO ROSA DA SILVA: Coloquei 90m porque poderá ser reutilizado a infro existente, se não usarmos, não precisaria dessa metragem
Note on C373: RODRIGO ROSA DA SILVA: Coloquei 90m porque poderá ser reutilizado a infro existente, se não usarmos, não precisaria dessa metragem

## Cronograma
CRONOGRAMA
1. OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, ELÉTRICA, LÓGICA E MECÂNICA COM PEQUENAS ADEQUAÇÕES DE ESPAÇOS FÍSICOS NA AGÊNCIA ARATIBA | [5 empty] | Processo |  | 0111/2022
[6 empty] | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Luiz Loeser, n°90 - Aratiba/RS | [5 empty] | Enc. Sociais SINAPI-RS MAI/2022 |  | 111.2%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 75 dias | [5 empty] | DATA DA PROPOSTA |  | 2022-06-30
PROPONENTE
NOME: |  |  |  |  | CNPJ:
ENDEREÇO: |  | TELEFONE: |  |  | EMAIL:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | ETAPAS
|  |  | 1ª |  | 2ª |  | 3ª
I | MANUTENÇÃO CIVIL |  | Percentual | Valor | Percentual | Valor | Percentual | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | #REF!
2 |  |  | 45% | #REF! | 28% | #REF! | 27% | #REF! | 1
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | #REF!
4 |  |  | 45% | #REF! | 27% | #REF! | 28% | #REF! | 1
3 | DEMOLIÇÃO / REMANEJAMENTO / REMOÇÃO | #REF!
6 |  |  | 100% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1
4 | ALVENARIAS/ TELHADO | #REF!
8 |  |  | 50% | #REF! | 50% | #REF! |  | #REF! | 1
5 | REVESTIMENTOS | #REF!
10 |  |  |  | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! | 1
6 | DIVISÓRIAS / PAINÉIS / FORROS | #REF!
12 |  |  |  | #REF! | 80% | #REF! | 20% | #REF! | 1
7 | CARPINTARIA / MARCENARIA / MOBILIÁRIO | #REF!
14 |  |  |  | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! | 1
8 | SERRALHERIA | #REF!
16 |  |  |  | #REF! | 20% | #REF! | 80% | #REF! | 1
9 | FERRAGENS | #REF!
18 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! | 1
10 | VIDRAÇARIA | #REF!
18 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! | 1
11 | PINTURA | #REF!
18 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! | 1
12 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA | #REF!
18 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! | 1
13 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA | #REF!
18 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! | 1
14 | ACESSIBILIDADE | #REF!
18 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! | 1
15 | MOBILIÁRIO | #REF!
18 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! | 1
16 | DIVERSOS | #REF!
20 |  |  | 7% | #REF! |  | #REF! | 93% | #REF! | 1
II | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | #REF!
|  |  | 30% | #REF! | 30% | #REF! | 40% | #REF! | 1
2 | VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO | #REF!
|  |  | 30% | #REF! | 30% | #REF! | 40% | #REF! | 1
3 | PGDM | #REF!
|  |  | 0% | #REF! | 30% | #REF! | 40% | #REF! | 0.7
4 | CORTINA METÁLICA | #REF!
|  |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! | 1
III | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA
1 | ILUMINAÇÃO E ELETROCALHAS | #REF!
|  |  | 30% | #REF! | 30% | #REF! | 40% | #REF! | 1
2 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | #REF!
|  |  |  | #REF! | 30% | #REF! | 70% | #REF! | 1
3 | KIT ATM BANRISUL E CD TIMER AUTOMATIZADO | #REF!
|  |  |  | #REF! | 30% | #REF! | 70% | #REF! | 1
4 | ADEQUAÇÕES DA SALA DO NOBREAK, WIFI E SALA COFRE | #REF!
|  |  |  | #REF! | 70% | #REF! | 30% | #REF! | 1
5 | INFRAESTRUTURA PARA TROCA DE RACKS | #REF!
|  |  | 20% | #REF! | 50% | #REF! | 30% | #REF! | 1
6 | CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA PARA MESAS ATENDIMENTO, TROCA DE PORTAEQUIPAMENTOS E PONTO FRAGMENTADORA | #REF!
|  |  | 30% | #REF! | 40% | #REF! | 30% | #REF! | 1
7 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | #REF!
|  |  | 50% | #REF! | 25% | #REF! | 25% | #REF! | 1
8 | CORTINA AUTOMATIZADA | #REF!
|  |  |  | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! | 1
9 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO | #REF!
|  |  |  | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! | 1
10 | COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME | #REF!
|  |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! | 1
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO | #REF!
|  |  | 30% | #REF! | 40% | #REF! | 30% | #REF! | 1
TOTAL GERAL |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
TOTAL GERAL COM BDI |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)