## Planilha de Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: Manutenção Civil, Elétrica, Lógica e Mecânica com pequenas adequações de espaços físicos na Ag Encruzilhada do Sul |  |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua 15 de Novembro, 141 - Encruzilhada do Sul/RS |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS OUT/2021 |  | 111.2%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 120 (cento e vinte) dias corridos |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
LOTE | ÚNICO
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
I | MANUTENÇÃO CIVIL
1. | Serviços Preliminares | [5 empty] | 0
1.1 | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES
1.1.1 | Demolição de alvenaria, sem reaproveitamento | 4 | m³ |  |  | 0
1.1.2 | Demolição de cobertura em telhas de fibrocimento | 240 | m² |  |  | 0
1.1.3 | Demolição de estrutura de madeira para telhados | 240 | m² | x,xx |  | 0
1.1.4 | Demolição de piso cerâmico | 33 | m² |  |  | 0
1.1.5 | Remoção de piso tátil | 1 | m | x,xx |  | 0
1.1.6 | Demolição de revestimento com argamassa | 140 | m² | x,xx |  | 0
1.1.7 | Limpeza de laje de cobertura | 240 | m² |  |  | 0
1.1.8 | Remoção de divisória leve | 21 | m² | x,xx |  | 0
1.1.9 | Remoção de porta de divisória / madeira, sem reaproveitamento | 1 | un |  |  | 0
1.1.10 | Remoção de módulo de máscara metálica para autoatendimento com reaproveitamento | 5 | un |  |  | 0
1.1.11 | Remoção de impermeabilização e proteção mecânica - terraço | 13 | m² | x,xx |  | 0
1.1.12 | Remoção de louças sanitárias | 17 | un |  |  | 0
1.1.13 | Remoção de tubulação/acessórios de água e esgoto | 30 | m |  |  | 0
1.2 | DIVERSOS
1.2.1 | Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação mensal | 190 | m² |  |  | 0
1.2.2 | Administração da obra direta no local - 3% do custo total da obra até 250m² | 1 | un |  | x,xx | 0
1.2.3 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC | 1 | un | x,xx |  | 0
1.2.4 | Projeto completo para execução de cobertura | 240 | m² |  | x,xx | 0
1.2.5 | Projeto completo para execução de impermeabilização | 13 | m² |  | x,xx | 0
1.2.6 | Projeto completo para execução de instalações hidrossanitárias e esgoto | 33 | m² |  | x,xx | 0
1.2.7 | Carga mecanizada e transporte/descarga de entulho em caminhão basculante - distância até 20km | 12 | m³ |  |  | 0
1.2.8 | Destinação de resíduos com entrega de Manifesto de Transporte de Resíduos e o Recibo de Destinação de Resíduos por empresa licenciada | 12 | m³ | x,xx |  | 0
2. | Paredes e divisórias | [5 empty] | 0
2.1 | Divisória sanitária de laminado estrutural TS-10mm, acabamento dupla face texturizado, módulo porta - ref. Alcoplac Plus Liso Platina, com ferragens, colocada | 6 | un |  | x,xx | 0
2.2 | Divisória sanitária de laminado estrutural TS-10mm, acabamento dupla face texturizado, ref. Alcoplac Plus Liso Platina, colocada | 18 | m² |  | x,xx | 0
2.3 | Divisória de gesso acartonado para parede interna em local úmido, espessura final 100mm | 4.5 | m² |  |  | 0
2.4 | Divisória de gesso acartonado para parede interna, simples, espessura final 100mm | 40 | m² |  |  | 0
2.5 | Alvenaria com tijolos maciços aparentes 5x10x20cm, e=20cm, com argamassa traço 1:2:8-mureta porta terraço | 0.3 | m2 |  |  | 0
2.6 | Reinstalação de módulo de máscara metálica para autoatendimento | 5 | un | x,xx |  | 0
3. | Revestimento paredes e piso | [5 empty] | 0
3.1 | Azulejo 30x40cm, acetinado branco, incluindo rejuntamento com argamassa colante AC I | 112 | m² |  |  | 0
3.2 | Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, traço 1:1:6, e=5mm | 112 | m² |  |  | 0
3.3 | Emassamento de superfície, 02 demãos de massa à base de PVA | 60 | m² |  |  | 0
3.4 | Piso cerâmico 45x45cm, acetinado, antiderrapante, PEI 5, junta 3mm - ref. Eliane Cargo Plus White AC | 46 | m² |  |  | 0
3.5 | Rodapé de poliestireno com friso, h=15cm - cor branca | 25 | m |  |  | 0
3.6 | Elemento tátil individual em poliuretano interno de alerta colado (módulos de 25x25cm) - cor idem à existente | 1 | cj |  |  | 0
4. | Pintura | [5 empty] | 0
4.1 | Pintura acrílica, 02 demãos, sem emassamento sobre alvenarias internas/externas | 50 | m² |  |  | 0
4.2 | Pintura a óleo ou esmalte sintético em esquadrias de madeira, 02 demãos, com emassamento | 15 | m² |  |  | 0
4.3 | Pintura látex PVA, 02 demãos, sem emassamento, sobre forro/parede de gesso | 70 | m² |  |  | 0
5. | Esquadrias | [5 empty] | 0
5.1 | Porta interna de madeira semi-oca, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 70x210cm | 1 | un |  |  | 0
5.2 | Porta interna de madeira semi-oca, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 90x210cm | 1 | un |  |  | 0
5.3 | Porta interna de madeira semi-oca, de duas folhas com batente, guarnição e ferragem, 140x210cm | 1 | un |  |  | 0
6. | Diversos | [5 empty] | 0
6.1 | Barra de apoio em aço inox, 70 cm | 1 | un |  |  | 0
6.2 | Limpeza permanente da obra (um servente em tempo integral, ferramental e material de limpeza) | 1 | mês |  |  | 0
6.3 | Limpeza fina e verificação final da obra | 100 | m² |  |  | 0
7. | Acessórios/louças/metais para sanitários | [5 empty] | 0
7.1 | Bacia sanitária de louça com caixa acoplada branca, com assento e acessórios - ref. Deca, linha Conforto Vogue Plus P515.17 (PCD) | 1 | un |  |  | 0
7.2 | Bacia sanitária de louça com caixa acoplada, branca, com assento e acessórios - ref. Deca, linha Vogue Plus P505.17 | 7 | un |  |  | 0
7.3 | Bancada de granito cinza andorinha, e=20mm | 2.4 | m² |  |  | 0
7.4 | Cuba oval de louça para tampo - embutir | 6 | un |  |  | 0
7.5 | Dosador para sabão líquido em PVC | 8 | un |  |  | 0
7.6 | Espelho cristal 6mm | 3.5 | m² |  |  | 0
7.7 | Lavatório de louça branca, grande, com coluna suspensa e acessórios - reinstalação | 2 | un | x,xx |  | 0
7.8 | Ligação flexível para água em malha de aço | 6 | un |  |  | 0
7.9 | Lixeira com tampa basculante d=18,5cm - aço inox - 7,8 litros | 8 | un |  |  | 0
7.10 | Lixeiras recicláveis com tampa basculante d=30cm - aço inox - 47 litros | 4 | un |  |  | 0
7.11 | Mictório de louça individual com sifão integrado - ref. Deca, M714.17 | 2 | un |  |  | 0
7.12 | Papeleira para sanitários | 8 | un |  |  | 0
7.13 | Toalheiro para toalhas de papel | 6 | un |  |  | 0
7.14 | Torneira de mesa baixa, com fechamento automático para lavatório - ref. Decamatic Eco 1173C | 1 | un |  |  | 0
7.15 | Válvula de descarga automática para mictório | 2 | un |  |  | 0
8. | Instalações hidrossanitárias | [5 empty] | 0
8.1 | "T" em PVC soldável, d=25mm | 9 | un |  |  | 0
8.2 | "T" em PVC soldável, d=32mm | 2 | un |  |  | 0
8.4 | Joelho 90 graus em PVC soldável, d=25mm | 11 | un |  |  | 0
8.5 | Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões d=25mm | 8 | un |  |  | 0
8.6 | Registro de gaveta bruto d=32mm (1.1/4") | 2 | un |  |  | 0
8.7 | Tubo soldável de PVC marrom, d=25mm, inclusive conexões | 12 | m |  |  | 0
8.8 | Tubo soldável de PVC marrom, d=32mm, inclusive conexões | 2 | m |  |  | 0
9. | Instalações de esgoto | [5 empty] | 0
9.1 | "T" esgoto em PVC d=100mm | 2 | un |  |  | 0
9.2 | Curva 90 esgoto em PVC d=100mm | 1 | un |  |  | 0
9.3 | Curva 90 esgoto em PVC d=40mm | 6 | un |  |  | 0
9.4 | Desentupimento de tubulações de esgoto | 1 | cj | x,xx |  | 0
9.5 | Junção esgoto em PVC d=100mm | 1 | un |  |  | 0
9.6 | Junção esgoto em PVC d=40mm | 1 | un |  |  | 0
9.7 | Junção esgoto em PVC d=50mm | 1 | un |  |  | 0
9.8 | Luva simples esgoto em PVC d=100mm, junta elástica | 3 | un |  |  | 0
9.9 | Luva simples esgoto em PVC d=50mm, junta elástica | 3 | un |  |  | 0
9.10 | Ralo sifonado 150mm | 2 | un |  |  | 0
9.11 | Redução esgoto em PVC d=100/50mm | 2 | un |  |  | 0
9.12 | Tubo de PVC, ponta bolsa e virola d=100mm, com conexões | 3 | m |  |  | 0
9.13 | Tubo de PVC, ponta bolsa e virola d=50mm, com conexões | 7 | m |  |  | 0
9.14 | Tubo de PVC, ponta e bolsa soldável d=40mm, com conexões | 6.5 | m |  |  | 0
10. | Terraço | [5 empty] | 0
10.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO
10.1.1 | Impermeabilização de piso com emulsão asfáltica - 3 demãos | 13 | m2 |  |  | 0
10.1.2 | Impermeabilização térmica e mecânica com aplicação de manta asfáltica líquida a frio moldada no local | 13 | m2 |  |  | 0
10.1.3 | Proteção mecânica de superfície impermeabilizada, com argamassa cimento/areia 1:3, e=3cm | 13 | m2 |  |  | 0
10.1.4 | Regularização de base com argamassa 1:3 para impermeabilização, e=2,0cm | 13 | m2 |  |  | 0
10.2 | REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS
10.2.1 | Piso cerâmico 45x45cm, acetinado, antiderrapante, PEI 5, junta 3mm - ref. Eliane Cargo Plus White AC | 13 | m2 |  |  | 0
10.2.2 | Rodapé cerâmico comum, h=15cm | 14 | m |  |  | 0
11. | Cobertura | [5 empty] | 0
11.1 | Bocal de chapa galvanizada 24 | 6 | m |  |  | 0
11.2 | Calha de chapa galvanizada 24, desenvolvimento 50 cm | 60 | m |  |  | 0
11.3 | Cobertura com telha galvalume natural TP40, e=0,65mm, com enchimento em EPS e=50mm, h=40mm | 230 | m² |  |  | 0
11.4 | Cumeeira articulada ou normal mesmo material da telha galvalume e=0,5 ou 0,65mm | 40 | m |  |  | 0
11.5 | Estrutura metálica para telha ondulada de fibrocimento, metálica ou plástica, apoiada sobre alvenarias ou laje | 230 | m² |  |  | 0
11.6 | Lona preta para isolamento da cobertura durante execução | 110 | m² |  |  | 0
11.7 | Rufo de chapa galvanizada 24, desenvolvimento 50cm | 60 | m |  |  | 0
| SUBTOTAL MANUTENÇÃO CIVIL |  |  | 0 | 0 | 0
II | MANUTENÇÃO MECÂNICA
1. | Ar Condicionado | [5 empty] | 0
1.1 | Condicionador de ar split tipo teto inverter 47.000 ~ 50.000btu/h ciclo reverso (unidade condensadora e evaporadora), 3F 380V 60Hz. Ref.: ABBG54LRTA/AOBG54LATV FUJITSU | 3 | un |  |  | 0
1.2 | Condicionador de ar split tipo hi-wall inverter 18.000btu/h ciclo reverso (unidade condensadora e evaporadora) Ref.: Ref.: 38MBQA18M5/42MBQA18M5 Midea Carrier | 1 | un |  |  | 0
1.3 | Tubo de cobre flexível sem costura 1/2" - 0,79mm (0,263kg/m) - ref. Eluma | 6 | m |  |  | 0
1.4 | Tubo de cobre flexível sem costura 1/4" - 0,79mm (0,123kg/m) - ref. Eluma | 6 | m |  |  | 0
1.5 | Tubo de cobre flexível sem costura 3/8" - 0,79mm (0,193kg/m) - ref. Eluma | 70 | m |  |  | 0
1.6 | Tubo de cobre flexível sem costura 5/8" - 0,79mm (0,333kg/m) - ref. Eluma | 70 | m |  |  | 0
1.7 | Tubo de espuma elastomérica flexível 1/2" - ref. Armacell Armaflex AF R-12 | 6 | m |  |  | 0
1.8 | Tubo de espuma elastomérica flexível 1/4" - ref. Armacell Armaflex AF R-32 | 6 | m |  |  | 0
1.9 | Tubo de espuma elastomérica flexível 3/8" - ref. Armacell Armaflex AF M-10 | 70 | m |  |  | 0
1.10 | Tubo de espuma elastomérica flexível 5/8" - ref. Armacell Armaflex AF M-15 | 70 | m |  |  | 0
1.11 | Interligação elétrica de comando entre unidades evaporadoras e condensadoras | 76 | m |  |  | 0
1.12 | Ligação da drenagem dos condicionadores aos pontos de dreno termicamente isoladas | 32 | m |  |  | 0
1.13 | Calço amortecedor de vibração construído em neoprene | 16 | un |  |  | 0
1.14 | Par de suporte galvanizado/inox para ar condicionado do tipo split (unidade condensadora) até 36.000Btu/h | 1 | un |  |  | 0
1.15 | Par de suporte galvanizado/inox para ar condicionado do tipo split (unidade condensadora) acima 36.000Btu/h | 3 | un |  |  | 0
1.16 | Par de suporte para ar condicionado do tipo split (unidade evaporadora) | 4 | un |  |  | 0
1.17 | Eletrocalha em aço galvanizado, lisa,chapa #18, tipo C, seção (100x50)mm. Para condução das linhas frigorígenas | 30 | m |  |  | 0
1.18 | Eletrocalha - Tampa para eletrocalha 100mm | 30 | m |  |  | 0
1.19 | Gás refrigerante R-410A | 6 | kg |  |  | 0
1.20 | Desinstalação de condicionador de ar tipo self 7,5TR (unidade condensadora) | 2 | un | x,xx |  | 0
1.21 | Instalação de condicionador de ar tipo self 7,5TR (unidade condensadora) | 2 | un |  |  | 0
1.22 | Desinstalação de condicionador de ar split tipo piso teto 55.000btu/h (unidade condensadora) | 2 | un | x,xx |  | 0
1.23 | Desinstalação de condicionador de ar split tipo piso teto 55.000btu/h (unidade evaporadora) | 2 | un | x,xx |  | 0
1.24 | Desinstalação de condicionador de ar de janela | 2 | un | x,xx |  | 0
2. | Ventilação | [5 empty] | 0
2.1 | Ventilador heliocentrífugo vazão mínima 1000 m³/h, com elemento acústico, fabricado em material plástico, rolamentos de esferas de lubrificação permanente, corpo do motor desmontável, motor de 02 velocidades. Acionamento por timer (Velocidade alta). REF.: MODELO TD-SILENT-1000/200 DA SOLER & PALAU OU EQUIVALENTE. | 1 | UNID. |  |  | 0
2.2 | Tomada de ar exterior com veneziana, tela de proteção, registro e filtro G4, LxH (497x497)mm - ref. TROX VDF-711 | 1 | UNID. |  |  | 0
2.3 | Painel PU (1200x2000mm) e = 10mm - ref. Multivac | 7 | UNID. |  |  | 0
2.4 | Cola para painel; lata com 2,8 kg | 1 | l |  |  | 0
2.5 | Difusor de 1 via, equipado com registro de lâminas opostas. Tamanho 1 (fornecido na cor branca). | 4 | UNID. |  |  | 0
2.6 | Temporizador horário semanal modelo RTST-20 da Coel ou similar. | 1 | pç |  |  | 0
2.7 | Chave seletora 3 posições: Aut/Desl/Man | 1 | pç |  |  | 0
2.8 | Quadro de comando de sobrepor em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002 com dimensões minimas de 400x300x200mm, com placa de montagem cor laranja RAL 2004, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - COMANDO EQUIPAMENTO DE RENOVAÇÃO. | 1 | UNID. |  |  | 0
2.9 | Acessórios diversos (cabos, borneira, contatoras, conduletes, cola) para instalação e montagem | 1 | cj |  |  | 0
| SUBTOTAL MANUTENÇÃO MECÂNICA |  |  | 0 | 0 | 0
III | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
1. | Iluminação | [5 empty] | 0
1.1 | Lâmpada tubular LED HO T8 40W, com difusor em policarbonato leitoso anti-ofuscamento, 40W (2400mm/4000lm), 4000K branco neutro, IRC>80, FP 0,95, IP 20, 25.000h, ângulo de abertura de 125°, cabeçeira em policarbonato branco anti-uv e anti-chamas, 127/220V, base G-13, modelo TUBO LED HO BRANCO NEUTRO (2400mm) da INTRAL, garantia 2 anos, ou similar. | 40 | unid. |  |  | 0
1.2 | Lâmpada tubular LED T8 18W, com difusor em policarbonato leitoso anti-ofuscamento, 18W (1200mm/2100lm), 4000K branco neutro, IRC>80, FP 0,95, IP 40, 25.000h, ângulo de abertura de 125°, cabeçeira em policarbonato branco anti-uv e anti-chamas, 127/220V, base G-13, modelo TUBO LED HF BL-168 HF 9W da INTRAL, garantia 2 anos, ou similar. | 10 | unid. |  |  | 0
1.3 | Readequação de luminárias existentes com 2 lâmpadas fluorescentes de 2400mm para utilização de lâmpadas LED HO T8 de 40W e 2400mm. Com instalação de soquetes e abraçadeiras de nylon brancas, retirada e descarte de reatores, substituição de fiações interna e conexão ao circuito existente. | 20 | unid. |  |  | 0
1.4 | Readequação de luminárias existentes com 2 lâmpadas fluorescentes de 1200mm para utilização de lâmpadas LED HO T8 de 18W e 1200mm. Com instalação de soquetes e abraçadeiras de nylon brancas, retirada e descarte de reatores, substituição de fiações interna e conexão ao circuito existente. | 5 | unid. |  |  | 0
1.5 | Plugue Fêmea (2P+T) 10A/250V, padrão brasileiro (NBR 14.136) (ligação luminárias) | 25 | unid. |  |  | 0
1.6 | Plugue Macho (2P+T) 10A/250V, padrão brasileiro (NBR 14.136) (ligação luminárias) | 25 | unid. |  |  | 0
1.7 | Cabo PP Cordplast 450/750V flexível - seção (3x1,5)mm² | 300 | m |  |  | 0
1.8 | Sensor de presença infravermelho, instalação em teto, temporizador regulável (10s à 20min), raio de alcance 6mx360°. Instalação nos circuitos de iluminação dos sanitários, corredores e demais ambientes de circulação. | 10 | unid. |  |  | 0
1.9 | Desinstalação de luminárias pretas, pintura em cor branca até cobertura homogênea e reinstalação das luminárias. | 25 | unid. |  |  | 0
2. | Manutenção racks e ponto lógico nobreak | [5 empty] | 0
2.1 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para Telefonia/Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e | 250 | m |  |  | 0
2.2 | Patch Cord U/UTP Cat.5E - 2,5m - Cor Azul com Cover. Para o ponto do nobreak. | 1 | unid. |  |  | 0
2.3 | Patch Cord U/UTP Cat.5E - 1,5m - Cor Azul com Cover. Para o rack. | 1 | unid. |  |  | 0
2.4 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 1" | 30 | m |  |  | 0
2.5 | Caixa de passagem condulete diâmetro 1" com tampa cega. | 15 | unid. |  |  | 0
2.6 | Caixa de passagem condulete diâmetro 1" com tampa e RJ45 fêmea. | 1 | unid. |  |  | 0
2.7 | Bandeja com 4 apoios para rack 19"x 470mm profundidade. Instalação no rack das operadoras. | 1 | unid. |  |  | 0
2.8 | Cabo coaxiais preto 75 Ohms na cor preta com 8 metros, RF 75 0,4/25, 2 metros, com conector tipo BNC reto com solda e conector tipo BNC angular com rosca e solda (mini) para comunicação do link E1 entre Rack das Operadoras com o Rack dos Ativos para ligação a Central telefônica. | 2 | unid. |  |  | 0
2.9 | Cabo telefônico CIT- 50x10 pares | 75 | m |  |  | 0
3. | Infraestrutura ar condicionado | [5 empty] | 0
3.1 | Cabo (baixa emissão de fumaça) flex 0,6/1KV - 6,0mm² - NBR 13.248 | 650 | m |  |  | 0
3.2 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 1.1/2" | 34 | m |  |  | 0
3.3 | Condulete de alumínio com tampa cega, roscável, 40mm (1.1/2") | 15 | unid. |  |  | 0
3.4 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 3/4" | 25 | m |  |  | 0
3.5 | Condulete de alumínio com tampa cega, roscável, 20mm (3/4") | 12 | unid. |  |  | 0
3.6 | Disjuntor monopolar termomagnético, 10A à 32A, mín. 220V, 10kA. Utilizar disjuntor de 32A. | 1 | unid. |  |  | 0
3.7 | Disjuntor tripolar termomagnético, 10A à 32A, mín. 380V, 10kA - Curva "C". Utilizar disjuntor de 32A. | 3 | unid. |  |  | 0
4. | Infraestrutura caixas eletrônicos | [5 empty] | 0
4.1 | Cabo (baixa emissão de fumaça) flex 0,6/1KV - 4,0mm² - NBR 13.248 | 20 | m |  |  | 0
4.2 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para Telefonia/Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e | 200 | m |  |  | 0
4.3 | Desinstalação e reinstalação da infraestrutura elétrica e lógica dos caixas eletrônicos. | 5 | unid. | x,xx |  | 0
5. | Serviços | [5 empty] | 0
5.1 | Identificação dos pontos elétricos e lógicos | 1 | cj | x,xx |  | 0
5.2 | Certificação de cabos de rede de pontos de lógica e fonia Cat. 5e. | 5 | unid. | x,xx |  | 0
5.3 | Desinstalação e descarte do DG telefônico presente na automação | 1 | cj | x,xx |  | 0
5.4 | Desinstalação e descarte de cabos sem utilização presentes na automação | 1 | cj | x,xx |  | 0
5.5 | Desinstalação e descarte de cabos telefônicos sem utilização | 1 | cj | x,xx |  | 0
5.6 | Desinstalação e reutilização de eletrodutos e seus acessórios que estão sem utilização | 1 | cj | x,xx |  | 0
5.7 | Desinstalação e descarte de cabos e infraestrutura da antena parabólica sem utilização | 1 | cj | x,xx |  | 0
5.8 | Organização dos racks | 1 | cj | x,xx |  | 0
5.9 | Reorganização do cabeamento estruturado da sala de Automação, com identificações, reconectorizações, reoganização do cabeamento interno do Rack, desinstalação e reinstalação dos equipamentos no rack existente. | 1 | unid. | x,xx |  | 0
5.10 | Revisão e reaperto geral de parafusos de disjuntores, barramentos secundários, barramentos principais, barramento de neutro e barramento de terra. | 4 | unid. | x,xx |  | 0
| SUBTOTAL INFRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)

## Cronograma
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: Contratação de Serv. de Manut. Civil, Elétr., Lógica e Mec. com pequenas adequações de espaços físicos na Ag Encruzilhada do Sul | [6 empty] | BDI |  |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua 15 de Novembro, 141 - Encruzilhada do Sul/RS | [6 empty] | Enc. Sociais SINAPI-RS OUT/2021 |  |  | 111.2%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 120 (cento e vinte) dias corridos | [6 empty] | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  |  |  |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  |  |  |  | EMAIL:
PROPOSTA
ITENS | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) S/BDI | ETAPAS (CENTO E VINTE DIAS)
|  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS
|  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
I | MANUTENÇÃO CIVIL | 0
1. | Serviços Preliminares | 0
|  |  | 40% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 |  | 0 | 100%
2. | Paredes e divisórias | 0
|  |  |  | 0 | 35% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 100%
3. | Revestimento paredes e piso | 0
|  |  |  | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 60% | 0 | 100%
4. | Pintura | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
5. | Esquadrias | 0
|  |  |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 100%
6. | Diversos | 0
|  |  | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 100%
7. | Acessórios/louças/metais para sanitários | 0
|  |  |  | 0 | 35% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 100%
8. | Instalações hidrossanitárias | 0
|  |  |  | 0 | 40% | 0 | 50% | 0 | 10% | 0 | 100%
9. | Instalações de esgoto | 0
|  |  |  | 0 | 50% | 0 | 40% | 0 | 10% | 0 | 100%
10. | Terraço | 0
|  |  | 30% | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 |  | 0 | 100%
11. | Cobertura | 0
|  |  | 20% | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 | 100%
II | MANUTENÇÃO MECÂNICA | 0
1. | Ar condicionado | 0
|  |  | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 100%
2. | Ventilação | 0
|  |  | 30% | 0 | 35% | 0 | 35% | 0 |  | 0 | 100%
III | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | 0
1. | Iluminação | 0
|  |  | 40% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 |  | 0 | 100%
2. | Manutenção racks e ponto lógico nobreak | 0
|  |  | 15% | 0 | 35% | 0 | 35% | 0 | 15% | 0 | 100%
3. | Infraestrutura ar condicionado | 0
|  |  | 60% | 0 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
4. | Infraestrutura caixas eletrônicos | 0
|  |  |  | 0 | 30% | 0 | 60% | 0 | 10% | 0 | 100%
5. | Serviços | 0
|  |  | 30% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 100%
TOTAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0