## Planilha de Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
|  |  |  | Processo |  | 154/2022
1. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, ELÉTRICO E LÓGICO - AG TRÊS PASSOS. |  |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: AV. JÚLIO DE CASTILHOS, 516 - TRÊS PASSOS/RS |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS OUT/2021 |  | 111.2%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 (sessenta) dias corridos. |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
LOTE | ÚNICO
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
I | MANUTENÇÃO CIVIL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [5 empty] | 0
1.1 | Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação mensal | 40 | m² |  |  | 0
1.2 | Destinação de resíduos com entrega de Manifesto de Transporte de Resíduos e o Recibo de Destinação de Resíduos por empresa licenciada | 20 | m³ | x,xx |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 0
2.1 | Engenheiro ou arquiteto júnior, com encargos complementares - 10 horas semanais | 2 | mês | x,xx |  | 0
2.2 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3 | DEMOLIÇÃO / REMANEJAMENTO / REMOÇÃO | [5 empty] | 0
3.1 | Remoção de divisórias e máscaras leves | 115 | m² | x,xx |  | 0
3.2 | Remoção e descaracterização de pórtico de acesso luminoso | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.3 | Remoção e descaracterização de testeira luminosa de fachada, acima de 2,65m | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.4 | Remoção de programação visual interna, inclusive porta cartazes | 1 | cj | x,xx |  | 0
3.5 | Remoção/desinstalação de módulo de caixa para recolhimento (enviar para a Bagergs) | 2 | UNID. | x,xx |  | 0
3.6 | Remoção/desinstalação de módulo de malotes para recolhimento (enviar para a Bagergs) | 1 | UNID. | x,xx |  | 0
3.7 | Remoção/desinstalação de módulo M11 para recolhimento (enviar para a Bagergs) | 5 | UNID. | x,xx |  | 0
3.8 | Gaveteiro de aço 10 gavetas - Retirar na BAGERGS (Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS) | 1 | UNID. | x,xx |  | 0
3.9 | Console Vigilante - Retirar na BAGERGS (Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS) | 2 | UNID. | x,xx |  | 0
3.10 | Demolição de revestimento com argamassa, de forma manual (áreas com reboco deteriorado por infiltração, interno) | 50 | m² |  |  | 0
3.11 | Demolição de piso cerâmico (terraço) | 20 | m² |  |  | 0
3.12 | Demolição de alvenaria, sem reaproveitamento | 10 | m3 |  |  | 0
3.13 | Rasgo em piso de passeio acabado/ calçada/ piso de basalto para assentamento de piso tátil - largura 25cm | 30 | m |  |  | 0
4 | COBERTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Cobertura com telha de fibrocimento, perfil ondulado, e=5, 6 ou 8mm, altura 50,1mm (substituição de telhas comprometidas) | 20 | m² |  |  | 0
4.2 | Limpeza/desentupimento de calhas e tubos de queda | 100 | m | x,xx |  | 0
4.3 | Aplicação de selante tipo veda-calha em rufos, calhas e algerozes. Largura de 50cm | 50 | m |  |  | 0
4.4 | Aplicação de selante tipo veda-calha em telhas. | 50 | m² |  |  | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 0
5.1 | Teste investigativo para busca de infiltrações/fuga d'água | 1 | cj |  |  | 0
5.2 | Paredes:
5.2.1 | Cristalização com impermeabilizante bicomponente à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros - ref. Viapol (paredes atingidas por infiltração) | 50 | m² |  |  | 0
5.3 | Terraço:
5.3.1 | Regularização de base com argamassa 1:3 para impermeabilização, e=2,0cm | 20 | m² |  |  | 0
5.3.2 | Impermeabilização de piso com emulsão asfáltica - 3 demãos | 20 | m² |  |  | 0
5.3.3 | Proteção mecânica de superfície impermeabilizada, com argamassa cimento/areia 1:3, e=3cm | 20 | m² |  |  | 0
5.3.4 | Impermeabilização de cobertura plana com manta asfáltica polimérica (marquise) | 20 | m² |  |  | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0
6.1 | Piso cerâmico 45x45cm, acetinado, antiderrapante, PEI 5, junta 3mm - ref. Eliane Cargo Plus White AC ou similar ou de melhor qualidade | 22 | m² |  |  | 0
6.2 | Rodapé de poliestireno com friso, h=15cm - cor branca (para paredes de gesso acartonado) | 70 | m |  |  | 0
6.3 | Parquet idem existente a instalar/ substituir | 10 | m² |  |  | 0
7 | ALVENARIAS | [5 empty] | 0
7.1 | Alvenaria com bloco cerâmico furado 14x19x39cm, e=14cm, com argamassa mista de cal hidratada traço 1:2:8 | 15 | m2 |  |  | 0
8 | REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS | [5 empty] | 0
8.1 | Chapisco interno/externo, com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, e=5mm com aditivo impermeabilizante. Alvenarias raspadas | 65 | m2 |  |  | 0
8.2 | Emboço para parede interna ou externa, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:10, e=20mm, Com aditivo impermeabilizante | 65 | m2 |  |  | 0
8.3 | Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, traço 1:1:6, e=5mm, com aditivo impermeabilizante | 65 | m2 |  |  | 0
9 | DIVISÓRIAS / PAINÉIS | [5 empty] | 0
9.1 | Divisória de gesso acartonado para parede interna, simples, espessura final 100mm. Alturas variadas, conforme leiaute | 120 | m² |  |  | 0
9.2 | Película opaca/ filme em vinil cor cinza (janela da retaguarda dos cashes) | 4 | m² |  |  | 0
10 | CARPINTARIA / MARCENARIA / MOBILIÁRIO | [5 empty] | 0
10.1 | Porta interna de madeira semi-oca, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 80x210cm, para parede de gesso acartonado. | 2 | unid. |  |  | 0
10.2 | Porta interna de madeira maciça, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 90x210cm, para parede de gesso acartonado. | 2 | unid. |  |  | 0
10.3 | Móvel divisor de sigilo CAIXAS - padrão Banrisul | 1 | unid. |  |  | 0
10.4 | Remanejo de módulos de caixa | 2 | unid. |  |  | 0
11 | SERRALHERIA | [5 empty] | 0
11.1 | Alumínio:
11.1.1 | Ajustes na Esquadria de alumínio natural da sala de autoatendimento, série 30, com grade interna, devido à colocação das máscaras novas | 3 | m² |  |  | 0
11.1.2 | Mascara padrão novo, completa com tampões, para máquinas de autoatendimento | 4 | Unid. |  |  | 0
11.1.3 | Esquadria de alumínio anodizado branco para divisor de sigilo/ambiente, padrão Banrisul | 6 | m2 |  |  | 0
12 | PINTURA | [5 empty] | 0
12.1 | Emassamento de superfície, 02 demãos de massa acrílica | 340 | m2 |  |  | 0
12.2 | Pintura acrílica, 02 demãos, sem emassamento sobre alvenarias internas (Ref. branco neve) | 770 | m2 |  |  | 0
12.3 | Pintura estêncil (Epoxi), 02 demãos, sem emassamento sobre cerâmica externa (Ref. CORAL Indigo Profundo (50BB 06_163) / SUVINIL Indigo Blue (R085)) | 80 | m2 |  |  | 0
13 | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 0
13.1 | Elemento tátil individual 25 x 25 cm (direcional), em poliéster auto adesivante cor AZUL e=4mm, sobrepor. | 3 | m2 |  |  | 0
13.2 | Elemento tátil individual 25 x 25 cm (alerta), em poliéster auto adesivante cor AZUL e=4mm, sobrepor. | 4 | m2 |  |  | 0
13.3 | Piso podotátil alerta/direcional em placa cimentícia de alta resistência 25x25cm, e=25mm, assentado com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3. Cor vermelha | 8 | m2 |  |  | 0
14 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA | [5 empty] | 0
14.1 | Testeiras em placa ACM (revestimento liso e quina vazada), com estrutura. Fachada. Cor do ACM: AZUL NOTURNO | 25 | m² |  |  | 0
14.2 | Bandeira 80 | 1 | unid. |  |  | 0
14.3 | Coluna iluminada do acesso (antigo "pórtico"), dimensões 210x40x25cm | 1 | unid. |  |  | 0
14.4 | Letra caixa testeira | 1 | conj |  |  | 0
14.5 | Logo em hexágonos coloridos | 2 | unid. |  |  | 0
15 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA | [5 empty] | 0
15.1 | ADESIVOS
15.1.1 | A3 SIA | 2 | unid. |  |  | 0
15.1.2 | A4 SIA CG | 2 | unid. |  |  | 0
15.1.3 | A6 - puxe / empurre | 2 | unid. |  |  | 0
15.1.4 | A2 PO - Adesivo Passa Objetos | 1 | unid. |  |  | 0
15.1.5 | A2 AT1 - Adesivo Logo Padrão - Horário Agência (10h às 15h) | 1 | unid. |  |  | 0
15.1.6 | A2 SAA1 - Adesivo Logo Padrão - Horário Sala de Autoatendimento (a confirmar) | 1 | unid. |  |  | 0
15.1.7 | A1-LP - Adesivo Logo padrão | 12 | unid. |  |  | 0
15.2 | PLACAS PORTA - TIPO 1 - tamanho 300x80mm
15.2.1 | PP1 - Privativo para Funcionários | 2 | unid. |  |  | 0
15.3 | PLACAS ESPECIAIS - BRAILE
15.3.1 | PP14 - PRESS - 240x130mm | 1 | unid. |  |  | 0
15.3.2 | PP15 - AG e HOR - 300x175mm | 1 | unid. |  |  | 0
15.4 | PLACAS SUSPENSAS - tamanho 520x140mm
15.4.1 | PS2 - Caixas | 1 | unid. |  |  | 0
15.4.2 | PS5 - ATPF - Atendimento Pessoa Física | 1 | unid. |  |  | 0
15.4.3 | PS6 - ATPJ - Atendimento Pessoa Jurídica | 1 | unid. |  |  | 0
15.4.4 | PS7 - NPF - Negócios Pessoa Física | 1 | unid. |  |  | 0
15.4.5 | PS8 - NPJ -Negócios Pessoa Jurídica | 1 | unid. |  |  | 0
15.4.6 | PS10- GG - Gerente Geral | 1 | unid. |  |  | 0
15.4.7 | PS11- GA - Gerente Adjunto | 1 | unid. |  |  | 0
15.5 | PLACAS SUSPENSAS - tamanho 590x320mm - Remanejo
15.5.1 | PS4 - Preferencial | 1 | unid. |  |  | 0
15.6 | Porta cartaz padrão para informativos | 12 | unid. |  |  | 0
15.7 | Porta cartaz padrão para tarifas | 10 | unid. |  |  | 0
16 | LIMPEZA E VISTORIA FINAL | [5 empty] | 0
16.1 | Limpeza fina e verificação final da obra | 300 | m2 |  |  | 0
| SUBTOTAL MANUTENÇÃO CIVIL |  |  | 0 | 0 | 0
II | MANUTENÇÃO ELÉTRICA
1 | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E AR CONDICIONADO | [5 empty] | 0
1.1 | Luminária completa DE SOBREPOR com 2 lâmpadas LED T8, até 20W, 120 cm, 6000 K, mínimo 2000 lumens, 70% do fluxo para 30.000 horas para retaguarda cashes. | 11 | unid. |  |  | 0
1.2 | Luminária Plafon Branca, quadrada, de SOBREPOR, 25W, 6000K, diâmetro 30 cm. Retirar e descartar a luminária existente. | 12 | unid. |  |  | 0
1.1 | Luminária de SOBREPOR Painel LED - 28W - 220V, 4000K, 3500 Lm - THD <10% - Garantia de 02 Anos. Modulação 300 x 1200 mm. Marca Intral ou similar - BKE-168 - ANTERA SL | 85 | unid. |  |  | 0
1.3 | Suporte soquete G-13 para lâmpadas T8 em policarbonato com tratamento anti-uv, tipo engate rápido com rotor de segurança, contatos em bronze fosforoso, anti-vibratório, marca LALUX modelo T8 (www.targetiluminação.com.br), LUMIN G13 (www.ginawa.com), ou equivalente. | 22 | unid. |  |  | 0
1.4 | Retirada de luminárias, lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W e reatores. Descartar as luminárias, acondicionar as lâmpadas e reatores e entregar na BAGERGS | 11 | unid. | x,xx |  | 0
1.5 | Sensor de presença omnidirecional c/retardo 10 min, 220V/127V, 250VA. (Corredor da retaguarda e banheiro) | 2 | unid. |  |  | 0
1.6 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 100 | m |  |  | 0
2 | CAIXAS DE PISO MESAS E IMPRESSORAS (SEGUNDO PAVIMENTO) | [5 empty] | 0
2.1 | Caixa de piso SQR Rotation Dupla tipo de Nível com espaço para 4 tomadas 2P+T 20A/250V NBR 14136 (PRETA) e 4 tomadas RJ45, completa com janela prensa cabos, tampa lisa de alumínio polido e arremates de piso, parafusos reguladores, Dutotec ou similar | 17 | unid. |  |  | 0
2.2 | Suportes metálico para Tomadas para Caixa SQR Rotation, ou similar | 17 | unid. |  |  | 0
2.3 | TRÊS Blocos de tomadas NBR.20A (PRETA) para caixa SQR | 15 | cj |  |  | 0
2.4 | DOIS Blocos de tomadas NBR.20A (VERMELHA) para caixa SQR | 2 | cj |  |  | 0
2.5 | DOIS Blocos de tomadas RJ-45 Cat.6 para caixa SQR | 17 | cj |  |  | 0
2.6 | Eletrocalha metálica PERFURADA 150x100mm, chapa #24 | 42 | m | x,xx |  | 0
2.7 | Tampa para eletrocalha 150mm | 42 | m |  |  | 0
2.8 | Divisor em "L" para eletrocalha 150x100mm | 3 | m |  |  | 0
2.9 | Suporte suspensão duplo tirante 3/8" para eletrocalha 150x100mm | 30 | unid. |  |  | 0
2.10 | Curva horizontal 90° para eletrocalha 150x100mm | 3 | unid. |  |  | 0
2.11 | TE Horizontal 90° para eletrocalha 150x100mm | 3 | unid. |  |  | 0
2.12 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 150x100mm | 15 | unid. |  |  | 0
2.13 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 150x100mm | 10 | unid. |  |  | 0
2.14 | Eletroduto Flexível com alma de aço revestimento PVC com boxes- Sealtube - 1/2 " (descida máscara) | 60 | m |  |  | 0
2.15 | Canaleta metálica branca "X" | 3 | m |  |  | 0
2.16 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com DUAS tomadas tipo bloco NBR 10A BRANCA | 15 | unid. |  |  | 0
2.17 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" | 30 | unid. |  |  | 0
2.18 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas (Tomadas mesas) | 50 | m |  |  | 0
2.19 | Clip de fixação parafusável em material poliacetal, cor preta, diâmetro máximo aplicável até 10mm. Referência HellermannTyton 6D10 ou similar. | 120 | unid. |  |  | 0
2.20 | Plug tipo Macho novo padrão 10A. | 15 | unid. |  |  | 0
3 | INFRAESTRUTURA PLATAFORMA E PONTOS CAFÉ/ÁGUA elétrica/lógica/telefonia (TÉRREO) | [5 empty] | 0
3.1 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 500 | m |  |  | 0
3.2 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6. | 700 | m |  |  | 0
3.3 | Duto SLIM - (CINZA) | 6 | m |  |  | 0
3.4 | Adaptador porta equipamento para duto SLIM (CINZA) | 2 | unid. |  |  | 0
3.5 | Curva interna 90 graus SLIM (CINZA) | 2 | m |  |  | 0
3.6 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 6 | m |  |  | 0
3.7 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 4 | unid. |  |  | 0
3.8 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 10 | unid. |  |  | 0
3.9 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 6 | unid. |  |  | 0
3.10 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm - branca | 2 | unid. |  |  | 0
3.11 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais DOIS RJ.45 Ref. QM 99040.00 – Cat. 6 ou similar (Identificar com EExx e PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas) | 6 | unid. |  |  | 0
3.12 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas) | 20 | unid. | x,xx |  | 0
3.13 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas) atrás de cada mesa no atendimento e atrás dos caixas. | 6 | unid. | x,xx |  | 0
3.14 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (VERMELHA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas). | 4 | unid. | x,xx |  | 0
3.15 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PTxx, PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas). | 12 | unid. | x,xx |  | 0
3.16 | patch cord verde 3 mts para as mesas | 2 | unid. |  |  | 0
3.17 | patch cord azul 3 mts para as mesas | 2 | unid. |  |  | 0
3.18 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas | 6 | m |  |  | 0
3.19 | Plug tipo Macho novo padrão 10A. | 2 | unid. |  |  | 0
3.20 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm | 30 | m |  |  | 0
3.21 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 14 | unid. |  |  | 0
3.22 | Spiral tube para organizar os cabos nas mesas BRANCO | 20 | m |  |  | 0
3.23 | Canaleta metálica branca "X" (Para café/água) | 2 | m |  |  | 0
3.24 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com DUAS tomadas tipo bloco NBR 20A BRANCA | 1 | unid. |  |  | 0
3.25 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 1 | unid. |  |  | 0
3.26 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" | 1 | unid. |  |  | 0
4 | INFRAESTRUTURA TVs CORPORATIVAs E TOMADAS PLATAFORMA SEGUNDO PAVIMENTO | [5 empty] | 0
4.1 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6. | 100 | m |  |  | 0
4.2 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 100 | m |  |  | 0
4.3 | Canaleta metálica branca "X". | 4 | m |  |  | 0
4.4 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para TRÊS módulos em ABS com DUAS tomadas tipo bloco NBR 20A e UM com RJ45. | 2 | unid. |  |  | 0
4.5 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS para interruptor duplo (Trocar atrás da mesa do Gerente Geral) | 2 | unid. |  |  | 0
4.6 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 3 | unid. |  |  | 0
4.7 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" | 3 | unid. |  |  | 0
4.8 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 60 | m |  |  | 0
4.9 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. | 25 | unid. |  |  | 0
4.10 | Patch cord T-568A, Azul 2,5mts | 2 | unid. |  | x,xx | 0
4.11 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 2 | unid. |  |  | 0
4.12 | Patch Cord 2,5m Azul (Conexão da CPU da TV Corporativa) | 2 | unid. |  |  | 0
4.13 | Conector RJ45 Macho Cat. 6 para crimpar cabo no Rack e ligar direto ao Switch. | 2 | unid. |  |  | 0
4.14 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas) | 6 | unid. | x,xx |  | 0
4.15 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas) atrás de cada mesa no atendimento e atrás dos caixas. | 6 | unid. | x,xx |  | 0
4.16 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PTxx, PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas). | 5 | unid. | x,xx |  | 0
5 | INFRAESTRUTURA PARA TROCA DE RACKS E CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 0
5.1 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6. | 2000 | m |  |  | 0
5.2 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 100 | m |  |  | 0
5.3 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 4 | unid. | x,xx |  | 0
5.4 | Canaleta de alumínio duplo c/ tampa 73x45mm | 6 | m |  |  | 0
5.5 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x45mm | 2 | unid. |  |  | 0
5.6 | Curva metálica 73x45mm dupla c/ tampa de encaixe - branca | 2 | unid. |  |  | 0
5.7 | Caixa de alumínio 100x100x50 com altura específica para canaleta 73X45mm | 2 | unid. |  |  | 0
5.8 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x45mm | 2 | unid. |  |  | 0
5.9 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 6 | m |  |  | 0
5.10 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 4 | unid. |  |  | 0
5.11 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
5.12 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm - branca | 2 | unid. |  |  | 0
5.13 | Tampa terminal ABS 25mm - Branca | 1 | unid. |  |  | 0
5.14 | Patch panel descarregado, Cat. 6, alta densidade, 19" x 1U, 24 posições, SEM conectores RJ45 fêmea. | 3 | unid. |  |  | 0
5.15 | Conector fêmea RJ45 keystone categoria 6, vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro, marca Furukawa ou equivalente. | 60 | unid. |  |  | 0
5.16 | Régua com 8 tomadas para racks 19" com ângulo de 45º | 4 | unid. |  |  | 0
5.17 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm fixado na parede com UMA bandeja e 07 (SETE) organizadores de cabos em PVC - Cor RAL 7032 - Retirar na BAGERGS. | 1 | unid. | x,xx |  | 0
5.18 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, profundidade 570mm livres internamente, fixado na parede com quatro bandejas de 4 apoios e 64 conjuntos de parafusos porca/gaiola. Cor Cinza RAL 7032 - Retirar na BAGERGS. | 1 | unid. | x,xx |  | 0
5.19 | Retirada de Rack existente e DESCARTAR. | 1 | unid. |  |  | 0
5.20 | Retirada de DG existente e DESCARTAR. Recompor parede de alvenaria. | 4 | unid. |  |  | 0
5.21 | conjunto de 10 (5+5) metros de cabo coaxial 75 Ohms na cor preta RF75 0,4/2,5 com conector tipo BNC reto com solda e conector tipo BNC angular com rosca e solda (mini) | 1 | unid. |  |  | 0
5.22 | Cabo CIT-10 pares | 50 | m |  |  | 0
5.23 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 2 | unid. |  |  | 0
5.24 | patch cord azul 1,0 mts para o Rack | 30 | unid. |  | x,xx | 0
5.25 | patch cord verde 1,0 mts para o Rack | 20 | unid. |  | x,xx | 0
5.26 | Patch Cords UTP Cat.6 identificados "CP1, CP2, ...", 2m com plugues RJ45 nas duas pontas ligação entre Equipamentos OPERADORAS e ATIVOS BANCO. | 6 | unid. |  | x,xx | 0
5.27 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa e com RJ45 Fêmea. Para infraestrutura do ponto de lógica do Nobreak. | 1 | unid. |  |  | 0
5.28 | Patch cord azul 1,5 mts para o nobreak. | 1 | unid. |  | x,xx | 0
5.29 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração cabos e patch-cords (20 unidades) | 1 | unid. |  |  | 0
6 | ADEQUAÇÕES DA SALA DO NOBREAK, WIFI E SALA COFRE | [5 empty] | 0
6.1 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6. | 100 | m |  |  | 0
6.2 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 30 | m |  |  | 0
6.3 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com RJ45 fêmea. | 3 | unid. |  |  | 0
6.4 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 14 | unid. |  |  | 0
6.5 | Caixa Passagem Elétrica Tigre 30cm Sobrepor - Cpt30 - Tigre ou similar (Para armazenar os cabos) | 1 | m |  |  | 0
6.6 | Quadro distribuição PVC, Sobrepor, para 4 disjuntores com tampa de acrílico - WEG ou similar | 1 | m |  |  | 0
6.7 | Eletroduto Flexível com alma de aço revestimento PVC com boxes- Sealtube - 1/2 " (interligação da Caixa de passagem ao CD das baterias) | 2 | m |  |  | 0
6.8 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração para eletroduto cordoado (20 unidades). | 1 | unid. |  |  | 0
7 | DIVISOR DE SIGILO elétrica/lógica/telefone | [5 empty] | 0
7.1 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 200 | m |  |  | 0
7.2 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6. | 50 | m |  |  | 0
7.3 | Disjuntores Monopolar/4,5kA - 16A | 1 | unid. |  |  | 0
7.4 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco | 20 | m |  |  | 0
7.5 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 4 | unid. |  |  | 0
7.6 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 2 | unid. |  |  | 0
7.7 | Canaleta alumínio 73x25mm dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 6 | m |  |  | 0
7.8 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
7.9 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
7.10 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
7.11 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/ Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 1 | unid. |  |  | 0
7.12 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm - branca | 1 | unid. |  |  | 0
7.13 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 1 | unid. |  |  | 0
7.14 | Patch Cord 2,5m Azul (Conexão da CPU da TV Corporativa) | 1 | unid. |  |  | 0
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO | [5 empty] | 0
8.1 | Certificação dos Cabos de Rede UTP Cat. 6 | 50 | unid. |  |  | 0
8.2 | Desmontagem elétrico, lógico e telefônico das mesas e impressoras das plataformas de atendimento | 20 | unid. | x,xx |  | 0
8.3 | Desmontagem elétrico e lógico dos CASHES | 5 | unid. | x,xx |  | 0
8.4 | Desmontagem elétrico e lógico de módulos de caixas | 4 | unid. | x,xx |  | 0
8.5 | Desinstalar infraestrutura TV plataforma | 1 | unid. | x,xx |  | 0
8.6 | Retirada de toda infraestrutura elétrica, lógica e telefônica que não serão mais utilizadas nas paredes e acima do forro e descartar. | 1 | cj | x,xx |  | 0
8.7 | Abertura e reComposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm. | 6 | unid. |  |  | 0
8.8 | Desinstalar infraestrutura Café e água. | 2 | unid. | x,xx |  | 0
| SUBTOTAL INFRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## Cronograma
CRONOGRAMA
|  |  |  | Processo |  | 154/2022
1. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, ELÉTRICO E LÓGICO - AG TRÊS PASSOS. |  |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: AV. JÚLIO DE CASTILHOS, 516 - TRÊS PASSOS/RS |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS OUT/2021 |  | 111.2%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 (sessenta) dias corridos. |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
ITENS | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) S/BDI | ETAPAS
|  |  | 1ª |  | 2ª
I | MANUTENÇÃO CIVIL |  | % | Valor | % | Valor
1 . | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 0
|  |  | 50% | 0 | 50% | 0
2 . | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 0
|  |  | 50% | 0 | 50% | 0
3 . | DEMOLIÇÃO / REMANEJAMENTO / REMOÇÃO | 0
|  |  | 100% | 0 |  | 0
4 . | COBERTURA | 0
|  |  | 100% | 0 |  | 0
5 . | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0
|  |  | 100% | 0 |  | 0
6 . | PAVIMENTAÇÃO | 0
|  |  | 20% | 0 | 80% | 0
7 . | ALVENARIAS | 0
|  |  | 100% | 0 |  | 0
8 . | REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS | 0
|  |  | 20% | 0 | 80% | 0
9 . | DIVISÓRIAS / PAINÉIS | 0
|  |  | 50% | 0 | 50% | 0
10 . | CARPINTARIA / MARCENARIA / MOBILIÁRIO | 0
|  |  |  | 0 | 100% | 0
11 . | SERRALHERIA | 0
|  |  | 30% | 0 | 70% | 0
12 . | PINTURA | 0
|  |  |  | 0 | 100% | 0
13 . | ACESSIBILIDADE | 0
|  |  |  | 0 | 100% | 0
14 . | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA | 0
|  |  | 20% | 0 | 80% | 0
15 . | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA | 0
|  |  |  | 0 | 100% | 0
16 . | LIMPEZA E VISTORIA FINAL | 0
|  |  | 50% | 0 | 50% | 0
II | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
1 . | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E AR CONDICIONADO | 0
|  |  | 80% | 0 | 20% | 0
2 . | CAIXAS DE PISO MESAS E IMPRESSORAS (SEGUNDO PAVIMENTO) | 0
|  |  | 80% | 0 | 20% | 0
3 . | INFRAESTRUTURA PLATAFORMA E PONTOS CAFÉ/ÁGUA elétrica/lógica/telefonia (TÉRREO) | 0
|  |  | 60% | 0 | 40% | 0
4 . | INFRAESTRUTURA TVs CORPORATIVAs E TOMADAS PLATAFORMA SEGUNDO PAVIMENTO | 0
|  |  | 60% | 0 | 40% | 0
5 . | INFRAESTRUTURA PARA TROCA DE RACKS E CABEAMENTO ESTRUTURADO | 0
|  |  | 60% | 0 | 40% | 0
6 . | ADEQUAÇÕES DA SALA DO NOBREAK, WIFI E SALA COFRE | 0
|  |  | 60% | 0 | 40% | 0
7 . | DIVISOR DE SIGILO elétrica/lógica/telefone | 0
|  |  | 30% | 0 | 70% | 0
8 . | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO | 0
|  |  | 50% | 0 | 50% | 0
TOTAL |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| TOTAL COM BDI | 0 | 0 |  | 0

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)