## Planilha de Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
|  |  |  | Processo |  | 0587/2022
1. OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, MECÂNICO, ELÉTRICO E LÓGICO NA AGÊNCIA CAPELA DE SANTANA – RENOVA |  |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: AV. CORONEL ORESTES JOSE LUCAS, 1900 - CAPELA DE SANTANA/RS |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS MAI/2022 |  | 111.2%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
LOTE | ÚNICO
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
I | OBRAS CIVIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 | Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação mensal | 20 | m² |  |  | 0
1.2 | Destinação de resíduos com entrega de Manifesto de Transporte de Resíduos e o Recibo de Destinação de Resíduos por empresa licenciada | 20 | m³ | x,xx |  | 0
1.3 | Limpeza, com hidrojato, da marquise | 15 | m² |  |  | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
2.1 | Engenheiro ou arquiteto júnior, com encargos complementares - 10 horas semanais | 3 | mês | x,xx |  | 0
2.2 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC | 1 | unid. | x,xx |  | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÃO / REMANEJAMENTO / REMOÇÃO
3.1 | Demolição de forro de pvc | 140 | m² |  |  | 0
3.2 | Demolição de argamassa, de forma manual (áreas com reboco deteriorado por infiltração, interno), até altura de 70cm | 30 | m² |  |  | 0
3.3 | Demolição de argamassa, de forma manual (áreas com reboco deteriorado por infiltração, externo - área do pátio lateral), até altura de 100cm | 22 | m² |  |  | 0
3.4 | Remoção de divisórias e máscaras leves | 40 | m² | x,xx |  | 0
3.5 | Remoção de entulho diverso, incluindo caçamba, servente e carreto (obra e pátio lateral da agência) | 20 | m3 |  |  | 0
3.6 | Remoção de barras de ferro, bicicletário e lixeira da frente da agência | 6 | m² | x,xx |  | 0
3.7 | Remoção de revestimento em ACM cinza da marquise | 12 | m² | x,xx |  | 0
3.8 | Remoção de metais sanitários | 2 | unid. |  |  | 0
3.9 | Remoção de rodapés de madeira | 50 | m | x,xx |  | 0
3.10 | Remoção de persianas verticais | 10 | m² | x,xx |  | 0
3.11 | Remoção e descaracterização de programação visual interna antiga (placas suspensas e placas de porta antigas) | 1 | cj | x,xx |  | 0
3.12 | Remoção e descaracterização de pórtico de acesso luminoso | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.13 | Remoção e descaracterização de testeira luminosa de fachada | 1 | unid. |  |  | 0
3.14 | Remoção de bandeira luminosa | 1 | unid. |  |  | 0
3.15 | Furo em alvenaria d=30mm para passagem de dreno de ar-condicionado | 3 | unid. |  |  | 0 | 0
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO
4.1 | Cristalização com impermeabilizante bicomponente à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros - ref. Viapol | 52 | m² |  |  | 0
4.2 | Impermeabilização de cobertura plana com manta asfáltica polimérica (marquise) | 15 | m² |  |  | 0
4.3 | Proteção mecânica de superfície impermeabilizada, com argamassa cimento/areia 1:3, e=3cm | 15 | m² |  |  | 0 | 0
5 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | Rodapé de poliestireno com friso, h=15cm - cor branca | 80 | m |  |  | 0
5.2 | Recomposição do piso de concreto do passeio | 3 | m² |  |  | 0
5.3 | Aplicação de concreto nos orifícios deixados pelas barras de ferro, bicicletário e lixeira no passeio/ cimento + areia + brita traço 1:4:8 | 1 | m² |  |  | 0 | 0
6 | REVESTIMENTOS/ ACABAMENTOS
6.1 | Chapisco interno/externo, com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, e=5mm com aditivo impermeabilizante. Alvenarias raspadas | 52 | m2 |  |  | 0
6.2 | Emboço para parede interna ou externa, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:10, e=20mm, Ccom aditivo impermeabilizante | 52 | m2 |  |  | 0
6.3 | Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, traço 1:1:6, e=5mm, com aditivo impermeabilizante | 52 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | DIVISÓRIAS / PAINÉIS / FORROS
7.1 | Divisória de gesso acartonado para parede interna, simples, espessura final 100mm. Alturas variadas, conforme leiaute | 50 | m² |  |  | 0
7.2 | Forro acústico de Fibra Mineral Removível, modulação 625x625x15mm, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por perfis rígidos - ref. Armstrong, Sahara ou similar ou de melhor qualidade. Atentar para sanca tipo inclinação junto às janelas altas. | 150 | m2 |  |  | 0
7.3 | Forro de gesso acartonado fixo, com perfis em aço galvanizado, e=12,50mm, colocado, com negativo e alçapão, para marquise | 15 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | CARPINTARIA / MARCENARIA / MOBILIÁRIO
8.1 | Porta interna de madeira semi-oca, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 80x210cm, para parede de gesso acartonado. | 3 | unid. |  |  | 0
8.2 | Porta interna de madeira maciça, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 90x210cm, para parede de alvenaria. | 2 | unid. |  |  | 0
8.3 | Remanejo de móvel e esquadrias do divisor de sigilo | 3 | unid. |  |  | 0 | 0
9 | SERRALHERIA
9.1 | Alumínio:
9.1.1 | Ajustes na Esquadria de alumínio natural da sala de autoatendimento, série 30, com grade interna, devido à colocação das máscaras novas | 3 | m² |  |  | 0
9.1.2 | Regulagem da Porta auxiliar da Sala de Autoatendimento | 1 | unid. | x,xx |  | 0
9.1.3 | Mascara padrão novo, completa com tampões, para máquinas de autoatendimento | 3 | Unid. |  |  | 0
9.2 | Aço:
9.2.1 | Grade para proteção de condensadoras e linhas, pintada na cor branco, com abertura para acesso à manutenção. Fornecer com cadeado. (Barra redonda 5/18", Parafuso de Aço tipo chumbador parabolt Ø 3/8", Barra de ferro retangular, Barra chata 1.1/2x5/16", Cadeado largura 25mm) | 15 | m² |  |  | 0 | 0
10 | FERRAGENS
10.1 | Mola hidráulica de piso sem travamento | 2 | unid. |  |  | 0 | 0
11 | VIDRAÇARIA
11.1 | Fornecimento e colocação de Vidro liso transparente 6mm, colocado em caixilhos com ou sem baguetes, instalação com gaxeta (sala de autoatendimento) | 5 | m² |  |  | 0
11.2 | Regulagem das Portas pivotantes em vidro temperado e=10 mm, 2 folhas 90x210, para pórtico Banrisul Eletrônico | 2 | unid. | x,xx |  | 0 | 0
12 | PINTURA
12.1 | Pintura INTERNA
12.1.1 | Emassamento de superfície, 02 demãos de massa à base de PVA | 150 | m² |  |  | 0
12.1.2 | Fundo preparador de paredes | 150 | m² |  |  | 0
12.1.3 | Pintura acrílica, 02 demãos, sem emassamento sobre alvenarias internas - cor BRANCO. Paredes internas de alvenaria e gesso acartonado | 160 | m² |  |  | 0
12.1.4 | Pintura acrílica, 02 demãos, sem emassamento sobre alvenarias internas - cor CINZA CRÔMIO. Paredes internas de alvenaria atrás da plataforma de atendimento, lateral da plataforma e pilares | 80 | m² |  |  | 0
12.1.5 | Pintura látex PVA, 02 demãos, sem emassamento, cor branco (laje sala arquivo e nobreak) | 18 | m² |  |  | 0
12.1.6 | Fundo para madeira - (portas novas) | 20 | m² |  |  | 0
12.1.7 | Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira, 02 demãos, com emassamento - portas de madeira, conforme tom das portas existentes. Duas Demãos. | 20 | m² |  |  | 0
12.1.8 | Pintura esmalte sintético em esquadria metálica, 02 demãos - cor cinza crômio. Duas Demãos. Grades internas | 7 | m² |  |  | 0
12.2 | Pintura EXTERNA
12.2.1 | Pintura acrílica, 02 demãos, sem emassamento sobre alvenarias externas - cor Cinza Prata - Lateral do pátio e Frontão | 150 | m² |  |  | 0
12.2.2 | Fundo selador para forro de gesso | 15 | m² |  |  | 0
12.2.3 | Emassamento de superfície, 02 demãos de massa acrílica | 15 | m² |  |  | 0
12.2.4 | Pintura acrílica, 02 demãos, sem emassamento sobre forro de gesso. Cor Branco Neve. | 15 | m² |  |  | 0
12.2.5 | Primer anticorrosivo e antioxidante para aplicação em superfícies ferrosas (zarcão). Grades condensadoras | 15 | m² |  |  | 0
12.2.6 | Esmalte - cor cinza crômio. Duas Demãos. Grades condensadoras | 15 | m² |  |  | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS
13.1 | Serviço de instalação de tubos de PVC soldável, água fria DN 25mm (para dreno do ar-condicionado), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios | 7 | m |  |  | 0
13.2 | Canaleta Perfil para Ar Condicionado Split 2M 6,5 x 5,5cm Branca com acabamentos, para embutir o dreno do ar-condicionado da circulação. | 5 | unid. |  |  | 0
13.3 | Torneira de mesa baixa, com acionamento por alavanca e fechamento automático para lavatório - ref. Decamatic Eco 1173C Conforto ou similar ou de melhor qualidade. Para Sanitário acessível | 1 | unid. |  |  | 0
13.4 | Válvula de descarga para caixa acoplada, banheiro masculino | 1 | unid. |  |  | 0 | 0
14 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
14.1 | Testeiras em placa ACM (revestimento liso e quina vazada), com estrutura. Marquise e fachada. Cor do ACM: AZUL NOTURNO | 20 | m² |  |  | 0
14.2 | Coluna iluminada do acesso (antigo "pórtico"), dimensões 210x40x25cm | 1 | unid. |  |  | 0
14.3 | Letra caixa testeira | 1 | conj |  |  | 0
14.4 | Logo em hexágonos coloridos | 2 | unid. |  |  | 0 | 0
15 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
15.1 | ADESIVOS
15.1.1 | A3 SIA | 2 | unid. |  |  | 0
15.1.2 | A4 SIA CG | 2 | unid. |  |  | 0
15.1.3 | A6 - puxe / empurre | 2 | unid. |  |  | 0
15.1.4 | A2 PO - Adesivo Passa Objetos | 1 | unid. |  |  | 0
15.1.5 | A2 T2 - Adesivo Logo Padrão - Portas Fechamento Automático - Horário Agência (10h às 15h) | 1 | unid. |  |  | 0
15.1.6 | A2 SAA2 - Adesivo Logo Padrão - Portas Fechamento Automático - Horário Sala de Autoatendimento (Segunda a sábado das 7h às 20h) | 1 | unid. |  |  | 0
15.1.7 | A1-LP - Adesivo Logo padrão | 7 | unid. |  |  | 0
15.2 | PLACAS PORTA - TIPO 1 - tamanho 300x80mm
15.2.1 | PP1 - Privativo para Funcionários | 2 | unid. |  |  | 0
15.2.2 | PP3 - Nobreak | 1 | unid. |  |  | 0
15.2.3 | PP5 - Arquivo | 1 | unid. |  |  | 0
15.3 | PLACAS PORTA - TIPO 2 - tamanho 190x150mm
15.3.1 | PP8 - Masculino | 1 | unid. |  |  | 0
15.3.2 | PP10 - PNE | 1 | unid. |  |  | 0
15.4 | PLACAS ESPECIAIS - BRAILE
15.4.1 | PP14 - PRESS - 240x130mm | 1 | unid. |  |  | 0
15.4.2 | PP15 - AG e HOR - 300x175mm | 1 | unid. |  |  | 0
15.4.3 | PP17 - Masculino | 1 | unid. |  |  | 0
15.5 | PLACAS SUSPENSAS - tamanho 520x140mm
15.5.1 | PS2 - Caixas | 1 | unid. |  |  | 0
15.5.2 | PS5 - ATPF - Atendimento Pessoa Física | 1 | unid. |  |  | 0
15.5.3 | PS10- GG - Gerente Geral | 1 | unid. |  |  | 0
15.5.4 | PS11- GA - Gerente Adjunto | 1 | unid. |  |  | 0
15.6 | PLACAS SUSPENSAS - tamanho 590x320mm - Remanejo
15.6.1 | PS4 - Preferencial | 1 | unid. |  |  | 0 | 0
16 | ACESSIBILIDADE
16.1 | Piso tátil Discreet PVC (elementos individuais) Alerta e Direcional 250x300x5mm cor Azul. Colagem direta Dupla Face | 1 | m² |  |  | 0 | 0
17 | MOBILIÁRIO
17.1 | Montagem e organização do leiaute fornecido pelo Banco | 100 | m² | xx,xx |  | 0
17.2 | Persiana vertical tipo blackout, Ref. marca Persianet modelo Nuance BK cinza, largura 90 mm ou similar ou de melhor qualidade, instalada nos locais indicados em planta | 10 | m² |  |  | 0
17.3 | Fornecimento e instalação de bicicletário de chão, com 5 posições. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0
18 | DIVERSOS
18.1 | Fornecimento de lona preta para proteção de mobiliário durante as obras | 100 | m² |  |  | 0
18.2 | Limpeza/desentupimento de calhas e tubos de queda | 40 | m | xx,xx |  | 0
18.3 | Limpeza grossa | 200 | m² |  |  | 0
18.4 | Limpeza fina e verificação final da obra | 200 | m² |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
II | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
1.1 | condicionador de ar split tipo Built-in (Duto) 35.000 btu/h inverter ciclo reverso, selo PROCEL "A" (unidade condensadora e evaporadora) proteção anticorrosiva contra a maresia (oxidação) Ref.: Modelo SBQ36AVL com FBQ36AVL (evaporadora) e RZQ36AVL (condensadora) da Daikin ou similar ou de melhor qualidade | 1 | unid. |  |  | 0
1.2 | condicionador de ar split tipo teto inverter 30.000btu/h ciclo reverso, selo PROCEL "A (unidade condensadora e evaporadora) AOBA30LFTL Fujitsu ou similar ou de melhor qualidade | 2 | unid. |  |  | 0
1.3 | condicionador de ar split tipo hi-wall 12.000btu/h inverter ciclo reverso, selo PROCEL "A" (unidade condensadora e evaporadora) proteção anticorrosiva contra a maresia (oxidação) Ref.: S4NW12JA3XA.EB2GAMZ (evaporadora) e S4UW12JA3XA.EB2GAMZ (condensadora) da LG ou similar ou de melhor qualidade | 1 | unid. |  |  | 0
1.4 | Desinstalação de condicionador de ar split tipo Built in 36.000btu/h (unidade evaporadora). Descarte conforme normas ambientais. | 1 | unid. | x,xx |  | 0
1.5 | Desinstalação de condicionador de ar split tipo Built in 36.000btu/h (unidade condensadora) . Descarte conforme normas ambientais. | 1 | unid. | x,xx |  | 0
1.6 | Adesivo para tubo de espuma elastomérica - Lata 900ml - ref. Armacell Armaflex 520 ou similar ou de melhor qualidade | 2 | unid. |  |  | 0
1.7 | Amortecedor de vibração em borracha/neoprene (calço), (100x100x100)mm | 16 | unid. |  |  | 0
1.8 | Barra rosqueada aço galvanizada 1/4" com 10 porcas e 20 arruelas | 16 | m |  |  | 0
1.9 | Duto em chapa de aço galvanizado #26 com isolamento térmico com manta de lã de vidro, e=38mm | 10 | kg |  |  | 0
1.10 | Fita adesiva de espuma elastomérica (50x3)mm rolo de 15m - ref. Armacell Cinta AF ou similar ou de melhor qualidade | 4 | unid. |  |  | 0
1.11 | Gás refrigerante R-410A | 8 | kg |  |  | 0
1.12 | Grelha de retorno de ar de alumínio, aletas horizontais fixas, LxH (625x425)mm - ref. TROX AR-A ou similar ou de melhor qualidade | 2 | unid. |  |  | 0
1.13 | Grelha de ventilação de alumínio, aletas horizontais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro, LxH (625x425)mm - ref. TROX AT-DG (grelha de insuflamento) | 1 | unid. |  |  | 0
1.14 | Interligações elétricas e de comando (Evaporadora e condensadora) para instalações até 15metros | 4 | conj. |  |  | 0
1.15 | Junta Flexível de aço galvanizado e lona de PVC (7x10x7)cm - ref. Multivac ou similar ou de melhor qualidade | 1 | m |  |  | 0
1.16 | Ligação da drenagem dos condicionadores aos pontos de dreno termicamente isoladas | 40 | m |  |  | 0
1.17 | Massa de vedação - tubo de 400gr - ref. Multivac ou similar ou de melhor qualidade | 4 | unid. |  |  | 0
1.18 | Par de suporte galvanizado/inox para ar condicionado do tipo split (unidade condensadora) até 36.000Btu/h | 4 | unid. |  |  | 0
1.19 | Par de suporte para ar condicionado do tipo split (unidade evaporadora) | 4 | unid. |  |  | 0
1.20 | Solda Foscoper | 4 | unid. |  |  | 0
1.21 | Suportes artesanais para fixação de rede de dutos e linhas frigorígenas | 4 | unid. |  |  | 0
1.22 | Temporizador horário semanal modelo RTST-20 da Coel ou similar para a Sala de Autoatendimento | 1 | pç |  |  | 0
1.23 | Tubo de cobre flexível sem costura 1/2" - 0,79mm (0,263kg/m) - ref. Eluma ou similar ou de melhor qualidade | 15 | m |  |  | 0
1.24 | Tubo de cobre flexível sem costura 1/4" - 0,79mm (0,123kg/m) - ref. Eluma ou similar ou de melhor qualidade | 15 | m |  |  | 0
1.25 | Tubo de cobre flexível sem costura 3/8" - 0,79mm (0,193kg/m) - ref. Eluma ou similar ou de melhor qualidade | 40 | m |  |  | 0
1.26 | Tubo de cobre flexível sem costura 5/8" - 0,79mm (0,333kg/m) - ref. Eluma ou similar ou de melhor qualidade | 40 | m |  |  | 0
1.27 | Tubo de espuma elastomérica flexível 1/2" - ref. Armacell Armaflex AF R-12 ou similar ou de melhor qualidade | 15 | m |  |  | 0
1.28 | Tubo de espuma elastomérica flexível 1/4" - ref. Armacell Armaflex AF R-32 ou similar ou de melhor qualidade | 15 | m |  |  | 0
1.29 | Tubo de espuma elastomérica flexível 3/8" - ref. Armacell Armaflex AF M-10 ou similar ou de melhor qualidade | 40 | m |  |  | 0
1.30 | Tubo de espuma elastomérica flexível 5/8" - ref. Armacell Armaflex AF R-15 ou similar ou de melhor qualidade | 40 | m |  |  | 0
1.31 | Fornecimento e instalação de Caixa de Ventilação e Filtragem com Tomada de ar exterior com vazão 380m3/h incluindo ventilador de baixo ruído sonoro Pressão estática 10 mmca, 220V -1F -60 Hz. Deve possuir grelha externa ( veneziana externa) de alumínio com Pingadeira(para evitar entrada de chuva), veneziana interna de alumínio na cor Branca, aletas espaçadas com no mínimo 20 mm, tela de proteção, filtro G4 (com acesso para troca e/ou limpeza do filtro) e grade com tela antipássaro,medidas altura 250 mm x largura x 250 mm x profundidade 300mm . Executar grade de segurança. OBS: Deve ser interligada com a evaporadora de ar condicionado Split Piso Teto correspondente para a renovação de ar ser acionada juntamente com o equipamento de ar condicionado. Executar grade de segurança. REF.: Modelo VENTIBEC CG da BECKINS, ou equivalente. | 2 | unid. |  |  | 0
1.32 | Fornecimento e instalação de Controle de Velocidade (Dimmer rotativo Bivolt) para ventilador da Caixa de Ventilação/Ar de Renovação | 2 | unid. |  |  | 0
1.33 | Grelha de retorno de ar de alumínio, de porta, aletas horizontais fixas em V e contra-moldura, LxH (525x325)mm - ref. TROX AGS-T ou similar ou de melhor qualidade | 3 | unid. |  |  | 0
1.34 | Desinstalação de ventilador/exaustor. Desinstalar exaustor da Sala de Nobreak. Descarte conforme normas ambientais. | 1 | unid. | x,xx |  | 0
1.35 | Ventilador/exaustor axial D=300mm V=1500m³/h - ref. Ventisilva E30M6 ou similar ou de melhor qualidade | 1 | unid. |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0
III | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA
1 | ILUMINAÇÃO E ELETROCALHAS
1.1 | Luminária de embutir em PAINEL LED (4.000K), 618x618mm, 36W, com moldura de alumínio na cor branca. IRC>80%, Difusor em OS (poliestireno), fluxo luminoso 3600 lumens, bivolt, vida útil 50.000 horas, Ref.: BKE-168 da Intral ou equivalente técnico. | 31 | unid. |  |  | 0
1.2 | Luminária de embutir em PAINEL LED (4.000K), 300x300mm, com moldura de alumínio na cor branca. IRC>80%, Difusor em OS (poliestireno), fluxo luminoso, bivolt , VIDA ÚTIL 50.000, Ref.: FPE-168 da Intral ou equivalentes técnicos. | 10 | unid. |  |  | 0
1.3 | Luminária Plafon Branca, quadrada, de SOBREPOR, 10W, 6000K, diâmetro 30 cm. Retirar e descartar as luminárias existentes. (Banheiros) | 2 | unid. |  |  | 0
1.4 | Spot Embutir redondo Click Lâmpada Par20 Ip65 10W 2700K, vida útil 25.000 horas, AZUL. Marca New Line ou similar. (Ligar no Timer da iluminação Externa) | 3 | unid. |  |  | 0
1.5 | Sensor de Presença para interruptor de Embutir (Instalar no lugar do interruptor nos banheiros). | 2 | unid. |  |  | 0
1.6 | Desinstalar luminárias, eletrodutos e cabos no interior da agência, entregar as lâmpadas acondicionadas na BAGERGS. e descartar o restante. | 30 | unid. | x,xx |  | 0
1.7 | Desinstalar luminárias, eletrodutos e cabos na marquise da fachada da agência e descartar. | 3 | unid. | x,xx |  | 0
1.8 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 1000 | m |  |  | 0
1.9 | Cabo de cobre PP Cordplast 3x#1,5mm² HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou similar. | 150 | m |  |  | 0
1.10 | Canaleta metálica branca "X" metálica branca | 8 | m |  |  | 0
1.11 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com UMA TECLA para INTERRUPTOR + BLOCO CEGO. (Caixas) | 4 | unid. |  |  | 0
1.12 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 3 | unid. |  |  | 0
1.13 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" - Branca | 3 | unid. |  |  | 0
1.14 | Fita Isolante preta rolo 10 m. | 20 | unid. |  | x,xx | 0
1.15 | Retirada de luminárias, descartar as luminárias e reatores e entregar as lâmpadas acondicionadas na BAGERGS. | 30 | unid. | x,xx |  | 0
1.16 | Eletrocalha em aço galvanizado, perfurada, chapa #18, tipo C, seção (200x100)mm. | 34 | m |  |  | 0
1.17 | Tampa para eletrocalha 200mm | 34 | m |  |  | 0
1.18 | Divisor em "L" para eletrocalha 200x100mm | 34 | m |  |  | 0
1.19 | Suporte suspensão duplo tirante 3/8" para eletrocalha 200x100mm | 23 | unid. |  |  | 0
1.20 | "T" reto 90° para eletrocalha 200x100mm (ref. Bandeirante BE035) | 2 | unid. |  |  | 0
1.21 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 200x100mm | 13 | unid. |  |  | 0
1.22 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 200x100mm | 4 | unid. |  |  | 0
1.23 | Eletrocalha - Derivação lateral para eletroduto 3/4" | 10 | unid. |  |  | 0
1.24 | Eletrocalha - Derivação lateral para eletroduto 1" | 15 | unid. |  |  | 0
1.25 | Eletrocalha em aço galvanizado, perfurada, chapa #18, tipo C, seção (100x100)mm. | 36 | m |  |  | 0
1.26 | Tampa para eletrocalha 100mm | 36 | m |  |  | 0
1.27 | Divisor em "L" para eletrocalha 100x100mm | 36 | m |  |  | 0
1.28 | Suporte suspensão duplo tirante 3/8" para eletrocalha 100x100mm | 23 | unid. |  |  | 0
1.29 | "T" reto 90° para eletrocalha 100x100mm (ref. Bandeirante BE035) | 2 | unid. |  |  | 0
1.30 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 100x100mm | 13 | unid. |  |  | 0
1.31 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 100x100mm | 4 | unid. |  |  | 0
1.32 | Eletrocalha - Derivação lateral para eletroduto 3/4" | 10 | unid. |  |  | 0
1.33 | Eletrocalha - Derivação lateral para eletroduto 1" | 15 | unid. |  |  | 0
1.34 | Perfilado 38x38mm chapa #18 | 40 | m |  |  | 0
1.35 | Perfilado - Acoplamento de perfilado 38x38mm p/eletrocalha | 3 | unid. |  |  | 0
1.36 | Suporte longo para perfilado 38x38mm | 8 | unid. |  |  | 0
1.37 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 16 | unid. |  |  | 0
1.38 | Derivação lateral para eletroduto 3/4" para perfilado 38x38mm | 6 | unid. |  |  | 0
1.39 | Vergalhão rosca total 1/4" | 30 | m |  |  | 0
1.40 | Chumbador rosca interna 1/4" | 30 | unid. |  |  | 0
1.41 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 200 | unid. |  |  | 0
1.42 | Canaleta de alumínio duplo c/ tampa 73x45mm para quadros de força e alimentação dos Caixas | 12 | m |  |  | 0
1.43 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x45mm | 4 | unid. |  |  | 0
1.44 | Luva de Arremate para Canaleta em alumínio (73x45)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec | 4 | unid. |  |  | 0
1.45 | Canaleta de alumínio duplo c/ tampa 73x25mm para CD Timer e CD Cortina | 6 | m |  |  | 0
1.46 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 4 | unid. |  |  | 0
1.47 | Luva de Arremate para Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec | 4 | unid. |  |  | 0 | 0
2 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Toda infra nova) E TIMER AR COND.
2.1 | Módulo Autônomo de emergência com dois faróis de 32Led´s cada e bateria 12v-7Ah com extensão para instalação dos faróis em separado na sala do Autoatendimento + suporte metálico p/ fixação da bateria | 1 | Unid. |  |  | 0
2.2 | Módulo Autônomo de emergência com dois faróis de 32 Led´s cada com bateria 12V-7Ah c/ suporte metálico p/ fixação da bateria | 4 | unid. |  |  | 0
2.3 | Módulo Autonomo de emergência tipo balizamento com indicação de SAÍDA, 500-800 lm, 220/127V, 80 led´s, 6V-4.5Ah, autonomia mínima de 4 horas, gabinete em metal, pintura epoxi. Technomaster ou equivalente. | 2 | unid. |  |  | 0
2.4 | Módulo Autonomo de emergência tipo balizamento com indicação de SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 500-800 lm, 220/127V, 80 led´s, 6V-4.5Ah, autonomia mínima de 4 horas, gabinete em metal, pintura epoxi. Technomaster ou equivalente. | 1 | unid. |  |  | 0
2.5 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 300 | m |  |  | 0
2.6 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 3/4" | 12 | m |  |  | 0
2.7 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm(3/4") | 6 | unid. |  |  | 0
2.8 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com UMA tomada 2P + T miolo AZUL. (Cofre) | 1 | unid. |  |  | 0
2.9 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com DUAS tomada 2P + T miolo AZUL. (Retaguarda cash) | 1 | unid. |  |  | 0
2.10 | Canaleta metálica branca "X" metálica branca (area de atendimento) | 12 | m |  |  | 0
2.11 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com UM BLOCO DE TOMADAS AZUL e UM BLOCO CEGO. | 6 | unid. |  |  | 0
2.12 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 6 | unid. |  |  | 0
2.13 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" - Branca | 6 | unid. |  |  | 0
2.14 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 1,0 mm2. | 5 | m |  |  | 0
2.15 | Timer programável Bivolt COEL RSTS20 ou similar. | 1 | Unid. |  |  | 0
2.16 | Contactora WEG CWM25 A - Ar Condicionado - Com infraestrutura | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0
3 | CABEAMENTO ESTRUTURADO, INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA PARA MESAS ATENDIMENTO E SALA COFRE, TROCA DE PORTA EQUIPAMENTOS E PONTO CONTADOR DE CÉDULAS (Antessala cofre e Caixas)
3.1 | Condutor unipolar flexível HF (não halogenado), seção 2,5 mm² - 750 V, 70° C. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente | 1000 | m |  |  | 0
3.2 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6. | 1000 | m |  |  | 0
3.3 | Duto SLIM - (BEGE) | 20 | m |  |  | 0
3.4 | Curva interna 90 graus SLIM (BEGE) | 6 | unid. |  |  | 0
3.5 | Adaptador porta equipamento para duto SLIM (BEGE) | 6 | unid. |  |  | 0
3.6 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 12 | m |  |  | 0
3.7 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
3.8 | Tampa Terminal em ABS para Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard | 6 | unid. |  |  | 0
3.9 | Canaleta metálica branca "X" (Usar nas baixadas da área de público) | 6 | m |  |  | 0
3.10 | Curva horizontal ou vertical para canaleta metálica branca "X" - Branca | 1 | unid. |  |  | 0
3.11 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" - Branca | 2 | unid. |  |  | 0
3.12 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais DOIS RJ.45 Cat 6 (Identificar com EExx e PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas). Instalar nos pontos das mesas e ATMs. | 13 | unid. |  |  | 0
3.13 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (VERMELHO), mais DOIS RJ.45 Cat 6 (Identificar com ECxx e PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas) | 2 | unid. |  |  | 0
3.14 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com DUAS tomadas tipo bloco NBR 20A com miolo AZUL | 1 | unid. |  |  | 0
3.15 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 12 | unid. |  |  | 0
3.16 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 6 | unid. |  |  | 0
3.17 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (VERMELHO) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 4 | unid. |  |  | 0
3.18 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/ RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PTxx, PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas). | 12 | unid. |  |  | 0
3.19 | patch cord verde 3 mts para as mesas | 6 | unid. |  |  | 0
3.20 | patch cord azul 3 mts para as mesas e Emissor de Senhas | 7 | unid. |  |  | 0
3.21 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas | 20 | m |  |  | 0
3.22 | Plug tipo Macho novo padrão 10A. | 6 | unid. |  |  | 0
3.23 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 3/4" | 20 | m |  |  | 0
3.24 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 1" pintado de branco. | 20 | m |  |  | 0
3.25 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com DUAS tomada 2P + T miolo VERMELHO para fragmentadora. (Identificar com ECxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas) | 1 | unid. |  |  | 0
3.26 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com UM RJ.45 Cat 6 miolo PRETO para cofre na tesouraria. (Identificar com PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas) | 1 | unid. |  |  | 0
3.27 | Spiral tube para organizar os cabos nas mesas e caixas BRANCO | 10 | m |  |  | 0 | 0
4 | ADEQUAÇÕES DA SALA DO NOBREAK, PL NOBREAK, PL WIFI/AP E PL SALA COFRE
4.1 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6. | 300 | m |  |  | 0
4.2 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 150 | m |  |  | 0
4.3 | Cabo (baixa emissão de fumaça) flex 0,6/1KV - #4mm² - NBR 13.248 (Ar cond.) | 150 | m |  |  | 0
4.4 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 1" | 25 | m |  |  | 0
4.5 | Caixa de passagem em alumínio com rosca de 25 mm (ø 1"), tipo condulete, pintada de branco onde ficar aparente, com tampa cega | 32 | unid. |  |  | 0
4.6 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 3/4". Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 30 | m |  |  | 0
4.7 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. | 14 | unid. |  |  | 0
4.8 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com RJ45 fêmea Cat. 6. | 3 | unid. |  |  | 0
4.9 | Caixa Passagem Eletrica Tigre 30cm Sobrepor - Cpt30 - Tigre ou similar (Para armazenar os cabos) | 1 | unid. |  |  | 0
4.10 | Quadro distribuição PVC, Sobrepor, para 4 disjuntores com tampa de acrílico - WEG ou similar | 1 | unid. |  |  | 0
4.11 | Eletroduto Flexível com alma de aço revestimento PVC com boxes- Sealtube - 1/2 " (interligação da Caixa de passagem ao CD das baterias) | 2 | m |  |  | 0
4.12 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração para eletroduto cordoado (20 unidades). | 1 | unid. |  |  | 0 | 0
5 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA
5.1 | Centro de distribuição montado em caixa tipo de comando de uso aparente para 36 elementos no barramento principal + disjuntor geral e espaço para 08 DR's na parte superior - QGBT/CD 01. | 1 | unid. |  |  | 0
5.2 | Centro de distribuição montado em caixa tipo de comando de uso aparente para 36 elementos no barramento principal + disjuntor geral e espaço para 08 DR's na parte superior - CDBK. (Retirar na BAGERGS) | 1 | unid. | x,xx |  | 0
5.3 | Centro de distribuição montado em caixa tipo de comando de uso aparente para 36 elementos no barramento principal + disjuntor geral e espaço para 08 DR's na parte superior - CD ESTAB. | 1 | unid. |  |  | 0
5.4 | Disjuntores Termomagnéticos Caixa Moldada -10kA com fixações e terminais p/ cabos
5.4.1 | - 3x50A (Geral QGBT/CD1) | 4 | unid. |  |  | 0
5.4.2 | - 3x40A (Geral CD Estab. e CDBK) | 5 | unid. |  |  | 0
5.4.3 | - 3x32A | 1 | unid. |  |  | 0
5.4.4 | - 3x16A (Banco de Capacitores) | 2 | unid. |  |  | 0
5.5 | Disjuntor monopolar 5kA - 16A - tipo 5SX1 Siemens ou equivalente | 32 | unid. |  |  | 0
5.6 | Disjuntor monopolar 5kA - 20A - tipo 5SX1 Siemens ou equivalente | 15 | unid. |  |  | 0
5.7 | Disjuntor monopolar 5kA, Curva C - 25A - tipo 5SX1 Siemens ou equivalente | 1 | unid. |  |  | 0
5.8 | Disjuntor monopolar 5kA - Curva C - 32A - tipo 5SX1 Siemens ou equivalente | 2 | unid. |  |  | 0
5.9 | Dispositivo Protetor contra sobretensão, 45kA - DPS - Ref. Clamper, Siemens ou WEG. | 1 | cj |  |  | 0
5.10 | Chave Reversora 40A com 04 câmaras, 3 posições | 1 | unid. |  |  | 0
5.11 | Centro de Distribuição tipo Quadro de Comando para Caixa p/ reversora - GSP.1 | 1 | unid. |  |  | 0
5.12 | Banco de Capacitores Trifásico fixo 2,0 kVAr (NB 10kVA) em 380VAC, em caixa ABS com tampa, com dispositivos anti-explosão, disjuntor de proteção e distorção máxima de harmônicas de 3% | 1 | unid. |  |  | 0
5.13 | Cabo de cobre unipolar #16,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 0,6/1kV- NBR 13.248 | 100 | m |  |  | 0
5.14 | Cabo (baixa emissão de fumaça) flex 0,6/1KV - #10mm² - NBR 13.248 | 300 | m |  |  | 0
5.15 | Cabo (baixa emissão de fumaça) flex 0,6/1KV - #6mm² - NBR 13.248 | 300 | m |  |  | 0
5.16 | Cabo (baixa emissão de fumaça) flex 0,6/1KV - #4mm² - NBR 13.248 (Ar cond.) | 500 | m |  |  | 0 | 0
6 | CORTINA AUTOMATIZADA
6.1 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 1" pintado de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com porta automatizada da fachada | 20 | m |  |  | 0
6.2 | Caixa passagem condulete 25mm com tampa cega pintada de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com porta automatizada da fachada | 10 | unid. |  |  | 0
6.3 | Condutor unipolar flexível HF (não halogêneo), seção 4,0 mm² - 750 V, 70° C. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente. Circuito estabilizado da porta automatizada | 100 | m |  |  | 0
6.4 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm² em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 50 | m |  |  | 0
6.5 | Derivação lateral para eletroduto | 2 | unid. |  |  | 0
6.6 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 1" pintado de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com eletrocalha elétrica, motor da porta automatizada e complementação da tubulação de alarme | 20 | m |  |  | 0
6.7 | Caixa passagem condulete 25mm com tampa cega pintada de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com eletrocalha elétrica, motor da porta automatizada e complementação da tubulação de alarme | 8 | unid. |  |  | 0
6.8 | Quadro de comando com dimensões mínimas de 500x400x200mm - CD Cortina | 1 | unid. |  |  | 0 | 0
7 | TV CORPORATIVA NA PLATAFORMA, INFRA EMISSOR, TOMADA MESAS E PONTO PARA CAFÉ E ÁGUA
7.1 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6. | 150 | m |  |  | 0
7.2 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 360 | m |  |  | 0
7.3 | Canaleta metálica branca "X" metálica branca | 8 | m |  |  | 0
7.4 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para TRÊS módulos em ABS com DUAS tomada e um RJ45 fêmea. (TV e Emissor) | 2 | unid. |  |  | 0
7.5 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com DUAS tomada (Café e água) | 1 | unid. |  |  | 0
7.6 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 3 | unid. |  |  | 0
7.7 | Patch cord T-568A, Azul 2,5mts | 2 | unid. |  | x,xx | 0
7.8 | Eletroduto ferro diâmetro 20 mm (3/4") pintado de branco | 10 | m |  |  | 0
7.9 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm(3/4") pintado de branco | 4 | unid. |  |  | 0
7.10 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 3 | unid. |  |  | 0
7.11 | Patch Cord 2,5m Azul (Conexão da CPU da TV Corporativa) | 1 | unid. |  |  | 0
7.12 | Instalação de TV na Plataforma | 1 | unid. |  |  | 0
7.13 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas | 20 | m |  |  | 0
7.14 | Tomada de Sobrepor 20A - NBR 14136 - Cor Branca. Fixar na lateral interna da mesa. Marca Tramontina Lizflex ou de igual qualidade. | 6 | unid. |  |  | 0 | 0
8 | INFRAESTRUTURA PARA TROCA DE RACKS
8.1 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6. | 100 | m |  |  | 0
8.2 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 100 | m |  |  | 0
8.3 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 4 | unid. |  |  | 0
8.4 | Canaleta de alumínio duplo c/ tampa 73x45mm | 6 | m |  |  | 0
8.5 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x45mm | 2 | unid. |  |  | 0
8.6 | Curva metálica 73x45mm dupla c/ tampa de encaixe - branca | 2 | unid. |  |  | 0
8.7 | Caixa de alumínio 100x100x50 com altura específica para canaleta 73X45mm | 2 | unid. |  |  | 0
8.8 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x45mm | 2 | unid. |  |  | 0
8.9 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 6 | m |  |  | 0
8.10 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 4 | unid. |  |  | 0
8.11 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
8.12 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm - branca | 2 | unid. |  |  | 0
8.13 | Tampa terminal ABS 25mm - Branca | 1 | unid. |  |  | 0
8.14 | Patch panel descarregado, Cat. 6, alta densidade, 19" x 1U, 24 posições, SEM conectores RJ45 fêmea. | 3 | unid. |  |  | 0
8.15 | Conector fêmea RJ45 keystone categoria 6, vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro, marca Furukawa ou equivalente. | 70 | unid. |  |  | 0
8.16 | Patch panel Cat.6 Plus 24P. (Central Telefônica) | 1 | unid. |  |  | 0
8.17 | Régua com 8 tomadas para racks 19" com ângulo de 45º | 4 | unid. |  |  | 0
8.18 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm fixado na parede com UMA bandeja e 07 (SETE) organizadores de cabos em PVC - Cor RAL 7032 | 1 | unid. |  |  | 0
8.19 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, profundidade 570mm livres internamente, fixado na parede com quatro bandejas de 4 apoios e 64 conjuntos de parafusos porca/gaiola. Cor Cinza RAL 7032. | 1 | unid. |  |  | 0
8.20 | Retirada de Rack existente e DESCARTAR. | 1 | unid. |  |  | 0
8.21 | conjunto de 10 (5+5) metros de cabo coaxial 75 Ohms na cor preta RF75 0,4/8 com conector tipo BNC reto com solda e conector tipo BNC angular com rosca e solda (mini) | 1 | unid. |  |  | 0
8.22 | Cabo telefônico CIT- 50x10 pares interligando rack das operadoras ate DG entrada. | 50 | m |  |  | 0
8.23 | Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 2" | 5 | m |  |  | 0
8.24 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 2 | unid. |  |  | 0
8.25 | patch cord azul 1,0 mts Cat. 6 para o Rack | 30 | unid. |  | xx,xx | 0
8.26 | patch cord verde 1,0 mts Cat. 6 para o Rack | 20 | unid. |  | xx,xx | 0
8.27 | patch cord azul 6 mts Cat. 6 para interligações Racks com RJ45 macho nas pontas identificados com anilhas de "1" a "6" | 6 | unid. |  | xx,xx | 0
8.28 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa e com RJ45 Fêmea. Para infraestrutura do ponto de lógica do Nobreak. | 1 | unid. |  |  | 0
8.29 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração cabos e patch-cords (20 unidades) | 1 | unid. |  |  | 0 | 0
9 | COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME
9.1 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 1" pintado de branco onde ficar aparente (Usar nas baixadas da retaguarda) | 12 | m |  |  | 0
9.2 | Caixa de passagem em alumínio com rosca de 25 mm (1"), tipo condulete, pintada de branco onde ficar aparente, com tampa cega (Usar nas baixadas da retaguarda) | 5 | unid. |  |  | 0
9.3 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm² em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 300 | m |  |  | 0
9.4 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio tipo "X" | 6 | unid. |  |  | 0
9.5 | Canaleta metálica branca "X" (Usar nas baixadas da área de público) | 6 | m |  |  | 0
9.6 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" - Branca | 6 | m |  |  | 0
9.7 | Deslocar emissor de fumaça na sala de Autoatendimento. | 1 | unid. | x,xx |  | 0
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
10.1 | Certificação dos Cabos de Rede UTP Cat. 6 | 40 | unid. |  |  | 0
10.2 | Fechadura Digital modelo FR 210 Intelbras ou semelhante com mola de porta. | 2 | unid. |  |  | 0
10.3 | Instalar infraestrutura para iluminação da testeira, marquise e Cubos na fachada da agência junto com circuito da iluminação externa | 3 | cj | x,xx |  | 0
10.4 | Instalar de TV na plataforma. | 1 | unid. | x,xx |  | 0
10.5 | Desmontagem elétrico e lógico dos CASHES/TMNs/TMcs | 12 | unid. | x,xx |  | 0
10.6 | Retirada de DG Telefônico da automação e descartar. | 1 | unid. | x,xx |  | 0
10.7 | Retirada de Poste de entrada de energia e descartar. | 1 | unid. | x,xx |  | 0
10.8 | Troca de interruptores, tampas cegas e tomadas de 10A/220V de embutir por brancas | 18 | unid. |  |  | 0
10.9 | Retirada de toda infraestrutura elétrica, lógica, telefônia e de alarme que não serão mais utilizadas nas paredes e acima do forro e descartar. | 1 | cj | x,xx |  | 0 | 0
| SUBTOTAL INFRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)

## CRONOGRAMA
1. OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, MECÂNICO, ELÉTRICO E LÓGICO NA AGÊNCIA CAPELA DE SANTANA – RENOVA |  |  |  | Processo |  | 0587/2022
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: AV. CORONEL ORESTES JOSE LUCAS, 1900 - CAPELA DE SANTANA/RS |  |  |  | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS MAI/2022 |  | 111.2%
|  |  |  | DATA DA PROPOSTA |  | 0
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: | 0 | CNPJ: | 0 |  | FONE: | 0
ENDEREÇO: | 0 | EMAIL: | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | ETAPAS
|  |  | 1ª |  | 2ª |  | 2ª
I | MANUTENÇÃO CIVIL |  | Percentual | Valor | Percentual | Valor | Percentual | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 0
2 |  |  | 70% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 | 100%
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 0
4 |  |  | 40% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 100%
3 | DEMOLIÇÃO / REMANEJAMENTO / REMOÇÃO | 0
6 |  |  | 90% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 100%
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0
8 |  |  | 90% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 100%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 0
10 |  |  | 20% | 0 | 70% | 0 | 10% | 0 | 100%
6 | REVESTIMENTOS/ ACABAMENTOS | 0
12 |  |  | 20% | 0 | 50% | 0 | 30% | 0 | 100%
7 | DIVISÓRIAS / PAINÉIS / FORROS | 0
14 |  |  | 10% | 0 | 70% | 0 | 20% | 0 | 100%
8 | CARPINTARIA / MARCENARIA / MOBILIÁRIO | 0
16 |  |  | 10% | 0 | 10% | 0 | 80% | 0 | 100%
9 | SERRALHERIA | 0
18 |  |  | 0% | 0 | 70% | 0 | 30% | 0 | 100%
10 | FERRAGENS | 0
18 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 100%
11 | VIDRAÇARIA | 0
18 |  |  | 0% | 0 | 70% | 0 | 30% | 0 | 100%
12 | PINTURA | 0
18 |  |  | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS | 0
18 |  |  | 80% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 100%
14 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA | 0
18 |  |  | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
15 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA | 0
18 |  |  | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
16 | ACESSIBILIDADE | 0
18 |  |  | 0% | 0 | 30% | 0 | 60% | 0 | 90%
17 | MOBILIÁRIO | 0
18 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 100%
18 | DIVERSOS | 0
20 |  |  | 30% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 100%
II | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 0
|  |  | 10% | 0 | 70% | 0 | 20% | 0 | 100%
III | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA
1 | ILUMINAÇÃO E ELETROCALHAS | 0
|  |  | 50% | 0 | 40% | 0 | 10% | 0 | 100%
2 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Toda infra nova) E TIMER AR COND. | 0
|  |  |  | 0 | 70% | 0 | 30% | 0 | 100%
3 | CABEAMENTO ESTRUTURADO, INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA PARA MESAS ATENDIMENTO E SALA COFRE, TROCA DE PORTA EQUIPAMENTOS E PONTO CONTADOR DE CÉDULAS (Antessala cofre e Caixas) | 0
|  |  | 80% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 100%
4 | ADEQUAÇÕES DA SALA DO NOBREAK, PL NOBREAK, PL WIFI/AP E PL SALA COFRE | 0
|  |  |  | 0 | 80% | 0 | 20% | 0 | 100%
5 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | 0
|  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 60% | 0 | 100%
6 | CORTINA AUTOMATIZADA | 0
|  |  |  | 0 | 90% | 0 | 10% | 0 | 100%
7 | TV CORPORATIVA NA PLATAFORMA, INFRA EMISSOR, TOMADA MESAS E PONTO PARA CAFÉ E ÁGUA | 0
|  |  | 10% | 0 | 20% | 0 | 70% | 0 | 100%
8 | INFRAESTRUTURA PARA TROCA DE RACKS | 0
|  |  | 80% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 100%
9 | COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100%
TOTAL GERAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL COM BDI |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 0 |  | #DIV/0!