## Planilha de Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: ADEQUAÇÕES PARA DEMANADA LEGAL NA AGÊNCIA DE SANANDUVA |  |  |  | Contrato 0000918/2022
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Dr. Silveira Neto, 169 - Sananduva/RS |  |  |  | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 180 dias corridos |  |  |  | Enc. Sociais - SINAPI-RS JUN/2021 |  | 111.1%
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento dos serviços deverá ocorrer até o dia 15 (quinze) do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante medição. |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
LOTE ÚNICO
I | OBRAS CIVIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 03 - Contratos acima de R$ 15.000,01 | 3 | UNID. |  | x,xx | 0
1.2 | Carga mecanizada e transporte/descarga de entulho em caminhão basculante - distância até 20km | 8 | m³ |  |  | 0
1.3 | Compactação manual do solo | 20 | m² | x,xx |  | 0
1.4 | Destinação de resíduos com entrega de Manifesto de Transporte de Resíduos e o Recibo de Destinação de Resíduos por empresa licenciada | 6 | m³ | x,xx |  | 0
1.5 | Escavação manual de valas em terra até 2m | 2 | m³ | x,xx |  | 0
1.6 | Limpeza de contrapiso | 20 | m² |  |  | 0
1.7 | Tapume em chapa de madeira compensada resinada, e=22mm, com pintura protetora branco fosco, prevendo reutilização | 30 | m² |  |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
2.1 | Atualização de projetos/"As built" | 1 | UNID. | x,xx |  | 0
3 | DEMOLIÇÃO / REMANEJAMENTO / REMOÇÃO
3.1 | Demolição de concreto armado com utilização de martelo rompedor | 6 | m3 |  |  | 0
3.2 | Demolição de concreto simples com ferramentas manuais | 2 | m3 | x,xx |  | 0
3.3 | Demolição de forro de gesso | 31 | m2 |  |  | 0
3.4 | Remanejamento de mobiliário, inclusive desmontagem e remontagem | 70 | m2 | x,xx |  | 0
3.5 | Remoção de corrimão e guarda-corpo | 11 | m | x,xx |  | 0
3.6 | Remoção de divisórias/painéis de vidro temperado | 19 | m2 | x,xx |  | 0
3.7 | Remoção de entulho diverso, incluindo caçamba, servente e carreto | 5 | m3 |  |  | 0
3.8 | Remoção de piso vinílico/paviflex/plurigoma | 31 | m2 | x,xx |  | 0
3.9 | Demolição de rodapé de qualquer material leve | 23 | m | x,xx |  | 0
3.10 | Remoção de piso de Basalto | 8 | m² | x,xx |  | 0
4 | ESTRUTURA
4.1 | Armadura de aço para estruturas em geral CA-50, diâmetro 6,3 a 12,5mm, corte e dobra na obra | 100 | kg |  |  | 0
4.2 | Armadura de aço para estruturas em geral CA-60, diâmetro 4,2mm, corte e dobra na obra | 35 | kg |  |  | 0
4.3 | Armadura de aço para estruturas em geral CA-60, diâmetro 5mm, corte e dobra na obra | 30 | kg |  |  | 0
4.4 | Concretagem - Aplicação e adensamento de concreto com vibrador de imersão | 7 | m3 |  |  | 0
4.5 | Concreto estrutural dosado em central, fck=25MPa | 7 | m3 |  |  | 0
4.6 | Contrapiso de concreto, fck=20MPa, cimento + areia + brita traço 1:4:8 | 35 | m2 |  |  | 0
5 | ALVENARIAS
5.1 | Alvenaria com bloco cerâmico furado 14x19x39cm, e=14cm, com argamassa mista de cal hidratada traço 1:2:8 | 2 | m2 |  |  | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO / PISOS ELEVADOS
6.1 | Basalto tear levigado em placas | 3 | m2 |  |  | 0
6.2 | Piso vinílico em placas 95x95cm, e=3mm, ref. Tarkett Ambienta Stone Beige | 19 | m2 |  |  | 0
6.3 | Porcelanato 90x90cm, acetinado, retificado, antiderrapante, PEI5, junta 2mm - ref. Portinari Downtown HD GR | 18 | m2 |  |  | 0
6.4 | Regularização de contrapiso com cimentado plastificado (cimento + cola PVA) para aplicação de revestimento vinílico | 19 | m2 |  |  | 0
6.5 | Rodapé de madeira, h=7cm, e=2cm | 25 | m |  |  | 0
7 | DIVISÓRIAS / PAINÉIS / FORROS
7.1 | Forro de gesso liso em placas 60x60cm, e=30mm, colocado | 31 | m2 |  |  | 0
8 | SERRALHERIA
8.1 | Corrimão simples e/ou duplo de aço galvanizado, alturas: 70 e 92cm (duplo), 105cm (simples) fixado em parede / piso, pintado e instalado | 6 | m |  |  | 0
8.2 | Esquadria de alumínio anodizado branco para autoatendimento, série 30, com grade interna | 37 | m2 |  |  | 0
8.3 | Estrutura de sustentação para corrimão e guarda-corpo, em aço galvanizado | 2 | m |  |  | 0
8.4 | Guarda-corpo em aço galvanizado, instalado | 3 | m |  |  | 0
8.5 | Porta de alumínio anodizado cor branca, uma folha de abrir, 110x210cm | 3 | UNID. |  |  | 0
9 | FERRAGENS
9.1 | Fechadura interna/externa de abrir tipo alavanca, cor branca - porta de alumínio anodizado branco | 3 | cj |  |  | 0
9.2 | Trava de segurança redonda embutida cromada, tetrachave, ref. Papaiz Pítones 140 | 2 | cj |  |  | 0
10 | VIDRAÇARIA
10.1 | VIDRO LAMINADO INCOLOR 10mm ENGAVETADO COM MASSA | 37 | m2 |  |  | 0
11 | PINTURA
11.1 | Pintura acrílica, 02 demãos, sem emassamento sobre alvenarias internas/externas | 53 | m2 |  |  | 0
11.2 | Pintura látex PVA, 02 demãos, sem emassamento, sobre forro/parede de gesso | 63 | m2 |  |  | 0
12 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO
12.1 | Abrigo metálico tipo caixa para extintor de incêndio, em chapa de aço carbono cor vermelha, com ventilação lateral e vidro frontal estilhaçante, com adesivo "EM CASO DE INCÊNDIO QUEBRE O VIDRO" | 1 | UNID. |  |  | 0
12.2 | Extintor de incêncio PQS ABC 2A:20B:C 6kg. | 1 | UNID. |  |  | 0
12.3 | Sinalização de Incêndio e Alarme - Extintor - Fotoluminescente | 1 | UNID. |  | x,xx | 0
12.4 | Placa fotoluminescente, tamanho 24X12cm | 3 | UNID. |  |  | 0
12.5 | Fita adesiva antiderrapante cromodiferenciada para sinalização visual de degraus 3x20cm | 2 | UNID. |  |  | 0
12.6 | Módulo Autonomo de iluminação de emergência , 500 lm, 115/220V, com 80 led's, difusor LEITOSO, bateria 6V-4.5Ah, autonomia 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 2 | UNID. |  |  | 0
13 | ACESSIBILIDADE
13.1 | Piso podotátil alerta/direcional em poliester, e=4mm, assentado com cola - sobrepor | 6 | m2 |  |  | 0
| SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1. | INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS E EQUIPAMENTOS.
1.1 | Anilhas de poliamida de letras e números para identificação de condutores de 1,0 a 10mm² | 100 | UNID. |  |  | 0
1.2 | Bloco Tomada Retangular 20A - NBR 14136 - Cor Preta - ref. Dutotec DT 99230.20 | 2 | UNID. |  |  | 0
1.3 | Bloco Para RJ 45 Padrão Keystone Tipo Painel - Cor Preta - ref. Dutotec DT 99501.00 | 4 | UNID. |  |  | 0
1.4 | Moldura tipo adaptador para tomada RJ45 em suporte de placa 4"x2" modular | 3 | UNID. |  |  | 0
1.5 | Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Duplo Tipo C Linha Standard | 12 | m |  |  | 0
1.6 | Tampa Lisa Canaleta em alumínio (1,5)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard | 9 | m |  |  | 0
1.7 | Eletrocalha - Curva Horizontal 90° para eletrocalha 50x50mm | 1 | UNID. |  |  | 0
1.71 | Eletrocalha - Curva de Inversão para eletrocalha 50x50mm | 1 | UNID. |  |  | 0
1.8 | Eletrocalha - Derivação lateral para eletroduto 3/4" | 20 | UNID. |  |  | 0
1.9 | Eletrocalha - Derivação lateral para eletroduto 1" | 10 | UNID. |  |  | 0
1.10 | Eletrocalha - Parafuso Cabeça de Lentilha com Trava p/fixação de eletrocalhas 1/4"x5/8" (4) | 80 | UNID. |  |  | 0
1.11 | Eletrocalha - Porcas sextavada e arruelas lisa p/fixação de eletrocalhas 1/4" (4) | 80 | UNID. |  |  | 0
1.12 | Eletrocalha - Tala Lateral para eletrocalha 50mm | 16 | UNID. |  |  | 0
1.13 | Eletrocalha - Tampa para eletrocalha 50mm | 7 | UNID. |  |  | 0
1.14 | Eletrocalha em aço galvanizado, lisa, chapa #18, tipo C, seção (50x50)mm. | 21 | m |  |  | 0
1.15 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 3/4" | 10 | m |  |  | 0
1.16 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 1" | 60 | m |  |  | 0
1.17 | Acessórios diversos (Conectores condulete, parafusos, porcas, buchas de Nylon de 06 a 12mm, arruelas, abraçadeiras D com chaveta, etc) para instalação e montagem de eletrodutos, eletrocalhas e quadros elétrico. | 4 | cj |  |  | 0
1.18 | Tomada (2P+T), 20A/250V, padrão brasileiro - NBR14.136 | 2 | UNID. |  |  | 0
1.19 | Eletrocalha - Te Horizontal para eletrocalha 50x50mm | 1 | UNID. |  |  | 0
2. | CABOS ELÉTRICOS E CONECTORES
2.1 | Cabo (baixa emissão de fumaça) flex 0,6/1KV - 2,5mm² - NBR 13.248 | 250 | m |  |  | 0
2.2 | Cabo PP Cordplast 450/750V flexível - seção (3x1,5)mm² | 30 | m |  |  | 0
2.3 | Fita tipo espiral para organização de cabos preta, em polietileno, até 1" | 10 | m |  |  | 0
3. | CABOS DE ALARME, CFTV, FONIA E REDE UTP, CONECTORES E ACESSÓRIOS DE PARA REDE ESTRUTURADA.
3.1 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm2 em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 160 | m |  |  | 0
3.2 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para Telefonia/Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e | 250 | m |  |  | 0
3.3 | Patch Cord U/UTP Cat.5E - (2,5 à 8)m - Cor Azul com Cover | 11 | m |  |  | 0
3.4 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para CFTV (Não Halogenado) - Categoria 6. | 250 | m |  |  | 0
3.5 | Patch Cord U/UTP Cat.6 - 2,5m Vermelho ou Cinza com Cover | 18 | UNID. |  |  | 0
3.6 | Rack Fechado Tamanho 19” x 12 Us x 600 mm, completo, cor Cinza RAL 7032, com régua de tomadas com 8 tomadas a 45º, um patch panel de 24 posições categoria 6, organizador de cabos, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e portas laterais com aletas para ventilação (Rack CFTV). | 1 | UNID. |  |  | 0
3.7 | Patch panel 24 portas RJ-45 Cat.6 - rack 19" | 1 | UNID. |  |  | 0
3.8 | Guia de cabos 1 U para racks de 19" instalado (organizador horizontal) | 3 | UNID. |  |  | 0
4. | CAIXAS DE SAÍDA E DE PASSAGEM DIVERSAS
4.1 | Caixa de aço zincado, 100x100mm Ref. Tramontina ou equivalente | 6 | UNID. |  |  | 0
4.2 | Caixa de piso SQR Rotation Dupla para piso elevado com espaço para 4 tomadas 2P+T 20A/250V NBR 14136 (PRETA) e 4 tomadas RJ45, completa com janela prensa cabos, tampa lisa de alumínio polido e arremates de piso, parafusos reguladores, Dutotec ou similar | 1 | UNID. |  |  | 0
4.3 | Condulete de alumínio tipo E com tampa cega, roscável, 25mm (1") | 15 | UNID. |  |  | 0
4.4 | Condulete de alumínio tipo LL com tampa cega, roscável, 25mm (1") | 20 | UNID. |  |  | 0
4.5 | Condulete de alumínio tipo LR com tampa cega, roscável, 25mm (1") | 10 | UNID. |  |  | 0
4.6 | Condulete de alumínio tipo T com tampa cega, roscável, 25mm (1") | 5 | UNID. |  |  | 0
5. | DISJUNTORES E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO.
5.1 | Disjuntor monopolar termomagnético, 10A à 32A, mín. 220V, 10kA | 6 | UNID. |  |  | 0
6. | ELEMENTOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS.
6.1 | Interruptor simples em espelho condulete para caixa de alumínio de embutir 4'x2'. Ref. Iriel, Tramontina ou equivalente | 1 | UNID. |  |  | 0
6.2 | Luminária de SOBREPOR/EMBUTIR - LED 4x9W com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostatico a pó híbrido branco. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. . Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, completa - para lâmpadas tubulares T8 LED 9W - Certificação CE, Garantia de 02 Anos. Marca Intral LSE-100 ou equivalente. | 14 | UNID. |  |  | 0
6.3 | Plugue Fêmea (2P+T) 10A/250V, padrão brasileiro (NBR 14.136) (ligação luminárias) | 13 | UNID. |  |  | 0
6.4 | Plugue Macho (2P+T) 10A/250V, padrão brasileiro (NBR 14.136) (ligação luminárias) | 13 | UNID. |  |  | 0
7. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | Abertura e enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para passagem de tubulações diversas | 2 | UNID. |  |  | 0
7.2 | Atualização do projeto AS-Built após adequações com ART | 2 | UNID. |  |  | 0
7.3 | Certificação de cabos de rede de pontos de lógica e fonia Cat. 5e. | 11 | UNID. | x,xx |  | 0
7.4 | Certificação de cabos de rede de pontos de CFTV Cat. 6. | 16 | UNID. | x,xx |  | 0
7.5 | Desinstalação de Lâmpadas e reatores das Luminárias de SOBREPOR MR510 - 2x40W ou 2x32W existentes - Material deve ser descartado. | 10 | UNID. | x,xx |  | 0
7.6 | Desinstalação de Luminárias de SOBREPOR MR501 HO 2x110W, MR510 - 2x40W, 2x32W - Material deve ser descartado. | 10 | UNID. | x,xx |  | 0
7.7 | Fornecimento e identificação de disjuntores com placa de acrílico ou PVC fundo preto e letras brancas, conforme Memorial Padrão de Identificação. | 6 | UNID. |  |  | 0
7.8 | Readequação dos quadros elétricos existentes, CD-Tomadas e CD-Iluminação, incluindo instalação dos novos circuitos e componentes, retirada dos circuitos não utilizados, revisão geral com reapertos, recuperação de pintura, substituição de componentes defeituosos ou sub-dimensionados, identificações de todos circuitos com etiquetas de acrílico, conforme projetos e memoriais descritivos. | 2 | UNID. |  |  | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0
III | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1.. | EQUIPAMENTOS
1.1 | INSTALAÇÃO de Porta detectora de metais cilíndrica 800mm, sistema de detecção bobina central, com vidros curvos laminados de segurança 10mm. Vide memorial. | 1 | UNID. | x,xx |  | 0
1.2 | DESMONSTAGEM de Porta detectora de metais cilíndrica 800mm, sistema de detecção bobina central, com vidros curvos laminados de segurança 10mm. Vide memorial. | 10 | HT | x,xx |  | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
Note on E4: José Henrique Ferreira: Colocar número do BMP

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)

## CRONOGRAMA
AG. SANANDUVA
[5 empty] | CLIENTE | BANRISUL
[5 empty] | OBRA/SERVIÇO: | REFORMA SALA DE AUTOATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CFF
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS |  |  |  |  | PREVISÕES DAS ETAPAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I. | INCIDÊNCIA DO ITEM (%) | ETAPA 1(MÊS 1) |  | ETAPA 2(MÊS 2)
[5 empty] | VALOR | % | VALOR | %
I | OBRAS CIVIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | 100%
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  | 100%
3 | DEMOLIÇÃO / REMANEJAMENTO / REMOÇÃO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | 100%
4 | ESTRUTURA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | 100%
5 | ALVENARIAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | 100%
6 | PAVIMENTAÇÃO / PISOS ELEVADOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | 100%
7 | DIVISÓRIAS / PAINÉIS / FORROS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | 30% |  | 70%
8 | SERRALHERIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | 30% |  | 70%
9 | FERRAGENS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | 30% |  | 70%
10 | VIDRAÇARIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  | 100%
11 | PINTURA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | 30% |  | 70%
12 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  | 100%
13 | ACESSIBILIDADE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  | 100%
II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1. | INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS E EQUIPAMENTOS. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | 100%
2. | CABOS ELÉTRICOS E CONECTORES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | 30% |  | 70%
3. | CABOS DE ALARME, CFTV, FONIA E REDE UTP, CONECTORES E ACESSÓRIOS DE PARA REDE ESTRUTURADA. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  | 100%
4. | CAIXAS DE SAÍDA E DE PASSAGEM DIVERSAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | 100%
5. | DISJUNTORES E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | 100%
6. | ELEMENTOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | 100%
7. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  | 100%
III | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1.. | EQUIPAMENTOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | 50% |  | 50%
TOTAIS |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO