## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS |  |  |  | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E MECÂNICA PARA MUDANÇA DE LOCAL DA AGÊNCIA VILA MARIA (RS)
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA GETÚLIO VARGAS, 241, LOJA 101 - VILA MARIA/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Horário Livre - Atender legislação municipal vigente
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido. Após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, no 4º dia útil do mês subsequente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: Plantas, detalhamentos e memoriais serão disponibilizados em mídia portátil pela Unidade de Licitações e Compras
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | Placa de Obra | 1 | un |  |  | 0
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA
| 1.1.1 | Remoção de Esquadria de Vidro Temperado 110x210cm e entrega do material para o proprietário do imóvel | 1 | un |  |  | 0
| 1.1.2 | Remoção de Painel Fixo de Vidro Temperado e entrega do material para o proprietário do imóvel | 1 | un |  |  | 0
| 1.1.3 | Remoção das Placas Cimenticia de Piso Podotátil | 1 | m² |  |  | 0
| 1.1.4 | Abertura de Vão em Parede de Alvenaria para passagem de dutos de Ar Condicionado | 2 | m² |  |  | 0
| 1.2 | Transporte de conteiners para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil (atentar para observação 24 e orientações) | 9 | m³ | x,xx |  | 0
| 1.3 | Destinação de resíduos (atentar para observação 24 e orientações) | 9 | m³ | x,xx |  | 0
| 1.4 | As-Built das Civil | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | As-Built das Instalações Elet./Log./Telf./Alarme/CFTV | 1 | un |  |  | 0
| 2 | FORRO
| 2.1 | Forro em Gesso Acartonado fixado com arame galvanizado. Alçapões incluidos | 13 | m² |  |  | 0
| 2.2 | Sanca em gesso Largura 42cm - Fixada com arame galvanizado | 3 | m |  |  | 0
| 2.3 | Sanca em gesso Largura 52cm - Fixada com arame galvanizado | 8 | m |  |  | 0
| 2.4 | Sanca em gesso Largura 115cm - Fixada com arame galvanizado | 11 | m |  |  | 0
| 2.5 | Forro mineral 125x62,5cm na cor branca fixado com arame galvanizado | 213 | m² |  |  | 0
| 3 | PAVIMENTAÇÃO
| 3.1 | Pisos:
| 3.1.1 | Piso em Basalto 10x10cm - Igual ao existente | 1 | m² |  |  | 0
| 3.1.2 | Piso em Porcelanato 60x60cm - Igual ao Existente (recomposição) | 5 | m² |  |  | 0
| 3.1.3 | - Elemento tátil em poliuretano interno de alerta colado (módulos 25x25cm) - cor azul | 25 | un |  |  | 0
| 3.1.4 | - Elemento tátil em poliéster interno direcional colado (módulos 25x25cm) - cor azul | 35 | un |  |  | 0
| 4 | PAREDES
| 4.1 | Recomposição de Paredes de alvenaria (após abertura para dutos, tubulações, etc.) | 2 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Em gesso acartonado 12cm de espessura | 12 | m² |  |  | 0
| 5 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS
| 5.1 | Madeira:
| 5.1.1 | - Porta de madeira semi-oca, medindo 80x210 com ferragens completas, com marco de madeira maciça, para abastecimento | 1 | un. |  |  | 0
| 5.2 | Ferro
| 5.2.1 | Grade de Ferro - Interior da parede de gesso acartonado | 21 | m² |  |  | 0
| 6 | VIDRAÇARIA
| 6.1 | Painel Fixo de Vidro Temperado 10mm incolor com perfis incluidos | 3 | m² |  |  | 0
| 7 | PINTURA
| 7.1 | Massa Corrida | 79 | m² |  |  | 0
| 7.2 | Acrílica aplicada sobre paredes externas | 200 | m² |  |  | 0
| 7.3 | Acrílica aplicadas sobre paredes internas | 357 | m² |  |  | 0
| 7.4 | Tinta PVA sobre massa corrida (forro em gesso) | 13 | m² |  |  | 0
| 7.5 | Tinta PVA sobre massa corrida (aplicado sobre parede de gesso acartonado) | 66 | m² |  |  | 0
| 7.6 | Fundo Branco para porta esquadria de madeira | 4 | m² |  |  | 0
| 7.7 | Tinta esmalte sem cheiro sobre esquadrias de ferro | 12 | m² |  |  | 0
| 7.8 | Tinta esmalte sem cheiro sobre esquadrias de madeira | 32 | m² |  |  | 0
| 8 | COMPLEMENTOS E DIVERSOS
| 8.1 | Organização e montagem geral dos leiautes provisórios: mobiliário, biombos e/ou divisórias leves (tapumes), estantes metálicas, etc. | 1 | cj | x,xx |  | 0
| 8.2 | LIXEIRAS
| 8.2.1 | Cesto em Polipropileno com Capacidade para 11L | 9 | un |  | x,xx | 0
| 8.2.2 | Cesto em Polipropileno com Capacidade para 20L | 4 | un |  | x,xx | 0
| 8.2.3 | Lixeira em Polipropileno com Tampa Vai e Vem - Capacidade para 11L | 3 | un |  | x,xx | 0
| 8.2.4 | Lixeira em Polietileno de Média Densidade (PEMD) - Capacidade para 52L | 2 | un |  | x,xx | 0
| 8.2.5 | Lixeira em Polipropileno com Pedal e Suporte para Sacos de Lixo - Capacidade 75L | 2 | un |  | x,xx | 0
| 8.3 | Persiana Vertical Tipo Blackout, h=3,50m | 31 | m² |  |  | 0
| 9 | ACESSÓRIOS E METAIS (SANITÁRIOS)
| 9.1 | COPA
| 9.1.1 | Tanque de Louça 30 litros na cor branca + Ligações | 1 | un. |  |  | 0
| 9.1.2 | Torneira Metálica Fixa para Tanque | 1 | un. |  |  | 0
| 9.1.3 | Tampo em Granito Cinza Andorinha 120x60cm | 1 | m² |  |  | 0
| 9.1.4 | Cuba em Aço Inox + Ligações | 1 | un. |  |  | 0
| 9.1.5 | Torneira com Bica Móvel e Arejador | 1 | un. |  |  | 0
| 9.1.6 | Toalheiro interfolhas transparente JOEFEL AH 34 ou equivalente | 1 | un. |  |  | 0
| 9.1.7 | Armário Aéreo completo com 03 portas nas dimensões 120x55,3x31,8cm da Linha Allegra TOP na cor branco, COD.: 54057RE, da marca Bertolini ou equivalente. | 1 | un. |  |  | 0
| 9.1.8 | Balcão Triplo completo com 02 portas e 04 gavetas sem tampo, da linha Allegra TOP na cor branco, dimensões: 120x86,5x48,3cm, COD.: 97257RE, da marca Bertolini ou equivalente | 1 | un. |  |  | 0
| 9.2 | SANITÁRIOS
| 9.2.1 | Saboneteira para refil transparente JOEFEL AC 81 ou equivalente | 3 | un. |  |  | 0
| 9.2.2 | Porta-papel higiênico em rolo transparente JOEFEL AE 52 ou equivalente | 3 | un. |  |  | 0
| 9.2.3 | Toalheiro interfolhas transparente JOEFEL AH 34 ou equivalente | 3 | un. |  |  | 0
| 9.2.4 | Espelho para sanitários 90x50cm borda em alumínio anodizado natural | 3 | un. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | SALA DE AUTOATENDIMENTO
| 1 | ELEMENTOS DIVISÓRIOS
| 1.1 | Caixilharia de alumínio anodizado cor branco, perfil série 30 SAA | 18 | m² |  |  | 0
| 1.2 | Porta 110x210cm alumínio anodizado cor branco, perfil série 30 SAA | 1 | un. |  |  | 0
| 1.3 | Máscara padrão novo para máquinas de autoatendimento com tampões, Largura 1,00 m | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | Máscara padrão novo para máquinas de autoatendimento com tampões, Largura 1,20 m | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Fechamento superior e lateral da máscara em gesso acartonado | 21 | m² |  |  | 0
| 1.6 | Passa objeto de acrílico conforme padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Grade em alumínio anodizado na cor branca perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser acoplada à esquadria de alumínio, h=210cm, espaçamento a cada 12cm na SAA. | 13 | m² |  |  | 0
| 1.8 | Grade em alumínio anodizado na cor branca perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - , h=210cm, com perfis auxiliares para instalação na esquadria da fachada. Deverá ser respeitada a modulação existente na fachada. | 20 | m² |  |  | 0
| 1.9 | Brises Internos: Caixilharia em Alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca | 13 | m² |  |  | 0
| 2 | VIDROS
| 2.1 | Vidro Simples 5mm incolor instalado na esquadria da SAA | 42 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SALA DE AUTOATENDIMENTO |  |  | 0 | 0 | 0
| III | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 1 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
| 1.1 | Revestimento em placas ACM espessura 6mm , fundo para a Testeira + estrutural metálica para fixação | 3 | m² |  |  | 0
| 1.2 | TESTEIRA T3 - 265x54x15cm - Padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | BANDEIRA B1 - 105x110x22cm - Padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | PÓRTICO c/ legenda BANRISUL ELETRÔNICO conforme padrão. | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Complemento em "L" em chapa galvanizada com pintura automotiva azul ref. Pantone 300C | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | KIT ATM (AUTOMATIZA) Banrisul composto por: | 1 | un |  |  | 0
- 1 eletroímã 150 kgf. com sensor
- 1 fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria
- 1 placa ATM padrão Banrisul
- 1 kit de suportes de fixação para porta de alumínio
- 2 botões de acionamento (internos)
- 1 adesivo de orientação: "Após 22hs pressione o botão para sair"
| 1.7 | Bateria selada 12V 7Ah | 1 | pç |  |  | 0
| 1.8 | Cilindro contato elétrico 510 Pacri | 1 | pç |  |  | 0
| 2 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 2.1 | Adesivos:
| 2.1.1 | A1P - LOGO | 23 | un |  |  | 0
| 2.1.2 | A2H2 - 10às16 | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.3 | A2PO - PASSA OBJETOS | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.4 | A3-SIA - ACESSIBILIDADE | 2 | un |  |  | 0
| 2.1.5 | A4-SIA - CÃO GUIA | 1 | un |  |  | 0
| 2.2 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas à porta por fita dupla-face, conforme projeto.
| 2.2.1 | PP1 - PRIVATIVO FUNCIONÁRIOS | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.2 | PP3-NO BREAK | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.3 | PP5-ARQUIVO | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.4 | PP6-COPA | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.5 | PP8-WC MASCULINO | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.6 | PP9-WC FEMININO | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.7 | PP10-WC PNE | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | PLACAS EM FORMATOS ESPECIAIS - Chapa de Acrílico e=3mm - Azul (Pantone 300C)
| 2.3.1 | PP13 - RETIRE SUA SENHA AQUI | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.2 | PP14 - PRESSIONE PARA SAIR | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.3 | PP15 - AGÊNCIA E HORÁRIO | 1 | un |  |  | 0
| 2.4 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas ao forro com tirantes metálicos, conforme projeto.
| 2.4.1 | PS1- AUTOATENDIMENTO | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.2 | PS2-CAIXAS ATEND. POR SENHA | 2 | un |  |  | 0
| 2.4.3 | PS3-PLATAFORMA DE ATENDIMENTO | 2 | un |  |  | 0
| 2.4.4 | PS4-PREFERENCIAL | 2 | un |  |  | 0
| 2.4.5 | PS10-GERENTE GERAL | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.6 | PS11-GERENTE ADJUNTO | 1 | un |  |  | 0
| 2.5 | Porta cartaz - Fornecer e Instalar conforme projeto:
| 2.5.1 | PC INFORMA | 8 | un |  |  | 0
| 2.5.2 | PC TARIFAS | 8 | un |  |  | 0
| 2.6 | Acessibilidade
| 2.6.1 | Placa em Acrílico para Totem de Acessibilidade | 1 | un |  |  | 0
| 2.6.2 | Tampo para Mesa Acessível | 1 | un |  |  | 0
| 2.6.3 | Totem para Mesa Acessível | 1 | un |  |  | 0
| 2.6.4 | Capas para Assentos Preferenciais | 7 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL PROGRAMAÇÃO VISUAL |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | INTERIORES
| 1 | DIVISÓRIAS E PAINÉIS
| 1.1 | Divisor de sigilo caixas - conforme modelo padrão Banrisul:
| 1.1.1 | Esquadria em aluminio l.30 (30001), Estruturada em tubos de aluminio (TG- 018), Fechamento nas extremidades em 45 graus e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo dos caixas | 3 | m² |  |  | 0
| 1.1.2 | Vidro incolor 6mm | 3 | m² |  |  | 0
| 1.1.3 | Película branco translúcido na metade superior e listrada 12x6mm na metade inferior, conforme detalhamento, para divisor de sigilo caixas | 3 | m² |  |  | 0
| 1.1.4 | Tubo em aço inox, altura do mobiliário até o forro, com estrutura de sustenção fixada na laje superior, Ø 3" | 1 | un |  |  | 0
| 1.1.5 | Fornecimento e instalação de armario em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de aluminio (CT-026) parafussos de inox conforme projeto. | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Divisor de Ambientes H=180cm - conforme modelo padrão Banrisul:
| 1.2.1 | Esquadria em aluminio l.30 (30001) Estruturada em tubos de aluminio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 graus e intervalos de topo conforme projeto para divisor de ambientes. | 10 | m² |  |  | 0
| 1.2.2 | Vidro incolor 6mm | 10 | m² |  |  | 0
| 1.2.3 | Película listrada 12mm brancox6mm vazado conforme detalhamento, para divisor ambientes. | 10 | m² |  |  | 0
| 1.3 | Biombos em vidro liso transparente 4mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m. Inclui: fornecimento, montagem, adesivos, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 8 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INTERIORES |  |  | 0 | 0 | 0
| V | DIVERSOS
| 1 | Limpeza permanente da obra | 240 | m² |  |  | 0
| 2 | Limpeza final da obra | 240 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL DIVERSOS |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | ITENS IMOBILIZÁVEIS
| 1 | Fornecimento e Instalação da porta detectora de metais, modelo cilíndrica, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm, conforme memorial tecnico descritivo e leiaute em anexo. | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ITENS IMOBILIZÁVEIS |  |  | 0 | 0 | 0
| VII | PPCI
| 1.1 | Placa sinalizadora fotoluminescente "PROIBIDO FUMAR" | 3 | un |  |  | 0
| 1.2 | Placa sinalizadora fotoluminescente Rota de Fuga | 5 | un |  |  | 0
| 1.3 | Placa sinalizadora fotoluminescente Rota de Fuga com suporte no forro | 4 | un |  |  | 0
| 1.4 | Placa sinalizadora fotoluminescente EXTINTOR | 3 | un |  |  | 0
| 1.5 | Extintor de incêncio PQS ABC 2A:20B:C 4kg | 3 | un |  |  | 0
| 1.6 | Extintor de incêncio CO2 5B:C 6kg | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Kit saída de emergênic composto por caixa porta-chave tipo quebre o vidro, com acionamento, sirene strobo acústica, fonte de alimentação chaveada 24 VDC / 127/220V, modelo KIT-SE padrão Banrisul, instalada sobre caixa de passagem termoplástica de 150X150X68mm | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL PPCI |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| VIII | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
| 1 | Rede Frigorígena, Drenos e Acessórios
| 1.1 | Cano de cobre ø1/4", esp. parede 0,79mm | 4 | kg |  |  | 0
| 1.2 | Cano de cobre ø3/8", esp. parede 0,79mm | 26 | kg |  |  | 0
| 1.3 | Cano de cobre ø5/8", esp. parede 0,79mm | 28 | kg |  |  | 0
| 1.4 | Cano de cobre ø3/4", esp. parede 1,58mm | 15 | kg |  |  | 0
| 1.5 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1/4", espessura crescente, 13 a 16 mm | 32 | m |  |  | 0
| 1.6 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/8", espessura crescente, 13 a 16 mm | 135 | m |  |  | 0
| 1.7 | Isolamento Borracha Elastomérica ø5/8", espessura crescente, 13 a 16 mm | 90 | m |  |  | 0
| 1.8 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/4", espessura crescente, 13 a 16 mm | 25 | m |  |  | 0
| 1.9 | Carga adicional de gás refrigerante | 8 | kg |  |  | 0
| 1.10 | Nitrogênio para soldagem e pressurização dos sistemas para teste de vazamento | 4 | m3 |  |  | 0
| 1.11 | Solda foscoper | 3 | kg |  |  | 0
| 1.12 | Cano PVC marrom, ø32mm, paraligação dos drenos dos condicionadores aos pontos de ralo | 20 | m |  |  | 0
| 1.13 | Isolamento térmico para tubulação de dreno | 20 | m |  |  | 0
| 1.14 | Caixa plástica para instalação das unidades evaporadoras hi-wall | 2 | pç |  |  | 0
| 1.15 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, drenos, etc) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 2. | Interligações Elétricas e de Comando
| 2.1 | Eletroduto galvanizado tipo leve, ø1/2" | 15 | m |  |  | 0
| 2.2 | Cabo PP 2 x 0,75mm² | 15 | m |  |  | 0
| 2.3 | Interligação elétrica e de comando entre unidades evaporadoras e condensadoras | 140 | m |  |  | 0
| 2.4 | Termostato de ambiente on/off, com dial e tecla liga/desliga | 1 | pç |  |  | 0
| 2.5 | Controle remoto com fio para split dutado | 1 | pç |  |  | 0
| 2.6 | Timer com programação horária/semanal | 1 | pç |  |  | 0
| 2.7 | Acessórios diversos (cabos, borneira, contatoras, conduletes) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 3. | Sistema de distribuição de ar
| 3.1 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 26, com acessórios. | 170 | kg |  |  | 0
| 3.2 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 22, com acessórios. | 15 | kg |  |  | 0
| 3.3 | Isolamento em lã de vidro, feltro espessura 38 mm revestido com papel kraft aluminizado reforçado | 3 | m2 |  |  | 0
| 3.4 | Difusor de 2 vias, equipado com registro de lâminas opostas, 15x9" (fornecido na cor branca) | 1 | pç |  |  | 0
| 3.5 | Difusor de 1 via, equipado com registro de lâminas opostas, 9x9" (fornecido na cor branca) | 1 | pç |  |  | 0
| 3.6 | Grelha tipo simples deflexão horizontal, com moldura, 200x150mm (fornecido na cor branca) | 5 | pç |  |  | 0
| 3.7 | Grelha tipo rotacore, com moldura, sem registro, 900x300 mm (fornecido na cor branca) | 3 | pç |  |  | 0
| 3.8 | Grelha de descarga de ar fabricada em alumínio extrudado. Evita a entrada de água e corpos estranhos (fornecido na cor branca) | 1 | pç |  |  | 0
| 3.9 | Veneziana indevassável em alumínio, com dupla moldura, 500x500mm (fornecido na cor branca) | 2 | pç |  |  | 0
| 3.10 | Veneziana indevassável em alumínio, com dupla moldura, 300x300mm (fornecido na cor branca) | 3 | pç |  |  | 0
| 3.11 | Tomada de ar exterior equipada com veneziana metálica, tela de proteção, registro, 600x400 mm. Executar grade de segurança. | 1 | pç |  |  | 0
| 3.12 | Junta flexível atenuadora de vibrações fabricada em lona de vinil reforçada e chapa galvanizada | 8 | m |  |  | 0
| 3.13 | Caixa de filtragem equipada com elemento filtrante classe G4, ø250mm. | 1 | pç |  |  | 0
| 3.14 | Tela de proteção para descarga de ar | 1 | m2 |  |  | 0
| 3.15 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, fita adesiva, etc) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 4. | Equipamentos de Ar Condicionado, de Ventilação e Acessórios
| 4.1 | Ventilador axial em chapa de aço, diâmetro 300mm, ruído 58 db(a), 1150 rpm, com tela de proteção externa. Vazão 1500m³/h com descarga livre (pressão disponível 6mmca). Alimentação: 220V-1F-60Hz. | 1 | pç |  |  | 0
| 4.2 | Ventilador helicocentrífugo de baixo nível sonoro, carcaça em polipropileno, motor de 02 velocidades regulável, protetor térmico. Vazão 625m³/h a 220Pa. Alimentação: 220V-1F-60Hz. | 1 | pç |  |  | 0
| 4.3 | Ventilador helicocentrífugo de baixo nível sonoro, carcaça em polipropileno, motor de 02 velocidades regulável, protetor térmico. Vazão 900m³/h a 100Pa. Alimentação: 220V-1F-60Hz. | 1 | pç |  |  | 0
| 4.4 | Conjunto minisplit inverter, quente-frio, evaporadora modelo hi-wall, condensadora com descarga horizontal. Capacidade nominal de refrigeração de 9.000 Btu/h. Fluído refrigerante isento de cloro (HFC). Fornecido com controle remoto sem fio. | 1 | pç |  |  | 0
| 4.5 | Conjunto minisplit inverter, quente-frio, evaporadora modelo hi-wall, condensadora com descarga horizontal. Capacidade nominal de refrigeração de 12.000 Btu/h. Fluído refrigerante isento de cloro (HFC). Fornecido com controle remoto sem fio. | 1 | pç |  |  | 0
| 4.6 | Conjunto minisplit inverter, quente-frio, evaporadora modelo teto, condensadora com descarga horizontal. Capacidade nominal de refrigeração de 32.000 Btu/h. Fluído refrigerante isento de cloro (HFC). Fornecido com controle remoto sem fio. | 3 | pç |  |  | 0
| 4.7 | Conjunto minisplit, quente-frio, evaporadora modelo built in (embutido duto), condensadora com descarga vertical. Capacidade nominal de refrigeração de 36.000 Btu/h. Fluído refrigerante isento de cloro (HFC). Acionamento por controle remoto com fio. | 1 | pç |  |  | 0
| 4.8 | Suporte metálico para sustentação das condensadoras | 12 | pç |  |  | 0
| 4.9 | Calço amortecedor de vibração construído em neoprene | 24 | pç |  |  | 0
| 4.10 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, etc) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
|  | TOTAL INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
| IX | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | ENTRADA DE ENERGIA, DADOS E TELECOMUNICAÇÕES
| 1.1 | Disjuntor termomagnético tripolar, caixa moldada - 3x70 A - 18kA/380V, IEC-974-2, curva de disparo "C", com fixações e terminais p/cabos. (MEDIÇÃO) | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm² / 0,6/1kv - AFUMEX, AFITOX, ou similar, Alimentador do CD-BK e CD-ESTAB | 120 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm² / 0,6/1kv AFUMEX, AFITOX, ou similar, - Terras do do CD-BK e CD-ESTAB- VERDE | 30 | m |  |  | 0
| 1.4 | Cabo unipolar flexivel seção 16 mm² / 0,6/1kv - AFUMEX, AFITOX, ou similar, Aterramento do CD-1 e QGBT-VERDE | 15 | m |  |  | 0
| 1.5 | Cabo unipolar flexivel seção 16 mm² / 0,6/1kv - AFUMEX, AFITOX, ou similar, Aterramento do CD-1 | 20 | m |  |  | 0
| 1.6 | Cabo unipolar flexivel seção 25 mm² / 0,6/1kv - AFUMEX, AFITOX, ou similar, Alimentador do QGBT | 40 | m |  |  | 0
| 1.7 | Supressores para transientes DPS Tetrapolar 3F 40kA + N 40 kA Nominais, Classe I, base com engate em trilho 4 polos plugáveis (Quadro Geral) | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Cabo unipolar flexivel seção 16mm² - PVC 70º 750V - DPS | 10 | m |  |  | 0
| 1.9 | Eletroduto ferro ø 40mm. | 50 | m |  |  | 0
| 1.10 | Eletroduto ferro ø 50mm. | 30 | m |  |  | 0
| 1.11 | Caixa tipo condulete ø 40mm. | 10 | un |  |  | 0
| 1.12 | Caixa tipo condulete ø 50mm. | 8 | un |  |  | 0
| 1.13 | Caixa de equalização de potenciais (equipotencialização) 30x30x10cm com tampa e barra de cobre de 5mmx3/4"x15cm afixada ao fundo da caixa através de isoladores de epóxi isolação 600V | 1 | pç |  |  | 0
| 1.14 | Terminais de pressão para ligação CUP a cabo de cobre flex de #10mm2 | 5 | pç |  |  | 0
| 2 | MONTAGEM DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CABOS ELÉTRICOS:
| 2.1 | Quadro de metálico de SOBREPOR com espaço para 4 disjuntores tripolares e disjuntor geral, c/barramentos GERAIS de ligação tripolares paralelos isolados para 200A com bornes p/fases, perfil de proteção, e barramentos neutro e proteção, obturadores de banda e acessórios, tampa e contra-tampa metálicas com dobradiças, com fecho, aterramento caixa e porta, 800x480x150mm. (QGBT) | 1 | un |  |  | 0
| 2.2 | Quadro de metálico de SOBREPOR com espaço para 96 disjuntores monopolares e disjuntor geral, c/barramentos GERAIS de ligação tripolares paralelos isolados para 200A com bornes p/fases, perfil de proteção, e barramentos neutro e proteção, obturadores de banda e acessórios, tampa e contra-tampa metálicas com dobradiças, com fecho, aterramento caixa e porta. (CD-1) | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | Acessórios para montagem, fixação, identificação dos quadros e componentes. | 1 | cj |  |  | 0
| 2.4 | Disjuntor de proteção para grupo capacitivo de 2,5 KVAr | 1 | un |  |  | 0
| 2.5 | Disjuntores Tripolar(Mínimo 6kA):
| 2.5.1 | - 3x32A - Geral (CD- BK) | 2 | un |  |  | 0
| 2.5.2 | - 3x32A - NBK | 2 | un |  |  | 0
| 2.5.3 | - 3x32A - GERAL NBK | 2 | un |  |  | 0
| 2.5.4 | - 3x50A - 10kA - GERAL CD-1 | 2 | un |  |  | 0
| 2.5.5 | - 3x70A -18KA - GERAL QGBT | 1 | un |  |  | 0
| 2.6 | Disjuntores Monopolares/mínimo 6kA - DPS
| 2.6.1 | - 50A | 3 | un |  |  | 0
| 2.7 | Banco de Capacitores Trifásico fixo 2,5 kVAr em 380VAC, em caixa ABS com tampa, com dispositivos anti-explosão, disjuntor de proteção e distorção máxima de harmônicas de 3% | 1 | un |  |  | 0
| 2.8 | Disjuntores Monopolares/4,5kA
| 2.8.1 | - 16A | 21 | un |  |  | 0
| 2.8.2 | - 20A | 5 | un |  |  | 0
| 2.8.3 | - 25A | 4 | un |  |  | 0
| 2.9 | Disjuntores Tripolares/4,5kA
| 2.9.1 | - 32A | 3 | un |  |  | 0
| 2.10 | Dispositivo IDR 25A sensibilidade 30mA | 6 | un |  |  | 0
| 2.11 | Dispositivo IDR 4x50A sensibilidade 300mA | 1 | un |  |  | 0
| 2.12 | Cabo unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 1700 | m |  |  | 0
| 2.13 | Cabo unipolar #4,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 500 | m |  |  | 0
| 2.14 | Cordoalha de cobre nú #16mm2 (aterramentos eletrodutos e acessórios de fixação) | 15 | m |  |  | 0
| 3 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 3.1 | Luminária de EMBUTIR - 2x32W com aletas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 46 | un |  |  | 0
| 3.2 | Luminária de SOBREPOR - 2x32W com aletas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 2 | un |  |  | 0
| 3.3 | LUMINÁRIA DECORATIVA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA BULBOLED DE 9W, COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E DIFUSOR DE VIDRO - Garantia de 02 Anos. | 10 | un |  |  | 0
| 3.4 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA BULBOLED DE 9W, COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E DIFUSOR DE VIDRO - Garantia de 02 Anos. | 1 | un |  |  | 0
| 3.5 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego | 21 | un |  |  | 0
| 3.6 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) ou de Alumínio p/ condulete com:
| 3.6.1 | - interruptor simples. | 8 | un |  |  | 0
| 3.6.2 | - interruptor duplo. | 2 | un |  |  | 0
| 3.6.3 | - interruptor triplo | 0 | un |  |  | 0
| 3.6.4 | - interruptor paralelo | 2 | un |  |  | 0
| 3.6.5 | - tomada 1xP+T 20A/250V NBR 14136 (AZUL) | 28 | un |  |  | 0
| 3.7 | Espelho cego 4x2"/4x4" de pvc branco | 15 | un |  |  | 0
| 3.8 | Caixa embutir parede 100x50x50mm (4x2") Dry Wall | 15 | un |  |  | 0
| 3.9 | Caixa tipo condulete com tampa cega:
| 3.9.1 | - ø 20mm. | 65 | un |  |  | 0
| 3.9.2 | - ø 25mm. | 45 | un |  |  | 0
| 3.10 | Eletroduto de ferro:
| 3.10.1 | - ø 20mm. | 71 | m |  |  | 0
| 3.10.2 | - ø 25mm. | 45 | m |  |  | 0
| 3.10.3 | - ø 50mm. | 24 | m |  |  | 0
| 3.11 | Eletroduto de PVC:
| 3.11.1 | - ø 20mm. | 6 | m |  |  | 0
| 3.11.2 | - ø 32mm. | 20 | m |  |  | 0
| 3.12 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (AZUL), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 8 | un |  |  | 0
| 3.13 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, UMA tomada tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (VERMELHA), mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar. | 6 | un |  |  | 0
| 3.14 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 38 | m |  |  | 0
| 3.15 | Curva 90º Vertical específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 10 | un |  |  | 0
| 3.16 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 6 | un |  |  | 0
| 3.17 | Eletrocalha lisa 150x75mm , c/ septo divisor | 45 | m |  |  | 0
| 3.18 | Tampa para eletrocalha 150mm | 45 | m |  |  | 0
| 3.19 | Eletrocalha lisa 150x75mm , tripartida | 45 | m |  |  | 0
| 3.20 | Tampa para eletrocalha 150mm | 45 | m |  |  | 0
| 3.21 | Suporte suspensão para eletrocalha 150x75mm | 23 | un |  |  | 0
| 3.22 | Curva horizontal para eletrocalha 150x75mm | 12 | un |  |  | 0
| 3.23 | Tê para eletrocalha 150x75mm | 3 | un |  |  | 0
| 3.24 | Acoplamento para painel de eletrocalha 150x75mm | 2 | un |  |  | 0
| 3.25 | Acessorios para eletrocalha 150 x 75mm | 30 | un |  |  | 0
| 3.26 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 98 | m |  |  | 0
| 3.27 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 70 | un |  |  | 0
| 3.28 | Base c/ 4 furos fixação externa p/perfilado 38x38mm | 28 | un |  |  | 0
| 3.29 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 32 | un |  |  | 0
| 3.30 | Conjunto Plugs Macho/Femea 2P+T 10A/250V NBR 14136 (ligação luminária-reator) | 48 | un |  |  | 0
| 3.31 | Derivação lateral p/ eletroduto | 85 | un |  |  | 0
| 3.32 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 450 | cj |  |  | 0
| 3.33 | Chumbador rosca interna 1/4" | 120 | un |  |  | 0
| 3.34 | Timer p/ iluminação interna/externa | 4 | un |  |  | 0
| 3.35 | Mini Contactora Tripolar WEG, Siemens ou similar 20 A (Cash-Timer) | 3 | un |  |  | 0
| 3.36 | Mini Contactora Tripolar WEG, Siemens ou similar 40 A (Cash-Timer) | 1 | un |  |  | 0
| 3.37 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 80 | m |  |  | 0
| 3.38 | Plug Macho novo padrão - ligação luminárias | 48 | cj |  |  | 0
| 3.39 | Sensor de presença omnidirecional c/retardo 10 min, 220V/127V, 250VA | 1 | pç |  |  | 0
| 3.40 | Sirene eletronica áudio/estrobo interna para sanitário PPNE com fonte de alimentação por Bateria | 1 | pç |  |  | 0
| 3.41 | Acionador fixo de alarme para sanitário PPNE tipo botoeira soco com retenção e botão reset. Alimentação por bateria | 1 | pç |  |  | 0
| 3.42 | Cabo unipolar seção 10 mm² -NÚ (Aterramento) | 15 | m |  |  | 0
| 3.43 | Haste cooperweld ø 19x2400mm c/conector/caixa e tampa | 3 | un |  |  | 0
| 3.44 | Caixa de Inspeção de solo em Polipropileno Preta Ø 300x400mm, com Tampa em Ferro Fundido Ø 300mm Aba Larga TEL-505 e TEL-506 da Termotécnica ou similar | 3 | pç |  |  | 0
| 3.45 | Cabo unipolar flexivel seção 25 mm² / 0,6/1kv - AFUMEX, AFITOX, ou similar, cor preta (ligação NBK -Banco Baterias) | 8 | m |  |  | 0
| 3.46 | Cabo unipolar flexivel seção 25 mm² / 0,6/1kv - AFUMEX, AFITOX, ou similar, cor vermelha (ligação NBK -Banco Baterias) | 8 | m |  |  | 0
| 3.47 | Fornecimento e instalação de sensor de presença infravermelho do tipo programável de parede, bivolt, com sensibilidade mínima 12m, ângulo de cobertura frontal maior que 110º e tempo ajustável mínimo de 5seg a 04min com recontagem, de potência resistiva até 500W. Fab: MI-700 Tektron ou equivalente. | 3 | un |  |  | 0
| 4 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 4.1 | Bloco Autonomo de emergência 80 LEDs Alto-brilho c/bateria p/4horas sem indicação de saída | 7 | un |  |  | 0
| 4.2 | Bloco Autonomo de emergência 80 LEDs Alto-brilho c/bateria p/4horas com indicador de SAIDA ou SAIDA EMERGÊNCIA | 9 | un |  |  | 0
| 4.3 | Módulo Autonomo de emergência 2X32 LEDs c/bateria p/mais de 32 horas c/ suporte metalico p/ fixação | 3 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELETRICA |  |  | 0 | 0 | 0
| X | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL).
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 1300 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm2. | 120 | m |  |  | 0
| 1.3 | Quadro de metálico de SOBREPOR com espaço para 72 disjuntores monopolares e disjuntor geral, c/barramentos de ligação tripolares paralelos isolados para 100A com bornes p/fases, perfil de proteção, e barramentos neutro e proteção, obturadores de banda e acessórios, tampa e contra-tampa metálicas com dobradiças, com fecho, aterramento caixa e porta. (CD-ESTAB) | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Quadro metálico de SOBREPOR com tampa articulada por dobradiças, em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002, com fecho rápido, aterramento na caixa e porta, com espaço p/disjuntor geral, disjuntores parciais caixa moldada, barramentos de cobre eletrolítico paralelos trifásicos para fases recobertos de material isolante termocontrátil mais neutro e proteção, capacidade de correntes mín 3 A/mm2), 600x480x170mm / Barramento para 100A, 18kA, barramentos secundários para 100 A (CD-BK) | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Acessórios para montagem, fixação, identificação dos quadros e componentes. | 1 | cj |  |  | 0
| 1.6 | Disjuntor monopolar/4,5kA.
| 1.6.1 | -1x16A - (CD-ESTAB) | 21 | un |  |  | 0
| 1.6.2 | -3x50A - (CD-ESTAB) | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Dispositivo IDR 25A sensibilidade 30mA | 4 | un |  |  | 0
| 1.8 | Eletroduto ferro diametro 20 mm (3/4") | 28 | m |  |  | 0
| 1.9 | Eletroduto ferro diametro 40 mm (1.1/4") | 20 | m |  |  | 0
| 1.10 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm | 28 | un |  |  | 0
| 1.11 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 40mm | 15 | un |  |  | 0
| 1.12 | Adaptador para canaleta 73x25mm - 3xDiâmetro 3/4" | 6 | un |  |  | 0
| 1.13 | Chave reversora 40A. com 04 câmaras | 1 | un |  |  | 0
| 1.14 | Centro de Distribuição tipo Quadro de Comando para Caixa p/ reversora - GSP.2 | 1 | un |  |  | 0
| 1.15 | Canaleta aluminio Dutotec 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintura eletrostática branca ou equivalente | 71 | m |  |  | 0
| 1.16 | Canaleta aluminio Cutotec 73x45 tripla c/ tampa de encaixe - Pintura eletrostática branca ou equivalente | 20 | m |  |  | 0
| 1.17 | Caixa derivação 100x100mm tipo X p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 22 | un |  |  | 0
| 1.18 | Caixa derivação 100x100mm tipo X p/Canaleta de Alumínio de 73x45mm | 10 | un |  |  | 0
| 1.19 | Curva 90 graus p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 20 | un |  |  | 0
| 1.20 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha e aluminio | 2 | un |  |  | 0
| 1.21 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 12 | un |  |  | 0
| 1.22 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 28 | un |  |  | 0
| 1.23 | Timer p/ KIT ATM | 1 | un |  |  | 0
| 1.24 | Plug novo padrão brasileiro | 15 | un |  | x,xx | 0
| 1.25 | Cabo tipo PP 3x2,5mm2 | 50 | m |  |  | 0
| 1.26 | Quadro tipo Caixa de comando 500x400x170mm c/ acessórios - (Cash Timer) | 1 | un |  |  | 0
| 1.27 | Plug adaptador p/tomada padrão brasileiro | 10 | un |  | x,xx | 0
| 2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 2.1 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DOIS blocos c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00, mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 10 | un |  |  | 0
| 2.2 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, UM bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00, mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar. | 16 | un |  |  | 0
| 2.3 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 35 | un |  |  | 0
| 2.4 | Cabo UTP 4 Pares 24 awg LSZH (Não Halogenado) Cat.5e | 1200 | m |  |  | 0
| 2.5 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm (Cabeamento Horizontal) fixado na paede a 0,40m do piso, com três bandejas e com kit de ventilação forçada composta d 2 ventiladores | 1 | un |  |  | 0
| 2.6 | Patch Panel 24 portas com RJ-45 Cat 5e p/ Rack 19" (Cab. Estruturado - LÓGICA) | 2 | un |  |  | 0
| 2.7 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração cabos e patch-cords (20 unidades) | 4 | un |  |  | 0
| 2.8 | Adapter Cable 2,5m (Estações de Trabalho, Impr, ATMs) - Cor Azul com Cover (estações de trabalho) | 26 | un |  | x,xx | 0
| 2.9 | Patch Cord 1,0m (Lógica) - Cor Azul | 26 | un |  | x,xx | 0
| 2.10 | Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T em ângulo de 45º p/ Rack | 2 | un |  |  | 0
| 2.11 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 4 | un |  |  | 0
| 2.12 | Plug (macho) RJ45 cat. 5e para sistema de alarme com conectorização/teste | 1 | un |  |  | 0
| 2.13 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 12 Us, profundidade 570mm (Cabeamento Horizontal) fixado na paede a 1,60m do piso, com três bandejas e com kit de ventilação forçada composta d 2 ventiladores (Rack das Operadoras) | 1 | un |  |  | 0
| 2.14 | Guia de cabos 1 U para racks de 19" instalado (organizador horizontal) | 9 | un |  |  | 0
| 2.15 | Certificação de pontos RJ45-cat. 5e | 41 | un | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| XI | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 1.1 | Cabo tipo CIT 50-20 pares | 60 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo CIT 50-10 pares | 20 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo CIT 50-5 pares (Alarme) | 25 | m |  |  | 0
| 1.4 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Estações de Trabalho) | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Acessórios internos p/ montagem DG´s | 2 | un |  |  | 0
| 1.6 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração cabos e patch-cords (20 unidades) | 2 | un |  |  | 0
| 1.7 | Rack tamanho 12U x 19" x 600mm - Completo - Grau de proteção IP 54, com uma bandeja, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e laterais com aletas para ventilação | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T em ângulo de 45º p/ Rack | 2 | un |  |  | 0
| 1.9 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 4 | un |  |  | 0
| 1.10 | Bloco de proteção para centelhadores tripolares a gás 10 pares | 4 | un |  |  | 0
| 1.11 | DG - N.º3 (400x400x130mm) - de Sobrepor com barra de terra, fixações, acessórios internos p/ montagem | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Patch Cord 2,5m (Cor Verde Estações de Trabalho) | 15 | un |  | x,xx | 0
| 1.13 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde | 15 | un |  | x,xx | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| XII | INSTALAÇÕES ALARME
| 1 | INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA COM RESPECTIVAS ESPERAS ALARME:
| 1.1 | Quadro de comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x500x220mm tipo CS | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Eletroduto ferro ø 25mm(1"). | 179 | m |  |  | 0
| 1.3 | Eletroduto ferro ø 32mm(1.1/4"). | 25 | m |  |  | 0
| 1.4 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 89 | un |  |  | 0
| 1.5 | Caixa de sobrepor c/ tampa medindo 400mmx300mx200mm, tipo Standart Cemar ou equivalente técnico, para abrigar dispositivo do sistema de alarme | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego | 2 | un |  |  | 0
| 1.7 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com UM bloco c/furo central Ref. DT.99530.00, mais DOIS blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar (Pontos Alarme Máscara e Paredes). | 12 | un |  |  | 0
| 1.8 | Canaleta aluminio 73x45 dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 10 | m |  |  | 0
| 1.9 | Cabo CIT 50-5 pares (Entrada Linhas) | 25 | m |  |  | 0
| 1.10 | Arame Galvanizado n.º16 | 2 | kg |  |  | 0
|  | SUBTOTAL DE ALARME |  |  | 0 | 0 | 0
| XIII | INSTALAÇÕES CFTV
| 1 | INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA COM RESPECTIVAS ESPERAS CFTV:
| 1.1 | Spiral tube | 10 | m |  |  | 0
| 1.2 | Eletroduto ferro ø 25mm(1"). | 63 | m |  |  | 0
| 1.3 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 45 | un |  |  | 0
| 1.4 | Canaleta tipo tubo Metalon (tubo metálico quadrado) de aluminio 50x50mm - pintura eletrostática Branca com suporte para fixação ao teto e acabamento de fechamento do tubo (plástico branco) na outra extremidade suporte para fixação câmeras Dohme de CFTV, constituído de chapa de almínio pintado na cor branca, com desenho da base igual ao desenho da câmera fornecida, de maneira que não sobre nenhuma parte da câmara para fora do suporte | 6 | m |  |  | 0
| 1.5 | Rack tamanho 12U x 19" x 600mm - Completo - Grau de proteção IP 20, com uma bandeja, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e laterais com aletas para ventilação, conforme memorial descritivo ITEM 4.1 | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" categoria 6 | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Guia/Organizador de cabos para RACK 19" | 3 | un |  |  | 0
| 1.8 | Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T em ângulo de 45º p/ Rack | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Cabo UTP cat. 6 (Isolamento LSZH) | 395 | m |  |  | 0
| 1.10 | Patch Cord cat. 6 comprimento 1,0 m - Vermelho | 15 | un |  | x,xx | 0
| 1.11 | Conector RJ45 macho cat. 6 | 14 | un |  |  | 0
| 1.12 | Certificação de pontos RJ45-cat. 6 | 14 | un | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL DE CFTV |  |  | 0 | 0 | 0
| XIV | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 1.1 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telf./alarme | 6 | un |  |  | 0
| 1.2 | Verificação e certificação final das instalações - chek list | 1 | un | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÃO:
Na proposta da empresa licitante ou em anexo a esta, deverá ser informado explicitamente: marca e modelo de todos os equipamentos (portas giratórias detectora de metais, condicionadores de ar, elevadores, plataformas elevatórias, escadas rolantes, e etc.) a serem fornecidos e/ou instalados. Para maiores esclarecimentos a empresa poderá anexar catálogos atualizados com especificações técnicas dos equipamentos.