BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

TOMADA DE PREÇOS Nº0000116/2014

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., torna público que, até às 14 horas, do dia 27 de junho de 2014, impreterivelmente serão recebidos os documentos e proposta, para abertura da Tomada de Preços nº0000116/2014, DO TIPO MENOR PREÇO, regida pela Lei Federal  nº 8.666  de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, sujeitando-se às disposições da Lei Estadual nº 11.389 de 25 de novembro de 1999, nas dependências da  UNIDADE DE GESTÃO PATRIMONIAL, sito na Av. Francisco Trein, 427, Bairro Cristo Redentor, Porto Alegre  - CEP 91350-200, fone (051) 3025.5756, fax (051) 3025-5874, para execução dos serviços, objeto indicado neste edital e seu(s) anexo(s).

1.	-	OBJETO

  - O presente procedimento licitatório destina-se a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, inclusive de seus equipamentos mecânicos e suas instalações, localizados na Rede de Agências, Salas de Auto Atendimento (SAA), Postos de Atendimento (PA) em Porto Alegre, e das agências localizadas na região da grande Caxias-RS, do Banrisul, conforme os anexos parte integrante deste edital e itens a seguir:

| ITEM | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| 01 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar e equipamentos mecânicos - Região R01 - Porto Alegre. |
| 02 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar e equipamentos mecânicos - Região R07 - Caxias do Sul. |

2.	-  PARTICIPAÇÃO

2.1    -  Somente poderão participar desta licitação os licitantes que satisfaçam as exigência deste edital e da Lei 8.666/93.

2.2	-	Os licitantes entregarão na recepção da Unidade de Gestão Patrimonial do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., até o dia e hora no preâmbulo fixados para recebimento e abertura,  dois envelopes fechados, dirigidos à Comissão de Licitações,  contendo  o   primeiro   a   documentação   necessária   à habilitação e o segundo à  proposta. Ambos deverão trazer em seus subscritos as referências indicadas abaixo:

-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Razão Social da empresa proponente.

-	TOMADA  DE  PREÇOS  Nº0000116/2014  -  Banrisul  -  ENVELOPE  N. 1

-    Documentos de Habilitação;

-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  S.A.

Razão Social da empresa proponente.

-	TOMADA  DE  PREÇOS  Nº0000116/2014  -  Banrisul  -  ENVELOPE  N. 2

-  Proposta.

2.3		Não será permitida a participação de empresas em consórcio.

2.4 -   Não será permitida a participação de cooperativas de mão-de-obra, de acordo com o Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta de 21 de dezembro de 2005.

2.5 -		Enquanto perdurarem os motivos determinantes de punições ou até que seja promovida a reabilitação,  não poderão participar na presente licitação as empresas ou profissionais que tenham sofrido penalidades resultantes de contratos firmados anteriormente com o Banco,  na condição de prestadores de serviços, fornecedores, empreiteiros ou construtores,   tais  como  suspensão,   declaração de inidoneidade, bem como aqueles impedidos de operar  com o Banco, por  determinação  do Banco Central do Brasil.

2.6 -		A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação da PROPOSTA   no envelope dos documentos da HABILITAÇÃO,  e vice-versa, acarretará a exclusão do licitante do certame.

2.7 - 	Os documentos necessários à participação no presente certame licitatório compreendendo os documentos referentes à habilitação e à proposta de preço, deverão conter rubrica do representante legal do licitante e estar numeradas sequencialmente, da  primeira à última folha,  de modo a refletir o seu número exato. A eventual falta de numeração e rubrica não acarretará a inabilitação ou desclassificação do licitante, porém será exigida na abertura dos invólucros a numeração e rubrica pelo representante da empresa licitante, quando  presente na sessão.

3 -	HABILITAÇÃO

3.1	-	Para habilitação a licitante deverá apresentar a seguinte documentação:

    - - O Certificado de Fornecedor do Estado - CFE, emitido pela Central de Licitações - CELIC, ou outro Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido por órgão da Administração Pública Federal ou Estadual, em vigor na data de abertura da licitação, compatível com o objeto licitado, no qual deverão estar mencionados, individualmente, os documentos abaixo relacionados e a data do respectivo vencimento. Na falta de algum desses documentos no CRC ou no caso de estarem vencidos, fica facultada a apresentação da documentação complementar ou revalidadora, conforme o caso, em anexo ao Certificado de Registro Cadastral.

- Prova de regularidade com o INSS e FGTS;

- Prova  de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão Negativa da Dívida Ativa da União;

- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual  e Municipal, do domicílio ou sede do licitante;

- Prova de Regularidade Trabalhista na forma da Lei 12.440 de 07 de julho de 2011.

3.1.2 -  Apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da Lei, com a indicação do número da(s) folha(s)  do Livro Diário na(s) qual(ais) o mesmo se encontra transcrito, e data de autenticação do Livro.

3.1.3	-	O Licitante deverá preencher os modelos ACF - Análise Contábil da Capacidade Financeira de Licitante e RCL - Relação dos Contratos a Executar pelo Licitante (Anexo IV), conforme exigência do Decreto Estadual nº. 36.601, de 10.04.96. Para o preenchimento deste formulário, deverão ser utilizadas as Tabelas de Índices Contábeis-TIC e DECIL. Somente será considerada habilitada a empresa que obtiver, no mínimo, a nota final da Capacidade Financeira Relativa igual a 2,0 (dois) e do RCL igual a 1,0 (um), sendo analisadas individualmente. A empresa com nota inferior será preliminarmente inabilitada.

3.1.3.1 - O licitante que apresentar o Certificado emitido pela Controladoria e Auditoria Geral do Estado – CAGE, fica dispensado de apresentar o modelo ACF – Análise Contábil da Capacidade Financeira de Licitante, desde que esteja expresso, na referida Certidão, o valor do Patrimônio Líquido. Caso contrário permanece a obrigação da apresentação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contabeis, exigidos nos subitens 3.1.2 e 3.1.3 deste Edital, com exceção do modelo RCL – Relação dos Contratos a Executar pelo Licitante, que deverá ser apresentado.

3.1.4	-	Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelos distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, emitida há menos de 60 (sessenta) dias da data fixada para abertura da licitação.

3.1.5. -	 Caso o licitante apresente o Certificado de Fornecedor do Estado – CFE emitido pela CELIC ou outro CRC, conforme item 3.1.1 supra, e nele constem a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, fica dispensado de apresentar dita Certidão em separado, na forma do item 3.1.4.

3.1.6 - 	Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.

3.1.7 	- Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de  serviços de manutenção em condicionadores de ar de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto deste certame, devidamente registrados no CREA.

- A prova da empresa possuir no quadro permanente, profissional de nível superior ou outro, será feita, em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do contrato social e no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou por meio de contrato de prestação de serviços celebrado de acordo com a legislação civil comum, ou ainda, se for o responsável técnico da empresa deverá estar indicado na Certidão do CREA.

- A prova de que o profissional é detentor de responsabilidade técnica, será feita mediante apresentação de comprovação de aptidão para prestação de serviço pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, e cópia(s) autenticada(s) das respectivas ART(s), ou certidão (ões) de Acervo Técnico (CAT).

Obs.: A licitante deverá indicar para qual(is) item(s) da licitação se referem os atestados apresentados.

3.1.8 -  Declaração, sob as penalidades legais, firmada pelo representante legal da licitante, de inexistência de fato impeditivo de habilitação ocorrido supervenientemente à sua inscrição no cadastro apresentado, ou à última atualização da sua documentação junto a tal cadastro, obrigando-se a declarar qualquer ocorrência, conforme dispõe o § 2º do Art. 32 da Lei 8.666/93.

3.1.9	-	Declaração, assinada por quem de direito, por parte do licitante, de cumprimento da exigência de que trata o Inciso V do Artigo 27 da Lei 8666/93, nos termos do Anexo I deste Edital.

3.1.10 – Prova de enquadramento em Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, registrada pela Junta Comercial ou Cartório de Registro Especiais, caso se tratar dessas espécies.

Não terá direito aos privilégios estabelecidos nos artigos 42 à 45 da Lei Complementar Federal nº 123/06, a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte que não comprovar essa condição.

3.1.11 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar os documentos, relativos a Regularidade Fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. (Lei Complementar nº 123/06).

3.2	- Os documentos necessários à habilitação, deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente.

Poderão ser apresentados documentos extraídos via Internet, cuja aceitação fica condicionada a  verificação de sua autenticidade através do acesso ao site do Órgão que os expediu.

4	-   PROPOSTA

4.1	-	A proposta deverá ser preenchida, datada e assinada, preferencialmente, na "Planilha Orçamentos - Compra de Materiais e/ou Serviços" anexa, não podendo ser manuscrita e nem conter rasuras, emendas e borrões  ou entrelinhas,   e nela farão constar:

4.1.1 - preço(s), mensal(is), anual(is)  e  total(is)  que  deverá(ão)  ser cotado(s) em moeda corrente nacional, com todos os impostos, taxas ou outros ônus federais, estaduais e municipais e fretes inclusos.

4.1.2 – razão social completa da empresa, endereço atualizado, telefone/fax/email(se houver), nº do CNPJ (que deverá ser o mesmo para participação na licitação).

4.2 	-	Em caso de conflito entre os valores propostos (unitário e total) será considerado o  valor unitário.

4.3	- Esta licitação é composta por 2 (dois) itens, podendo os licitantes cotar(em) o (s) itens(s) que efetivamente demonstrar(em) interesse.

4.4	-	Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valor global superior a:

-  Item 01  R$ 924.000,00 (valores máximos aceitáveis ).

-  Item 02  R$ 336.000,00 (valores máximos aceitáveis ).

4.5	-	O Banco não aceitará propostas opcionais, portanto, o(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar cotação única para cada item (OBJETO) da licitação, sob pena de ter  o referido item desclassificado.

5.	-	VALIDADE DAS PROPOSTAS

5.1	-	As propostas apresentadas neste certame terão o prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura da licitação.

5.2	-	O prazo de validade das propostas, se necessário, poderá ser prorrogado mediante concordância dos licitantes.

6.	-	PAGAMENTO

6.1	-	O valor acordado será pago no quarto dia útil da segunda semana do mês subsequente ao da prestação dos serviços, com o correspondente aceite do Gestor dos Serviços, em moeda corrente nacional, por meio de crédito em conta corrente, mantida em qualquer Agência do Banrisul, em nome da contratada, de acordo com a cláusula quinta da minuta de contrato em anexo.

7.	-	REAJUSTE

7.1	Após a periodicidade de um ano, o contrato poderá ser reajustado, pela variação do Índice 	Geral de Preços do Mercado (IGP-M) apurada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou 	outro índice que vier a ser designado em sua substituição.

8.	-	PRAZO DO CONTRATO

8.1   - O contrato terá duração de 12(doze) meses,  podendo sua duração ser prorrogada 	nos termos do que dispõe o artigo 57 da Lei 8.666/93 e legislação pertinente.

9.	-	LOCAL DE EXECUÇÃO

9.1	-	Os serviços contratados deverão ser prestados nos locais indicados no Anexo III (Localidade e Endereços), da minuta de contrato em anexo.

10.	- GARANTIA

10.1 - 	A contratada dá, e se obriga a manter durante toda a vigência do contrato, garantia por uma das  modalidades previstas no art. 56 § 1º da Lei 8.666/93, equivalente a 5% ( cinco por cento), do preço global contratado, devendo apresentar o respectivo comprovante em até 05 (cinco) dias da assinatura  do contrato, sob pena de rescisão contratual, de acordo com o previsto na cláusula décima quarta da minuta do contrato em anexo.

11.	-	 ACEITE DO OBJETO

11.1	-	O aceite do(s) objeto(s) licitado(s) será feito provisoriamente e após as formalidades legais, o Banco o(s)  receberá  definitivamente,  obedecidas  as  condições  especificadas neste edital e seu(s) anexo(s).

11.2	-	Considerar-se-á  adimplido o contrato quando do aceite definitivo pelo Banco do objeto da licitação, na forma do item 11.1 supra.

11.3	-	Será(ão)  rejeitado(s)  no  todo  ou  em  parte  o(s)  objeto(s)  da  licitação,  se  executado(s)   em desacordo  com  este  Edital  e  Contrato,   cabendo  ao  contratado  todos  os  ônus decorrentes da rejeição.

12.	-	 ABERTURA DOS ENVELOPES E SUA APRECIAÇÃO

12.1	-	No dia,  hora  e  local  designados no preâmbulo deste edital, presentes os licitantes  ou  seus  representantes  e as  demais pessoas que queiram assistir ao ato,  a Comissão  procederá a abertura dos envelopes de número 1 e 2, se for o caso, e registrará em ata a  presença dos participantes.  Após a hora designada nenhum outro documento ou proposta serão aceitos pela Comissão .

13.	-	JULGAMENTO

13.1 -	O  julgamento desta licitação será efetuado pela Comissão de Licitações designada  pela Diretoria do Banco, e realizar-se-á em duas fases:

13.1.1-	A  FASE DE HABILITAÇÃO   compreenderá   a  verificação  e  análise  dos  documentos apresentados  no envelope - n. 1 - "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" de todos os licitantes quanto ao atendimento das exigências do presente Edital.

13.1.2-	 A  FASE DAS PROPOSTAS compreenderá a análise dos documentos apresentados no envelope - n. 2 - "PROPOSTA" dos licitantes habilitados. Ao licitante inabilitado será devolvido o envelope "Proposta" devidamente fechado.

O licitante inabilitado deverá retirar sua proposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contado da data da comunicação do resultado final desta licitação, reservando-se ao BANRISUL o direito de destruir os referidos invólucros e o respectivo conteúdo, caso não retirado pelo licitante nesse prazo.

13.1.3 - Os resultados dos julgamentos e demais procedimentos relativos ao certame (agendamentos de aberturas, recursos, contra-razões e outros) serão divulgados de acordo com a legislação pertinente, bem como no “site” www.banrisul.com.br.

13.2 -  	Das  reuniões para abertura dos envelopes de habilitação e proposta serão   lavradas atas  circunstanciadas e distintas quando for o caso, as quais mencionarão  todos os licitantes, os documentos apresentados, as reclamações  feitas,  bem como  todas  as  demais  ocorrências  que interessem ao julgamento da licitação.

13.3 - 	As  atas  serão   assinadas  pelos  membros da Comissão e por todos os licitantes presentes ou seus representantes.

13.4	-	Fase de Habilitação:

13.4.1 - Efetuados  os  procedimentos previstos no item 12, o Presidente da Comissão anunciará  a   abertura dos envelopes   referentes   aos   documentos de habilitação, os quais serão rubricados, folha por folha, pela Comissão e pelos licitantes   presentes ou  seus  representantes. Caso a Comissão julgue necessário, poderá  suspender  a  reunião  para  análise  da  documentação, diligências   e   consultas,    marcando   nova   data,    horário   e  local   para comunicação de suas decisões e prosseguimento dos trabalhos;

13.4.2 -Ocorrendo  a hipótese prevista no subitem anterior, todos os documentos de habilitação  e  os  envelopes  que  contenham  as   propostas,   devidamente  fechados,   serão rubricados  pelos membros da Comissão   e pelos licitantes presentes ou seus representantes ,   ficando  em poder daquela até que seja decidida a habilitação;

13.4.3 - A  Comissão  manterá  em  seu   poder  os  envelopes com as propostas dos  licitantes  inabilitados,   devidamente fechados e rubricados, até o término do período recursal de que trata o artigo 109 da Lei 8.666/93.

13.4.4 - Será  inabilitado  o licitante que apresentar documentação de habilitação em desacordo  com  o  estabelecido  no item 3.1 e  3.2. Só os licitantes habilitados passarão à fase das propostas.

13.4.5 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, esta não será inabilitada (Art. 42 da Lei Complementar Federal nº 123/06).

13.4.6 – Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante. Estando todos os licitantes presentes na reunião e havendo desistência (renúncia) expressa de interpor recurso, intenção esta que deverá constar da ata, passar-se-á, na mesma reunião, à fase das propostas.

13.5	-	Fase das Propostas

13.5.1 –Decidida a habilitação, na forma como previsto no subitem 13.4.6, ou após o julgamento dos recursos   interpostos,    proceder-se-á  a   abertura   dos  envelopes  referentes   às propostas  as  quais serão rubricadas,   folha  por folha, pela  Comissão e  pelos  licitantes presentes ou seus representantes.

13.5.2  - Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas.

13.5.3 - É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

13.5.4 - A Comissão, necessitando esclarecimentos de ordem técnica, poderá valer-se do parecer das áreas técnicas especializadas do Banco para aferição do atendimento das especificações contidas neste processo licitatório, no sentido de verificar a consistência dos dados ofertados pelos licitantes, considerando a veracidade de informações e circunstâncias pertinentes.

13.6	- Critério de julgamento:

13.6.1 -	Esta licitação é do tipo menor preço e visa selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, determinando que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações estabelecidas neste Edital e ofertar o menor preço.

13.6.2 - O Banco analisará, em separado, cada item (OBJETO) da licitação para julgamento sob regime de menor preço.

13.6.3 -  No caso de  empate  entre 02 (duas) ou mais propostas e após obedecido o disposto  no  § 2º do  art. 3º   da  Lei  8.666/93, a classificação se dará por sorteio, realizado em ato público, para o qual serão convocados todos os  licitantes.

13.6.4 - Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme a Lei Complementar Federal nº 123/06.

13.6.5 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

13.6.6 Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

13.6.7 Ocorrendo o empate, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

A proposta deverá ser apresentada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar  da publicação da Ata de Classificação de Propostas,  em envelope fechado, devidamente identificado, devendo ser entregue no endereço constante no preâmbulo deste edital, através de seu representante legal,  sob pena de preclusão. As propostas serão abertas em sessão pública, com data e horário previamente agendado e publicado na referida ata, que será divulgada no mural da Unidade de Gestão Patrimonial e no “site” www.banrisul.com.br

13.6.8 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 13.6.5, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

13.6.9 Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte conforme o item 13.6.7, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 13.6.5, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, que ocorrerá na mesma sessão.

13.6.10 Não ocorrendo a contratação nos termos previstos nos subitens 13.6.5 e seguintes, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, da empresa que não se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentou a melhor proposta.

14.	-	PENALIDADES

14.1 - 	A contratada sujeita-se às penalidades previstas na cláusula décima sexta da minuta de contrato, Anexo III deste edital,  garantida a defesa prévia nos termos da Lei 8.666/93:

15.	-	RESCISÃO

15.1 - O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos Artigos 77 a 80, da Lei Federal 8.666/93.

16.	-	 RECURSOS

16.1	-	Das decisões proferidas pela Comissão de Licitações caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do art. 109 da Lei 8.666/93, para a autoridade que designar a licitação, interposto por escrito e entregue, mediante protocolo, na recepção da  Unidade de Gestão Patrimonial, conforme endereço indicado no preâmbulo deste edital, impreterivelmente no horário compreendido entre 10 horas às 16 horas.

16.2  -  Interposto recurso, nos termos do item 16.1 deste edital, dele se dará ciência formalmente aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo  de 05(cinco) dias úteis.

17.	-	DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1	-	As  consultas  interpretativas  deste  Edital,   deverão ser formuladas por escrito e entregues, mediante protocolo, na recepção da Unidade de Gestão Patrimonial, conforme endereço indicado no preâmbulo deste edital, até cinco (05) dias  antes  da data fixada para recebimento   das  propostas.

As consultas recebidas e  as respectivas respostas, em relação ao presente edital, encontrar-se-ão a disposição dos interessados na recepção da Unidade de Gestão Patrimonial.

17.2	-	Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitações que  a  eles  aplicará as disposições da Lei 8.666/93 e ainda disposições supletivas, se couber, desde que não venha conflitar com a referida legislação.

17.3	-	Fica  desde  logo  esclarecido,  que todos os participantes desta Tomada de Preços, pelo simples fato de nela licitarem, sujeitam-se a todos os seus termos, condições, normas,   especificações  e detalhes, comprometendo-se a cumprí-la plenamente, independentemente da qualquer manifestação escrita ou expressa.

17.4 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentar documentos com restrições conforme o subitem 3.1.11, tem assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir da publicação da adjudicação da licitação, para apresentar as respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de negativas.

17.4.1- A não regularização da documentação no prazo previsto, implicará a decadência do direito à contratação, sendo facultado a administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

17.4	-	A  administração  do  Banco,   poderá  revogar  ou  anular,   parcialmente ou na sua totalidade esta Tomada de Preços, observadas as disposições do art. 49 da Lei 8.666/93.

17.5	-	Ocorrendo fato considerado impeditivo de participação do licitante no processo licitatório, deverá ser comunicado, de imediato, a administração do Banco.

17.6 	-	Os participantes da abertura da licitação serão limitados ao máximo de 02 (dois) representantes por licitante.

17.7	-	O licitante  homologado  vencedor da presente licitação,   terá até 03 (três) dias úteis para retirada e/ou assinatura do contrato,  contados a  partir da  comunicação efetuada pelo Banco.  Caso  não seja respeitado  o prazo determinado,  o  Banco poderá cancelar sua autorização e aplicar as penalidades previstas na forma da Lei 8.666/93.

17.8 - 	Em cumprimento ao disposto na Lei nº 12.385, de 30-12-2005 alterada pela Lei nº 12645 de 10-11-2006, a empresa contratada deverá apresentar Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, no prazo de até 10 dias, após a assinatura do Contrato.

17.10.1 - A apólice deverá ser apresentada pelo profissional técnico responsável pela execução do serviço, de acordo com a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – emitida e registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA/RS).

17.10.2 – A apólice deverá ser especificada de acordo com a Responsabilidade Técnica apresentada e terá como importância segurada o percentual equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da obra, projeto ou serviço contratado.

17.9 - Vista ao processo será fornecida ao representante legal devidamente identificado e mediante solicitação formal, no endereço descrito acima, de segunda a sexta-feira, no horário das 10 horas às 16 horas. As cópias serão fornecidas mediante pagamento dos emolumentos devidos.

17.10  - Fazem parte integrante e complementar deste Edital:

- Anexo I	Declaração

- Anexo II 	Planilha de Orçamentos - Compra de Materiais e/ou Serviços

- Anexo III	Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Condicionadores de Ar e Equipamentos Mecânicos e seus Anexos I - Memorial Descritivo, II - Escopo dos Serviços e III - Localidades e Endereços)

- Anexo IV		  Formulário ACF - Análise Contábil da Capacidade Financeira de Licitante e RCL - Relação dos Contratos a Executar pelo Licitante (Documento de Capacidade     Financeira).

Porto Alegre, 11 de junho de 2014.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Unidade de Gestão Patrimonial

ANEXO I

## DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

........................................................................., inscrito no CNPJ nº......................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)  ......................................................, portador(a) da Carteira de Identidade nº..................................... e do CPF nº .................................... DECLARA,  para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº  8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(  ).

.................................................................

(data)

..........................................................................................

(representante legal)

( Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS

Nº 0000116/2014.

O CONTRATANTE, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A., sociedade de economia mista, com sede na Rua Capitão Montanha, 177, em Porto Alegre, RS, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n° 92.702.067/0001-96 e com Inscrição Estadual n.º 096/2536253, por seu representante legal no fim assinado,

e

A CONTRATADA, (preencher com a qualificação da empresa contratada vencedora do processo de licitação), por seu representante legal no fim assinado, têm como certo e ajustado o que adiante segue.

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do Edital de Licitação nº 0000116/2014, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, sujeitando-se às disposições da Lei Estadual nº 11.389, de 25 de novembro de 1999, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO –

1.1. O objeto do presente contrato é a realização de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, inclusive de seus equipamentos mecânicos e suas instalações, do CONTRATANTE, localizados na Rede de Agências, Salas de Auto Atendimento (SAA), Postos de Atendimento (PA) e ambientes de Unidades da Direção Geral externas ao Edifício Sede e Centro Social e de Treinamento Serraria em Porto Alegre, e das agências localizadas na região da grande Caxias - RS, conforme relação anexa (Anexo III).

1.2. Ficam fazendo parte do presente contrato, como se aqui estivessem transcritas, as planilhas e os anexos que constam no Edital 0000116/2014. Em caso de conflito entre os termos das planilhas, dos anexos, da proposta e os do presente contrato, os do contrato prevalecerão.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO –

2.1. Todos os serviços, convencionados neste contrato, serão executados dentro dos seguintes horários:

2.1.1. Horário comercial: no período das 8h30min às 17h30min, dentro do horário normal de funcionamento do CONTRATANTE, em dias compreendidos de segundas às sextas-feiras, exceto em dias feriados.

2.1.2. Horários complementares: Em casos emergenciais, os serviços poderão ser executados em dias feriados e/ou finais de semana, desde que em comum acordo entre as partes.

I. A CONTRATADA obriga-se a atender qualquer chamado do CONTRATANTE para execução de serviços de emergência ou em função da ocorrência de anormalidades no funcionamento dos equipamentos e máquinas, vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, sem ônus adicional.

2.2. A CONTRATADA deverá possuir ou providenciar, por sua conta, sem ônus para o CONTRATANTE, num prazo de até 05 (cinco) dias, contados do inicio da vigência do contrato, estrutura de conexão remota de acesso ao sistema de gerenciamento de chamados do CONTRATANTE, via “0800”, e-mail, Internet e/ou fax, para permitir que, diariamente, seja efetuada a abertura, o acompanhamento e baixa de chamados realizados no horário compreendido entre 8h30min e 17h30min, de segunda a sexta-feira.

2.3. Os serviços ora contratados obedecerão às especificações e demais condições constantes neste contrato, bem como no Anexo I (Memorial Descritivo), Anexo II (Escopo dos Serviços) e Anexo III (Localidades e endereços), que ficam fazendo parte integrante e inseparável deste contrato para todos os efeitos de direito.

2.3.1. Os serviços de manutenção preventiva são os constantes no Anexo II (Escopo dos serviços).

2.4. Para a realização dos serviços ora contratados, deverão ser observadas e aplicadas as Normas Regulamentadoras nº 9, NR-9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA); Norma Regulamentadora nº 7, NR-7 (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO); Norma Regulamentadora nº 23, NR-23 (Proteção Contra Incêndios); Norma Regulamentadora nº 10, NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), bem como demais normas correlatas.

2.5. A CONTRATADA deverá elaborar e garantir a aplicabilidade do Plano de Manutenção preventiva e corretiva em instalações mecânicas – serviços em sistemas de ar condicionado central (condensação a ar e a água), split, aparelhos de janeleiro, fan-coils, compreendendo a elaboração, manutenção, operação e controle do PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle), incluindo a responsabilidade técnica, sendo amparado pela ANVISA (Portaria 3523/GM de 28/08/98), incluindo a intervenções em casa de máquinas, tratamento químico da água e IAQ Análise de Qualidade do Ar (quando solicitado pela fiscalização da área técnica do CONTRATANTE) e outros serviços correlatos, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do inicio da vigência do contrato.

2.5.1. A CONTRATADA terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do inicio da vigência do contrato, visando garantir a aplicabilidade dos serviços listados abaixo onde atuará como gerenciadora:

- Análise de Qualidade do Ar (IAQ);

- Higienização da rede de dutos;

- Intervenção preventiva e corretiva em rede hidráulica de torres de resfriamento;

- Motores e Bombas d’água (que não fazem parte do sistema de climatização);

- Sistema de Ventilação Forçada (Exaustores e Tomadas de Ar Exterior).

2.6. As manutenções preventivas e corretivas dos condicionadores de ar e os métodos a serem utilizados, devem seguir as recomendações técnicas vigentes no País, conforme ABNT e/ou ANSI/ASME e principalmente, o que determina a Portaria nº 3523 de 28/08/1998 do ministério da saúde, que estabelece o PMOC (Plano de Manutenção Operação e Controle).

2.7. O(s) técnico(s) da CONTRATADA deverá(ão) se apresentar ao CONTRATANTE, para prestação dos serviços, munidos da respectiva identificação funcional.

2.8. Os trabalhos executados que não satisfaçam as condições estabelecidas poderão ser impugnados pelo CONTRATANTE, correndo por conta da CONTRATADA as despesas necessárias para a correção dos serviços.

2.9. A CONTRATADA deverá preencher uma “Ficha de Serviços” para o atendimento da manutenção preventiva e um “Relatório de Atendimento” para manutenção corretiva, elaborados pela CONTRATADA e deverá submeter à aprovação do CONTRATANTE, além do relatório técnico, colocar todas as observações, bem como sugestões para resolução de problemas que por ventura sejam apontados.

2.9.1. O Relatório de Atendimento, oriundo de chamados corretivos, deve ser inserido como anexo eletrônico no Sistema de Gerenciamento de Chamados do CONTRATANTE, bem como sugestões para resolução de problemas que por ventura sejam apontados.

2.10. A Ficha de Serviços deverá ser assinada e identificada, mediante carimbo, pelo preposto do CONTRATANTE, o qual deverá reter uma via para composição da ficha técnica. Uma das vias deverá ser remetida pela CONTRATADA juntamente com a respectiva nota fiscal/fatura mensal à Unidade de Engenharia – GPOI - Engenharia Mecânica do CONTRATANTE.

2.11. A prestação de serviços e/ou fornecimento de materiais relacionados com a ampliação, redução, transferência de local, ou quaisquer modificações no equipamento, inclusive aquelas determinadas pelas autoridades públicas, somente poderão ser executadas pela CONTRATADA com prévia anuência do CONTRATANTE (Unidade de Engenharia – GPOI – Engenharia Mecânica).

2.12. As rotinas básicas de manutenção preventiva e quando corretiva, devem assegurar o funcionamento regular e contínuo das atividades, obedecendo às especificações dos equipamentos existentes e garantindo a segurança dos usuários englobando os serviços que ela entender necessários para a execução da manutenção.

2.13. A manutenção corretiva será efetuada mediante solicitação do CONTRATANTE, sempre que necessário, com a finalidade de corrigir defeitos apresentados pelo equipamento, inclusive com a reposição de peças genuínas, sem ônus para o CONTRATANTE, além dos valores estabelecidos neste contrato.

2.14. Os chamados técnicos de manutenção corretiva deverão ser atendidos e solucionados em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir da hora que se efetivar o chamado, mas, havendo necessidade de troca de peças, a CONTRATADA terá o prazo de quarenta e oito horas, para concluir o serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E EPI’s NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS –

3.1. À CONTRATADA incumbe fornecer os materiais de sua responsabilidade, ferramentas e equipamentos utilizados nas manutenções.

3.1.1. Materiais: Os custos com a aquisição e substituição das peças, componentes (mecânicos, elétricos e de refrigeração) bem como componentes da torre de resfriamento, necessários à realização dos serviços, são de responsabilidade da CONTRATADA, devendo, obrigatoriamente, ser de primeira qualidade, satisfazendo as especificações e/ou normas técnicas pertinentes para o caso.

3.1.2. Ferramentas: a CONTRATADA deverá ter e fornecer todas as ferramentas necessárias para a execução dos serviços, conforme especificações constantes no Memorial Descritivo (Anexo I).

3.1.3. Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s): deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, sendo requisito destes equipamentos, obrigatoriamente, o certificado de aprovação (CA) do Ministério do trabalho, estando relacionados no item 4 do Memorial Descritivo (Anexo I);

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO -

4.1. O preço do presente ajuste é de R$ xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) mensais, constante da proposta e aceito pela contratada este preço como justo e suficiente para a total execução do objeto contratado.

4.2. No preço acordado, estão inclusos todos os tributos ou outros ônus federais, estaduais ou municipais.

4.3. Todas as despesas de transporte, hospedagem e alimentação dos técnicos responsáveis pela realização dos serviços contratados correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

#### CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO –

5.1. O valor acordado será pago no quarto dia útil da segunda semana do mês subsequente ao da prestação dos serviços, com o correspondente aceite do Gestor dos Serviços, em moeda corrente nacional, por meio de crédito em conta corrente, mantida em qualquer Agência do CONTRATANTE, em nome da CONTRATADA.

5.2. A respectiva nota fiscal/fatura/duplicata deverá ser apresentada na Controladoria do CONTRATANTE, situada na Rua Caldas Júnior, nº 120, 11º andar, Bairro Centro, em Porto Alegre, RS, CEP 90018-900, com antecedência mínima de cinco dias úteis.

5.3. A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada do documento comprobatório de realização dos serviços/entrega dos equipamentos (Ficha de Atendimento e/ou Ordem de Serviço), visado pelo representante do CONTRATANTE.

5.4. Deverão constar, obrigatoriamente, no corpo da nota fiscal/fatura/duplicata, as seguintes informações:

I. tipo de serviço;

II. n° do Contrato;

III. n° do CNPJ do CONTRATANTE;

V. data do vencimento;

VI. competência (mês e ano de efetivação dos serviços).

5.5. É condição, para pagamento da nota fiscal/fatura/duplicata, a apresentação dos seguintes documentos devidamente quitados, já exigíveis, pertinentes ao contrato, respeitadas as respectivas periodicidades, em original, cópia autenticada em cartório ou por servidor:

I. Certidão que prove a regularidade com o FGTS, dentro do prazo de validade;

II. Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS, dentro do prazo de validade;

III. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), dentro do prazo de validade;

IV. Certidão Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais, dentro do prazo de validade.

5.5.1. As Certidões Negativas de Tributos Estaduais e Municipais deverão ser da localidade da CONTRATADA.

5.5.2. As certidões entregues serão validadas mensalmente pelo CONTRATANTE nos respectivos endereços eletrônicos dos Órgãos responsáveis. Em caso desta validação resultar de forma negativa, o pagamento da nota fiscal/fatura/duplicata ficará condicionado à regularização da situação por parte da CONTRATADA, correndo recontagem dos vencimentos dispostos neste contrato, sem qualquer tipo de ônus financeiro para o CONTRATANTE.

5.6. A nota fiscal deverá ser obrigatoriamente da CONTRATADA e, nos casos em que a emissão for de outro estabelecimento da empresa, o documento deverá vir acompanhado das certidões negativas relativas à regularidade fiscal. Neste caso, o documento também deverá vir acompanhado de autorização para crédito em conta corrente mantida no nome da CONTRATADA.

5.7. A não observância do disposto na presente cláusula quanto ao preenchimento da nota fiscal e apresentação dos documentos exigidos,  implicará na devolução do documento e na recontagem do prazo de pagamento, que reiniciará a partir da nova protocolização, sem nenhum tipo de ônus financeiro para o CONTRATANTE.

5.8. A CONTRATADA, caso optante pelo SIMPLES (Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições), deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, a devida declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da IN RFB nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012, (original, atualizada e com reconhecimento de firma), a fim de não sofrer retenção de Imposto de Renda e Contribuições Sociais, de acordo com a legislação vigente.

5.9. O CONTRATANTE poderá exigir outros documentos comprobatórios (declarações de isenções tributárias, certidões, obrigações tributárias, etc.), a seu critério, para liberação do pagamento.

CLÁUSULA SEXTA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA -

Os valores do presente contrato, não pagos na data do vencimento, poderão ser corrigidos desde então, até a data do efetivo pagamento, pela variação do IGPM ocorrida no período.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE -

Após a periodicidade de um ano, o preço do presente contrato poderá ser reajustado, pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) apurada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro índice que vier a ser designado em sua substituição.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA -

O prazo de vigência desta contratação é de 12 (doze) meses a contar da data de XX/XX/XXXX, podendo sua duração ser prorrogada nos termos do que dispõe o artigo 57 da Lei 8.666/93 e legislação pertinente.

CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES –

9.1. DOS DIREITOS

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

9.2. DAS OBRIGAÇÕES

9.2.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE:

I. efetuar o pagamento ajustado;

II. dar à CONTRATADA as condições necessárias à execução do Contrato.

III. designar formalmente um representante para fiscalizar e acompanhar o cumprimento do presente contrato.

IV. manter cadastro de todos os empregados que prestarem serviços nas suas dependências com os seguintes dados: nome, n.º da carteira de identidade e do CPF/MF, endereço e nº de telefone;

V. examinar a documentação exigida, verificando o integral cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;

VI. por seus prepostos, comunicar à CONTRATADA a ocorrência de qualquer irregularidade, falta disciplinar, manifesta ineficiência, comportamento incompatível com os serviços contratados, a fim de que, apurada a procedência, sejam tomadas as devidas providências.

VII. O CONTRATANTE assegurará aos técnicos da CONTRATADA livre acesso aos locais onde se encontrarem instalados os equipamentos e máquinas para fins de prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva ora contratados, observadas as normas de segurança vigentes nas dependências daquele.

VIII. O CONTRATANTE fornecerá, à CONTRATADA, informações sobre quaisquer alterações de horários e rotinas de serviço, especificações, instruções e localizações que se fizerem necessárias para a execução completa dos serviços, bem como notificará, por escrito, defeitos e irregularidades encontradas na execução dos serviços, fixando prazos para sua correção.

9.2.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:

I. assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas relativamente aos seus empregados, correndo todas as obrigações e ônus de empregador por sua conta e, conseqüentemente, o pagamento das contribuições exigidas pela Previdência Social, seguro contra acidentes do trabalho e demais encargos da legislação vigente;

II. Disponibilizar, mensalmente ou a qualquer período por solicitação do CONTRATANTE, nominata dos empregados destinados à prestação dos serviços deste contrato, devendo estar sempre atualizada, e ser entregue juntamente com a Nota Fiscal da prestação dos serviços;

IIII. cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho;

IV. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

V. apresentar, durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação e, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

VI. assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato;

VII. disponibilizar e informar ao CONTRATANTE, no ato da assinatura deste instrumento, o seu endereço eletrônico na Internet (e-mail), para o recebimento e envio de mensagens, relatórios gerenciais, planilhas, etc., o qual estabelecer-se-á como principal canal de comunicação com o CONTRATANTE, especialmente no trato das demandas diárias, e disponibilizar número de telefone móvel que possibilite contato imediato entre as partes no período não abrangido pela jornada de trabalho das equipes residentes, incluindo dias não úteis, para atendimento de emergência;

VIII. orientar seus empregados a manter sigilo absoluto quanto às informações contidas nos documentos ou materiais por ele manipulados ou acessados, dedicando especial atenção à sua guarda, arrumação ou descarte, quando for o caso;

IX. atender, imediatamente, solicitação de substituição de funcionário cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados, pelo CONTRATANTE, prejudiciais, inadequados, inconvenientes ou insatisfatórios para a prestação dos serviços, sem que lhe assista qualquer direito ou reclamação;

X. fornecer todas as ferramentas necessárias para a realização dos serviços, que atendam a normas de segurança (EPI’s);

XI. A CONTRATADA deverá estar credenciada junto ao CREA, além de atender a legislação municipal específica.

XII. Manter os equipamentos e máquinas supramencionados em perfeitas condições operacionais, executando, para tanto, todos os ajustes, reparos, limpezas e lubrificações necessários, observando, basicamente, a rotina de manutenção e periodicidade estabelecidas no Plano de Manutenção e Controle (PMOC);

XIII. Manter em perfeito funcionamento todo o sistema e o quadro de comando dos equipamentos.

XIV. Elaborar e manter, no local de serviço, o PLANO DE MANUTENÇÃO OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC), em formulário próprio da CONTRATADA, com anotações dos procedimentos de manutenção, com registros das ordens de serviço, com anotações das irregularidades encontradas e de todas as ocorrências relativas à execução do contrato, o qual será feito na periodicidade definida pela fiscalização, em duas vias, sendo a primeira para uso do CONTRATANTE e a segunda para a CONTRATADA, devendo ser assinado conjuntamente pelo representante da CONTRATADA e pela fiscalização do CONTRATANTE.

XV. Elaborar e cumprir cronograma das manutenções a serem realizadas, o qual deverá ser submetido à Unidade de Engenharia do CONTRATANTE para homologação. A CONTRATADA deverá encaminhar à Unidade de Engenharia do CONTRATANTE, em até 60 (sessenta) dias, após o inicio da vigência do contrato, cronograma físico de execução da manutenção preventiva nos equipamentos objeto deste contrato, compreendendo todo o período contratado, devendo qualquer modificação ser comunicada à Unidade de Engenharia do CONTRATANTE com antecedência mínima de quarenta e oito horas.

XVI. A CONTRATADA compromete-se a remeter ao CONTRATANTE, no terceiro dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços (Unidade de Infraestrutura – Gerência de Engenharia-) cópias do relatório Mensal de Manutenção.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INDENIZAÇÃO -

Em decorrência das obrigações aqui assumidas, a CONTRATADA assume o compromisso de indenizar o CONTRATANTE por quaisquer importâncias que este seja compelido a desembolsar em favor dos empregados dela, seja a que título for, inclusive em se tratando de reclamatória trabalhista, promovida em função do presente ajuste

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL -

  - A CONTRATADA assume exclusivamente a responsabilidade civil pelos atos praticados por seus empregados, quando na execução dos serviços contratados, e pelo atendimento às normas e regulamentos que disciplinam as atividades em foco.

  - A CONTRATADA assume a responsabilidade por eventuais danos causados por seus prepostos e empregados a bens ou pessoas.

  - A CONTRATADA responsabiliza-se, perante o CONTRATANTE, pela idoneidade das pessoas designadas aos serviços contratados.

  - As partes acordam que ao CONTRATANTE não cabe responsabilidade alguma em caso de ferimentos, seja de que natureza for, incapacidade parcial ou total, temporária, permanente ou morte de qualquer dos empregados da CONTRATADA designados à execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA UTILIZAÇÃO DO CONTRATO COMO GARANTIA –

É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato como garantia para qualquer operação financeira.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CONFIDENCIALIDADE –

- As partes assumem obrigações recíprocas de confidencialidade das informações obtidas em virtude do presente instrumento, definindo que:

  - parte Divulgadora é aquela que divulga as informações confidenciais;

  - parte Receptora é a que recebe as informações confidenciais;

  - informações são as comunicações ou dados de quaisquer formas, não limitadas às formas oral, escrita, gráfica ou eletromagnética;

  - informações confidenciais são aquelas que a Parte Divulgadora deseja proteger contra o uso ilimitado, competição, comunicação e/ou divulgação indiscriminadas.

- Não são consideradas informações confidenciais aquelas que:

  - sejam ou se tornem de domínio público independentemente da quebra das obrigações aqui assumidas;

  - estavam legalmente na posse da parte receptora anteriormente à divulgação feita segundo o presente instrumento;

  - legalmente reveladas à outra parte por um terceiro que não tinha restrição à divulgação;

  - sejam independentemente desenvolvidas pela outra parte sem uso das informações reveladas por intermédio do presente contrato.

- Todas as informações relacionadas ao objeto deste Contrato, inclusive as adicionais fornecidas antes da execução deste instrumento, que foram ou serão transmitidas pela Parte Divulgadora à Parte Receptora, não enquadradas em uma das hipóteses do item acima, deverão ser consideradas e protegidas como confidenciais pela Parte Receptora por prazo indeterminado, inclusive após o término do contrato, ou até ordem expressa em contrário, sob pena de responsabilização por perdas, danos, demais penalidades legais e/ou contratuais.

- Ocorrendo a necessidade de reparação de danos, o valor indenizável será calculado pelos prejuízos apurados e os decorrentes, tendo como valor mínimo o do contrato.

- Todas as informações confidenciais de posse da Parte Receptora deverão ser devolvidas à Parte Divulgadora ou destruídas, segundo critérios e instruções da Parte Divulgadora.

- A Parte Receptora concorda que:

  - as informações confidenciais obtidas devem ser usadas somente para o propósito que motivou a divulgação;

  - as informações confidenciais permanecem, em qualquer instância, de propriedade da Parte Divulgadora;

  - salvo determinação judicial, não poderá usar, distribuir, divulgar ou disseminar as informações confidenciais a qualquer pessoa, exceto a seus empregados, aos de sua controladora, subsidiárias controladas ou afiliadas, que estejam envolvidos no propósito para o qual foram divulgadas;

  - em dar conhecimento a todos os seus empregados, aos de sua controladora, subsidiárias controladas ou afiliadas, que tiverem acesso às informações confidenciais, de suas obrigações de acordo com o que rege este instrumento.

- O contido no presente contrato não confere direitos de garantia ou de licença de uso das informações confidenciais divulgadas à parte Receptora

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA -

14.1. A CONTRATADA dá e se obriga a manter, durante toda a vigência do contrato, garantia por uma das modalidades previstas no artigo 56, parágrafo 1º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do preço global contratado, devendo apresentar o respectivo comprovante em até 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do CONTRATANTE, contados da data de inicio da vigência deste contrato, sob pena de rescisão contratual e sanções administrativas cabíveis.

14.2. NO CASO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO:

- o valor depositado em caução será administrado pelo CONTRATANTE e devolvido à CONTRATADA, até 03 (três) meses decorridos do término do contrato ou da sua rescisão, desde que adimplidas todas as obrigações contratuais, trabalhistas, previdenciárias e fiscais;

- o CONTRATANTE utilizará, a qualquer tempo, no todo ou em parte, o valor da garantia para cobrir os prejuízos eventualmente apurados, decorrentes do descumprimento de qualquer obrigação contratual ou falha dos serviços contratados, inclusive os motivados por greves ou atos dos empregados da CONTRATADA;

- utilizada a garantia, a CONTRATADA fica obrigada a reintegralizá-la no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual;

- o valor atualizado da garantia será devolvido à CONTRATADA, desde que a CONTRATADA não possua dívida com o CONTRATANTE e mediante expressa autorização deste.

14.3. NO CASO DE SEGURO GARANTIA:

- o CONTRATANTE deverá ser indicado como beneficiário do seguro garantia;

- a CONTRATADA obriga-se a apresentar a nova apólice em até 10 (dez)  dias úteis após o vencimento da anterior e a comprovar o pagamento do prêmio respectivo em até dois dias úteis após o seu vencimento;

- o descumprimento das obrigações previstas nos itens I e II, acima, constitui motivo para rescisão contratual;

- o prazo de cobertura da apólice deverá abranger o período do contrato, acrescido de 03 (três) meses;

14.4. NO CASO DE FIANÇA BANCÁRIA, deverá constar, no instrumento de fiança bancária:

- prazo de validade correspondente ao período de vigência deste contrato, acrescido de 03 (três) meses;

- expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e principal pagador, fará o pagamento, ao CONTRATANTE, dos prejuízos por este sofridos em razão do descumprimento das obrigações da CONTRATADA, independentemente de interpelação judicial;

- expressa renúncia do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827, 835 e 838 do Código Civil Brasileiro;

- cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.

14.5. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

I. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto contratado e do inadimplemento das demais obrigações nele previstas;

II. prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

III. multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA;

IV. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA.

14.6. A perda da garantia em favor do CONTRATANTE, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.

14.7. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo adminsitrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções À CONTRATADA.

14.8. A garantia será considerada extinta com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia.

14.9. A garantia prevista nesta cláusula, somente será liberada ante a comprovação de que a CONTRATADA pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, ou ainda, de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato. Caso tais comprovações não sejam apresentadas até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pelo CONTRATANTE.

14.10. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação da garantia, autoriza o CONTRATANTE a rescindir o presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CESSÃO DO CONTRATO –

É proibida a cessão, subcontratação ou transferência, total ou parcial, do presente contrato, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES E MULTAS –

- Serão aplicadas as seguintes sanções pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações do presente contrato à CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade civil e da rescisão do mesmo, se for o caso:

- Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido;

- Multa(s):

  - de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor mensal do contrato, por dia de atraso, nos casos de descumprimento dos prazos estipulado para providenciar estrutura de conexão remota (Cláusula Segunda, item 2.2);

  - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso, nos casos de descumprimento do prazo para apresentação da garantia, limitada a 2% (dois por cento) do valor total do contrato;

  - de 1% (um por cento) sobre o valor mensal do contrato, por hora de atraso, nos casos de descumprimento dos prazos estipulado para atendimento e solução dos chamados (Cláusula Segunda, item 2.14);

  - de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do contrato:

  - Por dia de atraso, no caso de descumprimento do prazo estabelecido para entrega do cronograma (Cláusula Nona, item 9.2.2., inciso XV)

  - por dia de atraso, no caso de atraso no comparecimento às visitas periódicas preventivas, conforme cronograma definido entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

  - Por dia de atraso, no caso de descumprimento do prazo estabelecido para prestação dos serviços definidos no subitem 2.5.1. da Cláusula Segunda;

  - de 5% (cinco por cento) sobre o valor do mensal do contrato onde se der a ocorrência, pela falta de quaisquer equipamentos de segurança determinados pela legislação específica, pela Política de Segurança do CONTRATANTE ou qualquer outro órgão;

  - de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, no caso de descumprimento de cláusula contratual que não elencados nas hipóteses dos incisos anteriores acima, norma da legislação pertinente, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações e/ou negligência na execução dos serviços contratados;

  - de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, no caso de descumprimento total ou, ainda, quando ocorrer reincidência no cometimento de falta pela qual já houver sido a CONTRATADA advertida e/ou multada.

- Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até dois anos, sem prejuízo do CONTRATANTE considerar rescindido este vínculo obrigacional e/ou adotar as demais medidas legais e judiciais cabíveis, quando ocorrer:

  - apresentação de documentos falsos ou falsificados;

  - reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados, acarretando prejuízos ao CONTRATANTE;

  - atraso injustificado na execução dos serviços, contrariando o disposto neste contrato;

  - reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;

  - irregularidades que ensejam a rescisão contratual;

  - ação no intuito de tumultuar a execução do contrato;

  - práticas de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;

  - condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

- Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Estadual no caso de falta grave, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser proposta ao competente Órgão do Governo, quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo à Administração Pública, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao CONTRATANTE ou aplicações sucessivas de outras penalidades.

16.2. As multas mencionadas nesta cláusula são, individualmente, limitadas a 30% (trinta por cento) do valor da base de cálculo de sua incidência, por ocorrência, sem prejuízo da cumulação de multas, limitadas a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

16.3. A(s) multa(s) aplicadas(s) à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados ao CONTRATANTE serão deduzidos de qualquer crédito devido à CONTRATADA ou serão cobrados judicialmente.

16.4. A(s) penalidade(s) de multa(s) não terá(ão) caráter compensatório, podendo ser aplicada cumulativamente com as demais sanções e a sua cobrança não tem intuito indenizatório, não isentando a CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA UTILIZAÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE –

A CONTRATADA não poderá utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA em quaisquer atividades de divulgação profissional como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos, impressos, etc., nem tampouco pronunciar-se em nome do CONTRATANTE à imprensa em geral sobre quaisquer assuntos relativo à atividade deste, bem como sua atividade profissional, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO -

O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos Artigos 77 a 80, da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA EFICÁCIA -

O presente contrato tem sua eficácia condicionada à publicação da respectiva súmula no Diário Oficial do Estado, conforme estabelecido em Lei.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS -

20.1. Qualquer modificação na rotina dos serviços deverá ser comunicada com antecedência mínima de setenta e duas horas e a expressa anuência da outra parte.

20.2. Qualquer tolerância ou concessão do CONTRATANTE ou da CONTRATADA, não constituem novações ou precedentes invocáveis por qualquer das partes.

20.3. Os casos fortuitos ou de força maior, previstos no artigo 393, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro não constituem inadimplência.

20.4. As Partes declaram, sob as penas da Lei, que os signatários do presente instrumento são seus bastantes representantes/procuradores legais, devidamente constituídos na forma dos respectivos Estatutos/Contratos Sociais, com deveres para assumir as obrigações ora pactuadas.

20.5. Nos casos em que a CONTRATADA não comprovar o pagamento dos direitos trabalhistas e previdenciários dos empregados envolvidos na prestação dos serviços, o CONTRATANTE poderá utilizar os valores das faturas ou ainda da garantia apresentada pela CONTRATADA para realizar o pagamento diretamente aos trabalhadores.

20.6. As Partes reconhecem que o presente instrumento foi elaborado dentro dos mais rígidos princípios da boa-fé e da probidade, sendo fruto do mútuo consentimento expresso em cláusulas que atendem plenamente os seus recíprocos interesses comerciais. Declaram, outrossim, que leram e compreenderam integralmente o conteúdo avençado, tendo sido exercida em toda sua plenitude a autonomia da vontade das partes, reconhecendo que o presente ajuste é equânime e livre de ambiguidades e contradições.

20.7. Fica, desde já, convencionado, que caso haja alguma divergência entre as cláusulas do presente Contrato e as condições estabelecidas nos Anexos que o integram, serão consideradas como preponderantes as condições e disposições constantes neste Contrato. Em caso de dúvidas e divergências entre os Anexos, prevalecerá sempre o mais recente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO DE ELEIÇÃO -

As partes elegem o foro da Comarca de Porto Alegre, RS, para dirimir as questões relativas a este contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante as testemunhas infra-assinadas.

Porto Alegre,    de       de    .

_________________________________________________

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

________________________________________________

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_________________________________     __________________________________

Nome:						     Nome:

CPF:					     	      CPF:

# Anexo I - Memorial Descritivo

OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção corretiva e preventiva em Condicionadores de Ar e Equipamentos Mecânicos

LOCAL(IS): rede de agências no RS, Salas de Auto Atendimento (SAA), Postos de Atendimento (PA) em Porto Alegre, Ambientes de Unidades da Direção Geral externas ao Edifício Sede. Centro Social e de Treinamento Serraria.

ENDEREÇO(S): conforme Anexo III – Localidades e Endereços.

O presente memorial tem por finalidade orientar a elaboração do orçamento para execução das manutenções, bem como completar as demais peças que compõem a contratação de serviços de terceiros na Rede de Agências, SAAs, PAs e Ambientes de Unidades da Direção Geral externas ao Edifício Sede, Centro Social e de Treinamento Serraria.

- OBJETO

Contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção corretiva e preventiva em condicionadores de ar, equipamentos mecânicos e instalações na Rede de Agências, SAAs, PAs e Ambientes de Unidades da Direção Geral externas ao Edifício Sede, Centro Social e de Treinamento Serraria, localizados conforme Anexo III – Localidades e Endereços, com vistas a mantê-los em perfeitas condições de funcionamento e segurança:

- As rotinas básicas de manutenção preventiva e quando corretiva, devem assegurar o funcionamento regular e contínuo das atividades, obedecendo às especificações dos equipamentos existentes e garantindo a segurança dos usuários englobando os serviços que ela entender necessários para a execução da manutenção.

- A empresa contratada deverá fornecer todo o ferramental, instrumental e mão de obra técnica necessária para os serviços de manutenção em condicionadores de ar e equipamentos mecânicos do banco.

- A empresa contratada fornecerá os materiais e peças de reposição e os materiais e equipamentos de proteção individual (EPI) utilizado por seus funcionários.

- A contratada não executará manutenção em equipamentos/instalações cobertos por garantia ou cuja correção dependa de orçamento a ser previamente aprovado, exceto em casos emergenciais em que a execução do serviço seja solicitada pela fiscalização da área técnica do Banco.

- A contratada deverá indicar, antes do início dos serviços, o preposto (encarregado) que coordenará todos os serviços executados.

- DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES

- Rede de Agências do Banrisul no Estado do Rio Grande do Sul, conforme Anexo III – Localidades e Endereços.

- Salas de Auto Atendimento do Banrisul em Porto Alegre, conforme Anexo III – Localidades e Endereços.

- Postos de Atendimento do Banrisul em Porto Alegre, conforme Anexo III – Localidades e Endereços.

- Unidades da Direção Geral do Banrisul em Porto Alegre e Região Metropolitana, conforme Anexo III – Localidades e Endereços.

- Centro Social e Treinamento da Caixa de Assistência dos Empregados do Banrisul (CABERGS) em Porto Alegre, conforme Anexo III – Localidades e Endereços.

# SERVIÇOS

Os serviços que devem compor este edital são os seguintes:

- Manutenção preventiva e corretiva em instalações mecânicas – serviços em sistemas de ar condicionado [central (condensação a ar e a água), split, aparelhos de janela, fan-coils], compreendendo o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle), incluindo a responsabilidade técnica, sendo amparado pela ANVISA (Portaria 3523/GM de 28/08/98). Intervenções em casa de máquinas, tratamento químico da água e outros serviços correlatos.

- Os serviços listados abaixo estão contemplados, a CONTRATADA atuará como gerenciadora, quando forem solicitados pela fiscalização da área técnica do BANCO:

- Análise de Qualidade do Ar (IAQ);

- Higienização da rede de dutos;

- Intervenção preventiva e corretiva em rede hidráulica de torres de resfriamento;

- Motores e Bombas d’água (que não fazem parte do sistema de climatização);

- Sistema de Ventilação Forçada (Exaustores e Tomadas de Ar Exterior).

# FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

  - A empresa contratada para a realização dos serviços deverá ter todas as ferramentas para execução que atendam as normas de segurança e os equipamentos de proteção individual (EPI’s) com certificado de aprovação (CA) do Ministério do Trabalho.

  - Para auxiliar, indicamos algumas ferramentas:

  - Escadas;

  - Furadeiras de impacto;

  - Recolhedora de Fluido Refrigerante;

  - Equipamentos de medição, tais como, multímetros True rms; Manômetros, Detector de vazamentos de gás, Manifold, Bomba de vácuo, Termômetro digital, Equipamentos de solda; Wattímetro True rms;

  - Alicates, chaves reguláveis, chaves combinadas, chaves allen, parafusadeiras, jogo de chaves de fenda e philips, martelo, marreta, serrote, lanterna, etc.

  - Segue relação de EPIs obrigatórios:

- Botina de segurança;

- Luva de cobertura;

- Manga de Raspa;

- Oculos de Proteção;

- Protetor Auricular;

- Máscara respiratória descartável;

- Cinto Paraquedista.

# 5. SERVIÇOS INTEGRADOS

Elaboração do plano de manutenção, operação e controle – PMOC, bem como sua aplicabilidade, com base na portaria 3523/GM de 28/08/98 da ANVISA, mediante aprovação prévia da Gerência de Engenharia do BANCO.

# 6. NORMAS GERAIS

- Todos os materiais utilizados nas manutenções deverão ser de primeira qualidade, satisfazendo as especificações e/ou normas técnicas pertinentes para o caso.

- A empresa contratada se responsabilizará pelo deslocamento, com transporte adequado, de seus empregados, materiais e ferramentas para execução dos serviços na rede de agências do CONTRATANTE.

- A mão de obra a empregar será, também, de primeira qualidade, sendo a execução e acabamento dos trabalhos, esmerados e seguindo os melhores padrões conhecidos em serviços congêneres.

- Caso for julgado aconselhável a substituição de algum material por outro, ela só poderá ser feita mediante autorização por escrito da fiscalização da área técnica do CONTRATANTE.

- As manutenções serão dirigidas pelo responsável técnico da CONTRATADA.

- Os trabalhos executados que não satisfaçam as condições estabelecidas poderão ser impugnados pelo CONTRATANTE, correndo por conta da CONTRATADA as despesas necessárias para a correção dos serviços.

- Deverão ser mantidas pela CONTRATADA, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- As normas de segurança e medicina do trabalho emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e outros órgãos competentes deverão ser cumpridas pela empresa.

- A empresa deverá cumprir, observar e aplicar o contido nas Normas Regulamentadoras nº 9, NR-9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA); Norma Regulamentadora nº 7, NR-7 (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO); Norma Regulamentadora nº 23, NR-23 (Proteção Contra Incêndios); Norma Regulamentadora nº 10, NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade);

# 7. CONSIDERAÇÕES GERAIS

7.1. Quando um Ponto de Atendimento estiver em funcionamento, poderá ser necessária a execução de instalações provisórias no decorrer da manutenção, para manter a operacionalidade dos serviços.

7.2. A empresa deve possuir especialização técnica reconhecida no mercado, para os serviços requeridos.

Anexo II – Escopo dos Serviços

Discriminação dos serviços a serem realizados na Manutenção Preventiva:

1.1. AR CONDICIONADO – FAN & COIL

1.1.1. MENSAL

- Medir e registrar as temperaturas do ar de insuflamento, retorno, externo e ambiente;

- Verificar o funcionamento do equipamento;

- Verificar a calibração e a regulagem do termostato de controle de temperatura;

- Verificar a operação de drenagem de água da bandeja;

- Lavar as bandejas e serpentinas com remoção do biofilme (Iodo);

- Medir tensão e corrente dos motores.

1.1.2. BIMESTRAL

- Limpar (quando recuperável) ou substituir o elemento filtrante;

- Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor);

- Nivelar gabinete com relação ao dreno;

- Remover oxidação e retocar a pintura sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos;

- Verificar e calibrar os dispositivos de segurança (relés térmicos e fusíveis);

- Verificar e eliminar as frestas dos filtros;

- Verificar encaixe dos painéis acesso do gabinete;

- Verificar acionamento das válvulas de 2 ou 3 vias;

- Verificar fiação de alimentação elétrica;

- Verificar os terminais e contatos elétricos;

1.1.3. SEMESTRAL

- Ajustar termostato de controle;

- Medir o diferencial de pressão;

- Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete;

- Verificar o estado de conservação do isolamento termo-acustico;

- Verificar a operação dos controles de vazão;

- Verificar a existência de vazamentos na tubulação de água;

1.1.4. ANUAL

- Verificar resistência de isolamento dos motores.

1.2. AR CONDICIONADO – SELF CONTAINED

1.2.1. MENSAL

- Medir e registrar as temperaturas do ar de insuflamento, retorno, externo e ambiente;

- Verificar o funcionamento do equipamento;

- Verificar a calibração e a regulagem do termostato de controle de temperatura;

- Verificar a operação de drenagem de água da bandeja;

- Ajustar relês térmicos;

- Corrente compressor R/S/T;

- Lavar as bandejas e serpentinas com remoção do biofilme (Iodo) e incrustrações, incluindo condensadores shell & tube (casco e tubo) e tube in tube (tubo e tubo) ;

- Limpar bandejas e drenos;

- Limpar casa de máquinas;

- Limpar filtros de ar;

- Limpar gabinete externamente;

- Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor);

- Verificar serpentina do evaporar e do condensador;

- Temperatura de descarga compressor (°C);

- Temperatura sucção compressor (°C);

- Tensão compressor (RS/ST/RT);

- Verificar visor de liquido (presença de umidade);

- Pressão descarga compressor (psig);

- Pressão sucção compressor (psig);

- Verificar carga de gás refrigerante;

- Verificar a operação do controle de vazão;

1.2.2. BIMESTRAL

- Alinhar e fixar polias ventiladores e motores;

- Verificar a corrente do motor do ventilador do evaporador;

- Reapertar terminais dos componentes elétricos;

- Tensão ventilador do condensador;

- Tensão do ventilador do evaporador;

- Tencionar e alinhar correias motores ventiladores;

- Verificar superaquecimento nos componentes elétricos;

- Verificar a tensão das correias para evitar o escorregamento;

- Verificar o aterramento partes quadros elétricos;

- Verificar e calibrar os dispositivos de segurança pressostato de alta/baixa e óleo;

- Verificar e eliminar corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja;

- Verificar encaixe painéis de acesso gabinete;

- Verificar o funcionamento da resistência de aquecimento do Cárter;

- Verificar rolamentos , mancais, suportes ventilador.

1.2.3. SEMESTRAL

- Verificar a operação da válvula de expansão;

- Verificar o filtro secador;

- Verificar os terminais e contatos elétricos;

- Limpar ou substituir o elemento filtrante;

- Lavar serpentinas com produto químico;

- Medir o diferencial de pressão;

- Medir temperatura. gás refrigerante. Sucção compressor;

- Nivelar gabinete com relação ao piso;

- Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete;

- Verificar e calibrar os dispositivos de segurança (relés térmicos e fusíveis);

- Verificar e eliminar as frestas dos filtros;

- Verificar nível de óleo do compressor;

- Verificar o estado de conservação do isolamento termo-acustico;

- Ajustar pontos corte pressostato baixa/alta óleo;

- Ajustar termostato de reciclagem dos compressores;

- Medir pressão do óleo;

- Lavar as bandejas e serpentinas com remoção do biofilme (Iodo) e incrustrações, incluindo condensadores shell & tube (casco e tubo) e tube in tube (tubo e tubo) ;

1.2.4. ANUAL

- Verificar resistência de isolamento dos motores e compressores;

- Verificar serpentina do evaporador e condensador;

- Corrigir proteção termo-acústica.

1.3 AR CONDICIONADO – SPLIT SYSTEM

1.3.1. MENSAL

- Medir e registrar as temperaturas do ar de insuflamento, retorno, externo e ambiente;

- Verificar o funcionamento do equipamento;

- Verificar calibração e a regulagem do termostato de controle de temperatura;

- Verificar a operação de drenagem de água  da bandeja;

- Ajustar relés térmicos;

- Medir corrente compressor R/S/T;

- Lavar as bandejas e serpentinas com remoção do biofilme (lodo);.

- Limpar bandejas e drenos;

- Limpar casa de máquinas;

- Limpar filtros de ar (normas do fabricante);

- Limpar gabinete externamente;

- Verificar serpentina do evaporador e condensador;

- Medir temperatura descarga compressor (°c);

- Medir temperatura sucção compressor (°c);

- Medir tensão compressor RS/ST/RT;

- Medir pressão de descarga do compressor (psig);

- Medir pressão de sucção do compressor (psig);

- Verificar carga de gás refrigerante.

1.3.2. BIMESTRAL

- Alinhar e fixar polias dos ventiladores e motores.

- Medir corrente do motor do ventilador do evaporador.

- Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor).

- Reapertar terminais dos componentes elétricos.

- Medir tensão do ventilador do condensador.

- Medir tensão do ventilador do evaporador.

- Tensionar e alinhar correias motores ventiladores.

- Verificar superaquecimento nos componentes elétricos.

- Verificar a tensão das correias para evitar o escorregamento.

- Verificar aterramento partes quadros elétricos.

- Verificar e calibrar os dispositivos de segurança do pressostato de alta / baixa e óleo.

- Verificar e eliminar corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja.

- Verificar encaixe painéis de acesso gabinete.

- Verificar o funcionamento da resistência de aquecimento do cárter.

- Verificar rolamentos, mancais, suportes ventilador.

- Verificar visor de líquido (presença umidade).

1.3.3. SEMESTRAL

- Verificar a operação da válvula de expansão.

- Verificar o filtro secador.

- Verificar os terminais e contatos elétricos.

- Limpar ou substituir o elemento filtrante.

- Lavar serpentinas com produto químico.

- Medir o diferencial de pressão.

- Medir temperatura. gás refrigerante, sucção compressor.

- Nivelar gabinete em relação ao piso.

- Verificar a operação dos controles de vazão.

- Verificar a vedação dos painéis de fechamentos do gabinete.

- Verificar e calibrar os dispositivos de segurança (relés térmicos e fusíveis).

- Verificar e eliminar as frestas dos filtros.

- Verificar nível de óleo do compressor.

- Verificar o estado de conservação do isolamento termo-acústico.

- Ajustar pontos corte pressostato baixa / alta óleo.

- Ajustar termostato de reciclagem dos compressores.

- Medir pressão do óleo.

1.3.4. ANUAL

- Verificar resistência de isolamento dos motores e compressores.

- Verificar serpentina do evaporador e condensador.

- Corrigir proteção termo-acústica.

1.4. AR CONDICIONADO – VENTILADORES / EXAUSTORES

1.4.1. BIMESTRAL

- Verificar o funcionamento;

- Ajustar contatos chaves magnéticas quadros elétricos;

- Ajustar relés térmicos com posterior relacração;

- Verificar aterramento das partes dos quadros elétricos;

- Reapertar e lubrificar rolamentos, mancais, suportes;

- Reapertar terminais e irregularidades quadro elétricos;

- Verificar e lubrificar motor do ventilador;

- Verificar, alinhar e fixar polias ventilador e motores;

- Medir e registrar tensão e corrente dos motores;

- Limpar internamente e externamente a carcaça e o rotor;

- Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão;

- Medir vazão de ar;

- Verificar a drenagem de água;

- Verificar a instalação dos protetores de polias e correias;

- Verificar a tensão das correias para evitar o escorregamento.

1.4.2. SEMESTRAL

- Verificar e limpar filtros de ar;

- Verificar superaquecimento dos quadros elétricos;

- Verificar o ruído dos mancais;

- Verificar a operação dos controles de vazão;

- Lubrificar os mancais.

1.4.3. ANUAL

- Verificar a operação dos amortecedores de vibração;

- Verificar resistência de isolamento dos  motores  e compressores.

1.5. AR CONDICIONADO – JANELA

1.5.1. MENSAL

- Medir e registrar as temperaturas de insuflamento, retorno e ambiente.

- Medir tensão e corrente dos motores.

1.5.2. BIMESTRAL

- Ajustar termostato de reciclagem e relacrar.

- Lavar as bandejas e serpentinas com remoção do biofilme (lodo).

- Limpar (quando recuperável) ou substituir o elemento filtrante.

- Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor).

- Nivelar gabinetes em relação ao dreno.

- Remover oxidação e retocar pintura (Sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos).

- Verificar a operação de drenagem de água da bandeja.

- Verificar a operação dos controles de vazão.

- Verificar a vedação dos painéis de fechamentos do gabinete.

- Verificar calibração e a regulagem do termostato de controle de temperatura.

- Verificar e calibrar os dispositivos de segurança (relés térmicos e fusíveis).

- Verificar e eliminar as frestas dos filtros.

- Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura.

- Verificar encaixe dos painéis acesso do gabinete.

- Verificar fiação da alimentação elétrica.

- Verificar o estado de conservação do isolamento termo-acústico.

- Verificar os terminais e contatos elétricos.

- Verificar resistência de isolamento dos motores  e compressores.

1.6. BOMBAS DE RECALQUE DE ÁGUA GELADA / CONDENSAÇÃO

1.6.1. BIMESTRAL

- Verificar se a bomba está funcionando adequadamente (sem ruídos e vibrações anormais).

- Verificar e garantir que haja bomba reserva na casa de bombas.

- Testar a bomba reserva e garantir seu funcionamento.

- Executar rodízio entre as bombas a cada 60 (sessenta dias).

- Verificar se há vazamentos na sucção e tubulação de descarga, nos selos, nas sobrepostas de vedação.

- Limpeza do local.

- Verificar as condições de acoplamento: mecânico e elétrico.

- Verificar o sistema de drenagem.

- Verificar se o gotejamento da gaxeta ou o selo mecânico está normal.

- Ajustes de todos os elementos de fixação e lubrifique o ejetor e o motor.

- Limpe a unidade da bomba e a área circunvizinha.

- Verificações elétricas: Tensão e corrente.

- Verificar a ventilação do motor elétrico quanto a poeira e obstruções.

- Verificação e eliminação de pontos de oxidação.

1.6.2. ANUAL

- Desmontagem da bomba, para verificações de rolamentos, gaxetas, etc.

- Verificação do isolamento (bobinas e carcaça do motor).

- Pintura dos equipamentos.

1.7. AR CONDICIONADO – TORRE DE CONDENSAÇÃO

1.7.1. BIMESTRAL

- Verificação e aplicação de produto químico;

- Coleta de amostra de água;

- Limpar bacias da torre;

- Medir e registrar as temperaturas de entrada/saída;

- Medir e registrar tensão e corrente dos motores;

- Reapertar terminais irregularidades quadro elétricos;

- Ajustar termostato reciclagem ventilador relacrar;

- Verificar nível de água e ajustar válvula de bóia;

- Verificar calibração e a regulagem do termostato de controle de temperatura;

- Ajustar contatos chaves magnéticas quadro elétricos.

1.7.2. SEMESTRAL

- Limpar (quando recuperável) ou substituir o elemento filtrante.

- Reapertar lubrificar os rolamentos mancais e suportes do ventilador.

- Tensionar e alinhar correias ventiladores motores.

- Verificar e lubrificar motores dos ventiladores.

- Verificar relés térmicos e relacrar.

- Verificar aterramento partes quadros elétricos.

- Verificar a operação de drenagem de água  da bacia.

- Verificar a vedação dos painéis de fechamentos do gabinete.

- Verificar e calibrar os dispositivos de segurança (relés térmicos e fusíveis).

- Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão na estrutura/gabinete.

- Verificar os terminais e contatos elétricos.

- Limpar e corrigir elementos distribuição de água.

- Verificar níveis óleo redutores de velocidade.

- Verificar superaquecimento de quadros elétricos.

- Verificar conduítes boxes tampas caixas passagem.

1.7.3. ANUAL

- Verificar o estado funcionamento, distribuição e conservação do enchimento.

- Verificar resistência de isolamento dos motores.

1.8. AR CONDICIONADO – CASA DE MÁQUINAS

1.8.1. BIMESTRAL

- Limpar a face de passagem do fluxo de ar.

- Limpar ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante.

- Medir o diferencial de pressão.

- Verificar e eliminar as frestas dos filtros.

- Verificar e eliminar as obstruções no retorno e tomadas de ar externo.

- Verificar e eliminar corpos estranhos.

- Verificar e eliminar sujeira nos elementos de fechamento, trava e reabertura.

- Verificar e eliminar sujeira, dano e corrosão.

- Verificar o acionamento mecânico do registro de ar (damper).

- Verificar o acionamento mecânico.

- Verificar o funcionamento dos dispositivos de segurança.

1.9. AR CONDICIONADO – DUTOS

1.9.1. SEMESTRAL

- Verificar e eliminar sujeira (interna e externa), danos e corrosão.

- Verificar a vedação das portas de inspeção em operação normal.

- Verificar e eliminar danos no isolamento térmico.

- Verificar a vedação das conexões.

- Verificar a fixação.

- Medir a vazão.

- Verificar o funcionamento.

Anexo III – Localidades e endereços

| R01 - PORTO ALEGRE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGÊNCIAS - PORTO ALEGRE | Horário | Endereço | Fone |  |
| AEROPORTO | 10:00-16:00 | AV. SEVERO DULIUS, 90010 LJ. 314 | (51) 3358-2097 |  |
| ALTO PETROPOLIS | 10:00-16:00 | AV. PROTASIO ALVES, 7211 LOJA 1 | (51) 3381-1883 |  |
| ASSIS BRASIL | 10:00-16:00 | AV ASSIS BRASIL, 6464 | (51) 3364-1566 |  |
| AV.BALTAZAR O.GARCIA | 10:00-16:00 | AV BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA,2132 | (51) 3344-5090 |  |
| AV.BENJAMIN CONSTANT | 10:00-16:00 | RUA DOM PEDRO II, 390 LOJA 114 | (51) 3343-2765 |  |
| AV.DOS ESTADOS | 10:00-16:00 | AV DOS ESTADOS, 2001 | (51) 3371-1515 |  |
| AV.OTTO NIEMEYER | 10:00-16:00 | AV. OTTO NIEMEYER, 2230 | (51) 3242-2629 |  |
| AV.PROTASIO ALVES | 10:00-16:00 | AV PROTASIO ALVES, 1101 | (51) 3014-7171 |  |
| AZENHA | 10:00-16:00 | RUA VISCONDE DO HERVAL, 1350 | (51) 3014-7337 |  |
| BEIRA RIO | 10:00-16:00 | AV PRAIA DE BELAS, 1750 | (51) 3232-3422 |  |
| BELEM NOVO | 10:00-16:00 | AV HEITOR VIEIRA, 328 | (51) 3259-1133 |  |
| BOM CONSELHO | 10:00-16:00 | RUA RAMIRO BARCELOS, 1274 | (51) 3311-3729 |  |
| BONFIM | 10:00-16:00 | AV OSVALDO ARANHA, 1246 | (51) 3014-7300 |  |
| BORGES DE MEDEIROS | 10:00-16:00 | RUA GENERAL ANDRADE NEVES, 185 | (51) 3213-1600 |  |
| BOULEVARD STRIP | 10:00-16:00 | AV ASSIS BRASIL, 4320 LJS.72 A 77 | (51) 3340-3744 |  |
| BOURBON IPIRANGA | 10:00-16:00 | AV IPIRANGA, 5200 - LOJA 149 | (51) 3384-1775 |  |
| CAERGS | 10:00-16:00 | AV.BORGES DE MEDEIROS, 1501 | (51) 3284-9200 |  |
| CAMINHO DO MEIO | 10:00-16:00 | AV PROTASIO ALVES, 848 | (51) 3014-7220 |  |
| CAMPOS VELHO | 10:00-16:00 | RUA DOUTOR CAMPOS VELHO, 579 | (51) 3246-6818 |  |
| CARLOS GOMES | 10:00-16:00 | AV CARLOS GOMES, 466 | (51) 3014-7117 |  |
| CAVALHADA | 10:00-16:00 | AV CAVALHADA, 2613 | (51) 3249-2899 |  |
| CEASA | 10:00-16:00 | AV FERNANDO FERRARI, 1001 | (51) 3371-3370 |  |
| CEEE | 10:00-16:00 | AV. JOAQUIM PORTO VILLANOVA | (51) 3334-8610 |  |
| CIDADE BAIXA | 10:00-16:00 | AV BORGES DE MEDEIROS, 1210 | (51) 3393-6300 |  |
| COLISEU | 10:00-16:00 | AV. JULIO DE CASTILHOS, 505 LOJA 01 | (51) 3254-7700 |  |
| CRISTO REDENTOR | 10:00-16:00 | AV ASSIS BRASIL, 2932/2942 | (51) 3357-1600 |  |
| CRISTOVAO COLOMBO | 10:00-16:00 | AV CRISTOVAO COLOMBO, 2194 | (51) 3346-1700 |  |
| DUQUE DE CAXIAS | 10:00-16:00 | RUA DUQUE DE CAXIAS, 957 | (51) 3228-6300 |  |
| FLORESTA | 10:00-16:00 | AV CRISTOVAO COLOMBO, 1374 | (51) 3346-6277 |  |
| GLORIA | 10:00-16:00 | AV.PROF. OSCAR PEREIRA, 2542 | (51) 3208-6750 |  |
| IPANEMA | 10:00-16:00 | ESTRADA EDUARDO PRADO, 1954 S.107 | (51) 3246-7595 |  |
| JOAO PESSOA | 10:00-16:00 | AV.JOAO PESSOA, 1318 | (51) 3212-2310 |  |
| LOMBA DO PINHEIRO | 10:00-16:00 | AV.JOAO DE OLIVEIRA REMIAO, 6630 | (51) 3319-7227 |  |
| MENINO DEUS | 10:00-16:00 | AV GETULIO VARGAS, 1627 | (51) 3231-5733 |  |
| MOINHOS DE VENTO | 10:00-16:00 | RUA 24 DE OUTUBRO, 1200 | (51) 3343-1355 |  |
| NAVEGANTES | 10:00-16:00 | AV FRANCA, 646 | (51) 3778-5800 |  |
| NOVA IPANEMA | 10:00-16:00 | RUA EDGAR PIRES DE CASTRO, 1025/1029 | (51) 3264 5640 |  |
| OTAVIO ROCHA | 10:00-16:00 | RUA VIGARIO JOSE INACIO, 395 | (51) 3014-7400 |  |
| PALACIO DA POLICIA | 10:00-16:00 | RUA DELEGADO GRANDT, S/N | (51) 3219-3870 |  |
| PARCAO | 10:00-16:00 | RUA 24 DE OUTUBRO, 847 | (51) 3312-4000 |  |
| PARTENON | 10:00-16:00 | AV BENTO GONCALVES, 1800 | (51) 3320-1400 |  |
| PASSO DA AREIA | 10:00-16:00 | AV ASSIS BRASIL, 164 LOJA 82 | (51) 3014-7474 |  |
| PETROPOLIS | 10:00-16:00 | AV PROTASIO ALVES, 2553 LOJA 101 | (51) 3014-7200 |  |
| PRAIA DE BELAS SHOPP | 10:00-16:00 | AV PRAIA DE BELAS, 1181 LJ 1020 A | (51) 3231-4922 |  |
| PUC | 10:00-16:00 | AV.IPIRANGA, 6681 | (51) 3336-3165 |  |
| REDENCAO | 10:00-16:00 | AV LOUREIRO DA SILVA, 2001 LJ.102 | (51) 3212-5536 |  |
| RESTINGA | 10:00-16:00 | EST. JOAO ANTONIO SILVEIRA, 2015 | (51) 3261-1319 |  |
| RUA DA PRAIA | 10:00-16:00 | RUA DOS ANDRADAS, 1730 | (51) 3284-6700 |  |
| SAO JOAO | 10:00-16:00 | AV SAO PEDRO, 574 | (51) 3208-6900 |  |
| SAO JOSE | 10:00-16:00 | AV BENTO GONCALVES, 4802 | (51) 3336-3122 |  |
| SUPERINTENDENCIA REGIONAL GRANDE PORTO ALEGRE NORTE |  | RUA 24 DE OUTUBRO, 847 3 ANDAR | (51) 3312-4061 |  |
| SUPERINTENDENCIA REGIONAL GRANDE PORTO ALEGRE SUL |  | RUA 24 DE OUTUBRO, 847 4 ANDAR | (51) 3312-4099 |  |
| TERESOPOLIS | 10:00-16:00 | AV TERESOPOLIS, 3191 | (51) 3336-3599 |  |
| TRES FIGUEIRAS | 10:00-16:00 | AV PROTASIO ALVES, 5520 | (51) 3334-5077 |  |
| TRISTEZA | 10:00-16:00 | AV WENCESLAU ESCOBAR, 2971 | (51) 3269-2995 |  |
| UNIAO | 10:00-16:00 | RUA 7 DE SETEMBRO 1109 | (51) 3287-8900 |  |
| UNIVERSITARIA | 10:00-16:00 | AV BENTO GONCALVES, 5380 | (51) 3336-4099 |  |
| VENEZIANOS | 10:00-16:00 | AV VENANCIO AIRES, 127 | (51) 3225-1685 |  |
| VILA IPIRANGA | 10:00-16:00 | AV. SATURNINO DE BRITO, 1531 | (51) 3338-0166 |  |
| VOLTA DO GUERINO | 10:00-16:00 | RUA CRISTOVAO PEREIRA, 48 | (51) 3362-2666 |  |
| WENCESLAU ESCOBAR | 10:00-16:00 | AV WENCESLAU ESCOBAR,1823 - SALA 01 | (51) 3395-3309 |  |
| SALA DE AUTO ATENDIMENTO (SAA) - PORTO ALEGRE | Horário | Endereço | Fone |  |
| SAA DEPAT |  | Rua Francisco Trein, 427 - Cristo Redentor |  |  |
| SAA Drive Thru |  | Av. Protásio Alves, 1000 - Caminho do Meio |  |  |
| Ecoposto I |  | Av. Ipiranga, 999 - Azenha |  |  |
| SAA Mercado Público |  | Mercado Público, Sala 118 e 120 - Centro |  |  |
| SAA Otavio Rocha |  | Av. Otavio Rocha, 54 - Centro |  |  |
| SAA Rodoviária |  | Largo Vespasiano Julio Veppo, s/n |  |  |
| POSTOS DE ATENDIMENTO (PA) - PORTO ALEGRE | Horário | Endereço | Fone | Agência Mãe |
| PA C.ESTADUAL SAUDE | 10:00-16:00 | RUA DOMINGOS CRESCENCIO, 132 | (51) 3219-4943 | AZENHA |
| PA GREMIO | 12:00-16:00 | LARGO DOS CAMPEOES S/N | (51) 32182049 | AZENHA |
| PA BRIGADA MILITAR | 10:00-14:00 | RUA CEL ANDRE BELLO, 70 | (51) 3224-9096 | GLORIA |
| PA EST.RODOV.-POA | 10:00-16:00 | LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, 70 | (51) 3228-5096 | COLISEU |
| PA DMAE | 10:00-16:00 | RUA FERNANDO GOMES,183 | (51) 3215-2153 | UNIÃO |
| PA SEC. JUSTICA SEG. | 10:00-16:00 | AV.VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1358 | (51) 3212-9389 | COLISEU |
| PA MERCADO PUBLICO | 09:00-15:00 | MERCADO PUBLICO LOJAS 108 A 120 | (51) 3221-2479 | UNIAO |
| PA BRIG. MILITAR | 10:00-16:00 | RUA DOS ANDRADAS, 522 | (51) 3288-2784 | UNIAO |
| PA DAER | 09:30-15:30 | AV BORGES DE MEDEIROS, 1555 | (51) 3286-2642 | BEIRA RIO |
| PA CAMARA VEREADORES | 10:00-16:00 | AV JOSE LOUREIRO DA SILVA, 255 | (51) 3286-6888 | BORGES DE MEDEIROS |
| PA PROCERGS | 09:00-16:00 | PRACA DOS ACORIANOS, S/N | (51) 3286-6252 | BORGES DE MEDEIROS |
| PA PROCURADORIA | 10:00-16:00 | RUA ANDRADE NEVES, 106 / 15 AND. | (51) 3224-3644 | BORGES DE MEDEIROS |
| PA IPERGS | 10:00-16:00 | AV BORGES DE MEDEIROS,1945 | (51) 3226-1663 | CIDADE BAIXA |
| PA TUDO FACIL NORTE | 08:30-18:15 | RUA DOMINGOS RUBBO, 51 | (51) 3337-6669 | CRISTO REDENTOR |
| PA HOSP.E. DORNELES | 10:00-14:00 | AV IPIRANGA, 1801 | (51) 3219-2308 | CIDADE BAIXA |
| PA ACADEMIA POLICIA | 09:00-11:30 | AV.APARICIO BORGES, 2001 | (51) 3352-5942 | PARTENON |
| PA TVE | 10:30-12:00 | AV TEN. CORREA DE LIMA, 2118 | (51) 3230-1567 | MENINO DEUS |
| PA CREA | 11:30-16:00 | RUA SAO LUIS, 77 | (51) 3320-2103 | PARTENON |
| PA DEMHAB | 10:00-16:00 | AV PRINCESA ISABEL, 1115 | (51) 3235-1197 | AZENHA |
| PA SUDESTE | 10:00-16:00 | RUA SALDANHA DA GAMA, 555 | (51) 3384-3767 | SÃO JOSÉ |
| PA TUDO FACIL Z. SUL | 08:30-18:00 | AV WENCESLAU ESCOBAR, 2666 | (51) 3264-5015 | TRISTEZA |
| PA ITAPUA | 09:30-14:30 | ESTRADA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | (51) 3494-1816 | BELEM NOVO |
| UNIDADES DA DIREÇÃO GERAL (DG) | Horário | Endereço | Fone |  |
| LABORATÓRIO UIT (BAGERGS) | 08:30-17:30 | Av. Getúlio Vargas, 8201 Pavilhão 07 - Canoas/RS | (51) 3425-7000 |  |
| UNIDADE DE GESTÃO PATRIMONIAL (BAGERGS) | 08:30-17:30 | Av. Getúlio Vargas, 8201 Pavilhão 07 - Canoas/RS | (51) 3425-7000 |  |
| CABERGS (CENTRO SOCIAL E TREINAMENTO) | 08:30-17:30 | Estrada da Serraria, 3100 - Porto Alegre/RS | (51) 3248-2223 |  |

| R07 – GRANDE CAXIAS DO SUL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | Horário | Endereço | Cidade | Fone |
| ALFREDO CHAVES | 11:00-16:00 | RUA ALFREDO CHAVES, 782 | CAXIAS DO SUL | (54) 3027-8900 |
| ANA RECH | 11:00-16:00 | AV RIO BRANCO, 2839 | CAXIAS DO SUL | (54) 3283-1299 |
| BAIRRO CRUZEIRO CAXIAS | 11:00-16:00 | RUA LUIZ MICHELON, 778 | CAXIAS DO SUL | (54) 3228-1561 |
| BENTO GONCALVES | 11:00-16:00 | RUA MARECHAL FLORIANO, 114 | BENTO GONÇALVES | (54) 2102-9300 |
| BOTAFOGO | 11:00-16:00 | RUA FLORIANÓPOLIS, 355 | BENTO GONÇALVES | (54) 3451-7700 |
| CAPUCHINHOS | 11:00-16:00 | RUA GENERAL SAMPAIO, 42 LJ 01 | CAXIAS DO SUL | (54) 3026-1944 |
| CARLOS BARBOSA | 10:00-15:00 | RUA ELISA TRAMONTINA, 413 | CARLOS BARBOSA | (54) 3461-1820 |
| CAXIAS DO SUL | 11:00-16:00 | RUA MARQUES DO HERVAL, | CAXIAS DO SUL | (54) 3026-4900 |
| CAXIAS DO SUL (ANEXO) | 11:00-16:00 | RUA SINIMBU, 1619 | CAXIAS DO SUL | (54) 3026 4900 |
| CIDADE ALTA | 11:00-16:00 | RUA VISCONDE SAO GABRIEL, 392 | BENTO GONÇALVES | (54) 3451-3944 |
| FARROUPILHA | 11:00-16:00 | RUA CEL. PENA DE MORAES, 471 | FARROUPILHA | (54) 2109-1551 |
| FAZENDA SOUZA CAXIAS | 10:00-15:00 | RUA DANTE MARCUCCI, 5626 SALA 09 | CAXIAS DO SUL | (54) 3267-1141 |
| FELIZ | 10:00-15:00 | RUA TIRADENTES, 260 | FELIZ | (51) 3637-1777 |
| FLORES DA CUNHA | 10:00-15:00 | AV 25 DE JULHO, 1629 | FLORES DA CUNHA | (54) 3292-2011 |
| GARIBALDI | 10:00-15:00 | RUA JULIO DE CASTILHOS, 68 | GARIBALDI | (54) 3464-7600 |
| NOSSA SRA DE LOURDES | 11:00-16:00 | RUA SINIMBU, 266 | CAXIAS DO SUL | (54) 3026-1833 |
| NOVA PADUA | 10:00-15:00 | AV DOS IMIGRANTES, 130 | NOVA PADUA | (54) 3296-1344 |
| NOVA PETROPOLIS | 10:00-15:00 | RUA RUI BARBOSA, 390 | NOVA PETROPOLIS | (54) 3281-1357 |
| NOVA ROMA DO SUL | 10:00-15:00 | RUA ENGENHEIRO CARLOS LEOPOLDO, 840 | NOVA ROMA DO SUL | (54) 3294-1733 |
| NOVA VICENZA | 11:00-16:00 | RUA VENETO, 65 | FARROUPILHA | (54) 3268-5953 |
| PICADA CAFE | 10:00-15:00 | RUA VICENTE PRIETTO, 321 | PICADA CAFÉ | (54) 3285-1900 |
| PIO X | 11:00-16:00 | RUA MOREIRA CEZAR, 2063 | CAXIAS DO SUL | (54) 3025-9100 |
| PRAÇA DA BANDEIRA | 10:00-15:00 | RUA SINIMBU, 2308 | CAXIAS DO SUL | (54) 3223-7560 |
| SAO MARCOS | 10:00-15:00 | AV VENANCIO AIRES, 1157 | SÃO MARCOS | (54) 3291-1311 |
| SAO PELEGRINO | 11:00-16:00 | AV JULIO DE CASTILHOS, 2615 | CAXIAS DO SUL | (54) 3026-2400 |
| SÃO ROQUE | 11:00-16:00 | AV. SÃO ROQUE 1341 | BENTO GONÇALVES | (54) 3451-5855 |
| SAO VENDELINO | 10:00-15:00 | RUA CONEGO CASPARY N.7 SALA 01 | SÃO VENDELINO | (51) 3639-1150 |
| SUPERINTENDENCIA REGIONAL SERRA |  | RUA MARQUES DO HERVAL, | CAXIAS DO SUL |  |
| UCS | 11:00-16:00 | RUA FRANCISCO GETULIO VARGAS, 1130 | CAXIAS DO SUL | (54) 3212-6635 |
| VALE REAL | 10:00-15:00 | RUA EMANCIPAÇÃO 191 | VALE REAL | (51) 3637-7223 |
| BAIRRO EXPOSIÇÃO | 10:00-15:00 | RUA DOM JOSÉ BARÉA, 2028 | CAXIAS DO SUL |  |
| GALÓPOLIS | 10:00-15:00 | RUA HÉRCULES GALLÓ, 76 SALA 01 | CAXIAS DO SUL |  |
| VILLAGIO IGUATEMI | 10:00-15:00 | RUA THEREZINHA PAULETTI SANVITTO, 418 | CAXIAS DO SUL |  |