## Plan1
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA A IMPLANTAÇÃO DA AG. MORRINHOS DO SUL/RS
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Antonio José Carlos , S/N - Morrinhos do Sul/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias corridos
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A combinar com a Unidade de Engenharia e com a administração da agencia, atendendo a Legislação Municipal Vigente
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido. Após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, no 4º dia útil do mês subseqüente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: Plantas, detalhamentos e memoriais serão disponibilizados em mídia portátil pela Unidade de LICITAÇÕES E COMPRAS.
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUA. | UN. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MAT. | M. DE O.
1.0 |  | OBJETO:OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA A IMPLANTAÇÃO DA AG. MORRINHOS DO SUL/RS
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1 | Placa de obra | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | " as built" de todos os projetos | 1 | conj. |  |  | 0
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.1 | Retirada
| 2.1.1 | - porta em vidro temperado existente e bandeira lateral - acesso principal agencia | 3.5 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2 | Retirada de entulho | 6 | m³ |  |  | 0
| 3 | PAREDES
| 3.1 | - Painel de gesso acartonado - duas faces c/uma chapa de cada lado - 10cm | 7 | m² |  |  | 0
| 4 | FORROS
| 4.1 | - forro em placas 125,0 x 62,5cm com perfis metalicos brancos | 95 | m² |  |  | 0
| 4.2 | - Gesso em nivel existente / recompor | 10 | m² |  |  | 0
| 5 | PAVIMENTAÇÕES
| 5.1 | Pisos:
| 5.1.1 | - elementos tatil individual de poliester auto adesivante alerta INTERNO | 25 | un |  |  | 0
| 5.1.2 | - elementos tatil individual de poliester auto adesivantes direcional - INTERNO | 18 | un |  |  | 0
| 5.2 | Rodapé em porcelanato idem existente | 5 | m |  |  | 0
| 6 | REVESTIMENTOS
| 6.1 | - chapisco | 10 | m² |  |  | 0
| 6.2 | - emboço | 10 | m² |  |  | 0
| 6.3 | - reboco | 10 | m² |  |  | 0
| 7 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METALICOS
| 7.1 | Madeira:
| 7.1.1 | - PM 01 - 80cmx210cm - 01 folha - abrir | 1 | un |  |  | 0
| 7.1.2 | recorte porta existente para instalação de veneziana conf. Projeto de climatização | 3 | un | x,xx |  | 0
| 7.2 | Vidro:
| 7.2.1 | - portas de vidro temperado PVT01 | 2.5 | m² |  |  | 0
| 8 | FERRAGENS
| 8.1 | Porta de madeira
| 8.1.1 | interna de abrir tipo alavanca - 01 folha - PM01 | 1 | un |  |  | 0
| 8.1.2 | Mola hidráulica aérea Nº 3 - DORMA - cor prata - para porta de acesso a automação | 1 | un |  |  | 0
| 8.2 | Vidro temperado
| 8.2.1 | Ferragem completa para porta de abrir de vidro temperado | 1 | conj. |  |  | 0
| 8.2.2 | Mola hidraulica de piso | 1 | conj. |  |  | 0
| 8.2.3 | Puxador duplo tipo alça | 1 | conj |  |  | 0
| 9 | PINTURA
| 9.1 | - Acrílica sem emassamento | 230 | m² |  |  | 0
| 9.2 | - Acrílica com emassamento | 20 | m² |  |  | 0
| 9.3 | - PVA sem emassamento | 25 | m² |  |  | 0
| 9.4 | - Esmalte sobre madeira sintético s/ emassamento - PE01, PE01', PE02, PE02' e PE03 | 44 | m² |  |  | 0
| 9.5 | - Esmalte sobre madeira sintético c/ emassamento - PM02 | 7 | m² |  |  | 0
| 9.6 | - esmalte sobre ferro sem fundo antiferruginoso - PFE01 e PFE02 | 14 | m² |  |  | 0
| 10 | LIMPEZA
| 10.1 | Limpeza permanente da obra | 120 | m² |  |  | 0
| 10.2 | Limpeza final da obra | 120 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | SALA DE AUTO-ATENDIMENTO
| 1 | Esquadria Auto Atendimento
| 1.1 | Aluminio
| 1.1.1 | - esquadria aluminio anodizado cor branca com grade - completa com vidro | 10 | m² |  |  | 0
| 1.1.2 | - esquadria aluminio anodizado cor branca sem grade - completa com vidro | 5 | m² |  |  | 0
| 1.1.3 | - porta em aluminio anodizado cor branca completa com vidro 105x210 - abrir | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.2 | Passa objetos de acrílico | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Porta Giratoria Cilindrica 800mm cor branca - Nova a Instalar | 1 | conj. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SALA DE AUTO-ATENDIMENTO |  |  | 0 | 0 | 0
| III | PROGRAMAÇÃO VISUAL / FACHADA
| 1 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
| 1.1 | Fornecer e instalar com estrutura de sustentação,Testeira T3-265, medindo 265X54X15cm, em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico termomoldada, com fechamento no verso da logomarca com mesmo acabamento de pintura, conforme projeto e memorial descritivo padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Logo Cubos- Fachada conforme padronização Banrisul | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.3 | - Pórtico BE - ATM em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico conforme projeto e memorial. | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | KIT ATM BANRISUL
| 1.4.1 | Kit ATM Banrisul, conforme memorial em anexo | 1 | un |  |  | 0
| 1.4.2 | Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm². | 40 | m |  |  | 0
| 1.4.3 | Cabo unipolar flexível seção 1,0 mm². | 5 | m |  |  | 0
| 1.4.4 | Eletroduto de ferro diâmetro 25mm para interligar CD Cash Timer com tubulação de alarme. | 6 | m |  |  | 0
| 1.4.5 | Caixa de passagem condulete diam. 25mm com tampa cega. | 3 | un |  |  | 0
| 1.4.6 | Cabo CCI 05 pares para interligar KIT ATM até central de alarme | 50 | m |  |  | 0
| 2 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 2.1 | Adesivos:
| 2.1.1 | A1- LOGO | 5 | un |  |  | 0
| 2.1.2 | A2H2 - Horário Atendimento | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.3 | A2H3 - Horário Autoatendimento | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.4 | A2PO - Passa objetos | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.5 | A3 SIA - Acessibilidade universal, 15cmx15cm | 3 | un |  |  | 0
| 2.1.6 | A4 SIA CG - Cão guia, 15cmx15cm | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.7 | numeração dos caixas | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.8 | adesivo de piso - ENTRADA e SAIDA - fluxo caixas | 2 | un |  |  | 0
| 2.2 | Placas de acrílico, conforme projeto anexo
| 2.2.1 | PS1 - Autoantendimento, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.2 | PS2 - Caixas atendimento por senha, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.3 | PS3 - Plataforma de Atendimento, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.4 | PP1 - Privativo para funcionários, 52,5cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.5 | PP3 - No break, 52,5cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.6 | PP5 - Arquivo, 52,5cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.7 | PP6 - Copa, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.8 | PP8 - Sanitário Masculino, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.9 | PP12 - Sanitário Feminino / PPNE, 24cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.10 | PP13 - Retire sua senha aqui, 24cmx13cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.11 | PP14 - Pressione para sair, 24cmx13cm, colada no pórtico | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.12 | PP15 - Agência e horário, 30cmx17,50cm, colada no pórtico | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.13 | PP16 - Braile unissex, 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.14 | PP17 - Braile masculino, 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | Porta-cartazes:
| 2.3.1 | Porta cartaz grande - PC TAR - dimensão 54x74cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme padronização BANRISUL | 4 | un |  |  | 0
| 2.3.2 | Porta cartaz medio- PC INFO -com dimensão 48,5x33,5cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme padronização BANRISUL | 4 | un |  |  | 0
| 2.4 | Mesa Acessível
| 2.4.1 | tampo para mesa acessivel conforme padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.2 | totem para mesa acessivel conforme padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0
| 2.5 | Capa assentos preferenciais - AP1 | 3 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL PROGRAMAÇÃO VISUAL |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | INTERIORES
| 1 | DIVISÓRIAS E PAINÉIS:
| 1.1 | Divisórias leves
| 1.1.1 | - painel UV cor branco, montantes e rodapés simples, de aço prata natural | 14 | m² |  |  | 0
| 1.1.2 | - divisor de sigilo em painel UV cor branco, montantes e rodapés simples, de aço prata natural | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.2 | Biombos atendimento
| 1.2.1 | Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película jateada intercalada. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme padronização BANRISUL. | 1 | un |  |  | 0
| 2 | COMPLEMENTOS/DIVERSOS
| 2.1 | Mobiliário Copa:
| 2.1.1 | balcão 3 portas e 3 gavetas branco | 1 | conj |  |  | 0
| 2.1.2 | tampo em inox com cuba e espelho 120,0 x 52,0cm | 1 | conj |  |  | 0
| 2.2 | Lixeiras
| 2.2.1 | Lixeiras de funcionário em PVC diâmetro 25cm - altura 30cm - cor cinza | 4 | un |  | x,xx | 0
| 2.2.2 | lixeira reciclavel | 3 | un |  | x,xx | 0
| 3 | Organização e montagem geral do leiaute: mobiliário, biombos, estantes metálicas, porta cartazes, banners, relógio, quadros murais, vasos com folhagens, etc - conforme leiaute fornecido | 1 | conj | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL INTERIORES |  |  | 0 | 0 | 0
| V | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 1 | APARELHOS SANITÁRIOS
| 1.1 | Tanque | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | papeleira | 2 | un |  |  | 0
| 1.3 | saboneteira | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | toalheiro p/ papel toalha | 2 | un |  |  | 0
| 1.5 | espelho cristal 50,0cm x 100,0cm | 2 | un |  |  | 0
| 2 | METAIS SANITÁRIOS
| 2.1 | torneira para tanque | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | INCÊNDIO
| 1 | EXTINTORES
| 1.1 | Extintor de incêndio PQS-ABC 04 Kg - com placas de identificação | 4 | un |  |  | 0
| 1.2 | Extintor de incêndio AP - 10 l - com placas de identificação | 1 | un |  |  | 0
| 2 | PLACAS SINALIZAÇÃO
| 2.1 | Placa advertência "PROIBIDO FUMAR", conforme NBR 13.434 | 4 | un |  |  | 0
| 2.2 | Placa fotoluminescente de balisamento de saída, 10X20cm | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INCENDIO |  |  | 0 | 0 | 0
| VII | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | MONTAGEM DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:
| 1.1 | Quadro de Força montado em caixa de comando com dimensões minimas de 1000x600x150mm, com barramento DIN de FNT, placa de montagem - Completo - CD-1 | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Disjuntor de proteção para grupo capacitivo de 8,0 KVAr | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Disjuntores Tripolar/18,0kA
| 1.3.1 | - 3x40A - GERAL CD1 | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Capacitor trifásico 8,0kVAr | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Cabo unipolar flexivel seção 6,0 mm² / 0,6/1kv - Alimentador do CD-BK | 100 | m |  |  | 0
| 1.6 | Cabo unipolar flexivel seção 6,0 mm² / 0,6/1kv - Terras do CD-BK | 25 | m |  |  | 0
| 1.7 | Cabo unipolar flexivel seção 10 mm² / 0,6/1kv - Alimentador do CD-1 | 250 | m |  |  | 0
| 1.8 | Cabo unipolar flexivel seção 10 mm² / 0,6/1kv - Aterramento do CD-1 | 73 | m |  |  | 0
| 1.9 | Supressores de Surto com encapsulamento 40kA | 4 | un |  |  | 0
| 1.10 | Cabo unipolar flexivel seção 35mm² - PVC 70º 750V | 3 | m |  |  | 0
| 1.11 | Disjuntores Monopolares/4,5kA
| 1.11.1 | - 16A | 20 | un |  |  | 0
| 1.11.2 | - 20A | 5 | un |  |  | 0
| 1.11.3 | - 25A | 3 | un |  |  | 0
| 1.12 | Disjuntores Tripolares/4,5kA
| 1.12.1 | - 20A | 1 | un |  |  | 0
| 1.12.2 | - 25A | 1 | un |  |  | 0
| 1.12.3 | - 32A | 1 | un |  |  | 0
| 1.13 | Dispositivo IDR 25A sensibilidade 30mA | 4 | un |  |  | 0
| 1.14 | Dispositivo IDR 4x63A sensibilidade 300mA | 1 | un |  |  | 0
| 1.15 | Cabo unipolar flexivel seção 16mm² - PVC 70º 750V (DPS) | 3 | m |  |  | 0
| 2 | PONTOS DE LUZ /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 2.1 | Luminária de EMBUTIR - 2x28W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. (As luminárias VAZIAS serão fornecidas pelo Banco e deverão ser retiradas no depósito na BAGERGS) | 26 | un |  |  | 0
| 2.2 | Luminária de SOBREPOR - 2x28W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. (As luminárias VAZIAS serão fornecidas pelo Banco e deverão ser retiradas no depósito na BAGERGS) | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | Luminária de EMBUTIR - 2x14W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 1 | un |  |  | 0
| 2.4 | Condutor unipolar flexível Afumex:
| 2.4.1 | - seção 2,5mm² - (iluminação/Tomadas). | 1500 | m |  |  | 0
| 2.4.2 | - seção 4,0mm² - (Tomadas). | 500 | m |  |  | 0
| 2.5 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego | 4 | un |  |  | 0
| 2.6 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) com:
| 2.6.1 | - interruptor simples. | 9 | un |  |  | 0
| 2.6.2 | - interruptor triplo. | 1 | un |  |  | 0
| 2.7 | Caixa condulete diam. 20mm com:
| 2.7.1 | - interruptor simples. | 4 | un |  |  | 0
| 2.7.2 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 43 | un |  |  | 0
| 2.8 | Espelho cego 4x2"/4x4" de pvc branco | 20 | un |  |  | 0
| 2.9 | Caixa embutir parede 100x50x50mm (4x2") Dry Wall | 12 | un |  |  | 0
| 2.10 | Caixa tipo condulete com tampa cega:
| 2.10.1 | - ø 20mm. | 275 | un |  |  | 0
| 2.10.2 | - ø 25mm. | 35 | un |  |  | 0
| 2.11 | Eletroduto de ferro:
| 2.11.1 | - ø 20mm. | 176 | m |  |  | 0
| 2.11.2 | - ø 25mm. | 25 | m |  |  | 0
| 2.11.3 | - ø 50mm. | 20 | m |  |  | 0
| 2.12 | Eletroduto de PVC:
| 2.12.1 | - ø 20mm. | 183 | m |  |  | 0
| 2.12.2 | - ø 32mm. | 10 | m |  |  | 0
| 2.13 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 15 | m |  |  | 0
| 2.14 | Curva 90º Vertical específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 8 | un |  |  | 0
| 2.15 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 20 | un |  |  | 0
| 2.16 | Eletrocalha lisa 150x75mm , c/ septo divisor | 30 | m |  |  | 0
| 2.17 | Tampa para eletrocalha 150mm | 30 | m |  |  | 0
| 2.18 | Cabo unipolar flexivel seção 4,0mm² - PVC 70º 750V (ac) | 300 | m |  |  | 0
| 2.19 | Eletrocalha lisa 150x75mm , s/ septo divisor | 12 | m |  |  | 0
| 2.20 | Eletrocalha lisa 150x75mm , tripartida | 48 | m |  |  | 0
| 2.21 | Tampa para eletrocalha 150mm | 60 | m |  |  | 0
| 2.22 | Suporte suspensão para eletrocalha 150x75mm | 150 | un |  |  | 0
| 2.23 | Curva horizontal para eletrocalha 150x75mm | 25 | un |  |  | 0
| 2.24 | Acoplamento para painel de eletrocalha 150x75mm | 12 | un |  |  | 0
| 2.25 | Acessorios para eletrocalha 150 x 75mm | 25 | un |  |  | 0
| 2.26 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 36 | m |  |  | 0
| 2.27 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 25 | un |  |  | 0
| 2.28 | Base c/ 4 furos fixação externa p/perfilado 38x38mm | 25 | un |  |  | 0
| 2.29 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 5 | un |  |  | 0
| 2.30 | Caixa de perfilado com tomada novo padrão brasileiro | 20 | un |  |  | 0
| 2.31 | Derivação lateral p/ eletroduto | 4 | un |  |  | 0
| 2.32 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 420 | cj |  |  | 0
| 2.33 | Chumbador rosca interna 1/4" | 50 | un |  |  | 0
| 2.34 | Timer p/ iluminação interna/externa | 4 | un |  |  | 0
| 2.35 | Contactora TRIPOLAR CWM25 A | 4 | un |  |  | 0
| 2.36 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 100 | m |  |  | 0
| 2.37 | Plug Macho novo padrão - ligação luminárias | 30 | cj |  |  | 0
| 2.38 | Fornecimento e instalação de sensor de presença infravermelho do tipo programável de parede, bivolt, com sensibilidade mínima 12m, ângulo de cobertura frontal maior que 110º e tempo ajustável mínimo de 5seg a 04min com recontagem, de potência resistiva até 500W. Fab: MI-700 Tektron ou equivalente. | 3 | un |  |  | 0
| 2.39 | Relé foto-elétrico 1000VA/220v | 1 | un |  |  | 0
| 2.40 | Ponto para iluminação em led logotipo Cubos fachada frontal | 1 | pt |  |  | 0
| 3 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 3.1 | Modulo Autônomo de luz de emergência, 115/220V, com 80 led’s, bateria selada 6V-4.5Ah, autonomia superior 4 horas, gabinete em metal, pintura epoxi, completa. Ref.: Lumymaster-LM 0109XX-L ou equivalente técnico | 5 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| VIII | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICA E SINAL).
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 1700 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm2. | 70 | m |  |  | 0
| 1.3 | Centro de distribuição de uso aparente para 36 elementos com barramentos (CD-BK).(*) | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.4 | Disjuntor monopolar/4,5kA.
| 1.4.1 | -1x16A - (CD-ESTAB) | 14 | un |  |  | 0
| 1.4.2 | -1x20A - (CD-ESTAB) | 2 | un |  |  | 0
| 1.4.3 | -3x20A - (CD-ESTAB) | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Dispositivo IDR 25A sensibilidade 30mA | 4 | un |  |  | 0
| 1.6 | Eletroduto ferro diametro 20 mm. | 30 | m |  |  | 0
| 1.7 | Eletroduto ferro diametro 40 mm. | 10 | m |  |  | 0
| 1.8 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm | 18 | un |  |  | 0
| 1.9 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 40mm | 15 | un |  |  | 0
| 1.10 | Caixa de saida condulete diam. 25 mm com tampa e com:
| 1.11 | - 02 (duas) tomadas novo padrão brasileiro | 5 | un |  |  | 0
| 1.12 | Adaptador para canaleta 73x25mm - 3x1 | 20 | un |  |  | 0
| 1.13 | Chave reversora 40A. com 04 câmaras (*) | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.14 | Caixa p/ reversora - GSP.2 | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.15 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 25 | m |  |  | 0
| 1.16 | Canaleta aluminio 73x45 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada (*) | 15 | m | x,xx |  | 0
| 1.17 | Caixa de aluminio 100x100x50mm específica de canaleta de aluminio | 15 | un |  |  | 0
| 1.18 | Curva 90º específica de canaleta de aluminio | 8 | un |  |  | 0
| 1.19 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha e aluminio | 10 | un |  |  | 0
| 1.20 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 15 | un |  |  | 0
| 1.21 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego | 9 | un |  |  | 0
| 1.22 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (vermelha), mais um bloco cego | 2 | un |  |  | 0
| 1.23 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego | 4 | un |  |  | 0
| 1.24 | Timer p/ KIT ATM | 1 | un |  |  | 0
| 1.25 | Plug novo padrão brasileiro | 6 | un |  |  | 0
| 1.26 | Cabo tipo PP 3x2,5mm2 | 10 | m |  |  | 0
| 1.27 | Canaleta de aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada (0,50m) c/suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco coaxial | 6 | un |  |  | 0
| 1.28 | Caixa de comando 480x380x170mm c/ acessórios - (Cash Timer) (*) | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.29 | Plug adaptador p/tomada padrão brasileiro | 10 | un |  |  | 0
| 1.30 | - cabo unipolar seção 10 mm² - 0,75 kV. | 40 | m |  |  | 0
| 1.31 | - haste cooperweld ø 19x2400mm c/conector/caixa e tampa. | 3 | un |  |  | 0
| 2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 2.1 | Suporte p/tres blocos com, um bloco c/RJ.45, mais dois blocos cego | 3 | un |  |  | 0
| 2.2 | Suporte p/tres blocos com, dois blocos c/RJ.45, mais um bloco cego | 4 | un |  |  | 0
| 2.3 | Suporte p/tres blocos com, um bloco c/ RJ.45, mais um bloco coaxial | 3 | un |  |  | 0
| 2.4 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 25 | un |  |  | 0
| 2.5 | Cabo UTP cat. 5e | 1100 | m |  |  | 0
| 2.6 | Rack para HUB tamanho 12U - Completo e com tres bandeijas. (*) | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.7 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" | 1 | un |  |  | 0
| 2.8 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho) | 6 | un |  |  | 0
| 2.9 | Patch Cord 1,0m (Rack) | 6 | un |  |  | 0
| 2.10 | Régua com 6 tomadas p/ Rack | 1 | un |  |  | 0
| 2.11 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 2 | un |  |  | 0
| 2.12 | Plug (macho) RJ45 cat. 5e para sistema de alarme com conectorização/teste | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| IX | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 1 | TUBULAÇÃO SECUNDARIA COM ESPERAS TELEFÔNICAS:
| 1.1 | Eletroduto ferro ø 50mm. | 15 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo tipo CTP-APL 50-20 pares (Entrada Linhas) | 40 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo UTP cat. 5e | 1100 | m |  |  | 0
| 1.4 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Estações de Trabalho) | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Ramais Central) (*) | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Cabo CIT 50-20 pares (Entrada Linhas) | 25 | m |  |  | 0
| 1.7 | Cabo CIT 50-20 pares (Ramais Central) | 15 | m |  |  | 0
| 1.8 | Acessórios internos p/ montagem DG´s | 3 | un |  |  | 0
| 1.9 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 10 | un |  |  | 0
| 1.10 | - N.º4 (400x400x120mm) - Sobrepor | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.11 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde | 15 | un |  |  | 0
| 1.12 | Cabo CIT 50-5 pares (CFTV/Alarme) | 25 | m |  |  | 0
| 1.13 | Cabo CIT 50-3 pares (Alarme) | 20 | m |  |  | 0
| 1.14 | Cabo CIT 50-10 pares (Interligação) | 15 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| X | INSTALAÇÕES ALARME E CFTV
| 1 | INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA COM RESPECTIVAS ESPERAS ALARME E CFTV:
| 1.1 | Quadro de comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x480x220mm tipo CS (*) | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.2 | Eletroduto ferro ø 25mm(1"). | 80 | m |  |  | 0
| 1.3 | Eletroduto ferro ø 32mm(1.1/4"). | 30 | m |  |  | 0
| 1.4 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 85 | un |  |  | 0
| 1.5 | Caixa de sobrepor tipo CPS-15 c/ tampa | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego | 2 | un |  |  | 0
| 1.7 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 20 | m |  |  | 0
| 1.8 | Cabo CIT 50-5 pares (Entrada Linhas) | 25 | m |  |  | 0
| 1.11 | Arame Galvanizado n.º16 | 4 | kg |  |  | 0
| 1.12 | Spiral tube | 10 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ALARME/CFTV |  |  | 0 | 0 | 0
| XI | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
| 1 | EQUIPAMENTOS
| 1.1 | Unidade condicionadora tipo piso/teto, ciclo reverso, condensadora de descarga vertical, capacidade de 36000 BTU/h | 1 | pç |  |  | 0
| 1.2 | Unidade condicionadora tipo built-in, ciclo reverso, condensadora de descarga vertical, capacidade de 30000 BTU/h | 1 | pç |  |  | 0
| 1.3 | Unidade condicionadora tipo high wall inverter, ciclo reverso, capacidade de 12000 BTU/h | 1 | pç |  |  | 0
| 1.4 | Ventilador tipo Turbo-axial in-line, diâmetro nominal 150 mm. | 1 | pç |  |  | 0
| 1.5 | Ventilador de exaustão para a sala do No-Break, tipo axial - Vaz:1500m3/h | 1 | pç |  |  | 0
| 2 | REDE FRIGORÍGENA
| 2.1 | Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø1/4" incluindo solda, conexões, insumos, suportes e acessórios para instalação | 1 | kg |  |  | 0
| 2.2 | Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø3/8" incluindo solda, conexões, insumos, suportes e acessórios para instalação | 3 | kg |  |  | 0
| 2.3 | Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø1/2" incluindo solda, conexões, insumos, suportes e acessórios para instalação | 1.5 | kg |  |  | 0
| 2.4 | Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 1.58 mm ø7/8" incluindo solda, conexões, insumos, suportes e acessórios para instalação | 14 | kg |  |  | 0
| 2.5 | Isolamento em espuma elastomérica, classe H - ø1/4" | 5 | m |  |  | 0
| 2.6 | Isolamento em espuma elastomérica, classe M - ø3/8" | 15 | m |  |  | 0
| 2.7 | Isolamento em espuma elastomérica, classe M - ø1/2" | 5 | m |  |  | 0
| 2.8 | Isolamento em espuma elastomérica, classe M - ø7/8" | 15 | m |  |  | 0
| 2.9 | Adesivo para isolamento tipo espuma elastomérica (lata de 900 ml) | 2 | pç |  |  | 0
| 2.10 | Fita em PVC para revestimento de tubulações frigorígenas externas - largura 100 mm (rolo de 10 metros) | 1 | pç |  |  | 0
| 3. | REDES DE DUTOS
| 3.1 | Chapa Galvanizada #24, incluindo suportes, insumos e acessórios para montagem | 14 | kg |  |  | 0
| 3.2 | Isolamento térmico para dutos em lã de vidro, espessura 38mm - Isoflex RT 1.0 ou equivalente | 2 | m² |  |  | 0
| 3.3 | Duto flexível com isolamento térmico e acústico, diâmetro 161 mm (6") | 6 | m |  |  | 0
| 3.4 | Tomada de Ar Exterior, com tela antiinseto - 300x300mm | 2 | pç |  |  | 0
| 3.5 | Veneziana indevassável, com contra-moldura, para instalação em porta, dim. 600x450 mm | 3 | pç |  |  | 0
| 3.6 | Grelha tipo Rotacore, sem registro - 750x300 mm | 2 | pç |  |  | 0
| 3.7 | Difusor em alumínio anodizado de 1 direção, com caixa plenum e registro borboleta no colarinho - 250x250 mm | 1 | pç |  |  | 0
| 3.8 | Caixa de filtragem, em chapa galvanizada, com filtros G4, dim. 300x300x300 mm com bocal de 150 mm | 1 | pç |  |  | 0
| 3.9 | Junta flexível vinílica 45x100x45 mm | 4 | m |  |  | 0
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CLIMATIZAÇÃO
| 4.1 | Quadro elétrico de comando, metálico, tipo sobrepor, dimensôes 300x3000x200, incluindo acessórios bornes, trilhos, etc) | 2 | pç |  |  | 0
| 4.2 | Disjuntor Monopolar 20 A | 2 | pç |  |  | 0
| 4.3 | Chave comutadora de 3 posições e 2 contatos | 2 | pç |  |  | 0
| 4.4 | Termostato analógico. Utilização: controle do exaustor | 1 | pç |  |  | 0
| 4.5 | Timer digital programável | 1 | pç |  |  | 0
| 4.6 | Cabo tetrapolar tipo PP - 4x2,5 mm² | 20 | m |  |  | 0
| 4.7 | Cabo tripolar tipo PP - 3x2,5 mm² | 20 | m |  |  | 0
| 5 | ITENS DIVERSOS
| 5.1 | Plaqueta em acrilico para identifcação dos equipamentos e quadros na cor preta e letras brancas,. | 11 | pç |  |  | 0
| 5.2 | Suporte metálico universal para instalação de unidade condensadora (par) | 3 | cj |  |  | 0
| 5.3 | Tubo em PVC rígido soldável (marrom), diâmetro 25 mm, incluindo conexões, insumos, suportes e acessórios para instalação Utilização: drenos | 9 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) |  |  | 0 | 0 | 0
A - OBSERVAÇÕES CIVIL E ELÉTRICA
1 - O leiaute/projeto fornecido pelo Banco não poderá sofrer modificações durante a execução das obras/serviços. Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Unidade de Engenharia. Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Unidade de Engenharia. A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
2 - A empresa deverá fornecer a ART e/ou a RRT de execução da obra/serviço antes de iniciar o mesmo.
3 - Deverão ser observadas as normas gerais contidas nos memoriais técnicos e plantas.
4 - Os licitantes deverão preencher a planilha na sua INTEGRALIDADE (preços unitários para material e mão de obra e preço total).
5 - A empresa contratada deverá comunicar a Agência, com antecedência, a relação dos funcionários que participarão da obra.
6 - É de responsabilidade da contratada a rigorosa vigilância da obra, tanto no período diurno quanto noturno. Os custos destes serviços devem estar inclusos no BDI (Benefícios e Despesas Indiretas). Deverão ser tomadas todas as providências com relação à depósito de materiais, bem como entrada e saída de pessoal/materiais do imóvel.
7 - Faculta ao proponente comparecer ao local para conferir as medidas. Caso abra mão desta prerrogativa, o Banco não acolherá cobranças extras dos itens relacionados na planilha, por conta de diferenças de medições, inclusive eventuais diferenças no pé-direito informado.
8 - A garantia dos equipamentos, dos materiais e das instalações deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data de conclusão definitiva da obra.
9 - O fornecimento e instalação das divisórias, das esquadrias e das máscaras da sala de auto-atendimento inclui todos os complementos, bem como os perfis e estruturas necessárias para garantir suas estabilidades estruturais, independentemente do pé-direito informado.
10 - Os locais eventualmente atingidos durante as obras deverão ser inteiramente recuperados (pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, dutos do ar condicionado, revestimentos).
11 - A empresa contratada deverá enviar, semanalmente, um relatório de obras para o responsável pela obra, para acompanhamento dos serviços executados.
12 - Uso obrigatório de todos os equipamentos de segurança EPI's e uniformizados
13 - No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na obra, informamos que, durante a execução dos trabalhos deverá ser rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho "(NR-18 Obras de Construção, Demolição e Reparos), NB-252/82 Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção, (NBR-7678) e NB-598/77 Contratação, Execução e Supervisão de Demolições (NBR-5682).
14 - Tapumes: Executar em material rigido e estanque ( de compensado e sem frestas). Vedada a lona preta para uso como tapume.
15 - Qualquer divergencia entre planilha de preços, memorial e projetos entregues deverá ser comunicado imediatamente a Fiscalização do Banco, sob pena de refazimento dos serviços executados e instalados.
16. O CONSTRUTOR deverá informar por escrito o nome e a identidade de todos os operários que vierem a adentrar o recinto das obras, tanto para executar quaisquer tipos de trabalhos, como para receber ou retirar materiais.
17. É obrigatória a utilização de crachás de identificação para todos os operários, bem como a utilização de uniforme com a identificação da empresa.
18. A segurança do Banco impedirá o acesso ao prédio a todos os operários não identificados, não uniformizados ou não relacionados pela construtora.
19. Todos os itens no quesito valor material que possuel "x,xx" serão formnecidos pelo Banco para retirada na BAGERGS no endereço: Av. Getulio Vargas, 8201 - Canoas/RS.
B - OBSERVAÇÕES AR CONDICIONADO E PDM:
1 - Deverá constar na nota fiscal: o valor, a marca, o modelo e número de série do equipamento(s) de ar condicionado(s) e porta detetora de metais fornecido(s).
2 - Deverá ser fornecido juntamente com a proposta, prospectos emitido pelos fabricantes com as características técnicas de cada tipo de equipamento(s) do ar condicionado e porta detetora de metais.
3 - Além dos itens acima deverão ser considerados custos com deslocamento, mão-de-obra de instalações dos módulos, interligações, elétricas e frigorígenas, limpeza com Nitrogênio passante, vácuo, carga de gás completa, teste e ajustes.
4 - A empresa deverá fazer conjuntamente com as especificações da planilha uma análise prévia do projeto, com o objetivo de orçar com compatibilidade mercadológica os itens da mesma.
5 - A garantia dos equipamentos de ar condicionado e porta detetora de metais deverá ser de 12 (doze) meses. Exceto para os compressores do ar condicionado, que deverá ser de 36 (trinta e seis) meses, ambas a contar apartir da data efetiva de conclusão.
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 0