## SFP
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: Execução de obras civis e de infraestrutura (elétrica, lógica, mecânica) na Ag. São Francisco de Paula/RS.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Júlio de Castilhos, 461, São Francisco de Paula/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referência
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Termo de Referência
6. ANEXOS: Conforme Termo de Referência
PROPONENTE
NOME: |  |  | CREA/CAU
EMAIL/FONE: |  |  | CNPJ: |  |  | TELEFONE:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | R$
1 |  | OBRAS CIVIS E DE INFRAESTRUTURA (MECÂNICAS/ HIDROSSANITÁRIA/ ELÉTRICAS) NA AGÊNCIA SÃO FRANCISCO DE PAULA
OBRAS CIVIS - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| I | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
| 1.1 | EMISSÃO DE ART/RRT DE EXECUÇÃO | 1 | un |  | 0 | 0
| 1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 5 | m2 |  |  | 0
| II | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.2 | REMOCAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE LAJOES DE BASALTO | 41.97 | m2 | 0 |  | 0
| 2.3 | DESCONTINUAÇÃO DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA, VEDACAO COM CAP PVC, Ø 4" | 1 | un |  |  | 0
| 2.4 | DESCONTINUAÇÃO DE ELEMENTO HIDROSSANITARIO, LACRE COM SILICONE | 2 | un |  |  | 0
| 2.5 | RETIRADA/FECHAMENTO DE PIA E LACRE DA TAMPA DE CAIXA DE GORDURA | 1 | un |  |  | 0
| 2.6 | RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4" | 3.8 | m | 0 |  | 0
| 2.7 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | 2.39 | m |  |  | 0
| 2.8 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | 1.56 | m | 0 |  | 0
| 2.9 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | 3 | un |  |  | 0
| 2.10 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 15.75 | m3 |  |  | 0
| III | MAQUINAS
| 3.1 | ASSENTAMENTO DE FILTRO/FOSSA E SUMIDOURO- DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE | 23000 | l |  |  | 0
| IV | TRABALHOS EM TERRA
| 4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA), DE 3 ATÉ 4,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO. | 25.85 | m3 | 0 |  | 0
| 4.2 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 35.31 | m3 |  |  | 0
| V | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
| 5.1 | SUMIDOURO COMPLETO (MATERIAL ENTREGUE NO LOCAL) | 1 | un |  | 0 | 0
| 5.2 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (MATERIAL ENTREGUE NO LOCAL) | 1 | un |  | 0 | 0
| 5.3 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA, COM TAMPA (MATERIAL ENTREGUE NO LOCAL) | 1 | un |  | 0 | 0
| 5.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | 2 | un |  |  | 0
| 5.5 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 1 | un |  |  | 0
| 5.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | 4.18 | m |  |  | 0
| 5.7 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | 15 | m |  |  | 0
| VI | RESTAURAÇÃO DO PISO E REVESTIMENTOS DA ALVENARIA
| 6.1 | RECOMPOSICAO DE PISO EM PEDRA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E SAIBRO), REJUNTADO COM CIMENTO COMUM, COM APROVEITAMENTO DA PEDRA | 41.97 | m2 |  |  | 0
| 6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | 1.2 | m2 |  |  | 0
| 6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 1 | m2 |  |  | 0
| 6.4 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | 0.01 | m3 |  |  | 0
| 6.5 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2014 | 0.08 | m3 |  |  | 0
| 6.6 | REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | 2 | m2 |  |  | 0
| 6.7 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | 2 | m2 | 0 |  | 0
| VII | REPINTURA
| 7.1 | PINTURA PVA, TRES DEMAOS | 1 | m2 |  |  | 0
| VIII | LIMPEZA DA OBRA
| 8.1 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 200 | m3 |  |  | 0
| 8.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | 200 | m3 |  | 0 | 0
| 8.3 | Limpeza permanente da obra | 143 | m2 | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 0 | 0 | 0
OBRAS CIVIS - RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA, DRENOS PARA SISTEMA SPLIT E GRADIL EXTERNO.
| IX | RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA
| 1.1 | Alvenaria tij. 6 furos de 15cm - Fechamento dos vãos de ar-condicionado de parede - inclui emboço e reboco. | 4 | m² |  |  | 0
| 1.2 | Rasgo em alvenaria para canalização com enchimento - para dreno dos dois aparelhos de split a serem instalados no salão de atendimento da agência. Os rasgos deverão ser verticais, de largura mínima para instalação do encanamento do dreno, pelo lado interno da parede, ou seja, para o lado do salão da agência. 12cm acima do piso interno, abrir a parede para o lado externo da edificação, para instalação do encanamento de dreno, em ângulo descendente de 45º, escoando a água para o lado externo da edificação. Inclui fechamento do rasgo após instalação dos drenos, com emboço e reboco. | 5 | m |  |  | 0
| 1.3 | Rasgo em concreto para canalização com enchimento - abertura de rasgo no canto do piso da SAA e da parede, próximo à máscara dos caixas eletrônicos, abaixo da grade e da esquadria da fachada, para passagem de encanamento do dreno ao jardim da frente da agência. Inclui fechamento do rasgo após instalação dos drenos, com emboço e reboco. | 1 | m² |  |  | 0
| 1.4 | Pintura acrílica sobre reboco - 2 demãos - pintura das paredes Internas de alvenaria. Cor branco neve - semibrilho. | 570 | m² |  |  | 0
| 1.5 | Pintura acrílica sobre reboco - 2 demãos - pintura das paredes externas. Cor Branco neve. Acabamento conforme o existente. | 380 | m² |  |  | 0
| 1.6 | Pintura acrílica sobre reboco - 2 demãos - pintura do teto em concreto. Cor Branco neve. Acabamento Fosco. | 275 | m² |  |  | 0
| 1.7 | Recomposição de cerâmica nas paredes dos banheiros. Azulejos 15x15. Conforme cor e modelo existente. | 20 | m² |  |  | 0
| 1.8 | Pintura sobre azulejos dos banheiros - 2 demãos - com tinta epóxi. Cor Branco Neve. | 82 | m² |  |  | 0
| X | DRENOS PARA SISTEMA SPLIT
| 2.1 | Tubo PVC, soldável, 25mm, fornecimento e instalação - Execução de drenos em PVC para as evaporadoras de ar condicionado do salão de atendimento da agência. | 5 | m |  |  | 0
| 2.2 | Tubo PVC, soldável, 25mm, fornecimento e instalação - Execução de drenos em PVC para a evaporadora de ar condicionado da retaguarda dos caixas eletrônicos, externo à alvenaria, fixo por braçadeiras, atravessando a divisória BPPlus por furo com serra-copo junto ao piso, passando ao jardim da frente por baixo da soleira da esquadria da fachada. | 7.5 | m |  |  | 0
| XI | GRADIL EXTERNO
| 3.1 | Grade de ferro em barra chata 3/16" - fixada no topo da parede lateral e no muro/grade, pelas faces verticais em altura de 180cm, conforme existência na frente da agência; composta por barras verticais de altura aproximada de 180cm (conforme existente no local), seção circular de diâmetro 1/2'' a cada 8 cm e ponteiras em seta; com barras chatas horizontais de bitola 1x1/4" de 80cm entre elas, deixando livre 5 cm do topo do muro existente e 15 cm livres de pontas superiores. Com um portão de acesso de vão livre de 80cm. Medidas devem ser conferidas no local. | 27 | m² |  |  | 0
| 3.2 | Pintura Esmalte Brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com Zarcão (1 demão) - Fundo antiferruginoso tipo zarcão e pintura esmalte sintético acetinado cor branca. | 27 | m² |  |  | 0
| XII | LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA OBRA
| 4.1 | Limpeza permanente da obra - Manutenção da área de intervenção limpa de caliça de obra, com material armazenado de forma organizada e entulho recolhido para caçamba devidamente estacionada em local permitido. A metragem quadrada considera a extensão da área de intervenção por 1m de largura. | 32 | m² | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS - RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA, DRENOS PARA SISTEMA SPLIT E GRADIL EXTERNO. |  |  | 0 | 0 | 0
OBRAS CIVIS - DIVISOR DE SIGILO E SALA DE AUTOATENDIMENTO
| I | DIVISOR DE SIGILO
| 1.1 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas. | 7 | m² |  |  | 0
| 1.3 | Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3". | 1 | unid. |  |  | 0
| 1.4 | Vidro incolor 6mm | 7 | m² |  |  | 0
| 1.5 | Filme venetian 12mm x 6mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas | 7 | m² |  |  | 0
| 1.7 | Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto. | 1 | unid. |  |  | 0
| 1.8 | Recorte de forro de madeira para passagem de tubo em aço inox | 1 | unid. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS - DIVISOR DE SIGILO CIVIL |  |  | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVISOR DE SIGILO E SALA DE AUTOATENDIMENTO
| 1.1 | Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0
| 1.2 | Instalação da TV no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | xx,xx |  | 0
| 1.3 | Disjuntor monopolar 16A/4,5kA | 1 | unid. |  |  | 0
| 1.4 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. . Novo ponto de ATM, Dispensador de Senhas e circuito do Móvel divisor de sigilo. | 250 | m |  |  | 0
| 1.5 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 4,0 mm2. . Novos pontos de AC Split no Saguão e Sala de Autoatendimento. | 200 | m |  |  | 0
| 1.6 | Canaleta aluminio 73x25mm dupla c/tampa de encaixe - Branca - Utilizar na complementação dos pontos de AC Split. | 9 | m |  |  | 0
| 1.7 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com uma tomadas tipo bloco NBR 20A (Azul) mais dois blocos cegos na cor branca. Utilizar no remanejo dos pontos de AC Split. | 3 | unid. |  |  | 0
| 1.8 | Caixa 10x10 p/canaleta 73x25 dupla c/tampa branca | 2 | unid. |  |  | 0
| 1.9 | Cabo UTP cat. 5e. Utilizar no Móvel divisor de sigilo e novo ponto de ATM na máscara. | 100 | m |  |  | 0
| 1.10 | Canaleta aluminio 73x25mm dupla c/tampa de encaixe - Branca - Utilizar na nova máscara dos ATMs, módulos de caixa e Móvel divisor de sigilo. | 21 | m |  |  | 0
| 1.11 | Caixa 10x10 p/canaleta 73x25 dupla c/tampa branca | 6 | unid. |  |  | 0
| 1.12 | Curva 90º vertical especifica de canaleta de aluminio 73x25mm | 1 | unid. |  |  | 0
| 1.13 | Adaptador 3x1" especifica de canaleta de aluminio 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
| 1.14 | Patch Cord 2,5m | 3 | unid. |  |  | 0
| 1.15 | Eletroduto de ferro diam. 20mm. | 30 | m |  |  | 0
| 1.16 | Caixa de passagem c/tampa cega tipo conduleta diam. 20mm | 6 | unid. |  |  | 0
| 1.17 | Caixa de passagem c/tampa e tomada 20A no vo padrão tipo condulete diam. 20mm | 1 | unid. |  |  | 0
| 1.18 | Suporte para canaleta de aluminio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (preta) mais um bloco cego. Utilizar nos ATMs, Móvel Divisor de Sigilo e dispensador de senhas. | 6 | unid. |  |  | 0
| 1.19 | Suporte para canaleta de aluminio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (preta) mais um bloco cego. Substituição da infraestrutura de tubulação nos módulos de caixa. | 9 | unid. |  |  | 0
| 1.20 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com uma tomadas tipo bloco NBR 20A (VERMELHA) mais dois blocos cegos na cor branca. Utilizar na dispensadora de Talões de Cheque. | 1 | unid. |  |  | 0
| 1.21 | Suporte para canaleta de aluminio p/três blocos com dois RJ45 mais um bloco cego. | 2 | unid. |  |  | 0
| 1.22 | Suporte para canaleta de aluminio p/três blocos com um RJ45 mais dois blocos cegos. Instalar no móvel divisor de sigilo, ATMs e módulos de caixa. | 6 | unid. |  |  | 0
| 1.23 | Conector para rede local - RJ 45 macho | 3 | unid. |  |  | 0
| 1.24 | Timer programável Bivolt COEL RSTS20 | 4 | un |  |  | 0
| 1.25 | Contactora WEG CWM25 A | 3 | un |  |  | 0
| 1.26 | Quadro de comando com dimensões mínimas de 500x400x200mm, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Timer | 1 | un |  |  | 0
| 1.27 | Desmontagem de Quadro CD TIMER Existente. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.28 | - 01 Botoeira de acionamento Preta(NF)(interno) - Retirar botoeira amarela superior e instalar botoeira preta em série com a chave pacri. | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS - DIVISOR DE SIGILO ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
| III | SALA DE AUTOATENDIMENTO
| 1.1 | Remoção e Descarte de Divisórias leves/ Máscaras antigas | 17 | m² | xx,xx |  | 0
| 1.2 | Fornecimento e instalação de Máscara modelo novo conforme projeto e memorial fornecidos pelo Banrisul | 5 | un |  |  | 0
| 1.3 | Painel de gesso acartonado - duas faces c/uma chapa de cada lado - e:12cm | 22 | m² |  |  | 0
| 1.4 | Alumínio:
| 1.4.1 | Porta 100cmx210cm - 01 folha - em alumínio anodizado com visores de vidro cor branca completa, com grades - abrir (porta auxiliar da sala de autoatendimento) | 1 | un |  |  | 0
| 1.4.2 | Porta 90cmx210cm - 01 folha - abrir, completa, em aluminio cor branco, com vidro mini boreal para a retaguarda dos cashes. | 1 | un |  |  | 0
| 1.4.3 | Grades e esquadria de alumínio anodizado, com montantes e acabamento em pintura eletroestática cor branca, com vidro simples 5mm, para esquadria entre SAA e o Interior da agência | 26 | m² |  |  | 0
| 1.5 | PGDM
| 1.5.1 | Porta Giratória Detectora de Metais, modelo cilindrico 80cm, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm, na cor branca. | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Porta Cartazes
| 1.6.1 | Porta Cartazes Acrílico - Banrisul Informa - Formato A3 | 8 | un |  |  | 0
| 1.6.2 | Porta Cartazes Tarifas - Formato A2 | 6 | un |  |  | 0
| 1.7 | Remoção e Descarte de Piso Vinílico da SAA | 75 | m² |  |  | 0
| 1.8 | Demolição parcial de contrapiso abaixo dos caixas eletrônicos | 15 | m² | x,xx |  | 0
| 1.9 | Execução de contrapiso em concreto armado abaixo dos caixas eletrônicos para reforço estrutural | 15 | m² |  |  | 0
| 1.10 | Regularização do piso, fornecimento e instalação de piso vinílico alto tráfego 3,2mm similar ao existente, sob aprovação junto à Unidade de Engenharia. | 75 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS - SALA DE AUTOATENDIMENTO |  |  | 0 | 0 | 0
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - SAA
| 1 | RETIRADA
| 1.1 | Retirada, limpeza, embalagem com identificação do local de origem e transporte para a Bagergs dos equipamentos de ar-condicionado tipo janeleiro existentes e todos os seus complementos. | 3 | un. |  |  | 0
| 2 | EQUIPAMENTOS
| 2.1 | Fornecimento e Instalação completa de Split Built-in quente/frio, capacidade 36.000 Bt/h. Deve contemplar a adequação do ponto de força existente, mão-de-obra, rede frigorígena com isolamento térmico, calços anti-vibração, suportes para condensadora e fixação da evaporadora, carga de gás, grelha de insulflamento cor aluminio natural (600X300), 02 (duas) grelhas de retorno (600X300) na cor alumínio natural, ligação da máquina à grelha de insulflamento, bandeja coletora de condensado na evaporadora e testes de partida. Deverá operar por TIMER HORÁRIO. | 1 | un. |  |  | 0
| 2.2 | Fornecimento e Instalação completa de Split Piso/Teto INVERTER quente/frio, capacidade 35.000 Bt/h. Deve contemplar adequação do ponto de força existente, mão-de-obra, rede frigorígena com isolamento térmico, calços anti-vibração, suportes para condensadora e evaporadora e, carga de gás e testes de partida. | 2 | un. |  |  | 0
| 2.3 | Fornecimento e instalação de quadro de comando com controle para automação via TIMER HORÁRIO. | 1 | un. |  |  | 0
|  | TOTAL GERAL AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0